## Orçamento Sintético
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 20.34%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 02.01.180 | CPOS/CDHU | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | 02.09.030 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | m² | 166.269 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 07.12.040 | CPOS/CDHU | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | m³ | 41.493 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | 07.12.010 | CPOS/CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | m³ | 69.155 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | 34.13.031 | CPOS/CDHU | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | 17050023 | SIURB | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2.6707 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | 104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 11.128 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | 17060096 | SIURB | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 11.128 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | 34.13.041 | CPOS/CDHU | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)&GT;45CM&LT;60CM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.9 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | RAMPA ENTRADA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 8051000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 2.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 101.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 8041000 | SIURB INFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA | m² | 21.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 8050000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 0.578 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 4001070 | SIURB | BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM | m² | 0.92375 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 1.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 0.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 2.3348 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 2.3348 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 2.3348 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 2.3348 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 8041000 | SIURB INFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA | m² | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | 18003001 | SIURB | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | m² | 19.281 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 | 066 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PLAY GROUND | CJ | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.15 | 35.05.210 | CPOS/CDHU | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | SALAS NOVAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 020210 | SBC | ABERTURA MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO-0,50x0,60m | M | 39.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 8041000 | SIURB INFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA | m² | 8.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 12.05.030 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 102.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 873.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | 11.02.040 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | m³ | 15.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 20.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 15.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.8 | 030133 | SBC | BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO | M | 39.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.9 | 160359 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES | m² | 7.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 14.11.231 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B | m² | 124.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 7.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 0.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 3.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 37.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | 040837 | SBC | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS MAIOR 1,5M DE VAO | M | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.8 | 040838 | SBC | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 090802 | SBC | PAREDE DUPLA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO INCLUSIVE PERFIS | m² | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 334.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 334.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 334.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.5 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 86.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 13002013 | SIURB | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | m² | 86.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | 170355 | SBC | PISO CERAMICO 61X61CM BRANCO BRILHANTE TIPO A FORMIGRES | m² | 96.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 53.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.6 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 7.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | 15.01.320 | CPOS/CDHU | ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 133.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 133.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4 | 10012017 | SIURB | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 7.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 |  |  | PORTAS E JANELAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 4.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | 25.01.070 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 |  |  | PINTURAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.1 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 390.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | REFORMAS INTERNAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 8050000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 0.675 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 040837 | SBC | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS MAIOR 1,5M DE VAO | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 25.01.080 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | 112604 | SBC | JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 24.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 10.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | 25.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 10.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | 17001070 | SIURB | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 16.889 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 3.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 5.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 51.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 180.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 1.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | m | 8.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 1.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | CALÇADA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 42.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 54.02.030 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | m³ | 11.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 34.05.080 | CPOS/CDHU | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA | m² | 16.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 34.13.011 | CPOS/CDHU | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)&GT;5CM&LT;15CM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 34.13.021 | CPOS/CDHU | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)&GT;15CM&LT;30CM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | 171701 | SBC | CALCADA-CONCRETO 1:2:3 COM JUNTA SARRAFO MADEIRA | m² | 17.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | 11.04.040 | CPOS/CDHU | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | m³ | 10.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 54.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | Adequação Para Aumento de Carga - B3 para C5 - Normas CPFL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | COTAÇÃO-019 | Próprio | PADRÃO DE FORÇA E LUZ COM CAIXA INCORPORADA, MEDIÇÃO INDIRETA NA BAIXA TENSÃO, CATEGORIA C5 , CONFORME TABELA 1A, DA NORMA TÉCNICA GED13 DA CPFL (COMPANHIA DE FORÇA E LUZ). - INCLUSO FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PADRÃO NO LOCAL | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | COTAÇÃO-001/63 | Próprio | EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO, OU RRT , POR ENGENHEIRO ELETRICISTA OU ELETROTÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO CATEGORIA C5 JUNTO À CPFL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | QGD = Quadro Geral de Distribuição |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | un | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 37.13.650 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | 37.04.290 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 |  |  | Sala Multissensorial |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.2 | COTAÇÃO-023 | Próprio | Luminária LED retangular na potência de 60W, acionamento com rele fotoelétrico, bivolt, Modelo SMD (Superface Mouting Diode) lente refratora em vidro temperado, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão SE 305, FP>= 0,95, ip 66, IK 08, cor 5000K, vida útil 80.000 horas, 100lm/W, garantia de 5 (cinco) anos | uni | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.3 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.4 | COTAÇÃO-001/58 | Próprio | INTERRUPTOR INTELIGENTE COM 6 BOTÕES TOUCH 4X4 - COMPATIVEL COM ACESSO REMOTO - WIFI | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.5 | COTAÇÃO-001/59 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , AZUL, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.6 | COTAÇÃO-001/60 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , VERDE , IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.7 | COTAÇÃO-001/61 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , VERMELHO, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.8 | COTAÇÃO-001/62 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , RGB, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.9 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.10 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 |  |  | Sala externa |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.3 | COTAÇÃO-001/58 | Próprio | INTERRUPTOR INTELIGENTE COM 6 BOTÕES TOUCH 4X4 - COMPATIVEL COM ACESSO REMOTO - WIFI | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.4 | COTAÇÃO-001/59 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , AZUL, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.5 | COTAÇÃO-001/60 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , VERDE , IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.6 | COTAÇÃO-001/61 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , VERMELHO, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.7 | COTAÇÃO-001/62 | Próprio | REFLETOR LED SLIM DE 20W , RGB, IP 66 , FP>= 0,98 , IK 08, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.8 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.9 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 |  |  | Iluminação de Corredores e Área Externa |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.1 | 40.05.120 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.2 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.3 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.4 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.5 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.6 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 |  |  | Salas existentes - Reforma |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1 |  |  | Sala 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1.3 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1.4 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2 |  |  | Sala 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2.3 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2.4 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3 |  |  | Sala 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3.3 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3.4 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4 |  |  | Sala 4 / Câmeras Dispensa e Cozinha |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4.3 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4.4 | COTAÇÃO-020 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO PROCEL E INMETRO. | METRO | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.5 |  |  | Secretaria e Diretoria |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.5.1 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6 |  |  | CABOS, CONECTORES E TUBULAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.1 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 987.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.2 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 1209.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.3 | 39.21.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 543.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.4 | 39.21.100 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.5 | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.6 | 38.13.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 24.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.7 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, (2X1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.8 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.9 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 135 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6.11 | 39046 | SIURB | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.7 |  |  | ILUMINAÇÃO PLAYGROUND |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.7.1 | COTAÇÃO-001/30 | Próprio | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA DE LED | uni | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.7.2 | 41.10.430 | CPOS/CDHU | POSTE TELECÔNICO RETO E FLANGEADO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.7.3 | COTAÇÃO-023 | Próprio | Luminária LED retangular para poste na potência de 60W, acionamento com rele fotoelétrico, bivolt, Modelo SMD (Superface Mouting Diode) lente refratora em vidro temperado, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão SE 305, FP>= 0,95, ip 66, IK 08, cor 5000K, vida útil 80.000 horas, 100lm/W, garantia de 5 (cinco) anos | uni | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | SISTEMA DE MONITORAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | 97603 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | m | 160 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 69.03.340 | CPOS/CDHU | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 | un | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 43.07.330 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 43.07.340 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!