## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos
|  |  | Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da EMEB "Maestro Fioravante Lugli" | SINAPI - 06/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 20.34%
Item | Código | Banco | Descrição | Und |  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 02.01.180 | CPOS/CDHU | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | unxmês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 |  |  | Reservatório Metálico |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1 | 071 | Próprio | Reservatório metálico TIPO TAÇA COLUNA SECA em aço carbono, capacidade 10.000 litros, incluindo grade de proteção no teto com altura de 1,10m, escada interna tipo marinheiro, escada externa tipo marinheiro, guarda-corpo na escada externa, boca de visita no teto (articulada c/ porta cadeado), boca de inspeção na coluna, bocais p/ conexões da tubulação, conforme projeto executivo do fornecedor, suporte no teto p/ instalação da haste do captor do pára-raios e luz de sinalização de obstáculo, suportes fixos p/ tubulação hidráulica e elétrica, bocas de respiro no teto. REVESTIMENTO INTERNO, Fundo: Aplicação de 01 demão a base de primer epóxi, totalizando em média 40 a 50 micrômetros de espessura seca, (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Acabamento: Aplicação de 03 demãos a base de epóxi poliamida de alta espessura totalizando em média 250 a 280 micrômetros de espessura seca, (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Específico para o uso e reserva de água potável. Total da espessura seca 290 a 330 micrometros. REVESTIMENTO EXTERNO Fundo: Aplicação de 01 (uma) demão a base de primer epóxi, totalizando em média 40 a 50 micrômetros de espessura seca(Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Proteção intermediária: 01 (uma) demão a base de primer epóxi poliamida de alta espessura totalizando em média 40 a 50 micrômetros de espessura seca. Acabamento: Aplicação de 03 (três) demãos em esmalte a base de resina alquídica, totalizando em média de 100 a 120 micrômetros de espessura seca, na cor branca ou a ser definida pelo contratante. Total da espessura seca 180 a 220 micrometros. Conforme normas vigentes, ABNT – NORMA: NBR 7821, ABNT – NORMA: NBR 6123, ABNT – NBR 5008, ABNT – NBR 6650, AWS A5.5, AWS A5.18, ASTM A-36, ANSI / AWWA: D – 100/84, D – 102/84, C – 207. Incluso Frete e Içamento. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | 48.05.010 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.3 | 98522 | SINAPI | FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO RESERVATÓRIO COM ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.4 | 24.02.100 | CPOS/CDHU | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | m² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.5 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 |  |  | Fundação Reservatório Metálico |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | 97083 | SINAPI | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 7.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.2 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA 3cm | m³ | 0.2352 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 568.1719 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 6.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.6 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 4.704 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 |  |  | Água Fria Potável |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 4.776 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.2 | 01.06.001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 7.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.3 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VALAS DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 7.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.4 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5 | 11.18.020 | CPOS/CDHU | LASTRO DE AREIA | m³ | 2.786 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.6 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO | m³ | 1.761 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.7 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 3.01 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 |  |  | Águas Pluviais - Coletores Horizontais |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 7.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.2 | 01.06.001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 12.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.3 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 12.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.4 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 49.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.5 | 11.18.020 | CPOS/CDHU | LASTRO DE AREIA | m³ | 4.6846 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.6 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO | m³ | 1.4866 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.7 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 5.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 |  |  | Águas Pluviais - Coletores Verticais |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5.1 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5.2 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 17.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 |  |  | Águas Pluviais - Caixa de Captação a Adequar |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.1 | 06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - GRELHA CAIXA EXISTENTE | m² | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.2 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.3 | 16.05.071 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | m³ | 0.036 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.4 | 16.05.072 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO H=40cm | m² | 3.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.5 | 06.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - GRELHA CAIXA DE CAPTAÇÃO | m² | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.6 | 49.06.170 | CPOS/CDHU | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL | m² | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6.7 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO - HALL CIRCULAÇÃO | m³ | 0.4053 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | Águas Pluviais - Calha a Adequar |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1 | 04.02.140 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 516 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | 15.03.090 | CPOS/CDHU | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | kg | 516 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | 24.20.090 | CPOS/CDHU | SOLDA MIG EM ESQUADRIAS METÁLICAS | m | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | 33.07.140 | CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA - SOLDA | kg | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5 | 07.60.060 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6 | 16.40.140 | CPOS/CDHU | RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | Demolição Abrigo Material Esportivo |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 0.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | 06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 0.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 |  |  | Telhado a Adequar |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1 | 04.02.140 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | 15.03.090 | CPOS/CDHU | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | kg | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | 07.60.060 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 29.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | 16.40.140 | CPOS/CDHU | RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO - BRISE | m² | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | PRÉDIO ANEXO - VESTIÁRIOS E DML/LAVANDERIA |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | Fundações - Blocos, Estacas e Baldrames |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 23.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 7.2593 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 01.06.001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 15.422 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 647.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.8 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 7.1932 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.9 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 7.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | Estrutura de Concreto |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 206.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 19.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 1.9989 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 23.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | Alvenarias e Divisórias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 80.4084 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO BRANCO SIENA COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 3.894 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 44.04.040 | CPOS/CDHU | PRATELEIRA EM GRANILITE, L = 30cm | m² | 2.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | 38.23.220 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.5 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS - DIVISÓRIA SANITÁRIA EXISTENTE | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.6 | 05.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA - DIVISÓRIA SANITÁRIA EXISTENTE | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.7 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO EXISTENTE | m² | 1.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | Cobertura |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 48.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | 100724 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 48.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COR BRANCA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 46.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4 | 16.16.040 | CPOS/CDHU | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO | m² | 8.844 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | m | 14.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.6 | 16.33.022 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | m | 6.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1 | 24.02.010 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | m² | 5.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2 | 24.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1 |  |  | Fôrro |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2 |  |  | Paredes Internas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 80.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 80.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2.3 | 18.11.022 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COR BEGE | m² | 71.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3 |  |  | Paredes Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4 |  |  | Pisos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.1 | 97083 | SINAPI | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.5952 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.3 | 13.80.032 | FDE | TELA Q-92 PARA CONTRAPISO PISO DE CONCRETO | m² | 21.824 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.4 | 11.04.060 | CPOS/CDHU | CONTAPISO e=7cm, CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG CIMENTO / M³ | m³ | 1.3888 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.5 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 0.5952 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.6 | 18.06.142 | CPOS/CDHU | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, COR BEGE CLARO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.7 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | SOLEIRA EM GRANITO, BRANCO SIENA ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 2.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5 |  |  | Pintura |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.1 |  |  | Fôrros |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.1.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.2 |  |  | Paredes Internas e Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 176.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 176.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.3 |  |  | Esquadrias Metálicas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.3.1 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 12.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1 |  |  | Esgoto Sanitário |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.1 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.2 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.3 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.6 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 |  |  | Água Fria Potável e não Potável |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.2 | 46.01.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.3 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.4 | 46.01.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.5 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 11.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 |  |  | Aparelhos Sanitários |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1 |  |  | Louças e Metais |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.1 | 44.01.052 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.2 | 47.04.040 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.3 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.4 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.5 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.6 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.7 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1.8 | 47.02.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2 |  |  | Acessórios |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2.1 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 0.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2.2 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2.3 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2.4 | 44.03.130 | CPOS/CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1 |  |  | Sistema de Iluminação |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.1 | 09.09.038 | FDE | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.1 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.2 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ OCTAGONAL TETO | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3 |  |  | Cabos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.1 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 42.372 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4.1 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, OCRE/LARANJA, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 12.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.5 |  |  | Interruptores e Tomadas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.5.1 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.5.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9 |  |  | Limpeza |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 37.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Refeitório - Ampliação |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | Fundações - Blocos, Estacas e Baldrames |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 37.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 2.7914 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 01.06.001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 7.388 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.22164 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 217.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.8 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 2.7164 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.9 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 2.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | Estrutura de Concreto |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 18.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 218.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 1.8288 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 31.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | Alvenarias e Divisórias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 42.974 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | Cobertura |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 44.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 100724 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 44.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COR BRANCA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 55.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | m | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.5 | 16.33.022 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | m | 6.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 04.14.040 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | m² | 5.832 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 06.60.002 | FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 2.916 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 14.70.099 | FDE | RECOLOCACOES DE ESQUADRIA DE VIDRO E TELA MOSQUITEIRO | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 |  |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1 |  |  | Fôrro |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2 |  |  | Paredes Internas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 31.2524 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 31.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.3 | 18.11.022 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COR PADRÃO EXISTENTE | m² | 27.376 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.3 |  |  | Paredes Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.3.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.3.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4 |  |  | Pisos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.1 | 97083 | SINAPI | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA, e = 3,00cm | m³ | 0.9243 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.3 | 13.80.032 | FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 33.891 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.4 | 11.04.060 | CPOS/CDHU | CONTAPISO e=7cm, CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG CIMENTO / M³ | m³ | 2.1567 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.5 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO - 3CM | m³ | 0.9243 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4.6 | 18.06.142 | CPOS/CDHU | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, COR BEGE CLARO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II | m² | 32.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5 |  |  | Pintura |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.1 |  |  | Fôrros |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.1.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.2 |  |  | Paredes Internas e Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 76.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 76.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1 |  |  | Esgoto Sanitário |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.1 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.2 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1 |  |  | Sistema de Iluminação |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.1 | 09.09.058 | FDE | IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.1 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.2 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ OCTAGONAL TETO | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.3 | 40.06.040 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3.1 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, OCRE/LARANJA, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 8.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3.2 | 38.05.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | m | 3.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4 |  |  | Cabos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4.1 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 39.039 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.5 |  |  | Interruptores e Tomadas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.5.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 |  |  | Limpeza |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 30.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | Cozinha - Adequação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | Estrutura de Concreto |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 5.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 62.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 0.5214 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | Alvenarias e Divisórias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 |  |  | Demolições |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.1 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 4.0976 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.2 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.198 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.3 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 5.577 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.4 | 04.01.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | m² | 4.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.6 | 04.11.120 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.7 | 04.11.080 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1.8 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 |  |  | Alvenarias a Executar |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 23.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2.2 | 01.60.099 | FDE | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS EM ARDÓSIA | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2.3 | 14.05.050 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL DE 14 CM | m² | 8.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 |  |  | Divisórias e Acessórios |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3.1 | 01.60.099 | FDE | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS EM ARDOSIA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3.2 | 44.04.040 | CPOS/CDHU | PRATELEIRA EM GRANILITE | m² | 4.035 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3.3 | 38.23.330 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1 |  |  | Retiradas e Recolocações |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1.1 | 06.60.002 | FDE | RETIRADA DE TELA - PORTA ENTRADA | m² | 1.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1.2 | 06.70.020 | FDE | RECOLOCACAO DE TELA - PORTA ENTRADA | m² | 1.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1.3 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | m² | 6.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 |  |  | Esquadrias Novas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.1 | 24.02.010 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA - PORTA ENTRADA | m² | 1.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.2 | 28.01.160 | CPOS/CDHU | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG - TELA ENTRADA/DESPENSA | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.3 | 25.02.050 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL - DESPENSA | m² | 1.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.4 | 24.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA - LAVAGEM LOUÇAS | m² | 1.416 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.5 | 06.03.040 | FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS - LAVAGEM LOUÇAS | m² | 0.708 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2.6 | 05.05.090 | FDE | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1 |  |  | Fôrro |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 |  |  | Paredes Internas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 23.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 23.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2.3 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 20.779 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 |  |  | Paredes Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 25.971 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 25.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 |  |  | Pisos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4.1 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 0.348 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4.2 | 18.06.142 | CPOS/CDHU | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, COR BEGE CLARO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4.3 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | SOLEIRA EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 2.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5 |  |  | Pintura |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.1 |  |  | Fôrros |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.1.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.2 |  |  | Paredes Internas e Externas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 48.378 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 48.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.3 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5.3.1 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 5.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1 |  |  | Esgoto Sanitário |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.1 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.2 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.3 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.5 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1.6 | 13.70.099 | FDE | PISOS - RASGO LINEAR EM PISO/PAREDE PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E RECOMPOSIÇÃO DE PISO/PAREDE CERÂMICO | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 |  |  | Água Fria |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.1 | 08.84.034 | FDE | TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 - COCÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.2 | 44.03.500 | CPOS/CDHU | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO - LAVAGEM DE LOUÇAS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.3 | 44.06.370 | CPOS/CDHU | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.4 | 44.20.620 | CPOS/CDHU | VÁLVULA AMERICANA | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.5 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.6 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.7 | 44.03.130 | CPOS/CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.8 | 13.70.099 | FDE | PISOS - RASGO LINEAR EM PISO/PAREDE PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E RECOMPOSIÇÃO DE PISO/PAREDE CERÂMICO | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2.9 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 |  |  | Bancadas e Tampos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3.1 | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 9.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.1 |  |  | Sistema de Iluminação |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.1.1 | 09.09.058 | FDE | IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2.1 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ OCTAGONAL TETO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2.2 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2.3 | 40.06.040 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | cj | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 |  |  | Eletrodutos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3.1 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, OCRE/LARANJA, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3.2 | 38.05.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | m | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 |  |  | Cabos |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4.1 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 207 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4.2 | 39.03.178 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4.3 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 |  |  | Interruptores e Tomadas |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA - EXAUSTOR E COIFA | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6 |  |  | Exaustão |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.1 | 62.20.350 | CPOS/CDHU | COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 7,51 ATÉ 16,00 M² - VAZÃO 500M3/H | m² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.2 | 61.20.450 | CPOS/CDHU | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | kg | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.3 | 61.20.452 | CPOS/CDHU | CHAPÉU TIPO CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO DE 35CM, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, PERFURADA, ESPESSURA DE 1,6MM, DIÂMETRO DO FURO 17MM | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.4 | 08.12.035 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M - CHAPÉU CHINÊS | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.5 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H - DESPENSA | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.6 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - DESPENSA | m | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.7 | 06.03.040 | FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 0.017671 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6.8 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - LAJE DUTO EXAUSTÃO | m³ | 0.017765 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7 |  |  | Reforma do Quadro Elétrico |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7.1 | 37.04.270 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7.2 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7.3 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7.4 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7.5 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.8 |  |  | Acessórios |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.8.1 | 43.03.212 | CPOS/CDHU | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W, RESISTÊNCIA BLINDADA, LAVAGEM DE LOUÇAS - REF. AQ249-2 (220V) DA CARDAL OU EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 |  |  | Limpeza |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!