## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Instalações de Câmara de Monitoramento das Escolas Municipais | SINAPI - 08/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Instalação de sistema de monitoramento |  | 1 |  | 392806.61 | 392806.61 | 71.44%
1.1 | 072 | Próprio | Câmera wi-fi 2k QHD, Ref. Tp-link Tapo C320ws c/ cartão de Memória 256gb. Ref. SDSQUNR-256G-GN6TA - Fornecimento e instalação | CJ | 439 | 604.88 | 727.91 | 319552.49 | 58.12%
1.2 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | m | 760 | 12.19 | 14.66 | 11141.6 | 2.026%
1.3 | 69.03.340 | CPOS/CDHU | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 | un | 76 | 45.39 | 54.62 | 4151.12 | 0.755%
1.4 | COTAÇÃO-001/78 | Próprio | UniFi Wifi - especificações: ACCESS POINT MODELO: UAP-AC-PRO MARCA REFERÊNCIA: UBIQUITI NETWORK AMBIENTE RECOMENDADO: INDOOR ALCANCE: 122M, 2.4GHZ VELOCIDADE: 450MBPS, 5GHZ, 1300MBOP MAX USUÁRIOS: 120 POE MODO: 802.3AF POE+ / 802.3AT PORTAS: 2X ETHERNET 10/100/1000 | UN | 38 | 1108 | 1333.36 | 50667.68 | 9.215%
1.5 | COTAÇÃO-001/66 | Próprio | Câmera wifi 2k QHD, definição de 2560x1440, rede Cabeada ou Wireless, Visão noturna colorida, Detecção de movimento e notificações quando a câmera detecta movimento, Alarme sonoro e de luz: Acionar efeitos de luz e som, Áudio bidirecional: microfone e alto-falante incorporados, Armazenamento: até 256 GB de vídeos QHD 2K em um cartão microSD localmente, acesso imagens de vídeo, Controle por voz: Google Assistant e Amazon Alexa. Rede, Segurança: Criptografia 128 bit AES com SSL/TLS, Taxa Wireless: 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n), Frequência: 2.4 GHz, Segurança Wireless: WPA/WPA2-PSK Notificação de Atividade, Input Trigger: Detecção de movimentos, Notificação de saída: Notificação Push Video, Compressão de Vídeo: H.264, Taxa de Frame: 15fps, Vídeo Streaming: 4MP Sistema, Certificação Regulatória: CE, NCC, Requisitos do Sistema: iOS 10+, Android 5.0+ Ambiente, Temperatura de operação: -20°C~45°C (-4°F~113°F), Temperatura de armazenamento: -20°C~60°C (-4°F~140°F), Umidade operacional: 10%~90%RH sem condensação, Umidade de armazenamento: 0%~90%RH sem condensação Alimentação, Câmera input: Cabo de alimentação de 3 metros Hardware, Botão: Botão Reset/li> , Indicador LED: LED do Sistema, 2×LEDs de luz branca, Adaptador Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A, Dimensões (L × P × A): 5.6 x 4.1 x 2.5 in. (142.3 x 103.4 x 64.3 mm) Câmera, Sensor de Imagem: 1/3“, Resolução: 4 MP (2560 × 1440), Lente: F/NO: 1.61; Focal Length: 3.18 mm, Visão Noturna: 50 nm IR LED up to 98 ft (30m) Audio, Comunicação por Áudio: Áudio bidirecional, Áudio Input & Output: Microfone e alto-falante embutidos Acessórios/componentes na embalagem original, Adaptador de alimentação, Placa de montagem, Âncoras e parafusos, Lacre à prova d'água, Acessórios para cabos à prova d'água, Guia de Início Rápido, Marca/Modelo: referência Tplink tapo C320ws | un | 19 | 319 | 383.88 | 7293.72 | 1.327%
2 |  |  | Instalações elétricas |  | 1 |  | 157009.61 | 157009.61 | 28.56%
2.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5526 | 4.2 | 5.05 | 27906.3 | 5.076%
2.2 | 38.06.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2´ COM ACESSÓRIOS | m | 1495 | 42.62 | 51.28 | 76663.6 | 13.94%
2.3 | 61.15.020 | CPOS/CDHU | TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V | un | 439 | 25.24 | 30.37 | 13332.43 | 2.425%
2.4 | 40.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 2´ COM TAMPA E VEDADA PARA UM MÓDULO DE TOMADA | un | 115 | 14.5 | 17.44 | 2005.6 | 0.3648%
2.5 | 38.07.172 | CPOS/CDHU | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | m | 1268 | 24.32 | 29.26 | 37101.68 | 6.748%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 456933.08
[5 empty] | Total do BDI |  | 92883.14
[5 empty] | Total Geral |  | 549816.22
_______________________________________________________________ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura