PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6321/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023

EDITAL Nº 03/2023

A SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, Estado de São Paulo, com autorização do Chefe do Poder Executivo, tornam público, para conhecimento de quantos possam interessar, que fará(ao) realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM e será processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, bem como da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

| CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Data | Horário |
| Cadastro das Propostas até: | 27/02/2023 | 08h50min |
| Abertura das Propostas: | 27/02/2023 | 09horas |
| Início do Pregão (fase competitiva): | 27/02/2023 | 09h30min |

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.

- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

- Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura do Município de Itatiba, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br).

- O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

I - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

1.4 - Os quantitativos do objeto dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos Itens do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

1.5 – O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração e Recursos oriundos de Transferências Voluntárias do Ministério da Saúde.

II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

2.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

2.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do Artigo 5.º, Inciso III, da Lei Nº 10.520/2002.

2.5 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.

2.6 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba;

d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Itatiba;

e) Sociedade estrangeira que não funcione no país.

2.7 - Para as Cotas Reservadas dos itens somente poderão participar Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

III - DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

3.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

3.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

3.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

3.4.1. As propostas de preço e documentos de habilitação deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

3.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

3.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

3.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

IV. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlictacoes.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

4.2 - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. O prazo de envio dos documentos de habilitação e proposta será encerrada com a abertura da sessão pública.

4.3 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.4 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

4.5 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.6 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o julgamento da proposta.

4.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

V. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo IV, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, conforme o modelo do Anexo IV, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema.

5.3. O Licitante deverá informar a marca e a descrição completa do produto ofertado; a não inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para análise e classificação da proposta;

5.4. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.5. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos), em algarismo. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais, remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

5.6. No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.

5.7. A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido neste Edital, acarretará à desclassificação do licitante.

5.8. Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.

VI. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, observado o prazo para fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;

6.2 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço e documentos de habilitação, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

6.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.4 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.6 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

6.7 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

6.8 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 7º da Lei Nº 10.520/02.

6.9 - Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 6.8, os fatos decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantido a defesa prévia.

6.10 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

6.11 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

6.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

6.13 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.14 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

6.14.1 - Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente.

6.15 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta), imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.16 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

6.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

6.18 - O Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

6.19 - Considerada aceitável a oferta de menor preço serão analisados os documentos de habilitação.

6.20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado provisoriamente vencedor do certame.

6.21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado provisoriamente vencedor.

6.22 - A sessão será suspensa para a apresentação e análise das amostras e documentações. Após análise e parecer da Secretaria Solicitante, a retomada da sessão será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, será publicada Imprensa Oficial do Município e informado pelo chat, para prosseguimento dos trabalhos.

6.23 - O licitante declarado provisoriamente vencedor, terá o prazo de até 05 (dois) dias úteis, contados da sessão do pregão eletrônico, para apresentar mediante protocolo na Seção de Licitações, situada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:

a-) Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado e ou Município.

b-) Registro do Ministério da Saúde para todos os itens ofertados ou Carta de Isenção.

c-) Amostra dos produtos ofertados para os itens 3, 4, 5, 6, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 152 e 153, para os demais itens NÃO há necessidade da apresentação da amostra.

6.23.1 – As documentações/amostras não apresentados dentro do prazo acima, terão seus produtos desclassificados. Somente serão analisados documentos e amostras devidamente identificados, organizados e obedecendo à ordem de apresentação;

6.23.2 - A falta de entrega das amostras e documentos dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação, com aplicação, em ambos os casos, e no que couber, dos itens 6.21 e 6.22 desta cláusula.

6.23.3 - O pregoeiro apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital das documentações e amostras, e os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso as amostras e documentos apresentados.

6.24 - Aprovadas as amostras e documentações, na retomada da sessão, o proponente será declarado vencedor.

6.25 - Para Cotas Reservadas dos ITENS, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado aos vencedores das Cotas Principais dos ITENS ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o seguinte:

6.25.1 – Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

6.26 - Da sessão, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

VII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

7.1 - "Documentos de Habilitação" deverão ser encaminhados as documentações a seguir relacionada, que diz respeito a:

7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item 7.1.2, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

7.1.3.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

6.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II).

6.1.5.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 26/10/99, conforme modelo anexo (Anexo V).

6.1.5.3 – Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante informando endereço eletrônico para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessário (Anexo X).

7.1.5.3.1 – Fica a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá comunicar imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba.

7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 6.1.3.1) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

7.2.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

VIII – DA PROPOSTA ESCRITA E DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - As empresas Vencedoras, deverão enviar no prazo de máximo de 48 horas, do término da sessão (adjudicação do objeto), para a Seção de Licitações, localizada à Avenida Luciano Consoline, nº   600 – Jardim de Lucca, CEP 13.250-000, das 09 h às 17 h, os documentos abaixo relacionados:

8.1.1 - Proposta escrita de Preços, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os seguintes elementos:

a) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento e Ata de Registro de Preços;

c) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

d) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no ANEXO I deste Edital.

8.1.2 - Documentos de Habilitação, para o caso dos documentos enviados pelo sistema que não sejam autenticados digitalmente, enviar dentro do prazo estabelecido os documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas.

8.1.2.1 - Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

8.2 - A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

IX - DOS RECURSOS

9.1 - Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.

9.2 - Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais com as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP, CEP: 13.250-000.

9.3 - Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Seção de Licitações aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos no subitem 9.2.

9.4 - A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

9.5 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente

fundamentado à autoridade competente.

9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.7 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

X – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – Homologado o resultado da licitação, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

10.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via e-mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

10.3 – O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo das penalidades estipulados no item XIX deste edital.

XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

XII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1 – O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

12.1. 1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços;

12.1. 2 – Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

12.1. 3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

12.1. 4 – For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

12.1. 5 – For impedido de licitar e contratar com a Administração.

XIII – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO

13.1 – As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por autorização de fornecimento (AF), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, ANEXO IX.

13.2 – O(s) interessado(s) receberão a Autorização de fornecimento, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento.

13.2.1 – O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura do Município de Itatiba, caso seja frustrado o envio nos termos do item 13.2.

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 - Não será exigida garantia contratual.

XV – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE (S) REGISTRADOS

## 15.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

15.1.1 - Assinar a Ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;

15.1.3 - Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital;

15.1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

15.1.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

15.1.6 - Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

15.1.7 - Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

15.1.8 - Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

## 16.1 – Compete à Prefeitura:

16.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

16.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo Anexo – VIII;

16.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

16.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

16.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

16.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);

16.1.7 – Indicar o gestor do contrato.

XVII – DA ENTREGA DO OBJETO

17.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega do objeto à Prefeitura na forma, quantidades e prazos, definidos na Autorização de fornecimento não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

17.2 – Entregue o objeto, esse será recebido:

I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no Anexo I (Termo de Referência) do Pregão nº 02/2023.

II. Definitivamente – após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.

17.3.	Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura.

XVIII – DO PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

18.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

18.1.2 – Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

18.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 18.1.

18.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

18.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 18.2.

XIX – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

19.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

XX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

20.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar a documentação exigida, a assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor, ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

20.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

20.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

20.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

20.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

20.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

20.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 20.2.2.1 ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.

20.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba. (pelo prazo de até 05 anos)

20.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

20.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

20.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

20.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

20.5.1 - Retardarem a execução do pregão;

20.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

20.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

20.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

20.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

XXI - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1 - Obrigam-se, tanto os servidores desta Administração Pública quanto todos os licitantes participantes do processo de licitação, dentre outros princípios, aos postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável;

21.2 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e à aquisição proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira;

21.3 - Para os propósitos disciplinados nesta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) Prática corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do Termo de Contrato;

b) Prática fraudulenta: Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles decorrentes, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou execução do Termo de Contrato, ou utilizar de artifícios para obter vantagens sobre os demais concorrentes;

c) Prática de conluio: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes participantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão de licitação, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) Prática coercitiva: Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo de licitação ou afetar a execução do Termo de Contrato;

e) Prática obstrutiva: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício de direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que seja devida qualquer indenização aos interessados.

22.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba –SP, telefone (11) 3183-0655.

22.3 - Os atos do(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos, esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial de Itatiba e disponibilizados no endereço www.itatiba.sp.gov.br.

22.4 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.5 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes; sendo que eventuais recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na própria ata.

22.6 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial, quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

22.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.

22.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada junto à Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, até 10 (dez) dias após a publicação da homologação.

22.9 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (presencial).

22.9.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

22.9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

22.10 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, ou via Fax, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital.

22.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

22.12 - Integram o presente Edital:

22.12.1 - Termo de Referência (Anexo I);

22.12.2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II);

22.12.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);

22.12.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);

22.12.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93 (Anexo V);

22.12.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos do Edital (Anexo VI);

22.12.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII);

22.12.8 - Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VIII)

22.12.9 - Autorização de Fornecimento (Anexo IX).

22.12.10 - Declaração Endereço Eletrônico (Anexo X).

22.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo.

Itatiba/SP, 08 de fevereiro de 2023.

DR. RENAN DIAS IRABI

Secretário Municipal de Saúde

MAURO DELFORNO

Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda

EDUARDO ANTONIO SESTI JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

GUSTAVO COSENZA DE ALMEIDA FRANCO

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06.05.0013-0 - SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DE 7 LTs | UN | 90 |  | 38,29 | 3.446,10 |
| SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS 7 LTs Suporte de parede para coletor de material perfurante cortante, parafuso para fixação, capacidade 7 litros |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.06.05.0037-7 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | CX | 60 |  | 17,31 | 1.038,60 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO Luvas de procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível, punho longo, tamanho MÉDIO - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.06.05.0038-5 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | CX | 150 |  | 17,65 | 2.647,50 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO Luvas de latex para procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível,punho longo, tamanho PEQUENO - com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.06.05.0067-9 - AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 DES | CX | 19 |  | 83,85 | 1.593,15 |
| AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 ( 21G x1" ) para coleta múltipla, descartáveis, esterelizada a óxido de zinco de etileno, atóxica - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.06.05.0076-8 - LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO | CX | 75 |  | 133,10 | 9.982,50 |
| LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO Microlancetas descartável, com agulha 21 G, Diametro 0,8 mm, Lâmina 0,8 mm , Profundidade 2,0 mm , com trava de segurança na ponta da agulha impedindo a ativação acidental, atendendo a normativa NR 32 do Ministério do Trabalho, estéril com a cápsula de proteção íntegra e por radiação GAMA. Apresentação : caixa com 200 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.06.05.0082-2 - SERINGA DE 05 ML DESC. | UN | 13.500 |  | 0,28 | 3.780,00 |
| SERINGA DE 05 ML DESCARTAVEL - Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descatável, estéril : Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção . Embaladas individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.06.05.0111-0 - TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 | PÇ | 5 |  | 35,87 | 179,35 |
| TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 Medidas: interna 3,0 mm, externa 5,5 mm. Apresentação: peça com 15 metros |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.06.05.0112-8 - INFUSOR DE 02 VIAS | UN | 60 |  | 1,48 | 88,80 |
| INFUSOR DE 02 VIAS - Aplicador para soluções parenterais, esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.06.05.0156-0 - FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, COM TAM PA ROSCA | UN | 1.500 |  | 0,64 | 960,00 |
| FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSCA |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.06.05.0160-8 - REAGENTE - PH | FR | 8 |  | 115,61 | 924,88 |
| REAGENTE - PH -VISODISC - VF - 6,8 - 8,4 - frasco contendo 25ml |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.06.05.0161-6 - TESTE RAPIDO BETA HCG | UN | 3.000 |  | 0,99 | 2.970,00 |
| TESTE RAPIDO BETA HCG Imunocromatolgráfico, para determinação qualitativa de hcg em urina STRIP 2,5 mm DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.06.05.0180-2 - BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID. | CX | 2 |  | 1.243,64 | 2.487,28 |
| Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.06.05.0448-8 - GARROTE COM TRAVA - ADULTO | UN | 45 |  | 11,36 | 511,20 |
| GARROTE COM TRAVA - ADULTO Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: adulto. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.06.05.0449-6 - GARROTE COM TRAVA - INFANTIL | UN | 45 |  | 11,64 | 523,80 |
| GARROTE COM TRAVA - INFANTIL Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: pediátrico/infantil. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.06.05.0464-0 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 | FR | 8 |  | 39,66 | 317,28 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 - frasco com 25 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.06.05.0465-8 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 | FR | 8 |  | 130,01 | 1.040,08 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.06.05.0466-6 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 | FR | 8 |  | 39,66 | 317,28 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.06.05.0472-0 - LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P | CX | 150 |  | 18,23 | 2.734,50 |
| LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P Sem talco |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.06.05.0482-8 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 | UN | 45 |  | 9,50 | 427,50 |
| SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.06.05.0484-4 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | UN | 60 |  | 3,81 | 228,60 |
| EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de drogas fotossensíveis. Material: PVC âmbar atóxico. Características Adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora com filtro. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.06.09.0008-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 | UN | 30 |  | 10,73 | 321,90 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.06.09.0016-2 - PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL | UN | 975 |  | 2,53 | 2.466,75 |
| PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm. OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.06.09.0064-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 | UN | 30 |  | 4,67 | 140,10 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.06.09.0065-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 | UN | 30 |  | 9,57 | 287,10 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.06.09.0066-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 | UN | 30 |  | 7,86 | 235,80 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.06.09.0067-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 | UN | 30 |  | 5,92 | 177,60 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.06.09.0162-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 | UN | 8 |  | 5,43 | 43,44 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.06.09.0163-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 | UN | 8 |  | 5,93 | 47,44 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.06.09.0164-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 | UN | 8 |  | 5,11 | 40,88 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.06.09.0165-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 | UN | 8 |  | 8,44 | 67,52 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.06.09.0166-5 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 | UN | 8 |  | 6,06 | 48,48 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.06.09.0167-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 | UN | 30 |  | 7,69 | 230,70 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.06.09.0168-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 | UN | 30 |  | 5,10 | 153,00 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.06.09.0169-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 | UN | 30 |  | 6,36 | 190,80 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.06.09.0170-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 | UN | 8 |  | 5,22 | 41,76 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.06.12.0111-0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL | UN | 23 |  | 36,33 | 835,59 |
| Estetoscópio Infantil: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.06.12.0112-8 - ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 75 |  | 36,33 | 2.724,75 |
| Estetoscópio Adulto: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. - AUSCULTADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLO |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.06.12.0390-2 - OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) | UN | 23 |  | 169,58 | 3.900,34 |
| OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) Com display em OLED (organic LED) colorido, curva pletismográfica, histograma de qualidade de sinal, índice de perfusão, alarme, oximetria e frequência de pulso . - Leve e portátil; - Display em OLED de alto brilho (organic LED, nova tecnologia em display de alta definição); - Exibição de oximetria, FP e PI; - Liga automaticamente após colocação do dedo; - Desligamento automático após inatividade; - Alarmes sonoros e visuais para SpO2, FP e bateria fraca; - Indicador de baixa voltagem; - Produto com Certificação: CE, FCC, RoHs - Registro ANVISA/MS |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.06.14.0032-5 - ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA | CX | 900 |  | 23,74 | 21.366,00 |
| ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA - Bandagens anti-séptica, hipoalérgica, para uso após punção venoso ou injeções - Composição: fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado, poliéster. Redondo – 25 mm de diâmetro. Apresentação: Caixa com 500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.06.14.0041-4 - ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 | PT | 1.200 |  | 10,01 | 12.012,00 |
| Atadura de crepe, largura 15 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 15 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.06.14.0051-1 - BISTURI DESC. N.15 | UN | 120 |  | 3,14 | 376,80 |
| Bisturí descártavel com lâmina nº 15 : lâmina de aço carbono com cabo plástico. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.06.14.0056-2 - COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO | RL | 68 |  | 115,92 | 7.882,56 |
| COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO Compressa de gaze com 13 fios por cm², 05 dobras e 08 camadas, rolo de 91cm X 91 m. Confeccionada com material macio, absorvente, neutro, isentas de impuresas. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.06.14.0060-0 - CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO | UN | 72 |  | 5,93 | 426,96 |
| CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.06.14.0062-7 - CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO | UN | 72 |  | 6,34 | 456,48 |
| CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.06.14.0063-5 - CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO | UN | 360 |  | 6,65 | 2.394,00 |
| CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.06.14.0092-9 - FIO AGULHADO DE SEDA 4-0 | CX | 45 |  | 49,78 | 2.240,10 |
| FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone , para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.06.14.0132-1 - MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM | UN | 8 |  | 38,45 | 307,60 |
| MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM Fio guia, mandril, p/ entubaçao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, infantil. fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único, confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade, não prejudicial à saúde, com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.06.14.0133-0 - MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM | UN | 60 |  | 38,45 | 2.307,00 |
| MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM Fio guia, mandril ,p/ entubaçao endotraqueal, flexivel , descartavel, esteril, adulto fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade não prejudicial a saúde , com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 ( adulto). |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.06.14.0137-2 - CANULA DE GUEDEL - Nº 3 | UN | 30 |  | 6,16 | 184,80 |
| CANULA DE GUEDEL - Nº 3 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.06.14.0154-2 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 | PÇ | 30 |  | 8,31 | 249,30 |
| CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.06.14.0190-9 - PERA PARA APARELHO DE PRESSAO | UN | 23 |  | 7,46 | 171,58 |
| PERA PARA APARELHO DE PRESSAO |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.06.14.0219-0 - GEL CONDUTOR PARA ECG | GL | 38 |  | 41,16 | 1.564,08 |
| GEL CONDUTOR PARA ECG - Composição: polímero carboxivinílico, imidazolidil eréia, metilparabeno, corante, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (amp) e água deionizada, PH neutro. Embalados em galão de 05 litros. |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.06.14.0243-3 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 | UN | 3 |  | 0,91 | 2,73 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.06.14.0244-1 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 | UN | 23 |  | 1,53 | 35,19 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.06.14.0245-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 | UN | 23 |  | 1,14 | 26,22 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.06.14.0246-8 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 | UN | 23 |  | 0,85 | 19,55 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.06.14.0247-6 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 | UN | 23 |  | 0,83 | 19,09 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.06.14.0249-2 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 | UN | 23 |  | 1,28 | 29,44 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1.06.14.0253-0 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 | UN | 12 |  | 2,86 | 34,32 |
| SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.06.14.0278-6 - POTE PLÁSTICO - 100 ml | UN | 750 |  | 6,72 | 5.040,00 |
| POTE PLÁSTICO com tampa de rosca, com comprimido de tiossulfato de sódio, para coleta, volume mínimo 100 ml, estéril e descartável |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.06.14.0279-4 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO | UN | 15 |  | 11,25 | 168,75 |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector amarelo e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.06.14.0280-8 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE | UN | 15 |  | 9,46 | 141,90 |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector verde e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.06.14.0290-5 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 | UN | 8 |  | 131,12 | 1.048,96 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.06.14.0291-3 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 | UN | 8 |  | 110,44 | 883,52 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.06.14.0292-1 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 | UN | 8 |  | 103,57 | 828,56 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.06.14.0304-9 - SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. | UN | 525 |  | 0,41 | 215,25 |
| SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. Seringa descartável para insulina com capacidade para 100 UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G 5/16") em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 dezembro de 2011. Embaladas em caixas com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.06.14.0310-3 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 | UN | 8 |  | 111,52 | 892,16 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.06.14.0311-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 | UN | 8 |  | 85,92 | 687,36 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.06.14.0315-4 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 | UN | 30 |  | 82,96 | 2.488,80 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.06.14.0342-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 | UN | 8 |  | 116,37 | 930,96 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.06.14.0343-0 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 | UN | 30 |  | 72,55 | 2.176,50 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.06.14.0348-0 - CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO | UN | 225 |  | 1,33 | 299,25 |
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO para adulto, confeccionado em PVC atóxico e flexivel |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.06.14.0358-8 - CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL | UN | 3 |  | 229,66 | 688,98 |
| CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: -Produto feito para rede de oxigênio; - Uso infantil; - Traquéia confeccionada em silicone; - Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra; - Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade; - Possui porca com inserto em metal; - Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml; - Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m; - Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário; - ANVISA: 10432300013; - Conexão padrão ABNT NBR 11906. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.06.14.0359-6 - FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML | UN | 60 |  | 8,31 | 498,60 |
| FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML Coletor para drenagem nasogástrica O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.06.14.0360-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 | UN | 23 |  | 2,18 | 50,14 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.06.14.0381-2 - INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM | PT | 300 |  | 156,50 | 46.950,00 |
| INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM Invólucro para esterelização, em tecido não tecido, com medida aproximada de 45 x 45 cm. (CADA PACOTE CONTENDO 200 FOLHAS) |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.06.14.0382-0 - INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS | UN | 2.700 |  | 4,05 | 10.935,00 |
| INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS Tipo auto-contido, com tempo de leitura final negativa em vinte e quatro horas, indicado para o controle de qualidade biológica dos ciclos de esterilização a vapor saturado sobpressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC7953 com certificado assegurada), acondicionado em uma ampola plástico termorresistente, contendo em seu interio uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico.Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos de identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Deverão ser fornecidas pelo vencedor 30 (trinta) incubadoras em comodato, com troca imediata quando apresentar defeito, e treinamento técnico para funcionários da enfermagem e da odontologia, antes do início do uso dos produtos e ao longo do processo, se necessário. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.06.14.0387-1 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO | UN | 45 |  | 124,10 | 5.584,50 |
| TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - indicado para medição de temperatura corpórea humana em graus Celsius, faixa de medição mínima 32 a 40 °c. Medição instantânea. Visor iluminado, memória mínima de 10 medições. Sensor a prova d'água. Desligamento automático. Fonte de alimentação: pilhas. Alarme de alta temperatura. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.06.14.0388-0 - MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - U NITÁRIO | UN | 3.600 |  | 2,78 | 10.008,00 |
| MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - UNITÁRIO Respirador semifacial filtrante. Recomendado para poeiras tóxicas, fumos e névoa e outras poeiras até 10 vezes o seu limite de tolerância, a mascara de deve conter: Certificado N95 ou PFF2 Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) Registro na ANVISA |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.06.14.0403-7 - CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL | UN | 45 |  | 67,93 | 3.056,85 |
| CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial. biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente; |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.06.14.0404-5 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 | UN | 30 |  | 23,48 | 704,40 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.06.14.0405-3 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 4 | UN | 30 |  | 4,83 | 144,90 |
| CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.07.02.0497-5 - MASCARAS DESCARTÁVEL | PT | 4.875 |  | 17,30 | 84.337,50 |
| MASCARAS DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADE Máscara descártavel com elástico. Composição: máscara cirúrgica descártavel, retangular, filtro com 98% de retenção bactereológica, com camada tripla. Pacote com 50 unidades. OBS: Com certificado de aprovação no ministério do trabalho. |  |  |  |  |  |  |

cOTA RESERVADA – EXCLUSIVO ME EPp

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.06.05.0013-0 - SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DE 7 LTs | UN | 30 |  | 38,29 | 1.148,70 |
| SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS 7 LTs Suporte de parede para coletor de material perfurante cortante, parafuso para fixação, capacidade 7 litros |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.06.05.0037-7 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | CX | 20 |  | 17,31 | 346,20 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO Luvas de procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível, punho longo, tamanho MÉDIO - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.06.05.0038-5 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | CX | 50 |  | 17,65 | 882,50 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO Luvas de latex para procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível,punho longo, tamanho PEQUENO - com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.06.05.0067-9 - AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 DES | CX | 6 |  | 83,85 | 503,10 |
| AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 ( 21G x1" ) para coleta múltipla, descartáveis, esterelizada a óxido de zinco de etileno, atóxica - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.06.05.0076-8 - LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO | CX | 25 |  | 133,10 | 3.327,50 |
| LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO Microlancetas descartável, com agulha 21 G, Diametro 0,8 mm, Lâmina 0,8 mm , Profundidade 2,0 mm , com trava de segurança na ponta da agulha impedindo a ativação acidental, atendendo a normativa NR 32 do Ministério do Trabalho, estéril com a cápsula de proteção íntegra e por radiação GAMA. Apresentação : caixa com 200 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.06.05.0082-2 - SERINGA DE 05 ML DESC. | UN | 4.500 |  | 0,28 | 1.260,00 |
| SERINGA DE 05 ML DESCARTAVEL - Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descatável, estéril : Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção . Embaladas individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.06.05.0111-0 - TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 | PÇ | 1 |  | 35,87 | 35,87 |
| TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 Medidas: interna 3,0 mm, externa 5,5 mm. Apresentação: peça com 15 metros |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.06.05.0112-8 - INFUSOR DE 02 VIAS | UN | 20 |  | 1,48 | 29,60 |
| INFUSOR DE 02 VIAS - Aplicador para soluções parenterais, esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.06.05.0156-0 - FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, COM TAM PA ROSCA | UN | 500 |  | 0,64 | 320,00 |
| FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSCA |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.06.05.0160-8 - REAGENTE - PH | FR | 2 |  | 115,61 | 231,22 |
| REAGENTE - PH -VISODISC - VF - 6,8 - 8,4 - frasco contendo 25ml |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.06.05.0161-6 - TESTE RAPIDO BETA HCG | UN | 1.000 |  | 0,99 | 990,00 |
| TESTE RAPIDO BETA HCG Imunocromatolgráfico, para determinação qualitativa de hcg em urina STRIP 2,5 mm DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.06.05.0448-8 - GARROTE COM TRAVA - ADULTO | UN | 15 |  | 11,36 | 170,40 |
| GARROTE COM TRAVA - ADULTO Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: adulto. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.06.05.0449-6 - GARROTE COM TRAVA - INFANTIL | UN | 15 |  | 11,64 | 174,60 |
| GARROTE COM TRAVA - INFANTIL Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: pediátrico/infantil. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.06.05.0464-0 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 | FR | 2 |  | 39,66 | 79,32 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 - frasco com 25 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.06.05.0465-8 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 | FR | 2 |  | 130,01 | 260,02 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.06.05.0466-6 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 | FR | 2 |  | 39,66 | 79,32 |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.06.05.0472-0 - LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P | CX | 50 |  | 18,23 | 911,50 |
| LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P Sem talco |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.06.05.0482-8 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 | UN | 15 |  | 9,50 | 142,50 |
| SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.06.05.0484-4 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | UN | 20 |  | 3,81 | 76,20 |
| EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de drogas fotossensíveis. Material: PVC âmbar atóxico. Características Adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora com filtro. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.06.09.0008-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 | UN | 10 |  | 10,73 | 107,30 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.06.09.0016-2 - PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL | UN | 325 |  | 2,53 | 822,25 |
| PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm. OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.06.09.0064-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 | UN | 10 |  | 4,67 | 46,70 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.06.09.0065-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 | UN | 10 |  | 9,57 | 95,70 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.06.09.0066-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 | UN | 10 |  | 7,86 | 78,60 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.06.09.0067-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 | UN | 10 |  | 5,92 | 59,20 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.06.09.0162-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 | UN | 2 |  | 5,43 | 10,86 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.06.09.0163-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 | UN | 2 |  | 5,93 | 11,86 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.06.09.0164-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 | UN | 2 |  | 5,11 | 10,22 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.06.09.0165-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 | UN | 2 |  | 8,44 | 16,88 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.06.09.0166-5 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 | UN | 2 |  | 6,06 | 12,12 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.06.09.0167-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 | UN | 10 |  | 7,69 | 76,90 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.06.09.0168-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 | UN | 10 |  | 5,10 | 51,00 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.06.09.0169-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 | UN | 10 |  | 6,36 | 63,60 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.06.09.0170-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 | UN | 2 |  | 5,22 | 10,44 |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.06.12.0111-0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL | UN | 7 |  | 36,33 | 254,31 |
| Estetoscópio Infantil: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.06.12.0112-8 - ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 25 |  | 36,33 | 908,25 |
| Estetoscópio Adulto: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. - AUSCULTADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLO |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.06.12.0390-2 - OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) | UN | 7 |  | 169,58 | 1.187,06 |
| OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) Com display em OLED (organic LED) colorido, curva pletismográfica, histograma de qualidade de sinal, índice de perfusão, alarme, oximetria e frequência de pulso . - Leve e portátil; - Display em OLED de alto brilho (organic LED, nova tecnologia em display de alta definição); - Exibição de oximetria, FP e PI; - Liga automaticamente após colocação do dedo; - Desligamento automático após inatividade; - Alarmes sonoros e visuais para SpO2, FP e bateria fraca; - Indicador de baixa voltagem; - Produto com Certificação: CE, FCC, RoHs - Registro ANVISA/MS |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.06.14.0032-5 - ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA | CX | 300 |  | 23,74 | 7.122,00 |
| ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA - Bandagens anti-séptica, hipoalérgica, para uso após punção venoso ou injeções - Composição: fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado, poliéster. Redondo – 25 mm de diâmetro. Apresentação: Caixa com 500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.06.14.0041-4 - ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 | PT | 400 |  | 10,01 | 4.004,00 |
| Atadura de crepe, largura 15 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 15 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.06.14.0051-1 - BISTURI DESC. N.15 | UN | 40 |  | 3,14 | 125,60 |
| Bisturí descártavel com lâmina nº 15 : lâmina de aço carbono com cabo plástico. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.06.14.0056-2 - COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO | RL | 22 |  | 115,92 | 2.550,24 |
| COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO Compressa de gaze com 13 fios por cm², 05 dobras e 08 camadas, rolo de 91cm X 91 m. Confeccionada com material macio, absorvente, neutro, isentas de impurezas. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.06.14.0060-0 - CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO | UN | 24 |  | 5,93 | 142,32 |
| CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.06.14.0062-7 - CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO | UN | 24 |  | 6,34 | 152,16 |
| CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.06.14.0063-5 - CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO | UN | 120 |  | 6,65 | 798,00 |
| CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.06.14.0092-9 - FIO AGULHADO DE SEDA 4-0 | CX | 15 |  | 49,78 | 746,70 |
| FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone , para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.06.14.0132-1 - MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM | UN | 2 |  | 38,45 | 76,90 |
| MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM Fio guia, mandril, p/ entubaçao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, infantil. fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único, confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade, não prejudicial à saúde, com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.06.14.0133-0 - MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM | UN | 20 |  | 38,45 | 769,00 |
| MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM Fio guia, mandril ,p/ entubaçao endotraqueal, flexivel , descartavel, esteril, adulto fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade não prejudicial a saúde , com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 ( adulto). |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.06.14.0137-2 - CANULA DE GUEDEL - Nº 3 | UN | 10 |  | 6,16 | 61,60 |
| CANULA DE GUEDEL - Nº 3 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.06.14.0154-2 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 | PÇ | 10 |  | 8,31 | 83,10 |
| CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.06.14.0190-9 - PERA PARA APARELHO DE PRESSAO | UN | 7 |  | 7,46 | 52,22 |
| PERA PARA APARELHO DE PRESSAO |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.06.14.0219-0 - GEL CONDUTOR PARA ECG | GL | 12 |  | 41,16 | 493,92 |
| GEL CONDUTOR PARA ECG - Composição: polímero carboxivinílico, imidazolidil eréia, metilparabeno, corante, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (amp) e água deionizada, PH neutro. Embalados em galão de 05 litros. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.06.14.0243-3 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 | UN | 1 |  | 0,91 | 0,91 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.06.14.0244-1 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 | UN | 7 |  | 1,53 | 10,71 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.06.14.0245-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 | UN | 7 |  | 1,14 | 7,98 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.06.14.0246-8 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 | UN | 7 |  | 0,85 | 5,95 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.06.14.0247-6 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 | UN | 7 |  | 0,83 | 5,81 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.06.14.0249-2 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 | UN | 7 |  | 1,28 | 8,96 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1.06.14.0253-0 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 | UN | 3 |  | 2,86 | 8,58 |
| SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.06.14.0278-6 - POTE PLÁSTICO - 100 ml | UN | 250 |  | 6,72 | 1.680,00 |
| POTE PLÁSTICO com tampa de rosca, com comprimido de tiossulfato de sódio, para coleta, volume mínimo 100 ml, estéril e descartável |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.06.14.0279-4 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO | UN | 5 |  | 11,25 | 56,25 |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector amarelo e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.06.14.0280-8 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE | UN | 5 |  | 9,46 | 47,30 |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector verde e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.06.14.0290-5 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 | UN | 2 |  | 131,12 | 262,24 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.06.14.0291-3 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 | UN | 2 |  | 110,44 | 220,88 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.06.14.0292-1 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 | UN | 2 |  | 103,57 | 207,14 |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.06.14.0304-9 - SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. | UN | 175 |  | 0,41 | 71,75 |
| SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. Seringa descartável para insulina com capacidade para 100 UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G 5/16") em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 dezembro de 2011. Embaladas em caixas com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.06.14.0310-3 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 | UN | 2 |  | 111,52 | 223,04 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.06.14.0311-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 | UN | 2 |  | 85,92 | 171,84 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.06.14.0315-4 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 | UN | 10 |  | 82,96 | 829,60 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.06.14.0342-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 | UN | 2 |  | 116,37 | 232,74 |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.06.14.0343-0 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 | UN | 10 |  | 72,55 | 725,50 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.06.14.0348-0 - CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO | UN | 75 |  | 1,33 | 99,75 |
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO para adulto, confeccionado em PVC atóxico e flexivel |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.06.14.0358-8 - CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL | UN | 1 |  | 229,66 | 229,66 |
| CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: -Produto feito para rede de oxigênio; - Uso infantil; - Traquéia confeccionada em silicone; - Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra; - Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade; - Possui porca com inserto em metal; - Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml; - Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m; - Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário; - ANVISA: 10432300013; - Conexão padrão ABNT NBR 11906. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.06.14.0359-6 - FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML | UN | 20 |  | 8,31 | 166,20 |
| FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML Coletor para drenagem nasogástrica O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.06.14.0360-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 | UN | 7 |  | 2,18 | 15,26 |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.06.14.0381-2 - INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM | PT | 100 |  | 156,50 | 15.650,00 |
| INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM Invólucro para esterelização, em tecido não tecido, com medida aproximada de 45 x 45 cm. (CADA PACOTE CONTENDO 200 FOLHAS) |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.06.14.0382-0 - INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS | UN | 900 |  | 4,05 | 3.645,00 |
| INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS Tipo auto-contido, com tempo de leitura final negativa em vinte e quatro horas, indicado para o controle de qualidade biológica dos ciclos de esterilização a vapor saturado sobpressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC7953 com certificado assegurada), acondicionado em uma ampola plástico termorresistente, contendo em seu interio uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico.Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos de identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Deverão ser fornecidas pelo vencedor 30 (trinta) incubadoras em comodato, com troca imediata quando apresentar defeito, e treinamento técnico para funcionários da enfermagem e da odontologia, antes do início do uso dos produtos e ao longo do processo, se necessário. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.06.14.0387-1 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO | UN | 15 |  | 124,10 | 1.861,50 |
| TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - indicado para medição de temperatura corpórea humana em graus Celsius, faixa de medição mínima 32 a 40 °c. Medição instantânea. Visor iluminado, memória mínima de 10 medições. Sensor a prova d'água. Desligamento automático. Fonte de alimentação: pilhas. Alarme de alta temperatura. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.06.14.0388-0 - MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - U NITÁRIO | UN | 1.200 |  | 2,78 | 3.336,00 |
| MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - UNITÁRIO Respirador semifacial filtrante. Recomendado para poeiras tóxicas, fumos e névoa e outras poeiras até 10 vezes o seu limite de tolerância, a mascara de deve conter: Certificado N95 ou PFF2 Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) Registro na ANVISA |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.06.14.0403-7 - CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL | UN | 15 |  | 67,93 | 1.018,95 |
| CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial. biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente; |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.06.14.0404-5 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 | UN | 10 |  | 23,48 | 234,80 |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.06.14.0405-3 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 4 | UN | 10 |  | 4,83 | 48,30 |
| CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.07.02.0497-5 - MASCARAS DESCARTÁVEL | PT | 1.625 |  | 17,30 | 28.112,50 |
| MASCARAS DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADE Máscara descártavel com elástico. Composição: máscara cirúrgica descártavel, retangular, filtro com 98% de retenção bactereológica, com camada tripla. Pacote com 50 unidades. OBS: Com certificado de aprovação no ministério do trabalho. |  |  |  |  |  |  |

3- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

3.1 - O licitante declarado provisoriamente vencedor, terá o prazo de até 05 (cincos) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na Secretaria da Saúde, situada na Rua Marcos Dian, 365 – Jd de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos dos produtos ofertados:

a-) Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado e ou Município.

b-) Registro do Ministério da Saúde para todos os itens ofertados ou Carta de Isenção.

c-) Amostra dos produtos ofertados para os itens 3, 4, 5, 6, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 152 e 153, para os demais itens NÃO há necessidade da apresentação da amostra.

4 – PRAZOS

4.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

4.2 – A entrega dos itens efetivamente contratados será parcelada ou de acordo com a demanda da Secretaria requisitante e deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

4.3 - A validade dos produtos deverá ser superior a 12 (doze) meses da data de entrega.

5 – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, situada na Avenida Nair Sores de Macedo, s/n, Vila Santa Clara, Itatiba/SP.

5.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

5.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

6.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

6.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

6.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

6.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

6.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 6.2.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

7.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

7.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

## 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

8.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

8.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 02/2023 e na Ata de Registro de Preços;

8.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

9 - PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 02/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

...........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º 02/2023 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

..........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

RECONHECER FIRMA(S)

ANEXO IV

MODELO - Proposta

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________

Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir:

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06.05.0013-0 - SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DE 7 LTs | UN | 90 |  |  |  |
| SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS 7 LTs Suporte de parede para coletor de material perfurante cortante, parafuso para fixação, capacidade 7 litros |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.06.05.0037-7 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | CX | 60 |  |  |  |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO Luvas de procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível, punho longo, tamanho MÉDIO - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.06.05.0038-5 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | CX | 150 |  |  |  |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO Luvas de latex para procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível,punho longo, tamanho PEQUENO - com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.06.05.0067-9 - AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 DES | CX | 19 |  |  |  |
| AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 ( 21G x1" ) para coleta múltipla, descartáveis, esterelizada a óxido de zinco de etileno, atóxica - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.06.05.0076-8 - LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO | CX | 75 |  |  |  |
| LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO Microlancetas descartável, com agulha 21 G, Diametro 0,8 mm, Lâmina 0,8 mm , Profundidade 2,0 mm , com trava de segurança na ponta da agulha impedindo a ativação acidental, atendendo a normativa NR 32 do Ministério do Trabalho, estéril com a cápsula de proteção íntegra e por radiação GAMA. Apresentação : caixa com 200 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.06.05.0082-2 - SERINGA DE 05 ML DESC. | UN | 13.500 |  |  |  |
| SERINGA DE 05 ML DESCARTAVEL - Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descatável, estéril : Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção . Embaladas individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.06.05.0111-0 - TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 | PÇ | 5 |  |  |  |
| TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 Medidas: interna 3,0 mm, externa 5,5 mm. Apresentação: peça com 15 metros |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.06.05.0112-8 - INFUSOR DE 02 VIAS | UN | 60 |  |  |  |
| INFUSOR DE 02 VIAS - Aplicador para soluções parenterais, esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.06.05.0156-0 - FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, COM TAM PA ROSCA | UN | 1.500 |  |  |  |
| FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSCA |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.06.05.0160-8 - REAGENTE - PH | FR | 8 |  |  |  |
| REAGENTE - PH -VISODISC - VF - 6,8 - 8,4 - frasco contendo 25ml |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.06.05.0161-6 - TESTE RAPIDO BETA HCG | UN | 3.000 |  |  |  |
| TESTE RAPIDO BETA HCG Imunocromatolgráfico, para determinação qualitativa de hcg em urina STRIP 2,5 mm DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.06.05.0180-2 - BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID. | CX | 2 |  |  |  |
| Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.06.05.0448-8 - GARROTE COM TRAVA - ADULTO | UN | 45 |  |  |  |
| GARROTE COM TRAVA - ADULTO Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: adulto. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.06.05.0449-6 - GARROTE COM TRAVA - INFANTIL | UN | 45 |  |  |  |
| GARROTE COM TRAVA - INFANTIL Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: pediátrico/infantil. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.06.05.0464-0 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 | FR | 8 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 - frasco com 25 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.06.05.0465-8 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 | FR | 8 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.06.05.0466-6 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 | FR | 8 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.06.05.0472-0 - LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P | CX | 150 |  |  |  |
| LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P Sem talco |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.06.05.0482-8 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 | UN | 45 |  |  |  |
| SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.06.05.0484-4 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | UN | 60 |  |  |  |
| EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de drogas fotossensíveis. Material: PVC âmbar atóxico. Características Adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora com filtro. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.06.09.0008-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.06.09.0016-2 - PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL | UN | 975 |  |  |  |
| PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm. OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.06.09.0064-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.06.09.0065-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.06.09.0066-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.06.09.0067-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.06.09.0162-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.06.09.0163-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.06.09.0164-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.06.09.0165-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.06.09.0166-5 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.06.09.0167-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.06.09.0168-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.06.09.0169-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.06.09.0170-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.06.12.0111-0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL | UN | 23 |  |  |  |
| Estetoscópio Infantil: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.06.12.0112-8 - ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 75 |  |  |  |
| Estetoscópio Adulto: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. - AUSCULTADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLO |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.06.12.0390-2 - OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) | UN | 23 |  |  |  |
| OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) Com display em OLED (organic LED) colorido, curva pletismográfica, histograma de qualidade de sinal, índice de perfusão, alarme, oximetria e frequência de pulso . - Leve e portátil; - Display em OLED de alto brilho (organic LED, nova tecnologia em display de alta definição); - Exibição de oximetria, FP e PI; - Liga automaticamente após colocação do dedo; - Desligamento automático após inatividade; - Alarmes sonoros e visuais para SpO2, FP e bateria fraca; - Indicador de baixa voltagem; - Produto com Certificação: CE, FCC, RoHs - Registro ANVISA/MS |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.06.14.0032-5 - ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA | CX | 900 |  |  |  |
| ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA - Bandagens anti-séptica, hipoalérgica, para uso após punção venoso ou injeções - Composição: fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado, poliéster. Redondo – 25 mm de diâmetro. Apresentação: Caixa com 500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.06.14.0041-4 - ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 | PT | 1.200 |  |  |  |
| Atadura de crepe, largura 15 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 15 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.06.14.0051-1 - BISTURI DESC. N.15 | UN | 120 |  |  |  |
| Bisturí descártavel com lâmina nº 15 : lâmina de aço carbono com cabo plástico. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.06.14.0056-2 - COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO | RL | 68 |  |  |  |
| COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO Compressa de gaze com 13 fios por cm², 05 dobras e 08 camadas, rolo de 91cm X 91 m. Confeccionada com material macio, absorvente, neutro, isentas de impuresas. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.06.14.0060-0 - CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO | UN | 72 |  |  |  |
| CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.06.14.0062-7 - CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO | UN | 72 |  |  |  |
| CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.06.14.0063-5 - CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO | UN | 360 |  |  |  |
| CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.06.14.0092-9 - FIO AGULHADO DE SEDA 4-0 | CX | 45 |  |  |  |
| FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone, para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.06.14.0132-1 - MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM | UN | 8 |  |  |  |
| MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM Fio guia, mandril, p/ entubaçao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, infantil. fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único, confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade, não prejudicial à saúde, com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.06.14.0133-0 - MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM | UN | 60 |  |  |  |
| MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM Fio guia, mandril ,p/ entubaçao endotraqueal, flexivel , descartavel, esteril, adulto fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade não prejudicial a saúde , com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 ( adulto). |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.06.14.0137-2 - CANULA DE GUEDEL - Nº 3 | UN | 30 |  |  |  |
| CANULA DE GUEDEL - Nº 3 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.06.14.0154-2 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 | PÇ | 30 |  |  |  |
| CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.06.14.0190-9 - PERA PARA APARELHO DE PRESSAO | UN | 23 |  |  |  |
| PERA PARA APARELHO DE PRESSAO |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.06.14.0219-0 - GEL CONDUTOR PARA ECG | GL | 38 |  |  |  |
| GEL CONDUTOR PARA ECG - Composição: polímero carboxivinílico, imidazolidil eréia, metilparabeno, corante, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (amp) e água deionizada, PH neutro. Embalados em galão de 05 litros. |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.06.14.0243-3 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 | UN | 3 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.06.14.0244-1 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.06.14.0245-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.06.14.0246-8 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.06.14.0247-6 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.06.14.0249-2 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1.06.14.0253-0 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 | UN | 12 |  |  |  |
| SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.06.14.0278-6 - POTE PLÁSTICO - 100 ml | UN | 750 |  |  |  |
| POTE PLÁSTICO com tampa de rosca, com comprimido de tiossulfato de sódio, para coleta, volume mínimo 100 ml, estéril e descartável |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.06.14.0279-4 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO | UN | 15 |  |  |  |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector amarelo e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.06.14.0280-8 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE | UN | 15 |  |  |  |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector verde e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.06.14.0290-5 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.06.14.0291-3 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.06.14.0292-1 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 | UN | 8 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.06.14.0304-9 - SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. | UN | 525 |  |  |  |
| SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. Seringa descartável para insulina com capacidade para 100 UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G 5/16") em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 dezembro de 2011. Embaladas em caixas com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.06.14.0310-3 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 | UN | 8 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.06.14.0311-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 | UN | 8 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.06.14.0315-4 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 | UN | 30 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.06.14.0342-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 | UN | 8 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.06.14.0343-0 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 | UN | 30 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.06.14.0348-0 - CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO | UN | 225 |  |  |  |
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO para adulto, confeccionado em PVC atóxico e flexivel |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.06.14.0358-8 - CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL | UN | 3 |  |  |  |
| CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: -Produto feito para rede de oxigênio; - Uso infantil; - Traquéia confeccionada em silicone; - Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra; - Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade; - Possui porca com inserto em metal; - Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml; - Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m; - Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário; - ANVISA: 10432300013; - Conexão padrão ABNT NBR 11906. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.06.14.0359-6 - FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML | UN | 60 |  |  |  |
| FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML Coletor para drenagem nasogástrica O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.06.14.0360-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 | UN | 23 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.06.14.0381-2 - INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM | PT | 300 |  |  |  |
| INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM Invólucro para esterelização, em tecido não tecido, com medida aproximada de 45 x 45 cm. (CADA PACOTE CONTENDO 200 FOLHAS) |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.06.14.0382-0 - INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS | UN | 2.700 |  |  |  |
| INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS Tipo auto-contido, com tempo de leitura final negativa em vinte e quatro horas, indicado para o controle de qualidade biológica dos ciclos de esterilização a vapor saturado sobpressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC7953 com certificado assegurada), acondicionado em uma ampola plástico termorresistente, contendo em seu interio uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico.Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos de identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.06.14.0387-1 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO | UN | 45 |  |  |  |
| TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - indicado para medição de temperatura corpórea humana em graus Celsius, faixa de medição mínima 32 a 40 °c. Medição instantânea. Visor iluminado, memória mínima de 10 medições. Sensor a prova d'água. Desligamento automático. Fonte de alimentação: pilhas. Alarme de alta temperatura. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.06.14.0388-0 - MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - U NITÁRIO | UN | 3.600 |  |  |  |
| MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - UNITÁRIO Respirador semifacial filtrante. Recomendado para poeiras tóxicas, fumos e névoa e outras poeiras até 10 vezes o seu limite de tolerância, a mascara de deve conter: Certificado N95 ou PFF2 Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) Registro na ANVISA |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.06.14.0403-7 - CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL | UN | 45 |  |  |  |
| CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial. biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente; |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.06.14.0404-5 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 | UN | 30 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.06.14.0405-3 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 4 | UN | 30 |  |  |  |
| CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.07.02.0497-5 - MASCARAS DESCARTÁVEL | PT | 4.875 |  |  |  |
| MASCARAS DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADE Máscara descártavel com elástico. Composição: máscara cirúrgica descártavel, retangular, filtro com 98% de retenção bactereológica, com camada tripla. Pacote com 50 unidades. OBS: Com certificado de aprovação no ministério do trabalho. |  |  |  |  |  |  |

cOTA RESERVADA – EXCLUSIVO ME EPp

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.06.05.0013-0 - SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS DE 7 LTs | UN | 30 |  |  |  |
| SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS 7 LTs Suporte de parede para coletor de material perfurante cortante, parafuso para fixação, capacidade 7 litros |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.06.05.0037-7 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | CX | 20 |  |  |  |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO Luvas de procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível, punho longo, tamanho MÉDIO - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.06.05.0038-5 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | CX | 50 |  |  |  |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO Luvas de latex para procedimento, produzidas em látex 100% natural, hipoalergênicas, ambidestras, talcadas com pó bio-absorvível,punho longo, tamanho PEQUENO - com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.06.05.0067-9 - AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 DES | CX | 6 |  |  |  |
| AGULHA P/VACUTAINER 25 X 8 ( 21G x1" ) para coleta múltipla, descartáveis, esterelizada a óxido de zinco de etileno, atóxica - caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.06.05.0076-8 - LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO | CX | 25 |  |  |  |
| LANCETAS P/ EXAME DO PEZINHO Microlancetas descartável, com agulha 21 G, Diametro 0,8 mm, Lâmina 0,8 mm , Profundidade 2,0 mm , com trava de segurança na ponta da agulha impedindo a ativação acidental, atendendo a normativa NR 32 do Ministério do Trabalho, estéril com a cápsula de proteção íntegra e por radiação GAMA. Apresentação : caixa com 200 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.06.05.0082-2 - SERINGA DE 05 ML DESC. | UN | 4.500 |  |  |  |
| SERINGA DE 05 ML DESCARTAVEL - Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descatável, estéril : Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção . Embaladas individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.06.05.0111-0 - TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 | PÇ | 1 |  |  |  |
| TUBO DE LATEX NATURAL 3 x 5,5 Nº 200 Medidas: interna 3,0 mm, externa 5,5 mm. Apresentação: peça com 15 metros |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.06.05.0112-8 - INFUSOR DE 02 VIAS | UN | 20 |  |  |  |
| INFUSOR DE 02 VIAS - Aplicador para soluções parenterais, esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.06.05.0156-0 - FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, COM TAM PA ROSCA | UN | 500 |  |  |  |
| FLACONETES DE PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 ML, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSCA |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.06.05.0160-8 - REAGENTE - PH | FR | 2 |  |  |  |
| REAGENTE - PH -VISODISC - VF - 6,8 - 8,4 - frasco contendo 25ml |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.06.05.0161-6 - TESTE RAPIDO BETA HCG | UN | 1.000 |  |  |  |
| TESTE RAPIDO BETA HCG Imunocromatolgráfico, para determinação qualitativa de hcg em urina STRIP 2,5 mm DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.06.05.0448-8 - GARROTE COM TRAVA - ADULTO | UN | 15 |  |  |  |
| GARROTE COM TRAVA - ADULTO Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: adulto. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.06.05.0449-6 - GARROTE COM TRAVA - INFANTIL | UN | 15 |  |  |  |
| GARROTE COM TRAVA - INFANTIL Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios: 1º alívio. 2º retirada. Antialérgicos. Modelos: pediátrico/infantil. Apresentação: unitário. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.06.05.0464-0 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 | FR | 2 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S1 - frasco com 25 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.06.05.0465-8 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 | FR | 2 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S2 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.06.05.0466-6 - REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 | FR | 2 |  |  |  |
| REAGENTE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL CL - S4 - frasco com 10 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.06.05.0472-0 - LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P | CX | 50 |  |  |  |
| LUVAS DE NITRÍLICO TAMANHO P Sem talco |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.06.05.0482-8 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 | UN | 15 |  |  |  |
| SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.06.05.0484-4 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | UN | 20 |  |  |  |
| EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de drogas fotossensíveis. Material: PVC âmbar atóxico. Características Adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora com filtro. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.06.09.0008-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.06.09.0016-2 - PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL | UN | 325 |  |  |  |
| PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm. OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.06.09.0064-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.06.09.0065-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.06.09.0066-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.06.09.0067-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9 ubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.06.09.0162-2 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.06.09.0163-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.06.09.0164-9 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.06.09.0165-7 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.06.09.0166-5 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.06.09.0167-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.06.09.0168-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.06.09.0169-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.06.09.0170-3 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro está no corpo, que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.06.12.0111-0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL | UN | 7 |  |  |  |
| Estetoscópio Infantil: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.06.12.0112-8 - ESTETOSCOPIO ADULTO | UN | 25 |  |  |  |
| Estetoscópio Adulto: para ausculta não invasiva de coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial. Modelo simples. Preto. Com porta diafragma confeccionado em metal cromado. Diafragma de forma achatada para efetiva transmissão e amplificação da frequência cardíaca e sons pulmonares. Conjunto auricular em metal cromado, tubo em Y confeccionado em PVC durável. Com ogivas macias. Registro Anvisa. - AUSCULTADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLO |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.06.12.0390-2 - OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) | UN | 7 |  |  |  |
| OXIMETRO DE DEDO - Com display em OLED (organic LED) Com display em OLED (organic LED) colorido, curva pletismográfica, histograma de qualidade de sinal, índice de perfusão, alarme, oximetria e frequência de pulso . - Leve e portátil; - Display em OLED de alto brilho (organic LED, nova tecnologia em display de alta definição); - Exibição de oximetria, FP e PI; - Liga automaticamente após colocação do dedo; - Desligamento automático após inatividade; - Alarmes sonoros e visuais para SpO2, FP e bateria fraca; - Indicador de baixa voltagem; - Produto com Certificação: CE, FCC, RoHs - Registro ANVISA/MS |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.06.14.0032-5 - ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA | CX | 300 |  |  |  |
| ADESIVO HIPO-ALERGENICO, BANDAGENS ANTI-SÉPTICA - Bandagens anti-séptica, hipoalérgica, para uso após punção venoso ou injeções - Composição: fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado, poliéster. Redondo – 25 mm de diâmetro. Apresentação: Caixa com 500 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.06.14.0041-4 - ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 | PT | 400 |  |  |  |
| Atadura de crepe, largura 15 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 15 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.06.14.0051-1 - BISTURI DESC. N.15 | UN | 40 |  |  |  |
| Bisturí descártavel com lâmina nº 15 : lâmina de aço carbono com cabo plástico. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.06.14.0056-2 - COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO | RL | 22 |  |  |  |
| COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO Compressa de gaze com 13 fios por cm², 05 dobras e 08 camadas, rolo de 91cm X 91 m. Confeccionada com material macio, absorvente, neutro, isentas de impurezas. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.06.14.0060-0 - CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO | UN | 24 |  |  |  |
| CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.06.14.0062-7 - CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO | UN | 24 |  |  |  |
| CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.06.14.0063-5 - CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO | UN | 120 |  |  |  |
| CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.06.14.0092-9 - FIO AGULHADO DE SEDA 4-0 | CX | 15 |  |  |  |
| FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone , para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.06.14.0132-1 - MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM | UN | 2 |  |  |  |
| MANDRIL INFANTIL ESTÉRIL 20 CM Fio guia, mandril, p/ entubaçao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, infantil. fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único, confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade, não prejudicial à saúde, com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.06.14.0133-0 - MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM | UN | 20 |  |  |  |
| MANDRIL ADULTO ESTÉRIL 35 CM Fio guia, mandril ,p/ entubaçao endotraqueal, flexivel , descartavel, esteril, adulto fio guia / mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, uso único confeccionado em alumínio revestido de polímero de baixa densidade não prejudicial a saúde , com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de j, ou circulo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 ( adulto). |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.06.14.0137-2 - CANULA DE GUEDEL - Nº 3 | UN | 10 |  |  |  |
| CANULA DE GUEDEL - Nº 3 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.06.14.0154-2 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 | PÇ | 10 |  |  |  |
| CÂNULA DE GUEDEL - Nº 2 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.06.14.0190-9 - PERA PARA APARELHO DE PRESSAO | UN | 7 |  |  |  |
| PERA PARA APARELHO DE PRESSAO |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.06.14.0219-0 - GEL CONDUTOR PARA ECG | GL | 12 |  |  |  |
| GEL CONDUTOR PARA ECG - Composição: polímero carboxivinílico, imidazolidil eréia, metilparabeno, corante, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (amp) e água deionizada, PH neutro. Embalados em galão de 05 litros. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.06.14.0243-3 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 | UN | 1 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.06.14.0244-1 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.06.14.0245-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.06.14.0246-8 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.06.14.0247-6 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.06.14.0249-2 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1.06.14.0253-0 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 | UN | 3 |  |  |  |
| SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 22 Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.06.14.0278-6 - POTE PLÁSTICO - 100 ml | UN | 250 |  |  |  |
| POTE PLÁSTICO com tampa de rosca, com comprimido de tiossulfato de sódio, para coleta, volume mínimo 100 ml, estéril e descartável |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.06.14.0279-4 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO | UN | 5 |  |  |  |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR AMARELO Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector amarelo e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.06.14.0280-8 - MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE | UN | 5 |  |  |  |
| MICRONEBULIZADOR ADULTO CONECTOR VERDE Conjunto completo de micronebulizador, extensão com conector verde e mascara para adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.06.14.0290-5 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.06.14.0291-3 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.06.14.0292-1 - CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 | UN | 2 |  |  |  |
| CANULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.06.14.0304-9 - SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. | UN | 175 |  |  |  |
| SERINGA DE INSULINA 100UI, AGULHA 8X0,30mm. Seringa descartável para insulina com capacidade para 100 UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G 5/16") em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 dezembro de 2011. Embaladas em caixas com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.06.14.0310-3 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 | UN | 2 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.06.14.0311-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 | UN | 2 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 3 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.06.14.0315-4 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 | UN | 10 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº5 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.06.14.0342-1 - CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 | UN | 2 |  |  |  |
| CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.06.14.0343-0 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 | UN | 10 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.06.14.0348-0 - CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO | UN | 75 |  |  |  |
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - ADULTO para adulto, confeccionado em PVC atóxico e flexivel |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.06.14.0358-8 - CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL | UN | 1 |  |  |  |
| CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: -Produto feito para rede de oxigênio; - Uso infantil; - Traquéia confeccionada em silicone; - Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra; - Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade; - Possui porca com inserto em metal; - Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml; - Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m; - Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário; - ANVISA: 10432300013; - Conexão padrão ABNT NBR 11906. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.06.14.0359-6 - FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML | UN | 20 |  |  |  |
| FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML Coletor para drenagem nasogástrica O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.06.14.0360-0 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 | UN | 7 |  |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.06.14.0381-2 - INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM | PT | 100 |  |  |  |
| INVOLUCRO P/ ESTEREL. 45X45 CM Invólucro para esterelização, em tecido não tecido, com medida aproximada de 45 x 45 cm. (CADA PACOTE CONTENDO 200 FOLHAS) |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.06.14.0382-0 - INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS | UN | 900 |  |  |  |
| INDICADOR BIOLÓGICO - 24 HORAS Tipo auto-contido, com tempo de leitura final negativa em vinte e quatro horas, indicado para o controle de qualidade biológica dos ciclos de esterilização a vapor saturado sobpressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC7953 com certificado assegurada), acondicionado em uma ampola plástico termorresistente, contendo em seu interio uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico.Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos de identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.06.14.0387-1 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO | UN | 15 |  |  |  |
| TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - indicado para medição de temperatura corpórea humana em graus Celsius, faixa de medição mínima 32 a 40 °c. Medição instantânea. Visor iluminado, memória mínima de 10 medições. Sensor a prova d'água. Desligamento automático. Fonte de alimentação: pilhas. Alarme de alta temperatura. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.06.14.0388-0 - MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - U NITÁRIO | UN | 1.200 |  |  |  |
| MASCARA BICO DE PATO - MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - UNITÁRIO Respirador semifacial filtrante. Recomendado para poeiras tóxicas, fumos e névoa e outras poeiras até 10 vezes o seu limite de tolerância, a mascara de deve conter: Certificado N95 ou PFF2 Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) Registro na ANVISA |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.06.14.0403-7 - CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL | UN | 15 |  |  |  |
| CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial. biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente; |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.06.14.0404-5 - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 | UN | 10 |  |  |  |
| CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM CUFF nº 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.06.14.0405-3 - CÂNULA DE GUEDEL - Nº 4 | UN | 10 |  |  |  |
| CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 CÂNULA DE GUEDEL, DESCARTÁVEL, Confeccionada em plástico atoxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequada a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar cravado o calibre da cânula, acompanhada de 1 metro de cadarço para fixação. Embalagem individual integram com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura transferência co técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação , procedência, numero de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.07.02.0497-5 - MASCARAS DESCARTÁVEL | PT | 1.625 |  |  |  |
| MASCARAS DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADE Máscara descártavel com elástico. Composição: máscara cirúrgica descártavel, retangular, filtro com 98% de retenção bactereológica, com camada tripla. Pacote com 50 unidades. OBS: Com certificado de aprovação no ministério do trabalho. |  |  |  |  |  |  |

A validade dos produtos deverá ser superior a 12 (doze) meses da data de entrega.

...........................   , .... de ............... de 2023.

________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO V

Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

DECLARAÇÃO

..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

...........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., representante legal da firma ..........................., interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 02/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

..............................  , .... de ............... de 2023.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..............................  , .... de ............... de 2023.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/2023

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

Aos XX dias do mês de XXXXX de 2023, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por  THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º XXXXX SSP/SP e do CPF/MF n.º XXXXXXXX, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo Pregão n.º 02/2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em XX/XX/XXXX (Data de homologação na Agenda), doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de material de enfermagem.

FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE: XXXXXX         ESTADO: XXXXXX      CEP: XXXXXXX

TELEFONE: XXXXXX      FAX: XXXXX               CPF/CNPJ: XXXXXX

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 DDR

PRAZO: 10 DIAS

Itens Registrados:

| Nº Item | Material | Un. | Marca | Qtde. | Prç. Un. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | XXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXX | XXX | R$ XXXXXX | R$ XXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 02/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão n.º 02/2023.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua publicação.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

| ____________________________ THOMÁS ANTONIO C. DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL _____________________________ TESTEMUNHA 1 Nome RG | _____________________________ EMPRESA VENCEDORA Responsável ______________________________ TESTEMUNHA 2 Nome RG |
| --- | --- |

ANEXO IX

ANEXO X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 02/2023

Processo nº 6321/2022

DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, e em atendimento ao item 6.1.5.3 do Edital do Pregão nº 02/2023, que a empresa ......................................., CNPJ nº........................... possui o e-mail ..................................., onde receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da licitação e consequente contratação.

Estamos cientes que em caso de alteração do endereço eletrônico acima informado, comunicaremos imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba/SP o novo endereço eletrônico.

Declaramos ainda, que estamos cientes da validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura ao endereço acima, caso não informemos formalmente a sua eventual alteração.

............................, ......... de ..................de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

# TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 02/2023. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material de enfermagem.

Nome da Empresa: _____________________________________________

CNPJ Nº ______________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

Bairro: ____________________   Cidade: ___________________________

Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) ____________________

E-mail:________________________________________________________

Contato:_______________________________________________________

Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro.

A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655

Pregão Eletrônico Nº 02/2023, Edital Nº 03/2023, Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de material de enfermagem. O cadastro das Proposta e Documentos de Habilitação serão recebidos até 27 de fevereiro de 2023, às 08h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd Lucca das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: 11 3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira.