## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO JOÃO PINHEIRO - BAIRRO SAN FRANCISCO
|  | CDHU - BOLETIM 191 SINAPI – REF. 10/2023 PMSP JULHO 2023 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO E REFORMA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 23% | 250067.89
1 | Serviços Complementares | [6 empty] | 15422.58 |  | 15422.58 | 0
1.1 | CDHU | 0208020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 890.9 | 1095.81 | 6574.86 | Placa para identificação de obra sendo 3m de cumprimento por 2m de altura total de 6m² |  | 6574.86
1.2 | CDHU | 0202130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 1371.9 | 1687.44 | 5062.32 | Estimado 3 meses para execução da obra |  | 5062.32
1.3 | CDHU | 0201180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 3 | 1025.85 | 1261.8 | 3785.4 | Estimado 3 meses para execução da obra |  | 3785.4
2 | Elétrica do Campo | [6 empty] | 176122.73 |  | 176122.73 | 0
2.1 | Entrada de energia | [6 empty] | 8314.41 |  |  | 0
2.1.1 | PMSP EDIF | 90154 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 1 | 4076.96 | 5014.66 | 5014.66 | Conforme projeto, 01 unidade |  | 5014.66
2.1.2 | CDHU | 3921060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 16.21 | 19.94 | 2991 | Conforme projeto, 1x 50,00m x 3 = 150,00m |  | 2991
2.1.3 | CDHU | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 0.3 | 50.9 | 62.61 | 18.78 | Conforme projeto, escavação para caixa de inspeção (0,70m x 0,70,m x 0,60m x 01 unid) = 0,30m³ |  | 18.78
2.1.4 | CDHU | 4002120 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | UN | 1 | 235.75 | 289.97 | 289.97 | Conforme projeto, 01 unidade |  | 289.97
2.2 | Distribuição | [6 empty] | 19247.58 |  |  | 0
2.2.1 | CDHU | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 3.9 | 50.9 | 62.61 | 244.18 | Conforme projeto, escavação 260m x 0,10 x 0,15 = 3,90m³ |  | 244.18
2.2.2 | CDHU | 3813020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 260 | 10.79 | 13.27 | 3450.2 | Estimado em projeto 260m |  | 3450.2
2.2.3 | CDHU | 3921060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 780 | 16.21 | 19.94 | 15553.2 | Conforme projeto 3x 260,00m = 780,00m |  | 15553.2
2.3 | Iluminação | [6 empty] | 127350.99 |  |  | 0
2.3.1 | CDHU | 3921020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | 3.06 | 3.76 | 752 | Conforme projeto (10 unid poste x 2 x 10,00m altura) = 200,00m |  | 752
2.3.2 | CDHU | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 1.3 | 50.9 | 62.61 | 81.39 | Conforme projeto, escavação para caixa de passagem (0,50m x 0,50m x 0,50m x 10 unid) = 1,30m³ |  | 81.39
2.3.3 | CDHU | 4002100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 10 | 131.34 | 161.55 | 1615.5 | Conforme projeto, considerado 01 unidade por poste de iluminação = 10 unidades |  | 1615.5
2.3.4 | CDHU | 4110330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 10 | 2511.72 | 3089.42 | 30894.2 | Conforme projeto = 10,00 unid |  | 30894.2
2.3.5 | CDHU | 4110070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UN | 10 | 940.4 | 1156.69 | 11566.9 | Conforme projeto, uma por poste = 10,00 unid |  | 11566.9
2.3.6 | CDHU | 4112210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 50 | 1340.5 | 1648.82 | 82441 | Conforme projeto, 05 unidades por poste = 50 unid |  | 82441
2.4 | Quadro de distribuição | [6 empty] | 1393.37 |  |  | 0
2.4.1 | CDHU | 3703200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 682.11 | 839 | 839 | Conforme projeto = 01 unidade |  | 839
2.4.2 | CDHU | 4010016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | UN | 1 | 283.48 | 348.68 | 348.68 | Conforme projeto, 01 unidade |  | 348.68
2.4.3 | CDHU | 3713600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 1 | 24.19 | 29.75 | 29.75 | Conforme projeto, 01 unidade |  | 29.75
2.4.4 | CDHU | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1 | 143.04 | 175.94 | 175.94 | Disjuntor geral = 01 unidade |  | 175.94
2.5 | Aterramento | [6 empty] | 19816.38 |  |  | 0
2.5.1 | CDHU | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 0.3 | 50.9 | 62.61 | 18.78 | Conforme projeto, escavação para caixa de inspeção (0,30m diâm x 10 unid) = 0,30m³ |  | 18.78
2.5.2 | CDHU | 4002100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 10 | 131.34 | 161.55 | 1615.5 | Considerado 1 caixa por poste de iluminação = 10 unid |  | 1615.5
2.5.3 | CDHU | 2903030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | M | 515 | 22.81 | 28.06 | 14450.9 | Para subida e trecho da caixa até o poste (10 x 10,00m altura + 15,00m conforme projeto) = 115,00m + cabeamento enterrado em volta do campo = 400,00m |  | 14450.9
2.5.4 | CDHU | 3910130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 20 | 17.46 | 21.48 | 429.6 | Conforme projeto, para conexõe estimado 20 unid |  | 429.6
2.5.5 | CDHU | 3910160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 20 | 22.52 | 27.7 | 554 | Conforme projeto, para conexões = 20 unid |  | 554
2.5.6 | CDHU | 3813016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 15 | 9.25 | 11.38 | 170.7 | Conforme projeto: (10 unid x 1,50m altura) = 15,00m |  | 170.7
2.5.7 | CDHU | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 10 | 209.5 | 257.69 | 2576.9 | Considerado uma para cada caixa de inspeção = 10 unid |  | 2576.9
3 | Reforma do Vestiário | [6 empty] | 58522.58 |  | 58522.58 | 0
3.1 | Demolições e retiradas | [6 empty] | 2062.92 |  |  | 0
3.1.1 | CDHU | 0302020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 | 0.3 | 122.16 | 150.26 | 45.08 | Demolição conforme o projeto 0,30m³ |  | 45.08
3.1.2 | CDHU | 0411020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 11 | 44.54 | 54.78 | 602.58 | Retirada de 03 lavatórios e 04 sanitários e 4 mictórios |  | 602.58
3.1.3 | CDHU | 0411120 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 9 | 7.72 | 9.5 | 85.5 | Retirada de 09 chuveiros |  | 85.5
3.1.4 | CDHU | 0408020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5 | 22.58 | 27.77 | 138.85 | Retirada de 5 portas |  | 138.85
3.1.5 | CDHU | 0408060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 24.7 | 13.55 | 16.67 | 411.75 | Retirada de 24,70m de batente |  | 411.75
3.1.6 | CDHU | 0507040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 6 | 105.58 | 129.86 | 779.16 | Retirada de entulho 6m³ |  | 779.16
3.2 | Reparos | [6 empty] | 5841.55 |  |  | 0
3.2.1 | CDHU | 0414020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 0.16 | 14.85 | 18.27 | 2.92 | Retirada de 1 vidro danificado com 0,80 x 0,20 = 0,16m² |  | 2.92
3.2.2 | CDHU | 2601230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 0.16 | 172.2 | 211.81 | 33.89 | Instalação de novo vidro |  | 33.89
3.2.3 | CDHU | 3209020 | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 5 | 25.09 | 30.86 | 154.3 | Chapa para acerto em porta do vestiário 5 Kg |  | 154.3
3.2.4 | CDHU | 3301280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 10 | 52.16 | 64.16 | 641.6 | reparo em trincas do vestiário total de 10m |  | 641.6
3.2.5 | CDHU | 4704050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 8 | 476.67 | 586.3 | 4690.4 | Conforme projeto 8 aparelhos sanitários |  | 4690.4
3.2.6 | Composição | 001 | REVISÃO E REPARO EM TELHADO COM MANTA ALUMINIZADA | M² | 11.9 | 21.76 | 26.76 | 318.44 | Conforme projeto estimado 5% area do telhado 11,90m² |  | 318.44
3.3 | Elétrica | [6 empty] | 10483.06 |  |  | 0
3.3.1 | CDHU | 4131070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 18 | 314.01 | 386.23 | 6952.14 | Conforme projeto 18 unidades |  | 6952.14
3.3.2 | CDHU | 3801040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 50 | 31.65 | 38.93 | 1946.5 | Conforme projeto 50m |  | 1946.5
3.3.3 | CDHU | 3620060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 75 | 11.12 | 13.68 | 1026 | Estimado 75 unidades |  | 1026
3.3.4 | CDHU | 3921010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 | 2.24 | 2.76 | 276 | Estimado 100m |  | 276
3.3.5 | CDHU | 4005020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 9 | 25.51 | 31.38 | 282.42 | Conforme projeto 9 unidades |  | 282.42
3.4 | Pintura | [6 empty] | 25396.25 |  |  | 0
3.4.1 | CDHU | 3306020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 150 | 25.8 | 31.73 | 4759.5 | Pintura do piso de concreto conforme projeto 150,00 |  | 4759.5
3.4.2 | CDHU | 3311050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 60.6 | 47.68 | 58.65 | 3554.19 | Pintura em janelas e portas metálicas 47,28 + 13,32 = 60,60m² |  | 3554.19
3.4.3 | CDHU | 3310020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 430.74 | 31.21 | 38.39 | 16536.11 | Pintura em paredes 187,84+242,90 = 430,74m² |  | 16536.11
3.4.4 | CDHU | 3312011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 9.24 | 48.08 | 59.14 | 546.45 | Pintura em portas de madeira 9,24m² |  | 546.45
3.5 | Novas instalações | [6 empty] | 14738.8 |  |  | 0
3.5.1 | CDHU | 2501020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 1.92 | 869.55 | 1069.55 | 2053.54 | Conforme projeto 1,60 x 1,20 = 1,92m² |  | 2053.54
3.5.2 | CDHU | 4401110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 3 | 299.54 | 368.43 | 1105.29 | Conforme projeto 3 unidades |  | 1105.29
3.5.3 | CDHU | 4403040 | Saboneteira de louça de embutir | UN | 3 | 69.51 | 85.5 | 256.5 | 1 unidade por lavatório = 3 unidades |  | 256.5
3.5.4 | CDHU | 4401200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 4 | 473.66 | 582.6 | 2330.4 | conforme projeto 4 unidades |  | 2330.4
3.5.5 | CDHU | 4401050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 4 | 305.84 | 376.18 | 1504.72 | conforme projeto 4 unidades |  | 1504.72
3.5.6 | CDHU | 4420280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 4 | 55.11 | 67.79 | 271.16 | conforme projeto 4 unidades |  | 271.16
3.5.7 | CDHU | 4403030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UN | 3 | 95.49 | 117.45 | 352.35 | 1 unidade por vestiário = 3 unidades |  | 352.35
3.5.8 | CDHU | 4403050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 4 | 84.22 | 103.59 | 414.36 | conforme projeto 4 unidades |  | 414.36
3.5.9 | CDHU | 4403090 | Cabide cromado para banheiro | UN | 24 | 48.39 | 59.52 | 1428.48 | Estimado 24 unidades |  | 1428.48
3.5.10 | CDHU | 4420020 | Recolocação de torneiras | UN | 3 | 25.09 | 30.86 | 92.58 | Conforme projeto 3 unidades |  | 92.58
3.5.11 | CDHU | 4302140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 8 | 123.17 | 151.5 | 1212 | Conforme projeto 8 unidades |  | 1212
3.5.12 | CDHU | 2309030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 4 | 597.65 | 735.11 | 2940.44 | conforme projeto 4 unidades |  | 2940.44
3.5.13 | CDHU | 2309050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 1 | 631.69 | 776.98 | 776.98 | conforme projeto 1 unidade |  | 776.98
TOTAL | Paisagismo e Pergolado | [6 empty] | 250067.89 |  | 250067.89 | 250067.89

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO JOÃO PINHEIRO - BAIRRO SAN FRANCISCO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | 1º | 2º | 3º
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Complementares | 6.167% | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | 15422.58 | 7711.29 | 3855.645 | 3855.645
ELÉTRICA DO CAMPO
2.1 | Entrada de energia | 3.325% | 100% |  |  | 100%
|  | 8314.41 | 8314.41
2.2 | Distribuição | 7.697% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 19247.58 | 3849.516 | 11548.548 | 3849.516
2.3 | Iluminação | 50.93% |  | 50% | 50% | 100%
|  | 127350.99 |  | 63675.495 | 63675.495
2.4 | Quadro de distribuição | 0.5572% | 80% | 20% |  | 100%
|  | 1393.37 | 1114.696 | 278.674
2.5 | Aterramento | 7.924% |  | 70% | 30% | 100%
|  | 19816.38 |  | 13871.466 | 5944.914
REFORMA DO VESTIÁRIO
3.1 | Demolições e retiradas | 0.8249% | 80% | 20% |  | 100%
|  | 2062.92 | 1650.336 | 412.584
3.2 | Reparos | 2.336% |  | 80% | 20% | 100%
|  | 5841.55 |  | 4673.24 | 1168.31
3.3 | Elétrica | 4.192% |  |  | 100% | 100%
|  | 10483.06 |  |  | 10483.06
3.4 | Pintura | 10.16% |  | 50% | 50% | 100%
|  | 25396.25 |  | 12698.125 | 12698.125
3.5 | Novas instalações | 5.894% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 14738.8 | 2947.76 | 8843.28 | 2947.76
TOTAL GERAL: |  | 250067.89
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 25588.008 | 119857.057 | 104622.825
|  | ACUM. | 25588.008 | 145445.065 | 250067.89
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 10.23% | 47.93% | 41.84%
|  | ACUM. | 10.23% | 58.16% | 100%

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma vestiário San Francisco e iluminação do Campo
CDHU Boletim 191 - SINAPI 10/2023
Fonte | Código | Descrição | und | coef | custo | total
Composição 001
Revisão e Reparo em Telhado com Manta aluminizada
CDHU | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 0.6 | 16.68 | 10.008
CDHU | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 0.6 | 8.92 | 5.352
Sinapi-I | 39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M² | 1 | 6.4 | 6.4
Total | [5 empty] | 21.76

## BDI
BDI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO PARQUE SAN FRANCISCO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.3%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.8%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
| 1.5 | Lucro | L | 7.2%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
0
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## QUALIFICAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma vestiário San Francisco e iluminação do Campo
BASE DE DADOS: CDHU Boletim 191 e SINAPI 10-2023
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM |  | UNIDADE | QUANTIDADE | 50% DA QUANTIDADE
Pintura em Tinta Latex |  | m² | 430.74 | 215.37
Cabeamento para instalações elétricas e iluminação |  | m | 1230 | 615