[image: image1.png]


[image: image1.png]                                                                                                               


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.499/2023
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 110/2023
REFERÊNCIA: EDITAL Nº 130/2023
As SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, Estado de São Paulo, com autorização do Chefe do Poder Executivo, tornam público, para conhecimento de quantos possam interessar, que fará(ao) realizar licitação na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à eventual aquisição de material de enfermagem, que será processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, bem como da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais n.ºs 5.257, de 23 de maio de 2006, e 5.769, de 28 de dezembro de 2009 e Decreto n.º 6.238 de 14 de Dezembro de 2012 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos para o referido Pregão, que será realizado na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Itatiba, situada na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, iniciando-se no dia 16 de outubro de 2023 às 09 horas, e os atos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, conforme a seguinte programação:
	Dia – 16 de outubro de 2023.

	09 horas
	Início do credenciamento e entrega dos envelopes propostas nº01, habilitação nº02.

	09h30min.
	Análise do credenciamento e abertura dos envelopes propostas.

	10 horas
	Suspensão da sessão para análise das propostas apresentadas, e inclusão dos dados e informações das propostas no sistema do pregão.

	O horário de reinício da sessão será informado pelo pregoeiro.
	Reinício da sessão - apresentação do resultado da análise das propostas e a classificação das mesmas.
Após, o início da etapa de lances e demais atos pertinentes.


A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.
I - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de enfermagem, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.
1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
1.4 - Os quantitativos do objeto dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades do Item do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

1.5 – O objeto desta licitação será subsidiado com recursos próprios da Administração.

II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.
2.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.

2.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba;
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Itatiba;
e) Sociedade estrangeira que não funcione no país.
2.4 – Para as Cotas Reservadas dos itens somente poderão participar Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2 - Tratando-se de procurador(a), a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.2 - O representante legal e/ou procurador(a) deverá identificar-se através de documento oficial que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo representar durante a sessão de lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame que exijam comparecimento pessoal.
3.5 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte:

3.5.1 - Além do documento estipulado no item 3.1, deverá ser apresentada, fora dos envelopes, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.1.1 - Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR também deverão apresentar a declaração acima juntamente com a proposta comercial.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
Razão Social do Proponente
Envelope nº 01 – Proposta
Pregão nº 110/2023
Processo nº 11.499/2023
Razão Social do Proponente
Envelope nº 02 – Habilitação
Pregão nº 110/2023
Processo nº 11.499/2023
4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
4.2.2 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº1 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes. 
4.3 - A proposta deverá ser elaborada (digitada ou datilografada) em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo(a) procurador(a), juntando-se a procuração. 
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em vias originais, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de Apoio. 
V - DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
5.1.1 – Razão social, endereço e CNPJ; 
5.1.2 - Número do processo e do pregão para registro de preços; 
5.1.3 - Descrição do objeto ofertado com indicação da marca;
5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos), em algarismo. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais, remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
5.1.5 - No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.
5.1.6 - Obedecer a sequência de apresentação dos itens tal como ele consta do Anexo I do presente instrumento.
5.2 – A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

5.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital. 
5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter a documentação a seguir relacionada, que diz respeito a: 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste item 6.1.2, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
6.1.3.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente ou compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II).
6.1.5.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 26/10/99, conforme modelo anexo (Anexo V).
6.1.5.3 – Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante informando endereço eletrônico para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessário (Anexo X).
6.1.5.3.1 – Fica a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá ser comunicado imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba.
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 6.1.3.1) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.
6.2.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de processamento do Pregão para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante apresentar identificação e se for o caso, comprovante da existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
7.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(à) pregoeiro(a) para credenciamento declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com modelo no Anexo VI deste Edital, se for o caso, a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com modelo no Anexo VII deste Edital; e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3 - Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes.
7.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes. 
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
c) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
d) Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante.

e) Da licitante que não seja Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme item 2.4 deste edital para as Cotas Reservadas dos Itens.
7.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
7.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações exigidas neste Edital.
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário dos itens.

7.7 – O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.7.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no subitem 19.1 deste Edital.
7.12 - Para as Cotas Principais dos Itens se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.12.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada; 

7.12.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada, se dentro do intervalo estabelecido no item 7.12.1, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;
7.12.2.1 - O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 7.12.2 será de 05 (cinco) minutos, contados da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;

7.12.3 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.12.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

7.12.3.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.12.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.13 - Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do item 7.12, será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.14 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, inclusive, via fac-símile, sendo que as vias originais ou autenticadas dos documentos transmitidos via fac-símile deverão ser apresentadas no prazo de até 03 (três) dias úteis; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.17.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
7.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
7.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado provisoriamente vencedor do certame.
7.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado provisoriamente vencedor.
7.20 - A sessão será suspensa para a apresentação e análise das amostras e os envelopes de habilitação, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão que será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, pela Imprensa Oficial do Município, para prosseguimento dos trabalhos.

7.21 - O licitante declarado provisoriamente vencedor, nos termos do item 7.18 ou 7.19 deste Edital, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na Secretaria da Saúde, situada na Rua Marcos Dian, 365 – Jd de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:
a) Registro do Ministério da Saúde para os produtos ofertados ou Carta de Isenção.
b) Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município;
c) Amostra dos itens 7, 8, 17, 18, 33, 34, 47, 48, 65, 66, 107, 108, 165, 166, 211, 212, 229 e 230, ofertado em sua embalagem original, devidamente identificadas pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.
c.1) O setor técnico poderá, a seu critério, realizar testes com as amostras apresentadas a fim de verificar se as mesmas estão em conformidade com as especificações descritas do objeto e seus anexos.
7.21.1 – Somente serão analisados os documentos e amostras devidamente identificados, organizados e obedecendo à ordem de apresentação;

7.21.2 - A falta de entrega dos documentos e amostras dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação, com aplicação, em ambos os casos, e no que couber, dos itens 7.19 e 7.20 desta cláusula.
7.21.3 – O setor solicitante juntamente com o pregoeiro apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital e os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso aos documentos e amostras apresentados.
7.22 - Aprovadas as documentações e amostras, na retomada da sessão, o proponente será declarado vencedor.  
7.23 - Para Cotas Reservadas dos ITENS, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado aos vencedores das Cotas Principais dos ITENS ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o seguinte:

7.23.1 – Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - Após a declaração do vencedor (item 7.22), o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 -  A adjudicação será realizada pelo pregoeiro nos termos deste Edital.
8.7 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte em relação a qual se tenha constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade fiscal e trabalhista ao tempo da etapa de habilitação, deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo de cinco (5) dias úteis, que se seguirem à adjudicação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, mediante prévio pedido da interessada, sob pena de decair do direito à assinatura da ata, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 19.1 deste edital;

8.8 - Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 7.19 deste edital. 

8.8.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 
8.8.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.itatiba.sp.gov.br).
IX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – Homologado o resultado da licitação, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

9.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via e-mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

9.3 – O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo das penalidades estipulados no item XIX deste edital.

X – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
10.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

XI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

11.1. 1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços;
11.1. 2 – Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
11.1. 3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1. 4 – For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.1. 5 – For impedido de licitar e contratar com a Administração.
XII – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO
12.1 – As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por autorização de fornecimento (AF), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, ANEXO IX.
12.2 – O(s) interessado(s) receberão a Autorização de fornecimento, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento.
12.2.1 – O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura do Município de Itatiba, caso seja frustrado o envio nos termos do item 12.2.
XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 - Não será exigida garantia contratual.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE (S) REGISTRADOS
14.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
14.1.1. – Assinar a Ata de Registro de Preços;

14.1.2. – Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;

14.1.3. – Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital;

14.1.4. – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

14.1.5. – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

14.1.6. – Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

14.1.7. – Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

14.1.8. – Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
15.1 – Compete à Prefeitura:
15.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

15.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo Anexo – VIII;

15.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

15.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

15.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

15.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);

15.1.7 – Indicar o gestor do contrato.

XVI – DA ENTREGA DO OBJETO
16.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega do objeto à Prefeitura na forma, quantidades e prazos, definidos na Autorização de fornecimento não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

16.2 – Entregue o objeto, esse será recebido:

I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no Anexo I (Termo de Referência) deste Pregão.

 II. Definitivamente – após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.

16.3.
Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura.

XVII – DO PAGAMENTO 
17.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.


17.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

17.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

17.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 17.1. 

17.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais. 

17.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.2.

XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO
19.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar a documentação exigida, a assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor, ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.
19.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

19.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

19.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

19.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

19.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

19.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 19.2.2.1 ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.

19.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba. (pelo prazo de até 05 anos)

19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

19.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

19.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

19.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

19.5.1 - Retardarem a execução do pregão;

19.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

19.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

19.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

19.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que seja devida qualquer indenização aos interessados.

20.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba –SP, telefone (11) 3183-0655.

20.3 - Os atos do(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos, esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial de Itatiba e disponibilizados no endereço www.itatiba.sp.gov.br.
20.4 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.5 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes; sendo que eventuais recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na própria ata. 
20.6 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial, quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
20.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem. 
20.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada junto à Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, até 10 (dez) dias após a publicação da homologação.
20.9 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (presencial). 
20.9.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
20.9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.10 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, ou via Fax, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital.
20.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
20.12 - Integram o presente Edital:
20.12.1 - Termo de Referência (Anexo I);
20.12.2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II);
20.12.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);

20.12.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);
20.12.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93 (Anexo V);

20.12.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos do Edital (Anexo VI);
20.12.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII); 

20.12.8 - Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VIII)

20.12.9 - Autorização de fornecimento (Anexo IX);

20.12.10- Declaração de endereço eletrônico (Anexo X)

20.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo. 
Itatiba, 27 de setembro de 2023.
FRANCIELI GUINAMI DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
DR. RENAN DIAS IRABI
Secretário Municipal de Saúde
SUELI DE MORAES TUON
Secretária Municipal da Educação
Observação: Essa é a fl. 14/91 do Edital Licitatório n.º 130/2023 do Pregão Presencial n.º 110/2023, oriundo do Processo Administrativo n.º 11.499/2023.
ANEXO I
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de material de enfermagem de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições abaixo apresentadas.

1.2 - Os quantitativos dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, conforme ANEXO IV – Proposta.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 
COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	
	Preço Unitário
	Preço Total

	1
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 500ML
	FR
	3.000
	
	7,46
	22.380,00

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA  A 0,9%  500 ML
Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA contendo 500 ml. - Data de fabricação recente.   

	3
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML
	FR
	3.000
	
	5,70
	17.100,00

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML 
 Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA. Data de fabricação recente.

	5
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 250 ml
	FR
	6.750
	
	7,13
	48.127,50

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML
Composição: Cada 100 ml contém: Cloreto de sódio 0,9 g , água para injeção q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolítico: sódio 154 mEg/L , cloreto 154 mEq/L.Osmolaridade 308,o mOs/L. FRASCO/BOLSA contendo 250 ml. - data de fabricação recente. 

	7
	LUVAS DE LATEX N. 8,0
	PAR
	1.5000
	
	1,96
	2.940,00

	LUVAS DE LATEX N. 8,0 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	9
	LUVAS DE LATEX N. 6,5
	PAR
	1.125
	
	1,09
	1.226,25

	LUVAS DE LATEX N. 6,5. Luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril.

	11
	LUVAS DE LATEX N. 8,5
	PAR
	750
	
	1,18
	885,00

	LUVAS DE LATEX N. 8,5 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	13
	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
	UN
	1.500
	
	1,34
	2.010,00

	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
Equipo para soro simples, estéril, com camara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.

	15
	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
	CX
	375
	
	8,29
	3.108,75

	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (26 G X 1/2)
Agulha hipodérmica, descartável, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente, indicada para aplicação de insulina.Caixas com 100 unidades.

	17
	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5
	CX
	90
	
	9,47
	852,30

	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 (24 G X 3/4)
Agulha hipodérmica, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente. Caixas com 100 unidades.

	19
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
	CX
	3.000
	
	7,45
	22.350,00

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 ( 22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	21
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8
	CX
	225
	
	9,01
	2.027,25

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	23
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7
	CX
	150
	
	8,00
	1.200,00

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 (22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	25
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8
	CX
	150
	
	8,40
	1.260,00

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8  (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	27
	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12
	CX
	375
	
	8,06
	3.022,50

	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (18 G X 1 1/")
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	29
	CATETER INTRAVENOSO 16 G
	UN
	150
	
	1,02
	153,00

	CATETER INTRAVENOSO 16 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	31
	CATETER INTRAVENOSO 18 G
	UN
	75
	
	1,01
	75,75

	CATETER INTRAVENOSO 18 G. Esterilizado a óxido de Etileno. 

	33
	CATETER INTRAVENOSO 20 G
	UN
	600
	
	0,97
	582,00

	CATETER INTRAVENOSO 20 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	35
	CATETER INTRAVENOSO 22 G
	UN
	375
	
	0,96
	360,00

	CATETER INTRAVENOSO 22 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	37
	CATETER INTRAVENOSO 24 G
	UN
	75
	
	1,34
	100,50

	CATETER INTRAVENOSO 24 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. Com registro na ANVSA Nº 10237580028

	39
	SERINGA DE 10 ML DESC.
	UN
	7.500
	
	0,42
	3.150,00

	SERINGA DE 10 ML DESC.  
Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	41
	SERINGA DE 20 ML DESC.
	UN
	19.500
	
	0,60
	11.700,00

	SERINGA DE 20 ML DESC.   Seringa de 20 ml, Seringa sem agulha, bico lateral, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	43
	SCALP N. 19 G.
	UN
	450
	
	0,30
	135,00

	SCALP N. 19 G.                                              
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	45
	SCALP N. 21 G
	UN
	1.125
	
	0,29
	326,25

	SCALP N. 21 G  
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.  

	47
	SCALP N. 23 G
	UN
	3.750
	
	0,24
	900,00

	SCALP N. 23 G                                               
Dispositivo de infusão intravenosa - atóxico, estéril - livre de pirogênio

	49
	SCALP N. 25 G
	UN
	375
	
	0,45
	168,75

	SCALP N. 25 G   
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.     

	51
	SCALP N. 27 G
	UN
	113
	
	0,46
	51,98

	SCALP N. 27 G       
Scalp nº 27 . - Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	53
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA
	CX
	38
	
	47,00
	1.786,00

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA, com anticoagulante, em PLÁSTICO, transparente, incolor, siliconizado, estéril, - tubo com volume aproximado de 5 ml ( tampa roxa) - caixa com 100 unidades  - tampa de rosca. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	55
	SERINGA DE 60 ML DESC.
	UN
	225
	
	2,76
	621,00

	SERINGA DE 60ML COM BICO SLIP, sem agulha, descartável, estéril, confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Embaladas individualmente.

	57
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 1,5 LITROS.
	UN
	150
	
	6,13
	919,50

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 1,5 litros

	59
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 7,0 LITROS.
	UN
	7.500
	
	4,37
	32.775,00

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 7,0 litros

	61
	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO
	UN
	11.250
	
	2,27
	25.537,50

	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Tubo em PVC, atóxico, flexivel e translucido, com aproximadamente 2.0 m de comprimento, câmara gotejadora flexivel, filtro de ar com tampa reversivel, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto-cicatrizante, extremidades com conexão luer-lock com tampa protetora, esterilizado em eto.

	63
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO
	UN
	6.000
	
	2,25
	13.500,00

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	65
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO
	UN
	4.500
	
	2,92
	13.140,00

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, fecho tipo borboleta.Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável. 

	67
	ESPATULAS DE AYRES
	PT
	375
	
	9,84
	3.690,00

	ESPATULAS DE AYRES   
Espatulas de Ayres de madeira de reflorestamento, medida aproximada: 18 cm x 0,9 cm.- pacote com 100 unidades.    

	69
	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA
	CX
	375
	
	7,76
	2.910,00

	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA 
Com ponta  fosca, beiradas não lapidadas, medida aproximada 25,4 x 76,2 (1" x 3" ), espessura 1 mm  
( caixa com 50 unidades).

	71
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM
	RL
	2.250
	
	7,84
	17.640,00

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM  
Lençol de papel : descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 50 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.         

	73
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM
	RL
	1.905
	
	9,44
	17.983,20

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM   
Lençol de papel : descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 70 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.    

	75
	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%
	L
	180
	
	25,04
	4.507,20

	CLOREXIDINA A 2% DEGERMANTE - 
Produto à base de digluconato de clorexidina 2%: FRASCO DE 1000 ML.

	77
	AGUA OXIGENADA 10 VOL. LT
	L
	375
	
	8,82
	3.307,50

	AGUA OXIGENADA 10 VOL LT. Composição: peróxido de hidrogênio 3%, Excipientes (água deionizada, Fenacetina)

	79
	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
	L
	90
	
	16,33
	1.469,70

	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
Composição: Digluconato de clorexidina 0,5%, Tensoativos, Emolientes, Umectantes, Corante, Essências, Água Deionizada qsp.

	81
	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT
	L
	15
	
	41,09
	616,35

	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT - iodopolividona 10% equivalente a 1% de iodo ativo. Solução com tensoativos para  a uso externo. Composição: iodopolividona 10% excipientes ( fosfato dissódico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico e água deionizada ) . Embalagem contendo 1000 ml.

	83
	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO
	L
	15
	
	34,85
	522,75

	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO - Iodopolividona 10%  equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa para uso externo tópico. Composição: Iodopolividona 10% excipientes ( fosfoato dissódico, ácido cítrico e água deionizada ). Embalagem contendo 1000 ml. 

	85
	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT
	L
	38
	
	33,84
	1.285,92

	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT

	87
	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 8 0 ml
	UN
	2.250
	
	0,46
	1.035,00

	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 80 ml

	89
	BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID.
	CX
	4
	
	1.391,86
	5.567,44

	Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades.

	91
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS
	UN
	525
	
	12,91
	6.777,75

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS  alça dupla para transporte,produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 20 litros.

	93
	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
	UN
	300
	
	27,05
	8.115,00

	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
Bandagem pronta para Bota de Unna composta por bandagem de 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo: Óxido de Zinco à 10%, Água Destilada, Glicerol, Álcool Ceto Estearílico, Cetomacrogol, Óleo Mineral, Goma de Guar, Goma de Xantina, Metil-para-Hidroxibenzoato. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Indicada para tratamento de úlceras venosas, eczemas e dermatite crônica. Embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa cartão.  Não estéril. Medida: 7,5 cm X 6 m

	95
	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	45
	
	2,69
	121,05

	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
Anti-séptico emoliente, com efeito residual a base de clorexidina 0,5% em solução alcoolica 70%.Embalagem tipo Almotolia de 100 ml, contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE.  

	97
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	54
	
	6,41
	346,14

	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
Loção aquosa a base de clorexidina 0,2%, Anti- séptico, liquido incolor e inodoro. Embalagem tipo Almotolia de 100 ml , contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE. 

	99
	TERMOMETRO DIGITAL
	UN
	150
	
	15,02
	2.253,00

	TERMOMETRO DIGITAL
 termometro de temperatuda maxima  destinado à verificação da temperatura do corpo humano, à prova d'agua,  unidade de medição é graus Celsius (ºC) com precisão decimal, emite sinais sonoros ( beeps ) diferenciados ao final da medição para indicar temperatura normal ou febril, desligamento automatico, tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto , não contendo mercúrio ou substância tóxicas, cores surtidas e com bateria instalada,com registro ANVISA: Nº 10343200021.Portaria INMETRO: Nº 140.

	101
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. PEQ
	CX
	270
	
	20,87
	5.634,90

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. P
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.Com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10226270013  e Cerfificado de Aprovação 15811. TAMANHO PEQUENO. caixa com 100 unidades. caixa com 100 unidades.

	103
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. MED
	CX
	1.950
	
	27,73
	54.073,50

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. M.
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.TAMANHO MÉDIO. caixa com 100 unidades.

	105
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. GRA
	CX
	2.340
	
	26,00
	60.840,00

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. G.
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho. TAMANHO GRANDE. caixa com 100 unidades.

	107
	LUVAS DE LATEX N. 7,0
	PAR
	2.250
	
	1,41
	3.172,50

	LUVAS DE LATEX N. 7,0 -   luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	109
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE
	UN
	750
	
	1,57
	1.177,50

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável.

	111
	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM
	UN
	3.000
	
	0,62
	1.860,00

	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM. Seringa descartável para insulina com capacidade para 30 UI, com escala esterna gravada, indelével, precisa e visível de 1/2 em 1/2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm de comprimento por 0,25mm de diâmetro (31G 15/64"), em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 de Dezembro de 2011. Caixa com 100 unidades [ solicitar AMOSTRA] 

	113
	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
	FR
	150
	
	8,96
	1.344,00

	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação
da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.
Composição:
Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g
Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml

	115
	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM
	UN
	375
	
	0,98
	367,50

	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM       
 Haste confeccionada em polipropileno (PP).
 Haste com tamanho aproximado de 15 cm.
 Algodão especial de alta absorção.
 Esterilizados por Óxido de Etileno.
 Apresentação: embaladas individualmente.

	117
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
	UN
	3.750
	
	1,07
	4.012,50

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril,COM GEL SEPARADOR INERTE, PARA SORO E ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML com tampa plástica protetora hemogard, na cor amarela.Medida 13 X 100 mm. Caixa com 100 unidades. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	119
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06
	UN
	4
	
	13,43
	53,72

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 
Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.    

	121
	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)
	CX
	4
	
	201,33
	805,32

	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)

	123
	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL
	UN
	3.750
	
	2,44
	9.150,00

	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL. Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm.
OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material.

	125
	LANTERNA CLINICA
	UN
	19
	
	23,96
	455,24

	LANTERNA CLINICA - corpo de metal, com caneta tipo led,com clip para prender no bolso ou em bolsas; luz branca ultra brilhante, lente para concentrar o foco, led com duração de 100 mil horas; alimentação: com 01 pilha aaa (palito)

	127
	AMBÚ ADULTO
	UN
	23
	
	172,60
	3.969,80

	AMBÚ ADULTO. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	129
	AMBÚ INFANTIL
	UN
	23
	
	258,83
	5.953,09

	AMBÚ INFANTIL. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	131
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA
	UN
	23
	
	80,62
	1.854,26

	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA

	133
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3
	UN
	150
	
	18,96
	2.844,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3 - Punch descartável com lâmina cilindrica de 3 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno. Data de esterilização recente.  

	135
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
	UN
	150
	
	17,00
	2.550,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
Punch descartável com lâmina cilindrica de 4 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	137
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
	UN
	150
	
	19,78
	2.967,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
Punch descartável com lâmina cilindrica de 2 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa   plástica transparente, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	139
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
	UN
	8
	
	5,19
	41,52

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	141
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
	UN
	8
	
	9,75
	78,00

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.

	143
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
	UN
	8
	
	8,89
	71,12

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino. 

	145
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6
	UN
	8
	
	10,96
	87,68

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6          
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.           

	147
	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO
	UN
	30
	
	11,43
	342,90

	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO. Conjunto completo para micronebulizado, extensão com conector, mascara  infantil.

	149
	MALHA TUBOLAR 10 CM
	RL
	75
	
	11,57
	867,75

	MALHA TUBOLAR ORTOPÉDICA ,100% algodão  APRESENTAÇÃO rolo contendo 10cm X 15 mts. 

	151
	HASTE FLEXIVEL
	CX
	375
	
	3,95
	1.481,25

	HASTE FLEXÍVEL - com ponta de algodão - caixa com 75 unidades.

	153
	LAMINAS DE BISTURI N. 11
	UN
	3.000
	
	0,30
	900,00

	LAMINAS DE BISTURI N. 11      
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada 

	155
	LAMINAS DE BISTURI N. 15
	UN
	1.875
	
	0,34
	637,50

	LAMINAS DE BISTURI N. 15        
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada          

	157
	LAMINAS DE BISTURI N. 21
	UN
	1.125
	
	0,32
	360,00

	LAMINAS DE BISTURI N. 21     
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada   

	159
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
	UN
	225
	
	11,78
	2.650,50

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL     
Sonda de alimentação enteral nº 12 com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.

	161
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14
	UN
	113
	
	4,13
	466,69

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº  14
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	163
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16
	UN
	225
	
	5,30
	1.192,50

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	165
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18
	UN
	675
	
	6,04
	4.077,00

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. 

	167
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20
	UN
	113
	
	3,97
	448,61

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	169
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04
	UN
	300
	
	0,60
	180,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	171
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 06
	UN
	1.875
	
	0,62
	1.162,50

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa. 

	173
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08
	UN
	3.000
	
	0,59
	1.770,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	175
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10
	UN
	3.750
	
	0,74
	2.775,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	177
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 12
	UN
	11.250
	
	0,96
	10.800,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	179
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16
	UN
	300
	
	0,89
	267,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	181
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18
	UN
	300
	
	1,16
	348,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	183
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14
	UN
	2.250
	
	0,93
	2.092,50

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	185
	SONDA URETRAL N. 04
	UN
	300
	
	0,71
	213,00

	SONDA URETRAL N. 04 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.

	187
	SONDA URETRAL N. 06
	UN
	2.625
	
	0,57
	1.496,25

	SONDA URETRAL N. 06 confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	189
	SONDA URETRAL N. 08
	UN
	6.750
	
	0,64
	4.320,00

	SONDA URETRAL N. 08 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	191
	SONDA URETRAL N. 10
	UN
	7.500
	
	0,77
	5.775,00

	SONDA URETRAL N. 10 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	193
	SONDA URETRAL N. 12
	UN
	15.000
	
	0,85
	12.750,00

	SONDA URETRAL N. 12 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	195
	SONDA URETRAL N. 14
	UN
	4.500
	
	0,86
	3.870,00

	SONDA URETRAL N. 14 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	197
	SONDA URETRAL N. 16
	UN
	300
	
	0,90
	270,00

	SONDA URETRAL N. 16 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	199
	SONDA URETRAL N. 18
	UN
	300
	
	1,28
	384,00

	SONDA URETRAL N. 18 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	201
	ABAIXADOR DE LINGUA
	PT
	600
	
	6,13
	3.678,00

	ABAIXADOR DE LINGUA de madeira - pacote com 100 unidades.

	203
	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL
	PÇ
	375
	
	18,69
	7.008,75

	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTÉRIL - Confeccionado em fibras 100% algodão,macio, absorvente, com alta absorção de liquidos. Pacote de 500 gramas.

	205
	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML
	UN
	375
	
	2,70
	1.020,00

	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML -em plástico escuro , capacidade 250 ml.

	207
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE
	UN
	375
	
	2,08
	780,00

	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. Embalagem com 02 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de lote.

	209
	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	7,76
	5.820,00

	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12    
Atadura de crepe largura 6 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 06 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos.      

	211
	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12
	PT
	2.250
	
	10,06
	22.635,00

	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12                            
Atadura de crepe - largura 10 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 10 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos. 

	213
	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12
	PT
	2.250
	
	23,81
	53.572,50

	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12     
Atadura de crepe , largura de 20 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 20 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos. 

	215
	BOLSA COLETORA DE URINA CIRCUI
	UN
	750
	
	8,49
	6.367,50

	Bolsa coletora de urina sistema fechado, capacidade 2 litros, com dispositivo anti-refluxo.

	217
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
	PT
	1.875
	
	22,46
	42.112,50

	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5      
Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm, hidrófila, confeccionadas em tecido 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas, com  13 fios, 05 (cinco) dobras e 08 (oito) camadas. Pacote com 500 unidades.   

	219
	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO
	UN
	72
	
	7,54
	542,88

	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.  

	221
	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO
	UN
	54
	
	7,66
	413,64

	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.                                            

	223
	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO
	UN
	234
	
	7,91
	1.850,94

	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.    

	225
	FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO
	UN
	1.800
	
	1,93
	3.474,00

	Fio nylon 2-0, com agulha CTI 3/8Círc. 2,0 cm, não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	227
	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
	UN
	2.625
	
	1,72
	4.515,00

	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
Fio nylon 3-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2 cm,não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes.

	229
	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
	UN
	1.575
	
	1,97
	3.102,75

	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
Fio nylon 4-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	231
	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
	UN
	1.125
	
	2,12
	2.385,00

	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
Fio nylon 5-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes.  

	233
	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO
	UN
	150
	
	48,90
	7.335,00

	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO    
Fio nylon 6-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes        

	235
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO
	FR
	20.250
	
	1,67
	33.817,50

	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO                                      
 Frasco transparente com capacidade de 500 ml, graduado com escala de 50 ml, permitindo tratamento térmico     ( aquecimento, resfriamento ) de soluções, dispositivo para suporte de fixação em suporte, tampa rosqueável com lacre lacre e adaptador de equipo para alimentação.

	237
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS
	RL
	450
	
	26,81
	12.064,50

	ESPARADRAPO - ROLO DE 10 CM X 4,5 MTS IMPERMEÁVEL

	239
	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0
	CX
	8
	
	71,08
	568,64

	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone, para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes

	241
	DESINCROSTANTE
	L
	378
	
	49,30
	18.635,40

	DESINCROSTANTE-Solução enzimática para limpeza e desincrostação de instrumentais cirurgicos com diluição mínima para 200 litros. Composição:03 enzimas: protease, lipase e amilase.Álcool Isopropílic0, detergente não iônico,EDTA, corante e veículo. Frasco com 1.000 ml.

	243
	FITA ADESIVA CREPE ROLO
	RL
	1.125
	
	5,71
	6.423,75

	FITA ADESIVA CREPE ROLO   
Fita adesiva crepe - rolo de 19mm x 50 m. Embalagem contendo 01 (um) rolo.   

	245
	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE
	RL
	1.200
	
	6,27
	7.524,00

	Fita adesiva para autoclave - rolo de 19mm x 30 m. Embalagem com 01 (um) rolo. 

	247
	ESCOVA ENDOCERVICAL
	UN
	9.750
	
	0,52
	5.070,00

	ESCOVA ENDOCERVICAL, esterelizada, embaladas individualmente.

	249
	AGUA DESTILADA
	L
	1.500
	
	13,05
	19.575,00

	AGUA DESTILADA, Composição: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade.

	251
	OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO
	PAR
	12
	
	4,82
	57,84

	olivas para estetoscópio.

	253
	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO
	UN
	12
	
	10,43
	125,16

	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO     

	255
	GEL PARA ECG
	FR
	450
	
	1,76
	792,00

	GEL PARA ECG   
Gel eletrolítico para ECG e ultra-sonografia - Composição: polímetro carbox-vinílico,trietanolamina,conservante,agente sequestrante,ionizante e corante - frasco com 100 gramas.  

	257
	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO
	UN
	6.000
	
	0,36
	2.160,00

	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO    
Eletrodo descartável, pré-gel para monitorização cardíaca.Composição: espuma adesiva, rebite de carbono, gel condutor de celulose, lâmina de pvc, de longa duração   

	259
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL
	PT
	135.000
	
	0,66
	89.100,00

	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze estéril 7,5CM X 7,5CM, com 13 fios,confeccionada em tecido macio, neutro, altamente absorvente,dobrada para pronto uso, esterilizada a gás oxido de etileno, atóxicas e apirogenicas, com 05 (cinco) dobras e 08 camadas, sem fio radiopaco, embaladas em blister composto de filme plástico termo-formavel e papel grau cirúrgico.Medida da compressa aberta 15CMX30cm.
Embalada em pacote com 10 unidades.

	261
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 50 mm x 10 m
	RL
	750
	
	8,55
	6.412,50

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, hipoalergenica,com adesivo Acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 50mm x 10m

	263
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 12,5 mm x 10 m
	RL
	750
	
	7,26
	5.445,00

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA , hipoalergenica,com adesivo acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 12,5mm x 10 m

	265
	CAT-GUT 4-0  SIMPLES
	UN
	72
	
	6,74
	485,28

	CAT-GUT 4-0  SIMPLES COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,5 CM 

	267
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
	UN
	8
	
	1,49
	11,92

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	269
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
	UN
	8
	
	0,95
	7,60

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	271
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
	UN
	8
	
	1,35
	10,80

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	273
	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
	UN
	3.750
	
	0,99
	3.712,50

	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - O integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, tempo, temperatura e qualidade do vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Embalagem com no mínimo 50 ampolas.

	275
	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
	RL
	375
	
	27,23
	10.211,25

	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. Rolo de 216mmX30m, compativel com o aparelho da marca Bionet, modelo Cardio Touch 3000. COR LARANJA

	277
	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1
	UN
	8
	
	71,63
	573,04

	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1     

	279
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL
	UN
	150
	
	1,18
	177,00

	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL, confeccionado em PVC atóxico e flexível.

	281
	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
	UN
	8
	
	108,00
	864,00

	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil
Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: 
-Produto feito para rede de oxigênio;
- Uso infantil;
- Traquéia confeccionada em silicone;
- Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra;
- Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade;
- Possui porca com inserto em metal;
- Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml;
- Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m;
- Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário;
- ANVISA: 10432300013;
- Conexão padrão ABNT NBR 11906.

	283
	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
	UN
	8
	
	14,14
	113,12

	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
Coletor para drenagem nasogástrica
O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.

	285
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
	UN
	8
	
	1,20
	9,60

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	287
	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
	UN
	6.750
	
	1,11
	7.492,50

	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
Eletrodo descartável; para teste ergométrico; compatível com qualquer monitor; em espuma; com dorso em disco emborrachado, macio; com centro metálico; com gel central para contato pre gelificado que não escorra pelas bordas ao ser aplicado; adulto de baixa impedância; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. MARCA SOLIDOR

	289
	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)
	PT
	38
	
	56,37
	2.142,06

	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)                                 
Campo operatório 45 x 50 cm - 100% algodão, super macias, absorventes, não estéreis, 04 camadas. 
(CADA PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES)

	291
	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL
	UN
	8
	
	166,52
	1.332,16

	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL    
Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial.
biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.


COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	
	Preço Unitário
	Preço Total

	2
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 500ML
	FR
	1.000
	
	7,46
	7.460,00

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA  A 0,9%  500 ML. Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA contendo 500 ml. - Data de fabricação recente.   

	4
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML
	FR
	1.000
	
	5,70
	5.700,00

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML 
 Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA. Data de fabricação recente.

	6
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 250 ml
	FR
	2.250
	
	7,13
	16.042,50

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML
Composição: Cada 100 ml contém: Cloreto de sódio 0,9 g , água para injeção q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolítico: sódio 154 mEg/L , cloreto 154 mEq/L.Osmolaridade 308,o mOs/L. FRASCO/BOLSA contendo 250 ml. - data de fabricação recente. 

	8
	LUVAS DE LATEX N. 8,0
	PAR
	500
	
	1,96
	980,00

	LUVAS DE LATEX N. 8,0 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	10
	LUVAS DE LATEX N. 6,5
	PAR
	375
	
	1,09
	408,75

	LUVAS DE LATEX N. 6,5 . Luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril.

	12
	LUVAS DE LATEX N. 8,5
	PAR
	250
	
	1,18
	295,00

	LUVAS DE LATEX N. 8,5 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	14
	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
	UN
	500
	
	1,34
	670,00

	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS. Equipo para soro simples, estéril, com camara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.

	16
	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
	CX
	125
	
	8,29
	1.036,25

	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (26 G X 1/2)
Agulha hipodérmica, descartável, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente, indicada para aplicação de insulina. Caixas com 100 unidades.

	18
	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5
	CX
	30
	
	9,47
	284,10

	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 (24 G X 3/4)
Agulha hipodérmica, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente. Caixas com 100 unidades.

	20
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
	CX
	1.000
	
	7,45
	7.450,00

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 ( 22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	22
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8
	CX
	75
	
	9,01
	675,75

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	24
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7
	CX
	50
	
	8,00
	400,00

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 (22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	26
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8
	CX
	50
	
	8,40
	420,00

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8  (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	28
	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12
	CX
	125
	
	8,06
	1.007,50

	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (18 G X 1 1/")
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	30
	CATETER INTRAVENOSO 16 G
	UN
	50
	
	1,02
	51,00

	CATETER INTRAVENOSO 16 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	32
	CATETER INTRAVENOSO 18 G
	UN
	25
	
	1,01
	25,25

	CATETER INTRAVENOSO 18 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	34
	CATETER INTRAVENOSO 20 G
	UN
	200
	
	0,97
	194,00

	CATETER INTRAVENOSO 20 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	36
	CATETER INTRAVENOSO 22 G
	UN
	125
	
	0,96
	120,00

	CATETER INTRAVENOSO 22 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	38
	CATETER INTRAVENOSO 24 G
	UN
	25
	
	1,34
	33,50

	CATETER INTRAVENOSO 24 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. Com registro na ANVSA Nº 10237580028

	40
	SERINGA DE 10 ML DESC.
	UN
	2.500
	
	0,42
	1.050,00

	SERINGA DE 10 ML DESC.  
Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	42
	SERINGA DE 20 ML DESC.
	UN
	6.500
	
	0,60
	3.900,00

	SERINGA DE 20 ML DESC.                                      
Seringa de 20 ml, Seringa sem agulha, bico lateral, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	44
	SCALP N. 19 G.
	UN
	150
	
	0,30
	45,00

	SCALP N. 19 G.                                              
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	46
	SCALP N. 21 G
	UN
	375
	
	0,29
	108,75

	SCALP N. 21 G  
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.   

	48
	SCALP N. 23 G
	UN
	1.250
	
	0,24
	300,00

	SCALP N. 23 G                                               
Dispositivo de infusão intravenosa - atóxico, estéril - livre de pirogênio

	50
	SCALP N. 25 G
	UN
	125
	
	0,45
	56,25

	SCALP N. 25 G   
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno. 

	52
	SCALP N. 27 G
	UN
	37
	
	0,46
	17,02

	SCALP N. 27 G       
Scalp nº 27 . - Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	54
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA
	CX
	12
	
	47,00
	564,00

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA, com anticoagulante, em PLÁSTICO, transparente, incolor, siliconizado, estéril, - tubo com volume aproximado de 5 ml ( tampa roxa) - caixa com 100 unidades  - tampa de rosca. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	56
	SERINGA DE 60 ML DESC.
	UN
	75
	
	2,76
	207,00

	SERINGA DE 60ML COM BICO SLIP, sem agulha, descartável, estéril, confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Embaladas individualmente.

	58
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 1,5 LITROS.
	UN
	50
	
	6,13
	306,50

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 1,5 litros

	60
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 7,0 LITROS.
	UN
	2.500
	
	4,37
	10.925,00

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte,produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 7,0 litros

	62
	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO
	UN
	3.750
	
	2,27
	8.512,50

	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Tubo em PVC, atóxico, flexivel e translucido, com aproximadamente 2.0 m de comprimento, câmara gotejadora flexivel, filtro de ar com tampa reversivel, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto-cicatrizante, extremidades com conexão luer-lock com tampa protetora, esterilizado em eto.

	64
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO
	UN
	2.000
	
	2,25
	4.500,00

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	66
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO
	UN
	1.500
	
	2,92
	4.380,00

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, fecho tipo borboleta.Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. 

	68
	ESPATULAS DE AYRES
	PT
	125
	
	9,84
	1.230,00

	ESPATULAS DE AYRES. Espatulas de Ayres de madeira de reflorestamento, medida aproximada: 18 cm x 0,9 cm.- pacote com 100 unidades.   

	70
	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA
	CX
	125
	
	7,76
	970,00

	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA 
Com ponta  fosca, beiradas não lapidadas, medida aproximada 25,4 x 76,2 (1" x 3" ), espessura 1 mm  
( caixa com 50 unidades).

	72
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM
	RL
	750
	
	7,84
	5.880,00

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM  
Lençol de papel: descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 50 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.       

	74
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM
	RL
	635
	
	9,44
	5.994,40

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM   
Lençol de papel: descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 70 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resintente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.           

	76
	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%
	L
	60
	
	25,04
	1.502,40

	CLOREXIDINA A 2% DEGERMANTE - 
Produto à base de digluconato de clorexidina 2%: FRASCO DE 1000 ML.

	78
	AGUA OXIGENADA 10 VOL. LT
	L
	125
	
	8,82
	1.102,50

	AGUA OXIGENADA 10 VOL LT. Composição: peróxido de hidrogênio 3%, Excipientes (água deionizada, Fenacetina)

	80
	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
	L
	30
	
	16,33
	489,90

	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
Composição: Digluconato de clorexidina 0,5%, Tensoativos, Emolientes,Umectantes,Corante, Essências, Água Deionizada qsp.

	82
	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT
	L
	5
	
	41,09
	205,45

	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT - iodopolividona 10% equivalente a 1% de iodo ativo. Solução com tensoativos para  a uso externo. Composição: iodopolividona 10% excipientes (fosfato dissódico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico e água deionizada) . Embalagem contendo 1000 ml.

	84
	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO
	L
	5
	
	34,85
	174,25

	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO - Iodopolividona 10%  equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa para uso externo tópico. Composição: Iodopolividona 10% excipientes ( fosfoato dissódico, ácido cítrico e água deionizada ). Embalagem contendo 1000 ml. 

	86
	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT
	L
	12
	
	33,84
	406,08

	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT

	88
	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 8 0 ml
	UN
	750
	
	0,46
	345,00

	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 80 ml

	90
	BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID.
	CX
	1
	
	1.391,86
	1.391,86

	Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades.

	92
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS
	UN
	175
	
	12,91
	2.259,25

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS  alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 20 litros.

	94
	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
	UN
	100
	
	27,05
	2.705,00

	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
Bandagem pronta para Bota de Unna composta por bandagem de 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo: Óxido de Zinco à 10%, Água Destilada, Glicerol, Álcool Ceto Estearílico, Cetomacrogol, Óleo Mineral, Goma de Guar, Goma de Xantina, Metil-para-Hidroxibenzoato. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Indicada para tratamento de úlceras venosas, eczemas e dermatite crônica. Embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa cartão. Não estéril. Medida: 7,5 cm X 6 m

	96
	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	15
	
	2,69
	40,35

	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
Anti-séptico emoliente, com efeito residual a base de clorexidina 0,5% em solução alcoolica 70%.Embalagem tipo Almotolia de 100 ml, contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE.  

	98
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	18
	
	6,41
	115,38

	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
Loção aquosa a base de clorexidina 0,2%, Anti- séptico, liquido incolor e inodoro. Embalagem tipo Almotolia de 100 ml , contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE. 

	100
	TERMOMETRO DIGITAL
	UN
	50
	
	15,02
	751,00

	TERMOMETRO DIGITAL
 termometro de temperatuda maxima  destinado à verificação da temperatura do corpo humano, à prova d'agua,  unidade de medição é graus Celsius (ºC) com precisão decimal, emite sinais sonoros ( beeps ) diferenciados ao final da medição para indicar temperatura normal ou febril, desligamento automatico, tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto , não contendo mercúrio ou substância tóxicas, cores surtidas e com bateria instalada,com registro ANVISA: Nº 10343200021.Portaria INMETRO: Nº 140. 

	102
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. PEQ
	CX
	90
	
	20,87
	1.878,30

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. P
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.Com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10226270013  e Cerfificado de Aprovação 15811. TAMANHO PEQUENO. caixa com 100 unidades. caixa com 100 unidades.

	104
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. MED
	CX
	650
	
	27,73
	18.024,50

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. M.
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.TAMANHO MÉDIO. caixa com 100 unidades.

	106
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. GRA
	CX
	780
	
	26,00
	20.280,00

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. G.
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho. TAMANHO GRANDE. caixa com 100 unidades. 

	108
	LUVAS DE LATEX N. 7,0
	PAR
	750
	
	1,41
	1.057,50

	LUVAS DE LATEX N. 7,0 -   luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	110
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE
	UN
	250
	
	1,57
	392,50

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	112
	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM
	UN
	1.000
	
	0,62
	620,00

	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM. Seringa descartável para insulina com capacidade para 30 UI, com escala esterna gravada, indelével, precisa e visível de 1/2 em 1/2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm de comprimento por 0,25mm de diâmetro (31G 15/64"), em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 de Dezembro de 2011. Caixa com 100 unidades [ solicitar AMOSTRA ] 

	114
	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
	FR
	50
	
	8,96
	448,00

	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação
da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.
Composição:
Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g
Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml

	116
	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM
	UN
	125
	
	0,98
	122,50

	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM       
 Haste confeccionada em polipropileno (PP).
 Haste com tamanho aproximado de 15 cm.
 Algodão especial de alta absorção.
 Esterilizados por Óxido de Etileno.
 Apresentação: embaladas individualmente.

	118
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
	UN
	1.250
	
	1,07
	1.337,50

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril, COM GEL SEPARADOR INERTE, PARA SORO E ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML com tampa plástica protetora hemogard, na cor amarela.Medida 13 X 100 mm. Caixa com 100 unidades. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	120
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06
	UN
	1
	
	13,43
	13,43

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 
Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.       

	122
	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)
	CX
	1
	
	201,33
	201,33

	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)

	124
	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL
	UN
	1.250
	
	2,44
	3.050,00

	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL. Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm.
OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material.

	126
	LANTERNA CLINICA
	UN
	6
	
	23,96
	143,76

	LANTERNA CLINICA - corpo de metal, com caneta tipo led,com clip para prender no bolso ou em bolsas; luz branca ultra brilhante, lente para concentrar o foco, led com duração de 100 mil horas; alimentação: com 01 pilha aaa (palito)

	128
	AMBÚ ADULTO
	UN
	7
	
	172,60
	1.208,20

	AMBÚ ADULTO. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	130
	AMBÚ INFANTIL
	UN
	7
	
	258,83
	1.811,81

	AMBÚ INFANTIL. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	132
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA
	UN
	7
	
	80,62
	564,34

	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA

	134
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3
	UN
	50
	
	18,96
	948,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3 - Punch descartável com lâmina cilindrica de 3 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno. Data de esterilização recente.  

	136
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
	UN
	50
	
	17,00
	850,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
Punch descartável com lâmina cilindrica de 4 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	138
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
	UN
	50
	
	19,78
	989,00

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
Punch descartável com lâmina cilindrica de 2 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa   plástica transparente, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	140
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
	UN
	2
	
	5,19
	10,38

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	142
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
	UN
	2
	
	9,75
	19,50

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	144
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
	UN
	2
	
	8,89
	17,78

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	146
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6
	UN
	2
	
	10,96
	21,92

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6          
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.

	148
	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO
	UN
	10
	
	11,43
	114,30

	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO. Conjunto completo para micronebulizado, extensão com conector, mascara  infantil.

	150
	MALHA TUBOLAR 10 CM
	RL
	25
	
	11,57
	289,25

	MALHA TUBOLAR ORTOPÉDICA ,100% algodão  APRESENTAÇÃO rolo contendo 10cm X 15 mts. 

	152
	HASTE FLEXIVEL
	CX
	125
	
	3,95
	493,75

	HASTE FLEXÍVEL - com ponta de algodão - caixa com 75 unidades.

	154
	LAMINAS DE BISTURI N. 11
	UN
	1.000
	
	0,30
	300,00

	LAMINAS DE BISTURI N. 11      
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada 

	156
	LAMINAS DE BISTURI N. 15
	UN
	625
	
	0,34
	212,50

	LAMINAS DE BISTURI N. 15        
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada    

	158
	LAMINAS DE BISTURI N. 21
	UN
	375
	
	0,32
	120,00

	LAMINAS DE BISTURI N. 21     
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada     

	160
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
	UN
	75
	
	11,78
	883,50

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL     
Sonda de alimentação enteral nº 12 com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.

	162
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14
	UN
	37
	
	4,13
	152,81

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº  14
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	164
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16
	UN
	75
	
	5,30
	397,50

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	166
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18
	UN
	225
	
	6,04
	1.359,00

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. 

	168
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20
	UN
	37
	
	3,97
	146,89

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	170
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04
	UN
	100
	
	0,60
	60,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	172
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 06
	UN
	625
	
	0,62
	387,50

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	174
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08
	UN
	1.000
	
	0,59
	590,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	176
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10
	UN
	1.250
	
	0,74
	925,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	178
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 12
	UN
	3.750
	
	0,96
	3.600,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	180
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16
	UN
	100
	
	0,89
	89,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	182
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18
	UN
	100
	
	1,16
	116,00

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	184
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14
	UN
	750
	
	0,93
	697,50

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	186
	SONDA URETRAL N. 04
	UN
	100
	
	0,71
	71,00

	SONDA URETRAL N. 04 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.

	188
	SONDA URETRAL N. 06
	UN
	875
	
	0,57
	498,75

	SONDA URETRAL N. 06 confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	190
	SONDA URETRAL N. 08
	UN
	2.250
	
	0,64
	1.440,00

	SONDA URETRAL N. 08 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	192
	SONDA URETRAL N. 10
	UN
	2.500
	
	0,77
	1.925,00

	SONDA URETRAL N. 10 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	194
	SONDA URETRAL N. 12
	UN
	5.000
	
	0,85
	4.250,00

	SONDA URETRAL N. 12 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	196
	SONDA URETRAL N. 14
	UN
	1.500
	
	0,86
	1.290,00

	SONDA URETRAL N. 14 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	198
	SONDA URETRAL N. 16
	UN
	100
	
	0,90
	90,00

	SONDA URETRAL N. 16 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	200
	SONDA URETRAL N. 18
	UN
	100
	
	1,28
	128,00

	SONDA URETRAL N. 18 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	202
	ABAIXADOR DE LINGUA
	PT
	200
	
	6,13
	1.226,00

	ABAIXADOR DE LINGUA de madeira - pacote com 100 unidades.

	204
	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL
	PÇ
	125
	
	18,69
	2.336,25

	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTÉRIL - Confeccionado em fibras 100% algodão,macio, absorvente, com alta absorção de liquidos. Pacote de 500 gramas.

	206
	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML
	UN
	125
	
	2,72
	340,00

	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML -em plástico escuro , capacidade 250 ml.

	208
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE
	UN
	125
	
	2,08
	260,00

	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante.Embalagem com 02 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de lote.

	210
	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12
	PT
	250
	
	7,76
	1.940,00

	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12    
Atadura de crepe  largura 6 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 06 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos.                  

	212
	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	10,06
	7.545,00

	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12                            
Atadura de crepe - largura 10 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 10 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. 

	214
	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	23,81
	17.857,50

	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12     
Atadura de crepe , largura de 20 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 20 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. 

	216
	BOLSA COLETORA DE URINA CIRCUI
	UN
	250
	
	8,49
	2.122,50

	Bolsa coletora de urina sistema fechado, capacidade 2 litros, com dispositivo anti-refluxo.

	218
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
	PT
	625
	
	22,46
	14.037,50

	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5      
Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm, hidrófila, confeccionadas em tecido 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas, com  13 fios, 05 (cinco) dobras e 08 (oito) camadas. Pacote com 500 unidades.     

	220
	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO
	UN
	24
	
	7,54
	180,96

	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.                                   

	222
	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO
	UN
	18
	
	7,66
	137,88

	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.       

	224
	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO
	UN
	78
	
	7,91
	616,98

	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.       

	226
	FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO
	UN
	600
	
	1,93
	1.158,00

	Fio nylon 2-0, com agulha CTI 3/8Círc. 2,0 cm, não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	228
	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
	UN
	875
	
	1,72
	1.505,00

	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
Fio nylon 3-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2 cm,não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes.

	230
	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
	UN
	525
	
	1,97
	1.034,25

	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
Fio nylon 4-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	232
	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
	UN
	375
	
	2,12
	795,00

	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
Fio nylon 5-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes.  

	234
	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO
	UN
	50
	
	48,90
	2.445,00

	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO    
Fio nylon 6-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes   

	236
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO
	FR
	6.750
	
	1,67
	11.272,50

	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO                                      
 Frasco transparente com capacidade de  500 ml, graduado com escala de 50 ml, permitindo tratamento térmico     ( aquecimento, resfriamento ) de soluções, dispositivo para suporte de fixação em suporte, tampa rosqueável com lacre lacre e adaptador de equipo para alimentação.

	238
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS
	RL
	150
	
	26,81
	4.021,50

	ESPARADRAPO - ROLO DE 10 CM X 4,5 MTS IMPERMEÁVEL

	240
	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0
	CX
	2
	
	71,08
	142,16

	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone , para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes

	242
	DESINCROSTANTE
	L
	126
	
	49,30
	6.211,80

	DESINCROSTANTE-Solução enzimática para limpeza e desincrostação de instrumentais cirurgicos com diluição mínima para 200 litros.Composição:03 enzimas: protease, lipase e amilase.Álcool Isopropílic0, detergente não iônico,EDTA, corante e veículo. Frasco com 1.000 ml.

	244
	FITA ADESIVA CREPE ROLO
	RL
	375
	
	5,71
	2.141,25

	FITA ADESIVA CREPE ROLO   
Fita adesiva crepe - rolo de 19mm x 50 m. Embalagem contendo 01 (um) rolo.     

	246
	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE
	RL
	400
	
	6,27
	2.508,00

	Fita adesiva para autoclave - rolo de 19mm x 30 m. Embalagem com 01 (um) rolo. 

	248
	ESCOVA ENDOCERVICAL
	UN
	3.250
	
	0,52
	1.690,00

	ESCOVA ENDOCERVICAL, esterelizada, embaladas individualmente.

	250
	AGUA DESTILADA
	L
	500
	
	13,05
	6.525,00

	AGUA DESTILADA, Composição: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade.

	252
	OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO
	PAR
	3
	
	4,82
	14,46

	olivas para estetoscópio.

	254
	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO
	UN
	3
	
	10,43
	31,29

	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO          

	256
	GEL PARA ECG
	FR
	150
	
	1,76
	264,00

	GEL PARA ECG   
Gel eletrolítico para ECG e ultra-sonografia - Composição: polímetro carbox-vinílico, trietanolamina, conservante, agente sequestrante,ionizante e corante - frasco com 100 gramas.    

	258
	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO
	UN
	2.000
	
	0,36
	720,00

	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO    
Eletrodo descartável, pré-gel para monitorização cardíaca. Composição: espuma adesiva, rebite de carbono, gel condutor de celulose, lâmina de pvc, de longa duração     

	260
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL
	PT
	45.000
	
	0,66
	29.700,00

	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze estéril 7,5CM X 7,5CM, com 13 fios, confeccionada em tecido macio, neutro, altamente absorvente ,dobrada para pronto uso, esterilizada a gás oxido de etileno, atóxicas e apirogenicas, com 05 (cinco) dobras e 08 camadas, sem fio radiopaco, embaladas em blister composto de filme plástico termo-formavel e papel grau cirúrgico. Medida da compressa aberta 15CMX30cm.
Embalada em pacote com 10 unidades.

	262
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 50 mm x 10 m
	RL
	250
	
	8,55
	2.137,50

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, hipoalergenica,com adesivo Acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 50mm x 10m

	264
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 12,5 mm x 10 m
	RL
	250
	
	7,26
	1.815,00

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA , hipoalergenica,com adesivo acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 12,5mm x 10 m

	266
	CAT-GUT 4-0  SIMPLES
	UN
	24
	
	6,74
	161,76

	CAT-GUT 4-0  SIMPLES COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,5 CM

	268
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
	UN
	2
	
	1,49
	2,98

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	270
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
	UN
	2
	
	0,95
	1,90

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	272
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
	UN
	2
	
	1,35
	2,70

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	274
	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
	UN
	1.250
	
	0,99
	1.237,50

	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - O integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, tempo, temperatura e qualidade do vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Embalagem com no mínimo 50 ampolas.

	276
	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
	RL
	125
	
	27,23
	3.403,75

	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
Rolo de 216mmX30m, compativel com o aparelho da marca Bionet, modelo Cardio Touch 3000. 
COR LARANJA

	278
	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1
	UN
	2
	
	71,63
	143,26

	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1     

	280
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL
	UN
	50
	
	1,18
	59,00

	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL, confeccionado em PVC atóxico e flexivel

	282
	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
	UN
	2
	
	108,00
	216,00

	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil
Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: 
-Produto feito para rede de oxigênio;
- Uso infantil;
- Traquéia confeccionada em silicone;
- Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra;
- Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade;
- Possui porca com inserto em metal;
- Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml;
- Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m;
- Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário;
- ANVISA: 10432300013;
- Conexão padrão ABNT NBR 11906.

	284
	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
	UN
	2
	
	14,14
	28,28

	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
Coletor para drenagem nasogástrica
O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.

	286
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
	UN
	2
	
	1,20
	2,40

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	288
	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
	UN
	2.250
	
	1,11
	2.497,50

	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
Eletrodo descartável; para teste ergométrico; compatível com qualquer monitor; em espuma; com dorso em disco emborrachado, macio; com centro metálico; com gel central para contato pre gelificado que não escorra pelas bordas ao ser aplicado; adulto de baixa impedância; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. MARCA SOLIDOR.

	290
	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)
	PT
	12
	
	56,37
	676,44

	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)                                 
Campo operatório 45 x 50 cm - 100% algodão, super macias, absorventes, não estéreis, 04 camadas. 
(CADA PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES)

	292
	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL
	UN
	2
	
	166,52
	333,04

	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL    
Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial.
biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.


2.1 – Os itens 287 e 288 deverão ser da Marca Solidor.

2.2 – Prazo de validade superior a 01 (um) ano da data da entrega;

2.3 – Data da fabricação não pode exceder a 6 (seis) meses.

3- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

3.1 - O licitante declarado provisoriamente vencedor, nos termos do item 7.18 ou 7.19 deste Edital, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na Secretaria da Saúde, situada na Rua Marcos Dian, 365 – Jd de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:
a) Registro do Ministério da Saúde para os produtos ofertados ou Carta de Isenção.
b) Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município;
c) Amostra dos itens 7, 8, 17, 18, 33, 34, 47, 48, 65, 66, 107, 108, 165, 166, 211, 212, 229 e 230, ofertado em sua embalagem original, devidamente identificadas pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.
4 - PRAZOS
4.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

4.2 – A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.
5 –CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, Avenida Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200, Vila Santa Clara, Itatiba/SP.
5.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

5.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

6.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

6.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

6.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1. 

6.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais. 

6.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 6.2. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

7.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

7.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

8.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

8.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital deste Pregão e na Ata de Registro de Preços;

8.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

9 – PENALIDADES
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.

ANEXO II
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
DECLARAÇÃO
                                               Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 110/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração.

                   


  
...........................   , .... de ............... de 2023.

 _____________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

ANEXO III 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
                                                          (nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).






..........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

RECONHECER FIRMA(S)

ANEXO IV
MODELO - Proposta
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir:

COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	Marca
	Preço Unitário
	Preço Total

	1
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 500ML
	FR
	3.000
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA  A 0,9%  500 ML
Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA contendo 500 ml. - Data de fabricação recente.   

	3
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML
	FR
	3.000
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML.  Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA. Data de fabricação recente.

	5
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 250 ml
	FR
	6.750
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML
Composição: Cada 100 ml contém: Cloreto de sódio 0,9 g , água para injeção q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolítico: sódio 154 mEg/L , cloreto 154 mEq/L.Osmolaridade 308,o mOs/L. FRASCO/BOLSA contendo 250 ml. - data de fabricação recente. 

	7
	LUVAS DE LATEX N. 8,0
	PAR
	1.5000
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 8,0 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	9
	LUVAS DE LATEX N. 6,5
	PAR
	1.125
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 6,5. Luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril.

	11
	LUVAS DE LATEX N. 8,5
	PAR
	750
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 8,5 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	13
	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
	UN
	1.500
	
	
	

	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
Equipo para soro simples, estéril, com camara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.

	15
	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
	CX
	375
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (26 G X 1/2)
Agulha hipodérmica, descartável, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente, indicada para aplicação de insulina.Caixas com 100 unidades.

	17
	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5
	CX
	90
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 (24 G X 3/4)
Agulha hipodérmica, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente. Caixas com 100 unidades.

	19
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
	CX
	3.000
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 ( 22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	21
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8
	CX
	225
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	23
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7
	CX
	150
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 (22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	25
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8
	CX
	150
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8  (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	27
	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12
	CX
	375
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (18 G X 1 1/")
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	29
	CATETER INTRAVENOSO 16 G
	UN
	150
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 16 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	31
	CATETER INTRAVENOSO 18 G
	UN
	75
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 18 G. Esterilizado a óxido de Etileno. 

	33
	CATETER INTRAVENOSO 20 G
	UN
	600
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 20 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	35
	CATETER INTRAVENOSO 22 G
	UN
	375
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 22 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	37
	CATETER INTRAVENOSO 24 G
	UN
	75
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 24 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. Com registro na ANVSA Nº 10237580028

	39
	SERINGA DE 10 ML DESC.
	UN
	7.500
	
	
	

	SERINGA DE 10 ML DESC.  
Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	41
	SERINGA DE 20 ML DESC.
	UN
	19.500
	
	
	

	SERINGA DE 20 ML DESC.   Seringa de 20 ml, Seringa sem agulha, bico lateral, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	43
	SCALP N. 19 G.
	UN
	450
	
	
	

	SCALP N. 19 G.                                              
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	45
	SCALP N. 21 G
	UN
	1.125
	
	
	

	SCALP N. 21 G  
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.  

	47
	SCALP N. 23 G
	UN
	3.750
	
	
	

	SCALP N. 23 G                                               
Dispositivo de infusão intravenosa - atóxico, estéril - livre de pirogênio

	49
	SCALP N. 25 G
	UN
	375
	
	
	

	SCALP N. 25 G   
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.     

	51
	SCALP N. 27 G
	UN
	113
	
	
	

	SCALP N. 27 G       
Scalp nº 27 . - Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	53
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA
	CX
	38
	
	
	

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA, com anticoagulante, em PLÁSTICO, transparente, incolor, siliconizado, estéril, - tubo com volume aproximado de 5 ml ( tampa roxa) - caixa com 100 unidades  - tampa de rosca. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	55
	SERINGA DE 60 ML DESC.
	UN
	225
	
	
	

	SERINGA DE 60ML COM BICO SLIP, sem agulha, descartável, estéril, confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Embaladas individualmente.

	57
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 1,5 LITROS.
	UN
	150
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 1,5 litros

	59
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 7,0 LITROS.
	UN
	7.500
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 7,0 litros

	61
	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO
	UN
	11.250
	
	
	

	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Tubo em PVC, atóxico, flexivel e translucido, com aproximadamente 2.0 m de comprimento, câmara gotejadora flexivel, filtro de ar com tampa reversivel, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto-cicatrizante, extremidades com conexão luer-lock com tampa protetora, esterilizado em eto.

	63
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO
	UN
	6.000
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	65
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO
	UN
	4.500
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, fecho tipo borboleta.Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável. 

	67
	ESPATULAS DE AYRES
	PT
	375
	
	
	

	ESPATULAS DE AYRES   
Espatulas de Ayres de madeira de reflorestamento, medida aproximada: 18 cm x 0,9 cm.- pacote com 100 unidades.    

	69
	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA
	CX
	375
	
	
	

	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA 
Com ponta  fosca, beiradas não lapidadas, medida aproximada 25,4 x 76,2 (1" x 3" ), espessura 1 mm  
( caixa com 50 unidades).

	71
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM
	RL
	2.250
	
	
	

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM  
Lençol de papel : descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 50 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.         

	73
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM
	RL
	1.905
	
	
	

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM   
Lençol de papel : descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 70 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.    

	75
	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%
	L
	180
	
	
	

	CLOREXIDINA A 2% DEGERMANTE - 
Produto à base de digluconato de clorexidina 2%: FRASCO DE 1000 ML.

	77
	AGUA OXIGENADA 10 VOL. LT
	L
	375
	
	
	

	AGUA OXIGENADA 10 VOL LT. Composição: peróxido de hidrogênio 3%, Excipientes (água deionizada, Fenacetina)

	79
	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
	L
	90
	
	
	

	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
Composição: Digluconato de clorexidina 0,5%, Tensoativos, Emolientes, Umectantes, Corante, Essências, Água Deionizada qsp.

	81
	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT
	L
	15
	
	
	

	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT - iodopolividona 10% equivalente a 1% de iodo ativo. Solução com tensoativos para  a uso externo. Composição: iodopolividona 10% excipientes ( fosfato dissódico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico e água deionizada ) . Embalagem contendo 1000 ml.

	83
	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO
	L
	15
	
	
	

	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO - Iodopolividona 10%  equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa para uso externo tópico. Composição: Iodopolividona 10% excipientes ( fosfoato dissódico, ácido cítrico e água deionizada ). Embalagem contendo 1000 ml. 

	85
	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT
	L
	38
	
	
	

	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT

	87
	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 8 0 ml
	UN
	2.250
	
	
	

	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 80 ml

	89
	BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID.
	CX
	4
	
	
	

	Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades.

	91
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS
	UN
	525
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS  alça dupla para transporte,produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 20 litros.

	93
	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
	UN
	300
	
	
	

	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
Bandagem pronta para Bota de Unna composta por bandagem de 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo: Óxido de Zinco à 10%, Água Destilada, Glicerol, Álcool Ceto Estearílico, Cetomacrogol, Óleo Mineral, Goma de Guar, Goma de Xantina, Metil-para-Hidroxibenzoato. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Indicada para tratamento de úlceras venosas, eczemas e dermatite crônica. Embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa cartão.  Não estéril. Medida: 7,5 cm X 6 m

	95
	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	45
	
	
	

	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
Anti-séptico emoliente, com efeito residual a base de clorexidina 0,5% em solução alcoolica 70%.Embalagem tipo Almotolia de 100 ml, contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE.  

	97
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	54
	
	
	

	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
Loção aquosa a base de clorexidina 0,2%, Anti- séptico, liquido incolor e inodoro. Embalagem tipo Almotolia de 100 ml , contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE. 

	99
	TERMOMETRO DIGITAL
	UN
	150
	
	
	

	TERMOMETRO DIGITAL
 termometro de temperatuda maxima  destinado à verificação da temperatura do corpo humano, à prova d'agua,  unidade de medição é graus Celsius (ºC) com precisão decimal, emite sinais sonoros ( beeps ) diferenciados ao final da medição para indicar temperatura normal ou febril, desligamento automatico, tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto , não contendo mercúrio ou substância tóxicas, cores surtidas e com bateria instalada,com registro ANVISA: Nº 10343200021.Portaria INMETRO: Nº 140.

	101
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. PEQ
	CX
	270
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. P
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.Com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10226270013  e Cerfificado de Aprovação 15811. TAMANHO PEQUENO. caixa com 100 unidades. caixa com 100 unidades.

	103
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. MED
	CX
	1.950
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. M.
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.TAMANHO MÉDIO. caixa com 100 unidades.

	105
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. GRA
	CX
	2.340
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. G.
Luvas em PVC/vinil ( policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho. TAMANHO GRANDE. caixa com 100 unidades.

	107
	LUVAS DE LATEX N. 7,0
	PAR
	2.250
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 7,0 -   luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	109
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE
	UN
	750
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável.

	111
	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM
	UN
	3.000
	
	
	

	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM. Seringa descartável para insulina com capacidade para 30 UI, com escala esterna gravada, indelével, precisa e visível de 1/2 em 1/2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm de comprimento por 0,25mm de diâmetro (31G 15/64"), em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 de Dezembro de 2011. Caixa com 100 unidades [ solicitar AMOSTRA] 

	113
	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
	FR
	150
	
	
	

	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação
da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.
Composição:
Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g
Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml

	115
	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM
	UN
	375
	
	
	

	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM       
 Haste confeccionada em polipropileno (PP).
 Haste com tamanho aproximado de 15 cm.
 Algodão especial de alta absorção.
 Esterilizados por Óxido de Etileno.
 Apresentação: embaladas individualmente.

	117
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
	UN
	3.750
	
	
	

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril,COM GEL SEPARADOR INERTE, PARA SORO E ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML com tampa plástica protetora hemogard, na cor amarela.Medida 13 X 100 mm. Caixa com 100 unidades. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	119
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06
	UN
	4
	
	
	

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 
Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.    

	121
	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)
	CX
	4
	
	
	

	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)

	123
	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL
	UN
	3.750
	
	
	

	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL. Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm.
OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material.

	125
	LANTERNA CLINICA
	UN
	19
	
	
	

	LANTERNA CLINICA - corpo de metal, com caneta tipo led,com clip para prender no bolso ou em bolsas; luz branca ultra brilhante, lente para concentrar o foco, led com duração de 100 mil horas; alimentação: com 01 pilha aaa (palito)

	127
	AMBÚ ADULTO
	UN
	23
	
	
	

	AMBÚ ADULTO. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	129
	AMBÚ INFANTIL
	UN
	23
	
	
	

	AMBÚ INFANTIL. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	131
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA
	UN
	23
	
	
	

	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA

	133
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3
	UN
	150
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3 - Punch descartável com lâmina cilindrica de 3 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno. Data de esterilização recente.  

	135
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
	UN
	150
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
Punch descartável com lâmina cilindrica de 4 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	137
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
	UN
	150
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
Punch descartável com lâmina cilindrica de 2 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa   plástica transparente, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	139
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
	UN
	8
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	141
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
	UN
	8
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.

	143
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
	UN
	8
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino. 

	145
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6
	UN
	8
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6          
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.           

	147
	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO
	UN
	30
	
	
	

	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO. Conjunto completo para micronebulizado, extensão com conector, mascara  infantil.

	149
	MALHA TUBOLAR 10 CM
	RL
	75
	
	
	

	MALHA TUBOLAR ORTOPÉDICA ,100% algodão  APRESENTAÇÃO rolo contendo 10cm X 15 mts. 

	151
	HASTE FLEXIVEL
	CX
	375
	
	
	

	HASTE FLEXÍVEL - com ponta de algodão - caixa com 75 unidades.

	153
	LAMINAS DE BISTURI N. 11
	UN
	3.000
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 11      
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada 

	155
	LAMINAS DE BISTURI N. 15
	UN
	1.875
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 15        
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada          

	157
	LAMINAS DE BISTURI N. 21
	UN
	1.125
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 21     
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada   

	159
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
	UN
	225
	
	
	

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL     
Sonda de alimentação enteral nº 12 com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.

	161
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14
	UN
	113
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº  14
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	163
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16
	UN
	225
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	165
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18
	UN
	675
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. 

	167
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20
	UN
	113
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	169
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04
	UN
	300
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	171
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 06
	UN
	1.875
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa. 

	173
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08
	UN
	3.000
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	175
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10
	UN
	3.750
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	177
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 12
	UN
	11.250
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	179
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16
	UN
	300
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	181
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18
	UN
	300
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	183
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14
	UN
	2.250
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	185
	SONDA URETRAL N. 04
	UN
	300
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 04 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.

	187
	SONDA URETRAL N. 06
	UN
	2.625
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 06 confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	189
	SONDA URETRAL N. 08
	UN
	6.750
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 08 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	191
	SONDA URETRAL N. 10
	UN
	7.500
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 10 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	193
	SONDA URETRAL N. 12
	UN
	15.000
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 12 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	195
	SONDA URETRAL N. 14
	UN
	4.500
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 14 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	197
	SONDA URETRAL N. 16
	UN
	300
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 16 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	199
	SONDA URETRAL N. 18
	UN
	300
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 18 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	201
	ABAIXADOR DE LINGUA
	PT
	600
	
	
	

	ABAIXADOR DE LINGUA de madeira - pacote com 100 unidades.

	203
	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL
	PÇ
	375
	
	
	

	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTÉRIL - Confeccionado em fibras 100% algodão,macio, absorvente, com alta absorção de liquidos. Pacote de 500 gramas.

	205
	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML
	UN
	375
	
	
	

	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML -em plástico escuro , capacidade 250 ml.

	207
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE
	UN
	375
	
	
	

	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. Embalagem com 02 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de lote.

	209
	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12    
Atadura de crepe largura 6 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 06 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos.      

	211
	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12
	PT
	2.250
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12                            
Atadura de crepe - largura 10 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 10 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos. 

	213
	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12
	PT
	2.250
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12     
Atadura de crepe , largura de 20 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 20 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos. 

	215
	BOLSA COLETORA DE URINA CIRCUI
	UN
	750
	
	
	

	Bolsa coletora de urina sistema fechado, capacidade 2 litros, com dispositivo anti-refluxo.

	217
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
	PT
	1.875
	
	
	

	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5      
Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm, hidrófila, confeccionadas em tecido 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas, com  13 fios, 05 (cinco) dobras e 08 (oito) camadas. Pacote com 500 unidades.   

	219
	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO
	UN
	72
	
	
	

	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.  

	221
	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO
	UN
	54
	
	
	

	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.                                            

	223
	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO
	UN
	234
	
	
	

	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.    

	225
	FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO
	UN
	1.800
	
	
	

	Fio nylon 2-0, com agulha CTI 3/8Círc. 2,0 cm, não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	227
	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
	UN
	2.625
	
	
	

	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
Fio nylon 3-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2 cm,não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes.

	229
	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
	UN
	1.575
	
	
	

	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
Fio nylon 4-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	231
	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
	UN
	1.125
	
	
	

	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
Fio nylon 5-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes.  

	233
	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO
	UN
	150
	
	
	

	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO    
Fio nylon 6-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes        

	235
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO
	FR
	20.250
	
	
	

	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO                                      
 Frasco transparente com capacidade de 500 ml, graduado com escala de 50 ml, permitindo tratamento térmico     ( aquecimento, resfriamento ) de soluções, dispositivo para suporte de fixação em suporte, tampa rosqueável com lacre lacre e adaptador de equipo para alimentação.

	237
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS
	RL
	450
	
	
	

	ESPARADRAPO - ROLO DE 10 CM X 4,5 MTS IMPERMEÁVEL

	239
	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0
	CX
	8
	
	
	

	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone, para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes

	241
	DESINCROSTANTE
	L
	378
	
	
	

	DESINCROSTANTE-Solução enzimática para limpeza e desincrostação de instrumentais cirurgicos com diluição mínima para 200 litros. Composição:03 enzimas: protease, lipase e amilase.Álcool Isopropílic0, detergente não iônico,EDTA, corante e veículo. Frasco com 1.000 ml.

	243
	FITA ADESIVA CREPE ROLO
	RL
	1.125
	
	
	

	FITA ADESIVA CREPE ROLO   
Fita adesiva crepe - rolo de 19mm x 50 m. Embalagem contendo 01 (um) rolo.   

	245
	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE
	RL
	1.200
	
	
	

	Fita adesiva para autoclave - rolo de 19mm x 30 m. Embalagem com 01 (um) rolo. 

	247
	ESCOVA ENDOCERVICAL
	UN
	9.750
	
	
	

	ESCOVA ENDOCERVICAL, esterelizada, embaladas individualmente.

	249
	AGUA DESTILADA
	L
	1.500
	
	
	

	AGUA DESTILADA, Composição: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade.

	251
	OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO
	PAR
	12
	
	
	

	olivas para estetoscópio.

	253
	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO
	UN
	12
	
	
	

	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO     

	255
	GEL PARA ECG
	FR
	450
	
	
	

	GEL PARA ECG   
Gel eletrolítico para ECG e ultra-sonografia - Composição: polímetro carbox-vinílico,trietanolamina,conservante,agente sequestrante,ionizante e corante - frasco com 100 gramas.  

	257
	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO
	UN
	6.000
	
	
	

	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO    
Eletrodo descartável, pré-gel para monitorização cardíaca.Composição: espuma adesiva, rebite de carbono, gel condutor de celulose, lâmina de pvc, de longa duração   

	259
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL
	PT
	135.000
	
	
	

	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze estéril 7,5CM X 7,5CM, com 13 fios,confeccionada em tecido macio, neutro, altamente absorvente,dobrada para pronto uso, esterilizada a gás oxido de etileno, atóxicas e apirogenicas, com 05 (cinco) dobras e 08 camadas, sem fio radiopaco, embaladas em blister composto de filme plástico termo-formavel e papel grau cirúrgico.Medida da compressa aberta 15CMX30cm.
Embalada em pacote com 10 unidades.

	261
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 50 mm x 10 m
	RL
	750
	
	
	

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, hipoalergenica,com adesivo Acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 50mm x 10m

	263
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 12,5 mm x 10 m
	RL
	750
	
	
	

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA , hipoalergenica,com adesivo acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 12,5mm x 10 m

	265
	CAT-GUT 4-0  SIMPLES
	UN
	72
	
	
	

	CAT-GUT 4-0  SIMPLES COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,5 CM 

	267
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
	UN
	8
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	269
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
	UN
	8
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	271
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
	UN
	8
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	273
	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
	UN
	3.750
	
	
	

	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - O integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, tempo, temperatura e qualidade do vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Embalagem com no mínimo 50 ampolas.

	275
	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
	RL
	375
	
	
	

	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. Rolo de 216mmX30m, compativel com o aparelho da marca Bionet, modelo Cardio Touch 3000. COR LARANJA

	277
	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1
	UN
	8
	
	
	

	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1     

	279
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL
	UN
	150
	
	
	

	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL, confeccionado em PVC atóxico e flexível.

	281
	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
	UN
	8
	
	
	

	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil
Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: 
-Produto feito para rede de oxigênio;
- Uso infantil;
- Traquéia confeccionada em silicone;
- Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra;
- Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade;
- Possui porca com inserto em metal;
- Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml;
- Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m;
- Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário;
- ANVISA: 10432300013;
- Conexão padrão ABNT NBR 11906.

	283
	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
	UN
	8
	
	
	

	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
Coletor para drenagem nasogástrica
O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.

	285
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
	UN
	8
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	287
	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
	UN
	6.750
	
	
	

	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
Eletrodo descartável; para teste ergométrico; compatível com qualquer monitor; em espuma; com dorso em disco emborrachado, macio; com centro metálico; com gel central para contato pre gelificado que não escorra pelas bordas ao ser aplicado; adulto de baixa impedância; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. MARCA SOLIDOR

	289
	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)
	PT
	38
	
	
	

	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)                                 
Campo operatório 45 x 50 cm - 100% algodão, super macias, absorventes, não estéreis, 04 camadas. 
(CADA PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES)

	291
	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL
	UN
	8
	
	
	

	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL    
Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial.
biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.


COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	
	Preço Unitário
	Preço Total

	2
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 500ML
	FR
	1.000
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA  A 0,9%  500 ML. Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA contendo 500 ml. - Data de fabricação recente.   

	4
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML
	FR
	1.000
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% FR.100ML 
 Composição: Cada 100 ml contém: 0,9 g de cloreto de sódio e água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L, Osmolaridade308,0 m0smol/L. FRASCO/BOLSA. Data de fabricação recente.

	6
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% - 250 ml
	FR
	2.250
	
	
	

	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML
Composição: Cada 100 ml contém: Cloreto de sódio 0,9 g , água para injeção q.s.p. 100 ml. Conteúdo eletrolítico: sódio 154 mEg/L , cloreto 154 mEq/L.Osmolaridade 308,o mOs/L. FRASCO/BOLSA contendo 250 ml. - data de fabricação recente. 

	8
	LUVAS DE LATEX N. 8,0
	PAR
	500
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 8,0 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	10
	LUVAS DE LATEX N. 6,5
	PAR
	375
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 6,5 . Luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril.

	12
	LUVAS DE LATEX N. 8,5
	PAR
	250
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 8,5 - luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	14
	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS
	UN
	500
	
	
	

	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS. Equipo para soro simples, estéril, com camara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.

	16
	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
	CX
	125
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (26 G X 1/2)
Agulha hipodérmica, descartável, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente, indicada para aplicação de insulina. Caixas com 100 unidades.

	18
	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5
	CX
	30
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 (24 G X 3/4)
Agulha hipodérmica, esterilizada em óxido de etileno, embaladas unitariamente. Caixas com 100 unidades.

	20
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
	CX
	1.000
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 ( 22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	22
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8
	CX
	75
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	24
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7
	CX
	50
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 (22 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	26
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8
	CX
	50
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8  (21 G X 1)
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	28
	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12
	CX
	125
	
	
	

	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (18 G X 1 1/")
Agulha hipodérmica, descartável, bisel trifacetado e siliconizado, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. 

	30
	CATETER INTRAVENOSO 16 G
	UN
	50
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 16 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	32
	CATETER INTRAVENOSO 18 G
	UN
	25
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 18 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	34
	CATETER INTRAVENOSO 20 G
	UN
	200
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 20 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	36
	CATETER INTRAVENOSO 22 G
	UN
	125
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 22 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. 

	38
	CATETER INTRAVENOSO 24 G
	UN
	25
	
	
	

	CATETER INTRAVENOSO 24 G 
Esterilizado a óxido de Etileno. Com registro na ANVSA Nº 10237580028

	40
	SERINGA DE 10 ML DESC.
	UN
	2.500
	
	
	

	SERINGA DE 10 ML DESC.  
Seringa sem agulha, bico tipo rosca, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	42
	SERINGA DE 20 ML DESC.
	UN
	6.500
	
	
	

	SERINGA DE 20 ML DESC.                                      
Seringa de 20 ml, Seringa sem agulha, bico lateral, descartável, estéril: Confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Siliconização interna, cilindro com anel de retenção. Embaladas individualmente. 

	44
	SCALP N. 19 G.
	UN
	150
	
	
	

	SCALP N. 19 G.                                              
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	46
	SCALP N. 21 G
	UN
	375
	
	
	

	SCALP N. 21 G  
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.   

	48
	SCALP N. 23 G
	UN
	1.250
	
	
	

	SCALP N. 23 G                                               
Dispositivo de infusão intravenosa - atóxico, estéril - livre de pirogênio

	50
	SCALP N. 25 G
	UN
	125
	
	
	

	SCALP N. 25 G   
Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno. 

	52
	SCALP N. 27 G
	UN
	37
	
	
	

	SCALP N. 27 G       
Scalp nº 27 . - Atóxico - Estéril . Livre de Pirogênio . esterilizado por Óxido de Etileno.

	54
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA
	CX
	12
	
	
	

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO TAMPA ROXA, com anticoagulante, em PLÁSTICO, transparente, incolor, siliconizado, estéril, - tubo com volume aproximado de 5 ml ( tampa roxa) - caixa com 100 unidades  - tampa de rosca. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	56
	SERINGA DE 60 ML DESC.
	UN
	75
	
	
	

	SERINGA DE 60ML COM BICO SLIP, sem agulha, descartável, estéril, confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência. Embaladas individualmente.

	58
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 1,5 LITROS.
	UN
	50
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 1,5 litros

	60
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 7,0 LITROS.
	UN
	2.500
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, alça dupla para transporte,produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 7,0 litros

	62
	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO
	UN
	3.750
	
	
	

	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Tubo em PVC, atóxico, flexivel e translucido, com aproximadamente 2.0 m de comprimento, câmara gotejadora flexivel, filtro de ar com tampa reversivel, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto-cicatrizante, extremidades com conexão luer-lock com tampa protetora, esterilizado em eto.

	64
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO
	UN
	2.000
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	66
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO
	UN
	1.500
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, fecho tipo borboleta. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. 

	68
	ESPATULAS DE AYRES
	PT
	125
	
	
	

	ESPATULAS DE AYRES. Espatulas de Ayres de madeira de reflorestamento, medida aproximada: 18 cm x 0,9 cm.- pacote com 100 unidades.   

	70
	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA
	CX
	125
	
	
	

	LAMINAS DE VIDRO P/MICROSCOPIA. Com ponta  fosca, beiradas não lapidadas, medida aproximada 25,4 x 76,2 (1" x 3" ), espessura 1 mm. ( caixa com 50 unidades).

	72
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM
	RL
	750
	
	
	

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50 CM  
Lençol de papel: descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 50 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resistente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.       

	74
	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM
	RL
	635
	
	
	

	LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50 CM   
Lençol de papel: descartável  de celulose mista em bobina, com gramatura entre 29 e 32 g/m2.com 70 cm de largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 70 % , resintente, uniformemente enrolado em tubo oco, isento de substâncias, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Acompanham os laudos técnicos comprovando gramatura, alvura e microbiológico. Embalagem conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificaçao, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.           

	76
	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%
	L
	60
	
	
	

	CLOREXIDINA A 2% DEGERMANTE - 
Produto à base de digluconato de clorexidina 2%: FRASCO DE 1000 ML.

	78
	AGUA OXIGENADA 10 VOL. LT
	L
	125
	
	
	

	AGUA OXIGENADA 10 VOL LT. Composição: peróxido de hidrogênio 3%, Excipientes (água deionizada, Fenacetina)

	80
	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
	L
	30
	
	
	

	CLOREXIDINA ALCOOLICA A 5%
Composição: Digluconato de clorexidina 0,5%, Tensoativos, Emolientes,Umectantes,Corante, Essências, Água Deionizada qsp.

	82
	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT
	L
	5
	
	
	

	P.V.P.IODO DEGERMANTE LT - iodopolividona 10% equivalente a 1% de iodo ativo. Solução com tensoativos para  a uso externo. Composição: iodopolividona 10% excipientes (fosfato dissódico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico e água deionizada) . Embalagem contendo 1000 ml.

	84
	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO
	L
	5
	
	
	

	P.V.P.IODO TOPICO AQUOSO - Iodopolividona 10%  equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa para uso externo tópico. Composição: Iodopolividona 10% excipientes ( fosfoato dissódico, ácido cítrico e água deionizada ). Embalagem contendo 1000 ml. 

	86
	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT
	L
	12
	
	
	

	VASELINA LIQUIDA (grau farmacêutico) 100% LT

	88
	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 8 0 ml
	UN
	750
	
	
	

	POTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COLETOR DE URINA COM TAMPA - 80 ml

	90
	BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 540 ML, MEDINDO 11,5 X 23CM CAIXA COM 500 UNID.
	CX
	1
	
	
	

	Bolsa plástica estéril de 540 ml, sem comprimido de tiossulfato, medindo 11,5 x 23cm, caixa c/500 unidades.

	92
	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS
	UN
	175
	
	
	

	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES - 20 LITROS  alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita perfurações e vazamento - capacidade 20 litros.

	94
	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
	UN
	100
	
	
	

	BANDAGEM DE TECIDO DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL
Bandagem pronta para Bota de Unna composta por bandagem de 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo: Óxido de Zinco à 10%, Água Destilada, Glicerol, Álcool Ceto Estearílico, Cetomacrogol, Óleo Mineral, Goma de Guar, Goma de Xantina, Metil-para-Hidroxibenzoato. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Indicada para tratamento de úlceras venosas, eczemas e dermatite crônica. Embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa cartão. Não estéril. Medida: 7,5 cm X 6 m

	96
	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	15
	
	
	

	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML
Anti-séptico emoliente, com efeito residual a base de clorexidina 0,5% em solução alcoolica 70%.Embalagem tipo Almotolia de 100 ml, contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE.  

	98
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
	FR
	18
	
	
	

	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - ALMOTOLIA 100 ML
Loção aquosa a base de clorexidina 0,2%, Anti- séptico, liquido incolor e inodoro. Embalagem tipo Almotolia de 100 ml , contendo os dados de identificação, codigo, lote, data de fabricação recente, validade e registro no MINISTERIO DA SAÚDE. 

	100
	TERMOMETRO DIGITAL
	UN
	50
	
	
	

	TERMOMETRO DIGITAL
 termometro de temperatuda maxima  destinado à verificação da temperatura do corpo humano, à prova d'agua,  unidade de medição é graus Celsius (ºC) com precisão decimal, emite sinais sonoros ( beeps ) diferenciados ao final da medição para indicar temperatura normal ou febril, desligamento automatico, tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto , não contendo mercúrio ou substância tóxicas, cores surtidas e com bateria instalada,com registro ANVISA: Nº 10343200021.Portaria INMETRO: Nº 140. 

	102
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. PEQ
	CX
	90
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. P
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.Com REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10226270013  e Cerfificado de Aprovação 15811. TAMANHO PEQUENO. caixa com 100 unidades. caixa com 100 unidades.

	104
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. MED
	CX
	650
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. M.
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho.TAMANHO MÉDIO. caixa com 100 unidades.

	106
	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. GRA
	CX
	780
	
	
	

	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAM. G.
Luvas em PVC/vinil (policloreto de vinila/plastissol), sem látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de roptura mínima atendendo ao padrao AQL 1,5, totalmente imperméavel à agua e outros fluídos, com resistencia a àcidos, bases gordurosas e álcoois, levemente pelverizada com pó bio-absorvivel à base de amido de milho. TAMANHO GRANDE. caixa com 100 unidades. 

	108
	LUVAS DE LATEX N. 7,0
	PAR
	750
	
	
	

	LUVAS DE LATEX N. 7,0 -   luvas cirurgicas anatômica, fabricada em puro látex, super resistente, lubrificadas com pó bio absorvivel, estéril

	110
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE
	UN
	250
	
	
	

	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.

	112
	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM
	UN
	1.000
	
	
	

	SERINGA DE INSULINA 30 UI AGULHA 6X0,25MM. Seringa descartável para insulina com capacidade para 30 UI, com escala esterna gravada, indelével, precisa e visível de 1/2 em 1/2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm de comprimento por 0,25mm de diâmetro (31G 15/64"), em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria nº 503, de 29 de Dezembro de 2011. Caixa com 100 unidades [ solicitar AMOSTRA ] 

	114
	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
	FR
	50
	
	
	

	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML
Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação
da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.
Composição:
Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g
Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml

	116
	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM
	UN
	125
	
	
	

	SWAB DE RAYON DESCARTAVEL - 15 CM       
 Haste confeccionada em polipropileno (PP).
 Haste com tamanho aproximado de 15 cm.
 Algodão especial de alta absorção.
 Esterilizados por Óxido de Etileno.
 Apresentação: embaladas individualmente.

	118
	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
	UN
	1.250
	
	
	

	TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5ML TAMPA NA COR AMARELA
em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril, COM GEL SEPARADOR INERTE, PARA SORO E ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML com tampa plástica protetora hemogard, na cor amarela.Medida 13 X 100 mm. Caixa com 100 unidades. OBS: DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.

	120
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06
	UN
	1
	
	
	

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 
Com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.       

	122
	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)
	CX
	1
	
	
	

	TUBO VACUO HEPARINA SODICA - 9ML CX/100 (TAMPA VERDE)

	124
	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL
	UN
	1.250
	
	
	

	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL. Embaladas individualmente em grau cirurgico com filme de poliester e envelope de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, tamanho aproximado; 24 cm.
OBS: A data de esterilização deverá ser próxima a data de entrega do material.

	126
	LANTERNA CLINICA
	UN
	6
	
	
	

	LANTERNA CLINICA - corpo de metal, com caneta tipo led,com clip para prender no bolso ou em bolsas; luz branca ultra brilhante, lente para concentrar o foco, led com duração de 100 mil horas; alimentação: com 01 pilha aaa (palito)

	128
	AMBÚ ADULTO
	UN
	7
	
	
	

	AMBÚ ADULTO. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	130
	AMBÚ INFANTIL
	UN
	7
	
	
	

	AMBÚ INFANTIL. Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, máscara de silicone, reservatório 02 extensor. 

	132
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA
	UN
	7
	
	
	

	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA

	134
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3
	UN
	50
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 3 - Punch descartável com lâmina cilindrica de 3 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno. Data de esterilização recente.  

	136
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
	UN
	50
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 4
Punch descartável com lâmina cilindrica de 4 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	138
	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
	UN
	50
	
	
	

	PINÇA PARA BIOPSIA PUNCH Nº 2
Punch descartável com lâmina cilindrica de 2 mm. Haste Plastica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diametro proximal de 12 mm e  distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa   plástica transparente, haste plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.
Data de esterilização recente.  

	140
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
	UN
	2
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	142
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
	UN
	2
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5
Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	144
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
	UN
	2
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino: 

	146
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6
	UN
	2
	
	
	

	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6          
Tubo em PVC especial, atóxico,siliconizado, com linha azul radiopaca,uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interiorda traquéia, Ponta distal é biselada com angulação de 37,5°; Ponta proximal com conector de 15 mm ( universal ) A indicação do diâmetro  está no corpo,  que também é graduado; O diâmetro interno de 1.0 a 11,0 mm; Olho de Murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. Cuff de baixa Pressão e alto volume com os beneficios. Material do Cuff macio e aveludado; Minimiza o risco de trauma; Material do Cuff mais fino.

	148
	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO
	UN
	10
	
	
	

	MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONECTOR AMARELO. Conjunto completo para micronebulizado, extensão com conector, mascara  infantil.

	150
	MALHA TUBOLAR 10 CM
	RL
	25
	
	
	

	MALHA TUBOLAR ORTOPÉDICA ,100% algodão  APRESENTAÇÃO rolo contendo 10cm X 15 mts. 

	152
	HASTE FLEXIVEL
	CX
	125
	
	
	

	HASTE FLEXÍVEL - com ponta de algodão - caixa com 75 unidades.

	154
	LAMINAS DE BISTURI N. 11
	UN
	1.000
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 11      
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada 

	156
	LAMINAS DE BISTURI N. 15
	UN
	625
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 15        
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada    

	158
	LAMINAS DE BISTURI N. 21
	UN
	375
	
	
	

	LAMINAS DE BISTURI N. 21     
lamina cirurgica em aço carbono esterilizada     

	160
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
	UN
	75
	
	
	

	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL     
Sonda de alimentação enteral nº 12 com orifício único,estilete FLOW-THROUGH é uma sonda nasogástrica feita num material rádio-opaco de poliuretano. O lúmen e a ponta calibrada são revestidos com HYDROMER.

	162
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14
	UN
	37
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº  14
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	164
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16
	UN
	75
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	166
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18
	UN
	225
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. 

	168
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20
	UN
	37
	
	
	

	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20
Fabricada em látex 100% natural, siliconizada, atóxica, ponta arredondada e atraumatica, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.

	170
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04
	UN
	100
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	172
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 06
	UN
	625
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	174
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08
	UN
	1.000
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 -  composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	176
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10
	UN
	1.250
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	178
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  N. 12
	UN
	3.750
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	180
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16
	UN
	100
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	182
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18
	UN
	100
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	184
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14
	UN
	750
	
	
	

	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 - composta em tubo de PVC, atóxico, flexível, conector com tampa.  

	186
	SONDA URETRAL N. 04
	UN
	100
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 04 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.

	188
	SONDA URETRAL N. 06
	UN
	875
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 06 confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	190
	SONDA URETRAL N. 08
	UN
	2.250
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 08 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	192
	SONDA URETRAL N. 10
	UN
	2.500
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 10 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	194
	SONDA URETRAL N. 12
	UN
	5.000
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 12 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	196
	SONDA URETRAL N. 14
	UN
	1.500
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 14 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	198
	SONDA URETRAL N. 16
	UN
	100
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 16 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	200
	SONDA URETRAL N. 18
	UN
	100
	
	
	

	SONDA URETRAL N. 18 - confeccionada em tubo de PVC atóxico, siliconizada, flexível transparente e uma superficie rigorosamente lisa, com ponta arredondada, conector com tampa.  

	202
	ABAIXADOR DE LINGUA
	PT
	200
	
	
	

	ABAIXADOR DE LINGUA de madeira - pacote com 100 unidades.

	204
	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL
	PÇ
	125
	
	
	

	ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTÉRIL - Confeccionado em fibras 100% algodão,macio, absorvente, com alta absorção de liquidos. Pacote de 500 gramas.

	206
	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML
	UN
	125
	
	
	

	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML -em plástico escuro , capacidade 250 ml.

	208
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE
	UN
	125
	
	
	

	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. Embalagem com 02 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de lote.

	210
	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12
	PT
	250
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 06 CM PCT C/ 12    
Atadura de crepe  largura 6 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 06 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos.                  

	212
	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/ 12                            
Atadura de crepe - largura 10 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 10 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem contendo 12 rolos. 

	214
	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12
	PT
	750
	
	
	

	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/ 12     
Atadura de crepe , largura de 20 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir  elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 20 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm2. Embalagem conténdo 12 rolos. 

	216
	BOLSA COLETORA DE URINA CIRCUI
	UN
	250
	
	
	

	Bolsa coletora de urina sistema fechado, capacidade 2 litros, com dispositivo anti-refluxo.

	218
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
	PT
	625
	
	
	

	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5      
Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm, hidrófila, confeccionadas em tecido 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas, com  13 fios, 05 (cinco) dobras e 08 (oito) camadas. Pacote com 500 unidades.     

	220
	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO
	UN
	24
	
	
	

	CAT-GUT 2-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.                                   

	222
	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO
	UN
	18
	
	
	

	CAT-GUT 4-0 AG. CROMADO  com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.       

	224
	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO
	UN
	78
	
	
	

	CAT-GUT 5-0 AG. CROMADO com agulha 2 cm, estéril, embalado individualmente, caixa com 24 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.       

	226
	FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO
	UN
	600
	
	
	

	Fio nylon 2-0, com agulha CTI 3/8Círc. 2,0 cm, não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	228
	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
	UN
	875
	
	
	

	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO
Fio nylon 3-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2 cm,não absorvível, esterelizado - caixa com 24 envelopes.

	230
	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
	UN
	525
	
	
	

	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO
Fio nylon 4-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes. 

	232
	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
	UN
	375
	
	
	

	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO
Fio nylon 5-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes.  

	234
	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO
	UN
	50
	
	
	

	FIO MONONYLON 6-0 AGULHADO    
Fio nylon 6-0, com agulha CTI 3/8 Círc. 2,0 cm, não absorvível,esterelizado - caixa com 24 envelopes   

	236
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO
	FR
	6.750
	
	
	

	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO                                      
 Frasco transparente com capacidade de  500 ml, graduado com escala de 50 ml, permitindo tratamento térmico     ( aquecimento, resfriamento ) de soluções, dispositivo para suporte de fixação em suporte, tampa rosqueável com lacre lacre e adaptador de equipo para alimentação.

	238
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS
	RL
	150
	
	
	

	ESPARADRAPO - ROLO DE 10 CM X 4,5 MTS IMPERMEÁVEL

	240
	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0
	CX
	2
	
	
	

	FIO AGULHADO DE SEDA 4-0, purificada, natural e trançada com revestimento de silicone, para uso odontológico, com agulha tipo triangular 17mm 3/8 - caixas com 24 envelopes

	242
	DESINCROSTANTE
	L
	126
	
	
	

	DESINCROSTANTE-Solução enzimática para limpeza e desincrostação de instrumentais cirurgicos com diluição mínima para 200 litros.Composição:03 enzimas: protease, lipase e amilase.Álcool Isopropílic0, detergente não iônico,EDTA, corante e veículo. Frasco com 1.000 ml.

	244
	FITA ADESIVA CREPE ROLO
	RL
	375
	
	
	

	FITA ADESIVA CREPE ROLO   
Fita adesiva crepe - rolo de 19mm x 50 m. Embalagem contendo 01 (um) rolo.     

	246
	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE
	RL
	400
	
	
	

	Fita adesiva para autoclave - rolo de 19mm x 30 m. Embalagem com 01 (um) rolo. 

	248
	ESCOVA ENDOCERVICAL
	UN
	3.250
	
	
	

	ESCOVA ENDOCERVICAL, esterelizada, embaladas individualmente.

	250
	AGUA DESTILADA
	L
	500
	
	
	

	AGUA DESTILADA, Composição: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade.

	252
	OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO
	PAR
	3
	
	
	

	olivas para estetoscópio.

	254
	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO
	UN
	3
	
	
	

	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO          

	256
	GEL PARA ECG
	FR
	150
	
	
	

	GEL PARA ECG   
Gel eletrolítico para ECG e ultra-sonografia - Composição: polímetro carbox-vinílico, trietanolamina, conservante, agente sequestrante,ionizante e corante - frasco com 100 gramas.    

	258
	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO
	UN
	2.000
	
	
	

	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO    
Eletrodo descartável, pré-gel para monitorização cardíaca. Composição: espuma adesiva, rebite de carbono, gel condutor de celulose, lâmina de pvc, de longa duração     

	260
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL
	PT
	45.000
	
	
	

	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze estéril 7,5CM X 7,5CM, com 13 fios, confeccionada em tecido macio, neutro, altamente absorvente ,dobrada para pronto uso, esterilizada a gás oxido de etileno, atóxicas e apirogenicas, com 05 (cinco) dobras e 08 camadas, sem fio radiopaco, embaladas em blister composto de filme plástico termo-formavel e papel grau cirúrgico. Medida da compressa aberta 15CMX30cm.
Embalada em pacote com 10 unidades.

	262
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 50 mm x 10 m
	RL
	250
	
	
	

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, hipoalergenica,com adesivo Acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 50mm x 10m

	264
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 12,5 mm x 10 m
	RL
	250
	
	
	

	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA , hipoalergenica,com adesivo acrilico-rayon de viscose - não tecido.
Rolo com 12,5mm x 10 m

	266
	CAT-GUT 4-0  SIMPLES
	UN
	24
	
	
	

	CAT-GUT 4-0  SIMPLES COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,5 CM

	268
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
	UN
	2
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	270
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
	UN
	2
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	272
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
	UN
	2
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	274
	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
	UN
	1.250
	
	
	

	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - O integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, tempo, temperatura e qualidade do vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Embalagem com no mínimo 50 ampolas.

	276
	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
	RL
	125
	
	
	

	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA
Rolo de 216mmX30m, compativel com o aparelho da marca Bionet, modelo Cardio Touch 3000. 
COR LARANJA

	278
	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1
	UN
	2
	
	
	

	CÂNULA DE METAL DE TRAQUEOSTOMIA tamanho nº 1     

	280
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL
	UN
	50
	
	
	

	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÔCULOS - INFANTIL, confeccionado em PVC atóxico e flexivel

	282
	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
	UN
	2
	
	
	

	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM TRAQUÉIA  PARA REDE DE OXIGÊNIO - INFANTIL
Conjunto de nebulização contínua com traquéia de silicone para rede de oxigênio - infantil
Características do Conjunto de Nebulização Contínua com Traquéia de Silicone para rede de oxigênio - Infantil: 
-Produto feito para rede de oxigênio;
- Uso infantil;
- Traquéia confeccionada em silicone;
- Produto equipado com tampa confeccionada em nylon com fibra;
- Possui haste e injetores feitos de nylon com fibra, garantindo maior resistência e qualidade;
- Possui porca com inserto em metal;
- Equipado com frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500ml;
- Conjunto equipado com traquéia de PVC atóxico com 1,20m;
- Possui máscara que se adapta facilmente ao rosto do usuário;
- ANVISA: 10432300013;
- Conexão padrão ABNT NBR 11906.

	284
	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
	UN
	2
	
	
	

	FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO 1200ML
Coletor para drenagem nasogástrica
O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.

	286
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
	UN
	2
	
	
	

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16
Material descartável, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresentando 04 furos e conector com tampa, tamanho aproximado 1,2 m.

	288
	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
	UN
	2.250
	
	
	

	ELETRODO PARA TESTE ERGOMÉTRICO
Eletrodo descartável; para teste ergométrico; compatível com qualquer monitor; em espuma; com dorso em disco emborrachado, macio; com centro metálico; com gel central para contato pre gelificado que não escorra pelas bordas ao ser aplicado; adulto de baixa impedância; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. MARCA SOLIDOR.

	290
	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)
	PT
	12
	
	
	

	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM (PACOTE C/50UNI)                                 
Campo operatório 45 x 50 cm - 100% algodão, super macias, absorventes, não estéreis, 04 camadas. 
(CADA PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES)

	292
	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL
	UN
	2
	
	
	

	CURETA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL DESCARTÁVEL    
Cânula descartável de aspiração para biópsia endometrial.
biopsiador endometrial descartável; confeccionado em polipropileno, transparente e flexível, livre de látex; bainha, com embolo interno que desliza para cima e para baixo, quando empurrado por haste flexível; medindo aproximadamente 3,10mm de diâmetro externo e 2,6 mm de diâmetro interno, 27 cm de comprimento; com orifício lateral de 2,1 mm de diâmetro em sua porção distal e marcas de 4, 7, 8, 10 cm a partir; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.


                                  ...........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

ANEXO V
Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
DECLARAÇÃO

                                      ..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

...........................   , .... de ............... de 2023.

 ______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

ANEXO VI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
DECLARAÇÃO
                                                            Eu, ............(nome)..........., representante legal da firma ..........................., interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Nº 110/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

                      
















..............................  , .... de ............... de 2023.

_______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

ANEXO VII
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA 

OU

 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

                                                                        DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.






..............................  , .... de ............... de 2023.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

                               

 
(carimbo da empresa)     

ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/2023
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
Aos XX dias do mês de XXXXX de 2023, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por xxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º XXXXX SSP/SP e do CPF/MF n.º XXXXXXXX, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo Pregão n.º 110/2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em XX/XX/XXXX (Data de homologação na Agenda), doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:     

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de material de enfermagem.

FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIDADE: XXXXXX         ESTADO: XXXXXX      CEP: XXXXXXX     
TELEFONE: XXXXXX      FAX: XXXXX              CPF/CNPJ: XXXXXX 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 DDR               PRAZO: 10 DIAS 
Itens Registrados:

	Nº Item
	Material
	Un.
	Marca
	Qtde.
	Prç. Un.
	Total

	XXXX
	XXXXX
	
	XXXXXXXX
	XXX
	R$ XXXXXX
	R$ XXXXXX

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 110/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão n.º 110/2023.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua publicação.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS
	_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________
TESTEMUNHA 1
Nome RG

	_____________________________
EMPRESA VENCEDORA
Responsável
______________________________
TESTEMUNHA 2
Nome RG


ANEXO IX  
[image: image2.emf]
ANEXO X
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Nº 110/2023
Processo Nº 11.499/2023
DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO
Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, e em atendimento ao item 6.1.5.3 do Edital do Pregão nº 110/2023, que a empresa,......................................., CNPJ nº........................... possui o e-mail ..................................., onde receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da licitação e consequente contratação.

Estamos cientes que em caso de alteração do endereço eletrônico acima informado, comunicaremos imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba/SP o novo endereço eletrônico.

Declaramos ainda, que estamos cientes da validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura ao endereço acima, caso não informemos formalmente a sua eventual alteração. 





                       ............................, ......... de ..................de 2023.

_________________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
PREGÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP 
Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 110/2023. Objeto: Aquisição de material de enfermagem.
Nome da Empresa: ____________________________________________

CNPJ Nº _____________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________

Bairro: ____________________   Cidade: __________________________

Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) ___________________
E-mail:_______________________________________________________
Contato:______________________________________________________
Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro. 
A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655
Pregão Presencial Nº 110/2023, Edital Nº 130/2023, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de enfermagem. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 16 de outubro de 2023, das 09 horas às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima – Pregoeira.

� EMBED  ���








1/88


_2147483647.unknown

