PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.448/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

OBJETO

O Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 306.872,29 (trezentos e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA – Data 26 de fevereiro de 2026

Cadastro das Propostas até: 		26/02/2026		08h50min

Abertura das Propostas:			26/02/2026		09 horas

Início do Pregão (fase competitiva)	26/02/2026		09h10min

Critério de Julgamento:

Menor Preço por Item

Modo de disputa:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP

COM COTA DE EXCLUSIVIDADE ME/EPP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.448/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Torna-se público que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, por meio da SECRETARIA DA SAÚDE, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decretos 11.462/2023 e 7.999/2024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

- 1.1 - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- 1.2 - A licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- 1.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

- 1.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

- 1.5 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades do Item do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades do item do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

- 1.6 – O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração.

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

  - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

  - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

  - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - Para os itens das cotas reservadas a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6.1 - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.8.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e julgamento.

  - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

  - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

  - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

  - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.7 ou 3.9 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes quando convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “HORA do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

  - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

  - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- 4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do campo: VALOR UNITÁRIO DO ITEM e MARCA.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).

5.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 5.3) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

5.6.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

  - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

  - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.20.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21.4 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.21.5 - Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

7 - DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens  e 3.9 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - A sessão será suspensa para a apresentação e análise das documentações e os envelopes de habilitação, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão que será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, pela Imprensa Oficial do Município, para prosseguimento dos trabalhos.

  - O licitante classificado em primeiro lugar, terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na Secretaria da Saúde, situada na Rua Marcos Dian, 365 – Jardim de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:

- a) Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado e ou Município;

- b) Registro do Ministério da Saúde ou Carta de Isenção da ANVISA para TODOS os Produtos ofertados;

- c) Amostra dos 31, 32, 101, 102, 117, 118, 147, 148, 149, 150, 179, 180, 191, 192, 213 ,214, 219, 220, 231, 232, 235, 236, 251, 252 ofertado em sua embalagem original, devidamente identificadas pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.

7.10 - A falta de entrega dos documentos dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação.

7.11 - A Secretaria requisitante apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital, no prazo de até dois dias úteis, contados do protocolo dos documentos; neste mesmo prazo, os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso aos documentos apresentados.

7.12 - Aprovadas as documentações, na retomada da sessão o proponente será definitivamente declarado vencedor, e terá o seu preço registrado na ata que será formalizada, após adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação.

  - A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

  - Ao iniciar a fase de Habilitação também será exigido do licitante vencedor o envio do ARQUIVO DA PROPOSTA FINAL AJUSTADA por meio de comando próprio do sistema. O prazo para a inserção do documento será de 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem no chat solicitando a ação, sujeito a desclassificação caso não faça no tempo determinado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação ou não anexar a proposta final quando solicitado, o licitantes será declarado desclassificado/inabilitado e o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.3.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - As empresas Vencedoras, deverão enviar no prazo de máximo de 48 horas, do término da sessão (adjudicação do objeto), para a Seção de Licitações, localizada à Avenida Luciano Consoline, nº   600 – Jardim de Lucca, CEP 13.250-000, das 09h às 17h, os documentos abaixo relacionados:

- 8.10.1 - Documentos de Habilitação, nos casos em que os documentos apresentados via sistema eletrônico não possuírem autenticação digital, será obrigatória a apresentação, dentro do prazo estipulado, dos documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas.

- 8.10.2	- A empresa vencedora e seu representante legal assumem inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos enviados por meio eletrônico

8.11 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 10.1 - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

    - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11 - DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

12 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes asumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência

    - ANEXO II – Modelo de Procuração

    - ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

    - ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte

    - ANEXO V – Modelo de Proposta

    - ANEXO VI - Minuta de Ata de Registro de Preços

    - ANEXO VII – Minuta de Autorização de Fornecimento.

Itatiba, 28 de janeiro de 2026.

CLAUDIA REGINA SWENSON

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Processo nº 8.448/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

- - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de material odontológico, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

  - - Os quantitativos dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, conforme ANEXO V – Proposta.

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.07.01.0008-8 - TESOURA IRIS RETA 12 CM | UN | 45 |  | 16,95 | 762,75 |
| TESOURA IRIS RETA 12 CM |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.07.01.0010-0 - TESOURA OURO RETA | UN | 8 |  | 28,62 | 228,96 |
| TESOURA OURO RETA , 10,5CM - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas retas, delicadas e chanfradas na superfície externa, articulação com parafuso, lâmina com perfeito ajuste e corte, livre de rebarbas e sinais de oxidação, favorecendo o movimento sem atrito. Garantia de no mínimo 10(dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.07.01.0012-6 - SINDESMOTOMO | UN | 38 |  | 19,42 | 737,96 |
| SINDESMOTOMO - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.07.01.0013-4 - SONDAS EXPLORADORAS N. 05 | UN | 75 |  | 11,56 | 867,00 |
| SONDAS EXPLORADORAS N. 05 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.07.01.0016-9 - PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM | UN | 34 |  | 30,19 | 1.026,46 |
| PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.07.01.0019-3 - PORTA MATRIZ TOFFLEMERE | UN | 4 |  | 26,81 | 107,24 |
| PORTA MATRIZ TOFFLEMERE - confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, sistema perfeitamente rosqueável e delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.07.01.0021-5 - PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS | UN | 4 |  | 80,45 | 321,80 |
| PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS - 17 cm - Para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.07.01.0023-1 - CABO PARA ESPELHO | UN | 113 |  | 7,21 | 814,73 |
| CABO PARA ESPELHO bucal , confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, encaixe perfeitamente delineados para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente ao métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.07.01.0025-8 - CABO DE BISTURI Nº 3 | UN | 45 |  | 9,26 | 416,70 |
| CABO DE BISTURI Nº 3 para ser acoplado à lâmina de bisturi . Confeccionado em aço inox com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.07.01.0028-2 - CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 | UN | 4 |  | 16,06 | 64,24 |
| CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 - ( CONDENSADORES) confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.07.01.0033-9 - COLHER DE DENTINA Nº 14 | UN | 75 |  | 11,87 | 890,25 |
| COLHER DE DENTINA Nº 14 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.07.01.0035-5 - ABRIDOR DE BOCA ADULTO | CX | 8 |  | 6,16 | 49,28 |
| ABRIDOR DE BOCA ADULTO.Abridor de boca em silicone atóxico indicado para fornecer uma acomodação oclusal aos pacientes durante abertura bucal, sua forma trapezional proporciona uma acomodação adequada na anatomia bucal, em sua ranhuras laterais fazem o travamento da mandibula impedindo o fechamento repentino. Composição: silicone industrial atóxico. Apresentação: caixas com 02 (duas) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.07.01.0041-0 - AFASTADORES LABIAIS MINESOTTA | UN | 18 |  | 12,20 | 219,60 |
| AFASTADORES LABIAIS MINESOTTAInstrumental utilizado para afastar o tecido do campo operatório, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 14cm. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.07.01.0044-4 - APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | UN | 38 |  | 9,08 | 345,04 |
| APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, ponta simples ativa, perfeitamente delineada para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.07.01.0046-0 - ESPATULA Nº 24 | UN | 45 |  | 11,62 | 522,90 |
| ESPATULA Nº 24Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.07.01.0048-7 - ESPATULA P/RESINA - TITANIO | UN | 75 |  | 90,99 | 6.824,25 |
| ESPATULA P/RESINA - TITANIO - nº 1 - para inserção de resina, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas em titânio perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.07.01.0057-6 - CURETA DE GRACEY 11/12 | UN | 38 |  | 65,11 | 2.474,18 |
| CURETA DE GRACEY 11/12 Com cabo tubolar de 9,5 mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1, com alta resistência a corrosão, autoclavavél. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.07.01.0058-4 - CURETA DE GRACEY 13/14 | UN | 38 |  | 63,11 | 2.398,18 |
| CURETA DE GRACEY 13/14 Com cabo de 9,5mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.07.01.0063-0 - FORCEPS INFANTIL N. 01 | UN | 4 |  | 55,30 | 221,20 |
| FORCEPS INFANTIL N. 01 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.07.01.0064-9 - FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO | UN | 8 |  | 53,46 | 427,68 |
| FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.07.01.0066-5 - FORCEPS INFERIOR 17 | UN | 12 |  | 83,10 | 997,20 |
| FORCEPS INFERIOR17 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.07.01.0067-3 - FORCEPS 01 ADULTO | UN | 12 |  | 87,31 | 1.047,72 |
| FORCEPS N. 01 ADULTO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.07.01.0068-1 - FORCEPS 151 | UN | 4 |  | 81,72 | 326,88 |
| FORCEPS 151 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.07.01.0069-0 - FORCEPS 203 | UN | 8 |  | 84,95 | 679,60 |
| FORCEPS 203 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.07.01.0071-1 - FORCEPS 65 | UN | 8 |  | 82,94 | 663,52 |
| FORCEPS 65 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.07.01.0072-0 - FORCEPS SUPERIOR 150 | UN | 8 |  | 83,92 | 671,36 |
| FORCEPS SUPERIOR 150 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.07.01.0073-8 - FORCEPS SUPERIOR 18 L | UN | 8 |  | 83,53 | 668,24 |
| FORCEPS SUPERIOR 18 L Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.07.01.0074-6 - FORCEPS SUPERIOR 18 R | UN | 8 |  | 85,46 | 683,68 |
| FORCEPS SUPERIOR 18 R Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.07.01.0077-0 - PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA | UN | 8 |  | 106,45 | 851,60 |
| PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA - alicate perfurador que auxilia na elaboração de dique de borracha, em aço inox AISI 420 e Autoclavável. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.07.01.0082-7 - CURETA DE MACCAL 11/12 | UN | 15 |  | 73,96 | 1.109,40 |
| CURETA DE MACCAL 11/12Com cabo de 08mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.07.01.0089-4 - ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA) | UN | 15 |  | 33,02 | 495,30 |
| ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA)Instrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.07.01.0090-8 - ALAVANCA SELDIN RETA | UN | 12 |  | 27,75 | 333,00 |
| ALAVANCA SELDIN RETA - ADULTOInstrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.07.01.0091-6 - ALVEOLÓTOMO LUER CURVO | UN | 4 |  | 96,05 | 384,20 |
| ALVEOLÓTOMO LUER CURVO - 15 ou 16 CM: confeccionado em aço inoxidável AISI 420 com pontas ativas perfeitamente delineadas para a função. Com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.07.01.0092-4 - CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86. | UN | 15 |  | 24,22 | 363,30 |
| CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86 .: cureta confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para as funções polimento brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.07.01.0100-9 - PINÇA DE ALLIS 15 CM | UN | 4 |  | 42,58 | 170,32 |
| PINÇA DE ALLIS 15 CM : pinça de Allis para tecidos e órgãos, confeccionada em aço AISI 420, pontas ativas com serrilhas acopláveis e articulações por encaixe. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.07.01.0103-3 - PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM | UN | 23 |  | 21,55 | 495,65 |
| PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM - pinça confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade. Com pontas e cremalheiras perfeitamente alinhadas. Com polimento adequado livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.07.01.0105-0 - LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 | UN | 12 |  | 31,35 | 376,20 |
| LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 ou 304. Com pontas ativas perfeitamente delineadas para o desgaste ósseo, apresentar corpo ranhurado para apoio digital, perfeitamente polido livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.07.01.0108-4 - PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 | UN | 90 |  | 13,10 | 1.179,00 |
| PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.07.01.0109-2 - ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 | UN | 30 |  | 9,96 | 298,80 |
| ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.07.01.0110-6 - BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) | UN | 9 |  | 9,83 | 88,47 |
| BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) : confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.07.01.0115-7 - ESPATULA Nº 1 | UN | 15 |  | 9,75 | 146,25 |
| ESPATULA Nº 1 - Para inserção de resina confeccionada em aço inoxidavel apresentado corpo ranhurado para apoio digital. resistente aos metodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.07.01.0116-5 - SONDA EXPLORADORA Nº 47 | UN | 12 |  | 14,63 | 175,56 |
| SONDA EXPLORADORA Nº 47 confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.07.01.0127-0 - COMPASSO DE WILLIS | UN | 15 |  | 32,53 | 487,95 |
| 1. Denominação do Produto:Compasso de Willis anatômico para medição craniana.2. Finalidade de Uso:Instrumento utilizado para mensuração do perímetro cefálico e avaliação de medidas antropométricas da cabeça. Recomendado para uso em áreas de saúde como: neurologia, pediatria, antropologia, fisioterapia, medicina legal e pesquisas anatômicas.3. Especificação Técnica:- Modelo: Compasso de Willis tipo antropométrico.- Material: Alumínio anodizado ou aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido ou escovado, resistente à oxidação e à corrosão.- Formato: Arco curvo com braços articulados e pontas esféricas, permitindo medições sem lesões à pele.- Medições: Sistema de escala em milímetros ou centímetros gravado a laser, de fácil leitura.- Dimensões: 140mm x 55mm x 25mm.- Pontas: Arredondadas, sem arestas cortantes, para garantir segurança e conforto no uso clínico ou acadêmico.- Sistema de articulação: Dobrável ou com eixo central com articulação leve e precisa.- Reutilizável: Sim. Pode ser esterilizado por métodos convencionais (ex.: autoclave, álcool 70%, etc.).4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou cadastro na ANVISA, conforme Resolução RDC nº 751/2022- ISO 13485:2023 – Produtos para saúde – Sistemas de gestão da qualidade- NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade- Portaria nº 384/2023 – INMETRO, quando aplicável a instrumentos de medição de precisão5. Embalagem:Unidade acondicionada em estojo rígido ou embalagem protetora individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação do produto e do fabricante gravada na peça ou no estojo. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.07.01.0159-9 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM | UN | 23 |  | 29,26 | 672,98 |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420 . Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.07.01.0160-2 - PINÇA KELLY RETA 18 CM | UN | 23 |  | 41,83 | 962,09 |
| PINÇA KELLY RETA 18 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 18 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.07.01.0161-0 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UN | 19 |  | 32,35 | 614,65 |
| PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 14 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.07.01.0162-9 - PINÇA KELLY RETA 14 CM | UN | 19 |  | 34,21 | 649,99 |
| PINÇA KELLY RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.07.01.0163-7 - PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM | UN | 15 |  | 16,91 | 253,65 |
| PINCA ANATOMICA RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.07.01.0165-3 - TESOURA IRIS RETA 11,5CM | UN | 15 |  | 18,77 | 281,55 |
| TESOURA IRIS RETA 11,5CM |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.07.01.0170-0 - ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 | UN | 15 |  | 11,56 | 173,40 |
| ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 Front Surface.Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras, espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano do espelho, como no caso do espelho comum. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.07.01.0173-4 - SERINGA APLICADORA DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA | UN | 38 |  | 241,26 | 9.167,88 |
| 1. Nome do Produto:Seringa Aplicadora de Ionômero de Vidro em Cápsula2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico utilizado para a aplicação precisa de ionômero de vidro em cápsula diretamente na cavidade oral durante procedimentos restauradores.3. Composição e Características:- Fabricada com estrutura robusta e durável- Partes mecânicas em aço inoxidável (resistente à corrosão)- Produto autoclavável, suportando processos de esterilização em autoclave sem deformações- Possui trava de cápsula que controla a extrusão do material- Fácil acesso à cavidade oral, com design anatômico e ergonômico- Compatível com cápsulas da linha Riva da SDI4. Características Técnicas Adicionais:- Sistema de alavanca precisa para controle de aplicação- Alta durabilidade mesmo com uso contínuo- Produto de uso reutilizável e esterilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 17664 – Informações para o processamento de produtos para saúde reutilizáveis- ABNT NBR ISO 14937 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização6. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.07.02.0346-4 - FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX | FR | 90 |  | 14,81 | 1.332,90 |
| FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX Fixador dental liquido para radiografia - liquido fixador para filme radiografico dental, solução pronta para uso, processamento manual, contendo tiossulfato de amônia (10-15%) e acondicionada em embalagens tipo frasco plastico contendo 475ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.07.02.0351-0 - FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL | CX | 15 |  | 362,62 | 5.439,30 |
| FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL: filme intra-oral tamanho zero (22mm x 35mm) periapical perfeitamente adaptável para bocas infantis, com velocidade F que reduz em até 20% a exposição à radiação em relação aos filmes E e também em até 60% em relação aos filmes D. Acondicionado em embalagem tipo caixa contendo 100 filmes embalados unitariamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.07.02.0368-5 - DISCO DE CARBURUNDUM | UN | 18 |  | 2,17 | 39,06 |
| DISCO DE CARBURUNDUM - Disco coberto de Elicio, roda de desbaste multiuso, medida aproximada 22x3.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.07.02.0370-7 - ENDO PTC | FR | 9 |  | 27,27 | 245,43 |
| ENDO PTC - creme para instrumentação de canais radiculares.Apresentação: Acondicionados em frascos de aproximadamente 25 a 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.07.02.0375-8 - ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA | UN | 12 |  | 6,43 | 77,16 |
| ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA - instrumental para resina composta, autoclavavel |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.07.02.0380-4 - ALVEOLOTINA POMADA | TB | 27 |  | 89,01 | 2.403,27 |
| ALVEOLITINA POMADAIndicado para a prevenção de alveolites como medida rotineira após exodonttias, facilitando a cicatrização e diminuindo a dor do pós operatório. Tem ainda efeito analgesico. Apresentação pote plástico ou frasco com 10 g. . |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.07.02.0383-9 - ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO | CX | 53 |  | 185,89 | 9.852,17 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO Anestésico mepivacaína 3% s/ vaso. Composição: cada ml contem 30 mg de cloridrato de mepivacaína; 6 mg de cloreto de sódio; 1 ml de veículo q.s.p., com PH da solução ajustados entre 6,0 e 6,5,. Acondicionados em tubetes de cristal com 1,8 ml cada. constar externamente marca comercial e procedencia de fabricação. Cada caixa contem 50 tubetes. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1.07.02.0384-7 - AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA | CX | 143 |  | 42,01 | 6.007,43 |
| AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA Agulha gengival descartável para uso odontológico, fabricada em aço inox siliconizado biseltrifacetado, sistema de rosca tipo polegada ou tipo mm para segurança na trava do cartucho da seringa,atóxica, esterelizada em óxido de etileno, acondicionada em embalagem individual em tubo de plástico - tamanho 30 G - curta .constar externamente calibre, marca comercial e procedencia de fabricação. Caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.07.02.0413-4 - BROCA 1091 - CILINDRICA | UN | 15 |  | 2,43 | 36,45 |
| BROCA 1091 - CILINDRICA broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.07.02.0415-0 - BROCA 1095 - CILINDRICA | UN | 23 |  | 2,14 | 49,22 |
| BROCA 1095 - CILINDRICA - broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.07.02.0443-6 - CIMENTO CIRURGICO (ATIVADO QUI | CX | 15 |  | 163,19 | 2.447,85 |
| CIMENTO CIRÚRGICO (ATIVADO QUIMICAMENTE.Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.07.02.0445-2 - FOSFATO DE ZINCO PO | FR | 38 |  | 19,34 | 734,92 |
| 1. Nome do Produto:Cimento Fosfato de Zinco – Pó2. Descrição Técnica:Cimento odontológico à base de fosfato de zinco, apresentado na forma de pó fino, de coloração amarelo claro. Utilizado para cimentações permanentes e provisórias, forramento cavitário e bases protetoras em procedimentos restauradores e protéticos. Apresenta excelente resistência mecânica, baixa solubilidade oral e biocompatibilidade.3. Indicações de Uso:- Cimentações definitivas de restaurações metálicas e pinos- Bases cavitárias sob restaurações- Cimentações provisórias- Forramento sob restaurações de amálgama e resina composta- Uso exclusivo por profissionais cirurgiões-dentistas4. Composição:- Pó à base de óxido de zinco (ZnO)- Dióxido de silício (SiO2)- Óxidos metálicos inertes5. Características Técnicas:- Cor do pó: Amarelo claro- Apresentação: Pó fino e homogêneo- Tempo de presa: Compatível com manuseio clínico (ajustável com espatulação)- Resistência à compressão: = 100 MPa- Solubilidade: Baixa, conforme exigências da ABNT NBR ISO 9917-1- Biocompatível: Sim, quando corretamente manipulado- Radiopacidade: Suficiente para diferenciação em exames radiográficos6. Apresentação Comercial:- Pote contendo 28 g de pó- Embalagem individual, lacrada, resistente à umidade- Acompanha bula/instrução de uso7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto regularizado na ANVISA – Apresentar número de Registro/MS- Fabricado conforme a RDC nº 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação)- Em conformidade com a ABNT NBR ISO 9917-1 – Cimentos odontológicos à base de zinco- Certificação de qualidade e análise técnica do lote8. Garantia:- Garantia contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.07.02.0446-0 - CIMENTO ENDODONTICO | UN | 27 |  | 23,56 | 636,12 |
| CIMENTO ENDODONTICO - cimento a base de oxido de zinco e eugenol que apresente boa tolerancia pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Deve possuir gradulação fina, proporcionado uma mistura homogenea, sem presença de grumos, e perfeito escoamento. Apresentação: frasco com 12 gramas de pó e 10de líquido. |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.07.02.0450-9 - PEDRA POMES | FR | 23 |  | 4,91 | 112,93 |
| Pedra pomes - com granulação ultrafina especial para profilaxia bucal, limpeza e polimento dos dentes e restaurações. Apresentação: Frasco com 100g de pó.Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.07.02.0453-3 - PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO | BL | 225 |  | 11,80 | 2.655,00 |
| PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO - BLOCOPapel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.07.02.0454-1 - PARAMONO CLORANFENICOL | FR | 38 |  | 16,23 | 616,74 |
| PARAMONO CLORANFENICOL Canforado- - indicado para os curativos de demora entre sessões, após o esvaziamento do canal radicular. Apresentação: Frasco de vidro com 20ml . Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.07.02.0455-0 - POTE DAPEN – VIDRO | UN | 27 |  | 5,06 | 136,62 |
| POTE DAPEN - VIDRO - INCOLOR - utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.07.02.0456-8 - POTE DAPEN - PLASTICO | UN | 23 |  | 4,38 | 100,74 |
| POTE DAPEN - PLASTICOUtilizado para manipulação de produtos odontológicos.Esterilizável em Autoclave a 137°C. Possui duas cavidades para as manipulações.Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.07.02.0458-4 - PORTA AMALGAMA PLASTICO | UN | 15 |  | 15,61 | 234,15 |
| PORTA AMALGAMA PLASTICO - instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.07.02.0465-7 - PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM | CX | 90 |  | 36,61 | 3.294,90 |
| PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM : - desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, permitindo melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. Apresentação: embalagem com 120 pontas sortidas - 28 mm. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.07.02.0487-8 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A. | FR | 75 |  | 5,54 | 415,50 |
| HIDROXIDO DE CALCIO P.A. Hidróxido de cálcio PA pó - Composição : pó ou cristal que absorve facilmente, anídrico carbônico do ar, originando carbonato de cálcio fracamente solúvel na água, solúvel na glicerina, açúcar ou similares - frasco com 10 g. |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.07.02.0488-6 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA | CX | 30 |  | 25,34 | 760,20 |
| HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapeutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.07.02.0489-4 - MICROBRUSH APLICADORES DESC. | CX | 150 |  | 12,28 | 1.842,00 |
| MICROBRUSH APLICADORES DESC. Microbrush aplicadores descartáveis - Cada frasco deve conter 100 aplicadores composto de polipropileno e fibras de nylon, |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.07.02.0507-6 - RESINA FOTO A-2 | TB | 90 |  | 48,25 | 4.342,50 |
| Resina foto A2Resina composta fotopolimerizável; Microhibrida, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, comportamento estético semelhante ao dente natural e uma excelente resistência ao desgaste e à fraturas. Composição : matriz orgânica: BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA; carga inorgânica 100% Zircônica/ Sílica. Apresentação: seringa com 4g ou 4 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.07.02.0520-3 - VERNIZ C/ FLUOR | CX | 60 |  | 27,16 | 1.629,60 |
| VERNIZ C/ FLUOR - é um verniz com fluor( 5% NaF = 2,26% F ) para as aplicações tópicas na prevenção da carie.Sua formulação adesiva, possibilita um contato mais prolongado do fluor com o esmalte debtário, potencializando a ação deste elemento - Composição e apresentação: liquido: fluoreto de sódio, verniz natural e veiculo ; frasco com 20 ml. Pó: zirconita; frasco com 20 g. |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.07.02.0526-2 - CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL | BL | 225 |  | 3,29 | 740,25 |
| CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL Carbono para articulação. Composição: papéis especiais, cêras vegetais, pigmentos,óleos vegetais, parafina e vaselina. Bloco co 12 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.07.02.0528-9 - RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGEN | KIT | 113 |  | 27,95 | 3.158,35 |
| RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACETICO 0,5% - FRASCO COM 15 ML.COMPOSIÇÃO : REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA ESPERA,( até 2 anos) para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e pa uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propiedades sedativas.CONTENDO : ÓXIDO DE ZINCO,POLIMECRILATO DE METILA.- FRASCO COM 38 G. Constar na embalagem : marca omercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.07.02.0538-6 - PLACA DE VIDRO | UN | 12 |  | 28,99 | 347,88 |
| PLACA DE VIDRO ,grossa, polida ( lisa) para espatulação de cimentos. |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.07.02.0542-4 - BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) | PAC | 45 |  | 16,04 | 721,80 |
| BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) Pó de bicarbonato com alto grau de pureza para utilização odontológica, pote com 200mg. |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.07.02.0545-9 - CERA 7 ROSA | CX | 12 |  | 18,52 | 222,24 |
| 1. Nome do Produto:Cera Rosa nº 7 – Lâminas para Articulação2. Descrição Técnica:Cera odontológica tipo nº 7, indicada para articulação, moldagem e registro de relações interoclusais em procedimentos protéticos. Apresentada em lâminas macias, homogêneas e flexíveis, formulada à base de hidrocarbonetos, óleos minerais e corantes, proporcionando excelente manuseio intraoral com fidelidade dimensional e conforto ao paciente.3. Especificações Técnicas:- Formato: Lâminas- Dimensões aproximadas das placas: 14 cm (C) x 7 cm (L) x 1,7 mm (E)- Peso da embalagem: Aproximadamente 225 g- Quantidade por embalagem: 18 lâminas- Cor: Vermelha ou rosa (conforme lote/fabricante)- Composição: Hidrocarbonetos, óleos minerais, cera microcristalina e corantes- Textura: Flexível, macia, termoplástica- Temperatura de amolecimento: Compatível com uso intraoral- Odor e sabor: Isenta de odores e sabores desagradáveis- Fidelidade dimensional: Alta precisão no registro oclusal4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou Notificação ANVISA obrigatório- RDC nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde- Normas da ABNT aplicáveis a ceras odontológicas (ABNT NBR ISO 1562:2014)- Rotulagem conforme exigência da ANVISA: nº do lote, data de fabricação e validade- Produto isento de substâncias tóxicas ou alergênicas5. Validade e Garantia:- Validade mínima na entrega: Mínimo de 2/3 do prazo total de validade- Validade total: Conforme especificado pelo fabricante (geralmente 24 a 36 meses) |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.07.02.0549-1 - LAMPARINA TIPO HANNAU | UN | 15 |  | 24,62 | 369,30 |
| 1. Nome do Produto:Lamparina de Hannau – Modelo Plástico (Capacidade 120 ml)2. Descrição Técnica:Lamparina plástica do tipo Hannau, de uso odontológico, indicada para a plastificação de ceras utilizadas em procedimentos laboratoriais como a montagem de dentes em próteses dentárias, enceramentos anatômicos, escultura de dentes e individualização de moldeiras. Utiliza álcool como combustível e proporciona chama estável, controlada e segura para manuseio em bancada.3. Especificações Técnicas:- Capacidade do reservatório: 120 ml- Tipo de combustível: Álcool etílico 92,8° INPM ou similar (não incluso)- Material do corpo: Plástico resistente ao calor (geralmente polipropileno ou similar)- Pavio: Em algodão trançado com boa absorção- Tampa: Rosqueável, com vedação eficiente para evitar evaporação do álcool- Altura aproximada: 8 a 10 cm- Diâmetro da base: 6 a 8 cm- Peso aproximado (vazio): 50 g- Cor: Variável conforme fabricante (geralmente translúcida ou opaca)4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto de uso em laboratório – isento de registro ANVISA- Fabricação sob boas práticas (RDC 665/2022, quando aplicável)- Segue orientações de segurança conforme NR 12 (quando aplicável à área de laboratório)5. Garantia e Validade:- Garantia: 6 a 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.07.02.0552-1 - BROCA 08 HP - ESFERICA | UN | 15 |  | 10,22 | 153,30 |
| BROCA 08 HP - Broca esférica com diâmetro de 2,3mm. |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1.07.02.0558-0 - BROCA DE AÇO FORMATO PERA | UN | 15 |  | 44,04 | 660,60 |
| BROCA DE AÇO formato pera invertida p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1.07.02.0559-9 - BROCA DE AÇO FORMATO TRONCO-CÔNICA | UN | 8 |  | 6,70 | 53,60 |
| BROCA DE AÇO formato tronco-cônica p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1.07.02.0575-0 - BROCA 1043 FG DIAMANTADA | UN | 23 |  | 2,98 | 68,54 |
| BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1.07.02.0602-1 - BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 15 |  | 11,42 | 171,30 |
| BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO - broca carbide formato cilíndrico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.07.02.0608-0 - BROCA Nº 4 C | UN | 15 |  | 10,57 | 158,55 |
| BROCA Nº 4 C broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.07.02.0612-9 - BROCA Nº 702 C | UN | 27 |  | 9,93 | 268,11 |
| BROCA Nº 702 CBroca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1.07.02.0614-5 - ESCOVA DE PANO PARA POLIMENTO | UN | 23 |  | 15,11 | 347,53 |
| ESCOVA DE PANO DE ALGODÃO PARA POLIMENTO, diâmetro de 10 cm e espessura 1,5 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1.07.02.0616-1 - ESCOVA DE CRINA Nº 25 | UN | 3 |  | 14,78 | 44,34 |
| ESCOVA DE CRINA PARA POLIMENTO, com centro de madeira, Nº 25. |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1.07.02.0617-0 - ESCOVA DE CRINA Nº 30 | UN | 3 |  | 12,39 | 37,17 |
| ESCOVA DE CRINA PARA POLIMENTO, com centro de madeira, Nº 30. |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1.07.02.0620-0 - BROCA 212G023 | UN | 12 |  | 91,78 | 1.101,36 |
| BROCA 212G023 Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut, com anel vermelho.Embalagem contendo 01 unidade. |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 1.07.02.0622-6 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA | UN | 15 |  | 24,75 | 371,25 |
| 1. Nome do Produto:Pote de Vidro com Tampa2. Descrição Técnica:Recipiente cilíndrico em vidro espesso e atóxico, com tampa ajustada, destinado ao manuseio, preparo e armazenamento de materiais odontológicos e laboratoriais. Possui design funcional que permite fácil utilização com espátulas e conta-gotas. Ideal para substâncias líquidas ou pastosas, como resinas acrílicas, líquidos monômeros, reveladores ou outros produtos químicos utilizados em clínicas e laboratórios odontológicos e estéticos.3. Especificações Técnicas:- Material: Vidro espesso, resistente a impactos moderados e variações térmicas- Tampa: Incluso; material compatível, ajustado ao recipiente- Dimensões: Diâmetro: 7,0 cm e Altura: 4,5 cm- Volume estimado: Aproximadamente 100 mL- Cor: Transparente- Formato: Cilíndrico com base plana- Autoclavável: Sim – pode ser esterilizado em autoclave ou por imersão química- Superfície: Lisa e não porosa – facilita a higienização- Estabilidade: Base larga e plana – evita tombamentos durante o uso- Compatibilidade: Substâncias líquidas e pastosas e Resistente a solventes odontológicos e laboratoriais4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Classificação ANVISA: Produto para Saúde Isento de Registro (Classe I), conforme RDC 751/2022- Boas Práticas de Fabricação: RDC 665/2022- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de materiais- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos5. Garantia e Vida Útil:- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1.07.02.0632-3 - LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C | CX | 23 |  | 27,32 | 628,36 |
| LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C Laminas embaladas e esterilizadas individualmente; apresentação: caixa com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1.07.02.0640-4 - BROCA 1012 HL | UN | 60 |  | 2,56 | 153,60 |
| BROCA 1012 HL - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1.07.02.0641-2 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA | UN | 3.750 |  | 3,02 | 11.325,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Avental descartável, com manga longa, punho com elastico, amarração em tiras, em tecido (TNT)100% polipropileno, branco gramatura de 40/m². tamanho Único - Embalados em pacotes com 10 unidades, |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1.07.02.0642-0 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO | UN | 60 |  | 93,33 | 5.599,80 |
| PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ USO ENDODÔNTICO C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO- reúne propriedades da pasta de hidróxido de cálcio c/ as do paramonoclorofenol canforado o PMCC; hidrossolúvel e pronto p/ uso imediato; indicado p/ tratamento de canais radiculares. APRESENTAÇÃO: estojo c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio com PMCC e 2 tubetes de glicerina. |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1.07.02.0730-3 - ESPELHO DE MÃO | UN | 45 |  | 25,10 | 1.129,50 |
| ESPELHO DE MÃO, espelho de aumento, dupla face, formato oval, medida aproximada 18 x 8 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1.07.02.0767-2 - ANESTESICO PRILOCAINA 3% | CX | 53 |  | 169,59 | 8.988,27 |
| ANESTESICO PRILOCAINA 3%Anestesico local injetável, indicado em odontologia e cirurgia.Contém: Cloridrato de Prilocaína 3%, com Felipressina 0,03 UI/ml. Veículo estéril q.s.p. - 1 mlApresentação: Caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8ml, acondicionad em blister lacrados com 10 tubetes.Constar externamente marca comercial, e procedencia de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1.07.02.0782-6 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO | CX | 6 |  | 268,61 | 1.611,66 |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO Regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos, de alta resistência à compressão, com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com particulas esferidais irregulares. Apresentação: embalagegm com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedencia, o lote< a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1.07.02.0783-4 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES | CX | 23 |  | 288,47 | 6.634,81 |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos; de alta resistência à compressão; com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com partículas esferidais irregulares. Apresentação: embalagem com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedência, o lote, a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1.07.02.0786-9 - LIMA C - FILE Nº 08 21 MM | CX | 27 |  | 31,57 | 852,39 |
| LIMA C - FILE Nº 08 21 MM lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1.07.02.0787-7 - LIMA C - FILE Nº 10 21 MM | CX | 27 |  | 33,63 | 908,01 |
| LIMA C - FILE Nº 10 21 MM: lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1.07.02.0788-5 - LIMA C - FILE Nº 15 21 MM | CX | 23 |  | 38,21 | 878,83 |
| LIMA C - FILE Nº 15 21 MMlima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1.07.02.0789-3 - PONTA MONTADA DE BORRACHA | UN | 53 |  | 39,14 | 2.074,42 |
| PONTA MONTADA DE BORRACHA Pedra verde gigante abrasiva para desgaste de prótese |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1.07.02.0794-0 - BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 45 |  | 10,08 | 453,60 |
| BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1.07.02.0801-6 - SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE | UN | 19 |  | 35,28 | 670,32 |
| 1. Nome do Produto:Spray Refrigerante para Teste de Vitalidade Endodôntica – Temperatura -50 °C2. Finalidade de Uso:Produto destinado a testes de vitalidade pulpar em procedimentos de diagnóstico endodôntico. Atua por meio do resfriamento intenso de rolos de algodão aplicados sobre os dentes, permitindo avaliar a resposta sensorial do paciente e, assim, determinar a vitalidade do tecido pulpar.3. Composição e Características Técnicas:- Temperatura de atuação: -50 °C- Forma de aplicação: Spray pressurizado com tubo de aplicação para precisão localizada- Não contém CFC – ecologicamente correto- Produto atóxico e inodoro – Seguro para o ambiente clínico- Compatível com uso em testes de vitalidade com algodão seco4. Apresentação/Embalagem:Frasco aerosol com 200 ml, pressurizadoAcompanha tubo extensor aplicador5. Registro na Anvisa:Produto de uso odontológico com registro ou notificação válida na ANVISA, conforme legislação vigente para dispositivos médicos de uso diagnóstico.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e processos aplicáveis a materiais auxiliares- Normas ambientais para produtos sem CFC: compatibilidade com o Protocolo de Montreal7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1.07.02.0805-9 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 | UN | 7 |  | 12,35 | 86,45 |
| GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiors e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1.07.02.0819-9 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL | CX | 90 |  | 31,43 | 2.828,70 |
| SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL 1. Nome Comercial do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril2. Características Técnicas:- Sugador cirúrgico estéril e descartável- Atóxico, para uso único- Tubo curvo com diâmetro de 5 mm- Ponteiras substituíveis com diâmetros de 2,5 mm e 3,0 mm- Compatível com conexões padrão de sistemas de sucção odontológica- Confeccionado com materiais que asseguram resistência e estabilidade durante o uso clínico3. Composição do Produto:- Tubo: PVC rígido (cloreto de polivinila)- Ponteiras: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)- Algumas versões fabricadas integralmente em resina ABS- Produto livre de látex- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)4. Apresentação Comercial:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com: 40 sugadores 80 ponteiras (para caixa com 40 unidades)- Produto de uso único, não reutilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto registrado ou notificado na ANVISA – apresentar número de registro válido- Fabricado conforme as normas sanitárias da RDC nº 751/2022- Conformidade com ISO 10993-1 (avaliação biológica de materiais médicos)- Esterilização validada conforme ISO 11135 (óxido de etileno)8. Validade:- Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar direta- Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1.07.02.0824-5 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXG | UN | 3.750 |  | 10,77 | 40.387,50 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXGAvental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, em tecido (TNT),100% polipropileno, cor branco, gramatura de 40/m². Tamanho EG. Medidas aproximadas: 1,75 X 1,35. |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 1.07.02.0825-3 - SISTEMA ADESIVO | FR | 120 |  | 11,68 | 1.401,60 |
| SISTEMA ADESIVOAgente de união Prime & Bond 2.1 para: Restaurações diretas com compósitos; Restaurações diretas com compômeros; Procedimentos de cimentação de restaurações indiretas; Reparos adesivos; Verniz adesivo sob restaurações de amalgama; Verniz protetor para hipersensibilidade cervical.Composição: Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil Aminobenzoato); BHT (Butil hidroxitolueno); Bisfenol A Dimetacrilato Pó; Fluoridrato de Cetilamina e Acetona PA.Frasco contendo 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1.07.02.0831-8 - LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MM | UN | 15 |  | 105,55 | 1.583,25 |
| LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MMLimas fabricadas em NiTi para instrumentação de canais radiculares,modelagem e preparo biomecânico. Movimento reciprocanteDesign em forma de SPonta inativaConicidade decrescente no mesmo instrumento Acondicionada em blister Estéril,pronta para uso.Instrumentos individuais de conicidade 40.06 e comprimento de 25mmCondicionados em blister estéril com 4 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 1.07.02.0836-9 - BROCA LARGO PEESO 32MM CA Nº 2 | UN | 23 |  | 13,00 | 299,00 |
| Broca Largo Peeso 32mm CA Nº 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- Fabricada em aço inoxidável temperado.- Corte afiado e preciso1.2 Dimensões e Especificações:- Comprimento total: 32mm.- Tamanho: Nº 2.- Diâmetro da ponta ativa: Compatível com técnicas de alargamento endodôntico.- Encaixe: Contra-Ângulo (CA).3. CERTIFICAÇÕES E NORMAS ATENDIDAS- RDC 185/2001 – ANVISA- Norma ISO 3630-1- Norma ABNT NBR ISO 90014. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO- Produto embalado individualmente, garantindo esterilidade e proteção contra contaminações.- Etiqueta informativa na embalagem, contendo lote, data de fabricação e validade.- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1.07.02.0838-5 - RÉGUA DE FOX | UN | 19 |  | 99,11 | 1.883,09 |
| 1. Nome do Produto:Régua de Fox2. Descrição Técnica:Ferramenta odontológica composta por duas réguas de formatos distintos, desenvolvidas para proporcionar precisão no ajuste dos planos horizontal e oclusal.- Modelo 1 – Régua Fox:Dimensões: 200 mm (C) x 115 mm (L) x 3 mm (A)Formato tradicional em "L" para alinhamento horizontal e oclusal.- Modelo 2 – Régua em Arco:Dimensões: 195 mm (C) x 55 mm (L) x 3 mm (A)Formato anatômico em arco, ajustável à curvatura do rolete superior.3. Materiais e Composição:- Confeccionadas em: Polímero autoclavável Plástico resistente 4. Embalagem:Unidade individual, acondicionada em embalagem contendo identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade (quando aplicável).5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Atende aos requisitos da RDC nº 751/2022- Quando autoclavável, segue especificações de segurança térmica e resistência exigidas em ambiente clínico odontológico.- Livre de materiais tóxicos ou alergênicos. |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1.07.02.0839-3 - ESPÁTULA DE METAL PARA GESSO (ODONTOLÓGICO) | UN | 23 |  | 19,09 | 439,07 |
| 1. Nome do Produto:Espátula de Metal para Gesso2. Finalidade de Uso:Utilizada em procedimentos odontológicos para mistura e manipulação de gesso ou alginato durante o preparo de moldagens dentárias.3. Descrição Técnica:- Instrumento manual resistente, com lâmina metálica adequada para mistura homogênea de materiais como gesso e alginato. Possui design ergonômico para facilitar o manuseio e controle durante o uso.- Comprimento aproximado: entre 17 cm e 22 cm- Lâmina: de ponta reta e polida- Superfície lisa e resistente à corrosão4. Materiais e Composição:- Lâmina confeccionada em aço inoxidável, resistente à oxidação, não poroso, de fácil higienização.- Cabo em madeira tratada ou plástico resistente, com acabamento que permite boa pegada e fácil limpeza.5. Embalagem:Unidade individual, contendo dados de identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e, quando aplicável, data de validade.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto classificado como Dispositivo Médico Classe I, conforme RDC nº 751/2022 da Anvisa (quando aplicável).- Atende aos padrões de biossegurança e boas práticas de fabricação.- Conformidade com normas técnicas de instrumentos manuais reutilizáveis para uso odontológico.- Livre de materiais tóxicos, alergênicos ou contaminantes. |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 1.07.02.0840-7 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL | UN | 90 |  | 23,50 | 2.115,00 |
| 1. Nome do Produto:Sugador Endodôntico Descartável2. Finalidade de Uso:Indicado para sucção de líquidos durante os procedimentos odontológicos, especialmente em endodontia. Utilizado para manter o campo operatório seco e livre de secreções.3. Descrição Técnica:Confeccionado em PVC atóxico e transparente, o sugador possui tubo flexível com fio de aço interno, permitindo fixação imediata na posição desejada durante o uso. A ponteira do sugador é confeccionada em PVC colorido, macio, vazado, para garantir conforto ao paciente e eficiência na sucção. Produto descartável, de uso único.4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto com Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)- Atende às normas de segurança e qualidade aplicáveis da ABNT:- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos utilizados na odontologia- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990 – Produtos para saúde – Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade aplicado a dispositivos médicos5. Apresentação:Caixa com 40 unidades embaladas individualmente em invólucro plástico.6. Embalagem:A embalagem deve conter:- Identificação da marca e nome do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso e descarte8. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 1.07.02.0841-5 - RESINA FLOW | UN | 53 |  | 21,76 | 1.153,28 |
| 1. Nome do Produto:Resina Flow Fotopolimerizável – Cor A22. Finalidade de Uso:Indicada para restaurações de pequenas cavidades, selamento de fóssulas e fissuras, reparos estéticos, forramento de cavidades e adequações marginais em odontologia restauradora.3. Descrição Técnica:- Resina composta do tipo flow (fluida), fotopolimerizável, radiopaca e de baixa viscosidade. Proporciona excelente adaptação às paredes cavitárias e superfície dental.- Composição: Nanopartículas de dióxido de silício Silicato de bário e alumínio Bis-EMA (etoxilado de bisfenol A dimetacrilato) Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) Canforquinona (fotoiniciador) Co-iniciadores, pigmentos e conservantes4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro na ANVISA- ABNT NBR ISO 4049 – Odontologia – Materiais restauradores baseados em resina- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos5. Apresentação:Seringa com 2g de resina + ponteiras de aplicação descartáveis. Cor: A26. Embalagem:- Embalagem lacrada contendo:- Identificação da marca e do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso- Registro na ANVISA7. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 1.07.02.0842-3 - GEL DE CLOREXIDINA A 2% | UN | 38 |  | 18,93 | 719,34 |
| 1. Nome do Produto:Gel de Clorexidina a 2%2. Finalidade de Uso:Indicado para higienização e assepsia em procedimentos odontológicos, auxiliando no controle químico de biofilme e antissepsia de cavidades, canais radiculares e alvéolos.3. Composição:- Digluconato de Clorexidina a 2%- Metilparabeno- Propilenoglicol- Hidroxietilcelulose- Água purificada- Acompanha ponteiras de aplicação. A seringa contém 3g de gel.4. Apresentação/Embalagem:Seringa plástica contendo 3g de gel de Clorexidina a 2%, acompanhada de ponteiras de aplicação.Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990-1 e 2: Produtos para saúde - requisitos para esterilidade e ensaios8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1.07.02.0843-1 - CARIOSTÁTICO FLUORETADO DE DIAMINO DE PRATA | UN | 23 |  | 22,21 | 510,83 |
| 1. Nome do Produto:Cariostático Fluoretado de Diamino de Prata2. Finalidade de Uso:Indicado para o tratamento de lesões de cárie ativa, principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com necessidades especiais. Atua como agente bactericida e antimicrobiano, promovendo a paralisação do avanço da cárie.3. Composição:- Solução de Diamino Fluoreto de Prata a 12%- Veículo aquoso estabilizado, produto pronto para uso.4. Apresentação/Embalagem:- Frasco de vidro âmbar contendo 10 ml da solução, com tampa de segurança.5. Características Técnicas:- Solução líquida incolor a levemente amarelada- Alta eficácia antimicrobiana- Aplicação tópica simples- Não contém conservantes adicionais- Uso exclusivamente profissional6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde - Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 11137: Esterilização de produtos para saúde8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A data de fabricação e de validade devem constar claramente na embalagem. |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1.07.02.0844-0 - CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR) | UN | 12 |  | 269,00 | 3.228,00 |
| 1. Nome do Produto:Cimento Cirúrgico Periodontal (Pasta Base + Pasta Catalisador)2. Finalidade de Uso:Indicado para cobertura e proteção de áreas periodontais após procedimentos cirúrgicos odontológicos, auxiliando na estabilização de tecidos e protegendo o local operado contra traumas mecânicos e agentes externos.3. Composição:- Pasta Base: sem eugenol, composta por resinas sintéticas, óxidos metálicos, plastificantes e cargas inertes.- Pasta Catalisadora: com agentes aceleradores específicos que promovem a presa ao entrar em contato com a pasta base.- Não exala odor desagradável e não libera calor durante a polimerização.4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 01 bisnaga de Pasta Base- 01 bisnaga de Pasta Catalisadora- Espátula e bloco de mistura (opcional, dependendo do fabricante)- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1.07.02.0845-8 - CIMENTO DE COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA | UN | 45 |  | 58,35 | 2.625,75 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Compósito de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável em Seringa2. Finalidade de Uso:Indicado para uso odontológico em bases cavitárias sob todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fóssulas e fissuras, e restauração de pequenas cavidades.3. Composição:- Compósito à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, monocomponente. Contém:- Partículas de vidro de fluoroaluminosilicato- Monômeros resinosos modificados (HEMA, Bis-GMA)- Fotoiniciadores - Carga inorgânica- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência à compressão: 226 MPa4. Apresentação/Embalagem:-Embalagem contendo 2 seringas de 2,5 g cada- Acompanha 20 pontas aplicadoras- Embalagem primária e secundária com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade5. Características Técnicas:- Produto pronto para uso- Monocomponente e fotopolimerizável- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência mecânica- Excelente adesão à estrutura dentária- Liberação de flúor- Fácil manipulação e aplicação direta6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-2: Cimentos à base de ionômero de vidro modificados por resina- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: no mínimo 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente o número do lote, data de fabricação e data de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1.07.02.0846-6 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR A) | UN | 27 |  | 55,58 | 1.500,66 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Hidróxido de Cálcio (Pasta Base + Pasta Catalisadora)2. Finalidade de Uso:Indicado para proteção pulpar direta e indireta, forramento cavitário e aplicação sob materiais restauradores. Produto de uso odontológico, compatível com tecidos pulpares, radiopaco e autopolimerizável.3. Composição:- Pasta Base (13 g): Éster glicol salicitado Fosfato de cálcio Tungstato de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais- Pasta Catalisadora (11 g): Etitolueno sulfonamina Hidróxido de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais de solução ácida4. Apresentação/Embalagem:- 01 tubo de pasta base (13 g)- 01 tubo de pasta catalisadora (11 g)- 01 bloco de papel para espatulação5. Características Técnicas:- Radiopaco- Autopolimerizável (tempo de trabalho mínimo de 1 minuto)- Alta compatibilidade com tecidos pulpares- Não interfere na coloração e polimerização de resinas compostas ou cimentos restauradores- Resistência adequada à compressão- Aplicação facilitada com espatulação manual- Estabilidade química após presa6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – requisitos gerais- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: mínimo de 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem deve conter: número do lote, data de fabricação e data de validade impressos de forma clara e legível. |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 1.07.02.0847-4 - CIMENTO DE PREENCHMENTO TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO | UN | 38 |  | 14,05 | 533,90 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Preenchimento Temporário à Base de Óxido de Zinco e Sulfato de Zinco2. Finalidade de Uso:Cimento odontológico de obturação provisória, indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias. Desenvolvido para uso clínico em restaurações provisórias com presa química e coloração branca, facilitando o acompanhamento visual durante o tratamento.3. Composição:- Óxido de zinco- Sulfato de zinco- Componentes plastificantes e ligantes (isento de eugenol)- Veículo para manipulação com endurecimento químico4. Apresentação/Embalagem:- Frasco contendo entre 20 g a 25 g de produto- Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e data de validade claramente visíveis.5. Características Técnicas:- Cimento provisório para preenchimento de cavidades- Endurecimento por reação química (presa química)- Livre de eugenol, compatível com resinas compostas- Cor branca6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – Requisitos gerais- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter obrigatoriamente o número do lote, a data de fabricação e a data de validade de forma legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1.07.02.0849-0 - TIRA DE LIXA DE AÇO GALVANIZADO SERRILHADA 6MM | UN | 38 |  | 21,40 | 813,20 |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa de Aço Galvanizado Serrilhada – 6 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento auxiliar odontológico utilizado para acabamento, contorno e polimento de superfícies interproximais em restaurações dentárias, especialmente em áreas de difícil acesso.3. Composição:- Corpo em aço galvanizado, proporcionando maior resistência à corrosão- Superfície serrilhada abrasiva nas extremidades- Centro neutro sem abrasivo, facilitando a introdução entre os dentes sem danificar tecidos gengivais4. Apresentação/Embalagem:- Tiras com dimensões de 150 mm x 6 mm- Embalagem com 10 unidades5. Características Técnicas:- Aço galvanizado de alta resistência- Serrilhamento de precisão para ação abrasiva eficiente- Zona central lisa (sem abrasivo) para fácil inserção nas superfícies interproximais- Flexível e resistente à torção- Uso único ou conforme orientação do fabricante- Indicado para acabamento de restaurações em resina composta, ionômero de vidro e outros materiais restauradores7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem com data de fabricação, validade e número do lote de forma clara, legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 1.07.02.0850-4 - TIRA DE LIXA METÁLICA 4MM | PAC | 38 |  | 13,44 | 510,72 |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa Metálica – 4 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico indicado para acabamento e contorno de restaurações em áreas interproximais. Ideal para materiais restauradores como resina composta, cimento de ionômero de vidro, entre outros.3. Composição:- Tira metálica com óxido de alumínio aderido por processo de eletrodeposição- Sem centro neutro, permitindo ação abrasiva em toda a superfície4. Apresentação/Embalagem:- Tamanho: 130 mm x 4 mm- Espessura: 0,10 mm- Embalagem com 12 unidades- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica específica para dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade, a partir da data de entrega do produto. |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 1.07.02.0851-2 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM COLETOR DE OSSO | CX | 90 |  | 91,66 | 8.249,40 |
| 1. Nome do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com Coletor de Osso2. Finalidade de Uso:Utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos para sucção de fluídos, com a função adicional de coleta de partículas ósseas (osso particulado) para posterior reaproveitamento em enxertos. Produto estéril, de uso único e descartável.3. Composição:- Tubo curvo de 5 mm de diâmetro, confeccionado em PVC rígido atóxico- Ponteira de 3,0 mm de diâmetro e porta-filtro fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD)- Duas cestas coletoras (peneiras) por unidade, com malha ultrafina para retenção de partículas ósseas- Produto estéril (esterilizado por óxido de etileno ou outro processo autorizado)4. Apresentação/Embalagem:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com 10 unidades de sugadores e 20 cestas coletoras (duas por sugador)5. Características Técnicas:- Produto descartável e estéril- Design anatômico e ergonômico, que facilita o manuseio e a visualização do campo operatório- Coleta eficiente de partículas ósseas com cestas de alta retenção- Compatível com sistemas convencionais de aspiração cirúrgica- Produto não pirogênico e não tóxico6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório ANVISA- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos odontológicos- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde com óxido de etileno- ABNT NBR ISO 11607-1/2 – Embalagem para produtos esterilizados8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1.07.02.0852-0 - ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G | PT | 60 |  | 27,36 | 1.641,60 |
| ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G Composição: a base de benzocaína 20%, com sabores diversos, constando externamente na embalagem a marca comercial, procedencia de fabricação e registro na ANVISA.Pote com 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1.07.04.0003-0 - RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA | KG | 9 |  | 122,14 | 1.099,26 |
| RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA Desenvolvida para confecção de próteses provisórias, estrutura de guias, moldeiras individuais, bases de prova e placas. Indicada também para conserto e reembasamento de próteses dentárias fixas ou removíveis. Cor Rosa Médio.Apresentação: Embalagem com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1.07.04.0004-9 - RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ | KG | 9 |  | 120,70 | 1.086,30 |
| RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ Cor rosa medio com veia Apresentação: embalagm com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1.07.04.0006-5 - PLACA BASE GROSSA | UN | 4 |  | 22,82 | 91,28 |
| Placa base grossa, de godiva. para confecção de moldeiras individuais, e como base de prova com dentes para prótes total/parcial e mordida em cera. |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1.07.04.0039-1 - DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  | 5,00 | 75,00 |
| DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1.07.04.0059-6 - ALGINATO REFIL | KG | 45 |  | 23,07 | 1.038,15 |
| ALGINATO REFIL - Tipo ll com presa normal, livre de poeira, alta resintência à compressão, escoamento e elaticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g. |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1.07.04.0088-0 - DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO | UN | 12 |  | 29,27 | 351,24 |
| DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTODisco de feltro para polimento: Os discos de feltro são indicados para polimento com pasta de polimento dental, com aproximadamente 12cm de diâmetro, composição feltro natural |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1.07.04.0098-7 - DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 23 |  | 6,12 | 140,76 |
| DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1.07.04.0099-5 - DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/ SUPERIOR | UN | 30 |  | 4,08 | 122,40 |
| DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1.07.04.0101-0 - DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR | UN | 15 |  | 5,80 | 87,00 |
| DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 1.07.04.0102-9 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  | 4,65 | 69,75 |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 1.07.04.0103-7 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR | UN | 15 |  | 6,13 | 91,95 |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1.07.04.0105-3 - MOLDEIRA TAM. I-3 | UN | 23 |  | 16,14 | 371,22 |
| MOLDEIRA TAM. I-3 autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1.07.04.0114-2 - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - LIQUIDA | L | 9 |  | 137,13 | 1.234,17 |
| RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL Resina líquida acrílica autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições.Composição: Monômero de Metilmetacrilato, Inibidor, DMT, Incolor.Apresentação: Embalagem com 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 1.07.04.0117-7 - DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 23 |  | 4,06 | 93,38 |
| DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1.07.04.0119-3 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 30 |  | 4,01 | 120,30 |
| DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 1.07.04.0120-7 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/ INFERIOR | UN | 30 |  | 4,66 | 139,80 |
| DENTE 30 L COR 66 POSTRIOR/ INFERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 1.07.04.0125-8 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  | 6,54 | 98,10 |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1.07.04.0126-6 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIOR | UN | 15 |  | 3,96 | 59,40 |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1.07.04.0127-4 - DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 30 |  | 5,15 | 154,50 |
| DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1.07.04.0138-0 - MOLDEIRA TAM. I-1 | UN | 23 |  | 11,21 | 257,83 |
| MOLDEIRA TAM. I-1, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1.07.04.0139-8 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PASTA FLUÍDA | UN | 23 |  | 56,65 | 1.302,95 |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Condensação – Pasta Fluída2. Finalidade de Uso:Indicado para moldagens odontológicas de precisão, utilizado especialmente em moldagens para próteses fixas, removíveis e outros procedimentos que exijam alta fidelidade de reprodução anatômica.3. Descrição Técnica:- Material elastomérico à base de silicone de condensação com viscosidade fluida, indicado para a etapa de moldagem complementar (baixa viscosidade). Apresenta excelente tixotropia e tempo de trabalho adequado. Produto de fácil manipulação, agradável ao paciente e compatível com materiais de gesso odontológico.- Apresenta boas propriedades hidrofílicas para melhor reprodução em ambiente úmido- Alta precisão de cópia- Facilidade na remoção do molde da boca4. Materiais e Composição:- Polidimetilsilano- Carga inorgânica- Aroma suave (ex: mentol, baunilha ou similar)- Aditivos hidrofílicos5. Embalagem:- Bisnaga com 120 mL- Embalagem primária com tampa rosqueável, resistente e selada- Acondicionada em caixa contendo: nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação e validade6. Validade:- Validade mínima obrigatória de pelo menos 2/3 do prazo total de validade a contar da data de entrega7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório na ANVISA como produto para uso odontológico (Dispositivo Médico Classe II), conforme RDC nº 751/2022- Produto deve atender aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade descritos em normas técnicas nacionais/internacionais aplicáveis- Fabricado sob boas práticas de fabricação (BPF)- Embalagem e rotulagem devem conter: número de registro na Anvisa, dados do fabricante/importador, lote, validade e instruções de uso |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1.07.04.0140-1 - SILICONE DE ADIÇÃO (PASTA DENSA + MATERIAL FLUIDO) | KIT | 15 |  | 614,54 | 9.218,10 |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Adição (Pasta Densa + Material Fluido)2. Finalidade de Uso:Material odontológico indicado para impressões de alta precisão, especialmente em moldagens de próteses, restaurações indiretas e procedimentos que exigem alta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicos.3. Composição e Características:- Composição Química: Polimetilsiloxano Dióxido de Silício Hidrocarboneto Metilhidrogenosiloxano- Características Técnicas: Inserção de partículas nanométricas, oferecendo precisão microscópicaAlta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicosContraste de cores acentuado, proporcionando excelente visualizaçãoEstabilidade dimensional garantida por até 14 diasAlta resistência ao rasgamentoFluidez adequada e propriedade hidrofílica para moldagens em ambientes úmidosDistorção insignificante após a remoçãoPossui versões compatíveis com cartuchos de automistura4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 1 pote de base com 250 ml- 1 pote de catalisador com 250 ml- 2 colheres dosadoras- 1 cartucho de fluido regular de 50 ml- 6 pontas misturadoras5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 4823 – Materiais de moldagem elastoméricos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização (aplicável a acessórios)- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1.07.04.0141-0 - MOLDEIRA TAM. S4 | UN | 23 |  | 15,80 | 363,40 |
| MOLDEIRA TAM. S4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1.07.04.0142-8 - MOLDEIRA TAM. I-4 | UN | 23 |  | 20,90 | 480,70 |
| MOLDEIRA TAM. I-4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| COTA EXCLUSIVA – PARTICIPAÇÃO ME/EPP |  |  |  |  |  |  |
| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| 2 | 1.07.01.0008-8 - TESOURA IRIS RETA 12 CM | UN | 15 |  | 16,95 | 254,25 |
| TESOURA IRIS RETA 12 CM |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.07.01.0010-0 - TESOURA OURO RETA | UN | 2 |  | 28,62 | 57,24 |
| TESOURA OURO RETA , 10,5CM - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas retas, delicadas e chanfradas na superficie externa, articulação com parafuso, lâmina com perfeito ajuste e corte, livre de rebarbas e sinais de oxidação, favorecendo o movimento sem atrito. Garantia de no mínimo 10(dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.07.01.0012-6 - SINDESMOTOMO | UN | 12 |  | 19,42 | 233,04 |
| SINDESMOTOMO - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.07.01.0013-4 - SONDAS EXPLORADORAS N. 05 | UN | 25 |  | 11,56 | 289,00 |
| SONDAS EXPLORADORAS N. 05 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.07.01.0016-9 - PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM | UN | 11 |  | 30,19 | 332,09 |
| PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.07.01.0019-3 - PORTA MATRIZ TOFFLEMERE | UN | 1 |  | 26,81 | 26,81 |
| PORTA MATRIZ TOFFLEMERE - confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, sistema perfeitamente rosqueável e delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.07.01.0021-5 - PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS | UN | 1 |  | 80,45 | 80,45 |
| PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS - 17 cm - Para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.07.01.0023-1 - CABO PARA ESPELHO | UN | 37 |  | 7,21 | 266,77 |
| CABO PARA ESPELHO bucal , confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, encaixe perfeitamente delineados para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente ao métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no minimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.07.01.0025-8 - CABO DE BISTURI Nº 3 | UN | 15 |  | 9,26 | 138,90 |
| CABO DE BISTURI Nº 3 para ser acoplado à lâmina de bisturi . Confeccionado em aço inox com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.07.01.0028-2 - CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 | UN | 1 |  | 16,06 | 16,06 |
| CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 - ( CONDENSADORES) confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.07.01.0033-9 - COLHER DE DENTINA Nº 14 | UN | 25 |  | 11,87 | 296,75 |
| COLHER DE DENTINA Nº 14 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.07.01.0035-5 - ABRIDOR DE BOCA ADULTO | CX | 2 |  | 6,16 | 12,32 |
| ABRIDOR DE BOCA ADULTO.Abridor de boca em silicone atóxico indicado para fornecer uma acomodação oclusal aos pacientes durante abertura bucal, sua forma trapezional proporciona uma acomodação adequada na anatomia bucal, em sua ranhuras laterais fazem o travamento da mandibula impedindo o fechamento repentino. Composição: silicone industrial atóxico. Apresentação: caixas com 02 (duas) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.07.01.0041-0 - AFASTADORES LABIAIS MINESOTTA | UN | 5 |  | 12,20 | 61,00 |
| AFASTADORES LABIAIS MINESOTTAInstrumental utilizado para afastar o tecido do campo operatório, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 14cm. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.07.01.0044-4 - APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | UN | 12 |  | 9,08 | 108,96 |
| APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, ponta simples ativa, perfeitamente delineada para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.07.01.0046-0 - ESPATULA Nº 24 | UN | 15 |  | 11,62 | 174,30 |
| ESPATULA Nº 24Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.07.01.0048-7 - ESPATULA P/RESINA - TITANIO | UN | 25 |  | 90,9900 | 2.274,75 |
| ESPATULA P/RESINA - TITANIO - nº 1 - para inserção de resina, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas em titânio perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.07.01.0057-6 - CURETA DE GRACEY 11/12 | UN | 12 |  | 65,11 | 781,32 |
| CURETA DE GRACEY 11/12 Com cabo tubolar de 9,5 mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1, com alta resistência a corrosão, autoclavavél. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.07.01.0058-4 - CURETA DE GRACEY 13/14 | UN | 12 |  | 63,11 | 757,32 |
| CURETA DE GRACEY 13/14 Com cabo de 9,5mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.07.01.0063-0 - FORCEPS INFANTIL N. 01 | UN | 1 |  | 55,30 | 55,30 |
| FORCEPS INFANTIL N. 01 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.07.01.0064-9 - FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO | UN | 2 |  | 53,46 | 106,92 |
| FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.07.01.0066-5 - FORCEPS INFERIOR 17 | UN | 3 |  | 83,10 | 249,30 |
| FORCEPS INFERIOR17 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.07.01.0067-3 - FORCEPS 01 ADULTO | UN | 3 |  | 87,31 | 261,93 |
| FORCEPS N. 01 ADULTO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.07.01.0068-1 - FORCEPS 151 | UN | 1 |  | 81,72 | 81,72 |
| FORCEPS 151 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.07.01.0069-0 - FORCEPS 203 | UN | 2 |  | 84,95 | 169,90 |
| FORCEPS 203 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.07.01.0071-1 - FORCEPS 65 | UN | 2 |  | 82,94 | 165,88 |
| FORCEPS 65 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.07.01.0072-0 - FORCEPS SUPERIOR 150 | UN | 2 |  | 83,92 | 167,84 |
| FORCEPS SUPERIOR 150 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.07.01.0073-8 - FORCEPS SUPERIOR 18 L | UN | 2 |  | 83,53 | 167,06 |
| FORCEPS SUPERIOR 18 L Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.07.01.0074-6 - FORCEPS SUPERIOR 18 R | UN | 2 |  | 85,46 | 170,92 |
| FORCEPS SUPERIOR 18 R Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.07.01.0077-0 - PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA | UN | 2 |  | 106,45 | 212,90 |
| PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA - alicate perfurador que auxilia na elaboração de dique de borracha, em aço inox AISI 420 e Autoclavável. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.07.01.0082-7 - CURETA DE MACCAL 11/12 | UN | 5 |  | 73,96 | 369,80 |
| CURETA DE MACCAL 11/12Com cabo de 08mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.07.01.0089-4 - ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA) | UN | 5 |  | 33,02 | 165,10 |
| ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA)Instrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.07.01.0090-8 - ALAVANCA SELDIN RETA | UN | 3 |  | 27,75 | 83,25 |
| ALAVANCA SELDIN RETA - ADULTOInstrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.07.01.0091-6 - ALVEOLÓTOMO LUER CURVO | UN | 1 |  | 96,05 | 96,05 |
| ALVEOLÓTOMO LUER CURVO - 15 ou 16 CM: confeccionado em aço inoxidável AISI 420 com pontas ativas perfeitamente delineadas para a função. Com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.07.01.0092-4 - CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86. | UN | 5 |  | 24,22 | 121,10 |
| CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86 .: cureta confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para as funções polimento brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.07.01.0100-9 - PINÇA DE ALLIS 15 CM | UN | 1 |  | 42,58 | 42,58 |
| PINÇA DE ALLIS 15 CM : pinça de Allis para tecidos e órgãos, confeccionada em aço AISI 420, pontas ativas com serrilhas acopláveis e articulações por encaixe. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.07.01.0103-3 - PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM | UN | 7 |  | 21,55 | 150,85 |
| PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM - pinça confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade. Com pontas e cremalheiras perfeitamente alinhadas. Com polimento adequado livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.07.01.0105-0 - LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 | UN | 3 |  | 31,35 | 94,05 |
| LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 ou 304. Com pontas ativas perfeitamente delineadas para o desgaste ósseo, apresentar corpo ranhurado para apoio digital, perfeitamente polido livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.07.01.0108-4 - PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 | UN | 30 |  | 13,10 | 393,00 |
| PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.07.01.0109-2 - ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 ½ | UN | 10 |  | 9,96 | 99,60 |
| ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.07.01.0110-6 - BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) | UN | 3 |  | 9,83 | 29,49 |
| BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) : confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.07.01.0115-7 - ESPATULA Nº 1 | UN | 5 |  | 9,75 | 48,75 |
| ESPATULA Nº 1 - Para inserção de resina confeccionada em aço inoxidavel apresentado corpo ranhurado para apoio digital. resistente aos metodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.07.01.0116-5 - SONDA EXPLORADORA Nº 47 | UN | 3 |  | 14,63 | 43,89 |
| SONDA EXPLORADORA Nº 47 confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.07.01.0127-0 - COMPASSO DE WILLIS | UN | 5 |  | 32,53 | 162,65 |
| 1. Denominação do Produto:Compasso de Willis anatômico para medição craniana.2. Finalidade de Uso:Instrumento utilizado para mensuração do perímetro cefálico e avaliação de medidas antropométricas da cabeça. Recomendado para uso em áreas de saúde como: neurologia, pediatria, antropologia, fisioterapia, medicina legal e pesquisas anatômicas.3. Especificação Técnica:- Modelo: Compasso de Willis tipo antropométrico.- Material: Alumínio anodizado ou aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido ou escovado, resistente à oxidação e à corrosão.- Formato: Arco curvo com braços articulados e pontas esféricas, permitindo medições sem lesões à pele.- Medições: Sistema de escala em milímetros ou centímetros gravado a laser, de fácil leitura.- Dimensões: 140mm x 55mm x 25mm.- Pontas: Arredondadas, sem arestas cortantes, para garantir segurança e conforto no uso clínico ou acadêmico.- Sistema de articulação: Dobrável ou com eixo central com articulação leve e precisa.- Reutilizável: Sim. Pode ser esterilizado por métodos convencionais (ex.: autoclave, álcool 70%, etc.).4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou cadastro na ANVISA, conforme Resolução RDC nº 751/2022- ISO 13485:2023 – Produtos para saúde – Sistemas de gestão da qualidade- NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade- Portaria nº 384/2023 – INMETRO, quando aplicável a instrumentos de medição de precisão5. Embalagem:Unidade acondicionada em estojo rígido ou embalagem protetora individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação do produto e do fabricante gravada na peça ou no estojo. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.07.01.0159-9 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM | UN | 7 |  | 29,26 | 204,82 |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420 . Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.07.01.0160-2 - PINÇA KELLY RETA 18 CM | UN | 7 |  | 41,83 | 292,81 |
| PINÇA KELLY RETA 18 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 18 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.07.01.0161-0 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UN | 6 |  | 32,35 | 194,10 |
| PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 14 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.07.01.0162-9 - PINÇA KELLY RETA 14 CM | UN | 6 |  | 34,21 | 205,26 |
| PINÇA KELLY RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.07.01.0163-7 - PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM | UN | 5 |  | 16,91 | 84,55 |
| PINCA ANATOMICA RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.07.01.0165-3 - TESOURA IRIS RETA 11,5CM | UN | 5 |  | 18,77 | 93,85 |
| TESOURA IRIS RETA 11,5CM |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.07.01.0170-0 - ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 | UN | 5 |  | 11,56 | 57,80 |
| ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 Front Surface.Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras, espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano do espelho, como no caso do espelho comum. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.07.01.0173-4 - SERINGA APLICADORA DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA | UN | 12 |  | 241,26 | 2.895,12 |
| 1. Nome do Produto:Seringa Aplicadora de Ionômero de Vidro em Cápsula2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico utilizado para a aplicação precisa de ionômero de vidro em cápsula diretamente na cavidade oral durante procedimentos restauradores.3. Composição e Características:- Fabricada com estrutura robusta e durável- Partes mecânicas em aço inoxidável (resistente à corrosão)- Produto autoclavável, suportando processos de esterilização em autoclave sem deformações- Possui trava de cápsula que controla a extrusão do material- Fácil acesso à cavidade oral, com design anatômico e ergonômico- Compatível com cápsulas da linha Riva da SDI4. Características Técnicas Adicionais:- Sistema de alavanca precisa para controle de aplicação- Alta durabilidade mesmo com uso contínuo- Produto de uso reutilizável e esterilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 17664 – Informações para o processamento de produtos para saúde reutilizáveis- ABNT NBR ISO 14937 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização6. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.07.02.0346-4 - FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX | FR | 30 |  | 14,81 | 444,30 |
| FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX Fixador dental liquido para radiografia - liquido fixador para filme radiografico dental, solução pronta para uso, processamento manual, contendo tiossulfato de amônia (10-15%) e acondicionada em embalagens tipo frasco plastico contendo 475ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.07.02.0351-0 - FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL | CX | 5 |  | 362,62 | 1.813,10 |
| FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL: filme intra-oral tamanho zero (22mm x 35mm) periapical perfeitamente adaptável para bocas infantis, com velocidade F que reduz em até 20% a exposição à radiação em relação aos filmes E e também em até 60% em relação aos filmes D. Acondicionado em embalagem tipo caixa contendo 100 filmes embalados unitariamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.07.02.0368-5 - DISCO DE CARBURUNDUM | UN | 5 |  | 2,17 | 10,85 |
| DISCO DE CARBURUNDUM - Disco coberto de Elicio, roda de desbaste multiuso, medida aproximada 22x3.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.07.02.0370-7 - ENDO PTC | FR | 3 |  | 27,27 | 81,81 |
| ENDO PTC - creme para instrumentação de canais radiculares.Apresentação: Acondicionados em frascos de aproximadamente 25 a 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.07.02.0375-8 - ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA | UN | 3 |  | 6,43 | 19,29 |
| ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA - instrumental para resina composta, autoclavavel |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.07.02.0380-4 - ALVEOLOTINA POMADA | TB | 8 |  | 89,01 | 712,08 |
| ALVEOLITINA POMADAIndicado para a prevenção de alveolites como medida rotineira após exodonttias, facilitando a cicatrização e diminuindo a dor do pós operatório. Tem ainda efeito analgesico. Apresentação pote plástico ou frasco com 10 g. . |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1.07.02.0383-9 - ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO | CX | 17 |  | 185,89 | 3.160,13 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO Anestésico mepivacaína 3% s/ vaso. Composição: cada ml contem 30 mg de cloridrato de mepivacaína; 6 mg de cloreto de sódio; 1 ml de veículo q.s.p., com PH da solução ajustados entre 6,0 e 6,5,. Acondicionados em tubetes de cristal com 1,8 ml cada. constar externamente marca comercial e procedencia de fabricação. Cada caixa contem 50 tubetes. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.07.02.0384-7 - AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA – ODONTOLÓGICA | CX | 47 |  | 42,01 | 1.974,47 |
| AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA Agulha gengival descartável para uso odontológico, fabricada em aço inox siliconizado biseltrifacetado, sistema de rosca tipo polegada ou tipo mm para segurança na trava do cartucho da seringa,atóxica, esterelizada em óxido de etileno, acondicionada em embalagem individual em tubo de plástico - tamanho 30 G - curta .constar externamente calibre, marca comercial e procedencia de fabricação. Caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.07.02.0413-4 - BROCA 1091 - CILINDRICA | UN | 5 |  | 2,43 | 12,15 |
| BROCA 1091 - CILINDRICA broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.07.02.0415-0 - BROCA 1095 - CILINDRICA | UN | 7 |  | 2,14 | 14,98 |
| BROCA 1095 - CILINDRICA - broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.07.02.0443-6 - CIMENTO CIRURGICO (ATIVADO QUI | CX | 5 |  | 163,19 | 815,95 |
| CIMENTO CIRÚRGICO (ATIVADO QUIMICAMENTE.Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.07.02.0445-2 - FOSFATO DE ZINCO PO | FR | 12 |  | 19,34 | 232,08 |
| 1. Nome do Produto:Cimento Fosfato de Zinco – Pó2. Descrição Técnica:Cimento odontológico à base de fosfato de zinco, apresentado na forma de pó fino, de coloração amarelo claro. Utilizado para cimentações permanentes e provisórias, forramento cavitário e bases protetoras em procedimentos restauradores e protéticos. Apresenta excelente resistência mecânica, baixa solubilidade oral e biocompatibilidade.3. Indicações de Uso:- Cimentações definitivas de restaurações metálicas e pinos- Bases cavitárias sob restaurações- Cimentações provisórias- Forramento sob restaurações de amálgama e resina composta- Uso exclusivo por profissionais cirurgiões-dentistas4. Composição:- Pó à base de óxido de zinco (ZnO)- Dióxido de silício (SiO2)- Óxidos metálicos inertes5. Características Técnicas:- Cor do pó: Amarelo claro- Apresentação: Pó fino e homogêneo- Tempo de presa: Compatível com manuseio clínico (ajustável com espatulação)- Resistência à compressão: = 100 MPa- Solubilidade: Baixa, conforme exigências da ABNT NBR ISO 9917-1- Biocompatível: Sim, quando corretamente manipulado- Radiopacidade: Suficiente para diferenciação em exames radiográficos6. Apresentação Comercial:- Pote contendo 28 g de pó- Embalagem individual, lacrada, resistente à umidade- Acompanha bula/instrução de uso7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto regularizado na ANVISA – Apresentar número de Registro/MS- Fabricado conforme a RDC nº 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação)- Em conformidade com a ABNT NBR ISO 9917-1 – Cimentos odontológicos à base de zinco- Certificação de qualidade e análise técnica do lote8. Garantia:- Garantia contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.07.02.0446-0 - CIMENTO ENDODONTICO | UN | 8 |  | 23,56 | 188,48 |
| CIMENTO ENDODONTICO - cimento a base de oxido de zinco e eugenol que apresente boa tolerancia pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Deve possuir gradulação fina, proporcionado uma mistura homogenea, sem presença de grumos, e perfeito escoamento. Apresentação: frasco com 12 gramas de pó e 10de líquido. |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.07.02.0450-9 - PEDRA POMES | FR | 7 |  | 4,91 | 34,37 |
| Pedra pomes - com granulação ultrafina especial para profilaxia bucal, limpeza e polimento dos dentes e restaurações. Apresentação: Frasco com 100g de pó.Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.07.02.0453-3 - PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO | BL | 75 |  | 11,80 | 885,00 |
| PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO - BLOCOPapel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.07.02.0454-1 - PARAMONO CLORANFENICOL | FR | 12 |  | 16,23 | 194,76 |
| PARAMONO CLORANFENICOL Canforado- - indicado para os curativos de demora entre sessões, após o esvaziamento do canal radicular. Apresentação: Frasco de vidro com 20ml . Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.07.02.0455-0 - POTE DAPEN - VIDRO | UN | 8 |  | 5,06 | 40,48 |
| POTE DAPEN - VIDRO - INCOLOR - utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.07.02.0456-8 - POTE DAPEN - PLASTICO | UN | 7 |  | 4,38 | 30,66 |
| POTE DAPEN - PLASTICOUtilizado para manipulação de produtos odontológicos.Esterilizável em Autoclave a 137°C. Possui duas cavidades para as manipulações.Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.07.02.0458-4 - PORTA AMALGAMA PLASTICO | UN | 5 |  | 15,61 | 78,05 |
| PORTA AMALGAMA PLASTICO - instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.07.02.0465-7 - PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM | CX | 30 |  | 36,61 | 1.098,30 |
| PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM : - desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, permitindo melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. Apresentação: embalagem com 120 pontas sortidas - 28 mm. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.07.02.0487-8 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A. | FR | 25 |  | 5,54 | 138,50 |
| HIDROXIDO DE CALCIO P.A. Hidróxido de cálcio PA pó - Composição : pó ou cristal que absorve facilmente, anídrico carbônico do ar, originando carbonato de cálcio fracamente solúvel na água, solúvel na glicerina, açúcar ou similares - frasco com 10 g. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.07.02.0488-6 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA | CX | 10 |  | 25,34 | 253,40 |
| HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapeutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.07.02.0489-4 - MICROBRUSH APLICADORES DESC. | CX | 50 |  | 12,28 | 614,00 |
| MICROBRUSH APLICADORES DESC. Microbrush aplicadores descartáveis - Cada frasco deve conter 100 aplicadores composto de polipropileno e fibras de nylon, |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.07.02.0507-6 - RESINA FOTO A-2 | TB | 30 |  | 48,25 | 1.447,50 |
| Resina foto A2Resina composta fotopolimerizável; Microhibrida, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, comportamento estético semelhante ao dente natural e uma excelente resistência ao desgaste e à fraturas. Composição : matriz orgânica: BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA; carga inorgânica 100% Zircônica/ Sílica. Apresentação: seringa com 4g ou 4 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.07.02.0520-3 - VERNIZ C/ FLUOR | CX | 20 |  | 27,16 | 543,20 |
| VERNIZ C/ FLUOR - é um verniz com fluor( 5% NaF = 2,26% F ) para as aplicações tópicas na prevenção da carie.Sua formulação adesiva, possibilita um contato mais prolongado do fluor com o esmalte debtário, potencializando a ação deste elemento - Composição e apresentação: liquido: fluoreto de sódio, verniz natural e veiculo ; frasco com 20 ml. Pó: zirconita; frasco com 20 g. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.07.02.0526-2 - CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL | BL | 75 |  | 3,29 | 246,75 |
| CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL Carbono para articulação. Composição: papéis especiais, cêras vegetais, pigmentos,óleos vegetais, parafina e vaselina. Bloco co 12 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.07.02.0528-9 - RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGEN | KIT | 37 |  | 27,95 | 1.034,15 |
| RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACETICO 0,5% - FRASCO COM 15 ML.COMPOSIÇÃO : REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA ESPERA,( até 2 anos) para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e pa uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propiedades sedativas.CONTENDO : ÓXIDO DE ZINCO,POLIMECRILATO DE METILA.- FRASCO COM 38 G. Constar na embalagem : marca omercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.07.02.0538-6 - PLACA DE VIDRO | UN | 3 |  | 28,99 | 86,97 |
| PLACA DE VIDRO ,grossa, polida ( lisa) para espatulação de cimentos. |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.07.02.0542-4 - BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) | PAC | 15 |  | 16,04 | 240,60 |
| BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) Pó de bicarbonato com alto grau de pureza para utilização odontológica, pote com 200mg. |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.07.02.0545-9 - CERA 7 ROSA | CX | 3 |  | 18,52 | 55,56 |
| 1. Nome do Produto:Cera Rosa nº 7 – Lâminas para Articulação2. Descrição Técnica:Cera odontológica tipo nº 7, indicada para articulação, moldagem e registro de relações interoclusais em procedimentos protéticos. Apresentada em lâminas macias, homogêneas e flexíveis, formulada à base de hidrocarbonetos, óleos minerais e corantes, proporcionando excelente manuseio intraoral com fidelidade dimensional e conforto ao paciente.3. Especificações Técnicas:- Formato: Lâminas- Dimensões aproximadas das placas: 14 cm (C) x 7 cm (L) x 1,7 mm (E)- Peso da embalagem: Aproximadamente 225 g- Quantidade por embalagem: 18 lâminas- Cor: Vermelha ou rosa (conforme lote/fabricante)- Composição: Hidrocarbonetos, óleos minerais, cera microcristalina e corantes- Textura: Flexível, macia, termoplástica- Temperatura de amolecimento: Compatível com uso intraoral- Odor e sabor: Isenta de odores e sabores desagradáveis- Fidelidade dimensional: Alta precisão no registro oclusal4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou Notificação ANVISA obrigatório- RDC nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde- Normas da ABNT aplicáveis a ceras odontológicas (ABNT NBR ISO 1562:2014)- Rotulagem conforme exigência da ANVISA: nº do lote, data de fabricação e validade- Produto isento de substâncias tóxicas ou alergênicas5. Validade e Garantia:- Validade mínima na entrega: Mínimo de 2/3 do prazo total de validade- Validade total: Conforme especificado pelo fabricante (geralmente 24 a 36 meses) |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.07.02.0549-1 - LAMPARINA TIPO HANNAU | UN | 5 |  | 24,62 | 123,10 |
| 1. Nome do Produto:Lamparina de Hannau – Modelo Plástico (Capacidade 120 ml)2. Descrição Técnica:Lamparina plástica do tipo Hannau, de uso odontológico, indicada para a plastificação de ceras utilizadas em procedimentos laboratoriais como a montagem de dentes em próteses dentárias, enceramentos anatômicos, escultura de dentes e individualização de moldeiras. Utiliza álcool como combustível e proporciona chama estável, controlada e segura para manuseio em bancada.3. Especificações Técnicas:- Capacidade do reservatório: 120 ml- Tipo de combustível: Álcool etílico 92,8° INPM ou similar (não incluso)- Material do corpo: Plástico resistente ao calor (geralmente polipropileno ou similar)- Pavio: Em algodão trançado com boa absorção- Tampa: Rosqueável, com vedação eficiente para evitar evaporação do álcool- Altura aproximada: 8 a 10 cm- Diâmetro da base: 6 a 8 cm- Peso aproximado (vazio): 50 g- Cor: Variável conforme fabricante (geralmente translúcida ou opaca)4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto de uso em laboratório – isento de registro ANVISA- Fabricação sob boas práticas (RDC 665/2022, quando aplicável)- Segue orientações de segurança conforme NR 12 (quando aplicável à área de laboratório)5. Garantia e Validade:- Garantia: 6 a 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 1.07.02.0552-1 - BROCA 08 HP - ESFERICA | UN | 5 |  | 10,22 | 51,10 |
| BROCA 08 HP - Broca esférica com diâmetro de 2,3mm. |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1.07.02.0558-0 - BROCA DE AÇO FORMATO PERA | UN | 5 |  | 44,04 | 220,20 |
| BROCA DE AÇO formato pera invertida p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1.07.02.0559-9 - BROCA DE AÇO FORMATO TRONCO-CÔNICA | UN | 2 |  | 6,70 | 13,40 |
| BROCA DE AÇO formato tronco-cônica p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1.07.02.0575-0 - BROCA 1043 FG DIAMANTADA | UN | 7 |  | 2,98 | 20,86 |
| BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.07.02.0602-1 - BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 5 |  | 11,42 | 57,10 |
| BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO - broca carbide formato cilíndrico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.07.02.0608-0 - BROCA Nº 4 C | UN | 5 |  | 10,57 | 52,85 |
| BROCA Nº 4 C broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1.07.02.0612-9 - BROCA Nº 702 C | UN | 8 |  | 9,93 | 79,44 |
| BROCA Nº 702 CBroca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1.07.02.0614-5 - ESCOVA DE PANO PARA POLIMENTO | UN | 7 |  | 15,11 | 105,77 |
| ESCOVA DE PANO DE ALGODÃO PARA POLIMENTO, diâmetro de 10 cm e espessura 1,5 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 1.07.02.0620-0 - BROCA 212G023 | UN | 3 |  | 91,78 | 275,34 |
| BROCA 212G023 Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut, com anel vermelho.Embalagem contendo 01 unidade. |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1.07.02.0622-6 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA | UN | 5 |  | 24,75 | 123,75 |
| 1. Nome do Produto:Pote de Vidro com Tampa2. Descrição Técnica:Recipiente cilíndrico em vidro espesso e atóxico, com tampa ajustada, destinado ao manuseio, preparo e armazenamento de materiais odontológicos e laboratoriais. Possui design funcional que permite fácil utilização com espátulas e conta-gotas. Ideal para substâncias líquidas ou pastosas, como resinas acrílicas, líquidos monômeros, reveladores ou outros produtos químicos utilizados em clínicas e laboratórios odontológicos e estéticos.3. Especificações Técnicas:- Material: Vidro espesso, resistente a impactos moderados e variações térmicas- Tampa: Incluso; material compatível, ajustado ao recipiente- Dimensões: Diâmetro: 7,0 cm e Altura: 4,5 cm- Volume estimado: Aproximadamente 100 mL- Cor: Transparente- Formato: Cilíndrico com base plana- Autoclavável: Sim – pode ser esterilizado em autoclave ou por imersão química- Superfície: Lisa e não porosa – facilita a higienização- Estabilidade: Base larga e plana – evita tombamentos durante o uso- Compatibilidade: Substâncias líquidas e pastosas e Resistente a solventes odontológicos e laboratoriais4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Classificação ANVISA: Produto para Saúde Isento de Registro (Classe I), conforme RDC 751/2022- Boas Práticas de Fabricação: RDC 665/2022- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de materiais- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos5. Garantia e Vida Útil:- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1.07.02.0632-3 - LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C | CX | 7 |  | 27,32 | 191,24 |
| LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C Laminas embaladas e esterilizadas individualmente; apresentação: caixa com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1.07.02.0640-4 - BROCA 1012 HL | UN | 20 |  | 2,56 | 51,20 |
| BROCA 1012 HL - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1.07.02.0641-2 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA | UN | 1.250 |  | 3,02 | 3.775,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Avental descartável, com manga longa, punho com elastico, amarração em tiras, em tecido (TNT)100% polipropileno, branco gramatura de 40/m². tamanho Único - Embalados em pacotes com 10 unidades, |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1.07.02.0642-0 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO | UN | 20 |  | 93,33 | 1.866,60 |
| PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ USO ENDODÔNTICO C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO- reúne propriedades da pasta de hidróxido de cálcio c/ as do paramonoclorofenol canforado o PMCC; hidrossolúvel e pronto p/ uso imediato; indicado p/ tratamento de canais radiculares. APRESENTAÇÃO: estojo c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio com PMCC e 2 tubetes de glicerina. |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1.07.02.0730-3 - ESPELHO DE MÃO | UN | 15 |  | 25,10 | 376,50 |
| ESPELHO DE MÃO, espelho de aumento, dupla face, formato oval, medida aproximada 18 x 8 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1.07.02.0767-2 - ANESTESICO PRILOCAINA 3% | CX | 17 |  | 169,59 | 2.883,03 |
| ANESTESICO PRILOCAINA 3%Anestesico local injetável, indicado em odontologia e cirurgia.Contém: Cloridrato de Prilocaína 3%, com Felipressina 0,03 UI/ml. Veículo estéril q.s.p. - 1 mlApresentação: Caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8ml, acondicionad em blister lacrados com 10 tubetes.Constar externamente marca comercial, e procedencia de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.07.02.0782-6 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO | CX | 2 |  | 268,61 | 537,22 |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO Regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos, de alta resistência à compressão, com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com particulas esferidais irregulares. Apresentação: embalagegm com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedencia, o lote< a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1.07.02.0783-4 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES | CX | 7 |  | 288,47 | 2.019,29 |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos; de alta resistência à compressão; com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com partículas esferidais irregulares. Apresentação: embalagem com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedência, o lote, a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1.07.02.0786-9 - LIMA C - FILE Nº 08 21 MM | CX | 8 |  | 31,57 | 252,56 |
| LIMA C - FILE Nº 08 21 MM lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1.07.02.0787-7 - LIMA C - FILE Nº 10 21 MM | CX | 8 |  | 33,63 | 269,04 |
| LIMA C - FILE Nº 10 21 MM: lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1.07.02.0788-5 - LIMA C - FILE Nº 15 21 MM | CX | 7 |  | 38,21 | 267,47 |
| LIMA C - FILE Nº 15 21 MMlima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1.07.02.0789-3 - PONTA MONTADA DE BORRACHA | UN | 17 |  | 39,14 | 665,38 |
| PONTA MONTADA DE BORRACHA Pedra verde gigante abrasiva para desgaste de prótese |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1.07.02.0794-0 - BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 15 |  | 10,08 | 151,20 |
| BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1.07.02.0801-6 - SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE | UN | 6 |  | 35,28 | 211,68 |
| 1. Nome do Produto:Spray Refrigerante para Teste de Vitalidade Endodôntica – Temperatura -50 °C2. Finalidade de Uso:Produto destinado a testes de vitalidade pulpar em procedimentos de diagnóstico endodôntico. Atua por meio do resfriamento intenso de rolos de algodão aplicados sobre os dentes, permitindo avaliar a resposta sensorial do paciente e, assim, determinar a vitalidade do tecido pulpar.3. Composição e Características Técnicas:- Temperatura de atuação: -50 °C- Forma de aplicação: Spray pressurizado com tubo de aplicação para precisão localizada- Não contém CFC – ecologicamente correto- Produto atóxico e inodoro – Seguro para o ambiente clínico- Compatível com uso em testes de vitalidade com algodão seco4. Apresentação/Embalagem:Frasco aerosol com 200 ml, pressurizadoAcompanha tubo extensor aplicador5. Registro na Anvisa:Produto de uso odontológico com registro ou notificação válida na ANVISA, conforme legislação vigente para dispositivos médicos de uso diagnóstico.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e processos aplicáveis a materiais auxiliares- Normas ambientais para produtos sem CFC: compatibilidade com o Protocolo de Montreal7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1.07.02.0805-9 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 | UN | 2 |  | 12,35 | 24,70 |
| GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiors e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1.07.02.0819-9 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL | CX | 30 |  | 31,43 | 942,90 |
| SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL 1. Nome Comercial do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril2. Características Técnicas:- Sugador cirúrgico estéril e descartável- Atóxico, para uso único- Tubo curvo com diâmetro de 5 mm- Ponteiras substituíveis com diâmetros de 2,5 mm e 3,0 mm- Compatível com conexões padrão de sistemas de sucção odontológica- Confeccionado com materiais que asseguram resistência e estabilidade durante o uso clínico3. Composição do Produto:- Tubo: PVC rígido (cloreto de polivinila)- Ponteiras: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)- Algumas versões fabricadas integralmente em resina ABS- Produto livre de látex- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)4. Apresentação Comercial:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com: 40 sugadores 80 ponteiras (para caixa com 40 unidades)- Produto de uso único, não reutilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto registrado ou notificado na ANVISA – apresentar número de registro válido- Fabricado conforme as normas sanitárias da RDC nº 751/2022- Conformidade com ISO 10993-1 (avaliação biológica de materiais médicos)- Esterilização validada conforme ISO 11135 (óxido de etileno)8. Validade:- Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar direta- Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1.07.02.0824-5 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXG | UN | 1.250 |  | 10,77 | 13.462,50 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXGAvental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, em tecido (TNT),100% polipropileno, cor branco, gramatura de 40/m². Tamanho EG. Medidas aproximadas: 1,75 X 1,35. |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1.07.02.0825-3 - SISTEMA ADESIVO | FR | 40 |  | 11,68 | 467,20 |
| SISTEMA ADESIVOAgente de união Prime & Bond 2.1 para: Restaurações diretas com compósitos; Restaurações diretas com compômeros; Procedimentos de cimentação de restaurações indiretas; Reparos adesivos; Verniz adesivo sob restaurações de amalgama; Verniz protetor para hipersensibilidade cervical.Composição: Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil Aminobenzoato); BHT (Butil hidroxitolueno); Bisfenol A Dimetacrilato Pó; Fluoridrato de Cetilamina e Acetona PA.Frasco contendo 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 1.07.02.0831-8 - LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MM | UN | 5 |  | 105,55 | 527,75 |
| LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MMLimas fabricadas em NiTi para instrumentação de canais radiculares,modelagem e preparo biomecânico. Movimento reciprocanteDesign em forma de SPonta inativaConicidade decrescente no mesmo instrumento Acondicionada em blister Estéril,pronta para uso.Instrumentos individuais de conicidade 40.06 e comprimento de 25mmCondicionados em blister estéril com 4 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 1.07.02.0836-9 - BROCA LARGO PEESO 32MM CA Nº 2 | UN | 7 |  | 13,00 | 91,00 |
| Broca Largo Peeso 32mm CA Nº 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- Fabricada em aço inoxidável temperado.- Corte afiado e preciso1.2 Dimensões e Especificações:- Comprimento total: 32mm.- Tamanho: Nº 2.- Diâmetro da ponta ativa: Compatível com técnicas de alargamento endodôntico.- Encaixe: Contra-Ângulo (CA).3. CERTIFICAÇÕES E NORMAS ATENDIDAS- RDC 185/2001 – ANVISA- Norma ISO 3630-1- Norma ABNT NBR ISO 90014. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO- Produto embalado individualmente, garantindo esterilidade e proteção contra contaminações.- Etiqueta informativa na embalagem, contendo lote, data de fabricação e validade.- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1.07.02.0838-5 - RÉGUA DE FOX | UN | 6 |  | 99,11 | 594,66 |
| 1. Nome do Produto:Régua de Fox2. Descrição Técnica:Ferramenta odontológica composta por duas réguas de formatos distintos, desenvolvidas para proporcionar precisão no ajuste dos planos horizontal e oclusal.- Modelo 1 – Régua Fox:Dimensões: 200 mm (C) x 115 mm (L) x 3 mm (A)Formato tradicional em "L" para alinhamento horizontal e oclusal.- Modelo 2 – Régua em Arco:Dimensões: 195 mm (C) x 55 mm (L) x 3 mm (A)Formato anatômico em arco, ajustável à curvatura do rolete superior.3. Materiais e Composição:- Confeccionadas em: Polímero autoclavável Plástico resistente 4. Embalagem:Unidade individual, acondicionada em embalagem contendo identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade (quando aplicável).5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Atende aos requisitos da RDC nº 751/2022- Quando autoclavável, segue especificações de segurança térmica e resistência exigidas em ambiente clínico odontológico.- Livre de materiais tóxicos ou alergênicos. |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1.07.02.0839-3 - ESPÁTULA DE METAL PARA GESSO (ODONTOLÓGICO) | UN | 7 |  | 19,09 | 133,63 |
| 1. Nome do Produto:Espátula de Metal para Gesso2. Finalidade de Uso:Utilizada em procedimentos odontológicos para mistura e manipulação de gesso ou alginato durante o preparo de moldagens dentárias.3. Descrição Técnica:- Instrumento manual resistente, com lâmina metálica adequada para mistura homogênea de materiais como gesso e alginato. Possui design ergonômico para facilitar o manuseio e controle durante o uso.- Comprimento aproximado: entre 17 cm e 22 cm- Lâmina: de ponta reta e polida- Superfície lisa e resistente à corrosão4. Materiais e Composição:- Lâmina confeccionada em aço inoxidável, resistente à oxidação, não poroso, de fácil higienização.- Cabo em madeira tratada ou plástico resistente, com acabamento que permite boa pegada e fácil limpeza.5. Embalagem:Unidade individual, contendo dados de identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e, quando aplicável, data de validade.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto classificado como Dispositivo Médico Classe I, conforme RDC nº 751/2022 da Anvisa (quando aplicável).- Atende aos padrões de biossegurança e boas práticas de fabricação.- Conformidade com normas técnicas de instrumentos manuais reutilizáveis para uso odontológico.- Livre de materiais tóxicos, alergênicos ou contaminantes. |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 1.07.02.0840-7 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL | UN | 30 |  | 23,50 | 705,00 |
| 1. Nome do Produto:Sugador Endodôntico Descartável2. Finalidade de Uso:Indicado para sucção de líquidos durante os procedimentos odontológicos, especialmente em endodontia. Utilizado para manter o campo operatório seco e livre de secreções.3. Descrição Técnica:Confeccionado em PVC atóxico e transparente, o sugador possui tubo flexível com fio de aço interno, permitindo fixação imediata na posição desejada durante o uso. A ponteira do sugador é confeccionada em PVC colorido, macio, vazado, para garantir conforto ao paciente e eficiência na sucção. Produto descartável, de uso único.4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto com Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)- Atende às normas de segurança e qualidade aplicáveis da ABNT:- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos utilizados na odontologia- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990 – Produtos para saúde – Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade aplicado a dispositivos médicos5. Apresentação:Caixa com 40 unidades embaladas individualmente em invólucro plástico.6. Embalagem:A embalagem deve conter:- Identificação da marca e nome do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso e descarte8. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1.07.02.0841-5 - RESINA FLOW | UN | 17 |  | 21,76 | 369,92 |
| 1. Nome do Produto:Resina Flow Fotopolimerizável – Cor A22. Finalidade de Uso:Indicada para restaurações de pequenas cavidades, selamento de fóssulas e fissuras, reparos estéticos, forramento de cavidades e adequações marginais em odontologia restauradora.3. Descrição Técnica:- Resina composta do tipo flow (fluida), fotopolimerizável, radiopaca e de baixa viscosidade. Proporciona excelente adaptação às paredes cavitárias e superfície dental.- Composição: Nanopartículas de dióxido de silício Silicato de bário e alumínio Bis-EMA (etoxilado de bisfenol A dimetacrilato) Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) Canforquinona (fotoiniciador) Co-iniciadores, pigmentos e conservantes4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro na ANVISA- ABNT NBR ISO 4049 – Odontologia – Materiais restauradores baseados em resina- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos5. Apresentação:Seringa com 2g de resina + ponteiras de aplicação descartáveis. Cor: A26. Embalagem:- Embalagem lacrada contendo:- Identificação da marca e do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso- Registro na ANVISA7. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1.07.02.0842-3 - GEL DE CLOREXIDINA A 2% | UN | 12 |  | 18,93 | 227,16 |
| 1. Nome do Produto:Gel de Clorexidina a 2%2. Finalidade de Uso:Indicado para higienização e assepsia em procedimentos odontológicos, auxiliando no controle químico de biofilme e antissepsia de cavidades, canais radiculares e alvéolos.3. Composição:- Digluconato de Clorexidina a 2%- Metilparabeno- Propilenoglicol- Hidroxietilcelulose- Água purificada- Acompanha ponteiras de aplicação. A seringa contém 3g de gel.4. Apresentação/Embalagem:Seringa plástica contendo 3g de gel de Clorexidina a 2%, acompanhada de ponteiras de aplicação.Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990-1 e 2: Produtos para saúde - requisitos para esterilidade e ensaios8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1.07.02.0843-1 - CARIOSTÁTICO FLUORETADO DE DIAMINO DE PRATA | UN | 7 |  | 22,21 | 155,47 |
| 1. Nome do Produto:Cariostático Fluoretado de Diamino de Prata2. Finalidade de Uso:Indicado para o tratamento de lesões de cárie ativa, principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com necessidades especiais. Atua como agente bactericida e antimicrobiano, promovendo a paralisação do avanço da cárie.3. Composição:- Solução de Diamino Fluoreto de Prata a 12%- Veículo aquoso estabilizado, produto pronto para uso.4. Apresentação/Embalagem:- Frasco de vidro âmbar contendo 10 ml da solução, com tampa de segurança.5. Características Técnicas:- Solução líquida incolor a levemente amarelada- Alta eficácia antimicrobiana- Aplicação tópica simples- Não contém conservantes adicionais- Uso exclusivamente profissional6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde - Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 11137: Esterilização de produtos para saúde8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A data de fabricação e de validade devem constar claramente na embalagem. |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1.07.02.0844-0 - CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR) | UN | 3 |  | 269,00 | 807,00 |
| 1. Nome do Produto:Cimento Cirúrgico Periodontal (Pasta Base + Pasta Catalisador)2. Finalidade de Uso:Indicado para cobertura e proteção de áreas periodontais após procedimentos cirúrgicos odontológicos, auxiliando na estabilização de tecidos e protegendo o local operado contra traumas mecânicos e agentes externos.3. Composição:- Pasta Base: sem eugenol, composta por resinas sintéticas, óxidos metálicos, plastificantes e cargas inertes.- Pasta Catalisadora: com agentes aceleradores específicos que promovem a presa ao entrar em contato com a pasta base.- Não exala odor desagradável e não libera calor durante a polimerização.4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 01 bisnaga de Pasta Base- 01 bisnaga de Pasta Catalisadora- Espátula e bloco de mistura (opcional, dependendo do fabricante)- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1.07.02.0845-8 - CIMENTO DE COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA | UN | 15 |  | 58,35 | 875,25 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Compósito de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável em Seringa2. Finalidade de Uso:Indicado para uso odontológico em bases cavitárias sob todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fóssulas e fissuras, e restauração de pequenas cavidades.3. Composição:- Compósito à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, monocomponente. Contém:- Partículas de vidro de fluoroaluminosilicato- Monômeros resinosos modificados (HEMA, Bis-GMA)- Fotoiniciadores - Carga inorgânica- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência à compressão: 226 MPa4. Apresentação/Embalagem:-Embalagem contendo 2 seringas de 2,5 g cada- Acompanha 20 pontas aplicadoras- Embalagem primária e secundária com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade5. Características Técnicas:- Produto pronto para uso- Monocomponente e fotopolimerizável- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência mecânica- Excelente adesão à estrutura dentária- Liberação de flúor- Fácil manipulação e aplicação direta6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-2: Cimentos à base de ionômero de vidro modificados por resina- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: no mínimo 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente o número do lote, data de fabricação e data de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1.07.02.0846-6 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR A) | UN | 8 |  | 55,58 | 444,64 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Hidróxido de Cálcio (Pasta Base + Pasta Catalisadora)2. Finalidade de Uso:Indicado para proteção pulpar direta e indireta, forramento cavitário e aplicação sob materiais restauradores. Produto de uso odontológico, compatível com tecidos pulpares, radiopaco e autopolimerizável.3. Composição:- Pasta Base (13 g): Éster glicol salicitado Fosfato de cálcio Tungstato de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais- Pasta Catalisadora (11 g): Etitolueno sulfonamina Hidróxido de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais de solução ácida4. Apresentação/Embalagem:- 01 tubo de pasta base (13 g)- 01 tubo de pasta catalisadora (11 g)- 01 bloco de papel para espatulação5. Características Técnicas:- Radiopaco- Autopolimerizável (tempo de trabalho mínimo de 1 minuto)- Alta compatibilidade com tecidos pulpares- Não interfere na coloração e polimerização de resinas compostas ou cimentos restauradores- Resistência adequada à compressão- Aplicação facilitada com espatulação manual- Estabilidade química após presa6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – requisitos gerais- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: mínimo de 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem deve conter: número do lote, data de fabricação e data de validade impressos de forma clara e legível. |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1.07.02.0847-4 - CIMENTO DE PREENCHMENTO TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO | UN | 12 |  | 14,05 | 168,60 |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Preenchimento Temporário à Base de Óxido de Zinco e Sulfato de Zinco2. Finalidade de Uso:Cimento odontológico de obturação provisória, indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias. Desenvolvido para uso clínico em restaurações provisórias com presa química e coloração branca, facilitando o acompanhamento visual durante o tratamento.3. Composição:- Óxido de zinco- Sulfato de zinco- Componentes plastificantes e ligantes (isento de eugenol)- Veículo para manipulação com endurecimento químico4. Apresentação/Embalagem:- Frasco contendo entre 20 g a 25 g de produto- Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e data de validade claramente visíveis.5. Características Técnicas:- Cimento provisório para preenchimento de cavidades- Endurecimento por reação química (presa química)- Livre de eugenol, compatível com resinas compostas- Cor branca6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – Requisitos gerais- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter obrigatoriamente o número do lote, a data de fabricação e a data de validade de forma legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1.07.02.0849-0 - TIRA DE LIXA DE AÇO GALVANIZADO SERRILHADA 6MM | UN | 12 |  | 21,40 | 256,80 |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa de Aço Galvanizado Serrilhada – 6 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento auxiliar odontológico utilizado para acabamento, contorno e polimento de superfícies interproximais em restaurações dentárias, especialmente em áreas de difícil acesso.3. Composição:- Corpo em aço galvanizado, proporcionando maior resistência à corrosão- Superfície serrilhada abrasiva nas extremidades- Centro neutro sem abrasivo, facilitando a introdução entre os dentes sem danificar tecidos gengivais4. Apresentação/Embalagem:- Tiras com dimensões de 150 mm x 6 mm- Embalagem com 10 unidades5. Características Técnicas:- Aço galvanizado de alta resistência- Serrilhamento de precisão para ação abrasiva eficiente- Zona central lisa (sem abrasivo) para fácil inserção nas superfícies interproximais- Flexível e resistente à torção- Uso único ou conforme orientação do fabricante- Indicado para acabamento de restaurações em resina composta, ionômero de vidro e outros materiais restauradores7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem com data de fabricação, validade e número do lote de forma clara, legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1.07.02.0850-4 - TIRA DE LIXA METÁLICA 4MM | PAC | 12 |  | 13,44 | 161,28 |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa Metálica – 4 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico indicado para acabamento e contorno de restaurações em áreas interproximais. Ideal para materiais restauradores como resina composta, cimento de ionômero de vidro, entre outros.3. Composição:- Tira metálica com óxido de alumínio aderido por processo de eletrodeposição- Sem centro neutro, permitindo ação abrasiva em toda a superfície4. Apresentação/Embalagem:- Tamanho: 130 mm x 4 mm- Espessura: 0,10 mm- Embalagem com 12 unidades- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica específica para dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade, a partir da data de entrega do produto. |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1.07.02.0851-2 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM COLETOR DE OSSO | CX | 30 |  | 91,66 | 2.749,80 |
| 1. Nome do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com Coletor de Osso2. Finalidade de Uso:Utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos para sucção de fluídos, com a função adicional de coleta de partículas ósseas (osso particulado) para posterior reaproveitamento em enxertos. Produto estéril, de uso único e descartável.3. Composição:- Tubo curvo de 5 mm de diâmetro, confeccionado em PVC rígido atóxico- Ponteira de 3,0 mm de diâmetro e porta-filtro fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD)- Duas cestas coletoras (peneiras) por unidade, com malha ultrafina para retenção de partículas ósseas- Produto estéril (esterilizado por óxido de etileno ou outro processo autorizado)4. Apresentação/Embalagem:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com 10 unidades de sugadores e 20 cestas coletoras (duas por sugador)5. Características Técnicas:- Produto descartável e estéril- Design anatômico e ergonômico, que facilita o manuseio e a visualização do campo operatório- Coleta eficiente de partículas ósseas com cestas de alta retenção- Compatível com sistemas convencionais de aspiração cirúrgica- Produto não pirogênico e não tóxico6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório ANVISA- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos odontológicos- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde com óxido de etileno- ABNT NBR ISO 11607-1/2 – Embalagem para produtos esterilizados8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1.07.02.0852-0 - ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G | PT | 20 |  | 27,36 | 547,20 |
| ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G Composição: a base de benzocaína 20%, com sabores diversos, constando externamente na embalagem a marca comercial, procedencia de fabricação e registro na ANVISA.Pote com 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1.07.04.0003-0 - RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA | KG | 3 |  | 122,14 | 366,42 |
| RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA Desenvolvida para confecção de próteses provisórias, estrutura de guias, moldeiras individuais, bases de prova e placas. Indicada também para conserto e reembasamento de próteses dentárias fixas ou removíveis. Cor Rosa Médio.Apresentação: Embalagem com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1.07.04.0004-9 - RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ | KG | 3 |  | 120,70 | 362,10 |
| RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ Cor rosa medio com veia Apresentação: embalagm com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 1.07.04.0006-5 - PLACA BASE GROSSA | UN | 1 |  | 22,82 | 22,82 |
| Placa base grossa, de godiva. para confecção de moldeiras individuais, e como base de prova com dentes para prótes total/parcial e mordida em cera. |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1.07.04.0039-1 - DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  | 5,00 | 25,00 |
| DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1.07.04.0059-6 - ALGINATO REFIL | KG | 15 |  | 23,07 | 346,05 |
| ALGINATO REFIL - Tipo ll com presa normal, livre de poeira, alta resintência à compressão, escoamento e elaticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g. |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1.07.04.0088-0 - DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO | UN | 3 |  | 29,27 | 87,81 |
| DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTODisco de feltro para polimento: Os discos de feltro são indicados para polimento com pasta de polimento dental, com aproximadamente 12cm de diâmetro, composição feltro natural |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 1.07.04.0098-7 - DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 7 |  | 6,12 | 42,84 |
| DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1.07.04.0099-5 - DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/ SUPERIOR | UN | 10 |  | 4,08 | 40,80 |
| DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 1.07.04.0101-0 - DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR | UN | 5 |  | 5,80 | 29,00 |
| DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 1.07.04.0102-9 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  | 4,65 | 23,25 |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 1.07.04.0103-7 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR | UN | 5 |  | 6,13 | 30,65 |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 1.07.04.0105-3 - MOLDEIRA TAM. I-3 | UN | 7 |  | 16,14 | 112,98 |
| MOLDEIRA TAM. I-3 autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 1.07.04.0114-2 - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - LIQUIDA | L | 3 |  | 137,13 | 411,39 |
| RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL Resina líquida acrílica autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições.Composição: Monômero de Metilmetacrilato, Inibidor, DMT, Incolor.Apresentação: Embalagem com 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1.07.04.0117-7 - DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 7 |  | 4,06 | 28,42 |
| DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1.07.04.0119-3 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 10 |  | 4,01 | 40,10 |
| DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 1.07.04.0120-7 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/ INFERIOR | UN | 10 |  | 4,66 | 46,60 |
| DENTE 30 L COR 66 POSTRIOR/ INFERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 1.07.04.0125-8 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  | 6,54 | 32,70 |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1.07.04.0126-6 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIOR | UN | 5 |  | 3,96 | 19,80 |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1.07.04.0127-4 - DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 10 |  | 5,15 | 51,50 |
| DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 1.07.04.0138-0 - MOLDEIRA TAM. I-1 | UN | 7 |  | 11,21 | 78,47 |
| MOLDEIRA TAM. I-1, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 1.07.04.0139-8 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PASTA FLUÍDA | UN | 7 |  | 56,65 | 396,55 |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Condensação – Pasta Fluída2. Finalidade de Uso:Indicado para moldagens odontológicas de precisão, utilizado especialmente em moldagens para próteses fixas, removíveis e outros procedimentos que exijam alta fidelidade de reprodução anatômica.3. Descrição Técnica:- Material elastomérico à base de silicone de condensação com viscosidade fluida, indicado para a etapa de moldagem complementar (baixa viscosidade). Apresenta excelente tixotropia e tempo de trabalho adequado. Produto de fácil manipulação, agradável ao paciente e compatível com materiais de gesso odontológico.- Apresenta boas propriedades hidrofílicas para melhor reprodução em ambiente úmido- Alta precisão de cópia- Facilidade na remoção do molde da boca4. Materiais e Composição:- Polidimetilsilano- Carga inorgânica- Aroma suave (ex: mentol, baunilha ou similar)- Aditivos hidrofílicos5. Embalagem:- Bisnaga com 120 mL- Embalagem primária com tampa rosqueável, resistente e selada- Acondicionada em caixa contendo: nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação e validade6. Validade:- Validade mínima obrigatória de pelo menos 2/3 do prazo total de validade a contar da data de entrega7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório na ANVISA como produto para uso odontológico (Dispositivo Médico Classe II), conforme RDC nº 751/2022- Produto deve atender aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade descritos em normas técnicas nacionais/internacionais aplicáveis- Fabricado sob boas práticas de fabricação (BPF)- Embalagem e rotulagem devem conter: número de registro na Anvisa, dados do fabricante/importador, lote, validade e instruções de uso |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 1.07.04.0140-1 - SILICONE DE ADIÇÃO (PASTA DENSA + MATERIAL FLUIDO) | KIT | 5 |  | 614,54 | 3.072,70 |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Adição (Pasta Densa + Material Fluido)2. Finalidade de Uso:Material odontológico indicado para impressões de alta precisão, especialmente em moldagens de próteses, restaurações indiretas e procedimentos que exigem alta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicos.3. Composição e Características:- Composição Química: Polimetilsiloxano Dióxido de Silício Hidrocarboneto Metilhidrogenosiloxano- Características Técnicas: Inserção de partículas nanométricas, oferecendo precisão microscópicaAlta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicosContraste de cores acentuado, proporcionando excelente visualizaçãoEstabilidade dimensional garantida por até 14 diasAlta resistência ao rasgamentoFluidez adequada e propriedade hidrofílica para moldagens em ambientes úmidosDistorção insignificante após a remoçãoPossui versões compatíveis com cartuchos de automistura4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 1 pote de base com 250 ml- 1 pote de catalisador com 250 ml- 2 colheres dosadoras- 1 cartucho de fluido regular de 50 ml- 6 pontas misturadoras5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 4823 – Materiais de moldagem elastoméricos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização (aplicável a acessórios)- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1.07.04.0141-0 - MOLDEIRA TAM. S4 | UN | 7 |  | 15,80 | 110,60 |
| MOLDEIRA TAM. S4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1.07.04.0142-8 - MOLDEIRA TAM. I-4 | UN | 7 |  | 20,90 | 146,30 |
| MOLDEIRA TAM. I-4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |

2- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

2.1 - O licitante classificado em primeiro lugar, terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na Secretaria da Saúde, situada na Rua Marcos Dian, 365 – Jardim de Lucca, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:

- a) Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do Estado e ou Município;

- b) Registro do Ministério da Saúde ou Carta de Isenção da ANVISA para TODOS os Produtos ofertados;

- c) Amostra dos 31, 32, 101, 102, 117, 118, 147, 148, 149, 150, 179, 180, 191, 192, 213, 214, 219, 220, 231, 232, 235, 236, 251, 252  ofertado em sua embalagem original, devidamente identificadas pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.

3 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

3.2 - O prazo de entrega dos itens é de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, que será enviada via e-mail ou outro meio hábil.

3.3 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado, Av. Nair Soares Macedo Fattori, 200, Vila Santa Clara, CEP 13256-001, Itatiba/SP.

3.4 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

3.5 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONTRATO

- 4.1 - O contrato será simplificado e representado pela Autorização de Fornecimento, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

5.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

5.3 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 5.1.

5.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - São obrigações do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

e) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

g) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

- A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;

b) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

d) - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

e) - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

f) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

g)  O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

h) - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

i) - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

j) - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

k) - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

l) - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

m) - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

n) - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

o) - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

q) - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

r) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

s) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8 - GARANTIA CONTRATUAL

9.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

9 – SANÇÕES

- 9.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

- moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2) moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

- O atraso superior a vinte dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

- A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

- Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

- Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

- Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

- A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

- O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

- As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

- Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

10 - PENALIDADES

10.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Processo nº 8.448/2025

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

..........................   , .... de ............... de 2025.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Processo nº 8.448/2025

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 04/2026), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

...........................   , .... de ............... de 2025.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Processo nº 8.448/2025

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..............................  , .... de ............... de 2025.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO V

MODELO - Proposta

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026

EDITAL Nº 04/2026

Processo nº 8.448/2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos serviços a seguir:

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.07.01.0008-8 - TESOURA IRIS RETA 12 CM | UN | 45 |  |  |  |
| TESOURA IRIS RETA 12 CM |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.07.01.0010-0 - TESOURA OURO RETA | UN | 8 |  |  |  |
| TESOURA OURO RETA , 10,5CM - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas retas, delicadas e chanfradas na superfície externa, articulação com parafuso, lâmina com perfeito ajuste e corte, livre de rebarbas e sinais de oxidação, favorecendo o movimento sem atrito. Garantia de no mínimo 10(dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.07.01.0012-6 - SINDESMOTOMO | UN | 38 |  |  |  |
| SINDESMOTOMO - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.07.01.0013-4 - SONDAS EXPLORADORAS N. 05 | UN | 75 |  |  |  |
| SONDAS EXPLORADORAS N. 05 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.07.01.0016-9 - PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM | UN | 34 |  |  |  |
| PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.07.01.0019-3 - PORTA MATRIZ TOFFLEMERE | UN | 4 |  |  |  |
| PORTA MATRIZ TOFFLEMERE - confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, sistema perfeitamente rosqueável e delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.07.01.0021-5 - PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS | UN | 4 |  |  |  |
| PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS - 17 cm - Para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.07.01.0023-1 - CABO PARA ESPELHO | UN | 113 |  |  |  |
| CABO PARA ESPELHO bucal , confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, encaixe perfeitamente delineados para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente ao métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.07.01.0025-8 - CABO DE BISTURI Nº 3 | UN | 45 |  |  |  |
| CABO DE BISTURI Nº 3 para ser acoplado à lâmina de bisturi . Confeccionado em aço inox com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.07.01.0028-2 - CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 | UN | 4 |  |  |  |
| CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 - ( CONDENSADORES) confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.07.01.0033-9 - COLHER DE DENTINA Nº 14 | UN | 75 |  |  |  |
| COLHER DE DENTINA Nº 14 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.07.01.0035-5 - ABRIDOR DE BOCA ADULTO | CX | 8 |  |  |  |
| ABRIDOR DE BOCA ADULTO.Abridor de boca em silicone atóxico indicado para fornecer uma acomodação oclusal aos pacientes durante abertura bucal, sua forma trapezional proporciona uma acomodação adequada na anatomia bucal, em sua ranhuras laterais fazem o travamento da mandibula impedindo o fechamento repentino. Composição: silicone industrial atóxico. Apresentação: caixas com 02 (duas) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.07.01.0041-0 - AFASTADORES LABIAIS MINESOTTA | UN | 18 |  |  |  |
| AFASTADORES LABIAIS MINESOTTAInstrumental utilizado para afastar o tecido do campo operatório, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 14cm. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.07.01.0044-4 - APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | UN | 38 |  |  |  |
| APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, ponta simples ativa, perfeitamente delineada para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.07.01.0046-0 - ESPATULA Nº 24 | UN | 45 |  |  |  |
| ESPATULA Nº 24Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.07.01.0048-7 - ESPATULA P/RESINA - TITANIO | UN | 75 |  |  |  |
| ESPATULA P/RESINA - TITANIO - nº 1 - para inserção de resina, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas em titânio perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.07.01.0057-6 - CURETA DE GRACEY 11/12 | UN | 38 |  |  |  |
| CURETA DE GRACEY 11/12 Com cabo tubolar de 9,5 mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1, com alta resistência a corrosão, autoclavavél. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.07.01.0058-4 - CURETA DE GRACEY 13/14 | UN | 38 |  |  |  |
| CURETA DE GRACEY 13/14 Com cabo de 9,5mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.07.01.0063-0 - FORCEPS INFANTIL N. 01 | UN | 4 |  |  |  |
| FORCEPS INFANTIL N. 01 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.07.01.0064-9 - FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.07.01.0066-5 - FORCEPS INFERIOR 17 | UN | 12 |  |  |  |
| FORCEPS INFERIOR17 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.07.01.0067-3 - FORCEPS 01 ADULTO | UN | 12 |  |  |  |
| FORCEPS N. 01 ADULTO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.07.01.0068-1 - FORCEPS 151 | UN | 4 |  |  |  |
| FORCEPS 151 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.07.01.0069-0 - FORCEPS 203 | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS 203 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.07.01.0071-1 - FORCEPS 65 | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS 65 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.07.01.0072-0 - FORCEPS SUPERIOR 150 | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 150 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.07.01.0073-8 - FORCEPS SUPERIOR 18 L | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 18 L Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.07.01.0074-6 - FORCEPS SUPERIOR 18 R | UN | 8 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 18 R Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.07.01.0077-0 - PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA | UN | 8 |  |  |  |
| PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA - alicate perfurador que auxilia na elaboração de dique de borracha, em aço inox AISI 420 e Autoclavável. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.07.01.0082-7 - CURETA DE MACCAL 11/12 | UN | 15 |  |  |  |
| CURETA DE MACCAL 11/12Com cabo de 08mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.07.01.0089-4 - ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA) | UN | 15 |  |  |  |
| ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA)Instrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.07.01.0090-8 - ALAVANCA SELDIN RETA | UN | 12 |  |  |  |
| ALAVANCA SELDIN RETA - ADULTOInstrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.07.01.0091-6 - ALVEOLÓTOMO LUER CURVO | UN | 4 |  |  |  |
| ALVEOLÓTOMO LUER CURVO - 15 ou 16 CM: confeccionado em aço inoxidável AISI 420 com pontas ativas perfeitamente delineadas para a função. Com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.07.01.0092-4 - CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86. | UN | 15 |  |  |  |
| CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86 .: cureta confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para as funções polimento brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.07.01.0100-9 - PINÇA DE ALLIS 15 CM | UN | 4 |  |  |  |
| PINÇA DE ALLIS 15 CM : pinça de Allis para tecidos e órgãos, confeccionada em aço AISI 420, pontas ativas com serrilhas acopláveis e articulações por encaixe. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.07.01.0103-3 - PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM | UN | 23 |  |  |  |
| PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM - pinça confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade. Com pontas e cremalheiras perfeitamente alinhadas. Com polimento adequado livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.07.01.0105-0 - LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 | UN | 12 |  |  |  |
| LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 ou 304. Com pontas ativas perfeitamente delineadas para o desgaste ósseo, apresentar corpo ranhurado para apoio digital, perfeitamente polido livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.07.01.0108-4 - PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 | UN | 90 |  |  |  |
| PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.07.01.0109-2 - ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 | UN | 30 |  |  |  |
| ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.07.01.0110-6 - BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) | UN | 9 |  |  |  |
| BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) : confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.07.01.0115-7 - ESPATULA Nº 1 | UN | 15 |  |  |  |
| ESPATULA Nº 1 - Para inserção de resina confeccionada em aço inoxidavel apresentado corpo ranhurado para apoio digital. resistente aos metodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.07.01.0116-5 - SONDA EXPLORADORA Nº 47 | UN | 12 |  |  |  |
| SONDA EXPLORADORA Nº 47 confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.07.01.0127-0 - COMPASSO DE WILLIS | UN | 15 |  |  |  |
| 1. Denominação do Produto:Compasso de Willis anatômico para medição craniana.2. Finalidade de Uso:Instrumento utilizado para mensuração do perímetro cefálico e avaliação de medidas antropométricas da cabeça. Recomendado para uso em áreas de saúde como: neurologia, pediatria, antropologia, fisioterapia, medicina legal e pesquisas anatômicas.3. Especificação Técnica:- Modelo: Compasso de Willis tipo antropométrico.- Material: Alumínio anodizado ou aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido ou escovado, resistente à oxidação e à corrosão.- Formato: Arco curvo com braços articulados e pontas esféricas, permitindo medições sem lesões à pele.- Medições: Sistema de escala em milímetros ou centímetros gravado a laser, de fácil leitura.- Dimensões: 140mm x 55mm x 25mm.- Pontas: Arredondadas, sem arestas cortantes, para garantir segurança e conforto no uso clínico ou acadêmico.- Sistema de articulação: Dobrável ou com eixo central com articulação leve e precisa.- Reutilizável: Sim. Pode ser esterilizado por métodos convencionais (ex.: autoclave, álcool 70%, etc.).4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou cadastro na ANVISA, conforme Resolução RDC nº 751/2022- ISO 13485:2023 – Produtos para saúde – Sistemas de gestão da qualidade- NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade- Portaria nº 384/2023 – INMETRO, quando aplicável a instrumentos de medição de precisão5. Embalagem:Unidade acondicionada em estojo rígido ou embalagem protetora individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação do produto e do fabricante gravada na peça ou no estojo. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.07.01.0159-9 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM | UN | 23 |  |  |  |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420 . Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.07.01.0160-2 - PINÇA KELLY RETA 18 CM | UN | 23 |  |  |  |
| PINÇA KELLY RETA 18 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 18 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.07.01.0161-0 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UN | 19 |  |  |  |
| PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 14 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.07.01.0162-9 - PINÇA KELLY RETA 14 CM | UN | 19 |  |  |  |
| PINÇA KELLY RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.07.01.0163-7 - PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM | UN | 15 |  |  |  |
| PINCA ANATOMICA RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.07.01.0165-3 - TESOURA IRIS RETA 11,5CM | UN | 15 |  |  |  |
| TESOURA IRIS RETA 11,5CM |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.07.01.0170-0 - ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 | UN | 15 |  |  |  |
| ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 Front Surface.Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras, espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano do espelho, como no caso do espelho comum. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.07.01.0173-4 - SERINGA APLICADORA DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA | UN | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Seringa Aplicadora de Ionômero de Vidro em Cápsula2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico utilizado para a aplicação precisa de ionômero de vidro em cápsula diretamente na cavidade oral durante procedimentos restauradores.3. Composição e Características:- Fabricada com estrutura robusta e durável- Partes mecânicas em aço inoxidável (resistente à corrosão)- Produto autoclavável, suportando processos de esterilização em autoclave sem deformações- Possui trava de cápsula que controla a extrusão do material- Fácil acesso à cavidade oral, com design anatômico e ergonômico- Compatível com cápsulas da linha Riva da SDI4. Características Técnicas Adicionais:- Sistema de alavanca precisa para controle de aplicação- Alta durabilidade mesmo com uso contínuo- Produto de uso reutilizável e esterilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 17664 – Informações para o processamento de produtos para saúde reutilizáveis- ABNT NBR ISO 14937 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização6. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.07.02.0346-4 - FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX | FR | 90 |  |  |  |
| FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX Fixador dental liquido para radiografia - liquido fixador para filme radiografico dental, solução pronta para uso, processamento manual, contendo tiossulfato de amônia (10-15%) e acondicionada em embalagens tipo frasco plastico contendo 475ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.07.02.0351-0 - FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL | CX | 15 |  |  |  |
| FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL: filme intra-oral tamanho zero (22mm x 35mm) periapical perfeitamente adaptável para bocas infantis, com velocidade F que reduz em até 20% a exposição à radiação em relação aos filmes E e também em até 60% em relação aos filmes D. Acondicionado em embalagem tipo caixa contendo 100 filmes embalados unitariamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.07.02.0368-5 - DISCO DE CARBURUNDUM | UN | 18 |  |  |  |
| DISCO DE CARBURUNDUM - Disco coberto de Elicio, roda de desbaste multiuso, medida aproximada 22x3.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.07.02.0370-7 - ENDO PTC | FR | 9 |  |  |  |
| ENDO PTC - creme para instrumentação de canais radiculares.Apresentação: Acondicionados em frascos de aproximadamente 25 a 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.07.02.0375-8 - ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA | UN | 12 |  |  |  |
| ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA - instrumental para resina composta, autoclavavel |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.07.02.0380-4 - ALVEOLOTINA POMADA | TB | 27 |  |  |  |
| ALVEOLITINA POMADAIndicado para a prevenção de alveolites como medida rotineira após exodonttias, facilitando a cicatrização e diminuindo a dor do pós operatório. Tem ainda efeito analgesico. Apresentação pote plástico ou frasco com 10 g. . |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.07.02.0383-9 - ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO | CX | 53 |  | 185,89 | 9.852,17 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO Anestésico mepivacaína 3% s/ vaso. Composição: cada ml contem 30 mg de cloridrato de mepivacaína; 6 mg de cloreto de sódio; 1 ml de veículo q.s.p., com PH da solução ajustados entre 6,0 e 6,5,. Acondicionados em tubetes de cristal com 1,8 ml cada. constar externamente marca comercial e procedencia de fabricação. Cada caixa contem 50 tubetes. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1.07.02.0384-7 - AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA | CX | 143 |  |  |  |
| AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA Agulha gengival descartável para uso odontológico, fabricada em aço inox siliconizado biseltrifacetado, sistema de rosca tipo polegada ou tipo mm para segurança na trava do cartucho da seringa,atóxica, esterelizada em óxido de etileno, acondicionada em embalagem individual em tubo de plástico - tamanho 30 G - curta .constar externamente calibre, marca comercial e procedencia de fabricação. Caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.07.02.0413-4 - BROCA 1091 - CILINDRICA | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA 1091 - CILINDRICA broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.07.02.0415-0 - BROCA 1095 - CILINDRICA | UN | 23 |  |  |  |
| BROCA 1095 - CILINDRICA - broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.07.02.0443-6 - CIMENTO CIRURGICO (ATIVADO QUI | CX | 15 |  |  |  |
| CIMENTO CIRÚRGICO (ATIVADO QUIMICAMENTE.Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.07.02.0445-2 - FOSFATO DE ZINCO PO | FR | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento Fosfato de Zinco – Pó2. Descrição Técnica:Cimento odontológico à base de fosfato de zinco, apresentado na forma de pó fino, de coloração amarelo claro. Utilizado para cimentações permanentes e provisórias, forramento cavitário e bases protetoras em procedimentos restauradores e protéticos. Apresenta excelente resistência mecânica, baixa solubilidade oral e biocompatibilidade.3. Indicações de Uso:- Cimentações definitivas de restaurações metálicas e pinos- Bases cavitárias sob restaurações- Cimentações provisórias- Forramento sob restaurações de amálgama e resina composta- Uso exclusivo por profissionais cirurgiões-dentistas4. Composição:- Pó à base de óxido de zinco (ZnO)- Dióxido de silício (SiO2)- Óxidos metálicos inertes5. Características Técnicas:- Cor do pó: Amarelo claro- Apresentação: Pó fino e homogêneo- Tempo de presa: Compatível com manuseio clínico (ajustável com espatulação)- Resistência à compressão: = 100 MPa- Solubilidade: Baixa, conforme exigências da ABNT NBR ISO 9917-1- Biocompatível: Sim, quando corretamente manipulado- Radiopacidade: Suficiente para diferenciação em exames radiográficos6. Apresentação Comercial:- Pote contendo 28 g de pó- Embalagem individual, lacrada, resistente à umidade- Acompanha bula/instrução de uso7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto regularizado na ANVISA – Apresentar número de Registro/MS- Fabricado conforme a RDC nº 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação)- Em conformidade com a ABNT NBR ISO 9917-1 – Cimentos odontológicos à base de zinco- Certificação de qualidade e análise técnica do lote8. Garantia:- Garantia contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.07.02.0446-0 - CIMENTO ENDODONTICO | UN | 27 |  |  |  |
| CIMENTO ENDODONTICO - cimento a base de oxido de zinco e eugenol que apresente boa tolerancia pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Deve possuir gradulação fina, proporcionado uma mistura homogenea, sem presença de grumos, e perfeito escoamento. Apresentação: frasco com 12 gramas de pó e 10de líquido. |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.07.02.0450-9 - PEDRA POMES | FR | 23 |  |  |  |
| Pedra pomes - com granulação ultrafina especial para profilaxia bucal, limpeza e polimento dos dentes e restaurações. Apresentação: Frasco com 100g de pó.Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.07.02.0453-3 - PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO | BL | 225 |  |  |  |
| PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO - BLOCOPapel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.07.02.0454-1 - PARAMONO CLORANFENICOL | FR | 38 |  |  |  |
| PARAMONO CLORANFENICOL Canforado- - indicado para os curativos de demora entre sessões, após o esvaziamento do canal radicular. Apresentação: Frasco de vidro com 20ml . Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.07.02.0455-0 - POTE DAPEN – VIDRO | UN | 27 |  |  |  |
| POTE DAPEN - VIDRO - INCOLOR - utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.07.02.0456-8 - POTE DAPEN - PLASTICO | UN | 23 |  |  |  |
| POTE DAPEN - PLASTICOUtilizado para manipulação de produtos odontológicos.Esterilizável em Autoclave a 137°C. Possui duas cavidades para as manipulações.Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.07.02.0458-4 - PORTA AMALGAMA PLASTICO | UN | 15 |  |  |  |
| PORTA AMALGAMA PLASTICO - instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.07.02.0465-7 - PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM | CX | 90 |  |  |  |
| PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM : - desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, permitindo melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. Apresentação: embalagem com 120 pontas sortidas - 28 mm. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.07.02.0487-8 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A. | FR | 75 |  |  |  |
| HIDROXIDO DE CALCIO P.A. Hidróxido de cálcio PA pó - Composição : pó ou cristal que absorve facilmente, anídrico carbônico do ar, originando carbonato de cálcio fracamente solúvel na água, solúvel na glicerina, açúcar ou similares - frasco com 10 g. |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.07.02.0488-6 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA | CX | 30 |  |  |  |
| HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapeutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.07.02.0489-4 - MICROBRUSH APLICADORES DESC. | CX | 150 |  |  |  |
| MICROBRUSH APLICADORES DESC. Microbrush aplicadores descartáveis - Cada frasco deve conter 100 aplicadores composto de polipropileno e fibras de nylon, |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.07.02.0507-6 - RESINA FOTO A-2 | TB | 90 |  |  |  |
| Resina foto A2Resina composta fotopolimerizável; Microhibrida, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, comportamento estético semelhante ao dente natural e uma excelente resistência ao desgaste e à fraturas. Composição : matriz orgânica: BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA; carga inorgânica 100% Zircônica/ Sílica. Apresentação: seringa com 4g ou 4 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.07.02.0520-3 - VERNIZ C/ FLUOR | CX | 60 |  |  |  |
| VERNIZ C/ FLUOR - é um verniz com fluor( 5% NaF = 2,26% F ) para as aplicações tópicas na prevenção da carie.Sua formulação adesiva, possibilita um contato mais prolongado do fluor com o esmalte debtário, potencializando a ação deste elemento - Composição e apresentação: liquido: fluoreto de sódio, verniz natural e veiculo ; frasco com 20 ml. Pó: zirconita; frasco com 20 g. |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.07.02.0526-2 - CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL | BL | 225 |  |  |  |
| CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL Carbono para articulação. Composição: papéis especiais, cêras vegetais, pigmentos,óleos vegetais, parafina e vaselina. Bloco co 12 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.07.02.0528-9 - RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGEN | KIT | 113 |  |  |  |
| RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACETICO 0,5% - FRASCO COM 15 ML.COMPOSIÇÃO : REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA ESPERA,( até 2 anos) para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e pa uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propiedades sedativas.CONTENDO : ÓXIDO DE ZINCO,POLIMECRILATO DE METILA.- FRASCO COM 38 G. Constar na embalagem : marca omercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.07.02.0538-6 - PLACA DE VIDRO | UN | 12 |  |  |  |
| PLACA DE VIDRO ,grossa, polida ( lisa) para espatulação de cimentos. |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.07.02.0542-4 - BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) | PAC | 45 |  |  |  |
| BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) Pó de bicarbonato com alto grau de pureza para utilização odontológica, pote com 200mg. |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.07.02.0545-9 - CERA 7 ROSA | CX | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cera Rosa nº 7 – Lâminas para Articulação2. Descrição Técnica:Cera odontológica tipo nº 7, indicada para articulação, moldagem e registro de relações interoclusais em procedimentos protéticos. Apresentada em lâminas macias, homogêneas e flexíveis, formulada à base de hidrocarbonetos, óleos minerais e corantes, proporcionando excelente manuseio intraoral com fidelidade dimensional e conforto ao paciente.3. Especificações Técnicas:- Formato: Lâminas- Dimensões aproximadas das placas: 14 cm (C) x 7 cm (L) x 1,7 mm (E)- Peso da embalagem: Aproximadamente 225 g- Quantidade por embalagem: 18 lâminas- Cor: Vermelha ou rosa (conforme lote/fabricante)- Composição: Hidrocarbonetos, óleos minerais, cera microcristalina e corantes- Textura: Flexível, macia, termoplástica- Temperatura de amolecimento: Compatível com uso intraoral- Odor e sabor: Isenta de odores e sabores desagradáveis- Fidelidade dimensional: Alta precisão no registro oclusal4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou Notificação ANVISA obrigatório- RDC nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde- Normas da ABNT aplicáveis a ceras odontológicas (ABNT NBR ISO 1562:2014)- Rotulagem conforme exigência da ANVISA: nº do lote, data de fabricação e validade- Produto isento de substâncias tóxicas ou alergênicas5. Validade e Garantia:- Validade mínima na entrega: Mínimo de 2/3 do prazo total de validade- Validade total: Conforme especificado pelo fabricante (geralmente 24 a 36 meses) |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.07.02.0549-1 - LAMPARINA TIPO HANNAU | UN | 15 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Lamparina de Hannau – Modelo Plástico (Capacidade 120 ml)2. Descrição Técnica:Lamparina plástica do tipo Hannau, de uso odontológico, indicada para a plastificação de ceras utilizadas em procedimentos laboratoriais como a montagem de dentes em próteses dentárias, enceramentos anatômicos, escultura de dentes e individualização de moldeiras. Utiliza álcool como combustível e proporciona chama estável, controlada e segura para manuseio em bancada.3. Especificações Técnicas:- Capacidade do reservatório: 120 ml- Tipo de combustível: Álcool etílico 92,8° INPM ou similar (não incluso)- Material do corpo: Plástico resistente ao calor (geralmente polipropileno ou similar)- Pavio: Em algodão trançado com boa absorção- Tampa: Rosqueável, com vedação eficiente para evitar evaporação do álcool- Altura aproximada: 8 a 10 cm- Diâmetro da base: 6 a 8 cm- Peso aproximado (vazio): 50 g- Cor: Variável conforme fabricante (geralmente translúcida ou opaca)4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto de uso em laboratório – isento de registro ANVISA- Fabricação sob boas práticas (RDC 665/2022, quando aplicável)- Segue orientações de segurança conforme NR 12 (quando aplicável à área de laboratório)5. Garantia e Validade:- Garantia: 6 a 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.07.02.0552-1 - BROCA 08 HP - ESFERICA | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA 08 HP - Broca esférica com diâmetro de 2,3mm. |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1.07.02.0558-0 - BROCA DE AÇO FORMATO PERA | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA DE AÇO formato pera invertida p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1.07.02.0559-9 - BROCA DE AÇO FORMATO TRONCO-CÔNICA | UN | 8 |  |  |  |
| BROCA DE AÇO formato tronco-cônica p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1.07.02.0575-0 - BROCA 1043 FG DIAMANTADA | UN | 23 |  |  |  |
| BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1.07.02.0602-1 - BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO - broca carbide formato cilíndrico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.07.02.0608-0 - BROCA Nº 4 C | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA Nº 4 C broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.07.02.0612-9 - BROCA Nº 702 C | UN | 27 |  |  |  |
| BROCA Nº 702 CBroca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1.07.02.0614-5 - ESCOVA DE PANO PARA POLIMENTO | UN | 23 |  |  |  |
| ESCOVA DE PANO DE ALGODÃO PARA POLIMENTO, diâmetro de 10 cm e espessura 1,5 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1.07.02.0616-1 - ESCOVA DE CRINA Nº 25 | UN | 3 |  |  |  |
| ESCOVA DE CRINA PARA POLIMENTO, com centro de madeira, Nº 25. |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1.07.02.0617-0 - ESCOVA DE CRINA Nº 30 | UN | 3 |  |  |  |
| ESCOVA DE CRINA PARA POLIMENTO, com centro de madeira, Nº 30. |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1.07.02.0620-0 - BROCA 212G023 | UN | 12 |  |  |  |
| BROCA 212G023 Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut, com anel vermelho.Embalagem contendo 01 unidade. |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 1.07.02.0622-6 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA | UN | 15 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Pote de Vidro com Tampa2. Descrição Técnica:Recipiente cilíndrico em vidro espesso e atóxico, com tampa ajustada, destinado ao manuseio, preparo e armazenamento de materiais odontológicos e laboratoriais. Possui design funcional que permite fácil utilização com espátulas e conta-gotas. Ideal para substâncias líquidas ou pastosas, como resinas acrílicas, líquidos monômeros, reveladores ou outros produtos químicos utilizados em clínicas e laboratórios odontológicos e estéticos.3. Especificações Técnicas:- Material: Vidro espesso, resistente a impactos moderados e variações térmicas- Tampa: Incluso; material compatível, ajustado ao recipiente- Dimensões: Diâmetro: 7,0 cm e Altura: 4,5 cm- Volume estimado: Aproximadamente 100 mL- Cor: Transparente- Formato: Cilíndrico com base plana- Autoclavável: Sim – pode ser esterilizado em autoclave ou por imersão química- Superfície: Lisa e não porosa – facilita a higienização- Estabilidade: Base larga e plana – evita tombamentos durante o uso- Compatibilidade: Substâncias líquidas e pastosas e Resistente a solventes odontológicos e laboratoriais4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Classificação ANVISA: Produto para Saúde Isento de Registro (Classe I), conforme RDC 751/2022- Boas Práticas de Fabricação: RDC 665/2022- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de materiais- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos5. Garantia e Vida Útil:- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1.07.02.0632-3 - LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C | CX | 23 |  |  |  |
| LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C Laminas embaladas e esterilizadas individualmente; apresentação: caixa com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1.07.02.0640-4 - BROCA 1012 HL | UN | 60 |  |  |  |
| BROCA 1012 HL - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1.07.02.0641-2 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA | UN | 3.750 |  |  |  |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Avental descartável, com manga longa, punho com elastico, amarração em tiras, em tecido (TNT)100% polipropileno, branco gramatura de 40/m². tamanho Único - Embalados em pacotes com 10 unidades, |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1.07.02.0642-0 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO | UN | 60 |  |  |  |
| PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ USO ENDODÔNTICO C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO- reúne propriedades da pasta de hidróxido de cálcio c/ as do paramonoclorofenol canforado o PMCC; hidrossolúvel e pronto p/ uso imediato; indicado p/ tratamento de canais radiculares. APRESENTAÇÃO: estojo c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio com PMCC e 2 tubetes de glicerina. |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1.07.02.0730-3 - ESPELHO DE MÃO | UN | 45 |  |  |  |
| ESPELHO DE MÃO, espelho de aumento, dupla face, formato oval, medida aproximada 18 x 8 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1.07.02.0767-2 - ANESTESICO PRILOCAINA 3% | CX | 53 |  |  |  |
| ANESTESICO PRILOCAINA 3%Anestesico local injetável, indicado em odontologia e cirurgia.Contém: Cloridrato de Prilocaína 3%, com Felipressina 0,03 UI/ml. Veículo estéril q.s.p. - 1 mlApresentação: Caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8ml, acondicionad em blister lacrados com 10 tubetes.Constar externamente marca comercial, e procedencia de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1.07.02.0782-6 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO | CX | 6 |  |  |  |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO Regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos, de alta resistência à compressão, com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com particulas esferidais irregulares. Apresentação: embalagegm com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedencia, o lote< a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1.07.02.0783-4 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES | CX | 23 |  |  |  |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos; de alta resistência à compressão; com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com partículas esferidais irregulares. Apresentação: embalagem com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedência, o lote, a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1.07.02.0786-9 - LIMA C - FILE Nº 08 21 MM | CX | 27 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 08 21 MM lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1.07.02.0787-7 - LIMA C - FILE Nº 10 21 MM | CX | 27 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 10 21 MM: lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1.07.02.0788-5 - LIMA C - FILE Nº 15 21 MM | CX | 23 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 15 21 MMlima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1.07.02.0789-3 - PONTA MONTADA DE BORRACHA | UN | 53 |  |  |  |
| PONTA MONTADA DE BORRACHA Pedra verde gigante abrasiva para desgaste de prótese |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1.07.02.0794-0 - BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 45 |  |  |  |
| BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1.07.02.0801-6 - SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE | UN | 19 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Spray Refrigerante para Teste de Vitalidade Endodôntica – Temperatura -50 °C2. Finalidade de Uso:Produto destinado a testes de vitalidade pulpar em procedimentos de diagnóstico endodôntico. Atua por meio do resfriamento intenso de rolos de algodão aplicados sobre os dentes, permitindo avaliar a resposta sensorial do paciente e, assim, determinar a vitalidade do tecido pulpar.3. Composição e Características Técnicas:- Temperatura de atuação: -50 °C- Forma de aplicação: Spray pressurizado com tubo de aplicação para precisão localizada- Não contém CFC – ecologicamente correto- Produto atóxico e inodoro – Seguro para o ambiente clínico- Compatível com uso em testes de vitalidade com algodão seco4. Apresentação/Embalagem:Frasco aerosol com 200 ml, pressurizadoAcompanha tubo extensor aplicador5. Registro na Anvisa:Produto de uso odontológico com registro ou notificação válida na ANVISA, conforme legislação vigente para dispositivos médicos de uso diagnóstico.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e processos aplicáveis a materiais auxiliares- Normas ambientais para produtos sem CFC: compatibilidade com o Protocolo de Montreal7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1.07.02.0805-9 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 | UN | 7 |  |  |  |
| GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiors e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1.07.02.0819-9 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL | CX | 90 |  |  |  |
| SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL 1. Nome Comercial do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril2. Características Técnicas:- Sugador cirúrgico estéril e descartável- Atóxico, para uso único- Tubo curvo com diâmetro de 5 mm- Ponteiras substituíveis com diâmetros de 2,5 mm e 3,0 mm- Compatível com conexões padrão de sistemas de sucção odontológica- Confeccionado com materiais que asseguram resistência e estabilidade durante o uso clínico3. Composição do Produto:- Tubo: PVC rígido (cloreto de polivinila)- Ponteiras: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)- Algumas versões fabricadas integralmente em resina ABS- Produto livre de látex- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)4. Apresentação Comercial:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com: 40 sugadores 80 ponteiras (para caixa com 40 unidades)- Produto de uso único, não reutilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto registrado ou notificado na ANVISA – apresentar número de registro válido- Fabricado conforme as normas sanitárias da RDC nº 751/2022- Conformidade com ISO 10993-1 (avaliação biológica de materiais médicos)- Esterilização validada conforme ISO 11135 (óxido de etileno)8. Validade:- Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar direta- Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1.07.02.0824-5 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXG | UN | 3.750 |  |  |  |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXGAvental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, em tecido (TNT),100% polipropileno, cor branco, gramatura de 40/m². Tamanho EG. Medidas aproximadas: 1,75 X 1,35. |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 1.07.02.0825-3 - SISTEMA ADESIVO | FR | 120 |  |  |  |
| SISTEMA ADESIVOAgente de união Prime & Bond 2.1 para: Restaurações diretas com compósitos; Restaurações diretas com compômeros; Procedimentos de cimentação de restaurações indiretas; Reparos adesivos; Verniz adesivo sob restaurações de amalgama; Verniz protetor para hipersensibilidade cervical.Composição: Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil Aminobenzoato); BHT (Butil hidroxitolueno); Bisfenol A Dimetacrilato Pó; Fluoridrato de Cetilamina e Acetona PA.Frasco contendo 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1.07.02.0831-8 - LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MM | UN | 15 |  |  |  |
| LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MMLimas fabricadas em NiTi para instrumentação de canais radiculares,modelagem e preparo biomecânico. Movimento reciprocanteDesign em forma de SPonta inativaConicidade decrescente no mesmo instrumento Acondicionada em blister Estéril,pronta para uso.Instrumentos individuais de conicidade 40.06 e comprimento de 25mmCondicionados em blister estéril com 4 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 1.07.02.0836-9 - BROCA LARGO PEESO 32MM CA Nº 2 | UN | 23 |  |  |  |
| Broca Largo Peeso 32mm CA Nº 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- Fabricada em aço inoxidável temperado.- Corte afiado e preciso1.2 Dimensões e Especificações:- Comprimento total: 32mm.- Tamanho: Nº 2.- Diâmetro da ponta ativa: Compatível com técnicas de alargamento endodôntico.- Encaixe: Contra-Ângulo (CA).3. CERTIFICAÇÕES E NORMAS ATENDIDAS- RDC 185/2001 – ANVISA- Norma ISO 3630-1- Norma ABNT NBR ISO 90014. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO- Produto embalado individualmente, garantindo esterilidade e proteção contra contaminações.- Etiqueta informativa na embalagem, contendo lote, data de fabricação e validade.- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1.07.02.0838-5 - RÉGUA DE FOX | UN | 19 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Régua de Fox2. Descrição Técnica:Ferramenta odontológica composta por duas réguas de formatos distintos, desenvolvidas para proporcionar precisão no ajuste dos planos horizontal e oclusal.- Modelo 1 – Régua Fox:Dimensões: 200 mm (C) x 115 mm (L) x 3 mm (A)Formato tradicional em "L" para alinhamento horizontal e oclusal.- Modelo 2 – Régua em Arco:Dimensões: 195 mm (C) x 55 mm (L) x 3 mm (A)Formato anatômico em arco, ajustável à curvatura do rolete superior.3. Materiais e Composição:- Confeccionadas em: Polímero autoclavável Plástico resistente 4. Embalagem:Unidade individual, acondicionada em embalagem contendo identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade (quando aplicável).5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Atende aos requisitos da RDC nº 751/2022- Quando autoclavável, segue especificações de segurança térmica e resistência exigidas em ambiente clínico odontológico.- Livre de materiais tóxicos ou alergênicos. |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1.07.02.0839-3 - ESPÁTULA DE METAL PARA GESSO (ODONTOLÓGICO) | UN | 23 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Espátula de Metal para Gesso2. Finalidade de Uso:Utilizada em procedimentos odontológicos para mistura e manipulação de gesso ou alginato durante o preparo de moldagens dentárias.3. Descrição Técnica:- Instrumento manual resistente, com lâmina metálica adequada para mistura homogênea de materiais como gesso e alginato. Possui design ergonômico para facilitar o manuseio e controle durante o uso.- Comprimento aproximado: entre 17 cm e 22 cm- Lâmina: de ponta reta e polida- Superfície lisa e resistente à corrosão4. Materiais e Composição:- Lâmina confeccionada em aço inoxidável, resistente à oxidação, não poroso, de fácil higienização.- Cabo em madeira tratada ou plástico resistente, com acabamento que permite boa pegada e fácil limpeza.5. Embalagem:Unidade individual, contendo dados de identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e, quando aplicável, data de validade.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto classificado como Dispositivo Médico Classe I, conforme RDC nº 751/2022 da Anvisa (quando aplicável).- Atende aos padrões de biossegurança e boas práticas de fabricação.- Conformidade com normas técnicas de instrumentos manuais reutilizáveis para uso odontológico.- Livre de materiais tóxicos, alergênicos ou contaminantes. |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 1.07.02.0840-7 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL | UN | 90 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Sugador Endodôntico Descartável2. Finalidade de Uso:Indicado para sucção de líquidos durante os procedimentos odontológicos, especialmente em endodontia. Utilizado para manter o campo operatório seco e livre de secreções.3. Descrição Técnica:Confeccionado em PVC atóxico e transparente, o sugador possui tubo flexível com fio de aço interno, permitindo fixação imediata na posição desejada durante o uso. A ponteira do sugador é confeccionada em PVC colorido, macio, vazado, para garantir conforto ao paciente e eficiência na sucção. Produto descartável, de uso único.4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto com Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)- Atende às normas de segurança e qualidade aplicáveis da ABNT:- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos utilizados na odontologia- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990 – Produtos para saúde – Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade aplicado a dispositivos médicos5. Apresentação:Caixa com 40 unidades embaladas individualmente em invólucro plástico.6. Embalagem:A embalagem deve conter:- Identificação da marca e nome do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso e descarte8. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 1.07.02.0841-5 - RESINA FLOW | UN | 53 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Resina Flow Fotopolimerizável – Cor A22. Finalidade de Uso:Indicada para restaurações de pequenas cavidades, selamento de fóssulas e fissuras, reparos estéticos, forramento de cavidades e adequações marginais em odontologia restauradora.3. Descrição Técnica:- Resina composta do tipo flow (fluida), fotopolimerizável, radiopaca e de baixa viscosidade. Proporciona excelente adaptação às paredes cavitárias e superfície dental.- Composição: Nanopartículas de dióxido de silício Silicato de bário e alumínio Bis-EMA (etoxilado de bisfenol A dimetacrilato) Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) Canforquinona (fotoiniciador) Co-iniciadores, pigmentos e conservantes4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro na ANVISA- ABNT NBR ISO 4049 – Odontologia – Materiais restauradores baseados em resina- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos5. Apresentação:Seringa com 2g de resina + ponteiras de aplicação descartáveis. Cor: A26. Embalagem:- Embalagem lacrada contendo:- Identificação da marca e do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso- Registro na ANVISA7. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 1.07.02.0842-3 - GEL DE CLOREXIDINA A 2% | UN | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Gel de Clorexidina a 2%2. Finalidade de Uso:Indicado para higienização e assepsia em procedimentos odontológicos, auxiliando no controle químico de biofilme e antissepsia de cavidades, canais radiculares e alvéolos.3. Composição:- Digluconato de Clorexidina a 2%- Metilparabeno- Propilenoglicol- Hidroxietilcelulose- Água purificada- Acompanha ponteiras de aplicação. A seringa contém 3g de gel.4. Apresentação/Embalagem:Seringa plástica contendo 3g de gel de Clorexidina a 2%, acompanhada de ponteiras de aplicação.Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990-1 e 2: Produtos para saúde - requisitos para esterilidade e ensaios8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1.07.02.0843-1 - CARIOSTÁTICO FLUORETADO DE DIAMINO DE PRATA | UN | 23 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cariostático Fluoretado de Diamino de Prata2. Finalidade de Uso:Indicado para o tratamento de lesões de cárie ativa, principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com necessidades especiais. Atua como agente bactericida e antimicrobiano, promovendo a paralisação do avanço da cárie.3. Composição:- Solução de Diamino Fluoreto de Prata a 12%- Veículo aquoso estabilizado, produto pronto para uso.4. Apresentação/Embalagem:- Frasco de vidro âmbar contendo 10 ml da solução, com tampa de segurança.5. Características Técnicas:- Solução líquida incolor a levemente amarelada- Alta eficácia antimicrobiana- Aplicação tópica simples- Não contém conservantes adicionais- Uso exclusivamente profissional6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde - Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 11137: Esterilização de produtos para saúde8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A data de fabricação e de validade devem constar claramente na embalagem. |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1.07.02.0844-0 - CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR) | UN | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento Cirúrgico Periodontal (Pasta Base + Pasta Catalisador)2. Finalidade de Uso:Indicado para cobertura e proteção de áreas periodontais após procedimentos cirúrgicos odontológicos, auxiliando na estabilização de tecidos e protegendo o local operado contra traumas mecânicos e agentes externos.3. Composição:- Pasta Base: sem eugenol, composta por resinas sintéticas, óxidos metálicos, plastificantes e cargas inertes.- Pasta Catalisadora: com agentes aceleradores específicos que promovem a presa ao entrar em contato com a pasta base.- Não exala odor desagradável e não libera calor durante a polimerização.4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 01 bisnaga de Pasta Base- 01 bisnaga de Pasta Catalisadora- Espátula e bloco de mistura (opcional, dependendo do fabricante)- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1.07.02.0845-8 - CIMENTO DE COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA | UN | 45 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Compósito de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável em Seringa2. Finalidade de Uso:Indicado para uso odontológico em bases cavitárias sob todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fóssulas e fissuras, e restauração de pequenas cavidades.3. Composição:- Compósito à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, monocomponente. Contém:- Partículas de vidro de fluoroaluminosilicato- Monômeros resinosos modificados (HEMA, Bis-GMA)- Fotoiniciadores - Carga inorgânica- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência à compressão: 226 MPa4. Apresentação/Embalagem:-Embalagem contendo 2 seringas de 2,5 g cada- Acompanha 20 pontas aplicadoras- Embalagem primária e secundária com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade5. Características Técnicas:- Produto pronto para uso- Monocomponente e fotopolimerizável- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência mecânica- Excelente adesão à estrutura dentária- Liberação de flúor- Fácil manipulação e aplicação direta6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-2: Cimentos à base de ionômero de vidro modificados por resina- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: no mínimo 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente o número do lote, data de fabricação e data de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1.07.02.0846-6 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR A) | UN | 27 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Hidróxido de Cálcio (Pasta Base + Pasta Catalisadora)2. Finalidade de Uso:Indicado para proteção pulpar direta e indireta, forramento cavitário e aplicação sob materiais restauradores. Produto de uso odontológico, compatível com tecidos pulpares, radiopaco e autopolimerizável.3. Composição:- Pasta Base (13 g): Éster glicol salicitado Fosfato de cálcio Tungstato de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais- Pasta Catalisadora (11 g): Etitolueno sulfonamina Hidróxido de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais de solução ácida4. Apresentação/Embalagem:- 01 tubo de pasta base (13 g)- 01 tubo de pasta catalisadora (11 g)- 01 bloco de papel para espatulação5. Características Técnicas:- Radiopaco- Autopolimerizável (tempo de trabalho mínimo de 1 minuto)- Alta compatibilidade com tecidos pulpares- Não interfere na coloração e polimerização de resinas compostas ou cimentos restauradores- Resistência adequada à compressão- Aplicação facilitada com espatulação manual- Estabilidade química após presa6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – requisitos gerais- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: mínimo de 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem deve conter: número do lote, data de fabricação e data de validade impressos de forma clara e legível. |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 1.07.02.0847-4 - CIMENTO DE PREENCHMENTO TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO | UN | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Preenchimento Temporário à Base de Óxido de Zinco e Sulfato de Zinco2. Finalidade de Uso:Cimento odontológico de obturação provisória, indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias. Desenvolvido para uso clínico em restaurações provisórias com presa química e coloração branca, facilitando o acompanhamento visual durante o tratamento.3. Composição:- Óxido de zinco- Sulfato de zinco- Componentes plastificantes e ligantes (isento de eugenol)- Veículo para manipulação com endurecimento químico4. Apresentação/Embalagem:- Frasco contendo entre 20 g a 25 g de produto- Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e data de validade claramente visíveis.5. Características Técnicas:- Cimento provisório para preenchimento de cavidades- Endurecimento por reação química (presa química)- Livre de eugenol, compatível com resinas compostas- Cor branca6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – Requisitos gerais- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter obrigatoriamente o número do lote, a data de fabricação e a data de validade de forma legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1.07.02.0849-0 - TIRA DE LIXA DE AÇO GALVANIZADO SERRILHADA 6MM | UN | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa de Aço Galvanizado Serrilhada – 6 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento auxiliar odontológico utilizado para acabamento, contorno e polimento de superfícies interproximais em restaurações dentárias, especialmente em áreas de difícil acesso.3. Composição:- Corpo em aço galvanizado, proporcionando maior resistência à corrosão- Superfície serrilhada abrasiva nas extremidades- Centro neutro sem abrasivo, facilitando a introdução entre os dentes sem danificar tecidos gengivais4. Apresentação/Embalagem:- Tiras com dimensões de 150 mm x 6 mm- Embalagem com 10 unidades5. Características Técnicas:- Aço galvanizado de alta resistência- Serrilhamento de precisão para ação abrasiva eficiente- Zona central lisa (sem abrasivo) para fácil inserção nas superfícies interproximais- Flexível e resistente à torção- Uso único ou conforme orientação do fabricante- Indicado para acabamento de restaurações em resina composta, ionômero de vidro e outros materiais restauradores7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem com data de fabricação, validade e número do lote de forma clara, legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 1.07.02.0850-4 - TIRA DE LIXA METÁLICA 4MM | PAC | 38 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa Metálica – 4 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico indicado para acabamento e contorno de restaurações em áreas interproximais. Ideal para materiais restauradores como resina composta, cimento de ionômero de vidro, entre outros.3. Composição:- Tira metálica com óxido de alumínio aderido por processo de eletrodeposição- Sem centro neutro, permitindo ação abrasiva em toda a superfície4. Apresentação/Embalagem:- Tamanho: 130 mm x 4 mm- Espessura: 0,10 mm- Embalagem com 12 unidades- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica específica para dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade, a partir da data de entrega do produto. |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 1.07.02.0851-2 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM COLETOR DE OSSO | CX | 90 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com Coletor de Osso2. Finalidade de Uso:Utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos para sucção de fluídos, com a função adicional de coleta de partículas ósseas (osso particulado) para posterior reaproveitamento em enxertos. Produto estéril, de uso único e descartável.3. Composição:- Tubo curvo de 5 mm de diâmetro, confeccionado em PVC rígido atóxico- Ponteira de 3,0 mm de diâmetro e porta-filtro fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD)- Duas cestas coletoras (peneiras) por unidade, com malha ultrafina para retenção de partículas ósseas- Produto estéril (esterilizado por óxido de etileno ou outro processo autorizado)4. Apresentação/Embalagem:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com 10 unidades de sugadores e 20 cestas coletoras (duas por sugador)5. Características Técnicas:- Produto descartável e estéril- Design anatômico e ergonômico, que facilita o manuseio e a visualização do campo operatório- Coleta eficiente de partículas ósseas com cestas de alta retenção- Compatível com sistemas convencionais de aspiração cirúrgica- Produto não pirogênico e não tóxico6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório ANVISA- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos odontológicos- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde com óxido de etileno- ABNT NBR ISO 11607-1/2 – Embalagem para produtos esterilizados8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1.07.02.0852-0 - ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G | PT | 60 |  |  |  |
| ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G Composição: a base de benzocaína 20%, com sabores diversos, constando externamente na embalagem a marca comercial, procedencia de fabricação e registro na ANVISA.Pote com 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1.07.04.0003-0 - RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA | KG | 9 |  |  |  |
| RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA Desenvolvida para confecção de próteses provisórias, estrutura de guias, moldeiras individuais, bases de prova e placas. Indicada também para conserto e reembasamento de próteses dentárias fixas ou removíveis. Cor Rosa Médio.Apresentação: Embalagem com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1.07.04.0004-9 - RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ | KG | 9 |  |  |  |
| RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ Cor rosa medio com veia Apresentação: embalagm com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1.07.04.0006-5 - PLACA BASE GROSSA | UN | 4 |  |  |  |
| Placa base grossa, de godiva. para confecção de moldeiras individuais, e como base de prova com dentes para prótes total/parcial e mordida em cera. |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1.07.04.0039-1 - DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1.07.04.0059-6 - ALGINATO REFIL | KG | 45 |  |  |  |
| ALGINATO REFIL - Tipo ll com presa normal, livre de poeira, alta resintência à compressão, escoamento e elaticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g. |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1.07.04.0088-0 - DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO | UN | 12 |  |  |  |
| DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTODisco de feltro para polimento: Os discos de feltro são indicados para polimento com pasta de polimento dental, com aproximadamente 12cm de diâmetro, composição feltro natural |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1.07.04.0098-7 - DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 23 |  |  |  |
| DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1.07.04.0099-5 - DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/ SUPERIOR | UN | 30 |  |  |  |
| DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1.07.04.0101-0 - DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 1.07.04.0102-9 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 1.07.04.0103-7 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1.07.04.0105-3 - MOLDEIRA TAM. I-3 | UN | 23 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-3 autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1.07.04.0114-2 - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - LIQUIDA | L | 9 |  |  |  |
| RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL Resina líquida acrílica autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições.Composição: Monômero de Metilmetacrilato, Inibidor, DMT, Incolor.Apresentação: Embalagem com 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 1.07.04.0117-7 - DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 23 |  |  |  |
| DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1.07.04.0119-3 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 30 |  |  |  |
| DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 1.07.04.0120-7 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/ INFERIOR | UN | 30 |  |  |  |
| DENTE 30 L COR 66 POSTRIOR/ INFERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 1.07.04.0125-8 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1.07.04.0126-6 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIOR | UN | 15 |  |  |  |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1.07.04.0127-4 - DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 30 |  |  |  |
| DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1.07.04.0138-0 - MOLDEIRA TAM. I-1 | UN | 23 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-1, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1.07.04.0139-8 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PASTA FLUÍDA | UN | 23 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Condensação – Pasta Fluída2. Finalidade de Uso:Indicado para moldagens odontológicas de precisão, utilizado especialmente em moldagens para próteses fixas, removíveis e outros procedimentos que exijam alta fidelidade de reprodução anatômica.3. Descrição Técnica:- Material elastomérico à base de silicone de condensação com viscosidade fluida, indicado para a etapa de moldagem complementar (baixa viscosidade). Apresenta excelente tixotropia e tempo de trabalho adequado. Produto de fácil manipulação, agradável ao paciente e compatível com materiais de gesso odontológico.- Apresenta boas propriedades hidrofílicas para melhor reprodução em ambiente úmido- Alta precisão de cópia- Facilidade na remoção do molde da boca4. Materiais e Composição:- Polidimetilsilano- Carga inorgânica- Aroma suave (ex: mentol, baunilha ou similar)- Aditivos hidrofílicos5. Embalagem:- Bisnaga com 120 mL- Embalagem primária com tampa rosqueável, resistente e selada- Acondicionada em caixa contendo: nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação e validade6. Validade:- Validade mínima obrigatória de pelo menos 2/3 do prazo total de validade a contar da data de entrega7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório na ANVISA como produto para uso odontológico (Dispositivo Médico Classe II), conforme RDC nº 751/2022- Produto deve atender aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade descritos em normas técnicas nacionais/internacionais aplicáveis- Fabricado sob boas práticas de fabricação (BPF)- Embalagem e rotulagem devem conter: número de registro na Anvisa, dados do fabricante/importador, lote, validade e instruções de uso |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1.07.04.0140-1 - SILICONE DE ADIÇÃO (PASTA DENSA + MATERIAL FLUIDO) | KIT | 15 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Adição (Pasta Densa + Material Fluido)2. Finalidade de Uso:Material odontológico indicado para impressões de alta precisão, especialmente em moldagens de próteses, restaurações indiretas e procedimentos que exigem alta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicos.3. Composição e Características:- Composição Química: Polimetilsiloxano Dióxido de Silício Hidrocarboneto Metilhidrogenosiloxano- Características Técnicas: Inserção de partículas nanométricas, oferecendo precisão microscópicaAlta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicosContraste de cores acentuado, proporcionando excelente visualizaçãoEstabilidade dimensional garantida por até 14 diasAlta resistência ao rasgamentoFluidez adequada e propriedade hidrofílica para moldagens em ambientes úmidosDistorção insignificante após a remoçãoPossui versões compatíveis com cartuchos de automistura4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 1 pote de base com 250 ml- 1 pote de catalisador com 250 ml- 2 colheres dosadoras- 1 cartucho de fluido regular de 50 ml- 6 pontas misturadoras5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 4823 – Materiais de moldagem elastoméricos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização (aplicável a acessórios)- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1.07.04.0141-0 - MOLDEIRA TAM. S4 | UN | 23 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. S4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1.07.04.0142-8 - MOLDEIRA TAM. I-4 | UN | 23 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| COTA EXCLUSIVA – PARTICIPAÇÃO ME/EPP |  |  |  |  |  |  |
| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| 2 | 1.07.01.0008-8 - TESOURA IRIS RETA 12 CM | UN | 15 |  |  |  |
| TESOURA IRIS RETA 12 CM |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.07.01.0010-0 - TESOURA OURO RETA | UN | 2 |  |  |  |
| TESOURA OURO RETA , 10,5CM - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas retas, delicadas e chanfradas na superficie externa, articulação com parafuso, lâmina com perfeito ajuste e corte, livre de rebarbas e sinais de oxidação, favorecendo o movimento sem atrito. Garantia de no mínimo 10(dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.07.01.0012-6 - SINDESMOTOMO | UN | 12 |  |  |  |
| SINDESMOTOMO - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.07.01.0013-4 - SONDAS EXPLORADORAS N. 05 | UN | 25 |  |  |  |
| SONDAS EXPLORADORAS N. 05 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.07.01.0016-9 - PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM | UN | 11 |  |  |  |
| PINÇA MOSQUITO MAYO-HEGAR 14 CM |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.07.01.0019-3 - PORTA MATRIZ TOFFLEMERE | UN | 1 |  |  |  |
| PORTA MATRIZ TOFFLEMERE - confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, sistema perfeitamente rosqueável e delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.07.01.0021-5 - PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS | UN | 1 |  |  |  |
| PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS - 17 cm - Para isolamento absoluto. Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.07.01.0023-1 - CABO PARA ESPELHO | UN | 37 |  |  |  |
| CABO PARA ESPELHO bucal , confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, encaixe perfeitamente delineados para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente ao métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no minimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.07.01.0025-8 - CABO DE BISTURI Nº 3 | UN | 15 |  |  |  |
| CABO DE BISTURI Nº 3 para ser acoplado à lâmina de bisturi . Confeccionado em aço inox com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.07.01.0028-2 - CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 | UN | 1 |  |  |  |
| CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 - ( CONDENSADORES) confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.07.01.0033-9 - COLHER DE DENTINA Nº 14 | UN | 25 |  |  |  |
| COLHER DE DENTINA Nº 14 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.07.01.0035-5 - ABRIDOR DE BOCA ADULTO | CX | 2 |  |  |  |
| ABRIDOR DE BOCA ADULTO.Abridor de boca em silicone atóxico indicado para fornecer uma acomodação oclusal aos pacientes durante abertura bucal, sua forma trapezional proporciona uma acomodação adequada na anatomia bucal, em sua ranhuras laterais fazem o travamento da mandibula impedindo o fechamento repentino. Composição: silicone industrial atóxico. Apresentação: caixas com 02 (duas) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.07.01.0041-0 - AFASTADORES LABIAIS MINESOTTA | UN | 5 |  |  |  |
| AFASTADORES LABIAIS MINESOTTAInstrumental utilizado para afastar o tecido do campo operatório, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 14cm. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.07.01.0044-4 - APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | UN | 12 |  |  |  |
| APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, ponta simples ativa, perfeitamente delineada para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.07.01.0046-0 - ESPATULA Nº 24 | UN | 15 |  |  |  |
| ESPATULA Nº 24Confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.07.01.0048-7 - ESPATULA P/RESINA - TITANIO | UN | 25 |  |  |  |
| ESPATULA P/RESINA - TITANIO - nº 1 - para inserção de resina, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas em titânio perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.07.01.0057-6 - CURETA DE GRACEY 11/12 | UN | 12 |  |  |  |
| CURETA DE GRACEY 11/12 Com cabo tubolar de 9,5 mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1, com alta resistência a corrosão, autoclavavél. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.07.01.0058-4 - CURETA DE GRACEY 13/14 | UN | 12 |  |  |  |
| CURETA DE GRACEY 13/14 Com cabo de 9,5mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.07.01.0063-0 - FORCEPS INFANTIL N. 01 | UN | 1 |  |  |  |
| FORCEPS INFANTIL N. 01 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.07.01.0064-9 - FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS INFANTIL 18 DIREITO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.07.01.0066-5 - FORCEPS INFERIOR 17 | UN | 3 |  |  |  |
| FORCEPS INFERIOR17 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.07.01.0067-3 - FORCEPS 01 ADULTO | UN | 3 |  |  |  |
| FORCEPS N. 01 ADULTO Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.07.01.0068-1 - FORCEPS 151 | UN | 1 |  |  |  |
| FORCEPS 151 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.07.01.0069-0 - FORCEPS 203 | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS 203 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.07.01.0071-1 - FORCEPS 65 | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS 65 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.07.01.0072-0 - FORCEPS SUPERIOR 150 | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 150 Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.07.01.0073-8 - FORCEPS SUPERIOR 18 L | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 18 L Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.07.01.0074-6 - FORCEPS SUPERIOR 18 R | UN | 2 |  |  |  |
| FORCEPS SUPERIOR 18 R Fórceps odontológicco confeccionado em aço inoxidável AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante e lote de fabricação. As pontas deverão estar de acordo com o respectivo modelo, os encaixes não deverão ter buracos ou frestas e também não poderão ser muito justos. Deverá apresentar o corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para a função, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.07.01.0077-0 - PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA | UN | 2 |  |  |  |
| PERFURADOR AINSWORTH P/ DIQUE DE BORRACHA - alicate perfurador que auxilia na elaboração de dique de borracha, em aço inox AISI 420 e Autoclavável. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.07.01.0082-7 - CURETA DE MACCAL 11/12 | UN | 5 |  |  |  |
| CURETA DE MACCAL 11/12Com cabo de 08mm, em aço inoxidável de acordo com a NBR 7153-1. Contendo na embalagem informações sobre modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA . O instrumental deverá constar a gravação da logomarca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.07.01.0089-4 - ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA) | UN | 5 |  |  |  |
| ALAVANCAS APICAL RETA (GOIVA)Instrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.07.01.0090-8 - ALAVANCA SELDIN RETA | UN | 3 |  |  |  |
| ALAVANCA SELDIN RETA - ADULTOInstrumental confeccionado em aço inoxidável AISI 420,temperável de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1, o tratamento térmico deverá ser integral para conferir ao instrumental a dureza e flexibilidade necessárias ao seu uso. O fabricante do instrumental deverá estar certificado pela ANVISA nos termos da RDC 59/2000 de 27/06/2000. O instrumental deverá estar identificado com a logomarca do fabricante . A ponta deverá estar de acordo com o modelo solicitado, deverá apresentar ponta ativa perfeitamente delineada para a função, sem cantos vivos, polimentos brilhantes livres de rebarbas e sinais de oxidação, ser resistente aos métodos utilizados para desinfecção e esterilização. Garantia a partir de 20 anos contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.07.01.0091-6 - ALVEOLÓTOMO LUER CURVO | UN | 1 |  |  |  |
| ALVEOLÓTOMO LUER CURVO - 15 ou 16 CM: confeccionado em aço inoxidável AISI 420 com pontas ativas perfeitamente delineadas para a função. Com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.07.01.0092-4 - CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86. | UN | 5 |  |  |  |
| CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS Nº 86 .: cureta confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital, ponta ativa perfeitamente delineada para as funções polimento brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.07.01.0100-9 - PINÇA DE ALLIS 15 CM | UN | 1 |  |  |  |
| PINÇA DE ALLIS 15 CM : pinça de Allis para tecidos e órgãos, confeccionada em aço AISI 420, pontas ativas com serrilhas acopláveis e articulações por encaixe. Polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.07.01.0103-3 - PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM | UN | 7 |  |  |  |
| PINÇA STILLIES DENTE DE RATO 14CM - pinça confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade. Com pontas e cremalheiras perfeitamente alinhadas. Com polimento adequado livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.07.01.0105-0 - LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 | UN | 3 |  |  |  |
| LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 - confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 ou 304. Com pontas ativas perfeitamente delineadas para o desgaste ósseo, apresentar corpo ranhurado para apoio digital, perfeitamente polido livre de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.07.01.0108-4 - PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 | UN | 30 |  |  |  |
| PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 317 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.07.01.0109-2 - ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 ½ | UN | 10 |  |  |  |
| ESCAVADORES (COLHER DE DENTINA) Nº 11 1/2 : confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.07.01.0110-6 - BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) | UN | 3 |  |  |  |
| BRUNIDORES Nº 29 (OVO DE PATA) : confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente delineadas para a função, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.07.01.0115-7 - ESPATULA Nº 1 | UN | 5 |  |  |  |
| ESPATULA Nº 1 - Para inserção de resina confeccionada em aço inoxidavel apresentado corpo ranhurado para apoio digital. resistente aos metodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. garantia de no mínimo 10 anos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.07.01.0116-5 - SONDA EXPLORADORA Nº 47 | UN | 3 |  |  |  |
| SONDA EXPLORADORA Nº 47 confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420 apresentando corpo ranhurado para apoio digital, com polimentos brilhantes, livres de rebarbas e sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.07.01.0127-0 - COMPASSO DE WILLIS | UN | 5 |  |  |  |
| 1. Denominação do Produto:Compasso de Willis anatômico para medição craniana.2. Finalidade de Uso:Instrumento utilizado para mensuração do perímetro cefálico e avaliação de medidas antropométricas da cabeça. Recomendado para uso em áreas de saúde como: neurologia, pediatria, antropologia, fisioterapia, medicina legal e pesquisas anatômicas.3. Especificação Técnica:- Modelo: Compasso de Willis tipo antropométrico.- Material: Alumínio anodizado ou aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido ou escovado, resistente à oxidação e à corrosão.- Formato: Arco curvo com braços articulados e pontas esféricas, permitindo medições sem lesões à pele.- Medições: Sistema de escala em milímetros ou centímetros gravado a laser, de fácil leitura.- Dimensões: 140mm x 55mm x 25mm.- Pontas: Arredondadas, sem arestas cortantes, para garantir segurança e conforto no uso clínico ou acadêmico.- Sistema de articulação: Dobrável ou com eixo central com articulação leve e precisa.- Reutilizável: Sim. Pode ser esterilizado por métodos convencionais (ex.: autoclave, álcool 70%, etc.).4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou cadastro na ANVISA, conforme Resolução RDC nº 751/2022- ISO 13485:2023 – Produtos para saúde – Sistemas de gestão da qualidade- NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade- Portaria nº 384/2023 – INMETRO, quando aplicável a instrumentos de medição de precisão5. Embalagem:Unidade acondicionada em estojo rígido ou embalagem protetora individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação do produto e do fabricante gravada na peça ou no estojo. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.07.01.0159-9 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM | UN | 7 |  |  |  |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420 . Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.07.01.0160-2 - PINÇA KELLY RETA 18 CM | UN | 7 |  |  |  |
| PINÇA KELLY RETA 18 CM Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 18 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.07.01.0161-0 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UN | 6 |  |  |  |
| PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420.Tamanho 14 cm. Constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.07.01.0162-9 - PINÇA KELLY RETA 14 CM | UN | 6 |  |  |  |
| PINÇA KELLY RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.07.01.0163-7 - PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM | UN | 5 |  |  |  |
| PINCA ANATOMICA RETA 14 CMConfeccionada em aço inoxidável AISI-420, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.07.01.0165-3 - TESOURA IRIS RETA 11,5CM | UN | 5 |  |  |  |
| TESOURA IRIS RETA 11,5CM |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.07.01.0170-0 - ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 | UN | 5 |  |  |  |
| ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 04 Front Surface.Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras, espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano do espelho, como no caso do espelho comum. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.07.01.0173-4 - SERINGA APLICADORA DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA | UN | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Seringa Aplicadora de Ionômero de Vidro em Cápsula2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico utilizado para a aplicação precisa de ionômero de vidro em cápsula diretamente na cavidade oral durante procedimentos restauradores.3. Composição e Características:- Fabricada com estrutura robusta e durável- Partes mecânicas em aço inoxidável (resistente à corrosão)- Produto autoclavável, suportando processos de esterilização em autoclave sem deformações- Possui trava de cápsula que controla a extrusão do material- Fácil acesso à cavidade oral, com design anatômico e ergonômico- Compatível com cápsulas da linha Riva da SDI4. Características Técnicas Adicionais:- Sistema de alavanca precisa para controle de aplicação- Alta durabilidade mesmo com uso contínuo- Produto de uso reutilizável e esterilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 17664 – Informações para o processamento de produtos para saúde reutilizáveis- ABNT NBR ISO 14937 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização6. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.07.02.0346-4 - FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX | FR | 30 |  |  |  |
| FIXADOR DENTAL LIQUIDO P/ RX Fixador dental liquido para radiografia - liquido fixador para filme radiografico dental, solução pronta para uso, processamento manual, contendo tiossulfato de amônia (10-15%) e acondicionada em embalagens tipo frasco plastico contendo 475ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.07.02.0351-0 - FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL | CX | 5 |  |  |  |
| FILME RADIOGRAFICO ODONT. INFANTIL: filme intra-oral tamanho zero (22mm x 35mm) periapical perfeitamente adaptável para bocas infantis, com velocidade F que reduz em até 20% a exposição à radiação em relação aos filmes E e também em até 60% em relação aos filmes D. Acondicionado em embalagem tipo caixa contendo 100 filmes embalados unitariamente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.07.02.0368-5 - DISCO DE CARBURUNDUM | UN | 5 |  |  |  |
| DISCO DE CARBURUNDUM - Disco coberto de Elicio, roda de desbaste multiuso, medida aproximada 22x3.1mm |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.07.02.0370-7 - ENDO PTC | FR | 3 |  |  |  |
| ENDO PTC - creme para instrumentação de canais radiculares.Apresentação: Acondicionados em frascos de aproximadamente 25 a 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.07.02.0375-8 - ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA | UN | 3 |  |  |  |
| ESPATULAS PLASTICAS P/ RESINA - instrumental para resina composta, autoclavavel |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.07.02.0380-4 - ALVEOLOTINA POMADA | TB | 8 |  |  |  |
| ALVEOLITINA POMADAIndicado para a prevenção de alveolites como medida rotineira após exodonttias, facilitando a cicatrização e diminuindo a dor do pós operatório. Tem ainda efeito analgesico. Apresentação pote plástico ou frasco com 10 g. . |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1.07.02.0383-9 - ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO | CX | 17 |  |  |  |
| ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO Anestésico mepivacaína 3% s/ vaso. Composição: cada ml contem 30 mg de cloridrato de mepivacaína; 6 mg de cloreto de sódio; 1 ml de veículo q.s.p., com PH da solução ajustados entre 6,0 e 6,5,. Acondicionados em tubetes de cristal com 1,8 ml cada. constar externamente marca comercial e procedencia de fabricação. Cada caixa contem 50 tubetes. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.07.02.0384-7 - AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA – ODONTOLÓGICA | CX | 47 |  |  |  |
| AGULHAS DESCARTÁVEL - 30G CURTA - ODONTOLÓGICA Agulha gengival descartável para uso odontológico, fabricada em aço inox siliconizado biseltrifacetado, sistema de rosca tipo polegada ou tipo mm para segurança na trava do cartucho da seringa,atóxica, esterelizada em óxido de etileno, acondicionada em embalagem individual em tubo de plástico - tamanho 30 G - curta .constar externamente calibre, marca comercial e procedencia de fabricação. Caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.07.02.0413-4 - BROCA 1091 - CILINDRICA | UN | 5 |  |  |  |
| BROCA 1091 - CILINDRICA broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.07.02.0415-0 - BROCA 1095 - CILINDRICA | UN | 7 |  |  |  |
| BROCA 1095 - CILINDRICA - broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidavél, ponta com granulações uniformes, encaixe em açõ inoxidável, adaptavel as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizavél atraves de calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. embaladas individualmente e aconcionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.07.02.0443-6 - CIMENTO CIRURGICO (ATIVADO QUI | CX | 5 |  |  |  |
| CIMENTO CIRÚRGICO (ATIVADO QUIMICAMENTE.Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.07.02.0445-2 - FOSFATO DE ZINCO PO | FR | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento Fosfato de Zinco – Pó2. Descrição Técnica:Cimento odontológico à base de fosfato de zinco, apresentado na forma de pó fino, de coloração amarelo claro. Utilizado para cimentações permanentes e provisórias, forramento cavitário e bases protetoras em procedimentos restauradores e protéticos. Apresenta excelente resistência mecânica, baixa solubilidade oral e biocompatibilidade.3. Indicações de Uso:- Cimentações definitivas de restaurações metálicas e pinos- Bases cavitárias sob restaurações- Cimentações provisórias- Forramento sob restaurações de amálgama e resina composta- Uso exclusivo por profissionais cirurgiões-dentistas4. Composição:- Pó à base de óxido de zinco (ZnO)- Dióxido de silício (SiO2)- Óxidos metálicos inertes5. Características Técnicas:- Cor do pó: Amarelo claro- Apresentação: Pó fino e homogêneo- Tempo de presa: Compatível com manuseio clínico (ajustável com espatulação)- Resistência à compressão: = 100 MPa- Solubilidade: Baixa, conforme exigências da ABNT NBR ISO 9917-1- Biocompatível: Sim, quando corretamente manipulado- Radiopacidade: Suficiente para diferenciação em exames radiográficos6. Apresentação Comercial:- Pote contendo 28 g de pó- Embalagem individual, lacrada, resistente à umidade- Acompanha bula/instrução de uso7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto regularizado na ANVISA – Apresentar número de Registro/MS- Fabricado conforme a RDC nº 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação)- Em conformidade com a ABNT NBR ISO 9917-1 – Cimentos odontológicos à base de zinco- Certificação de qualidade e análise técnica do lote8. Garantia:- Garantia contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.07.02.0446-0 - CIMENTO ENDODONTICO | UN | 8 |  |  |  |
| CIMENTO ENDODONTICO - cimento a base de oxido de zinco e eugenol que apresente boa tolerancia pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Deve possuir gradulação fina, proporcionado uma mistura homogenea, sem presença de grumos, e perfeito escoamento. Apresentação: frasco com 12 gramas de pó e 10de líquido. |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.07.02.0450-9 - PEDRA POMES | FR | 7 |  |  |  |
| Pedra pomes - com granulação ultrafina especial para profilaxia bucal, limpeza e polimento dos dentes e restaurações. Apresentação: Frasco com 100g de pó.Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação . |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.07.02.0453-3 - PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO | BL | 75 |  |  |  |
| PAPEL PARA ESPATULAÇÃO PEQUENO - BLOCOPapel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.07.02.0454-1 - PARAMONO CLORANFENICOL | FR | 12 |  |  |  |
| PARAMONO CLORANFENICOL Canforado- - indicado para os curativos de demora entre sessões, após o esvaziamento do canal radicular. Apresentação: Frasco de vidro com 20ml . Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.07.02.0455-0 - POTE DAPEN - VIDRO | UN | 8 |  |  |  |
| POTE DAPEN - VIDRO - INCOLOR - utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.07.02.0456-8 - POTE DAPEN - PLASTICO | UN | 7 |  |  |  |
| POTE DAPEN - PLASTICOUtilizado para manipulação de produtos odontológicos.Esterilizável em Autoclave a 137°C. Possui duas cavidades para as manipulações.Medidas:. Altura 3cm. Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.07.02.0458-4 - PORTA AMALGAMA PLASTICO | UN | 5 |  |  |  |
| PORTA AMALGAMA PLASTICO - instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.07.02.0465-7 - PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM | CX | 30 |  |  |  |
| PONTA GUTA PERCHA ACES.RS 28MM : - desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, permitindo melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. Apresentação: embalagem com 120 pontas sortidas - 28 mm. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.07.02.0487-8 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A. | FR | 25 |  |  |  |
| HIDROXIDO DE CALCIO P.A. Hidróxido de cálcio PA pó - Composição : pó ou cristal que absorve facilmente, anídrico carbônico do ar, originando carbonato de cálcio fracamente solúvel na água, solúvel na glicerina, açúcar ou similares - frasco com 10 g. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.07.02.0488-6 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA | CX | 10 |  |  |  |
| HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapeutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.07.02.0489-4 - MICROBRUSH APLICADORES DESC. | CX | 50 |  |  |  |
| MICROBRUSH APLICADORES DESC. Microbrush aplicadores descartáveis - Cada frasco deve conter 100 aplicadores composto de polipropileno e fibras de nylon, |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.07.02.0507-6 - RESINA FOTO A-2 | TB | 30 |  |  |  |
| Resina foto A2Resina composta fotopolimerizável; Microhibrida, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, comportamento estético semelhante ao dente natural e uma excelente resistência ao desgaste e à fraturas. Composição : matriz orgânica: BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA; carga inorgânica 100% Zircônica/ Sílica. Apresentação: seringa com 4g ou 4 ml. |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.07.02.0520-3 - VERNIZ C/ FLUOR | CX | 20 |  |  |  |
| VERNIZ C/ FLUOR - é um verniz com fluor( 5% NaF = 2,26% F ) para as aplicações tópicas na prevenção da carie.Sua formulação adesiva, possibilita um contato mais prolongado do fluor com o esmalte debtário, potencializando a ação deste elemento - Composição e apresentação: liquido: fluoreto de sódio, verniz natural e veiculo ; frasco com 20 ml. Pó: zirconita; frasco com 20 g. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.07.02.0526-2 - CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL | BL | 75 |  |  |  |
| CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BL Carbono para articulação. Composição: papéis especiais, cêras vegetais, pigmentos,óleos vegetais, parafina e vaselina. Bloco co 12 folhas. |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.07.02.0528-9 - RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGEN | KIT | 37 |  |  |  |
| RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACETICO 0,5% - FRASCO COM 15 ML.COMPOSIÇÃO : REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA ESPERA,( até 2 anos) para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e pa uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propiedades sedativas.CONTENDO : ÓXIDO DE ZINCO,POLIMECRILATO DE METILA.- FRASCO COM 38 G. Constar na embalagem : marca omercial e procedência de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.07.02.0538-6 - PLACA DE VIDRO | UN | 3 |  |  |  |
| PLACA DE VIDRO ,grossa, polida ( lisa) para espatulação de cimentos. |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.07.02.0542-4 - BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) | PAC | 15 |  |  |  |
| BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) Pó de bicarbonato com alto grau de pureza para utilização odontológica, pote com 200mg. |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.07.02.0545-9 - CERA 7 ROSA | CX | 3 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cera Rosa nº 7 – Lâminas para Articulação2. Descrição Técnica:Cera odontológica tipo nº 7, indicada para articulação, moldagem e registro de relações interoclusais em procedimentos protéticos. Apresentada em lâminas macias, homogêneas e flexíveis, formulada à base de hidrocarbonetos, óleos minerais e corantes, proporcionando excelente manuseio intraoral com fidelidade dimensional e conforto ao paciente.3. Especificações Técnicas:- Formato: Lâminas- Dimensões aproximadas das placas: 14 cm (C) x 7 cm (L) x 1,7 mm (E)- Peso da embalagem: Aproximadamente 225 g- Quantidade por embalagem: 18 lâminas- Cor: Vermelha ou rosa (conforme lote/fabricante)- Composição: Hidrocarbonetos, óleos minerais, cera microcristalina e corantes- Textura: Flexível, macia, termoplástica- Temperatura de amolecimento: Compatível com uso intraoral- Odor e sabor: Isenta de odores e sabores desagradáveis- Fidelidade dimensional: Alta precisão no registro oclusal4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ou Notificação ANVISA obrigatório- RDC nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde- Normas da ABNT aplicáveis a ceras odontológicas (ABNT NBR ISO 1562:2014)- Rotulagem conforme exigência da ANVISA: nº do lote, data de fabricação e validade- Produto isento de substâncias tóxicas ou alergênicas5. Validade e Garantia:- Validade mínima na entrega: Mínimo de 2/3 do prazo total de validade- Validade total: Conforme especificado pelo fabricante (geralmente 24 a 36 meses) |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.07.02.0549-1 - LAMPARINA TIPO HANNAU | UN | 5 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Lamparina de Hannau – Modelo Plástico (Capacidade 120 ml)2. Descrição Técnica:Lamparina plástica do tipo Hannau, de uso odontológico, indicada para a plastificação de ceras utilizadas em procedimentos laboratoriais como a montagem de dentes em próteses dentárias, enceramentos anatômicos, escultura de dentes e individualização de moldeiras. Utiliza álcool como combustível e proporciona chama estável, controlada e segura para manuseio em bancada.3. Especificações Técnicas:- Capacidade do reservatório: 120 ml- Tipo de combustível: Álcool etílico 92,8° INPM ou similar (não incluso)- Material do corpo: Plástico resistente ao calor (geralmente polipropileno ou similar)- Pavio: Em algodão trançado com boa absorção- Tampa: Rosqueável, com vedação eficiente para evitar evaporação do álcool- Altura aproximada: 8 a 10 cm- Diâmetro da base: 6 a 8 cm- Peso aproximado (vazio): 50 g- Cor: Variável conforme fabricante (geralmente translúcida ou opaca)4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto de uso em laboratório – isento de registro ANVISA- Fabricação sob boas práticas (RDC 665/2022, quando aplicável)- Segue orientações de segurança conforme NR 12 (quando aplicável à área de laboratório)5. Garantia e Validade:- Garantia: 6 a 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 1.07.02.0552-1 - BROCA 08 HP - ESFERICA | UN | 5 |  |  |  |
| BROCA 08 HP - Broca esférica com diâmetro de 2,3mm. |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1.07.02.0558-0 - BROCA DE AÇO FORMATO PERA | UN | 5 |  |  |  |
| BROCA DE AÇO formato pera invertida p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1.07.02.0559-9 - BROCA DE AÇO FORMATO TRONCO-CÔNICA | UN | 2 |  |  |  |
| BROCA DE AÇO formato tronco-cônica p/ peça reta |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1.07.02.0575-0 - BROCA 1043 FG DIAMANTADA | UN | 7 |  |  |  |
| BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.07.02.0602-1 - BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 5 |  |  |  |
| BROCA Nº 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO - broca carbide formato cilíndrico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.07.02.0608-0 - BROCA Nº 4 C | UN | 5 |  |  |  |
| BROCA Nº 4 C broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1.07.02.0612-9 - BROCA Nº 702 C | UN | 8 |  |  |  |
| BROCA Nº 702 CBroca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1.07.02.0614-5 - ESCOVA DE PANO PARA POLIMENTO | UN | 7 |  |  |  |
| ESCOVA DE PANO DE ALGODÃO PARA POLIMENTO, diâmetro de 10 cm e espessura 1,5 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 1.07.02.0620-0 - BROCA 212G023 | UN | 3 |  |  |  |
| BROCA 212G023 Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut, com anel vermelho.Embalagem contendo 01 unidade. |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1.07.02.0622-6 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA | UN | 5 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Pote de Vidro com Tampa2. Descrição Técnica:Recipiente cilíndrico em vidro espesso e atóxico, com tampa ajustada, destinado ao manuseio, preparo e armazenamento de materiais odontológicos e laboratoriais. Possui design funcional que permite fácil utilização com espátulas e conta-gotas. Ideal para substâncias líquidas ou pastosas, como resinas acrílicas, líquidos monômeros, reveladores ou outros produtos químicos utilizados em clínicas e laboratórios odontológicos e estéticos.3. Especificações Técnicas:- Material: Vidro espesso, resistente a impactos moderados e variações térmicas- Tampa: Incluso; material compatível, ajustado ao recipiente- Dimensões: Diâmetro: 7,0 cm e Altura: 4,5 cm- Volume estimado: Aproximadamente 100 mL- Cor: Transparente- Formato: Cilíndrico com base plana- Autoclavável: Sim – pode ser esterilizado em autoclave ou por imersão química- Superfície: Lisa e não porosa – facilita a higienização- Estabilidade: Base larga e plana – evita tombamentos durante o uso- Compatibilidade: Substâncias líquidas e pastosas e Resistente a solventes odontológicos e laboratoriais4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Classificação ANVISA: Produto para Saúde Isento de Registro (Classe I), conforme RDC 751/2022- Boas Práticas de Fabricação: RDC 665/2022- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de materiais- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos5. Garantia e Vida Útil:- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1.07.02.0632-3 - LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C | CX | 7 |  |  |  |
| LAMINAS PARA CIRURGIA Nº 15 C Laminas embaladas e esterilizadas individualmente; apresentação: caixa com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1.07.02.0640-4 - BROCA 1012 HL | UN | 20 |  |  |  |
| BROCA 1012 HL - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1.07.02.0641-2 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA | UN | 1.250 |  |  |  |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Avental descartável, com manga longa, punho com elastico, amarração em tiras, em tecido (TNT)100% polipropileno, branco gramatura de 40/m². tamanho Único - Embalados em pacotes com 10 unidades, |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1.07.02.0642-0 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO | UN | 20 |  |  |  |
| PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO ENDODÔNTICO PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ USO ENDODÔNTICO C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO- reúne propriedades da pasta de hidróxido de cálcio c/ as do paramonoclorofenol canforado o PMCC; hidrossolúvel e pronto p/ uso imediato; indicado p/ tratamento de canais radiculares. APRESENTAÇÃO: estojo c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio com PMCC e 2 tubetes de glicerina. |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1.07.02.0730-3 - ESPELHO DE MÃO | UN | 15 |  |  |  |
| ESPELHO DE MÃO, espelho de aumento, dupla face, formato oval, medida aproximada 18 x 8 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1.07.02.0767-2 - ANESTESICO PRILOCAINA 3% | CX | 17 |  |  |  |
| ANESTESICO PRILOCAINA 3%Anestesico local injetável, indicado em odontologia e cirurgia.Contém: Cloridrato de Prilocaína 3%, com Felipressina 0,03 UI/ml. Veículo estéril q.s.p. - 1 mlApresentação: Caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8ml, acondicionad em blister lacrados com 10 tubetes.Constar externamente marca comercial, e procedencia de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.07.02.0782-6 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO | CX | 2 |  |  |  |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 01 PORÇÃO Regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos, de alta resistência à compressão, com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com particulas esferidais irregulares. Apresentação: embalagegm com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedencia, o lote< a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1.07.02.0783-4 - AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES | CX | 7 |  |  |  |
| AMÁLGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES regular, tempo médio de manipulação e condensação de 3,5 minutos e tempo médio de escultura de 5,5 minutos; de alta resistência à compressão; com a seguinte composição: Ag 56%; Sn 27,9%; Cu 15,4%; In 0,5%; Hg 47,9%; com partículas esferidais irregulares. Apresentação: embalagem com 50 capsulas, constando externamente a marca, o fabricante, a procedência, o lote, a data de validade e o nº de registro na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1.07.02.0786-9 - LIMA C - FILE Nº 08 21 MM | CX | 8 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 08 21 MM lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1.07.02.0787-7 - LIMA C - FILE Nº 10 21 MM | CX | 8 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 10 21 MM: lima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1.07.02.0788-5 - LIMA C - FILE Nº 15 21 MM | CX | 7 |  |  |  |
| LIMA C - FILE Nº 15 21 MMlima manual em aço inoxidável empregadas no debridamento de canais calcificados; apresenta extremidade piramidal; secção transversal quadrangular. Embalagem contendo 06 unidades ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1.07.02.0789-3 - PONTA MONTADA DE BORRACHA | UN | 17 |  |  |  |
| PONTA MONTADA DE BORRACHA Pedra verde gigante abrasiva para desgaste de prótese |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1.07.02.0794-0 - BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO | UN | 15 |  |  |  |
| BROCA Nº 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote. |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1.07.02.0801-6 - SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE | UN | 6 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Spray Refrigerante para Teste de Vitalidade Endodôntica – Temperatura -50 °C2. Finalidade de Uso:Produto destinado a testes de vitalidade pulpar em procedimentos de diagnóstico endodôntico. Atua por meio do resfriamento intenso de rolos de algodão aplicados sobre os dentes, permitindo avaliar a resposta sensorial do paciente e, assim, determinar a vitalidade do tecido pulpar.3. Composição e Características Técnicas:- Temperatura de atuação: -50 °C- Forma de aplicação: Spray pressurizado com tubo de aplicação para precisão localizada- Não contém CFC – ecologicamente correto- Produto atóxico e inodoro – Seguro para o ambiente clínico- Compatível com uso em testes de vitalidade com algodão seco4. Apresentação/Embalagem:Frasco aerosol com 200 ml, pressurizadoAcompanha tubo extensor aplicador5. Registro na Anvisa:Produto de uso odontológico com registro ou notificação válida na ANVISA, conforme legislação vigente para dispositivos médicos de uso diagnóstico.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e processos aplicáveis a materiais auxiliares- Normas ambientais para produtos sem CFC: compatibilidade com o Protocolo de Montreal7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1.07.02.0805-9 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 | UN | 2 |  |  |  |
| GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiors e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade. |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1.07.02.0819-9 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL | CX | 30 |  |  |  |
| SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL 1. Nome Comercial do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril2. Características Técnicas:- Sugador cirúrgico estéril e descartável- Atóxico, para uso único- Tubo curvo com diâmetro de 5 mm- Ponteiras substituíveis com diâmetros de 2,5 mm e 3,0 mm- Compatível com conexões padrão de sistemas de sucção odontológica- Confeccionado com materiais que asseguram resistência e estabilidade durante o uso clínico3. Composição do Produto:- Tubo: PVC rígido (cloreto de polivinila)- Ponteiras: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)- Algumas versões fabricadas integralmente em resina ABS- Produto livre de látex- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)4. Apresentação Comercial:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com: 40 sugadores 80 ponteiras (para caixa com 40 unidades)- Produto de uso único, não reutilizável5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto registrado ou notificado na ANVISA – apresentar número de registro válido- Fabricado conforme as normas sanitárias da RDC nº 751/2022- Conformidade com ISO 10993-1 (avaliação biológica de materiais médicos)- Esterilização validada conforme ISO 11135 (óxido de etileno)8. Validade:- Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar direta- Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1.07.02.0824-5 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXG | UN | 1.250 |  |  |  |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EXGAvental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, em tecido (TNT),100% polipropileno, cor branco, gramatura de 40/m². Tamanho EG. Medidas aproximadas: 1,75 X 1,35. |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1.07.02.0825-3 - SISTEMA ADESIVO | FR | 40 |  |  |  |
| SISTEMA ADESIVOAgente de união Prime & Bond 2.1 para: Restaurações diretas com compósitos; Restaurações diretas com compômeros; Procedimentos de cimentação de restaurações indiretas; Reparos adesivos; Verniz adesivo sob restaurações de amalgama; Verniz protetor para hipersensibilidade cervical.Composição: Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil Aminobenzoato); BHT (Butil hidroxitolueno); Bisfenol A Dimetacrilato Pó; Fluoridrato de Cetilamina e Acetona PA.Frasco contendo 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 1.07.02.0831-8 - LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MM | UN | 5 |  |  |  |
| LIMA RECIPROCANTE CONICIDADE 40.06 E COMPRIMENTO DE 25MMLimas fabricadas em NiTi para instrumentação de canais radiculares,modelagem e preparo biomecânico. Movimento reciprocanteDesign em forma de SPonta inativaConicidade decrescente no mesmo instrumento Acondicionada em blister Estéril,pronta para uso.Instrumentos individuais de conicidade 40.06 e comprimento de 25mmCondicionados em blister estéril com 4 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 1.07.02.0836-9 - BROCA LARGO PEESO 32MM CA Nº 2 | UN | 7 |  |  |  |
| Broca Largo Peeso 32mm CA Nº 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- Fabricada em aço inoxidável temperado.- Corte afiado e preciso1.2 Dimensões e Especificações:- Comprimento total: 32mm.- Tamanho: Nº 2.- Diâmetro da ponta ativa: Compatível com técnicas de alargamento endodôntico.- Encaixe: Contra-Ângulo (CA).3. CERTIFICAÇÕES E NORMAS ATENDIDAS- RDC 185/2001 – ANVISA- Norma ISO 3630-1- Norma ABNT NBR ISO 90014. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO- Produto embalado individualmente, garantindo esterilidade e proteção contra contaminações.- Etiqueta informativa na embalagem, contendo lote, data de fabricação e validade.- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1.07.02.0838-5 - RÉGUA DE FOX | UN | 6 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Régua de Fox2. Descrição Técnica:Ferramenta odontológica composta por duas réguas de formatos distintos, desenvolvidas para proporcionar precisão no ajuste dos planos horizontal e oclusal.- Modelo 1 – Régua Fox:Dimensões: 200 mm (C) x 115 mm (L) x 3 mm (A)Formato tradicional em "L" para alinhamento horizontal e oclusal.- Modelo 2 – Régua em Arco:Dimensões: 195 mm (C) x 55 mm (L) x 3 mm (A)Formato anatômico em arco, ajustável à curvatura do rolete superior.3. Materiais e Composição:- Confeccionadas em: Polímero autoclavável Plástico resistente 4. Embalagem:Unidade individual, acondicionada em embalagem contendo identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade (quando aplicável).5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Atende aos requisitos da RDC nº 751/2022- Quando autoclavável, segue especificações de segurança térmica e resistência exigidas em ambiente clínico odontológico.- Livre de materiais tóxicos ou alergênicos. |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1.07.02.0839-3 - ESPÁTULA DE METAL PARA GESSO (ODONTOLÓGICO) | UN | 7 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Espátula de Metal para Gesso2. Finalidade de Uso:Utilizada em procedimentos odontológicos para mistura e manipulação de gesso ou alginato durante o preparo de moldagens dentárias.3. Descrição Técnica:- Instrumento manual resistente, com lâmina metálica adequada para mistura homogênea de materiais como gesso e alginato. Possui design ergonômico para facilitar o manuseio e controle durante o uso.- Comprimento aproximado: entre 17 cm e 22 cm- Lâmina: de ponta reta e polida- Superfície lisa e resistente à corrosão4. Materiais e Composição:- Lâmina confeccionada em aço inoxidável, resistente à oxidação, não poroso, de fácil higienização.- Cabo em madeira tratada ou plástico resistente, com acabamento que permite boa pegada e fácil limpeza.5. Embalagem:Unidade individual, contendo dados de identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e, quando aplicável, data de validade.6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto classificado como Dispositivo Médico Classe I, conforme RDC nº 751/2022 da Anvisa (quando aplicável).- Atende aos padrões de biossegurança e boas práticas de fabricação.- Conformidade com normas técnicas de instrumentos manuais reutilizáveis para uso odontológico.- Livre de materiais tóxicos, alergênicos ou contaminantes. |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 1.07.02.0840-7 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL | UN | 30 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Sugador Endodôntico Descartável2. Finalidade de Uso:Indicado para sucção de líquidos durante os procedimentos odontológicos, especialmente em endodontia. Utilizado para manter o campo operatório seco e livre de secreções.3. Descrição Técnica:Confeccionado em PVC atóxico e transparente, o sugador possui tubo flexível com fio de aço interno, permitindo fixação imediata na posição desejada durante o uso. A ponteira do sugador é confeccionada em PVC colorido, macio, vazado, para garantir conforto ao paciente e eficiência na sucção. Produto descartável, de uso único.4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Produto com Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)- Atende às normas de segurança e qualidade aplicáveis da ABNT:- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos utilizados na odontologia- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990 – Produtos para saúde – Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade aplicado a dispositivos médicos5. Apresentação:Caixa com 40 unidades embaladas individualmente em invólucro plástico.6. Embalagem:A embalagem deve conter:- Identificação da marca e nome do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso e descarte8. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1.07.02.0841-5 - RESINA FLOW | UN | 17 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Resina Flow Fotopolimerizável – Cor A22. Finalidade de Uso:Indicada para restaurações de pequenas cavidades, selamento de fóssulas e fissuras, reparos estéticos, forramento de cavidades e adequações marginais em odontologia restauradora.3. Descrição Técnica:- Resina composta do tipo flow (fluida), fotopolimerizável, radiopaca e de baixa viscosidade. Proporciona excelente adaptação às paredes cavitárias e superfície dental.- Composição: Nanopartículas de dióxido de silício Silicato de bário e alumínio Bis-EMA (etoxilado de bisfenol A dimetacrilato) Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) Canforquinona (fotoiniciador) Co-iniciadores, pigmentos e conservantes4. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro na ANVISA- ABNT NBR ISO 4049 – Odontologia – Materiais restauradores baseados em resina- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos5. Apresentação:Seringa com 2g de resina + ponteiras de aplicação descartáveis. Cor: A26. Embalagem:- Embalagem lacrada contendo:- Identificação da marca e do produto- Número do lote- Data de fabricação- Data de validade- Instruções de uso- Registro na ANVISA7. Validade:Validade mínima de 2/3 (dois terços) do prazo total a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1.07.02.0842-3 - GEL DE CLOREXIDINA A 2% | UN | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Gel de Clorexidina a 2%2. Finalidade de Uso:Indicado para higienização e assepsia em procedimentos odontológicos, auxiliando no controle químico de biofilme e antissepsia de cavidades, canais radiculares e alvéolos.3. Composição:- Digluconato de Clorexidina a 2%- Metilparabeno- Propilenoglicol- Hidroxietilcelulose- Água purificada- Acompanha ponteiras de aplicação. A seringa contém 3g de gel.4. Apresentação/Embalagem:Seringa plástica contendo 3g de gel de Clorexidina a 2%, acompanhada de ponteiras de aplicação.Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990-1 e 2: Produtos para saúde - requisitos para esterilidade e ensaios8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1.07.02.0843-1 - CARIOSTÁTICO FLUORETADO DE DIAMINO DE PRATA | UN | 7 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cariostático Fluoretado de Diamino de Prata2. Finalidade de Uso:Indicado para o tratamento de lesões de cárie ativa, principalmente em pacientes pediátricos, idosos ou com necessidades especiais. Atua como agente bactericida e antimicrobiano, promovendo a paralisação do avanço da cárie.3. Composição:- Solução de Diamino Fluoreto de Prata a 12%- Veículo aquoso estabilizado, produto pronto para uso.4. Apresentação/Embalagem:- Frasco de vidro âmbar contendo 10 ml da solução, com tampa de segurança.5. Características Técnicas:- Solução líquida incolor a levemente amarelada- Alta eficácia antimicrobiana- Aplicação tópica simples- Não contém conservantes adicionais- Uso exclusivamente profissional6. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde - Requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 11137: Esterilização de produtos para saúde8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto. A data de fabricação e de validade devem constar claramente na embalagem. |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1.07.02.0844-0 - CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR) | UN | 3 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento Cirúrgico Periodontal (Pasta Base + Pasta Catalisador)2. Finalidade de Uso:Indicado para cobertura e proteção de áreas periodontais após procedimentos cirúrgicos odontológicos, auxiliando na estabilização de tecidos e protegendo o local operado contra traumas mecânicos e agentes externos.3. Composição:- Pasta Base: sem eugenol, composta por resinas sintéticas, óxidos metálicos, plastificantes e cargas inertes.- Pasta Catalisadora: com agentes aceleradores específicos que promovem a presa ao entrar em contato com a pasta base.- Não exala odor desagradável e não libera calor durante a polimerização.4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 01 bisnaga de Pasta Base- 01 bisnaga de Pasta Catalisadora- Espátula e bloco de mistura (opcional, dependendo do fabricante)- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade.5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ANVISA- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos gerais de segurança- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos8. Validade:Validade mínima exigida: pelo menos 2/3 do prazo de validade total a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente a data de fabricação e de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1.07.02.0845-8 - CIMENTO DE COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA | UN | 15 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Compósito de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável em Seringa2. Finalidade de Uso:Indicado para uso odontológico em bases cavitárias sob todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fóssulas e fissuras, e restauração de pequenas cavidades.3. Composição:- Compósito à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, monocomponente. Contém:- Partículas de vidro de fluoroaluminosilicato- Monômeros resinosos modificados (HEMA, Bis-GMA)- Fotoiniciadores - Carga inorgânica- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência à compressão: 226 MPa4. Apresentação/Embalagem:-Embalagem contendo 2 seringas de 2,5 g cada- Acompanha 20 pontas aplicadoras- Embalagem primária e secundária com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e validade5. Características Técnicas:- Produto pronto para uso- Monocomponente e fotopolimerizável- Cor universal opaca- Radiopaco- Biocompatível- Alta resistência mecânica- Excelente adesão à estrutura dentária- Liberação de flúor- Fácil manipulação e aplicação direta6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-2: Cimentos à base de ionômero de vidro modificados por resina- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: no mínimo 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter claramente o número do lote, data de fabricação e data de validade. |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1.07.02.0846-6 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA BASE+PASTA CATALISADOR A) | UN | 8 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Hidróxido de Cálcio (Pasta Base + Pasta Catalisadora)2. Finalidade de Uso:Indicado para proteção pulpar direta e indireta, forramento cavitário e aplicação sob materiais restauradores. Produto de uso odontológico, compatível com tecidos pulpares, radiopaco e autopolimerizável.3. Composição:- Pasta Base (13 g): Éster glicol salicitado Fosfato de cálcio Tungstato de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais- Pasta Catalisadora (11 g): Etitolueno sulfonamina Hidróxido de cálcio Óxido de zinco Corantes minerais de solução ácida4. Apresentação/Embalagem:- 01 tubo de pasta base (13 g)- 01 tubo de pasta catalisadora (11 g)- 01 bloco de papel para espatulação5. Características Técnicas:- Radiopaco- Autopolimerizável (tempo de trabalho mínimo de 1 minuto)- Alta compatibilidade com tecidos pulpares- Não interfere na coloração e polimerização de resinas compostas ou cimentos restauradores- Resistência adequada à compressão- Aplicação facilitada com espatulação manual- Estabilidade química após presa6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – requisitos gerais- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: mínimo de 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem deve conter: número do lote, data de fabricação e data de validade impressos de forma clara e legível. |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1.07.02.0847-4 - CIMENTO DE PREENCHMENTO TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO | UN | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Cimento de Preenchimento Temporário à Base de Óxido de Zinco e Sulfato de Zinco2. Finalidade de Uso:Cimento odontológico de obturação provisória, indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias. Desenvolvido para uso clínico em restaurações provisórias com presa química e coloração branca, facilitando o acompanhamento visual durante o tratamento.3. Composição:- Óxido de zinco- Sulfato de zinco- Componentes plastificantes e ligantes (isento de eugenol)- Veículo para manipulação com endurecimento químico4. Apresentação/Embalagem:- Frasco contendo entre 20 g a 25 g de produto- Embalagem com identificação da marca, nome do produto, número do lote, data de fabricação e data de validade claramente visíveis.5. Características Técnicas:- Cimento provisório para preenchimento de cavidades- Endurecimento por reação química (presa química)- Livre de eugenol, compatível com resinas compostas- Cor branca6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 9917-1: Cimentos odontológicos – Requisitos gerais- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.A embalagem deve conter obrigatoriamente o número do lote, a data de fabricação e a data de validade de forma legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1.07.02.0849-0 - TIRA DE LIXA DE AÇO GALVANIZADO SERRILHADA 6MM | UN | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa de Aço Galvanizado Serrilhada – 6 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento auxiliar odontológico utilizado para acabamento, contorno e polimento de superfícies interproximais em restaurações dentárias, especialmente em áreas de difícil acesso.3. Composição:- Corpo em aço galvanizado, proporcionando maior resistência à corrosão- Superfície serrilhada abrasiva nas extremidades- Centro neutro sem abrasivo, facilitando a introdução entre os dentes sem danificar tecidos gengivais4. Apresentação/Embalagem:- Tiras com dimensões de 150 mm x 6 mm- Embalagem com 10 unidades5. Características Técnicas:- Aço galvanizado de alta resistência- Serrilhamento de precisão para ação abrasiva eficiente- Zona central lisa (sem abrasivo) para fácil inserção nas superfícies interproximais- Flexível e resistente à torção- Uso único ou conforme orientação do fabricante- Indicado para acabamento de restaurações em resina composta, ionômero de vidro e outros materiais restauradores7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto.Embalagem com data de fabricação, validade e número do lote de forma clara, legível e durável. |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1.07.02.0850-4 - TIRA DE LIXA METÁLICA 4MM | PAC | 12 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Tira de Lixa Metálica – 4 mm2. Finalidade de Uso:Instrumento odontológico indicado para acabamento e contorno de restaurações em áreas interproximais. Ideal para materiais restauradores como resina composta, cimento de ionômero de vidro, entre outros.3. Composição:- Tira metálica com óxido de alumínio aderido por processo de eletrodeposição- Sem centro neutro, permitindo ação abrasiva em toda a superfície4. Apresentação/Embalagem:- Tamanho: 130 mm x 4 mm- Espessura: 0,10 mm- Embalagem com 12 unidades- Embalagem com identificação da marca e produto, número do lote, data de fabricação e data de validade5. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro ANVISA obrigatório- ABNT NBR ISO 10993-1: Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405: Avaliação biológica específica para dispositivos odontológicos- ISO 13485: Sistema de gestão da qualidade – Dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade- ABNT NBR 14990: Produtos para saúde – Requisitos de segurança e desempenho8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade, a partir da data de entrega do produto. |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1.07.02.0851-2 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM COLETOR DE OSSO | CX | 30 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com Coletor de Osso2. Finalidade de Uso:Utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos para sucção de fluídos, com a função adicional de coleta de partículas ósseas (osso particulado) para posterior reaproveitamento em enxertos. Produto estéril, de uso único e descartável.3. Composição:- Tubo curvo de 5 mm de diâmetro, confeccionado em PVC rígido atóxico- Ponteira de 3,0 mm de diâmetro e porta-filtro fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD)- Duas cestas coletoras (peneiras) por unidade, com malha ultrafina para retenção de partículas ósseas- Produto estéril (esterilizado por óxido de etileno ou outro processo autorizado)4. Apresentação/Embalagem:- Embalagem individual estéril por unidade- Caixa com 10 unidades de sugadores e 20 cestas coletoras (duas por sugador)5. Características Técnicas:- Produto descartável e estéril- Design anatômico e ergonômico, que facilita o manuseio e a visualização do campo operatório- Coleta eficiente de partículas ósseas com cestas de alta retenção- Compatível com sistemas convencionais de aspiração cirúrgica- Produto não pirogênico e não tóxico6. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório ANVISA- ABNT NBR ISO 13485 – Sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos médicos odontológicos- ABNT NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos para saúde com óxido de etileno- ABNT NBR ISO 11607-1/2 – Embalagem para produtos esterilizados8. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1.07.02.0852-0 - ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G | PT | 20 |  |  |  |
| ANESTESICO TOPICO POTE - 30 G Composição: a base de benzocaína 20%, com sabores diversos, constando externamente na embalagem a marca comercial, procedencia de fabricação e registro na ANVISA.Pote com 30 g. |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1.07.04.0003-0 - RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA | KG | 3 |  |  |  |
| RESINA ACRILICA AUTOPLIMERIZAVEL - PÓ COR ROSA Desenvolvida para confecção de próteses provisórias, estrutura de guias, moldeiras individuais, bases de prova e placas. Indicada também para conserto e reembasamento de próteses dentárias fixas ou removíveis. Cor Rosa Médio.Apresentação: Embalagem com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1.07.04.0004-9 - RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ | KG | 3 |  |  |  |
| RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL - PÓ Cor rosa medio com veia Apresentação: embalagm com 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 1.07.04.0006-5 - PLACA BASE GROSSA | UN | 1 |  |  |  |
| Placa base grossa, de godiva. para confecção de moldeiras individuais, e como base de prova com dentes para prótes total/parcial e mordida em cera. |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1.07.04.0039-1 - DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1.07.04.0059-6 - ALGINATO REFIL | KG | 15 |  |  |  |
| ALGINATO REFIL - Tipo ll com presa normal, livre de poeira, alta resintência à compressão, escoamento e elaticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g. |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1.07.04.0088-0 - DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO | UN | 3 |  |  |  |
| DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTODisco de feltro para polimento: Os discos de feltro são indicados para polimento com pasta de polimento dental, com aproximadamente 12cm de diâmetro, composição feltro natural |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 1.07.04.0098-7 - DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 7 |  |  |  |
| DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1.07.04.0099-5 - DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/ SUPERIOR | UN | 10 |  |  |  |
| DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 1.07.04.0101-0 - DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 1.07.04.0102-9 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 1.07.04.0103-7 - DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 1.07.04.0105-3 - MOLDEIRA TAM. I-3 | UN | 7 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-3 autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 1.07.04.0114-2 - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - LIQUIDA | L | 3 |  |  |  |
| RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL Resina líquida acrílica autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições.Composição: Monômero de Metilmetacrilato, Inibidor, DMT, Incolor.Apresentação: Embalagem com 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1.07.04.0117-7 - DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 7 |  |  |  |
| DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1.07.04.0119-3 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR | UN | 10 |  |  |  |
| DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 1.07.04.0120-7 - DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/ INFERIOR | UN | 10 |  |  |  |
| DENTE 30 L COR 66 POSTRIOR/ INFERIOR - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 1.07.04.0125-8 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1.07.04.0126-6 - DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIOR | UN | 5 |  |  |  |
| DENTE 2 N COR 66 ANTERIOR/ INFERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1.07.04.0127-4 - DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR | UN | 10 |  |  |  |
| DENTE 3D COR 66 ANTERIOR/SUPERIORDentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO. APRESENTAR AMOSTRA |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 1.07.04.0138-0 - MOLDEIRA TAM. I-1 | UN | 7 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-1, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 1.07.04.0139-8 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PASTA FLUÍDA | UN | 7 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Condensação – Pasta Fluída2. Finalidade de Uso:Indicado para moldagens odontológicas de precisão, utilizado especialmente em moldagens para próteses fixas, removíveis e outros procedimentos que exijam alta fidelidade de reprodução anatômica.3. Descrição Técnica:- Material elastomérico à base de silicone de condensação com viscosidade fluida, indicado para a etapa de moldagem complementar (baixa viscosidade). Apresenta excelente tixotropia e tempo de trabalho adequado. Produto de fácil manipulação, agradável ao paciente e compatível com materiais de gesso odontológico.- Apresenta boas propriedades hidrofílicas para melhor reprodução em ambiente úmido- Alta precisão de cópia- Facilidade na remoção do molde da boca4. Materiais e Composição:- Polidimetilsilano- Carga inorgânica- Aroma suave (ex: mentol, baunilha ou similar)- Aditivos hidrofílicos5. Embalagem:- Bisnaga com 120 mL- Embalagem primária com tampa rosqueável, resistente e selada- Acondicionada em caixa contendo: nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação e validade6. Validade:- Validade mínima obrigatória de pelo menos 2/3 do prazo total de validade a contar da data de entrega7. Certificações, Normas e Regulamentações:- Registro obrigatório na ANVISA como produto para uso odontológico (Dispositivo Médico Classe II), conforme RDC nº 751/2022- Produto deve atender aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade descritos em normas técnicas nacionais/internacionais aplicáveis- Fabricado sob boas práticas de fabricação (BPF)- Embalagem e rotulagem devem conter: número de registro na Anvisa, dados do fabricante/importador, lote, validade e instruções de uso |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 1.07.04.0140-1 - SILICONE DE ADIÇÃO (PASTA DENSA + MATERIAL FLUIDO) | KIT | 5 |  |  |  |
| 1. Nome do Produto:Silicone de Adição (Pasta Densa + Material Fluido)2. Finalidade de Uso:Material odontológico indicado para impressões de alta precisão, especialmente em moldagens de próteses, restaurações indiretas e procedimentos que exigem alta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicos.3. Composição e Características:- Composição Química: Polimetilsiloxano Dióxido de Silício Hidrocarboneto Metilhidrogenosiloxano- Características Técnicas: Inserção de partículas nanométricas, oferecendo precisão microscópicaAlta fidelidade na reprodução de detalhes anatômicosContraste de cores acentuado, proporcionando excelente visualizaçãoEstabilidade dimensional garantida por até 14 diasAlta resistência ao rasgamentoFluidez adequada e propriedade hidrofílica para moldagens em ambientes úmidosDistorção insignificante após a remoçãoPossui versões compatíveis com cartuchos de automistura4. Apresentação/Embalagem:Kit contendo:- 1 pote de base com 250 ml- 1 pote de catalisador com 250 ml- 2 colheres dosadoras- 1 cartucho de fluido regular de 50 ml- 6 pontas misturadoras5. Certificações, Normas e Regulamentações:- ABNT NBR ISO 4823 – Materiais de moldagem elastoméricos odontológicos- ABNT NBR ISO 10993-1 – Avaliação biológica de dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 7405 – Avaliação biológica de dispositivos odontológicos- ABNT NBR ISO 13485 – Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos- ABNT NBR ISO 11138 – Esterilidade e validação de processo de esterilização (aplicável a acessórios)- Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA – Requisitos para registro de dispositivos médicos7. Validade:Validade mínima exigida: 2/3 (dois terços) do prazo total de validade a partir da data de entrega do produto |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1.07.04.0141-0 - MOLDEIRA TAM. S4 | UN | 7 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. S4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1.07.04.0142-8 - MOLDEIRA TAM. I-4 | UN | 7 |  |  |  |
| MOLDEIRA TAM. I-4, autoclavável , perfurada superior e inferior. |  |  |  |  |  |  |

...........................   , .... de ............... de 2025.

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO VI – MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº XX/2026

PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2026

PROCESSO nº 8.448/2025

Aos XX dias do mês de XXX de 2025, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº xx/2026, homologada na data de XX, processo administrativo n.º XX RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO

- 1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição/contratação de XX, especificado no Termo de Referência, anexo I do Edital xx/2026 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da data de sua publicação, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de XXX, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: XXX

ENDEREÇO: XXX

BAIRRO: XXX

CIDADE: XXX ESTADO: XXX      CEP: XXX

TELEFONE: XXX                CPF/CNPJ: XXX

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: XXX

PRAZO DE ENTREGA: XXX

3 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Material | Un. | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Especificação do item |  |  |  |  |  |  |

- A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

4 - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 4.1 - O órgão gerenciador será a Seção de Licitações:

Secretarias participantes do registro de preços:

| Item nº | Órgãos Participantes | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |

5 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - Durante a vigência da ata, as Secretarias Municipais que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- consulta e aceitação prévias da Secretaria participante.

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

  - - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação na Imprensa Oficial do Município e divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto (Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento) deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, e/ou Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 6.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 10.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 6.7, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

  - - Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses previstos, os preços serão reajustados de acordo com o índice de variação do IPCA-IBGE.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas entre as Secretarias participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De Secretaria participante para Secretaria participante; ou

    - De Secretaria participante para Secretaria não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

  - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

  - Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma única via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

___________________________________

XXXXX

___________________________________

Fornecedor

________________________________

XXXXX

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Un. | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Un. | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total |

ANEXO VII

# TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026. Objeto: O Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico.

Nome da Empresa: _____________________________________________

CNPJ Nº ______________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

Bairro: ____________________   Cidade: ___________________________

Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) ____________________

E-mail:________________________________________________________

Contato:_______________________________________________________

Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro.

A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655

Pregão Eletrônico Nº 04/2026, Edital Nº 04/2026, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico. Os cadastros das Propostas serão recebidos até o dia 26 de fevereiro de 2026, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Informações: Tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco- Pregoeira.