PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.204/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

OBJETO

Aquisição de equipamentos de enfermagem, médico e veterinário para entrega imediata.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 247.091,85 (duzentos e quarenta e sete mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA – Data 20 de outubro de 2025

Cadastro das Propostas até: 		20/10/2025	08h50min

Abertura das Propostas:			20/10/2025	09 horas

Início do Pregão (fase competitiva)	20/10/2025	09h10min

Critério de Julgamento:

Menor preço por Item

Modo de disputa:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP

COM COTA DE EXCLUSIVIDADE ME/EPP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.204/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

Torna-se público que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, por meio da SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto 7.999/2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos de enfermagem, médico e veterinário para entrega imediata, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades do Item do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades do item do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

  - O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração, Recursos Estaduais e Recursos Federais decorrentes e não decorrentes de Transferência Voluntária.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

  - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

  - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

  - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - Para os itens das cotas reservadas a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.8.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e julgamento.

  - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

  - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

  - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

  - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.7 ou 3.9 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes quando convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

  - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

  - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: VALOR UNITÁRIO e MARCA.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

g) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor

5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).

5.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 5.3) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

5.6.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

    - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

    - Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

- 6.19 - Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

- desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance), conforme orientações dos órgãos de controle.

6.20 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21 Persistindo o empate após a aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 60 da Lei nº 14.133, de 2021, poderá ser aplicado sorteio conforme disposto no artigo 28 da Instrução Normativa SEGES/MGI Nº 79, de 12 de setembro de 2024.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.6.1 e 3.9 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - A sessão será suspensa para a apresentação e análise das documentações e os envelopes de habilitação, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão que será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, pela Imprensa Oficial do Município, para prosseguimento dos trabalhos.

  - O licitante classificado em primeiro lugar, terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da sessão do pregão eletrônico, para apresentar mediante protocolo na Seção de Licitações, situada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd de Lucca, ou ainda, poderá ser anexado na plataforma do BBMNET ou enviado através do email (licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br), aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos dos produtos ofertados:

- Catálogo ou ficha técnica dos produtos ofertados, contendo todas as informações solicitadas na especificação do produto.

    - - As documentações não apresentadas dentro do prazo acima, terão seus produtos desclassificados. Somente serão analisados documentos devidamente identificados, organizados e obedecendo à ordem de apresentação.

    - - A falta de entrega dos documentos dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação.

  - A Secretaria requisitante apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital, no prazo de até dois dias úteis, contados do protocolo dos documentos; neste mesmo prazo, os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso aos documentos apresentados.

  - Aprovadas as documentações, na retomada da sessão o proponente será definitivamente declarado vencedor, e terá o seu preço registrado na ata que será formalizada, após adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei 14.133 de 2021.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação.

  - A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

  - Ao iniciar a fase de Habilitação também será exigido do licitante vencedor o envio do ARQUIVO DA PROPOSTA FINAL AJUSTADA por meio de comando próprio do sistema. O prazo para a inserção do documento será de 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem no chat solicitando a ação, sujeito a desclassificação caso não faça no tempo determinado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)

      - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

      - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação ou não anexar a proposta final quando solicitado, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.3.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - As empresas Vencedoras, deverão encaminhar no prazo de máximo de 48 horas, do término da sessão, para a Seção de Licitações, localizada à Avenida Luciano Consoline, nº   600 – Jardim de Lucca, CEP 13.250-000, das 09h às 17h, os documentos abaixo relacionados:

8.11.1 - Documentos de Habilitação, nos casos em que os documentos apresentados via sistema eletrônico não possuírem autenticação digital, será obrigatória a apresentação, dentro do prazo estipulado, dos documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas.

- a) Alternativamente, os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração.

- b) A empresa vencedora e seu representante legal assumem inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos enviados por meio eletrônico.

- c) Caso os documentos sejam assinados e autenticados digitalmente NÃO há necessidade de encaminhar novamente de forma física.

8.12 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A intenção de recorrer poderá ser manifestada em dois momentos distintos: após o julgamento e aceitação das propostas, quando se avalia o mérito das ofertas apresentadas pelos licitantes, e após a etapa da habilitação, quando se verifica a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica dos licitantes.

  - O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 5 minutos após o Julgamento e Aceitação das Propostas e de 10 minutos após a etapa de Habilitação.

  - O licitante que manifestar a intenção de recurso, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema durante a fase de Recurso e Contrarrazão pelos licitantes que manifestaram intenção de recorrer.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente, ou outros meios que não a plataforma eletrônica.

  - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Modelo de Procuração;

    - ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

    - ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - ANEXO V – Modelo de Proposta

    - ANEXO VI - Minuta de Autorização de Fornecimento

Itatiba, 29 de setembro de 2025.

CLAUDIA REGINA SWENSON

Secretária Municipal de Saúde

FRANCIELI GUINAMI DOS SANTOS

Secretária Municipal de Administração

HERMINIO GEROMEL JUNIOR

Secretário de Meio Ambiente e Agricultura

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

Processo nº 6.204/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - - Aquisição de equipamentos de enfermagem, médico e veterinário para entrega imediata, nos termos da tabela abaixo, conforme condições mínimas estabelecidas neste instrumento.

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06.09.0159-2 - OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECN OLOGIA XENON | UN | 15 |  | 299,31 | 4.489,65 |
| OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. Acessórios acompanhantes: jogo de espéculos reusáveis (mínimo de cinco), um recarregador, duas lâmpadas sobressalentes, estojo para acondicionamento. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.06.09.0181-9 - ELETROCARDIÓGRAFO MANUAL E AUTOMATICO | UN | 4 |  | 10.695,54 | 42.782,16 |
| ELETROCARDIÓGRAFO MANUAL E AUTOMATICO Aquisição de 12 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) simultaneamente através do cabo 10 vias; Impressora térmica integrada de 6 canais; Com possibilidade de funcionamento em modos ritmo, manual e automático; Com função do laudo interpretativo do exame, gerando no mínimo 500 frases interpretativas, para pacientes adultos e pediátricos; Com ajustes de velocidade e tamanho; Proteção contra descarga de desfibrilador; Memória no próprio equipamento sem a necessidade de conexão com equipamentos externos (impressoras, PC, etc.); Memória de no mínimo 200 exames armazenados; Bateria interna com autonomia mínima de 8 horas de operação contínua ou impressão de 120 minutos de 6 derivações; Análise de no mínimo 5 minutos de eventos do pacientes; Relatório de ECG completo de todas as derivações por no mínimo 10 segundos; Análise do segmento ST através de dados numéricos ou gráficos; Tela colorida de no mínimo 7,0” para visualização de exames e/ou configuração do equipamento; Operação através de teclado sensível tipo touchscreen; Possibilidade de exportar exames através formato digital, PDF, através de USB/Wi-fi para impressora externa; Comunicação através da conexão TCP/IP, pela rede ethernet/ Lan, para integração com HIS (sistema Hospitalar); Possibilidade para comunicação futura com Central de Eletrocardiógrafos, com software de análise de ECG avançado através do Protocolo de comunicação HL7; Com alça de transporte. Características Elétricas: 10 a 240 VAC (Bivolt Automático); 50 a 60 Hz; 50 a 120 VA. Acessórios: 1 (um) Cabo 10 vias; 6 (seis) peras de sucção; 4 (quatro) Cardioclips membros; 1 (um) Cabo força; Folhas para 100 exames de papel térmico; Demais acessórios para perfeito funcionamento do equipamento. Certificações e Registros (comprovação exigida apenas da licitante vencedora): Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Registro Definitivo na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.06.09.0225-4 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO | UN | 2 |  | 110,62 | 221,24 |
| APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO Funções Avançadas. Média de 3 Leituras: Calcula a média das três últimas medições para maior precisão. Tecnologia Intellisense: Ajusta o nível de inflação da braçadeira de acordo com cada usuário, garantindo medições precisas e confortáveis. Indicador de Nível de Pressão Arterial: Compara os resultados com valores recomendados por organizações internacionais de cardiologia. Exibe histórico, categorias de pressão alta, quantidade de históricos, data, hora, pressão arterial sistólica e diastólica e pulso. Itens Inclusos: 01 Monitor de Pressão Arterial Automático. 01 Braçadeira com fixação (22-42cm). 01 Bolsa para armazenamento. 01 Adaptador CA (entrada 100-240V). 01 Manual de instruções. Especificações Técnicas: Memória para várias medições com data e hora; Monitor de Pressão Arterial de Braço; Detector de batimentos cardíacos irregulares; Detector de movimento corporal; Indicador do nível de pressão arterial; Indicador de hipertensão matinal; Funciona a pilha ou com o adaptador CA (incluso); Validação clínica segundo requisitos ANSI/AAMI SP1. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Registro na Anvisa. Aprovado pela SBH - Sociedade Brasileira de Hipertensão Aprovado para uso em gestantes e pacientes com condições como pré-eclâmpsia. Garantia mínima de 2 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.06.12.0028-8 - BICICLETA ERGOMETRICA | UN | 1 |  | 1.936,00 | 1.936,00 |
| BICICLETA ERGOMETRICA - Estrutura em aço revestida com aluminio estrutural anodizado; Sistema de resistência/carga eletromagnético; Níveis de resistência: 16; Nívrl de carga:0 a 450W; pés dianteiros com rodas para transporte; Carenagem rotomoldada em polietileno; Monitoramento de frequência cardíaca por sensores de mão e receptores para cinta toráxica; Possui suportepara garrafa de água de 7" " em LCD com touch screen que mostre: velocidade, distância, calorias cronômetro, monitoramento cardíaco e nível de resistência e possua modo TV e entrada UBS; Possua programas de treinamentos pré-estabelecidos; Sistema de simulador de percussos; Capacidade de uso: até 150 kg; Seleção automática de tensão 110/220 V ou com tensão de 220 V; acompanha manual em português; Garantia de 03 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.06.12.0036-9 - DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M | UN | 7 |  | 659,00 | 4.613,00 |
| DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M. Divãs para exames clínicos, armação tubular de 11/4 ",leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, com suporte para lençol de papel, nas seguintes dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,80m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.06.12.0038-5 - ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA | UN | 20 |  | 845,00 | 16.900,00 |
| ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA, COM 01 PORTA, COM FECHADURA CILINDRICA, COM 03 PRATELEIRAS, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO DE CRISTAL INCOLOR DE 3MM. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50M. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.06.12.0052-0 - MESA AUXILIAR, ESMALTADA, BRANCA, COM RODÍZIOS, 40 X 60 X 80 | UN | 8 |  | 382,62 | 3.060,96 |
| Mesa auxiliar, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 60 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.06.12.0229-9 - CENTRÍFUGA | UN | 1 |  | 10.569,17 | 10.569,17 |
| CENTRÍFUGA: De bancada, construída em carcaça injetada de alto impacto, com pintura interna epóxi antiferrugem ou em aço inox., leve e compacta; possuir tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permita a medição da rotação por tacômetro externo. Painel frontal e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo. Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como impede que seja aberta quando em processo. Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, o tempo e demais sistemas. Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta. Seleção da cruzeta utilizada no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório. Permite gravar até 10 programas de trabalho. Painel lateral contendo chave geral e fusíveis de proteção. Sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído. Velocidade: de 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta. Ajuste do tempo de aceleração entre 10 A 240 segundos e o tempo de parada (frenagem) de 20 a 150 segundos. Composta de cruzeta horizontal de 20 tubos de 3/3,5/6 e 8,5 ml. completa com os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Temporizador de ate 24 horas com ajuste a cada segundo. Dimensões aproximadas 40X43X28 cm. Voltagem 127 e 220V - bivolt. Consumo: 600W. Ciclagem: 50/60 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.06.12.0232-9 - OXÍMETRO DE PULSO | UN | 2 |  | 1.677,50 | 3.355,00 |
| OXÍMETRO DE PULSO: tipo portátil, com bateria interna. Adulto, pediátrico e neonato. Tela: LCD mono, com sistema de Backlight (luz de fundo). Indicadores: SpO2, frequencia de pulso, barra pletismográfica, no. ID, memória cheia, ID cheio, bateria fraca, standby, comunicação, erro técnico conexão DB-9: para conexão de sensor de SpO2 ou cabo de comunicação (transferencia de dados), bateria: alcalina AA (4X) até 15 horas em funcionamento contínuo. Memória: até 100 pacientes (ID); ou até 200 registros SpO2. Faixa de medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: + - 2 (adulto e pediátrico), + - 3% (neonato), frequencia de pulso (FP), faixa de frequencia de pulso: 25 a 254 bpm. Resolução: 1 bpm Exatidão: + - 2 bpm. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.06.12.0240-0 - MESA AUXILIAR | UN | 2 |  | 331,31 | 662,62 |
| MESA AUXILIAR, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 40 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.06.12.0341-4 - REFRATOR DE GREENS (PARA TESTE DE REFRAÇÃO) | UN | 3 |  | 12.150,33 | 36.450,99 |
| REFRATOR DE GREENS (PARA TESTE DE REFRAÇÃO) Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a -19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira, cílios, entre outros. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.06.12.0342-2 - OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | UN | 2 |  | 7.980,91 | 15.961,82 |
| OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Oftalmoscópio binocular indireto com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potência de iluminação no capacete. Distancia Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), fltros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.06.12.0346-5 - PROJETOR OFTALMOLÓGICO DE OPTÓTIPOS | UN | 3 |  | 5.603,33 | 16.809,99 |
| PROJETOR OFTALMOLÓGICO DE OPTÓTIPOS. Características mínimas: projetor de optótipos - Distância do projetor: 1,5 a 6,0 m; número de gráficos: 25; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.3 segundos; ampliação de projeção: 24 x; Iluminação LED; mecanismo de auto desligamento: depois de no máximo 10 minutos. Acessório: Tela de projeção. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.06.12.0367-8 - APARELHO MULTIFUNCIONAL DE GINÁSTICA | UN | 2 |  | 2.056,75 | 4.113,50 |
| APARELHO MULTIFUNCIONAL DE GINÁSTICA Que proporciona uma simulação lateral do movimento de subir e descer. Trazendo como seus benefícios a perda de peso e gordura, melhorando seu condicionamento físico, fortalecendo seus músculos e melhorando sua coordenação motora. -Aparelho multifuncional de ginástica; -Simulação lateral do movimento de subir e descer; -Benefícios: Perda de peso e gordura, melhora do condicionamento físico, fortalecimento muscular de todos os grupos, melhora da coordenação motora e equilíbrio; -Painel Eletrônico Multifuncional; -Informações de Tempo, Repetições, STEP/MIN, Calorias, Scan no Painel; -Display LCD; -Indicada para: uso residencial; -Inclinação: não possui regulagem. A inclinação é feita de acordo com o movimento das pernas do usuário; -Silencioso; -Sistema de segurança; -Pés: trabalha com 2 pés. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.06.12.0385-6 - AUTOCLAVE 21 LITROS | UN | 1 |  | 5.962,66 | 5.962,66 |
| AUTOCLAVE 21 LITROS Para esterilização de instrumentais cirúrgicos usados em pequenas cirurgias e odontologia: o equipamento deverá ter câmara de aço inox; esterilização de 128º a 130º Com tempos de exposição de acordo com com o material e embalagem utilizada; válvula de segurança (limite de pressão); alimentação de 127 volts com dispositivos de segurança; dotado de painel digital; potencia 1600W/h; largura - 395mm; altura - 380mm ; profundidade - 610mm; câmara : 250X465mm; consumo/ciclo - 0,50KW. Garantia minima de 01 ano. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.06.12.0405-4 - ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS | UN | 13 |  | 113,52 | 1.475,76 |
| ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS escada auxiliar para maca de 02 degraus, com piso de borracha. Confeccionada em aço carbono em tubos pintados. Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, contendo revestimento em Polipropileno antiderrapante nos 02 degraus. Contendo pés antiderrapantes, ponteiras de borracha, e capacidade para até 120 kg. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática à pó. Dimensões aproximadas: Altura: 33cm x Comprimento: 52cm x Largura: 35cm Cor da escada: Branca. Cor do revestimento dos degraus: Preta. Garantia mínima de 03 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.06.12.0410-0 - CONJUNTO OFTALMOLOGICO - CADEIRA E COLUNA | CJ | 1 |  | 10.065,25 | 10.065,25 |
| CONJUNTO OFTALMOLOGICO - CADEIRA E COLUNA Braço giratório com sobe e desce elétrico para LÂMPADA DE FENDA ou AUTO REFRATOR Braço Pantográfico balanceado para REFRATOR/GREENS Braço giratório para PROJETOR Painel de controle para a controlar o SOBE/DESCE da Lâmpada de Fenda ou Auto Refrator e da CADEIRA ELÉTRICA, controle de LIGA/DESLIGA do Projetor e fonte de alimentação para Retino-Oftalmo com cabo de fio. Cadeira Elétrica com sistema motorizado sobre/desce e encosto fixo. COLUNA • Braço pantográfico para refrator balanceado; • Estrutura interna em aço; • Luminária pantográfica plástica com regulagem de 02 intensidades; • Pés reguláveis; • Com braço para lâmpada de fenda ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • Tensão de alimentação: 127-220V.a.c (Seleção Manual) • Frequência de operação: 50 / 60 Hz • Corrente de carga: 2A • Tipo do fusível (geral 02 peças): Fusível rápido 20mm – 2A – 250V • Consumo de energia: 250VA • Peso líquido: 65 kg • Braço pantográfico para refrator balanceado; • Estrutura interna em aço; • Luminária pantográfica plástica com regulagem de 02 intensidades; • Pés reguláveis; • Com braço para lâmpada de fenda. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.06.12.0413-5 - ESTANTE PROTETORA PARA MOTOR DE POLIMENTO | UN | 1 |  | 394,00 | 394,00 |
| ESTANTE PROTETORA PARA MOTOR DE POLIMENTO Estante protetora para motor de polimento, confeccionada em alumínio com pintura eletrostática. * Bandeja removível. * Iluminação interna bivolt * Visor frontal em vidro. * Dimensões aproximadas: 24 x 33 x 31cm. * Garantia minima: 12 meses |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.06.12.0414-3 - PRENSA DE COCÇÃO PARA 2 MUFLAS | UN | 1 |  | 91,32 | 91,32 |
| PRENSA DE COCÇÃO PARA 2 MUFLAS Prensa de cocção para 2 muflas zincada. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.06.12.0415-1 - MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS | UN | 3 |  | 421,75 | 1.265,25 |
| MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.06.12.0416-0 - DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFI CADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 38 |  | 506,47 | 19.245,86 |
| DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o monitoramento da temperatura e umidade de medicamentos e vacinas, durante a sua armazenagem e transporte nas escalas de -30°C a 60°C / 0-100% RH. Permite visualizações no display em tempo real • Capacidade do datalogger: 32.000 leituras • Possuí led de indicação de alarme e de funcionamento • Disparo de medições imediata por botão ou automática por atraso • Alarme alto e baixo programável • Vida útil da bateria de aproximadamente 12 meses • Permite gerar arquivos do tipo: PDF, texto ou planilha • Permite envio de e-mail diretamente pelo software • Permite inserir logo no relatório • Exibe valores máximos, mínimos e médios. • Interface de comunicação USB 2.0 • Indicador de carga da bateria • Temperatura de Operação: -30°C a 60°C (Não condensado) • Umidade de Operação: 0 a 100 % U.R • Alimentação: Bateria CR2032 de 3V DC • Garantia: minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.06.12.0417-8 - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA E MEDICAÇÃO | UN | 1 |  | 1.190,69 | 1.190,69 |
| POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA E MEDICAÇÃO Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço carbono Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim/ Courino Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em Coourvim/ Courino Pés com ponteiras plásticas Movimentos simultâneos de encosto e descana pés comandado por meio e alavanca lateral Braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e regulagem de altura por manípulos Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó Capacidade Aprox.: Até 150kg Dimensões Minimas: Deitada.: 1,65 x 0,75 x 0,55 (C x L x A) Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25 (C x L x A) Assento Livre: 0,55 cm (L) Registro na Anvisa. Garantia minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.06.12.0418-6 - APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO | UN | 2 |  | 5.007,00 | 10.014,00 |
| APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO Fabricado em aço inox, recarregavel. Contendo Kit Completo: Garrafa de 500ml, kit com 6 ponteiras abertas, 02 ponteiras fechadas. Possuir ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável. Manual de Instrução, Registro na ANVISA e Garantia de 5 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.06.12.0419-4 - BOTIJÃO DE ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO | UN | 1 |  | 4.942,85 | 4.942,85 |
| BOTIJÃO DE ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO Botijão Criogênico para o armazenamento do nitrogênio líquido em procedimentos de Crioterapia. Fabricado em alumínio. Capacidade: 20 litros Contendo: 1 pescador de nitrogênio Mínimo de 2 anos de garantia. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.07.03.0027-3 - AUTOCLAVE | UN | 1 |  | 3.903,67 | 3.903,67 |
| AUTOCLAVE, capacidade 21 litros; indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais usados em postos de saúde, pequenas cirurgias e odontologia; o equipamento deverá ter camara de aço ino; esterilização de 128º a 130º C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada; auto programável; válvula de segurança (limite de pressão); alimentação de 127/220 volts ( Bivolt) com dispositivo de segurança; dotado de painel analógico ou digital; potencia: 1600W/h; largura : 395mm; altura : 380mm; profundidade : 610mm; camara : 250 x 465 mm; consumo /ciclo : 0,50KW. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.09.03.0136-4 - CAIXA TRANSPORTE TAM.2 (CxLxA = 47x35x31) | UN | 2 |  | 80,89 | 161,78 |
| CAIXA TRANSPORTE TAM.2 (CxLxA = 47x35x31) Especificação: Caixa de transporte polipropileno, Tamanho 2, Comprimento: 47 cm, Largura: 35 cm e Altura: 31 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.09.03.0137-2 - GATOEIRA ARMADILHA PARA GATOS (CxLxA = 77x33x36) | UN | 2 |  | 340,18 | 680,36 |
| GATOEIRA ARMADILHA PARA GATOS (CxLxA = 77x33x36). Especificação: Fabricado em arame galvanizado e porta com fechamento pelo sistema guilhotina, Medidas: Comprimento = 77 cm, Largura = 33 cm e Altura = 36 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.09.03.0138-0 - GAIOLA CONTENÇÃO GATOS | UN | 2 |  | 597,12 | 1.194,24 |
| GAIOLA CONTENÇÃO GATOS. GAIOLA PARA CONTENÇÃO C/ TRAVA AUTOMÁTICA P/ GATOS EM INOX, ZINCADA OU EPÓXI; MEDIDAS MÍNIMAS : (C X A X L): 46 X 32 X 28 CM. BANDEJA EM INOX, ESTRUTURA EM INOX, POSSUI 2 PORTAS FRONTAIS DE ACESSO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PORTA LATERAL PARA ENTRADA DO ANIMAL. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.09.03.0139-9 - LÂMINA PARA TOSA Nº 40 | UN | 4 |  | 314,84 | 1.259,36 |
| LÂMINA PARA TOSA Nº 40 - Compatível com máquinas Oster/Andis |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.09.04.0028-1 - Bisturi elétrico veterinário de coagulação bipolar de alta f requência com potência max de 50 watts e 440 KHZ bivolt | UN | 1 |  | 4.465,43 | 4.465,43 |
| Bisturi elétrico veterinário de coagulação bipolar de alta frequência com potência max de 50 watts e 440 KHZ bivolt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.09.04.0037-0 - ESTETOSCÓPIO VETERINÁRIO – MODELO RAPPAPORT | UN | 3 |  | 98,49 | 295,47 |
| ESTETOSCÓPIO VETERINÁRIO – MODELO RAPPAPORT Estetoscópio com tubo flexível em PVC, colorido, fone biauricular, par de olivas flexíveis e emborrachadas, clips de aço cromado com ângulo anatômico, diafragmas pequeno e grande com receptor de auscultação que gira 180º, diâmetro pequeno: 31 mm campânula e grande: 45 mm campânula, 38 mm diafragma. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.09.04.0041-9 - Kit cirúrgico completo para castração contendo: 1 cabo bistu ri nº 04; 3 pinça hemostática kelly reta 16cm; | UN | 2 |  | 734,86 | 1.469,72 |
| Kit cirúrgico completo para castração contendo: 1 cabo bisturi nº 04; 3 pinça hemostática kelly reta 16cm; 3 pinça hemostática kelly curva 16cm; 1 porta agulha mayo hegar 16cm; 1 pinça dente de rato 16cm; 1 pinça anatômica 16cm; 4 pinças backhaus 13cm; 1 tesoura cirúrgica romba fina reta 15cm; 1 ajustador farabery (par); 1 gancho para castração de fêmeas; 1 caixa inox 20x10x05cm |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.09.04.0042-7 - Máquina de tosa profissional com 2 velocidades com potência 45W com filtro de ar removível (110V) | UN | 1 |  | 1.609,53 | 1.609,53 |
| Máquina de tosa profissional com 2 velocidades com potência 45W com filtro de ar removível (110V) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.09.04.0058-3 - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE ATÉ 80X | UN | 1 |  | 1.606,33 | 1.606,33 |
| MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE ATÉ 80X Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, para inspeção e estudo de animais e plantas,e em pesquisas científicas. Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Ampliação: 20x, 40x ou 80x Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º, rotação de 360º e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Distância entre objetiva e base: Ajustável entre 94 ~133mm Alimentação: Bivolt automático acompanha Manual de instruções em português |  |  |  |  |  |  |

COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.06.09.0159-2 - OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECN OLOGIA XENON | UN | 5 |  | 299,31 | 1.496,55 |
| OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. Acessórios acompanhantes: jogo de espéculos reusáveis (mínimo de cinco), um recarregador, duas lâmpadas sobressalentes, estojo para acondicionamento. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.06.12.0036-9 - DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M | UN | 1 |  | 659,00 | 659,00 |
| DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M. Divãs para exames clínicos, armação tubular de 11/4 ",leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, com suporte para lençol de papel, nas seguintes dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,80m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.06.12.0038-5 - ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA | UN | 5 |  | 845,00 | 4.225,00 |
| ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA, COM 01 PORTA, COM FECHADURA CILINDRICA, COM 03 PRATELEIRAS, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO DE CRISTAL INCOLOR DE 3MM. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50M |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.06.12.0052-0 - MESA AUXILIAR, ESMALTADA, BRANCA, COM RODÍZIOS, 40 X 60 X 80 | UN | 2 |  | 382,62 | 765,24 |
| Mesa auxiliar, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 60 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.06.12.0405-4 - ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS | UN | 2 |  | 113,52 | 227,04 |
| ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS escada auxiliar para maca de 02 degraus, com piso de borracha. Confeccionada em aço carbono em tubos pintados. Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, contendo revestimento em Polipropileno antiderrapante nos 02 degraus. Contendo pés antiderrapantes, ponteiras de borracha, e capacidade para até 120 kg. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática à pó. Dimensões aproximadas: Altura: 33cm x Comprimento: 52cm x Largura: 35cm Cor da escada: Branca. Cor do revestimento dos degraus: Preta. Garantia mínima de 03 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.06.12.0415-1 - MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS | UN | 1 |  | 421,75 | 421,75 |
| MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.06.12.0416-0 - DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFI CADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 12 |  | 506,47 | 6.077,64 |
| DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o monitoramento da temperatura e umidade de medicamentos e vacinas, durante a sua armazenagem e transporte nas escalas de -30°C a 60°C / 0-100% RH. Permite visualizações no display em tempo real • Capacidade do datalogger: 32.000 leituras • Possuí led de indicação de alarme e de funcionamento • Disparo de medições imediata por botão ou automática por atraso • Alarme alto e baixo programável • Vida útil da bateria de aproximadamente 12 meses • Permite gerar arquivos do tipo: PDF, texto ou planilha • Permite envio de e-mail diretamente pelo software • Permite inserir logo no relatório • Exibe valores máximos, mínimos e médios. • Interface de comunicação USB 2.0 • Indicador de carga da bateria • Temperatura de Operação: -30°C a 60°C (Não condensado) • Umidade de Operação: 0 a 100 % U.R • Alimentação: Bateria CR2032 de 3V DC • Garantia: minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |

- 1-2 - O licitante classificado em primeiro lugar, terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da sessão do pregão eletrônico, para apresentar mediante protocolo na Seção de Licitações, situada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd de Lucca, ou ainda, poderá ser anexado na plataforma do BBMNET ou enviado através do email (licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br), aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos dos produtos ofertados:

- Catálogo ou ficha técnica dos produtos ofertados, contendo todas as informações solicitadas na especificação do produto.

- 2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 – Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do recebimento da Autorização de Fornecimento, que será enviada via e-mail ou outro meio hábil.

2.2 – Os produtos deverão ser entregues conforme segue:

a) Itens 32, 36, 37 e 40, deverão ser entregues no COBEMA, situado na R. Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita, Itatiba - SP, 13253-130;

b) Itens 3, 4 e 5, no SESMT, localizado na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca – Itatiba/SP;

c) Demais itens no Ambulatório Central de Especialidades – Rua Marcos Dian, 365 – Jardim de Lucca – Itatiba/SP.

2.3 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

2.4 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

- 3 - CONTRATO

- 3.1 - O contrato será simplificado e representado pela Autorização de Fornecimento, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- 4. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

4.2 Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

4.3 Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 4.1.

4.4 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – São obrigações do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

e) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

g) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

- A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;

b) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

d) - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

e) - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

f) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

g)  O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

h) - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

i) - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

j) - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

k) - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

l) - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

m) - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

n) - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

o) - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

q) - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

r) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

s) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7 – SANÇÕES

- 7.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- 7.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

- 1 moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2) moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

- O atraso superior a vinte dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

i) A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

- Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- k) Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

- l) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- m) Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- n) A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

- 7.3 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- o) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

- p) A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

- q) O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

- r) As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

- s) Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- –  GARANTIA CONTRATUAL

8.1 – Não haverá exigência de garantia contratual.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - Para fazer frente às despesas do ajuste, existem recursos orçamentários reservados, onerando as dotações classificadas nas Naturezas das Despesas: nº 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente e 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Unidades Orçamentárias:  02.14.02 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal da Saúde/Atenção Básica; 02.14.03 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal da Saúde/Assistência Hospitalar Ambulatorial; 02.14.04 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal da Saúde/Vigilância Sanitária; 02.14.05 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal Saúde/Vigilância Epidemiológica; 02.11.01 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura; 02.05.01 – Secretaria da Administração; Classificações Funcionais:

10.301.0007.2.027 – Manutenção da Secretaria da Saúde/Fundo Municipal da Saúde/Atenção Básica; 10.301.0007.2.028 – Manutenção da Secretaria da Saúde/Fundo Municipal da Saúde; 10.305.0007.2.030 – Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS/Vigilância Epidemiológica; 04.122.0004.2.056 – Manutenção da Secretaria da Administração; 18.541.0009.2.102 – Manutenção da SMAA / Coordenadoria;  10.304.0007.2.029 – Manutenção da Secretaria da Saúde/FMS/Vigilância.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

Processo nº 6.204/2025

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

..........................   , .... de ............... de 2025.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

Processo nº 6.204/2025

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 67/2025), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

...........................   , .... de ............... de 2025.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 67/2025

EDITAL Nº 82/2025

Processo nº 6.204/2025

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..............................  , .... de ............... de 2025.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO V

MODELO - Proposta

Pregão nº 67/2025

Processo nº 6.204/2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos serviços a seguir:

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06.09.0159-2 - OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON | UN | 15 |  |  |  |
| OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. Acessórios acompanhantes: jogo de espéculos reusáveis (mínimo de cinco), um recarregador, duas lâmpadas sobressalentes, estojo para acondicionamento. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.06.09.0181-9 - ELETROCARDIÓGRAFO MANUAL E AUTOMATICO | UN | 4 |  |  |  |
| ELETROCARDIÓGRAFO MANUAL E AUTOMATICO Aquisição de 12 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) simultaneamente através do cabo 10 vias; Impressora térmica integrada de 6 canais; Com possibilidade de funcionamento em modos ritmo, manual e automático; Com função do laudo interpretativo do exame, gerando no mínimo 500 frases interpretativas, para pacientes adultos e pediátricos; Com ajustes de velocidade e tamanho; Proteção contra descarga de desfibrilador; Memória no próprio equipamento sem a necessidade de conexão com equipamentos externos (impressoras, PC, etc.); Memória de no mínimo 200 exames armazenados; Bateria interna com autonomia mínima de 8 horas de operação contínua ou impressão de 120 minutos de 6 derivações; Análise de no mínimo 5 minutos de eventos do pacientes; Relatório de ECG completo de todas as derivações por no mínimo 10 segundos; Análise do segmento ST através de dados numéricos ou gráficos; Tela colorida de no mínimo 7,0” para visualização de exames e/ou configuração do equipamento; Operação através de teclado sensível tipo touchscreen; Possibilidade de exportar exames através formato digital, PDF, através de USB/Wi-fi para impressora externa; Comunicação através da conexão TCP/IP, pela rede ethernet/ Lan, para integração com HIS (sistema Hospitalar); Possibilidade para comunicação futura com Central de Eletrocardiógrafos, com software de análise de ECG avançado através do Protocolo de comunicação HL7; Com alça de transporte. Características Elétricas: 10 a 240 VAC (Bivolt Automático); 50 a 60 Hz; 50 a 120 VA. Acessórios: 1 (um) Cabo 10 vias; 6 (seis) peras de sucção; 4 (quatro) Cardioclips membros; 1 (um) Cabo força; Folhas para 100 exames de papel térmico; Demais acessórios para perfeito funcionamento do equipamento. Certificações e Registros (comprovação exigida apenas da licitante vencedora): Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Registro Definitivo na ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.06.09.0225-4 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO | UN | 2 |  |  |  |
| APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO Funções Avançadas. Média de 3 Leituras: Calcula a média das três últimas medições para maior precisão. Tecnologia Intellisense: Ajusta o nível de inflação da braçadeira de acordo com cada usuário, garantindo medições precisas e confortáveis. Indicador de Nível de Pressão Arterial: Compara os resultados com valores recomendados por organizações internacionais de cardiologia. Exibe histórico, categorias de pressão alta, quantidade de históricos, data, hora, pressão arterial sistólica e diastólica e pulso. Itens Inclusos: 01 Monitor de Pressão Arterial Automático. 01 Braçadeira com fixação (22-42cm). 01 Bolsa para armazenamento. 01 Adaptador CA (entrada 100-240V). 01 Manual de instruções. Especificações Técnicas: Memória para várias medições com data e hora; Monitor de Pressão Arterial de Braço; Detector de batimentos cardíacos irregulares; Detector de movimento corporal; Indicador do nível de pressão arterial; Indicador de hipertensão matinal; Funciona a pilha ou com o adaptador CA (incluso); Validação clínica segundo requisitos ANSI/AAMI SP1. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Registro na Anvisa. Aprovado pela SBH - Sociedade Brasileira de Hipertensão Aprovado para uso em gestantes e pacientes com condições como pré-eclâmpsia. Garantia mínima de 2 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.06.12.0028-8 - BICICLETA ERGOMETRICA | UN | 1 |  |  |  |
| BICICLETA ERGOMETRICA - Estrutura em aço revestida com aluminio estrutural anodizado; Sistema de resistência/carga eletromagnético; Níveis de resistência: 16; Nívrl de carga:0 a 450W; pés dianteiros com rodas para transporte; Carenagem rotomoldada em polietileno; Monitoramento de frequência cardíaca por sensores de mão e receptores para cinta toráxica; Possui suportepara garrafa de água de 7" " em LCD com touch screen que mostre: velocidade, distância, calorias cronômetro, monitoramento cardíaco e nível de resistência e possua modo TV e entrada UBS; Possua programas de treinamentos pré-estabelecidos; Sistema de simulador de percussos; Capacidade de uso: até 150 kg; Seleção automática de tensão 110/220 V ou com tensão de 220 V; acompanha manual em português; Garantia de 03 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.06.12.0036-9 - DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M | UN | 7 |  |  |  |
| DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M. Divãs para exames clínicos, armação tubular de 11/4 ",leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, com suporte para lençol de papel, nas seguintes dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,80m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.06.12.0038-5 - ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA | UN | 20 |  |  |  |
| ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA, COM 01 PORTA, COM FECHADURA CILINDRICA, COM 03 PRATELEIRAS, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO DE CRISTAL INCOLOR DE 3MM. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50M. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.06.12.0052-0 - MESA AUXILIAR, ESMALTADA, BRANCA, COM RODÍZIOS, 40 X 60 X 80 | UN | 8 |  |  |  |
| Mesa auxiliar, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 60 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.06.12.0229-9 - CENTRÍFUGA | UN | 1 |  |  |  |
| CENTRÍFUGA: De bancada, construída em carcaça injetada de alto impacto, com pintura interna epóxi antiferrugem ou em aço inox., leve e compacta; possuir tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permita a medição da rotação por tacômetro externo. Painel frontal e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo. Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como impede que seja aberta quando em processo. Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, o tempo e demais sistemas. Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta. Seleção da cruzeta utilizada no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório. Permite gravar até 10 programas de trabalho. Painel lateral contendo chave geral e fusíveis de proteção. Sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído. Velocidade: de 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta. Ajuste do tempo de aceleração entre 10 A 240 segundos e o tempo de parada (frenagem) de 20 a 150 segundos. Composta de cruzeta horizontal de 20 tubos de 3/3,5/6 e 8,5 ml. completa com os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Temporizador de ate 24 horas com ajuste a cada segundo. Dimensões aproximadas 40X43X28 cm. Voltagem 127 e 220V - bivolt. Consumo: 600W. Ciclagem: 50/60 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.06.12.0232-9 - OXÍMETRO DE PULSO | UN | 2 |  |  |  |
| OXÍMETRO DE PULSO: tipo portátil, com bateria interna. Adulto, pediátrico e neonato. Tela: LCD mono, com sistema de Backlight (luz de fundo). Indicadores: SpO2, frequencia de pulso, barra pletismográfica, no. ID, memória cheia, ID cheio, bateria fraca, standby, comunicação, erro técnico conexão DB-9: para conexão de sensor de SpO2 ou cabo de comunicação (transferencia de dados), bateria: alcalina AA (4X) até 15 horas em funcionamento contínuo. Memória: até 100 pacientes (ID); ou até 200 registros SpO2. Faixa de medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: + - 2 (adulto e pediátrico), + - 3% (neonato), frequencia de pulso (FP), faixa de frequencia de pulso: 25 a 254 bpm. Resolução: 1 bpm Exatidão: + - 2 bpm. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.06.12.0240-0 - MESA AUXILIAR | UN | 2 |  |  |  |
| MESA AUXILIAR, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 40 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.06.12.0341-4 - REFRATOR DE GREENS (PARA TESTE DE REFRAÇÃO) | UN | 3 |  |  |  |
| REFRATOR DE GREENS (PARA TESTE DE REFRAÇÃO) Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a -19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira, cílios, entre outros. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.06.12.0342-2 - OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | UN | 2 |  |  |  |
| OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Oftalmoscópio binocular indireto com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potência de iluminação no capacete. Distancia Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), fltros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.06.12.0346-5 - PROJETOR OFTALMOLÓGICO DE OPTÓTIPOS | UN | 3 |  |  |  |
| PROJETOR OFTALMOLÓGICO DE OPTÓTIPOS. Características mínimas: projetor de optótipos - Distância do projetor: 1,5 a 6,0 m; número de gráficos: 25; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.3 segundos; ampliação de projeção: 24 x; Iluminação LED; mecanismo de auto desligamento: depois de no máximo 10 minutos. Acessório: Tela de projeção. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.06.12.0367-8 - APARELHO MULTIFUNCIONAL DE GINÁSTICA | UN | 2 |  |  |  |
| APARELHO MULTIFUNCIONAL DE GINÁSTICA Que proporciona uma simulação lateral do movimento de subir e descer. Trazendo como seus benefícios a perda de peso e gordura, melhorando seu condicionamento físico, fortalecendo seus músculos e melhorando sua coordenação motora. -Aparelho multifuncional de ginástica; -Simulação lateral do movimento de subir e descer; -Benefícios: Perda de peso e gordura, melhora do condicionamento físico, fortalecimento muscular de todos os grupos, melhora da coordenação motora e equilíbrio; -Painel Eletrônico Multifuncional; -Informações de Tempo, Repetições, STEP/MIN, Calorias, Scan no Painel; -Display LCD; -Indicada para: uso residencial; -Inclinação: não possui regulagem. A inclinação é feita de acordo com o movimento das pernas do usuário; -Silencioso; -Sistema de segurança; -Pés: trabalha com 2 pés. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.06.12.0385-6 - AUTOCLAVE 21 LITROS | UN | 1 |  |  |  |
| AUTOCLAVE 21 LITROS Para esterilização de instrumentais cirúrgicos usados em pequenas cirurgias e odontologia: o equipamento deverá ter câmara de aço inox; esterilização de 128º a 130º Com tempos de exposição de acordo com com o material e embalagem utilizada; válvula de segurança (limite de pressão); alimentação de 127 volts com dispositivos de segurança; dotado de painel digital; potencia 1600W/h; largura - 395mm; altura - 380mm ; profundidade - 610mm; câmara : 250X465mm; consumo/ciclo - 0,50KW. Garantia minima de 01 ano. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.06.12.0405-4 - ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS | UN | 13 |  |  |  |
| ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS escada auxiliar para maca de 02 degraus, com piso de borracha. Confeccionada em aço carbono em tubos pintados. Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, contendo revestimento em Polipropileno antiderrapante nos 02 degraus. Contendo pés antiderrapantes, ponteiras de borracha, e capacidade para até 120 kg. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática à pó. Dimensões aproximadas: Altura: 33cm x Comprimento: 52cm x Largura: 35cm Cor da escada: Branca. Cor do revestimento dos degraus: Preta. Garantia mínima de 03 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.06.12.0410-0 - CONJUNTO OFTALMOLOGICO - CADEIRA E COLUNA | CJ | 1 |  |  |  |
| CONJUNTO OFTALMOLOGICO - CADEIRA E COLUNA Braço giratório com sobe e desce elétrico para LÂMPADA DE FENDA ou AUTO REFRATOR Braço Pantográfico balanceado para REFRATOR/GREENS Braço giratório para PROJETOR Painel de controle para a controlar o SOBE/DESCE da Lâmpada de Fenda ou Auto Refrator e da CADEIRA ELÉTRICA, controle de LIGA/DESLIGA do Projetor e fonte de alimentação para Retino-Oftalmo com cabo de fio. Cadeira Elétrica com sistema motorizado sobre/desce e encosto fixo. COLUNA • Braço pantográfico para refrator balanceado; • Estrutura interna em aço; • Luminária pantográfica plástica com regulagem de 02 intensidades; • Pés reguláveis; • Com braço para lâmpada de fenda ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • Tensão de alimentação: 127-220V.a.c (Seleção Manual) • Frequência de operação: 50 / 60 Hz • Corrente de carga: 2A • Tipo do fusível (geral 02 peças): Fusível rápido 20mm – 2A – 250V • Consumo de energia: 250VA • Peso líquido: 65 kg • Braço pantográfico para refrator balanceado; • Estrutura interna em aço; • Luminária pantográfica plástica com regulagem de 02 intensidades; • Pés reguláveis; • Com braço para lâmpada de fenda. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.06.12.0413-5 - ESTANTE PROTETORA PARA MOTOR DE POLIMENTO | UN | 1 |  |  |  |
| ESTANTE PROTETORA PARA MOTOR DE POLIMENTO Estante protetora para motor de polimento, confeccionada em alumínio com pintura eletrostática. * Bandeja removível. * Iluminação interna bivolt * Visor frontal em vidro. * Dimensões aproximadas: 24 x 33 x 31cm. * Garantia minima: 12 meses |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.06.12.0414-3 - PRENSA DE COCÇÃO PARA 2 MUFLAS | UN | 1 |  |  |  |
| PRENSA DE COCÇÃO PARA 2 MUFLAS Prensa de cocção para 2 muflas zincada. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.06.12.0415-1 - MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS | UN | 3 |  |  |  |
| MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.06.12.0416-0 - DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFI CADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 38 |  |  |  |
| DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o monitoramento da temperatura e umidade de medicamentos e vacinas, durante a sua armazenagem e transporte nas escalas de -30°C a 60°C / 0-100% RH. Permite visualizações no display em tempo real • Capacidade do datalogger: 32.000 leituras • Possuí led de indicação de alarme e de funcionamento • Disparo de medições imediata por botão ou automática por atraso • Alarme alto e baixo programável • Vida útil da bateria de aproximadamente 12 meses • Permite gerar arquivos do tipo: PDF, texto ou planilha • Permite envio de e-mail diretamente pelo software • Permite inserir logo no relatório • Exibe valores máximos, mínimos e médios. • Interface de comunicação USB 2.0 • Indicador de carga da bateria • Temperatura de Operação: -30°C a 60°C (Não condensado) • Umidade de Operação: 0 a 100 % U.R • Alimentação: Bateria CR2032 de 3V DC • Garantia: minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.06.12.0417-8 - POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA E MEDICAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |
| POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA E MEDICAÇÃO Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço carbono Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim/ Courino Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em Coourvim/ Courino Pés com ponteiras plásticas Movimentos simultâneos de encosto e descana pés comandado por meio e alavanca lateral Braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e regulagem de altura por manípulos Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó Capacidade Aprox.: Até 150kg Dimensões Minimas: Deitada.: 1,65 x 0,75 x 0,55 (C x L x A) Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25 (C x L x A) Assento Livre: 0,55 cm (L) Registro na Anvisa. Garantia minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.06.12.0418-6 - APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO | UN | 2 |  |  |  |
| APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO Fabricado em aço inox, recarregavel. Contendo Kit Completo: Garrafa de 500ml, kit com 6 ponteiras abertas, 02 ponteiras fechadas. Possuir ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável. Manual de Instrução, Registro na ANVISA e Garantia de 5 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.06.12.0419-4 - BOTIJÃO DE ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO | UN | 1 |  |  |  |
| BOTIJÃO DE ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO Botijão Criogênico para o armazenamento do nitrogênio líquido em procedimentos de Crioterapia. Fabricado em alumínio. Capacidade: 20 litros Contendo: 1 pescador de nitrogênio Mínimo de 2 anos de garantia. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.07.03.0027-3 - AUTOCLAVE | UN | 1 |  |  |  |
| AUTOCLAVE, capacidade 21 litros; indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais usados em postos de saúde, pequenas cirurgias e odontologia; o equipamento deverá ter camara de aço ino; esterilização de 128º a 130º C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada; auto programável; válvula de segurança (limite de pressão); alimentação de 127/220 volts ( Bivolt) com dispositivo de segurança; dotado de painel analógico ou digital; potencia: 1600W/h; largura : 395mm; altura : 380mm; profundidade : 610mm; camara : 250 x 465 mm; consumo /ciclo : 0,50KW. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.09.03.0136-4 - CAIXA TRANSPORTE TAM.2 (CxLxA = 47x35x31) | UN | 2 |  |  |  |
| CAIXA TRANSPORTE TAM.2 (CxLxA = 47x35x31) Especificação: Caixa de transporte polipropileno, Tamanho 2, Comprimento: 47 cm, Largura: 35 cm e Altura: 31 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.09.03.0137-2 - GATOEIRA ARMADILHA PARA GATOS (CxLxA = 77x33x36) | UN | 2 |  |  |  |
| GATOEIRA ARMADILHA PARA GATOS (CxLxA = 77x33x36). Especificação: Fabricado em arame galvanizado e porta com fechamento pelo sistema guilhotina, Medidas: Comprimento = 77 cm, Largura = 33 cm e Altura = 36 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.09.03.0138-0 - GAIOLA CONTENÇÃO GATOS | UN | 2 |  |  |  |
| GAIOLA CONTENÇÃO GATOS. GAIOLA PARA CONTENÇÃO C/ TRAVA AUTOMÁTICA P/ GATOS EM INOX, ZINCADA OU EPÓXI; MEDIDAS MÍNIMAS : (C X A X L): 46 X 32 X 28 CM. BANDEJA EM INOX, ESTRUTURA EM INOX, POSSUI 2 PORTAS FRONTAIS DE ACESSO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PORTA LATERAL PARA ENTRADA DO ANIMAL. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.09.03.0139-9 - LÂMINA PARA TOSA Nº 40 | UN | 4 |  |  |  |
| LÂMINA PARA TOSA Nº 40 - Compatível com máquinas Oster/Andis |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.09.04.0028-1 - Bisturi elétrico veterinário de coagulação bipolar de alta f requência com potência max de 50 watts e 440 KHZ bivolt | UN | 1 |  |  |  |
| Bisturi elétrico veterinário de coagulação bipolar de alta frequência com potência max de 50 watts e 440 KHZ bivolt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.09.04.0037-0 - ESTETOSCÓPIO VETERINÁRIO – MODELO RAPPAPORT | UN | 3 |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO VETERINÁRIO – MODELO RAPPAPORT Estetoscópio com tubo flexível em PVC, colorido, fone biauricular, par de olivas flexíveis e emborrachadas, clips de aço cromado com ângulo anatômico, diafragmas pequeno e grande com receptor de auscultação que gira 180º, diâmetro pequeno: 31 mm campânula e grande: 45 mm campânula, 38 mm diafragma. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.09.04.0041-9 - Kit cirúrgico completo para castração contendo: 1 cabo bistu ri nº 04; 3 pinça hemostática kelly reta 16cm; | UN | 2 |  |  |  |
| Kit cirúrgico completo para castração contendo: 1 cabo bisturi nº 04; 3 pinça hemostática kelly reta 16cm; 3 pinça hemostática kelly curva 16cm; 1 porta agulha mayo hegar 16cm; 1 pinça dente de rato 16cm; 1 pinça anatômica 16cm; 4 pinças backhaus 13cm; 1 tesoura cirúrgica romba fina reta 15cm; 1 ajustador farabery (par); 1 gancho para castração de fêmeas; 1 caixa inox 20x10x05cm |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.09.04.0042-7 - Máquina de tosa profissional com 2 velocidades com potência 45W com filtro de ar removível (110V) | UN | 1 |  |  |  |
| Máquina de tosa profissional com 2 velocidades com potência 45W com filtro de ar removível (110V) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.09.04.0058-3 - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE ATÉ 80X | UN | 1 |  |  |  |
| MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE ATÉ 80X Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, para inspeção e estudo de animais e plantas,e em pesquisas científicas. Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Ampliação: 20x, 40x ou 80x Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º, rotação de 360º e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Distância entre objetiva e base: Ajustável entre 94 ~133mm Alimentação: Bivolt automático acompanha Manual de instruções em português |  |  |  |  |  |  |

COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.06.09.0159-2 - OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON | UN | 5 |  |  |  |
| OTOSCÓPIO, COMPACTO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E COM TECNOLOGIA XENON, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. Acessórios acompanhantes: jogo de espéculos reusáveis (mínimo de cinco), um recarregador, duas lâmpadas sobressalentes, estojo para acondicionamento. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.06.12.0036-9 - DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M | UN | 1 |  |  |  |
| DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, 1,80 X 0,65 X 0,80M. Divãs para exames clínicos, armação tubular de 11/4 ",leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, com suporte para lençol de papel, nas seguintes dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,80m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.06.12.0038-5 - ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA | UN | 5 |  |  |  |
| ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA NA COR BRANCA, COM 01 PORTA, COM FECHADURA CILINDRICA, COM 03 PRATELEIRAS, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO DE CRISTAL INCOLOR DE 3MM. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50M |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.06.12.0052-0 - MESA AUXILIAR, ESMALTADA, BRANCA, COM RODÍZIOS, 40 X 60 X 80 | UN | 2 |  |  |  |
| Mesa auxiliar, esmaltada, cor branca, com rodízios, nas medidas 40x 60 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.06.12.0405-4 - ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS | UN | 2 |  |  |  |
| ESCADA AUXILIAR PARA MACA DE 02 DEGRAUS escada auxiliar para maca de 02 degraus, com piso de borracha. Confeccionada em aço carbono em tubos pintados. Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, contendo revestimento em Polipropileno antiderrapante nos 02 degraus. Contendo pés antiderrapantes, ponteiras de borracha, e capacidade para até 120 kg. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática à pó. Dimensões aproximadas: Altura: 33cm x Comprimento: 52cm x Largura: 35cm Cor da escada: Branca. Cor do revestimento dos degraus: Preta. Garantia mínima de 03 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.06.12.0415-1 - MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS | UN | 1 |  |  |  |
| MOCHO COM ENCOSTO E BASE CIRCULAR COM 05 RODIZIOS |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.06.12.0416-0 - DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFI CADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 12 |  |  |  |
| DATALOGGER PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o monitoramento da temperatura e umidade de medicamentos e vacinas, durante a sua armazenagem e transporte nas escalas de -30°C a 60°C / 0-100% RH. Permite visualizações no display em tempo real • Capacidade do datalogger: 32.000 leituras • Possuí led de indicação de alarme e de funcionamento • Disparo de medições imediata por botão ou automática por atraso • Alarme alto e baixo programável • Vida útil da bateria de aproximadamente 12 meses • Permite gerar arquivos do tipo: PDF, texto ou planilha • Permite envio de e-mail diretamente pelo software • Permite inserir logo no relatório • Exibe valores máximos, mínimos e médios. • Interface de comunicação USB 2.0 • Indicador de carga da bateria • Temperatura de Operação: -30°C a 60°C (Não condensado) • Umidade de Operação: 0 a 100 % U.R • Alimentação: Bateria CR2032 de 3V DC • Garantia: minimo 06 meses. |  |  |  |  |  |  |

..........................   , .... de ............... de 2025.

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO VI

# TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2025. Objeto: Aquisição de equipamentos de enfermagem, médico e veterinário para entrega imediata.

Nome da Empresa: _____________________________________________

CNPJ Nº ______________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

Bairro: ____________________   Cidade: ___________________________

Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) ____________________

E-mail:________________________________________________________

Contato:_______________________________________________________

Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro.

A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. Pregão Eletrônico Nº 67/2025, Edital Nº 82/2025, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de equipamentos de enfermagem, médico e veterinário para entrega imediata. Os cadastros das Propostas que seriam recebidos em 07/10/2025, serão recebidos até o dia 20 de outubro de 2025, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima - Pregoeira.