PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO e SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.359/2023

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 119/2023

REFERÊNCIA: EDITAL Nº 142/2023

As SECRETARIA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO e SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, Estado de São Paulo, com autorização do Chefe do Poder Executivo, tornam público, para conhecimento de quantos possam interessar, que fará(ao) realizar licitação na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 119/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à eventual aquisição de material elétrico e será processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, bem como da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais nºs 5.257, de 23 de maio de 2006, e 5.769, de 28 de dezembro de 2009, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Itatiba, situada na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, iniciando-se no dia 19 de dezembro de 2023, às 09 horas, e os atos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, conforme a seguinte programação:

| Dia – 19 de dezembro de 2023. |  |
| --- | --- |
| 09 horas | Início do credenciamento e entrega dos envelopes propostas nº1, habilitação nº2. |
| 09h30min. | Análise do credenciamento e abertura dos envelopes propostas. |
| 10 horas | Suspensão da sessão para análise das propostas apresentadas, e inclusão dos dados e informações das propostas no sistema do pregão. |
| Reinício da sessão - apresentação do resultado da análise das propostas e a classificação das mesmas. Após, o início da etapa de lances e demais atos pertinentes. |  |

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.

I - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material elétrico, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

1.4 - Os quantitativos do objeto dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos Itens do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

1.5 - O objeto desta licitação será subsidiado com recursos próprios da Administração.

II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

2.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.

2.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba;

d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Itatiba;

e) Sociedade estrangeira que não funcione no país.

2.4 - Para as Cotas Reservadas dos itens somente poderão participar Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

III - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.1.2 - Tratando-se de procurador(a), a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2 – O representante legal e/ou procurador(a) deverá identificar-se através de documento oficial que contenha foto.

3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.4 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo representar durante a sessão de lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame que exijam comparecimento pessoal.

3.5 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte:

3.5.1 - Além do documento estipulado no item 3.1, deverá ser apresentada, fora dos envelopes, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

4.1.1 - Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR também deverão apresentar a declaração acima juntamente com a proposta comercial.

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

Razão Social do Proponente

Envelope nº01 – Proposta

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

Razão Social do Proponente

Envelope nº02 – Habilitação

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

4.2.2 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº1 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.

4.3 - A proposta deverá ser elaborada (digitada ou datilografada) em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo(a) procurador(a), juntando-se a procuração.

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em vias originais, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

5.1.1 – Razão social, endereço e CNPJ;

5.1.2 - Número do processo e do pregão para registro de preços;

5.1.3 - Descrição do objeto ofertado, com indicação da marca;

5.1.3.1 -  Para os lotes 01 e 02, os produtos ofertados deverão ser compatíveis.

5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos), em algarismo. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais, remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

5.1.5 - No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.

5.1.6 - Obedecer à sequência de apresentação dos itens tal como ele consta do Anexo I do presente instrumento.

5.1.7 - Deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a adjudicação, através de planilha, os valores unitários dos subitens constantes do Anexo I do edital com os valores adjudicados, através de comunicação eletrônica ou protocolo efetuado na Seção de Licitações, situada na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

5.2 - Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.

5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter a documentação a seguir relacionada, que diz respeito a:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste item 6.1.2, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

6.1.3.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

6.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II).

6.1.5.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme modelo anexo (Anexo V).

6.1.5.3 – Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante informando endereço eletrônico para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessário (Anexo VIII).

6.1.5.3.1 – Fica a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá comunicar imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba.

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 6.1.3.1) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

6.2.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de processamento do Pregão para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante apresentar identificação e se for o caso, comprovante da existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

7.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(à) pregoeiro(a) para credenciamento declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com modelo no Anexo VI deste Edital, se for o caso, a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com modelo no Anexo VII deste Edital; e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3 - Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes.

7.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes.

7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

c) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;

d) Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante.

e) Da licitante que não seja Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme item 2.4 deste edital para as Cotas Reservadas dos Itens.

7.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações exigidas neste Edital.

7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário dos itens.

7.7 – O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.7.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no subitem 19.1 deste Edital.

7.12 – Para as Cotas Principais dos Itens se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.12.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada;

7.12.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada, se dentro do intervalo estabelecido no item 7.12.1, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;

7.12.2.1 - O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 7.12.2 será de 05 (cinco) minutos, contados da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;

7.12.3 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.12.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

7.12.3.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

7.12.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.13 - Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do item 7.12, será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.14 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº02, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, inclusive, via e-mail, sendo que as vias originais ou autenticadas dos documentos transmitidos via e-mail deverão ser apresentadas no prazo de até 03 (três) dias úteis;

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.17.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

7.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame, com exceção dos licitantes que ofertarem os melhor preço para os itens 150, 151, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 420, 421 e 515, que serão declarados vencedor provisório e deverão atender ao item 7.21.

7.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.20 - A sessão será suspensa para a apresentação e análise das amostras e os envelopes de habilitação, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão que será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, pela Imprensa Oficial do Município, para prosseguimento dos trabalhos.

7.21 – Para os licitantes declarados provisoriamente vencedores para os itens 150, 151, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 420, 421 e 515, nos termos do item 7.18, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo no Almoxarifado Central, Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200, Vila Santa Clara, CEP 13256-001, das 07horas às 16horas, a amostra do item ofertado em sua embalagem original, devidamente identificada pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.

7.21.1 – Somente serão analisadas as amostras devidamente identificadas, organizadas e obedecendo à ordem de apresentação;

7.21.2 - A falta de entrega das amostras dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação, com aplicação, em ambos os casos, e no que couber, dos itens 7.18 e 7.19 desta cláusula.

7.21.3 – O Almoxarifado apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital e os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso as amostras apresentadas.

7.22 - Aprovadas as amostras, na retomada da sessão, o proponente será declarado vencedor.

7.23 - Para Cotas Reservadas dos ITENS, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado aos vencedores das Cotas Principais dos ITENS ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o seguinte:

7.23.1 – Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do                      Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 - Após a declaração do vencedor (item 7.18 e 7.22), o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6 – A adjudicação será realizada pelo pregoeiro nos termos deste Edital.

8.7 - Tratando-se a adjudicatária de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em relação a qual se tenha constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade fiscal e trabalhista ao tempo da etapa de habilitação, deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo de cinco (5) dias úteis, que se seguirem à adjudicação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, mediante prévio pedido da interessada, sob pena de decair do direito à assinatura da ata, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 19.1 deste edital;

8.8 - Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 7.19 deste edital.

8.8.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

8.8.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.itatiba.sp.gov.br).

IX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Homologado o resultado da licitação, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

9.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via e-mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

9.3 – O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo das penalidades estipulados no item XIX deste edital.

X – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

XI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

11.1. 1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços;

11.1. 2 – Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

11.1. 3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

11.1. 4 – For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.1. 5 – For impedido de licitar e contratar com a Administração.

XII – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO

12.1 – As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por Autorização de Fornecimento (AF), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, ANEXO IX.

12.2 – O(s) interessado(s) receberão a Autorização de Fornecimento, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do e-mail como prova do recebimento.

12.2.1 – O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura do Município de Itatiba, caso seja frustrado o envio nos termos do item 12.2.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 - Não será exigida garantia contratual.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE (S) REGISTRADOS

## 14.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

    - – Assinar a Ata de Registro de Preços;

    - – Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;

    - – Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital;

    - – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

    - – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

    - – Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

    - – Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

    - – Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

## 15.1 – Compete à Prefeitura:

15.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

15.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo Anexo – X;

15.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

15.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

15.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

15.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);

15.1.7 – Indicar o gestor do contrato.

XVI – DA ENTREGA DO OBJETO

16.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega do objeto à Prefeitura na forma, quantidades e prazos, definidos na Autorização de Fornecimento não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

16.2 – Entregue o objeto, esse será recebido:

I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no Anexo I (Termo de Referência) do Pregão nº 119/2023;

II. Definitivamente – após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.

16.3.	Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura.

XVII – DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

17.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

17.1.2 – Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

17.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 17.1.

17.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

17.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.2.

XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

19.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar a documentação exigida, a assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor, ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

19.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

19.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

19.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

19.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

19.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

19.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 19.2.2.1 ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.

19.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itatiba. (pelo prazo de até 05 anos)

19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

19.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

19.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

19.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

19.5.1 - Retardarem a execução do pregão;

19.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

19.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

19.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

19.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que seja devida qualquer indenização aos interessados.

20.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba –SP, telefone (11) 3183-0655.

20.3 - Os atos do(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos, esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial de Itatiba e disponibilizados no endereço www.itatiba.sp.gov.br.

20.4 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes; sendo que eventuais recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na própria ata.

20.6 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial, quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

20.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.

20.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada junto à Seção de Licitações, na Avenida Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, até 10 (dez) dias após a publicação da homologação.

20.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (presencial).

20.9.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

20.9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

20.10 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, ou via Fax, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital.

20.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

20.12 - Integram o presente Edital:

20.12.1 - Termo de Referência (Anexo I);

20.12.2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II);

20.12.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);

20.12.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);

20.12.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93 (Anexo V);

20.12.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos do Edital (Anexo VI);

20.12.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII);

20.12.8 - Declaração de Endereço Eletrônico (Anexo VIII);

20.12.9 - Autorização de fornecimento (Anexo IX);

20.12.10 - Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo X).

20.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo.

Itatiba/SP, 29 de novembro de 2023.

SUELI DE MORAES TUON

Secretária Municipal da Educação

ADILSON FRANCO PENTEADO

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

DR. RENAN DIAS IRABI

Secretário Municipal de Saúde

LUIS SOARES DE CAMARGO

Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de material elétrico de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

1.2 -  Os quantitativos dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, conforme ANEXO IV – Proposta.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS

COTA PRINCIPAL -  AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.17.01.3226-7 - PORTEIRO ELETRÔNICO | UN | 19 |  | 257,50 | 4.892,50 |
| PORTEIRO ELETRÔNICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.17.03.0029-1 - CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 98 |  | 0,98 | 96,04 |
| Caixa de embutir retangular 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.17.03.0030-5 - CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 75 |  | 1,63 | 122,25 |
| Caixa de embutir quadrada 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.17.03.0039-9 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2X40WATTS | UN | 74 |  | 39,00 | 2.886,00 |
| Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.17.03.0044-5 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS | PÇ | 38 |  | 50,50 | 1.919,00 |
| CALHA PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METÁLICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.17.03.0054-2 - CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V | UN | 4 |  | 46,65 | 186,60 |
| CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.17.03.0066-6 - ELETRODUTO 3/4’‘em BARRA DE PVC | BAR | 151 |  | 28,83 | 4.353,33 |
| ELETRODUTO 3/4’‘em BARRA DE PVC Barra de 03 metros, tamanho 3/4'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.17.03.0078-0 - CINTA PLÁSTICA 190MM X 4,8MM | UN | 4.688 |  | 0,12 | 562,56 |
| Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.17.03.0079-8 - CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM | UN | 4.688 |  | 1,19 | 5.578,72 |
| CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.17.03.0089-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES | UN | 13 |  | 114,50 | 1.488,50 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.17.03.0105-0 - CONTATOR CJX1 22B/22 | UN | 8 |  | 212,88 | 1.703,04 |
| CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.17.03.0106-9 - CONTATOR 3TF 43/22 | UN | 3 |  | 99,55 | 298,65 |
| CONTATOR 3TF 43/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.17.03.0112-3 - ESPELHO CEGO 2 X 4'' | UN | 45 |  | 1,85 | 83,25 |
| Placa (espelho) cega 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.17.03.0113-1 - ESPELHO CEGO 4 X 4'' | UN | 26 |  | 5,03 | 130,78 |
| Placa (espelho) cega 4 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.17.03.0173-5 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 39 |  | 7,00 | 273,00 |
| Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.17.03.0174-3 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES SISTEMA X | UN | 42 |  | 9,74 | 409,08 |
| Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.17.03.0178-6 - INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 39 |  | 12,56 | 489,84 |
| Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.17.03.0179-4 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE | UN | 8 |  | 5,10 | 40,80 |
| INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.17.03.0183-2 - INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES COM ESPELHO | UN | 95 |  | 6,24 | 592,80 |
| Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.17.03.0184-0 - INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 21 |  | 11,89 | 249,69 |
| Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.17.03.0189-1 - PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO | UN | 225 |  | 2,14 | 481,50 |
| PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.17.03.0191-3 - PINO 3 SAÍDAS UNIVERSAL COM INMETRO | UN | 38 |  | 6,49 | 246,62 |
| Adaptador com três saídas (Benjamin) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.17.03.0239-1 - HASTE TERRA COM CONECTOR COBREADA 5/8" | UN | 13 |  | 49,62 | 645,06 |
| Haste de aterramento 5/8'' com conector, baixa camada (10 mícrons de cobre com alma de aço) medindo 2,40 metros. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.17.03.0262-6 - SOQUETE E-40 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 27 |  | 6,94 | 187,38 |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.17.03.0263-4 - SOQUETE E-27 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 113 |  | 2,42 | 273,46 |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.17.03.0264-2 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 16/40W | UN | 1.050 |  | 2,33 | 2.446,50 |
| Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.17.03.0303-7 - CONTATOR 3TF 44/22 | UN | 3 |  | 101,89 | 305,67 |
| CONTATOR 3TF 44/22 X 220V, 2 NA + 2 NF COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.17.03.0307-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA | UN | 8 |  | 223,58 | 1.788,64 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.17.03.0318-5 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35MM² | UN | 24 |  | 9,74 | 233,76 |
| Conector split bolt para cabos de 35mm² |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.17.03.0319-3 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM2 | UN | 24 |  | 7,33 | 175,92 |
| Conector split bolt para cabos de 16mm² |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.17.03.0380-0 - CABO FLEXÍVEL 16.00MM² AZUL | M | 75 |  | 13,10 | 982,50 |
| CABO FLEXÍVEL 16.00MM² AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.17.03.0385-1 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X 10 AMPERES | UN | 174 |  | 6,49 | 1.129,26 |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X “, 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.17.03.0391-6 - CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 17 |  | 2,19 | 37,23 |
| Caixa de embutir octogonal 4 x 4'', fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 3/4'' O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.17.03.0394-0 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE | UN | 7 |  | 9,70 | 67,90 |
| INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.17.03.0395-9 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES SISTEMA X | UN | 42 |  | 5,08 | 213,36 |
| Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.17.03.0413-0 - TOMADA UNIVERSAL PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 282 |  | 4,65 | 1.311,30 |
| Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.17.03.0418-1 - TOMADA P/ TELEFONE RJ 11 "SISTEMA X" | PÇ | 30 |  | 9,51 | 285,30 |
| Tomada para telefone padrão RJ 11, linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.17.03.0422-0 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 135 |  | 2,57 | 346,95 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.17.03.0423-8 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 106 |  | 4,33 | 458,98 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.17.03.0424-6 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 149 |  | 6,92 | 1.031,08 |
| CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.17.03.0426-2 - LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' | UN | 149 |  | 4,41 | 657,09 |
| LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Luva 3/4" para eletroduto de PVC 3/4", tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.17.03.0427-0 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 73 |  | 1,49 | 108,77 |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.17.03.0428-9 - FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20M | RL | 450 |  | 6,25 | 2.812,50 |
| Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.17.03.0459-9 - INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO | UN | 52 |  | 6,83 | 355,16 |
| Interruptor com 01 tecla simples + tomada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.17.03.0507-2 - PROJETOR / REFLETOR PARA LÂMPADAS 250W/400W | UN | 16 |  | 83,34 | 1.333,44 |
| Projetor / refletor externo retangular, para uma lâmpada base E-40, fechado, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, dimensões aproximadas: comprimento 355mm x altura 280mm x largura 170mm. Comporta lâmpada mista 500w ou lâmpadas metálica/sódio/mercúrio de 250/400w. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.17.03.0534-0 - PLUGUE MACHO 10 AMPERES | UN | 143 |  | 4,33 | 619,19 |
| PLUGUE MACHO 10 AMPERES - Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.17.03.0541-2 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10MM2 | UN | 35 |  | 6,16 | 215,60 |
| Conector split bolt para cabos de 10mm² |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.17.03.0542-0 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25MM | UN | 30 |  | 7,52 | 225,60 |
| CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.17.03.0547-1 - PASSA FIO 20 METROS | UN | 17 |  | 21,97 | 373,49 |
| Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.17.03.0551-0 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA | UN | 143 |  | 4,64 | 663,52 |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.17.03.0573-0 - CONTATOR 3TF 49/22 | UN | 3 |  | 842,02 | 2.526,06 |
| CONTATOR 3TF 49/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.17.03.0574-9 - CONTATOR 3TF 50/22 | UN | 3 |  | 1.221,67 | 3.665,01 |
| CONTATOR 3TF 50/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.17.03.0599-4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | UN | 30 |  | 271,50 | 8.145,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 80A |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.17.03.0650-8 - TIMER DIGITAL | UN | 10 |  | 71,72 | 717,20 |
| TIMER DIGITAL- bivolt, programação digital com intervalos de 01 em 01 minuto, com seleção de horário de verão, tipo de fixação por tomada, garantia mínima de 02 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.17.03.0810-1 - RELE FOTO CÉLULA BIVOLT | UN | 158 |  | 15,56 | 2.458,48 |
| RELE FOTO CÉLULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.17.03.0855-1 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" | UN | 82 |  | 1,60 | 131,20 |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.17.03.0930-2 - RELE BIMETÁLICO TÉRMICO SOBRECARGA 3UA 55 (3TF 44/55) 16 A 2 5a | UN | 8 |  | 159,70 | 1.277,60 |
| RELE BIMETÁLICO TÉRMICO SOBRECARGA 3UA 55 (3TF 44/55) 16 A 25a |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.17.03.0995-7 - TOMADA P/ CONDULETE 20ª | UN | 14 |  | 8,23 | 115,22 |
| TOMADA P/ CONDULETE 20ª - 2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.17.03.1067-0 - BLOCO XT2 P/ TELEFONE | PÇ | 30 |  | 21,83 | 654,90 |
| BLOCO XT2 COMPLETO PARA TELEFONE COM ROLDANA, COM CERTIFICADO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.17.03.1075-0 - ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC | PÇ | 375 |  | 2,37 | 888,75 |
| ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC - De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.17.03.1168-4 - CONTATOR 3TF 42/22 | PÇ | 3 |  | 158,60 | 475,80 |
| CONTATOR 3TF 42/22 - 2 NA + 2 NF COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.17.03.1213-3 - FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) | RL | 12 |  | 224,67 | 2.696,04 |
| FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) Rolo com 200 metros de fio externo para telefonia ( FE 100 - drops ), cor preto, para ligações áreas, interligação em caixa de distribuição a entrada de assinantes, compatível com a tecnologia XDSL. Fio constituído por condutor de aço cobreado com diâmetro de 1,00mm, isolado em composto de cloreto de polivinila. Norma aplicável: TELEBRAS SDT-235-320-706. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.17.03.1255-9 - FITA AUTO FUSÃO, ROLO 10MM X 19MM | RL | 11 |  | 16,82 | 185,02 |
| Rolo com 10 metros de fita de borracha auto fusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolação primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.17.03.1263-0 - CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO 30 X 30 | UN | 4 |  | 220,87 | 883,48 |
| CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO 30 X 30 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.17.03.1322-9 - CAIXA EXTERNA PARA COMANDO DE VENTILADOR | UN | 121 |  | 22,72 | 2.749,12 |
| Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma. |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.17.03.1436-5 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 1 PONTO RJ 45 | UN | 15 |  | 15,30 | 229,50 |
| Tomada " Sistema X " de um ponto RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.17.03.1457-8 - BASE PARA RELE FOTO CÉLULA BIVOLT | PÇ | 83 |  | 11,33 | 940,39 |
| BASE PARA RELE FOTO CÉLULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.17.03.1519-1 - FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS. | UN | 40 |  | 27,18 | 1.087,20 |
| FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.17.03.1538-8 - FOTOCÉLULA 220V | UN | 12 |  | 29,17 | 350,04 |
| FOTOCÉLULA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.17.03.1563-9 - TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" | PÇ | 14 |  | 4,69 | 65,66 |
| TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.17.03.1606-6 - INTERRUPTOR 03 TECLAS PARALELO COM ESPELHO | UN | 18 |  | 16,18 | 291,24 |
| Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.17.03.1636-8 - ELETRODUTO CONDULETE CINZA "1" | BAR | 134 |  | 21,13 | 2.831,42 |
| Barra de 03 metros de eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.17.03.1670-8 - TOMADA JACK RJ 11 - 4 VIAS | UN | 10 |  | 9,71 | 97,10 |
| Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.17.03.1697-0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA | UN | 10 |  | 55,67 | 556,70 |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.17.03.1699-6 - CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E | CX | 20 |  | 535,00 | 10.700,00 |
| CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características:CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa:? Nome do fabricante,? Marca do produto,? Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;? Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo:? Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;? Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;? Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;? Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 100O (Ohms);CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; •Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.17.03.1745-3 - CHUVEIRO ELETRICO 220V | UN | 16 |  | 47,68 | 762,88 |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.17.03.1746-1 - CHUVEIRO ELETRICO 127V. | UN | 23 |  | 51,72 | 1.189,56 |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.17.03.1790-9 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL | UN | 4 |  | 122,75 | 491,00 |
| ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, COM FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, VISOR LCD DE 3,5 DIGITOS PARA MEDIDAS DE TENSÃO DC/AC, CORRENTE AC ATÉ 1000 A, INCLUINDO PAR DE PONTAS DE PROVA E BOLSA PARA TRANSPORTE. [ Qualidade similar ou superior as marcas: Minipa, Fluke ] |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.17.03.1791-7 - CABO DE REDE BLINDADO CAT5e | M | 2.250 |  | 1,59 | 3.577,50 |
| CABO DE REDE BLINDADO CAT5e Cabo de rede blindado Cat5e,Tipo de cabo: STP,Taxas de transferência suportadas: 10/100/1000, 4 pares trançados,Capa Polietileno (PE) e PVC Blindagem STP. Categoria Cat.5e,Condutor 100% cobre virgem 24 AWG,Isolamento Polietileno de alta densidade,Pares 8 cores,4 pares, Capa Interna PVC Cinza,Capa Externa PEAD Preto,PE (Polietileno) na capa externa adicionado de proteção UV (Ultra Violeta) para proteger contra elementos externos. PVC (Cloreto de Polivinil) de qualidade na capa interna criando uma segunda barreira contra poeira, sol e chuva. Blindagem STP para proteger os fios condutores de interferências juntamente com o fio terra, que remove toda a energia do cabo. Com certificação e categoria 5E e homologação pela ANATEL. Capacidade de transmissão 10/100/1000Mbps. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.17.03.1815-8 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 7 |  | 2,65 | 18,55 |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.17.03.1839-5 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 12 |  | 3,88 | 46,56 |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.17.03.1843-3 - PLAFONIER BOCAL | UN | 75 |  | 6,21 | 465,75 |
| PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.17.03.1848-4 - TAMPA CEGA CONDULETE 1'' | PÇ | 8 |  | 3,29 | 26,32 |
| TAMPA CEGA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.17.03.1858-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 5 |  | 2,67 | 13,35 |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.17.03.1927-8 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16 MM | M | 225 |  | 8,87 | 1.995,75 |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 1.17.03.2010-1 - TOMADA 02 POSTOS PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 103 |  | 14,62 | 1.505,86 |
| Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1.17.03.2048-9 - ADAPTADOR PLUG TOMADA PADRÃO ABNT | UN | 54 |  | 6,82 | 368,28 |
| Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1.17.03.2065-9 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² | UN | 95 |  | 13,95 | 1.325,25 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² Condutor principal de 10-95mm², condutor de derivação de 1,5-10mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1.17.03.2067-5 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120MM² | UN | 95 |  | 12,27 | 1.165,65 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM² Condutor principal de 25-120 mm², condutor de derivação de 25-120 mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.17.03.2075-6 - CABO 16 MM | M | 300 |  | 10,10 | 3.030,00 |
| CABO 16 MM |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.17.03.2099-3 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM | M | 225 |  | 7,58 | 1.705,50 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1.17.03.2100-0 - TOMADA UNIVERSAL 20 AMPERES PADRÃO ABNT | UN | 125 |  | 6,95 | 868,75 |
| Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1.17.03.2120-5 - CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' | UN | 30 |  | 6,01 | 180,30 |
| CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1.17.03.2134-5 - ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 23 |  | 2,24 | 51,52 |
| ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condulete ( caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC,na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1.17.03.2182-5 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 AMPERES | UN | 16 |  | 7,63 | 122,08 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1.17.03.2183-3 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 AMPERES | UN | 38 |  | 10,40 | 395,20 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1.17.03.2184-1 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 AMPERES | UN | 31 |  | 8,42 | 261,02 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1.17.03.2185-0 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 AMPERES | UN | 35 |  | 8,13 | 284,55 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1.17.03.2186-8 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32 AMPERES | UN | 33 |  | 7,46 | 246,18 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1.17.03.2187-6 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40 AMPERES | UN | 16 |  | 7,32 | 117,12 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1.17.03.2188-4 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 50 AMPERES | UN | 17 |  | 8,21 | 139,57 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.17.03.2189-2 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 63 AMPERES | UN | 27 |  | 8,44 | 227,88 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1.17.03.2190-6 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10 AMPERES | UN | 13 |  | 35,27 | 458,51 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1.17.03.2191-4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES | UN | 23 |  | 24,45 | 562,35 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1.17.03.2192-2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 AMPERES | UN | 23 |  | 27,60 | 634,80 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1.17.03.2193-0 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 AMPERES | UN | 38 |  | 24,07 | 914,66 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1.17.03.2194-9 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 AMPERES | UN | 298 |  | 27,26 | 8.123,48 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1.17.03.2195-7 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMPERES | UN | 21 |  | 28,39 | 596,19 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1.17.03.2196-5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | UN | 17 |  | 30,13 | 512,21 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1.17.03.2197-3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63 AMPERES | UN | 27 |  | 31,34 | 846,18 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1.17.03.2198-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10 AMPERES | UN | 8 |  | 43,33 | 346,64 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1.17.03.2199-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16 AMPERES | UN | 10 |  | 40,00 | 400,00 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1.17.03.2200-7 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20 AMPERES | UN | 8 |  | 34,82 | 278,56 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 1.17.03.2201-5 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES | UN | 8 |  | 39,42 | 315,36 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 1.17.03.2202-3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 AMPERES | UN | 8 |  | 39,75 | 318,00 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1.17.03.2203-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 AMPERES | UN | 8 |  | 38,20 | 305,60 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1.17.03.2204-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50 AMPERES | UN | 16 |  | 40,16 | 642,56 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 1.17.03.2205-8 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63 AMPERES | UN | 20 |  | 42,69 | 853,80 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1.17.03.2211-2 - CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" | PÇ | 4 |  | 7,42 | 29,68 |
| CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" ( COR. CINZA ). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1.17.03.2213-9 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 4 |  | 4,13 | 16,52 |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1.17.03.2215-5 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP " 1 ", | UN | 4 |  | 5,06 | 20,24 |
| Curva 90° para eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1.17.03.2216-3 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' | UN | 132 |  | 3,33 | 439,56 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1.17.03.2217-1 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' | UN | 8 |  | 3,47 | 27,76 |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1.17.03.2221-0 - SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27 | UN | 68 |  | 4,80 | 326,40 |
| Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1.17.03.2225-2 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' | UN | 7 |  | 5,73 | 40,11 |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1.17.03.2226-0 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' | UN | 7 |  | 6,33 | 44,31 |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1.17.03.2228-7 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' | UN | 5 |  | 14,32 | 71,60 |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1.17.03.2230-9 - TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 8 |  | 6,04 | 48,32 |
| TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1.17.03.2233-3 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 8 |  | 2,27 | 18,16 |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1.17.03.2234-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' | UN | 5 |  | 6,09 | 30,45 |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1.17.03.2236-8 - CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES | RL | 11 |  | 301,26 | 3.313,86 |
| CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, agupados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL. |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 1.17.03.2250-3 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 2 PONTOS RJ 45 | UN | 15 |  | 9,87 | 148,05 |
| Tomada " Sistema X " de dois pontos RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1.17.03.2283-0 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 2 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 35 |  | 5,14 | 179,90 |
| Caixa de embutir para drywall 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1.17.03.2298-8 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 28 |  | 3,02 | 84,56 |
| Caixa de embutir para drywall 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1.17.03.2299-6 - PULSADOR PARA MINUTERIA COM LÂMPADA GRAVADA | UN | 4 |  | 5,77 | 23,08 |
| Pulsador para minuteria com lâmpada gravada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 1.17.03.2300-3 - TOMADA JACK RJ 45 - 8 VIAS CAT. 5E | UN | 12 |  | 17,41 | 208,92 |
| Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1.17.03.2301-1 - ADAPTADOR REVERSO 02 PINOS + TERRA | UN | 38 |  | 6,59 | 250,42 |
| Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 1.17.03.2330-5 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM | RL | 30 |  | 77,37 | 2.321,10 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 1.17.03.2331-3 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM | RL | 18 |  | 76,30 | 1.373,40 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 1.17.03.2332-1 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM | RL | 14 |  | 78,30 | 1.096,20 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 1.17.03.2338-0 - QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" | UN | 19 |  | 24,27 | 461,13 |
| QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 1.17.03.2339-9 - QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" | UN | 15 |  | 44,43 | 666,45 |
| QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1.17.03.2340-2 - QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" | UN | 16 |  | 39,90 | 638,40 |
| QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1.17.03.2346-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | 12 |  | 92,95 | 1.115,40 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 1.17.03.2348-8 - CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² | UN | 225 |  | 13,22 | 2.974,50 |
| CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 1.17.03.2358-5 - Contator 3TF40 (2NA+2NF) 220V 9A | UN | 3 |  | 250,83 | 752,49 |
| Contator 3TF40 (2NA+2NF) 220V 9A |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1.17.03.2387-9 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA | UN | 7 |  | 85,93 | 601,51 |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1.17.03.2405-0 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W | UN | 151 |  | 15,43 | 2.329,93 |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento).O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1.17.03.2406-9 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W | UN | 3.563 |  | 15,89 | 56.616,07 |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1.17.03.2407-7 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 36/40W | UN | 46 |  | 62,52 | 2.875,92 |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro. |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1.17.03.2420-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR PARA 36 DISJUNT ORES. | UN | 30 |  | 203,87 | 6.116,10 |
| Quadro de distribuição universal de sobrepor para 36 disjuntores. |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1.17.03.2424-7 - LÂMPADA BULBO LED 9W | UN | 150 |  | 7,95 | 1.192,50 |
| LÂMPADA BULBO LED 9W. Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas,Fluxo luminoso minimo de 800, Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1.17.03.2427-1 - Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes | UN | 15 |  | 74,17 | 1.112,55 |
| Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 1.17.03.2431-0 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ | UN | 12 |  | 84,94 | 1.019,28 |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 1.17.03.2432-8 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ | UN | 10 |  | 125,06 | 1.250,60 |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED | PÇ | 72 |  | 24,42 | 1.758,24 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 1.17.03.2441-7 - SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 | UN | 57 |  | 8,77 | 499,89 |
| SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 1.17.03.2442-5 - BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CO RRENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  | 61,36 | 674,96 |
| BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 1.17.03.2443-3 - BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORR ENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  | 143,67 | 1.580,37 |
| BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 1.17.03.2444-1 - BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - COR RENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  | 168,68 | 1.855,48 |
| BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 1.17.03.2445-0 - Contatora 3tf46 | UN | 2 |  | 500,09 | 1.000,18 |
| Contatora 3tf46 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 1.17.03.2448-4 - LAMPADA LED BULBO 12 W | UN | 375 |  | 7,19 | 2.696,25 |
| LAMPADA LED BULBO 12 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 1.17.03.2457-3 - REFLETOR DE LED SMD 100W | UN | 90 |  | 90,33 | 8.129,70 |
| REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 1.17.03.2458-1 - REFLETOR DE LED SMD 150 W | UN | 105 |  | 140,66 | 14.769,30 |
| REFLETOR DE LED SMD 150 W Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 1.17.03.2459-0 - REFLETOR DE LED SMD 200 W | UN | 94 |  | 240,16 | 22.575,04 |
| REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 1.17.03.2460-3 - REFLETOR DE LED SMD 300 W | UN | 71 |  | 345,87 | 24.556,77 |
| REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 1.17.03.2464-6 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | RL | 5 |  | 176,50 | 882,50 |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 1.17.03.2465-4 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" | RL | 5 |  | 272,83 | 1.364,15 |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 1.17.03.2466-2 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 40A | UN | 7 |  | 150,73 | 1.055,11 |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm, Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 1.17.03.2467-0 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 63A | UN | 7 |  | 122,82 | 859,74 |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 1.17.03.2468-9 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 40A | UN | 6 |  | 131,30 | 787,80 |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 415 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 1.17.03.2469-7 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 63A | UN | 6 |  | 190,92 | 1.145,52 |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 415VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 1.17.03.2470-0 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2.1/2" | RL | 6 |  | 429,14 | 2.574,84 |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 1.17.03.2471-9 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A CAIXA MOLDADA | UN | 5 |  | 259,44 | 1.297,20 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 1.17.03.2474-3 - RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a | PÇ | 7 |  | 82,03 | 574,21 |
| RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 1.17.03.2475-1 - DISJUNTOR MOTOR 4 A 6,3a | PÇ | 2 |  | 142,47 | 284,94 |
| DISJUNTOR MOTOR 4 A 6,3a |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 1.17.03.2476-0 - DISJUNTOR MOTOR 6,3 A 10a | PÇ | 2 |  | 406,06 | 812,12 |
| DISJUNTOR MOTOR 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1.17.03.2477-8 - DISJUNTOR MOTOR 13 A 18a | PÇ | 2 |  | 460,67 | 921,34 |
| DISJUNTOR MOTOR 13 A 18a |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 1.17.03.2478-6 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MAGNETICA) 4cv 220v/380v | PÇ | 2 |  | 271,53 | 543,06 |
| CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MAGNETICA) 4cv 220v/380v |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 1.17.03.2481-6 - BOTÃO DE COMANDO DUPLO | PÇ | 2 |  | 19,80 | 39,60 |
| BOTÃO DE COMANDO DUPLO, botões nas cores verde e vermelho contatos 1 na + 1 nf |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 1.17.03.2482-4 - CHAVE SELETORA DE COMANDO | PÇ | 2 |  | 14,39 | 28,78 |
| CHAVE SELETORA DE COMANDO 2 posições fixas, contatos 1 na + 1 nf |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 1.17.03.2483-2 - RELÊ FALTA DE FASE | PÇ | 6 |  | 143,00 | 858,00 |
| RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 1.17.03.2484-0 - CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM | M | 75 |  | 15,12 | 1.134,00 |
| CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 1.17.03.2485-9 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM | M | 150 |  | 12,38 | 1.857,00 |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1.17.03.2486-7 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 | BAR | 450 |  | 6,01 | 2.704,50 |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 1.17.03.2487-5 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 | BAR | 54 |  | 31,33 | 1.691,82 |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 1.17.03.2503-0 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A | UN | 38 |  | 9,46 | 359,48 |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 1.17.03.2504-9 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A | UN | 136 |  | 9,46 | 1.286,56 |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 1.17.03.2505-7 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A | UN | 9 |  | 13,11 | 117,99 |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 1.17.03.2506-5 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A | UN | 12 |  | 13,97 | 167,64 |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 1.17.03.2524-3 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 32 |  | 141,17 | 4.517,44 |
| CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 1.17.03.2525-1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 67 |  | 261,36 | 17.511,12 |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,5mm Peso aproximadamente 3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 1.17.03.2526-0 - CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) | RL | 27 |  | 374,39 | 10.108,53 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 1.17.03.2527-8 - CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) | RL | 23 |  | 452,33 | 10.403,59 |
| CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 1.17.03.2528-6 - CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) | RL | 20 |  | 831,00 | 16.620,00 |
| CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 4mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6mm Peso aproximadamente 10,9kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 1.17.03.2529-4 - CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) | RL | 18 |  | 1.513,80 | 27.248,40 |
| CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 5,1mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6,8mm Peso aproximadamente 16 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos. |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 1.17.03.2530-8 - CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) | RL | 21 |  | 2.009,18 | 42.192,78 |
| CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 6,7mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 25,1 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 1.17.03.2531-6 - CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  | 3.062,73 | 39.815,49 |
| CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 1.17.03.2532-4 - CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  | 315,56 | 2.524,48 |
| CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm Peso aproximadamente 4,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 1.17.03.2533-2 - CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  | 395,33 | 3.162,64 |
| CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 1.17.03.2534-0 - CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  | 615,30 | 4.922,40 |
| CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 1.17.03.2535-9 - CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  | 479,67 | 6.235,71 |
| CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,8 mm Diâmetro externo 7,8mm Peso aproximadamente 8,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 1.17.03.2536-7 - CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 9 |  | 545,25 | 4.907,25 |
| CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,9 mm Diâmetro externo 8,4mm Peso aproximadamente 11 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 1.17.03.2537-5 - CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 10 |  | 581,67 | 5.816,70 |
| CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 9,5mm Peso aproximadamente 14,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 1.17.03.2538-3 - CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 15 |  | 609,76 | 9.146,40 |
| CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 12,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 1.17.03.2539-1 - CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  | 787,33 | 10.235,29 |
| CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 9,7mm Peso aproximadamente 15,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 1.17.03.2540-5 - CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) | RL | 11 |  | 827,33 | 9.100,63 |
| CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 11,2mm Peso aproximadamente 19,4 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 1.17.03.2541-3 - CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) | RL | 7 |  | 1.345,73 | 9.420,11 |
| CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,2 mm Diâmetro externo 12,1mm Peso aproximadamente 24,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 1.17.03.2542-1 - CABO PP 2X6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  | 736,81 | 4.420,86 |
| CABO PP 2X6 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3,1mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,3 mm Diâmetro externo 12,8mm Peso aproximadamente 26,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 1.17.03.2543-0 - CABO PP 3X6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  | 1.254,27 | 7.525,62 |
| CABO PP 3X6 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3,1mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,4 mm Diâmetro externo 13,8mm Peso aproximadamente 33,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1.17.03.2544-8 - LAMPADA LED 50W E27 | UN | 301 |  | 49,69 | 14.956,69 |
| LAMPADA LED 50W E27 Alimentação: 110~220V (bivolt automático) Potência: 50W Tonalidade: Banco Frio (6500K) Soquete (Rosca): E27 Homologado: Inmetro Fluxo luminoso: 4500 Lm Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 1.17.03.2545-6 - LAMPADA LED 100 W E40 | UN | 195 |  | 186,46 | 36.359,70 |
| LAMPADA LED 100 W E40 Tensão Elétrica Bivolt Lumens 8000lm Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso Formato Bulbo E40 cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6500 K Durabilidade da Lâmpada 30000 h Garantia do Fabricante 24 mese(s) |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 1.17.03.2546-4 - LAMPADA LED 150W E40 | UN | 140 |  | 264,26 | 36.996,40 |
| LAMPADA LED 150W E40 Soquete: E40 Tensão: Bivolt automático (100V - 265V) Cor da Luz: Branco Frio 6500K Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10% Vida útil: 40.000 horas Material: Plásticon ou vidro leitoso branco Garantia: 2 anos |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 1.17.03.2547-2 - LAMPADA LED 30W E27 | UN | 263 |  | 23,42 | 6.159,46 |
| LAMPADA LED 30W E27 Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt) Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso Vida Útil 25.000 horas |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 1.17.03.2548-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES | UN | 16 |  | 10,32 | 165,12 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 1.17.03.2550-2 - FONTE PARA FECHADURA 12V BIV | UN | 81 |  | 90,85 | 7.358,85 |
| FONTE PARA FECHADURA 12V BIV Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento; - Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura; - Itens inclusos: Manual, certificado de garantia; - Frequência: 50/60 Hz; - Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora); |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 1.17.03.2551-0 - CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES | RL | 14 |  | 106,30 | 1.488,20 |
| CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES Aplicação: Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios. Características: - Condutor: cobre estanhado - Isolação: polietileno - Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70ºC) antichama - Bitola: 0,50mm² - Embalagem: rolo de 100 metros Especificações: - Número de pares: 2 - Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm - Diâmetro nominal da isolação: 0,9mm - Espessura nominal da capa: 0,5mm - Diâmetro nominal externo: 2,80mm |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 1.17.03.2605-3 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X - 20 AMPERES | UN | 15 |  | 16,00 | 240,00 |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 1.17.03.2619-3 - TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 | M | 23 |  | 30,36 | 698,28 |
| TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 1.17.03.2626-6 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA 20A | UN | 263 |  | 2,97 | 781,11 |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 1.17.03.2645-2 - CABO PP 4 X 0,5 MM | M | 282 |  | 3,50 | 987,00 |
| CABO PP 4 X 0,5 MM CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 1.17.03.2671-1 - PLUG MACHO 20A | UN | 65 |  | 8,28 | 538,20 |
| PLUG MACHO 20A Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 1.17.03.2672-0 - SOQUETE LAMPADA LED TUBULAR | UN | 150 |  | 2,60 | 390,00 |
| Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 1.17.03.2674-6 - CONTATOR TRIPOLAR CJ2X-1810 220V 18A | UN | 3 |  | 84,66 | 253,98 |
| CONTATOR TRIPOLAR CJ2X-1810 220V 18A Descrição: - Corrente Nominal de Operação le: 18A - Potência CV/KW(AC2/AC3): 220V - 5,5/4; 380V - 10/7,5 - 440V - 12,5/9 - le Max (Ue 440V): 7,7A - Potência CV/KW (AC4): 220V - 2,7/2, 380V - 4,47/3,5 - Carga Resistiva le=lth: 32A - Potência CV/KW (AC1): 220V - 12 - Durabilidade Mecânica: 15.000.000 - Contato Auxiliar: 1NA - Relé Compatível: JR28-25 - Bobinas Disponíveis: 24Vca, 110Vca - Temperatura de Operação: <= 60ºC - 3600 ciclos/horas |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 1.17.03.2675-4 - CONTATOR TRIPOLAR CJX2-8011 | UN | 3 |  | 413,28 | 1.239,84 |
| CONTATOR TRIPOLAR CJX2-8011 - Corrente Nominal de Operação le: 80A - Potência CV/kW (AC2/AC3): 220V - 30/2; 380V - 50/37 e 440V - 60/45 - le Max (Ue440V): 37A - Potência CV/kW (AC4): 220V - 13/9,7 e 380V 23/17 - Carga Resistiva le=lth: 120A - Potência CV/kW (AC1): 220V - 45,5 - Durabilidade Mecânica: 8.000.000 - Contato Auxiliar: 1NA+1NF - Relé Compatível: JR28-93 - Bobinas Disponíveis: 220Vca - Temperatura de Operação: <=60ºC - 3.600 ciclos/horas |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 1.17.03.2718-1 - PLUG FÊMEA 20 AMPERES | UN | 27 |  | 6,13 | 165,51 |
| PLUG FÊMEA 20 AMPERES Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 1.17.03.2720-3 - TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM | UN | 30 |  | 47,05 | 1.411,50 |
| TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg. |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 1.17.03.2723-8 - Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h | UN | 15 |  | 183,02 | 2.745,30 |
| Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200V – 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Manto Nota: Plugue Fácil Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 1.17.03.2724-6 - Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h | UN | 15 |  | 173,17 | 2.597,55 |
| Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200 - 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Parafuso Tomada de cabo: Prensa-Cabo Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 1.17.03.2725-4 - Fusível NP- 4093 63A 15K | UN | 9 |  | 24,70 | 222,30 |
| Fusível NP- 4093 63A 15K Modelo: Hh Amperagem: 25a Tensão: 15- 17,5kv Material: porcelana |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 1.17.03.2726-2 - Contator CJX1 x 85 (220V) | UN | 3 |  | 667,60 | 2.002,80 |
| Contator CJX1 x 85 (220V) Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 85 de 220 volts. |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 1.17.03.2727-0 - Contator CJX1 x 110 (220V) | UN | 3 |  | 726,21 | 2.178,63 |
| Contator CJX1 x 110 (220V) Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 110 de 220 volts. |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 1.17.03.2730-0 - SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED | UN | 150 |  | 4,32 | 648,00 |
| SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 1.17.03.2731-9 - ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED | UN | 75 |  | 1,49 | 111,75 |
| ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco. |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 1.17.03.2736-0 - LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM | UN | 600 |  | 12,46 | 7.476,00 |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°. |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 1.17.03.2737-8 - BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE | UN | 12 |  | 29,80 | 357,60 |
| BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE Fabricado em resina ABS, com terminais confeccionados em latão revestido em estanho, nas dimensões Altura: 3 cm, Largura: 10 cm, Comprimento: 3 cm, aceita fios com bitola 0,40 ~ 0,65mm. |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 1.17.03.2738-6 - LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM | UN | 113 |  | 78,78 | 8.902,14 |
| LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM Luminária com 2 lâmpadas LED 20w de 120cm, de embutir, com aleta em alumínio. De embutir com aletas parabólicas duplas em alumínio anodizado, para lâmpadas tipo LED de 20W, modelo T8 ou T5. Chapa de aço fina frio, tratada quimicamente. Pintura eletrostática, com tinta poliéster na cor branca. Driver ou reator podem ser alojados na parte externa da luminária. Fornecida com soquete T8 antivibratório em policarbonato, com rotor de segurança. |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 1.17.03.2739-4 - TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" | UN | 15 |  | 3,07 | 46,05 |
| TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte ¦ tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte. |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 1.17.03.2740-8 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A | UN | 38 |  | 6,29 | 239,02 |
| PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 1.17.03.2741-6 - BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ | UN | 8 |  | 49,95 | 399,60 |
| BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8. Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável. |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 1.17.03.2742-4 - CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W | UN | 27 |  | 99,25 | 2.679,75 |
| CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulagem eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível. |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 1.17.03.2743-2 - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W | UN | 27 |  | 21,63 | 584,01 |
| RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 1.17.03.2771-8 - CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN | UN | 113 |  | 6,77 | 765,01 |
| CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN conector generico saida frontal p/ disjuntor Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 1.17.03.2772-6 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM | PT | 150 |  | 0,17 | 25,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105º C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 1.17.03.2773-4 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM | PT | 150 |  | 0,20 | 30,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 1.17.03.2774-2 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM | PT | 150 |  | 0,31 | 46,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 1.17.03.2775-0 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM | PT | 150 |  | 0,35 | 52,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 1.17.03.2776-9 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM | PT | 150 |  | 0,36 | 54,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 1.17.03.2777-7 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM | PT | 75 |  | 0,40 | 30,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 1.17.03.2778-5 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM | PT | 75 |  | 1,13 | 84,75 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 1.17.03.2779-3 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM | PT | 75 |  | 0,82 | 61,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 1.17.03.2780-7 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos | UN | 150 |  | 3,37 | 505,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 1.17.03.2781-5 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos | UN | 150 |  | 4,04 | 606,00 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 1.17.03.2782-3 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos | UN | 150 |  | 12,45 | 1.867,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 1.17.03.2783-1 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos | UN | 150 |  | 5,69 | 853,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 1.17.03.2784-0 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos | UN | 150 |  | 4,07 | 610,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente , atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 1.17.03.2785-8 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos | UN | 150 |  | 8,43 | 1.264,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1.17.03.2786-6 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM | M | 375 |  | 7,77 | 2.913,75 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 1.17.03.2787-4 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM | M | 375 |  | 8,24 | 3.090,00 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 1.17.03.2788-2 - LAMPADA LED BULBO 15W | UN | 75 |  | 11,03 | 827,25 |
| LAMPADA LED BULBO 15 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 1.17.03.2789-0 - FOTOCÉLULA 127V | UN | 12 |  | 22,74 | 272,88 |
| FOTOCÉLULA 127V |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 1.17.03.2790-4 - RELÊ FOTOELETRONICO | UN | 53 |  | 37,60 | 1.992,80 |
| RELÊ FOTOELETRONICO ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Base em polipropileno e tampa em policarbonato; Tampa estabilizada contra raios UV; Material dos contatos em latão estanhado; Gaxeta de encaixe com a base em PVC; Grau de proteção I.P 67; Esquema elétrico NF (liga de noite); Falha em OFF; Consumo máximo em 220V: 1,0 W; Capacidade carga com FP=1: 1000 W; Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; Temperatura de operação: -5°C à 50°C; Operação do tipo zero crossing switch. |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1.17.03.2791-2 - SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED | UN | 53 |  | 111,00 | 5.883,00 |
| SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 1.17.03.2792-0 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED | UN | 53 |  | 138,98 | 7.365,94 |
| LUMINÁRIA PUBLICA DE LED Luminária publica de LED com Potência máxima de 100W. Bivolt; Fator de Potência = 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 14.000 lm, Eficiência Energética = 140 lm/w, base e rele em conformidade com NBR 5123 Lente ou Refrator em Vidro com espessura mínima de 4mm, Proteção contra Impacto IK 08; Estrutura em alumínio injetado a alta pressão com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Vida útil igual ou superior a 65.000 hs(L70); Temperatura de cor de 5000K. A luminária deverá possuir registro ativo junto ao Inmetro, conforme Portaria 62 de 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 1.17.03.2793-9 - AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO | UN | 3 |  | 194,47 | 583,41 |
| AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO Características: Cor: Branco Voltagem: 220V Potência: 5500W Quantidade de Temperatura: 3 temperaturas Para ser usado em Pias, Bidês e Lavatórios Utilização: Permite utilizar diretamente com torneiras, misturadores e monocomandos Características Técnicas: Pressão de Funcionamento: 20 a 200kPa (2 a 20mca - metro de coluna de água) Grau de Proteção: IP 24 Sistema de Aterramento: Sim Compatível com 'DR'*: Sim |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 1.17.03.2794-7 - FECHADURA DIGITAL ELETRONICA | UN | 2 |  | 530,58 | 1.061,16 |
| FECHADURA DIGITAL ELETRONICA Fechadura Digital; Em Alumínio, Zinco e Abs.; Acabamento Externo Em Black Piano e Teclado Luminoso; Medindo Unidade Externa (71 x 175 x 51) Mm (l x a x P) e Unidade Interna (89 x 167 x 47) Mm (l x a x P); Ate 9 Senhas de Acesso: 01 Senha de Administrador, 04 Senhas de Uso Diário e 04 Senhas de Visitante; Alimentação por 4 Pilhas Aa Que Acompanham o Produto; Travamento Automático; 4 a 12 Dígitos; Fechadura de Sobrepor para Portas de 20 a 50 mm de Espessura; |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 1.17.03.2795-5 - FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM | UN | 75 |  | 37,68 | 2.826,00 |
| FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM Dimensões- 50 X 60 cm cada folha Peso médio (kg)- 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 1.17.03.2797-1 - CONECTOR RJ 45 - MACHO | UN | 3.000 |  | 1,40 | 4.200,00 |
| CONECTOR RJ 45 - MACHO CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5 Características Técnicas - RJ 45 Macho - Categoria 5e, U/UTP - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro - Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 1.17.03.2798-0 - CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E | UN | 675 |  | 17,30 | 11.677,50 |
| CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED; Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação; Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 ?m de níquel e 1,27 ?m de ouro; |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 1.17.03.2799-8 - RACK 8U | UN | 24 |  | 816,00 | 19.584,00 |
| RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19”; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço. |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 1.17.03.2802-1 - FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A | UN | 113 |  | 29,71 | 3.357,23 |
| FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 1.17.03.2803-0 - PLUGUE MACHO 20 AMPERES | UN | 38 |  | 5,63 | 213,94 |
| PLUGUE MACHO 20 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 1.25.10.0129-4 - CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefô nica | UN | 150 |  | 0,88 | 132,00 |
| CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E, para linha telefônica O conector 101-E deve realizar emendas de fios de cabos telefônicos com diâmetro entre 0,40 e 0,65mm com isolamento de plástico. Corpo transparente que permita a visualização dos condutores após a conexão. Promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água. O conector é indicado para emendas diretas de redes aéreas (ventiladas ou seladas) ou subterrâneas (seladas ou pressurizadas). |  |  |  |  |  |  |

COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

| Item | Material | Unidade | Quantidade |  | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.17.01.3226-7 - PORTEIRO ELETRONICO | UN | 6 |  | 257,50 | 1.545,00 |
| PORTEIRO ELETRONICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.17.03.0029-1 - CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 32 |  | 0,98 | 31,36 |
| Caixa de embutir retangular 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.17.03.0030-5 - CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 25 |  | 1,63 | 40,75 |
| Caixa de embutir quadrada 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.17.03.0039-9 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2X40WATTS | UN | 24 |  | 39,00 | 936,00 |
| Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.17.03.0044-5 - CALHA PARA LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS | PÇ | 12 |  | 50,50 | 606,00 |
| CALHA PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.17.03.0054-2 - CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V | UN | 1 |  | 46,65 | 46,65 |
| CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.17.03.0066-6 - ELETRODUTO 3/4'' em BARRA DE PVC | BAR | 49 |  | 28,83 | 1.412,67 |
| ELETRODUTO 3/4'' em BARRA DE PVC Barra de 03 metros, tamanho 3/4'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.17.03.0078-0 - CINTA PLÁSTICA 190MM X 4,8MM | UN | 1.562 |  | 0,12 | 187,44 |
| Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.17.03.0079-8 - CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM | UN | 1.562 |  | 1,19 | 1.858,78 |
| CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.17.03.0089-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES | UN | 2 |  | 114,50 | 229,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.17.03.0105-0 - CONTATOR CJX1 22B/22 | UN | 1 |  | 212,88 | 212,88 |
| CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.17.03.0112-3 - ESPELHO CEGO 2 X 4'' | UN | 15 |  | 1,85 | 27,75 |
| Placa ( espelho ) cega 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.17.03.0113-1 - ESPELHO CEGO 4 X 4'' | UN | 7 |  | 5,03 | 35,21 |
| Placa ( espelho ) cega 4 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.17.03.0173-5 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 11 |  | 7,00 | 77,00 |
| Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.17.03.0174-3 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES SISTEMA X | UN | 13, |  | 9,74 | 126,62 |
| Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.17.03.0178-6 - INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 12 |  | 12,56 | 150,72 |
| Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.17.03.0179-4 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE | UN | 2 |  | 5,10 | 10,20 |
| INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.17.03.0183-2 - INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES COM ESPELHO | UN | 30 |  | 6,24 | 187,20 |
| Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.17.03.0184-0 - INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 6 |  | 11,89 | 71,34 |
| Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.17.03.0189-1 - PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO | UN | 75 |  | 2,14 | 160,50 |
| PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.17.03.0191-3 - PINO 3 SAIDAS UNIVERSAL COM INMETRO | UN | 12 |  | 6,49 | 77,88 |
| Adaptador com três saídas ( Benjamin ) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.17.03.0239-1 - HASTE TERRA COM CONECTOR COBREADA 5/8" | UN | 3 |  | 49,62 | 148,86 |
| Haste de aterramento 5/8'' com conector, baixa camada ( 10 microns de cobre com alma de aço ) medindo 2,40 metros. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.17.03.0262-6 - SOQUETE E-40 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 8 |  | 6,94 | 55,52 |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.17.03.0263-4 - SOQUETE E-27 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 37 |  | 2,42 | 89,54 |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.17.03.0264-2 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 16/40W | UN | 350 |  | 2,33 | 815,50 |
| Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.17.03.0307-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA | UN | 1 |  | 223,58 | 223,58 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.17.03.0318-5 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35MM² | UN | 6 |  | 9,74 | 58,44 |
| Conector split bolt para cabos de 35mm² |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.17.03.0319-3 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM2 | UN | 6 |  | 7,33 | 43,98 |
| Conector split bolt para cabos de 16mm² |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.17.03.0380-0 - CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL | M | 25 |  | 13,10 | 327,50 |
| CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.17.03.0385-1 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X 10 AMPERES | UN | 56 |  | 6,49 | 363,44 |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.17.03.0391-6 - CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 5 |  | 2,19 | 10,95 |
| Caixa de embutir octogonal 4 x 4'', fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 3/4''. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.17.03.0394-0 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE | UN | 2 |  | 9,70 | 19,40 |
| INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.17.03.0395-9 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES SISTEMA X | UN | 13 |  | 5,08 | 66,04 |
| Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.17.03.0413-0 - TOMADA UNIVERSAL PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 93 |  | 4,65 | 432,45 |
| Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.17.03.0418-1 - TOMADA P/ TELEFONE RJ 11 "SISTEMA X" | PÇ | 8 |  | 9,51 | 76,08 |
| Tomada para telefone padrão RJ 11, linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.17.03.0422-0 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 45 |  | 2,57 | 115,65 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.17.03.0423-8 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 34 |  | 4,33 | 147,22 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.17.03.0424-6 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 49 |  | 6,92 | 339,08 |
| CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.17.03.0426-2 - LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' | UN | 49 |  | 4,41 | 216,09 |
| LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Luva 3/4" para eletroduto de PVC 3/4", tamanho 3/4",na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.17.03.0427-0 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 22 |  | 1,49 | 32,78 |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.17.03.0428-9 - FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20M | RL | 150 |  | 6,25 | 937,50 |
| Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.17.03.0459-9 - INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO | UN | 16 |  | 6,83 | 109,28 |
| Interruptor com 01 tecla simples + tomada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.17.03.0507-2 - PROJETOR / REFLETOR PARA LÂMPADAS 250W/400W | UN | 4 |  | 83,34 | 333,36 |
| Projetor / refletor externo retangular, para uma lâmpada base E-40, fechado, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, dimensões aproximadas: comprimento 355mm x altura 280mm x largura 170mm. Comporta lâmpada mista 500w ou lâpadas metálica/sódio/mercúrio de 250/400w. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.17.03.0534-0 - PLUGUE MACHO 10 AMPERES | UN | 47 |  | 4,33 | 203,51 |
| PLUGUE MACHO 10 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.17.03.0541-2 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10MM2 | UN | 100 |  | 6,16 | 61,60 |
| Conector split bolt para cabos de 10mm² |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.17.03.0542-0 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25MM | UN | 9 |  | 7,52 | 67,68 |
| CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.17.03.0547-1 - PASSA FIO 20 METROS | UN | 4 |  | 21,97 | 87,88 |
| Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.17.03.0551-0 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA | UN | 47 |  | 4,64 | 218,08 |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.17.03.0599-4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | UN | 10 |  | 271,50 | 2.715,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 80A |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.17.03.0650-8 - TIMER DIGITAL | UN | 3 |  | 71,72 | 215,16 |
| TIMER DIGITAL- bivolt, programação digital com intervalos de 01 em 01 minuto, com seleção de horário de verão, tipo de fixação por tomada, garantia mínima de 02 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.17.03.0810-1 - RELE FOTO CELULA BIVOLT | UN | 52 |  | 15,56 | 809,12 |
| RELE FOTO CELULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.17.03.0855-1 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" | UN | 26 |  | 1,60 | 41,60 |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.17.03.0995-7 - TOMADA P/ CONDULETE 20A | UN | 4 |  | 8,23 | 32,92 |
| TOMADA P/ CONDULETE 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.17.03.1067-0 - BLOCO XT2 P/ TELEFONE | PÇ | 9 |  | 21,83 | 196,47 |
| BLOCO XT2 COMPLETO PARA TELEFONE COM ROLDANA, COM CERTIFICADO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.17.03.1075-0 - ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC | PÇ | 125 |  | 2,37 | 296,25 |
| ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.17.03.1213-3 - FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) | RL | 3 |  | 224,67 | 674,01 |
| FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) Rolo com 200 metros de fio externo para telefonia ( FE 100 - drops ), cor preto, para ligações áreas, interligação em caixa de distribuição a entrada de assinantes, compatível com a tecnologia XDSL. Fio constituído por condutor de aço cobreado com diâmetro de 1,00mm, isolado em composto de cloreto de polivinila. Norma aplicável: TELEBRAS SDT-235-320-706. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.17.03.1255-9 - FITA AUTOFUSÃO, ROLO 10MM X 19MM | RL | 2 |  | 16,82 | 33,64 |
| Rolo com 10 metros de fita de borracha autofusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolação primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388. |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.17.03.1322-9 - CAIXA EXTERNA PARA COMANDO DE VENTILADOR | UN | 39 |  | 22,72 | 886,08 |
| Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma. |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.17.03.1436-5 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 1 PONTO RJ 45 | UN | 5 |  | 15,30 | 76,50 |
| Tomada " Sistema X " de um ponto RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.17.03.1457-8 - BASE PARA RELE FOTO CELULA BIVOLT | PÇ | 27 |  | 11,33 | 305,91 |
| BASE PARA RELE FOTO CELULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.17.03.1519-1 - FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS. | UN | 12 |  | 27,18 | 326,16 |
| FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.17.03.1538-8 - FOTOCÉLULA 220V | UN | 3 |  | 29,17 | 87,51 |
| FOTOCÉLULA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.17.03.1563-9 - TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" | PÇ | 4 |  | 4,69 | 18,76 |
| TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.17.03.1606-6 - INTERRUPTOR 03 TECLAS PARALELO COM ESPELHO | UN | 5 |  | 16,18 | 80,90 |
| Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.17.03.1636-8 - ELETRODUTO CONDULETE CINZA "1" | BAR | 44 |  | 21,13 | 929,72 |
| Barra de 03 metros de eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.17.03.1670-8 - TOMADA JACK RJ 11 - 4 VIAS | UN | 2 |  | 9,71 | 19,42 |
| Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.17.03.1697-0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA | UN | 3 |  | 55,67 | 167,01 |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.17.03.1699-6 - CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E | CX | 5 |  | 535,00 | 2.675,00 |
| CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características:CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa:? Nome do fabricante,? Marca do produto,? Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;? Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo:? Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;? Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;? Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;? Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 100O (Ohms);CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; •Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.17.03.1745-3 - CHUVEIRO ELETRICO 220V | UN | 4 |  | 47,68 | 190,72 |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.17.03.1746-1 - CHUVEIRO ELETRICO 127V. | UN | 7 |  | 51,72 | 362,04 |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.17.03.1790-9 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL | UN | 1 |  | 122,75 | 122,75 |
| ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, COM FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, VISOR LCD DE 3,5 DIGITOS PARA MEDIDAS DE TENSÃO DC/AC, CORRENTE AC ATÉ 1000 A, INCLUINDO PAR DE PONTAS DE PROVA E BOLSA PARA TRANSPORTE. [ Qualidade similar ou superior as marcas: Minipa, Fluke ] |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.17.03.1791-7 - CABO DE REDE BLINDADO CAT5e | M | 750 |  | 1,59 | 1.192,50 |
| CABO DE REDE BLINDADO CAT5e Cabo de rede blindado Cat5e,Tipo de cabo: STP,Taxas de transferência suportadas: 10/100/1000, 4 pares trançados,Capa Polietileno (PE) e PVC Blindagem STP. Categoria Cat.5e,Condutor 100% cobre virgem 24 AWG,Isolamento Polietileno de alta densidade,Pares 8 cores,4 pares, Capa Interna PVC Cinza,Capa Externa PEAD Preto,PE (Polietileno) na capa externa adicionado de proteção UV (Ultra Violeta) para proteger contra elementos externos. PVC (Cloreto de Polivinil) de qualidade na capa interna criando uma segunda barreira contra poeira, sol e chuva. Blindagem STP para proteger os fios condutores de interferências juntamente com o fio terra, que remove toda a energia do cabo. Com certificação e categoria 5E e homologação pela ANATEL. Capacidade de transmissão 10/100/1000Mbps. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.17.03.1815-8 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 2 |  | 2,65 | 5,30 |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.17.03.1839-5 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 3 |  | 3,88 | 11,64 |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.17.03.1843-3 - PLAFONIER BOCAL | UN | 25 |  | 6,21 | 155,25 |
| PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.17.03.1848-4 - TAMPA CEGA CONDULETE 1'' | PÇ | 2 |  | 3,29 | 6,58 |
| TAMPA CEGA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.17.03.1858-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 1 |  | 2,67 | 2,67 |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.17.03.1927-8 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16 MM | M | 75 |  | 8,87 | 665,25 |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1.17.03.2010-1 - TOMADA 02 POSTOS PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 32 |  | 14,62 | 467,84 |
| Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1.17.03.2048-9 - ADAPTADOR PLUG TOMADA PADRÃO ABNT | UN | 16 |  | 6,82 | 109,12 |
| Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1.17.03.2065-9 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² | UN | 30 |  | 13,95 | 418,50 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² Condutor principal de 10-95mm², condutor de derivação de 1,5-10mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1.17.03.2067-5 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120MM² | UN | 30 |  | 12,27 | 368,10 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM² Condutor principal de 25-120 mm², condutor de derivação de 25-120 mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.17.03.2075-6 - CABO 16 MM | M | 100 |  | 10,10 | 1.010,00 |
| CABO 16 MM |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.17.03.2099-3 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM | M | 75 |  | 7,58 | 568,50 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1.17.03.2100-0 - TOMADA UNIVERSAL 20 AMPERES PADRÃO ABNT | UN | 40 |  | 6,95 | 278,00 |
| Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1.17.03.2120-5 - CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' | UN | 10 |  | 6,01 | 60,10 |
| CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1.17.03.2134-5 - ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 7 |  | 2,24 | 15,68 |
| ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condulete ( caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC,na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1.17.03.2182-5 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 AMPERES | UN | 4 |  | 7,63 | 30,52 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1.17.03.2183-3 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 AMPERES | UN | 12 |  | 10,40 | 124,80 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1.17.03.2184-1 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 AMPERES | UN | 9 |  | 8,42 | 75,78 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1.17.03.2185-0 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 AMPERES | UN | 10 |  | 8,13 | 81,30 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1.17.03.2186-8 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32 AMPERES | UN | 10 |  | 7,46 | 74,60 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1.17.03.2187-6 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40 AMPERES | UN | 4 |  | 7,32 | 29,28 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1.17.03.2188-4 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  | 8,21 | 32,84 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1.17.03.2189-2 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 63 AMPERES | UN | 8 |  | 8,44 | 67,52 |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1.17.03.2190-6 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10 AMPERES | UN | 3 |  | 35,27 | 105,81 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1.17.03.2191-4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES | UN | 6 |  | 24,45 | 146,70 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1.17.03.2192-2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 AMPERES | UN | 6 |  | 27,60 | 165,60 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1.17.03.2193-0 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 AMPERES | UN | 12 |  | 24,07 | 288,84 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1.17.03.2194-9 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 AMPERES | UN | 97 |  | 27,26 | 2.644,22 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1.17.03.2195-7 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMPERES | UN | 6 |  | 28,39 | 170,34 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1.17.03.2196-5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  | 30,13 | 120,52 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1.17.03.2197-3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63 AMPERES | UN | 8 |  | 31,34 | 250,72 |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1.17.03.2198-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10 AMPERES | UN | 2 |  | 43,33 | 86,66 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 1.17.03.2199-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16 AMPERES | UN | 3 |  | 40,00 | 120,00 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1.17.03.2200-7 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20 AMPERES | UN | 2 |  | 34,82 | 69,64 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 1.17.03.2201-5 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES | UN | 2 |  | 39,42 | 78,84 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1.17.03.2202-3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 AMPERES | UN | 2 |  | 39,75 | 79,50 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1.17.03.2203-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 AMPERES | UN | 2 |  | 38,20 | 76,40 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 1.17.03.2204-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  | 40,16 | 160,64 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 1.17.03.2205-8 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63 AMPERES | UN | 5 |  | 42,69 | 213,45 |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 1.17.03.2211-2 - CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" | PÇ | 1 |  | 7,42 | 7,42 |
| CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" ( COR. CINZA ). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1.17.03.2213-9 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 1 |  | 4,13 | 4,13 |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1.17.03.2215-5 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP " 1 ", | UN | 1 |  | 5,06 | 5,06 |
| Curva 90° para eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1.17.03.2216-3 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' | UN | 43 |  | 3,33 | 143,19 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1.17.03.2217-1 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' | UN | 2 |  | 3,47 | 6,94 |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 1.17.03.2221-0 - SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27 | UN | 22 |  | 4,80 | 105,60 |
| Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1.17.03.2225-2 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' | UN | 2 |  | 5,73 | 11,46 |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 1.17.03.2226-0 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' | UN | 2 |  | 6,33 | 12,66 |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 1.17.03.2228-7 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' | UN | 1 |  | 14,32 | 14,32 |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1.17.03.2230-9 - TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 2 |  | 6,04 | 12,08 |
| TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1.17.03.2233-3 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 2 |  | 2,27 | 4,54 |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1.17.03.2234-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' | UN | 1 |  | 6,09 | 6,09 |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1.17.03.2236-8 - CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES | RL | 3 |  | 301,26 | 903,78 |
| CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, agupados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL. |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1.17.03.2250-3 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 2 PONTOS RJ 45 | UN | 4 |  | 9,87 | 39,48 |
| Tomada " Sistema X " de dois pontos RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1.17.03.2283-0 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 2 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 10 |  | 5,14 | 51,40 |
| Caixa de embutir para drywall 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1.17.03.2298-8 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 7 |  | 3,02 | 21,14 |
| Caixa de embutir para drywall 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1.17.03.2299-6 - PULSADOR PARA MINUTERIA COM LÂMPADA GRAVADA | UN | 1 |  | 5,77 | 5,77 |
| Pulsador para minuteria com lâmpada gravada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1.17.03.2300-3 - TOMADA JACK RJ 45 - 8 VIAS CAT. 5E | UN | 3 |  | 17,41 | 52,23 |
| Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1.17.03.2301-1 - ADAPTADOR REVERSO 02 PINOS + TERRA | UN | 12 |  | 6,59 | 79,08 |
| Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 1.17.03.2330-5 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM | RL | 9 |  | 77,37 | 696,33 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 1.17.03.2331-3 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM | RL | 4 |  | 76,30 | 305,20 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1.17.03.2332-1 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM | RL | 3 |  | 78,30 | 234,90 |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1.17.03.2338-0 - QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" | UN | 5 |  | 24,27 | 121,35 |
| QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 1.17.03.2339-9 - QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" | UN | 3 |  | 44,43 | 133,29 |
| QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1.17.03.2340-2 - QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" | UN | 4 |  | 39,90 | 159,60 |
| QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 1.17.03.2346-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | 2 |  | 92,95 | 185,90 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 1.17.03.2348-8 - CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² | UN | 75 |  | 13,22 | 991,50 |
| CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1.17.03.2387-9 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA | UN | 1 |  | 85,93 | 85,93 |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1.17.03.2405-0 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W | UN | 49 |  | 15,43 | 756,07 |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento).O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 1.17.03.2406-9 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W | UN | 1.187 |  | 15,89 | 18.861,43 |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 1.17.03.2407-7 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 36/40W | UN | 14 |  | 62,52 | 875,28 |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro. |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 1.17.03.2420-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR PARA 36 DISJUNT ORES. | UN | 10 |  | 203,87 | 2.038,70 |
| Quadro de distribuição universal de sobrepor para 36 disjuntores. |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1.17.03.2424-7 - LÂMPADA BULBO LED 9W | UN | 50 |  | 7,95 | 397,50 |
| LÂMPADA BULBO LED 9W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas,Fluxo luminoso minimo de 800. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1.17.03.2427-1 - Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes | UN | 5 |  | 74,17 | 370,85 |
| Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 1.17.03.2431-0 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ | UN | 3 |  | 84,94 | 254,82 |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 1.17.03.2432-8 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ | UN | 2 |  | 125,06 | 250,12 |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED | PÇ | 23 |  | 24,42 | 561,66 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 1.17.03.2441-7 - SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 | UN | 18 |  | 8,77 | 157,86 |
| SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 1.17.03.2442-5 - BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CO RRENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  | 61,36 | 184,08 |
| BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 1.17.03.2443-3 - BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORR ENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  | 143,67 | 431,01 |
| BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 1.17.03.2444-1 - BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - COR RENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  | 168,68 | 506,04 |
| BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 1.17.03.2448-4 - LAMPADA LED BULBO 12 W | UN | 125 |  | 7,19 | 898,75 |
| LAMPADA LED BULBO 12 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 1.17.03.2457-3 - REFLETOR DE LED SMD 100W | UN | 30 |  | 90,33 | 2.709,90 |
| REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 1.17.03.2458-1 - REFLETOR DE LED SMD 150 W | UN | 35 |  | 140,66 | 4.923,10 |
| REFLETOR DE LED SMD 150 W Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 1.17.03.2459-0 - REFLETOR DE LED SMD 200 W | UN | 31 |  | 240,16 | 7.444,96 |
| REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 1.17.03.2460-3 - REFLETOR DE LED SMD 300 W | UN | 22 |  | 345,87 | 7.609,14 |
| REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 1.17.03.2474-3 - RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a | PÇ | 1 |  | 82,03 | 82,03 |
| RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 1.17.03.2483-2 - RELÊ FALTA DE FASE | PÇ | 1 |  | 143,00 | 143,00 |
| RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 1.17.03.2484-0 - CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM | M | 25 |  | 15,12 | 378,00 |
| CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 1.17.03.2485-9 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM | M | 50 |  | 12,38 | 619,00 |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 1.17.03.2486-7 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 | BAR | 150 |  | 6,01 | 901,50 |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 1.17.03.2487-5 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 | BAR | 18 |  | 31,33 | 563,94 |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 1.17.03.2503-0 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A | UN | 12 |  | 9,46 | 113,52 |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 1.17.03.2504-9 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A | UN | 44 |  | 9,46 | 416,24 |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 1.17.03.2505-7 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A | UN | 3 |  | 13,11 | 39,33 |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 1.17.03.2506-5 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A | UN | 3 |  | 13,97 | 41,91 |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 1.17.03.2524-3 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 9 |  | 141,17 | 1.270,53 |
| CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 1.17.03.2525-1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 21 |  | 261,36 | 5.488,56 |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,5mm Peso aproximadamente 3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 1.17.03.2526-0 - CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) | RL | 7 |  | 374,39 | 2.620,73 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 1.17.03.2527-8 - CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  | 452,33 | 2.713,98 |
| CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 1.17.03.2528-6 - CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  | 831,00 | 4.155,00 |
| CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 4mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6mm Peso aproximadamente 10,9kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 1.17.03.2529-4 - CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  | 1.513,80 | 7.569,00 |
| CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 5,1mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6,8mm Peso aproximadamente 16 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 1.17.03.2530-8 - CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  | 2.009,18 | 10.045,90 |
| CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 6,7mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 25,1 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 1.17.03.2531-6 - CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  | 3.062,73 | 9.188,19 |
| CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 1.17.03.2532-4 - CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  | 315,56 | 315,56 |
| CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm Peso aproximadamente 4,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 1.17.03.2533-2 - CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  | 395,33 | 395,33 |
| CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 1.17.03.2534-0 - CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  | 615,30 | 615,30 |
| CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 1.17.03.2535-9 - CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  | 479,67 | 1.439,01 |
| CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,8 mm Diâmetro externo 7,8mm Peso aproximadamente 8,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 1.17.03.2536-7 - CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  | 545,25 | 545,25 |
| CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,9 mm Diâmetro externo 8,4mm Peso aproximadamente 11 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 1.17.03.2537-5 - CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 2 |  | 581,67 | 1.163,34 |
| CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 9,5mm Peso aproximadamente 14,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 1.17.03.2538-3 - CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 4 |  | 609,76 | 2.439,04 |
| CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 12,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 1.17.03.2539-1 - CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  | 787,33 | 2.361,99 |
| CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 9,7mm Peso aproximadamente 15,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 1.17.03.2540-5 - CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) | RL | 2 |  | 827,33 | 1.654,66 |
| CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 11,2mm Peso aproximadamente 19,4 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 1.17.03.2541-3 - CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  | 1.345,73 | 1.345,73 |
| CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,2 mm Diâmetro externo 12,1mm Peso aproximadamente 24,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 1.17.03.2544-8 - LAMPADA LED 50W E27 | UN | 99 |  | 49,69 | 4.919,31 |
| LAMPADA LED 50W E27 Alimentação: 110~220V (bivolt automático) Potência: 50W Tonalidade: Banco Frio (6500K) Soquete (Rosca): E27 Homologado: Inmetro Fluxo luminoso: 4500 Lm Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 1.17.03.2545-6 - LAMPADA LED 100 W E40 | UN | 65 |  | 186,46 | 12.119,90 |
| LAMPADA LED 100 W E40 Tensão Elétrica Bivolt Lumens 8000lm Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso Formato Bulbo E40 cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6500 K Durabilidade da Lâmpada 30000 h Garantia do Fabricante 24 mese(s) |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 1.17.03.2546-4 - LAMPADA LED 150W E40 | UN | 45 |  | 264,26 | 11.891,70 |
| LAMPADA LED 150W E40 Soquete: E40 Tensão: Bivolt automático (100V - 265V) Cor da Luz: Branco Frio 6500K Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10% Vida útil: 40.000 horas Material: Plásticon ou vidro leitoso branco Garantia: 2 anos |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 1.17.03.2547-2 - LAMPADA LED 30W E27 | UN | 87 |  | 23,42 | 2.037,54 |
| LAMPADA LED 30W E27 Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt) Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso Vida Útil 25.000 horas |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 1.17.03.2548-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES | UN | 4 |  | 10,32 | 41,28 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 1.17.03.2550-2 - FONTE PARA FECHADURA 12V BIV | UN | 26 |  | 90,85 | 2.362,10 |
| FONTE PARA FECHADURA 12V BIV Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento; - Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura; - Itens inclusos: Manual, certificado de garantia; - Frequência: 50/60 Hz; - Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora); |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 1.17.03.2551-0 - CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES | RL | 4 |  | 106,30 | 425,20 |
| CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES Aplicação: Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios. Características: - Condutor: cobre estanhado - Isolação: polietileno - Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70ºC) antichama - Bitola: 0,50mm² - Embalagem: rolo de 100 metros Especificações: - Número de pares: 2 - Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm - Diâmetro nominal da isolação: 0,9mm - Espessura nominal da capa: 0,5mm - Diâmetro nominal externo: 2,80mm |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 1.17.03.2605-3 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X - 20 AMPERES | UN | 5 |  | 16,00 | 80,00 |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 1.17.03.2619-3 - TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 | M | 7 |  | 30,36 | 212,52 |
| TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 1.17.03.2626-6 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA 20A | UN | 87 |  | 2,97 | 258,39 |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 1.17.03.2645-2 - CABO PP 4 X 0,5 MM | M | 93 |  | 3,50 | 325,50 |
| CABO PP 4 X 0,5 MM CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 1.17.03.2671-1 - PLUG MACHO 20A | UN | 20 |  | 8,28 | 165,60 |
| PLUG MACHO 20A Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 1.17.03.2672-0 - SOQUETE LAMPADA LED TUBULAR | UN | 50 |  | 2,60 | 130,00 |
| Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 1.17.03.2718-1 - PLUG FÊMEA 20 AMPERES | UN | 8 |  | 6,13 | 49,04 |
| PLUG FÊMEA 20 AMPERES Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 1.17.03.2720-3 - TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM | UN | 10 |  | 47,05 | 470,50 |
| TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg. |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 1.17.03.2723-8 - Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h | UN | 5 |  | 183,02 | 915,10 |
| Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200V – 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Manto Nota: Plugue Fácil Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 1.17.03.2724-6 - Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h | UN | 5 |  | 173,17 | 865,85 |
| Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200 - 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Parafuso Tomada de cabo: Prensa-Cabo Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 1.17.03.2725-4 - Fusível NP- 4093 63A 15K | UN | 3 |  | 24,70 | 74,10 |
| Fusível NP- 4093 63A 15K Modelo: Hh Amperagem: 25a Tensão: 15- 17,5kv Material: porcelana |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 1.17.03.2730-0 - SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED | UN | 50 |  | 4,32 | 216,00 |
| SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 1.17.03.2731-9 - ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED | UN | 25 |  | 1,49 | 37,25 |
| ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco; |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 1.17.03.2736-0 - LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM | UN | 200 |  | 12,46 | 2.492,00 |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°. |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 1.17.03.2737-8 - BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE | UN | 3 |  | 29,80 | 89,40 |
| BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE Fabricado em resina ABS, com terminais confeccionados em latão revestido em estanho, nas dimensões Altura: 3 cm, Largura: 10 cm, Comprimento: 3 cm, aceita fios com bitola 0,40 ~ 0,65mm. |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 1.17.03.2738-6 - LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM | UN | 37 |  | 78,78 | 2.914,86 |
| LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM Luminária com 2 lâmpadas LED 20w de 120cm, de embutir, com aleta em alumínio. De embutir com aletas parabólicas duplas em alumínio anodizado, para lâmpadas tipo LED de 20W, modelo T8 ou T5. Chapa de aço fina frio, tratada quimicamente. Pintura eletrostática, com tinta poliéster na cor branca. Driver ou reator podem ser alojados na parte externa da luminária. Fornecida com soquete T8 antivibratório em policarbonato, com rotor de segurança. |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 1.17.03.2739-4 - TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" | UN | 5 |  | 3,07 | 15,35 |
| TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte ¦ tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte. |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 1.17.03.2740-8 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A | UN | 12 |  | 6,29 | 75,48 |
| PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 1.17.03.2741-6 - BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ | UN | 2 |  | 49,95 | 99,90 |
| BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8. Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável. |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 1.17.03.2742-4 - CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W | UN | 8 |  | 99,25 | 794,00 |
| CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulagem eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível. |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 1.17.03.2743-2 - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W | UN | 8 |  | 21,63 | 173,04 |
| RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 1.17.03.2771-8 - CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN | UN | 37 |  | 6,77 | 250,49 |
| CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN conector generico saida frontal p/ disjuntor Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 1.17.03.2772-6 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM | PT | 50 |  | 0,17 | 8,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105º C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 1.17.03.2773-4 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM | PT | 50 |  | 0,20 | 10,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 1.17.03.2774-2 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM | PT | 50 |  | 0,31 | 15,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 1.17.03.2775-0 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM | PT | 50 |  | 0,35 | 17,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 1.17.03.2776-9 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM | PT | 50 |  | 0,36 | 18,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 1.17.03.2777-7 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM | PT | 25 |  | 0,40 | 10,00 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 1.17.03.2778-5 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM | PT | 25 |  | 1,13 | 28,25 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 1.17.03.2779-3 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM | PT | 25 |  | 0,82 | 20,50 |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 1.17.03.2780-7 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos | UN | 50 |  | 3,37 | 168,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 1.17.03.2781-5 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos | UN | 50 |  | 4,04 | 202,00 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 1.17.03.2782-3 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos | UN | 50 |  | 12,45 | 622,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 1.17.03.2783-1 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos | UN | 50 |  | 5,69 | 284,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 1.17.03.2784-0 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos | UN | 50 |  | 4,07 | 203,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente , atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 1.17.03.2785-8 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos | UN | 50 |  | 8,43 | 421,50 |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 1.17.03.2786-6 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM | M | 125 |  | 7,77 | 971,25 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 1.17.03.2787-4 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM | M | 125 |  | 8,24 | 1.030,00 |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 1.17.03.2788-2 - LAMPADA LED BULBO 15W | UN | 25 |  | 11,03 | 275,75 |
| LAMPADA LED BULBO 15 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 1.17.03.2789-0 - FOTOCÉLULA 127V | UN | 3 |  | 22,74 | 68,22 |
| FOTOCÉLULA 127V |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 1.17.03.2790-4 - RELÊ FOTOELETRONICO | UN | 17 |  | 37,60 | 639,20 |
| RELÊ FOTOELETRONICO ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Base em polipropileno e tampa em policarbonato; Tampa estabilizada contra raios UV; Material dos contatos em latão estanhado; Gaxeta de encaixe com a base em PVC; Grau de proteção I.P 67; Esquema elétrico NF (liga de noite); Falha em OFF; Consumo máximo em 220V: 1,0 W; Capacidade carga com FP=1: 1000 W; Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; Temperatura de operação: -5°C à 50°C; Operação do tipo zero crossing switch. |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 1.17.03.2791-2 - SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED | UN | 17 |  | 111,00 | 1.887,00 |
| SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 1.17.03.2792-0 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED | UN | 17 |  | 138,98 | 2.362,66 |
| LUMINÁRIA PUBLICA DE LED Luminária publica de LED com Potência máxima de 100W. Bivolt; Fator de Potência = 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 14.000 lm, Eficiência Energética = 140 lm/w, base e rele em conformidade com NBR 5123 Lente ou Refrator em Vidro com espessura mínima de 4mm, Proteção contra Impacto IK 08; Estrutura em alumínio injetado a alta pressão com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Vida útil igual ou superior a 65.000 hs(L70); Temperatura de cor de 5000K. A luminária deverá possuir registro ativo junto ao Inmetro, conforme Portaria 62 de 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 1.17.03.2795-5 - FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM | UN | 25 |  | 37,68 | 942,00 |
| FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM Dimensões- 50 X 60 cm cada folha Peso médio (kg)- 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 1.17.03.2797-1 - CONECTOR RJ 45 - MACHO | UN | 1.000 |  | 1,40 | 1.400,00 |
| CONECTOR RJ 45 - MACHO CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5 Características Técnicas - RJ 45 Macho - Categoria 5e, U/UTP - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro - Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 1.17.03.2798-0 - CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E | UN | 225 |  | 17,30 | 3.892,50 |
| CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED; Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação; Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 ?m de níquel e 1,27 ?m de ouro. |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 1.17.03.2799-8 - RACK 8U | UN | 6 |  | 816,00 | 4.896,00 |
| RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19”; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço. |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 1.17.03.2802-1 - FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A | UN | 37 |  | 29,71 | 1.099,27 |
| FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1.17.03.2803-0 - PLUGUE MACHO 20 AMPERES | UN | 12 |  | 5,63 | 67,56 |
| PLUGUE MACHO 20 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 1.25.10.0129-4 - CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefô nica | UN | 50 |  | 0,88 | 44,00 |
| CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefônica O conector 101-E deve realizar emendas de fios de cabos telefônicos com diâmetro entre 0,40 e 0,65mm com isolamento de plástico. Corpo transparente que permita a visualização dos condutores após a conexão. Promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água. O conector é indicado para emendas diretas de redes aéreas (ventiladas ou seladas) ou subterrâneas (seladas ou pressurizadas). |  |  |  |  |  |  |

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL -  AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Lote 1.1 | MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE |  | UN |  | 75 |  |  | 7,05 | 528,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE Modulo tomada 10A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.2 | ADAPTADOR CONDULETE 1'' | UN |  | 128 |  |  |  | 2,71 | 346,88 |
| ADAPTADOR CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.3 | MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE |  | UN |  | 263 |  |  | 18,54 | 4.876,02 |
| MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE Modulo tomada com RJ45 Cat5e fêmea (Keystone), com encaixe para condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.4 | KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 263 |  |  | 23,30 | 6.127,90 |
| KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS Kit condulete com 1 modulo RJ45 dentro das normas ABNT e NBR 15645, contendo: - 1 Condulete (caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada conector RJ 45 Cat5e fêmea na cor branca ,para encaixe na tampa modular, modulo rj45 8 vias, modelo keystone. - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.5 | KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 113 |  |  | 30,73 | 3.472,49 |
| KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 10A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.6 | KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 150 |  |  | 21,31 | 3.196,50 |
| KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 20A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.7 | MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE |  | UN |  | 75 |  |  | 6,44 | 483,00 |
| MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE Modulo tomada 20A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.8 | MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  | UN |  | 75 |  |  | 14,32 | 1.074,00 |
| MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total do Lote R$ 20.105,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02 - COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

| Lote 2.1 | MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE | UN | 25 |  | 7,05 | 176,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE Modulo tomada 10A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.2 | ADAPTADOR CONDULETE 1'' | UN | 42 |  | 2,71 | 113,82 |
| ADAPTADOR CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.3 | MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE | UN | 87 |  | 18,54 | 1.612,98 |
| MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE Modulo tomada com RJ45 Cat5e fêmea (Keystone), com encaixe para condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.4 | KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS | JG | 87 |  | 23,30 | 2.027,10 |
| KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS Kit condulete com 1 modulo RJ45 dentro das normas ABNT e NBR 15645, contendo: - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada conector RJ 45 Cat5e fêmea na cor branca ,para encaixe na tampa modular, modulo rj45 8 vias, modelo keystone. - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.5 | KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS | JG | 37 |  | 30,73 | 1.137,01 |
| KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 10A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.6 | KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS | JG | 50 |  | 21,31 | 1.065,50 |
| KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 20A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.7 | MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE | UN | 25 |  | 6,44 | 161,00 |
| MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE Modulo tomada 20A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.8 | MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE | UN | 25 |  | 14,32 | 358,00 |
| MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total do Lote R$ 6.651,66 |  |  |  |  |  |  |

3 – AMOSTRAS

3.1 – Para os licitantes declarados provisoriamente vencedores para os itens 150, 151, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 420, 421 e 515, nos termos do item 7.18 do edital, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo no Almoxarifado Central, Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200, Vila Santa Clara, CEP 13256-001, das 07horas às 16horas, a amostra do item ofertado em sua embalagem original, devidamente identificada pela empresa proponente. Juntamente com as amostras, a empresa deverá apresentar uma relação das mesmas (em duas vias) que deverá conter o número do item, a descrição, a marca e a quantidade do produto, a qual será conferida e protocolada por funcionário do setor.

3.1.1 – Somente serão analisadas as amostras devidamente identificadas, organizadas e obedecendo à ordem de apresentação;

3.1.2 - A falta de entrega das amostras dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação, com aplicação, em ambos os casos, e no que couber, dos itens 7.18 e 7.19 do edital.

3.1.3 – O Almoxarifado apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital e os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso as amostras apresentadas.

4 – PRAZOS

4.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

4.2 – A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias úteis após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

5 –CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 – Os produtos deverão ser entregues aos Contratantes no Almoxarifado, Avenida Nair Soares de Macedo Fattori, s/nº, Vila Santa Clara, Itatiba/SP.

5.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

5.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

6.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de 03/02/2011.

6.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

6.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

6.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

6.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 6.2.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

7.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

7.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

## 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

8.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

8.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 119/2023 e na Ata de Registro de Preços;

8.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

9 - PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 119/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

..................................., ...... de ............... de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº..............................................

(carimbo da empresa)

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

................................... , ....... de ............... de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº.............................................

(carimbo da empresa)

RECONHECER FIRMA(S)

ANEXO IV

MODELO - Proposta

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir:

COTA PRINCIPAL -  AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.17.01.3226-7 - PORTEIRO ELETRÔNICO | UN | 19 |  |  |  |
| PORTEIRO ELETRÔNICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.17.03.0029-1 - CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 98 |  |  |  |
| Caixa de embutir retangular 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.17.03.0030-5 - CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 75 |  |  |  |
| Caixa de embutir quadrada 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.17.03.0039-9 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2X40WATTS | UN | 74 |  |  |  |
| Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.17.03.0044-5 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS | PÇ | 38 |  |  |  |
| CALHA PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METÁLICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.17.03.0054-2 - CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V | UN | 4 |  |  |  |
| CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.17.03.0066-6 - ELETRODUTO 3/4’‘em BARRA DE PVC | BAR | 151 |  |  |  |
| ELETRODUTO 3/4’‘em BARRA DE PVC Barra de 03 metros, tamanho 3/4'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.17.03.0078-0 - CINTA PLÁSTICA 190MM X 4,8MM | UN | 4.688 |  |  |  |
| Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.17.03.0079-8 - CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM | UN | 4.688 |  |  |  |
| CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.17.03.0089-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES | UN | 13 |  |  |  |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.17.03.0105-0 - CONTATOR CJX1 22B/22 | UN | 8 |  |  |  |
| CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.17.03.0106-9 - CONTATOR 3TF 43/22 | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR 3TF 43/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.17.03.0112-3 - ESPELHO CEGO 2 X 4'' | UN | 45 |  |  |  |
| Placa (espelho) cega 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.17.03.0113-1 - ESPELHO CEGO 4 X 4'' | UN | 26 |  |  |  |
| Placa (espelho) cega 4 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.17.03.0173-5 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 39 |  |  |  |
| Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.17.03.0174-3 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES SISTEMA X | UN | 42 |  |  |  |
| Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.17.03.0178-6 - INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 39 |  |  |  |
| Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.17.03.0179-4 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE | UN | 8 |  |  |  |
| INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.17.03.0183-2 - INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES COM ESPELHO | UN | 95 |  |  |  |
| Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.17.03.0184-0 - INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 21 |  |  |  |
| Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.17.03.0189-1 - PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO | UN | 225 |  |  |  |
| PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.17.03.0191-3 - PINO 3 SAÍDAS UNIVERSAL COM INMETRO | UN | 38 |  |  |  |
| Adaptador com três saídas (Benjamin) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.17.03.0239-1 - HASTE TERRA COM CONECTOR COBREADA 5/8" | UN | 13 |  |  |  |
| Haste de aterramento 5/8'' com conector, baixa camada (10 mícrons de cobre com alma de aço) medindo 2,40 metros. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.17.03.0262-6 - SOQUETE E-40 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 27 |  |  |  |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.17.03.0263-4 - SOQUETE E-27 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 113 |  |  |  |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.17.03.0264-2 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 16/40W | UN | 1.050 |  |  |  |
| Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1.17.03.0303-7 - CONTATOR 3TF 44/22 | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR 3TF 44/22 X 220V, 2 NA + 2 NF COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1.17.03.0307-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA | UN | 8 |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.17.03.0318-5 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35MM² | UN | 24 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 35mm² |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.17.03.0319-3 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM2 | UN | 24 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 16mm² |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.17.03.0380-0 - CABO FLEXÍVEL 16.00MM² AZUL | M | 75 |  |  |  |
| CABO FLEXÍVEL 16.00MM² AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.17.03.0385-1 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X 10 AMPERES | UN | 174 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X “, 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.17.03.0391-6 - CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 17 |  |  |  |
| Caixa de embutir octogonal 4 x 4'', fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 3/4'' O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1.17.03.0394-0 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE | UN | 7 |  |  |  |
| INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE - sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1.17.03.0395-9 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES SISTEMA X | UN | 42 |  |  |  |
| Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1.17.03.0413-0 - TOMADA UNIVERSAL PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 282 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.17.03.0418-1 - TOMADA P/ TELEFONE RJ 11 "SISTEMA X" | PÇ | 30 |  |  |  |
| Tomada para telefone padrão RJ 11, linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1.17.03.0422-0 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 135 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.17.03.0423-8 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 106 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.17.03.0424-6 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 149 |  |  |  |
| CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.17.03.0426-2 - LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' | UN | 149 |  |  |  |
| LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Luva 3/4" para eletroduto de PVC 3/4", tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.17.03.0427-0 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 73 |  |  |  |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.17.03.0428-9 - FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20M | RL | 450 |  |  |  |
| Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1.17.03.0459-9 - INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO | UN | 52 |  |  |  |
| Interruptor com 01 tecla simples + tomada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.17.03.0507-2 - PROJETOR / REFLETOR PARA LÂMPADAS 250W/400W | UN | 16 |  |  |  |
| Projetor / refletor externo retangular, para uma lâmpada base E-40, fechado, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, dimensões aproximadas: comprimento 355mm x altura 280mm x largura 170mm. Comporta lâmpada mista 500w ou lâmpadas metálica/sódio/mercúrio de 250/400w. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.17.03.0534-0 - PLUGUE MACHO 10 AMPERES | UN | 143 |  |  |  |
| PLUGUE MACHO 10 AMPERES - Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1.17.03.0541-2 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10MM2 | UN | 35 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 10mm² |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.17.03.0542-0 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25MM | UN | 30 |  |  |  |
| CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.17.03.0547-1 - PASSA FIO 20 METROS | UN | 17 |  |  |  |
| Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.17.03.0551-0 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA | UN | 143 |  |  |  |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1.17.03.0573-0 - CONTATOR 3TF 49/22 | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR 3TF 49/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.17.03.0574-9 - CONTATOR 3TF 50/22 | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR 3TF 50/22 X 220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1.17.03.0599-4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | UN | 30 |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 80A |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.17.03.0650-8 - TIMER DIGITAL | UN | 10 |  |  |  |
| TIMER DIGITAL- bivolt, programação digital com intervalos de 01 em 01 minuto, com seleção de horário de verão, tipo de fixação por tomada, garantia mínima de 02 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.17.03.0810-1 - RELE FOTO CÉLULA BIVOLT | UN | 158 |  |  |  |
| RELE FOTO CÉLULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.17.03.0855-1 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" | UN | 82 |  |  |  |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1.17.03.0930-2 - RELE BIMETÁLICO TÉRMICO SOBRECARGA 3UA 55 (3TF 44/55) 16 A 2 5a | UN | 8 |  |  |  |
| RELE BIMETÁLICO TÉRMICO SOBRECARGA 3UA 55 (3TF 44/55) 16 A 25a |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.17.03.0995-7 - TOMADA P/ CONDULETE 20ª | UN | 14 |  |  |  |
| TOMADA P/ CONDULETE 20ª - 2P+T 20A 250V sem Placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.17.03.1067-0 - BLOCO XT2 P/ TELEFONE | PÇ | 30 |  |  |  |
| BLOCO XT2 COMPLETO PARA TELEFONE COM ROLDANA, COM CERTIFICADO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.17.03.1075-0 - ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC | PÇ | 375 |  |  |  |
| ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC - De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.17.03.1168-4 - CONTATOR 3TF 42/22 | PÇ | 3 |  |  |  |
| CONTATOR 3TF 42/22 - 2 NA + 2 NF COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.17.03.1213-3 - FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) | RL | 12 |  |  |  |
| FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) Rolo com 200 metros de fio externo para telefonia ( FE 100 - drops ), cor preto, para ligações áreas, interligação em caixa de distribuição a entrada de assinantes, compatível com a tecnologia XDSL. Fio constituído por condutor de aço cobreado com diâmetro de 1,00mm, isolado em composto de cloreto de polivinila. Norma aplicável: TELEBRAS SDT-235-320-706. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.17.03.1255-9 - FITA AUTO FUSÃO, ROLO 10MM X 19MM | RL | 11 |  |  |  |
| Rolo com 10 metros de fita de borracha auto fusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolação primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.17.03.1263-0 - CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO 30 X 30 | UN | 4 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO 30 X 30 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 1.17.03.1322-9 - CAIXA EXTERNA PARA COMANDO DE VENTILADOR | UN | 121 |  |  |  |
| Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma. |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.17.03.1436-5 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 1 PONTO RJ 45 | UN | 15 |  |  |  |
| Tomada " Sistema X " de um ponto RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1.17.03.1457-8 - BASE PARA RELE FOTO CÉLULA BIVOLT | PÇ | 83 |  |  |  |
| BASE PARA RELE FOTO CÉLULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1.17.03.1519-1 - FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS. | UN | 40 |  |  |  |
| FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1.17.03.1538-8 - FOTOCÉLULA 220V | UN | 12 |  |  |  |
| FOTOCÉLULA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 1.17.03.1563-9 - TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" | PÇ | 14 |  |  |  |
| TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1.17.03.1606-6 - INTERRUPTOR 03 TECLAS PARALELO COM ESPELHO | UN | 18 |  |  |  |
| Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1.17.03.1636-8 - ELETRODUTO CONDULETE CINZA "1" | BAR | 134 |  |  |  |
| Barra de 03 metros de eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.17.03.1670-8 - TOMADA JACK RJ 11 - 4 VIAS | UN | 10 |  |  |  |
| Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 1.17.03.1697-0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA | UN | 10 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 1.17.03.1699-6 - CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E | CX | 20 |  |  |  |
| CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características:CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa:? Nome do fabricante,? Marca do produto,? Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;? Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo:? Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;? Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;? Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;? Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 100O (Ohms);CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; •Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1.17.03.1745-3 - CHUVEIRO ELETRICO 220V | UN | 16 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1.17.03.1746-1 - CHUVEIRO ELETRICO 127V. | UN | 23 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.17.03.1790-9 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL | UN | 4 |  |  |  |
| ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, COM FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, VISOR LCD DE 3,5 DIGITOS PARA MEDIDAS DE TENSÃO DC/AC, CORRENTE AC ATÉ 1000 A, INCLUINDO PAR DE PONTAS DE PROVA E BOLSA PARA TRANSPORTE. [ Qualidade similar ou superior as marcas: Minipa, Fluke ] |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1.17.03.1791-7 - CABO DE REDE BLINDADO CAT5e | M | 2.250 |  |  |  |
| CABO DE REDE BLINDADO CAT5e Cabo de rede blindado Cat5e,Tipo de cabo: STP,Taxas de transferência suportadas: 10/100/1000, 4 pares trançados,Capa Polietileno (PE) e PVC Blindagem STP. Categoria Cat.5e,Condutor 100% cobre virgem 24 AWG,Isolamento Polietileno de alta densidade,Pares 8 cores,4 pares, Capa Interna PVC Cinza,Capa Externa PEAD Preto,PE (Polietileno) na capa externa adicionado de proteção UV (Ultra Violeta) para proteger contra elementos externos. PVC (Cloreto de Polivinil) de qualidade na capa interna criando uma segunda barreira contra poeira, sol e chuva. Blindagem STP para proteger os fios condutores de interferências juntamente com o fio terra, que remove toda a energia do cabo. Com certificação e categoria 5E e homologação pela ANATEL. Capacidade de transmissão 10/100/1000Mbps. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1.17.03.1815-8 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 7 |  |  |  |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1.17.03.1839-5 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 12 |  |  |  |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.17.03.1843-3 - PLAFONIER BOCAL | UN | 75 |  |  |  |
| PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.17.03.1848-4 - TAMPA CEGA CONDULETE 1'' | PÇ | 8 |  |  |  |
| TAMPA CEGA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1.17.03.1858-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 5 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1.17.03.1927-8 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16 MM | M | 225 |  |  |  |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 1.17.03.2010-1 - TOMADA 02 POSTOS PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 103 |  |  |  |
| Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' (espelho) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1.17.03.2048-9 - ADAPTADOR PLUG TOMADA PADRÃO ABNT | UN | 54 |  |  |  |
| Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1.17.03.2065-9 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² | UN | 95 |  |  |  |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² Condutor principal de 10-95mm², condutor de derivação de 1,5-10mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1.17.03.2067-5 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120MM² | UN | 95 |  |  |  |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM² Condutor principal de 25-120 mm², condutor de derivação de 25-120 mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.17.03.2075-6 - CABO 16 MM | M | 300 |  |  |  |
| CABO 16 MM |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.17.03.2099-3 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM | M | 225 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1.17.03.2100-0 - TOMADA UNIVERSAL 20 AMPERES PADRÃO ABNT | UN | 125 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1.17.03.2120-5 - CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' | UN | 30 |  |  |  |
| CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1.17.03.2134-5 - ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 23 |  |  |  |
| ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condulete ( caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC,na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1.17.03.2182-5 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 AMPERES | UN | 16 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1.17.03.2183-3 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 AMPERES | UN | 38 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1.17.03.2184-1 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 AMPERES | UN | 31 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1.17.03.2185-0 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 AMPERES | UN | 35 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1.17.03.2186-8 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32 AMPERES | UN | 33 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1.17.03.2187-6 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40 AMPERES | UN | 16 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1.17.03.2188-4 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 50 AMPERES | UN | 17 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.17.03.2189-2 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 63 AMPERES | UN | 27 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1.17.03.2190-6 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10 AMPERES | UN | 13 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1.17.03.2191-4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES | UN | 23 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1.17.03.2192-2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 AMPERES | UN | 23 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1.17.03.2193-0 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 AMPERES | UN | 38 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1.17.03.2194-9 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 AMPERES | UN | 298 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1.17.03.2195-7 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMPERES | UN | 21 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1.17.03.2196-5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | UN | 17 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1.17.03.2197-3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63 AMPERES | UN | 27 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1.17.03.2198-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1.17.03.2199-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16 AMPERES | UN | 10 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1.17.03.2200-7 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 1.17.03.2201-5 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 1.17.03.2202-3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1.17.03.2203-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1.17.03.2204-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50 AMPERES | UN | 16 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 1.17.03.2205-8 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63 AMPERES | UN | 20 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1.17.03.2211-2 - CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" | PÇ | 4 |  |  |  |
| CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" ( COR. CINZA ). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1.17.03.2213-9 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 4 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1.17.03.2215-5 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP " 1 ", | UN | 4 |  |  |  |
| Curva 90° para eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1.17.03.2216-3 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' | UN | 132 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1.17.03.2217-1 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' | UN | 8 |  |  |  |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1.17.03.2221-0 - SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27 | UN | 68 |  |  |  |
| Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1.17.03.2225-2 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' | UN | 7 |  |  |  |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1.17.03.2226-0 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' | UN | 7 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1.17.03.2228-7 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' | UN | 5 |  |  |  |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1.17.03.2230-9 - TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 8 |  |  |  |
| TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1.17.03.2233-3 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 8 |  |  |  |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1.17.03.2234-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' | UN | 5 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1.17.03.2236-8 - CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES | RL | 11 |  |  |  |
| CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, agupados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL. |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 1.17.03.2250-3 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 2 PONTOS RJ 45 | UN | 15 |  |  |  |
| Tomada " Sistema X " de dois pontos RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1.17.03.2283-0 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 2 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 35 |  |  |  |
| Caixa de embutir para drywall 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1.17.03.2298-8 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 28 |  |  |  |
| Caixa de embutir para drywall 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1.17.03.2299-6 - PULSADOR PARA MINUTERIA COM LÂMPADA GRAVADA | UN | 4 |  |  |  |
| Pulsador para minuteria com lâmpada gravada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 1.17.03.2300-3 - TOMADA JACK RJ 45 - 8 VIAS CAT. 5E | UN | 12 |  |  |  |
| Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1.17.03.2301-1 - ADAPTADOR REVERSO 02 PINOS + TERRA | UN | 38 |  |  |  |
| Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 1.17.03.2330-5 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM | RL | 30 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 1.17.03.2331-3 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM | RL | 18 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 1.17.03.2332-1 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM | RL | 14 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 1.17.03.2338-0 - QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" | UN | 19 |  |  |  |
| QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 1.17.03.2339-9 - QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" | UN | 15 |  |  |  |
| QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1.17.03.2340-2 - QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" | UN | 16 |  |  |  |
| QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1.17.03.2346-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | 12 |  |  |  |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 1.17.03.2348-8 - CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² | UN | 225 |  |  |  |
| CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 1.17.03.2358-5 - Contator 3TF40 (2NA+2NF) 220V 9A | UN | 3 |  |  |  |
| Contator 3TF40 (2NA+2NF) 220V 9A |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1.17.03.2387-9 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA | UN | 7 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1.17.03.2405-0 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W | UN | 151 |  |  |  |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento).O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1.17.03.2406-9 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W | UN | 3.563 |  |  |  |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1.17.03.2407-7 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 36/40W | UN | 46 |  |  |  |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro. |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1.17.03.2420-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR PARA 36 DISJUNT ORES. | UN | 30 |  |  |  |
| Quadro de distribuição universal de sobrepor para 36 disjuntores. |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1.17.03.2424-7 - LÂMPADA BULBO LED 9W | UN | 150 |  |  |  |
| LÂMPADA BULBO LED 9W. Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas,Fluxo luminoso minimo de 800, Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1.17.03.2427-1 - Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes | UN | 15 |  |  |  |
| Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 1.17.03.2431-0 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ | UN | 12 |  |  |  |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 1.17.03.2432-8 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ | UN | 10 |  |  |  |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED | PÇ | 72 |  |  |  |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 1.17.03.2441-7 - SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 | UN | 57 |  |  |  |
| SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 1.17.03.2442-5 - BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CO RRENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  |  |  |
| BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 1.17.03.2443-3 - BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORR ENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  |  |  |
| BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 1.17.03.2444-1 - BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - COR RENTE DE 80 AMP | UN | 11 |  |  |  |
| BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 1.17.03.2445-0 - Contatora 3tf46 | UN | 2 |  |  |  |
| Contatora 3tf46 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 1.17.03.2448-4 - LAMPADA LED BULBO 12 W | UN | 375 |  |  |  |
| LAMPADA LED BULBO 12 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 1.17.03.2457-3 - REFLETOR DE LED SMD 100W | UN | 90 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66 Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 1.17.03.2458-1 - REFLETOR DE LED SMD 150 W | UN | 105 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 150 W Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 1.17.03.2459-0 - REFLETOR DE LED SMD 200 W | UN | 94 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 1.17.03.2460-3 - REFLETOR DE LED SMD 300 W | UN | 71 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 1.17.03.2464-6 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | RL | 5 |  |  |  |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 1.17.03.2465-4 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" | RL | 5 |  |  |  |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 1.17.03.2466-2 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 40A | UN | 7 |  |  |  |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm, Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 1.17.03.2467-0 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 63A | UN | 7 |  |  |  |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR bipolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 240 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 1.17.03.2468-9 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 40A | UN | 6 |  |  |  |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 40A Corrente nominal 40A, Tensão até 415 VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 25mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 1.17.03.2469-7 - DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 63A | UN | 6 |  |  |  |
| DISPOSITIVO RESIDUAL - DR tetrapolar 63A Corrente nominal 63A, Tensão até 415VCA, Frequência 50/60 HZ, fixação trilho DIN 35 mm, Terminais 50mm,Tipo AC, Sensibilidade 30 MA. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, IEC 1008 e BS EN61008. |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 1.17.03.2470-0 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2.1/2" | RL | 6 |  |  |  |
| DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2.1/2" Em PEAD, cor cinza, corrugação anelar, com fio guia. O produto deve atender as normas brasileira de segurança, ABNT NBR 15715. Rolo contendo 50 metros |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 1.17.03.2471-9 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A CAIXA MOLDADA | UN | 5 |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 1.17.03.2474-3 - RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a | PÇ | 7 |  |  |  |
| RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 1.17.03.2475-1 - DISJUNTOR MOTOR 4 A 6,3a | PÇ | 2 |  |  |  |
| DISJUNTOR MOTOR 4 A 6,3a |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 1.17.03.2476-0 - DISJUNTOR MOTOR 6,3 A 10a | PÇ | 2 |  |  |  |
| DISJUNTOR MOTOR 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1.17.03.2477-8 - DISJUNTOR MOTOR 13 A 18a | PÇ | 2 |  |  |  |
| DISJUNTOR MOTOR 13 A 18a |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 1.17.03.2478-6 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MAGNETICA) 4cv 220v/380v | PÇ | 2 |  |  |  |
| CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MAGNETICA) 4cv 220v/380v |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 1.17.03.2481-6 - BOTÃO DE COMANDO DUPLO | PÇ | 2 |  |  |  |
| BOTÃO DE COMANDO DUPLO, botões nas cores verde e vermelho contatos 1 na + 1 nf |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 1.17.03.2482-4 - CHAVE SELETORA DE COMANDO | PÇ | 2 |  |  |  |
| CHAVE SELETORA DE COMANDO 2 posições fixas, contatos 1 na + 1 nf |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 1.17.03.2483-2 - RELÊ FALTA DE FASE | PÇ | 6 |  |  |  |
| RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 1.17.03.2484-0 - CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM | M | 75 |  |  |  |
| CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 1.17.03.2485-9 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM | M | 150 |  |  |  |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1.17.03.2486-7 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 | BAR | 450 |  |  |  |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 1.17.03.2487-5 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 | BAR | 54 |  |  |  |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 1.17.03.2503-0 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A | UN | 38 |  |  |  |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 1.17.03.2504-9 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A | UN | 136 |  |  |  |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 1.17.03.2505-7 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A | UN | 9 |  |  |  |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 1.17.03.2506-5 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A | UN | 12 |  |  |  |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 1.17.03.2524-3 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 32 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 1.17.03.2525-1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 67 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,5mm Peso aproximadamente 3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 1.17.03.2526-0 - CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) | RL | 27 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 1.17.03.2527-8 - CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) | RL | 23 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 1.17.03.2528-6 - CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) | RL | 20 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 4mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6mm Peso aproximadamente 10,9kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 1.17.03.2529-4 - CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) | RL | 18 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 5,1mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6,8mm Peso aproximadamente 16 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos. |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 1.17.03.2530-8 - CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) | RL | 21 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 6,7mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 25,1 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 1.17.03.2531-6 - CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 1.17.03.2532-4 - CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  |  |  |
| CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm Peso aproximadamente 4,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 1.17.03.2533-2 - CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  |  |  |
| CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 1.17.03.2534-0 - CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) | RL | 8 |  |  |  |
| CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 1.17.03.2535-9 - CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  |  |  |
| CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,8 mm Diâmetro externo 7,8mm Peso aproximadamente 8,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 1.17.03.2536-7 - CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 9 |  |  |  |
| CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,9 mm Diâmetro externo 8,4mm Peso aproximadamente 11 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 1.17.03.2537-5 - CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 10 |  |  |  |
| CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 9,5mm Peso aproximadamente 14,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 1.17.03.2538-3 - CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 15 |  |  |  |
| CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 12,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 1.17.03.2539-1 - CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 13 |  |  |  |
| CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 9,7mm Peso aproximadamente 15,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 1.17.03.2540-5 - CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) | RL | 11 |  |  |  |
| CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 11,2mm Peso aproximadamente 19,4 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 1.17.03.2541-3 - CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) | RL | 7 |  |  |  |
| CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,2 mm Diâmetro externo 12,1mm Peso aproximadamente 24,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 1.17.03.2542-1 - CABO PP 2X6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  |  |  |
| CABO PP 2X6 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3,1mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,3 mm Diâmetro externo 12,8mm Peso aproximadamente 26,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 1.17.03.2543-0 - CABO PP 3X6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  |  |  |
| CABO PP 3X6 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3,1mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,4 mm Diâmetro externo 13,8mm Peso aproximadamente 33,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1.17.03.2544-8 - LAMPADA LED 50W E27 | UN | 301 |  |  |  |
| LAMPADA LED 50W E27 Alimentação: 110~220V (bivolt automático) Potência: 50W Tonalidade: Banco Frio (6500K) Soquete (Rosca): E27 Homologado: Inmetro Fluxo luminoso: 4500 Lm Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 1.17.03.2545-6 - LAMPADA LED 100 W E40 | UN | 195 |  |  |  |
| LAMPADA LED 100 W E40 Tensão Elétrica Bivolt Lumens 8000lm Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso Formato Bulbo E40 cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6500 K Durabilidade da Lâmpada 30000 h Garantia do Fabricante 24 mese(s) |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 1.17.03.2546-4 - LAMPADA LED 150W E40 | UN | 140 |  |  |  |
| LAMPADA LED 150W E40 Soquete: E40 Tensão: Bivolt automático (100V - 265V) Cor da Luz: Branco Frio 6500K Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10% Vida útil: 40.000 horas Material: Plásticon ou vidro leitoso branco Garantia: 2 anos |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 1.17.03.2547-2 - LAMPADA LED 30W E27 | UN | 263 |  |  |  |
| LAMPADA LED 30W E27 Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt) Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso Vida Útil 25.000 horas |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 1.17.03.2548-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES | UN | 16 |  |  |  |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 1.17.03.2550-2 - FONTE PARA FECHADURA 12V BIV | UN | 81 |  |  |  |
| FONTE PARA FECHADURA 12V BIV Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento; - Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura; - Itens inclusos: Manual, certificado de garantia; - Frequência: 50/60 Hz; - Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora); |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 1.17.03.2551-0 - CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES | RL | 14 |  |  |  |
| CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES Aplicação: Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios. Características: - Condutor: cobre estanhado - Isolação: polietileno - Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70ºC) antichama - Bitola: 0,50mm² - Embalagem: rolo de 100 metros Especificações: - Número de pares: 2 - Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm - Diâmetro nominal da isolação: 0,9mm - Espessura nominal da capa: 0,5mm - Diâmetro nominal externo: 2,80mm |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 1.17.03.2605-3 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X - 20 AMPERES | UN | 15 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 1.17.03.2619-3 - TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 | M | 23 |  |  |  |
| TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 1.17.03.2626-6 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA 20A | UN | 263 |  |  |  |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 1.17.03.2645-2 - CABO PP 4 X 0,5 MM | M | 282 |  |  |  |
| CABO PP 4 X 0,5 MM CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 1.17.03.2671-1 - PLUG MACHO 20A | UN | 65 |  |  |  |
| PLUG MACHO 20A Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 1.17.03.2672-0 - SOQUETE LAMPADA LED TUBULAR | UN | 150 |  |  |  |
| Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 1.17.03.2674-6 - CONTATOR TRIPOLAR CJ2X-1810 220V 18A | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR TRIPOLAR CJ2X-1810 220V 18A Descrição: - Corrente Nominal de Operação le: 18A - Potência CV/KW(AC2/AC3): 220V - 5,5/4; 380V - 10/7,5 - 440V - 12,5/9 - le Max (Ue 440V): 7,7A - Potência CV/KW (AC4): 220V - 2,7/2, 380V - 4,47/3,5 - Carga Resistiva le=lth: 32A - Potência CV/KW (AC1): 220V - 12 - Durabilidade Mecânica: 15.000.000 - Contato Auxiliar: 1NA - Relé Compatível: JR28-25 - Bobinas Disponíveis: 24Vca, 110Vca - Temperatura de Operação: <= 60ºC - 3600 ciclos/horas |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 1.17.03.2675-4 - CONTATOR TRIPOLAR CJX2-8011 | UN | 3 |  |  |  |
| CONTATOR TRIPOLAR CJX2-8011 - Corrente Nominal de Operação le: 80A - Potência CV/kW (AC2/AC3): 220V - 30/2; 380V - 50/37 e 440V - 60/45 - le Max (Ue440V): 37A - Potência CV/kW (AC4): 220V - 13/9,7 e 380V 23/17 - Carga Resistiva le=lth: 120A - Potência CV/kW (AC1): 220V - 45,5 - Durabilidade Mecânica: 8.000.000 - Contato Auxiliar: 1NA+1NF - Relé Compatível: JR28-93 - Bobinas Disponíveis: 220Vca - Temperatura de Operação: <=60ºC - 3.600 ciclos/horas |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 1.17.03.2718-1 - PLUG FÊMEA 20 AMPERES | UN | 27 |  |  |  |
| PLUG FÊMEA 20 AMPERES Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 1.17.03.2720-3 - TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM | UN | 30 |  |  |  |
| TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg. |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 1.17.03.2723-8 - Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h | UN | 15 |  |  |  |
| Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200V – 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Manto Nota: Plugue Fácil Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 1.17.03.2724-6 - Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h | UN | 15 |  |  |  |
| Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200 - 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Parafuso Tomada de cabo: Prensa-Cabo Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 1.17.03.2725-4 - Fusível NP- 4093 63A 15K | UN | 9 |  |  |  |
| Fusível NP- 4093 63A 15K Modelo: Hh Amperagem: 25a Tensão: 15- 17,5kv Material: porcelana |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 1.17.03.2726-2 - Contator CJX1 x 85 (220V) | UN | 3 |  |  |  |
| Contator CJX1 x 85 (220V) Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 85 de 220 volts. |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 1.17.03.2727-0 - Contator CJX1 x 110 (220V) | UN | 3 |  |  |  |
| Contator CJX1 x 110 (220V) Dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência; CJX1 x 110 de 220 volts. |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 1.17.03.2730-0 - SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED | UN | 150 |  |  |  |
| SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 1.17.03.2731-9 - ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED | UN | 75 |  |  |  |
| ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco. |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 1.17.03.2736-0 - LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM | UN | 600 |  |  |  |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°. |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 1.17.03.2737-8 - BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE | UN | 12 |  |  |  |
| BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE Fabricado em resina ABS, com terminais confeccionados em latão revestido em estanho, nas dimensões Altura: 3 cm, Largura: 10 cm, Comprimento: 3 cm, aceita fios com bitola 0,40 ~ 0,65mm. |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 1.17.03.2738-6 - LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM | UN | 113 |  |  |  |
| LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM Luminária com 2 lâmpadas LED 20w de 120cm, de embutir, com aleta em alumínio. De embutir com aletas parabólicas duplas em alumínio anodizado, para lâmpadas tipo LED de 20W, modelo T8 ou T5. Chapa de aço fina frio, tratada quimicamente. Pintura eletrostática, com tinta poliéster na cor branca. Driver ou reator podem ser alojados na parte externa da luminária. Fornecida com soquete T8 antivibratório em policarbonato, com rotor de segurança. |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 1.17.03.2739-4 - TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" | UN | 15 |  |  |  |
| TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte ¦ tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte. |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 1.17.03.2740-8 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A | UN | 38 |  |  |  |
| PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 1.17.03.2741-6 - BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ | UN | 8 |  |  |  |
| BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8. Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável. |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 1.17.03.2742-4 - CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W | UN | 27 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulagem eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível. |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 1.17.03.2743-2 - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W | UN | 27 |  |  |  |
| RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 1.17.03.2771-8 - CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN | UN | 113 |  |  |  |
| CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN conector generico saida frontal p/ disjuntor Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 1.17.03.2772-6 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM | PT | 150 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105º C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 1.17.03.2773-4 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM | PT | 150 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 1.17.03.2774-2 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM | PT | 150 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 1.17.03.2775-0 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM | PT | 150 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 1.17.03.2776-9 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM | PT | 150 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 1.17.03.2777-7 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM | PT | 75 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 1.17.03.2778-5 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM | PT | 75 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 1.17.03.2779-3 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM | PT | 75 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 1.17.03.2780-7 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 1.17.03.2781-5 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 1.17.03.2782-3 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 1.17.03.2783-1 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 1.17.03.2784-0 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente , atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 1.17.03.2785-8 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1.17.03.2786-6 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM | M | 375 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 1.17.03.2787-4 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM | M | 375 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 1.17.03.2788-2 - LAMPADA LED BULBO 15W | UN | 75 |  |  |  |
| LAMPADA LED BULBO 15 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200 Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 1.17.03.2789-0 - FOTOCÉLULA 127V | UN | 12 |  |  |  |
| FOTOCÉLULA 127V |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 1.17.03.2790-4 - RELÊ FOTOELETRONICO | UN | 53 |  |  |  |
| RELÊ FOTOELETRONICO ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Base em polipropileno e tampa em policarbonato; Tampa estabilizada contra raios UV; Material dos contatos em latão estanhado; Gaxeta de encaixe com a base em PVC; Grau de proteção I.P 67; Esquema elétrico NF (liga de noite); Falha em OFF; Consumo máximo em 220V: 1,0 W; Capacidade carga com FP=1: 1000 W; Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; Temperatura de operação: -5°C à 50°C; Operação do tipo zero crossing switch. |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1.17.03.2791-2 - SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED | UN | 53 |  |  |  |
| SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 1.17.03.2792-0 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED | UN | 53 |  |  |  |
| LUMINÁRIA PUBLICA DE LED Luminária publica de LED com Potência máxima de 100W. Bivolt; Fator de Potência = 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 14.000 lm, Eficiência Energética = 140 lm/w, base e rele em conformidade com NBR 5123 Lente ou Refrator em Vidro com espessura mínima de 4mm, Proteção contra Impacto IK 08; Estrutura em alumínio injetado a alta pressão com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Vida útil igual ou superior a 65.000 hs(L70); Temperatura de cor de 5000K. A luminária deverá possuir registro ativo junto ao Inmetro, conforme Portaria 62 de 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 1.17.03.2793-9 - AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO | UN | 3 |  |  |  |
| AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO Características: Cor: Branco Voltagem: 220V Potência: 5500W Quantidade de Temperatura: 3 temperaturas Para ser usado em Pias, Bidês e Lavatórios Utilização: Permite utilizar diretamente com torneiras, misturadores e monocomandos Características Técnicas: Pressão de Funcionamento: 20 a 200kPa (2 a 20mca - metro de coluna de água) Grau de Proteção: IP 24 Sistema de Aterramento: Sim Compatível com 'DR'*: Sim |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 1.17.03.2794-7 - FECHADURA DIGITAL ELETRONICA | UN | 2 |  |  |  |
| FECHADURA DIGITAL ELETRONICA Fechadura Digital; Em Alumínio, Zinco e Abs.; Acabamento Externo Em Black Piano e Teclado Luminoso; Medindo Unidade Externa (71 x 175 x 51) Mm (l x a x P) e Unidade Interna (89 x 167 x 47) Mm (l x a x P); Ate 9 Senhas de Acesso: 01 Senha de Administrador, 04 Senhas de Uso Diário e 04 Senhas de Visitante; Alimentação por 4 Pilhas Aa Que Acompanham o Produto; Travamento Automático; 4 a 12 Dígitos; Fechadura de Sobrepor para Portas de 20 a 50 mm de Espessura; |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 1.17.03.2795-5 - FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM | UN | 75 |  |  |  |
| FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM Dimensões- 50 X 60 cm cada folha Peso médio (kg)- 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 1.17.03.2797-1 - CONECTOR RJ 45 - MACHO | UN | 3.000 |  |  |  |
| CONECTOR RJ 45 - MACHO CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5 Características Técnicas - RJ 45 Macho - Categoria 5e, U/UTP - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro - Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 1.17.03.2798-0 - CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E | UN | 675 |  |  |  |
| CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED; Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação; Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 ?m de níquel e 1,27 ?m de ouro; |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 1.17.03.2799-8 - RACK 8U | UN | 24 |  |  |  |
| RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19”; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço. |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 1.17.03.2802-1 - FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A | UN | 113 |  |  |  |
| FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 1.17.03.2803-0 - PLUGUE MACHO 20 AMPERES | UN | 38 |  |  |  |
| PLUGUE MACHO 20 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 1.25.10.0129-4 - CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefô nica | UN | 150 |  |  |  |
| CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E, para linha telefônica O conector 101-E deve realizar emendas de fios de cabos telefônicos com diâmetro entre 0,40 e 0,65mm com isolamento de plástico. Corpo transparente que permita a visualização dos condutores após a conexão. Promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água. O conector é indicado para emendas diretas de redes aéreas (ventiladas ou seladas) ou subterrâneas (seladas ou pressurizadas). |  |  |  |  |  |  |

COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

| Item | Material | Unidade | Quantidade | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.17.01.3226-7 - PORTEIRO ELETRONICO | UN | 6 |  |  |  |
| PORTEIRO ELETRONICO Porteiro Eletrônico de sobrepor, fabricado em plástico ABS e acabamento frontal em alumínio escovado Aciona fechaduras de 12V Possui fonte interna com alimentação bivolt automática (127/220Vac - 50/60Hz) Aplicação: Porteiro Eletrônico de uso residencial |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.17.03.0029-1 - CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 32 |  |  |  |
| Caixa de embutir retangular 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.17.03.0030-5 - CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 25 |  |  |  |
| Caixa de embutir quadrada 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.17.03.0039-9 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2X40WATTS | UN | 24 |  |  |  |
| Calha para 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40watts, estampada em chapa metálica pintada na cor branca, modelo trapezoidal. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.17.03.0044-5 - CALHA PARA LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS | PÇ | 12 |  |  |  |
| CALHA PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 4X40WATTS. - ESTAMPADA EM CHAPA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, MODELO TRAPEZOIDAL. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.17.03.0054-2 - CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V | UN | 1 |  |  |  |
| CAMPAINHA CIGARRA INTERNA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.17.03.0066-6 - ELETRODUTO 3/4'' em BARRA DE PVC | BAR | 49 |  |  |  |
| ELETRODUTO 3/4'' em BARRA DE PVC Barra de 03 metros, tamanho 3/4'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza escuro, fabricadas de acordo com as normas de referência ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.17.03.0078-0 - CINTA PLÁSTICA 190MM X 4,8MM | UN | 1.562 |  |  |  |
| Cinta plástica de aproximadamente 190MM X 4,8MM |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.17.03.0079-8 - CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM | UN | 1.562 |  |  |  |
| CINTA PLÁSTICA 300MM X 7,6MM |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.17.03.0089-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 AMPERES, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.17.03.0105-0 - CONTATOR CJX1 22B/22 | UN | 1 |  |  |  |
| CONTATOR DE 22 AMPERES - REFERÊNCIA CJX1 22B/22, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.17.03.0112-3 - ESPELHO CEGO 2 X 4'' | UN | 15 |  |  |  |
| Placa ( espelho ) cega 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.17.03.0113-1 - ESPELHO CEGO 4 X 4'' | UN | 7 |  |  |  |
| Placa ( espelho ) cega 4 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com a norma ABNT em vigência e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.17.03.0173-5 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 11 |  |  |  |
| Interruptor com 02 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.17.03.0174-3 - INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES SISTEMA X | UN | 13, |  |  |  |
| Interruptor 2 tecla simples linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com as normas ABNT. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.17.03.0178-6 - INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 12 |  |  |  |
| Interruptor bipolar simples tecla dupla 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.17.03.0179-4 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE | UN | 2 |  |  |  |
| INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PARA CONDULETE sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.17.03.0183-2 - INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES COM ESPELHO | UN | 30 |  |  |  |
| Interruptor com 01 tecla simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.17.03.0184-0 - INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES COM ESPELHO | UN | 6 |  |  |  |
| Interruptor com 03 teclas simples 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1.17.03.0189-1 - PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO | UN | 75 |  |  |  |
| PÉ DE GALINHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W COMPLETO |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.17.03.0191-3 - PINO 3 SAIDAS UNIVERSAL COM INMETRO | UN | 12 |  |  |  |
| Adaptador com três saídas ( Benjamin ) cor branca, feito de acordo com o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1.17.03.0239-1 - HASTE TERRA COM CONECTOR COBREADA 5/8" | UN | 3 |  |  |  |
| Haste de aterramento 5/8'' com conector, baixa camada ( 10 microns de cobre com alma de aço ) medindo 2,40 metros. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1.17.03.0262-6 - SOQUETE E-40 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 8 |  |  |  |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-40, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1.17.03.0263-4 - SOQUETE E-27 PORCELANA COM BUCHA LATÃO | UN | 37 |  |  |  |
| Soquete de porcelana branca com rosca bucha latão para lâmpadas diversas, padrão E-27, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.17.03.0264-2 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 16/40W | UN | 350 |  |  |  |
| Soquete simples convencional completo para lâmpada fluorescente, base G-13, com prensa cabo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1.17.03.0307-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA | UN | 1 |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA Circuitos AC 50/60 Hz. Tensão de trabalho nominal até 690V. Tripolares, disparadores térmico e magnético fixos. Corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A. Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.17.03.0318-5 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35MM² | UN | 6 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 35mm² |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1.17.03.0319-3 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM2 | UN | 6 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 16mm² |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.17.03.0380-0 - CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL | M | 25 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 16.00MM² AZUL |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.17.03.0385-1 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X 10 AMPERES | UN | 56 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 10 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.17.03.0391-6 - CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL 4 X 4'' FEITA EM PLÁSTICO | UN | 5 |  |  |  |
| Caixa de embutir octogonal 4 x 4'', fundo móvel, produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, com saídas de 1/2'' a 3/4''. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1.17.03.0394-0 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE | UN | 2 |  |  |  |
| INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES P/ CONDULETE sem placa, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1.17.03.0395-9 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES SISTEMA X | UN | 13 |  |  |  |
| Interruptor de 01 tecla simples " Sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, com certificado do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1.17.03.0413-0 - TOMADA UNIVERSAL PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 93 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.17.03.0418-1 - TOMADA P/ TELEFONE RJ 11 "SISTEMA X" | PÇ | 8 |  |  |  |
| Tomada para telefone padrão RJ 11, linha " sistema X ", incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.17.03.0422-0 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 45 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.17.03.0423-8 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 34 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' Em PVC na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica NBR 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.17.03.0424-6 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' | UN | 49 |  |  |  |
| CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE 3/4'' De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.17.03.0426-2 - LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' | UN | 49 |  |  |  |
| LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4'' Luva 3/4" para eletroduto de PVC 3/4", tamanho 3/4",na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.17.03.0427-0 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' | UN | 22 |  |  |  |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.17.03.0428-9 - FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20M | RL | 150 |  |  |  |
| Rolo com 20 metros de fita isolante preta, largura 19mm, espessura 0,18mm, anti-chama, proteção contra raios UV. Feita em PVC, que atenda os requisitos da norma NM60454-3-1 classe C, para uso até 750v, temperatura máxima de 90°. O produto deverá ser embalado individualmente em caixas de papel cartonado, contendo todas as informações necessárias sobre o produto e os dados do fabricante, grafados na língua portuguesa. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.17.03.0459-9 - INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO | UN | 16 |  |  |  |
| Interruptor com 01 tecla simples + tomada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.17.03.0507-2 - PROJETOR / REFLETOR PARA LÂMPADAS 250W/400W | UN | 4 |  |  |  |
| Projetor / refletor externo retangular, para uma lâmpada base E-40, fechado, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, dimensões aproximadas: comprimento 355mm x altura 280mm x largura 170mm. Comporta lâmpada mista 500w ou lâpadas metálica/sódio/mercúrio de 250/400w. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1.17.03.0534-0 - PLUGUE MACHO 10 AMPERES | UN | 47 |  |  |  |
| PLUGUE MACHO 10 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.17.03.0541-2 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10MM2 | UN | 100 |  |  |  |
| Conector split bolt para cabos de 10mm² |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.17.03.0542-0 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25MM | UN | 9 |  |  |  |
| CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS 25,0MM2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 1.17.03.0547-1 - PASSA FIO 20 METROS | UN | 4 |  |  |  |
| Passa fio com no mínimo 20 metros, cor cinza ou amarelo, feito em aço reforçado e polipropileno. Embalagem individual, contendo informações do produto e dados do fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1.17.03.0551-0 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA | UN | 47 |  |  |  |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 10A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.17.03.0599-4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | UN | 10 |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 80A |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 1.17.03.0650-8 - TIMER DIGITAL | UN | 3 |  |  |  |
| TIMER DIGITAL- bivolt, programação digital com intervalos de 01 em 01 minuto, com seleção de horário de verão, tipo de fixação por tomada, garantia mínima de 02 anos. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.17.03.0810-1 - RELE FOTO CELULA BIVOLT | UN | 52 |  |  |  |
| RELE FOTO CELULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.17.03.0855-1 - LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" | UN | 26 |  |  |  |
| LUVA ELETRODUTO CONDULETE 1" de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.17.03.0995-7 - TOMADA P/ CONDULETE 20A | UN | 4 |  |  |  |
| TOMADA P/ CONDULETE 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.17.03.1067-0 - BLOCO XT2 P/ TELEFONE | PÇ | 9 |  |  |  |
| BLOCO XT2 COMPLETO PARA TELEFONE COM ROLDANA, COM CERTIFICADO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1.17.03.1075-0 - ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC | PÇ | 125 |  |  |  |
| ABRAÇADEIRA 3/4" PARA ELETRODUTO EM PVC De primeira qualidade, confeccionada em PVC, tamanho 3/4", na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.17.03.1213-3 - FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) | RL | 3 |  |  |  |
| FIO TELEFÔNICO PARALELO EXTERNO (DROPS) Rolo com 200 metros de fio externo para telefonia ( FE 100 - drops ), cor preto, para ligações áreas, interligação em caixa de distribuição a entrada de assinantes, compatível com a tecnologia XDSL. Fio constituído por condutor de aço cobreado com diâmetro de 1,00mm, isolado em composto de cloreto de polivinila. Norma aplicável: TELEBRAS SDT-235-320-706. |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.17.03.1255-9 - FITA AUTOFUSÃO, ROLO 10MM X 19MM | RL | 2 |  |  |  |
| Rolo com 10 metros de fita de borracha autofusão, 19mm de largura, material à base de borracha EPR, para isolação primária e vedação de emendas e proteção contra umidade, classe de temperatura 105C° em regime contínuo ou 140C° em regime emergencial. O produto deve ser aprovado pela norma ABNT NBR 10669 e ASTM D-4388. |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1.17.03.1322-9 - CAIXA EXTERNA PARA COMANDO DE VENTILADOR | UN | 39 |  |  |  |
| Caixa externa com comando de ventilador de parede, bivolt, produzida em plástico, padrão universal, cor branca, com botão de acionamento rotativo. A embalagem deverá ser individual, com informações do produto e fabricante impressos na mesma. |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.17.03.1436-5 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 1 PONTO RJ 45 | UN | 5 |  |  |  |
| Tomada " Sistema X " de um ponto RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1.17.03.1457-8 - BASE PARA RELE FOTO CELULA BIVOLT | PÇ | 27 |  |  |  |
| BASE PARA RELE FOTO CELULA BIVOLT |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1.17.03.1519-1 - FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS. | UN | 12 |  |  |  |
| FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS; TOMADAS TENSÃO 110/220V CORRENTE 15/10, A COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO 1,3M MINIMO PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE COM FUSÍVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1.17.03.1538-8 - FOTOCÉLULA 220V | UN | 3 |  |  |  |
| FOTOCÉLULA 220V |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1.17.03.1563-9 - TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" | PÇ | 4 |  |  |  |
| TAMPA DE TOMADA DUPLA PARA CONDULETE 3/4" Em pvc na cor cinza, NBR14136 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1.17.03.1606-6 - INTERRUPTOR 03 TECLAS PARALELO COM ESPELHO | UN | 5 |  |  |  |
| Interruptor com 03 teclas paralelas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1.17.03.1636-8 - ELETRODUTO CONDULETE CINZA "1" | BAR | 44 |  |  |  |
| Barra de 03 metros de eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza, fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 1.17.03.1670-8 - TOMADA JACK RJ 11 - 4 VIAS | UN | 2 |  |  |  |
| Tomada Jack RJ 11 - 4 vias, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1.17.03.1697-0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA | UN | 3 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15 CM COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1.17.03.1699-6 - CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E | CX | 5 |  |  |  |
| CABO REDE CAT 5E - CABO UTP 04 PARES 24 AWG-CATEGORIA 5E Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características:CARACTERÍSTICAS: • Deve ser fornecido na cor azul; • Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte. • Possuir impresso na capa externa:? Nome do fabricante,? Marca do produto,? Sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;? Gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; • Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, bege e cinza; • Deve atender ao código de cores especificado abaixo:? Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;? Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;? Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;? Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. • Impedância característica de 100O (Ohms);CERTIFICAÇÃO: • Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; • Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa; • Deverá atender às diretivas RoHS; • Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante; •Testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 1.17.03.1745-3 - CHUVEIRO ELETRICO 220V | UN | 4 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 220 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.17.03.1746-1 - CHUVEIRO ELETRICO 127V. | UN | 7 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRICO, de termoplástico na voltagem 127 volts com no mínimo controle de 3 temperaturas, potência 4400 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1.17.03.1790-9 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL | UN | 1 |  |  |  |
| ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, COM FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, VISOR LCD DE 3,5 DIGITOS PARA MEDIDAS DE TENSÃO DC/AC, CORRENTE AC ATÉ 1000 A, INCLUINDO PAR DE PONTAS DE PROVA E BOLSA PARA TRANSPORTE. [ Qualidade similar ou superior as marcas: Minipa, Fluke ] |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 1.17.03.1791-7 - CABO DE REDE BLINDADO CAT5e | M | 750 |  |  |  |
| CABO DE REDE BLINDADO CAT5e Cabo de rede blindado Cat5e,Tipo de cabo: STP,Taxas de transferência suportadas: 10/100/1000, 4 pares trançados,Capa Polietileno (PE) e PVC Blindagem STP. Categoria Cat.5e,Condutor 100% cobre virgem 24 AWG,Isolamento Polietileno de alta densidade,Pares 8 cores,4 pares, Capa Interna PVC Cinza,Capa Externa PEAD Preto,PE (Polietileno) na capa externa adicionado de proteção UV (Ultra Violeta) para proteger contra elementos externos. PVC (Cloreto de Polivinil) de qualidade na capa interna criando uma segunda barreira contra poeira, sol e chuva. Blindagem STP para proteger os fios condutores de interferências juntamente com o fio terra, que remove toda a energia do cabo. Com certificação e categoria 5E e homologação pela ANATEL. Capacidade de transmissão 10/100/1000Mbps. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1.17.03.1815-8 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1.17.03.1839-5 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 3 |  |  |  |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1.17.03.1843-3 - PLAFONIER BOCAL | UN | 25 |  |  |  |
| PLAFONIER - BOCAL, BRANCO, BASE E-27, EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM BORNE, DIÂMETRO 150MM X ALTURA 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1.17.03.1848-4 - TAMPA CEGA CONDULETE 1'' | PÇ | 2 |  |  |  |
| TAMPA CEGA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1.17.03.1858-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 1 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1.17.03.1927-8 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16 MM | M | 75 |  |  |  |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X16MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1.17.03.2010-1 - TOMADA 02 POSTOS PADRÃO BRASILEIRO 10 AMPERES | UN | 32 |  |  |  |
| Conjunto de 02 Tomadas 02 pinos + terra distanciadas 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1.17.03.2048-9 - ADAPTADOR PLUG TOMADA PADRÃO ABNT | UN | 16 |  |  |  |
| Adaptador 02 pinos + terra 10A, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1.17.03.2065-9 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² | UN | 30 |  |  |  |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 10-95MM² Condutor principal de 10-95mm², condutor de derivação de 1,5-10mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1.17.03.2067-5 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120MM² | UN | 30 |  |  |  |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP (PIRCING) 25-120 MM² Condutor principal de 25-120 mm², condutor de derivação de 25-120 mm², projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.17.03.2075-6 - CABO 16 MM | M | 100 |  |  |  |
| CABO 16 MM |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.17.03.2099-3 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM | M | 75 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X16 MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1.17.03.2100-0 - TOMADA UNIVERSAL 20 AMPERES PADRÃO ABNT | UN | 40 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra 20 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei.O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1.17.03.2120-5 - CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' | UN | 10 |  |  |  |
| CONDULETE (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1.17.03.2134-5 - ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 7 |  |  |  |
| ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE/ ELETRODUTO 3/4" Adaptador 3/4" para condulete ( caixinha), para encaixe em eletrodutos de 3/4" de PVC, fabricado de PVC,na cor cinza escuro, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1.17.03.2182-5 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 AMPERES | UN | 4 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1.17.03.2183-3 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 AMPERES | UN | 12 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1.17.03.2184-1 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 AMPERES | UN | 9 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1.17.03.2185-0 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 AMPERES | UN | 10 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1.17.03.2186-8 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32 AMPERES | UN | 10 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1.17.03.2187-6 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40 AMPERES | UN | 4 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1.17.03.2188-4 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1.17.03.2189-2 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 63 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1.17.03.2190-6 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10 AMPERES | UN | 3 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1.17.03.2191-4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES | UN | 6 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1.17.03.2192-2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 AMPERES | UN | 6 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1.17.03.2193-0 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 AMPERES | UN | 12 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1.17.03.2194-9 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 AMPERES | UN | 97 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1.17.03.2195-7 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMPERES | UN | 6 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1.17.03.2196-5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1.17.03.2197-3 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1.17.03.2198-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 1.17.03.2199-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16 AMPERES | UN | 3 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1.17.03.2200-7 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 1.17.03.2201-5 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1.17.03.2202-3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1.17.03.2203-1 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 AMPERES | UN | 2 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 1.17.03.2204-0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50 AMPERES | UN | 4 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 1.17.03.2205-8 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63 AMPERES | UN | 5 |  |  |  |
| MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, NORMA IEC, 3KA, CURVA DE DISPARO " C ", COM TERMINAIS QUE SUSTENTEM CABOS DE ATÉ 25MM², FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM, PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES E/OU PHILLIPS. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60.898 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 1.17.03.2211-2 - CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" | PÇ | 1 |  |  |  |
| CONDULETE TOP ( CAIXA SOBREPOR ) 5 ENTRADAS "1" ( COR. CINZA ). em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1.17.03.2213-9 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 1 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1.17.03.2215-5 - CURVA DE 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP " 1 ", | UN | 1 |  |  |  |
| Curva 90° para eletroduto condulete 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1.17.03.2216-3 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' | UN | 43 |  |  |  |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1'' de primeira qualidade, confeccionada em PVC na cor cinza. Deverão ser fabricadas de acordo com as normas de referência NBR 5410 e NBR 15465. |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1.17.03.2217-1 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 1.17.03.2221-0 - SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27 | UN | 22 |  |  |  |
| Bocal / soquete adaptador base E-40 para E-27, feito em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1.17.03.2225-2 - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 1.17.03.2226-0 - TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 1.17.03.2228-7 - TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' | UN | 1 |  |  |  |
| TAMPA 2 MÓDULOS CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1.17.03.2230-9 - TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPA CEGA CONDULETE 3/4'' X 1/2'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1.17.03.2233-3 - TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' | UN | 2 |  |  |  |
| TAMPINHA REDONDA CONDULETE 1/2'' / 3/4'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1.17.03.2234-1 - TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' | UN | 1 |  |  |  |
| TAMPA 1 MÓDULO RJ11/45 CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1.17.03.2236-8 - CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES | RL | 3 |  |  |  |
| CABO TELEFÔNICO CCI DE 06 PARES Rolo com 200 metros de cabo telefônico CCI de 06 pares, indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas. Condutores de cobre eletrolítico, isolados em PVC, estanhados, agupados e protegidos por capa em PVC. Norma aplicável: SDT 235-310-701 NBR 9886. Produto certificado pela ANATEL. |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1.17.03.2250-3 - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONIA 2 PONTOS RJ 45 | UN | 4 |  |  |  |
| Tomada " Sistema X " de dois pontos RJ-45 CAT. SE para rede de informática e telefonia, bornes auto decapáveis, produzido conforme as normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A Contato com duplo código de cores 568 A e B. Compatível com os plugues RJ-45, RJ-12 e RJ-11, CAT. SE. O produto deverá ser completo, acompanhando caixa, tomada, espelho e parafusos, sendo o corpo na cor branca. |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1.17.03.2283-0 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 2 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 10 |  |  |  |
| Caixa de embutir para drywall 2 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1.17.03.2298-8 - CAIXA DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4 X 4" FEITA EM PLÁSTICO | UN | 7 |  |  |  |
| Caixa de embutir para drywall 4 x 4'', produzida em termoplástico de engenharia, cor amarelo, que acompanhe presilha para regulagem, com saídas de 1/2'' a 1'' |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1.17.03.2299-6 - PULSADOR PARA MINUTERIA COM LÂMPADA GRAVADA | UN | 1 |  |  |  |
| Pulsador para minuteria com lâmpada gravada 10 A / 250V, com placa 2 x 4'' ( espelho ) em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com as normas ABNT vigentes e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1.17.03.2300-3 - TOMADA JACK RJ 45 - 8 VIAS CAT. 5E | UN | 3 |  |  |  |
| Tomada Jack RJ 45 - 8 vias cat. 5E, com placa ( espelho ) 2 x 4'' em plástico de engenharia ABS, na cor branca, com pontas arredondadas e parafusos aparentes. Produto fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas e embalados individualmente, apresentando todas as informações exigidas por Lei. |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1.17.03.2301-1 - ADAPTADOR REVERSO 02 PINOS + TERRA | UN | 12 |  |  |  |
| Adaptador reverso 02 pinos + terra 10A, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14136 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 1.17.03.2330-5 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM | RL | 9 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 20MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 1.17.03.2331-3 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM | RL | 4 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM Rolo com 50 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1.17.03.2332-1 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM | RL | 3 |  |  |  |
| CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 32MM Rolo com 25 metros de eletroduto flexível corrugado reforçado 32mm, feito em PVC, corrugação paralela, resistência mecânica de até 750N/5cm, que não propague chamas. O produto deve atender as Normas de Referência NBR 15465 e NBR 5410. Deverá ainda vir com clara identificação de marca e fabricante. |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1.17.03.2338-0 - QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" | UN | 5 |  |  |  |
| QUADRO EXTERNO PARA 04 ou 06 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 1.17.03.2339-9 - QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" | UN | 3 |  |  |  |
| QUADRO PARA 12 ou 16 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1.17.03.2340-2 - QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" | UN | 4 |  |  |  |
| QUADRO PARA 8 ou 12 DISJUNTORES "DIN" |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 1.17.03.2346-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | 2 |  |  |  |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 24 DISJUNTORES DIN |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 1.17.03.2348-8 - CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² | UN | 75 |  |  |  |
| CONECTOR GENÉRICO FRONTAL/LATERAL - 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1.17.03.2387-9 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA | UN | 1 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 20 X 20, COM TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1.17.03.2405-0 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W | UN | 49 |  |  |  |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 10w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 1.100 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 40.000 horas. Dimensão: 600 mm (comprimento).O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 1.17.03.2406-9 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W | UN | 1.187 |  |  |  |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 18w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 6.500 kelvin, fluxo luminoso de 1.850 lumens, bivolt, com vida útil de 25.000 horas. Confeccionada em policarbonato ou vidro leitoso. Dimensão: 1200 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante. O produto deve possuir Certificado do Inmetro. .Ligação Unico Lado. Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 1.17.03.2407-7 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 36/40W | UN | 14 |  |  |  |
| Lâmpada de led tubular de alta eficiência, potência 36/40w, que dispense reator, acendimento instantâneo, base G13, IRC 80, temperatura de cor 5.000 kelvin, fluxo luminoso 3.400 lumens, bivolt, com vida útil mínima de 25.000 horas. Dimensão: 2000 mm (comprimento). O produto deverá estar acondicionado em caixa master de papelão, em multiplos de 20 ou 25 peças, apresentando informações do produto e marca do fabricante.Com certificado do inmetro. |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 1.17.03.2420-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR PARA 36 DISJUNT ORES. | UN | 10 |  |  |  |
| Quadro de distribuição universal de sobrepor para 36 disjuntores. |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1.17.03.2424-7 - LÂMPADA BULBO LED 9W | UN | 50 |  |  |  |
| LÂMPADA BULBO LED 9W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas,Fluxo luminoso minimo de 800. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1.17.03.2427-1 - Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes | UN | 5 |  |  |  |
| Régua de barramento pente tripolar com 12 dentes |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 1.17.03.2431-0 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ | UN | 3 |  |  |  |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 12/16 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 1.17.03.2432-8 - BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ | UN | 2 |  |  |  |
| BARRAMENTO TERRA/NEUTRO QD 18/24 DISJ |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED | PÇ | 23 |  |  |  |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 1.17.03.2441-7 - SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 | UN | 18 |  |  |  |
| SOQUETE ADAPTADOR E-27 PARA E-40 Base/Soquete E-27 para E-40. Confeccionado em porcelana branca com rosca em bucha latão, corrente 4A, tensão 250v. |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 1.17.03.2442-5 - BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CO RRENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  |  |  |
| BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 1.17.03.2443-3 - BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORR ENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  |  |  |
| BARRAMENTO BIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 1.17.03.2444-1 - BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - COR RENTE DE 80 AMP | UN | 3 |  |  |  |
| BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR - BARRA DE 1 METRO - CORRENTE DE 80 AMP |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 1.17.03.2448-4 - LAMPADA LED BULBO 12 W | UN | 125 |  |  |  |
| LAMPADA LED BULBO 12 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 1.17.03.2457-3 - REFLETOR DE LED SMD 100W | UN | 30 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 100W Potência: 100W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens: 9.400LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 1.17.03.2458-1 - REFLETOR DE LED SMD 150 W | UN | 35 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 150 W Potência: 150W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 13.500LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 1.17.03.2459-0 - REFLETOR DE LED SMD 200 W | UN | 31 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 200 W Potência: 200W, Temperatura de cor da luz: 6.000k, Lúmens 19.700LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 1.17.03.2460-3 - REFLETOR DE LED SMD 300 W | UN | 22 |  |  |  |
| REFLETOR DE LED SMD 300 W Potência: 300W, Temperatura de cor da luz: 6.500k, Lúmens 24.000LM, Tensão 100 a 240, Vida utíl 50.000 horas, IP66. Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 1.17.03.2474-3 - RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a | PÇ | 1 |  |  |  |
| RELE BIMETALICO TERMICO SOBRECARGA 3UA 52 (3TF42/43) 6,3 A 10a |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 1.17.03.2483-2 - RELÊ FALTA DE FASE | PÇ | 1 |  |  |  |
| RELÊ FALTA DE FASE 220 vca, 50/60 hz, fixação trilho 35mm |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 1.17.03.2484-0 - CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM | M | 25 |  |  |  |
| CORDOALHA TRIPLEX ALUMINIO 25MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 1.17.03.2485-9 - CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM | M | 50 |  |  |  |
| CORDOALHA QUADRIPLEX ALUMINIO 4X25MM composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 1.17.03.2486-7 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 | BAR | 150 |  |  |  |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 20X10X2000 material em termoplástico, na cor branca, sem divisórias internas, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 1.17.03.2487-5 - CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 | BAR | 18 |  |  |  |
| CANALETA COM FIXAÇÃO ADESIVA 50X20X2000 material em termoplástico, na cor branca, e com fita auto adesiva - dupla face |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 1.17.03.2503-0 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A | UN | 12 |  |  |  |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 20A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 1.17.03.2504-9 - TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A | UN | 44 |  |  |  |
| TOMADA REDONDA DE EMBUTIR COM HASTE 2P+T 10A NBR 14136 (Padrão Brasileiro) O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 1.17.03.2505-7 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A | UN | 3 |  |  |  |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 10A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 1.17.03.2506-5 - TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A | UN | 3 |  |  |  |
| TOMADA DUPLA P/ CONDULETE 2P+T 20A 2P+T 20A 250V sem Placa , em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 1.17.03.2524-3 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 9 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 1,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 2,9mm Peso aproximadamente 1,96 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 1.17.03.2525-1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 21 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,5mm Peso aproximadamente 3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 1.17.03.2526-0 - CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) | RL | 7 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 4 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4mm Peso aproximadamente 4,45 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 1.17.03.2527-8 - CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) | RL | 6 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 6 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 3mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,6mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 3,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 1.17.03.2528-6 - CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 10 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 4mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6mm Peso aproximadamente 10,9kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,91 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 1.17.03.2529-4 - CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 16 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 5,1mm Espessura da isolação 1mm Diâmetro externo 6,8mm Peso aproximadamente 16 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 1,21 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 1.17.03.2530-8 - CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) | RL | 5 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 25 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 6,7mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 25,1 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,78 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 1.17.03.2531-6 - CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  |  |  |
| CABO FLEXIVEL 35 MM (1ª LINHA) Descrição:Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 7,9mm Espessura da isolação 1,2mm Diâmetro externo 10,2mm Peso aproximadamente 34,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 0,55 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 1.17.03.2532-4 - CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  |  |  |
| CABO PARALELO 1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,7mm Diâmetro externo 3,1 x 6,2mm Peso aproximadamente 4,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,30 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 1.17.03.2533-2 - CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  |  |  |
| CABO PARALELO 2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 3,6 x 7,2mm Peso aproximadamente 6,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 1.17.03.2534-0 - CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  |  |  |
| CABO PARALELO 4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - ABNT NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 0,8mm Diâmetro externo 4,3 x 8,6mm Peso aproximadamente 8,6 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 1.17.03.2535-9 - CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  |  |  |
| CABO PP 2X1,5 MM (1ª LINHA) formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,8 mm Diâmetro externo 7,8mm Peso aproximadamente 8,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 1.17.03.2536-7 - CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  |  |  |
| CABO PP 3X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 0,9 mm Diâmetro externo 8,4mm Peso aproximadamente 11 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 1.17.03.2537-5 - CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) | RL | 2 |  |  |  |
| CABO PP 4X1,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,5mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 9,5mm Peso aproximadamente 14,3 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 13,3 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 1.17.03.2538-3 - CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 4 |  |  |  |
| CABO PP 2X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1 mm Diâmetro externo 8,8mm Peso aproximadamente 12,2 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 1.17.03.2539-1 - CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) | RL | 3 |  |  |  |
| CABO PP 3X2,5 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 1,9mm Espessura da isolação 0,8mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 9,7mm Peso aproximadamente 15,8 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 7,98 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 1.17.03.2540-5 - CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) | RL | 2 |  |  |  |
| CABO PP 2X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,1 mm Diâmetro externo 11,2mm Peso aproximadamente 19,4 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 1.17.03.2541-3 - CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) | RL | 1 |  |  |  |
| CABO PP 3X4 MM (1ª LINHA) Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), as veias são isoladas com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/D para 70ºC torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5. Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM 247-5. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Diâmetro do condutor 2,5mm Espessura da isolação 1mm Espessura da cobertura 1,2 mm Diâmetro externo 12,1mm Peso aproximadamente 24,9 kg Resistência elétrica máx. ?/km a 20°C C - 4,95 Condicionado em rolos com 100 metros As medidas podem variar até 0,2mm para mais ou menos |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 1.17.03.2544-8 - LAMPADA LED 50W E27 | UN | 99 |  |  |  |
| LAMPADA LED 50W E27 Alimentação: 110~220V (bivolt automático) Potência: 50W Tonalidade: Banco Frio (6500K) Soquete (Rosca): E27 Homologado: Inmetro Fluxo luminoso: 4500 Lm Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 1.17.03.2545-6 - LAMPADA LED 100 W E40 | UN | 65 |  |  |  |
| LAMPADA LED 100 W E40 Tensão Elétrica Bivolt Lumens 8000lm Acabamento de Vidro ou Plástico Branco Leitoso Formato Bulbo E40 cor da Luz Branco Temperatura da Cor 6500 K Durabilidade da Lâmpada 30000 h Garantia do Fabricante 24 mese(s) |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 1.17.03.2546-4 - LAMPADA LED 150W E40 | UN | 45 |  |  |  |
| LAMPADA LED 150W E40 Soquete: E40 Tensão: Bivolt automático (100V - 265V) Cor da Luz: Branco Frio 6500K Fluxo Luminoso: 11800 Lumens, com variação de 10% Vida útil: 40.000 horas Material: Plásticon ou vidro leitoso branco Garantia: 2 anos |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 1.17.03.2547-2 - LAMPADA LED 30W E27 | UN | 87 |  |  |  |
| LAMPADA LED 30W E27 Tensão Bivolt 110-240V (Bivolt) Cor da Luz Branca fria / Blanca fría 6.500 K Fluxo Luminoso / Flujo luminoso 3000 lm Acabamento do Vidro ou Plástico da Lâmpada Leitoso Vida Útil 25.000 horas |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 1.17.03.2548-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES | UN | 4 |  |  |  |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 1.17.03.2550-2 - FONTE PARA FECHADURA 12V BIV | UN | 26 |  |  |  |
| FONTE PARA FECHADURA 12V BIV Aplicação: Alimentação de Fechaduras e Fechos . Incorpora o botão de acionamento; - Instalação: Em local abrigado, de onde se necessite acionar a fechadura; - Itens inclusos: Manual, certificado de garantia; - Frequência: 50/60 Hz; - Alimentação: 127/220 Vca (chave seletora); |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 1.17.03.2551-0 - CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES | RL | 4 |  |  |  |
| CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES Aplicação: Utilizado para instalações de telefones residenciais e comerciais, ramais internos de PABX, ramais de PBX, ligações centrais de portarias em condomínios e distribuição de linhas e ramais em edifícios. Características: - Condutor: cobre estanhado - Isolação: polietileno - Cobertura: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70ºC) antichama - Bitola: 0,50mm² - Embalagem: rolo de 100 metros Especificações: - Número de pares: 2 - Diâmetro nominal do condutor: 0,5mm - Diâmetro nominal da isolação: 0,9mm - Espessura nominal da capa: 0,5mm - Diâmetro nominal externo: 2,80mm |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 1.17.03.2605-3 - TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X - 20 AMPERES | UN | 5 |  |  |  |
| Tomada 02 pinos + terra padrão ABNT, linha " sistema X ", 20 amperes, incluindo caixa de sobrepor do mesmo modelo, fabricado de acordo com o padrão brasileiro de plugues e tomadas. |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 1.17.03.2619-3 - TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 | M | 7 |  |  |  |
| TRILHO DIN AÇO COM FURO TS35 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 1.17.03.2626-6 - PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA 20A | UN | 87 |  |  |  |
| Plugue fêmea 02 pinos + terra 20A, cor preta, padrão ABNT NBR 14136. |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 1.17.03.2645-2 - CABO PP 4 X 0,5 MM | M | 93 |  |  |  |
| CABO PP 4 X 0,5 MM CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 1.17.03.2671-1 - PLUG MACHO 20A | UN | 20 |  |  |  |
| PLUG MACHO 20A Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, pinos maciços em liga de cobre com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 1.17.03.2672-0 - SOQUETE LAMPADA LED TUBULAR | UN | 50 |  |  |  |
| Soquete para Lâmpada Tubular LED; Com Material Interno de Latão; Com Revestimento Externo Em Corpo Em Policarbonato Branco; para Ser Utilizado Com Lâmpada T8, Corrente mínima de 2a, Tensão Máxima 250v; No Formato Bipino, Contatos Em Liga de Cobre, Conexão Tipo Engate Rápido; Base G13, Rotor Giratório, Com Pino-trava; Medindo (38x28,9)mm, para Furo de (13.3x25.8)mm; Conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 1.17.03.2718-1 - PLUG FÊMEA 20 AMPERES | UN | 8 |  |  |  |
| PLUG FÊMEA 20 AMPERES Fabricado conforme padrão brasileiro, de acordo com a norma NBR 14136, em materiais plásticos anti-chama com partes isolantes e ligas metálicas, contendo orifícios para pinos com diâmetro de 4,8mm, garantindo conexão livre de sobrecargas de energia. Capacidade para corrente até 20 Ampères e tensão elétrica até 250 Volts - pode ser usado em 110V e 220V. Ângulo reto de saída dos cabos. Número de condutores: 3 (2P+T). |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 1.17.03.2720-3 - TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM | UN | 10 |  |  |  |
| TRILHO PARA DISJUNTOR 2000 MM Trilho din perfurado, em aço carbono com tratamento galvanizado eletrolítico, dimensão 3,5 x 7,5 x 2000 mm. Peso estimado da peça: 0,375kg. |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 1.17.03.2723-8 - Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h | UN | 5 |  |  |  |
| Tomada Industrial Móvel 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200V – 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Manto Nota: Plugue Fácil Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 1.17.03.2724-6 - Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h | UN | 5 |  |  |  |
| Plugue Industrial 3P + T 63A 220V 9h Características Técnicas: Polos: 3P + T Corrente Nominal: 63A Posição Horária T: 9h Tensão Nominal: 200 - 250V Grau de Proteção: IP66 / IP67 / IP69 Frequência de Trabalho: 50/60Hz Terminais: Terminais de Parafuso Tomada de cabo: Prensa-Cabo Cor: Azul |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 1.17.03.2725-4 - Fusível NP- 4093 63A 15K | UN | 3 |  |  |  |
| Fusível NP- 4093 63A 15K Modelo: Hh Amperagem: 25a Tensão: 15- 17,5kv Material: porcelana |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 1.17.03.2730-0 - SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED | UN | 50 |  |  |  |
| SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED Soquete para Lampada; para Lampada Tubular T8; Corpo Em Polipropileno, Contato Em Latão; Base G-13; Com Rabicho de 11cm; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 1.17.03.2731-9 - ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED | UN | 25 |  |  |  |
| ABRAÇADEIRA,ABERTA PARA LAMPADA TUBULAR LED Abracadeira; Tipo Aberta; Com Dimensoes de Lampada Tubular T8; Fabricada Em Aco Galvanizado; Na Cor Natural do Aco; |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 1.17.03.2736-0 - LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM | UN | 200 |  |  |  |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18w BRANCO FRIO COM 60 CM Lâmpada tubular, tipo LED, potência de 18w, bivolt, comprimento total de 60cm, luz na cor branco frio, modelo T8, ângulo de abertura mínimo: 120°. |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 1.17.03.2737-8 - BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE | UN | 3 |  |  |  |
| BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARES - COM CORTE Fabricado em resina ABS, com terminais confeccionados em latão revestido em estanho, nas dimensões Altura: 3 cm, Largura: 10 cm, Comprimento: 3 cm, aceita fios com bitola 0,40 ~ 0,65mm. |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 1.17.03.2738-6 - LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM | UN | 37 |  |  |  |
| LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS LED 20W DE 120 CM Luminária com 2 lâmpadas LED 20w de 120cm, de embutir, com aleta em alumínio. De embutir com aletas parabólicas duplas em alumínio anodizado, para lâmpadas tipo LED de 20W, modelo T8 ou T5. Chapa de aço fina frio, tratada quimicamente. Pintura eletrostática, com tinta poliéster na cor branca. Driver ou reator podem ser alojados na parte externa da luminária. Fornecida com soquete T8 antivibratório em policarbonato, com rotor de segurança. |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 1.17.03.2739-4 - TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" | UN | 5 |  |  |  |
| TAMPA REDONDA CEGA 3 X 3" Placa interruptor tomada, tipo: embutir, fixação aparafusada, material composto termoplastico, posto cega com pré-corte ¦ tamanho: 3" x 3", cor: branca, suporte: sem suporte. |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 1.17.03.2740-8 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A | UN | 12 |  |  |  |
| PLUGUE FÊMEA 2P+T 250V 20A Produzido em termoplástico antichama com componentes condutores em liga de cobre. |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 1.17.03.2741-6 - BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ | UN | 2 |  |  |  |
| BÓIA ELÉTRICA 15(4)A 250V~ Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~ Temperatura de operação: 0º a 60ºC. Grau de proteção: IP X8. Proteção contra choques elétricos: classe II. Tipo de interrupção: micro-desconexão. Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V. Obrigatório o selo de padrão INMETRO. Terminações metálicas em aço inoxidável. |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 1.17.03.2742-4 - CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W | UN | 8 |  |  |  |
| CHUVEIRO ELETRÔNICO 220V, 7700W Chuveiro eletrônico, de termoplástico, na voltagem 220 volts, regulagem eletrônica de temperatura, potência de 7700 W, contendo mangueira, chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca para ½" com selo de qualidade INMETRO. Fiação mínima de 6,00 mm². Pressão de funcionamento 10 a 400 kPa (1 a 40 mca). A haste (vareta) suspensa, que funciona como uma chave para ajustar a temperatura conforme a necessidade deve ser removível. |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 1.17.03.2743-2 - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W | UN | 8 |  |  |  |
| RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELETRÔNICO 220v, 7700W Resistência para chuveiro eletrônico, na voltagem 220 volts, potência de 7700W, com selo de qualidade INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 1.17.03.2771-8 - CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN | UN | 37 |  |  |  |
| CONECTOR GENÉRICO PARA DISJUNTOR DIN conector generico saida frontal p/ disjuntor Usado para ligar o barramento pente para cabo de 6mm2 até 25mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 1.17.03.2772-6 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM | PT | 50 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 1,5MM Terminal Pré-isolado Tubular Ilhós Simples 1,5mm Comp. do Tubo: 8mm Temperatura: 105º C - Retardante de Chamas Conforme Certificação: UL 94V - 2 Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 1.17.03.2773-4 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM | PT | 50 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 2,5MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 1.17.03.2774-2 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM | PT | 50 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 4 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 1.17.03.2775-0 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM | PT | 50 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 6 MM |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 1.17.03.2776-9 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM | PT | 50 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 10 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 1.17.03.2777-7 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM | PT | 25 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 16 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 1.17.03.2778-5 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM | PT | 25 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 25 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 1.17.03.2779-3 - TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM | PT | 25 |  |  |  |
| TERMINAL TUBULAR ILHÓS CONECTOR 35 MM - Chapeamento: banhado a estanho - Temperatura máxima: 150° - Retarda chamas - Material de isolação: pvc/nylon Conteúdo da Embalagem em pacotes com 100 unidades |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 1.17.03.2780-7 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 1.17.03.2781-5 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 1.17.03.2782-3 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 4mm² Cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,14/0,2 a 4mm², corrente máxima de 32A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 1.17.03.2783-1 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² Dois polos Conector para emenda de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, duas entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 1.17.03.2784-0 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² três polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, três entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente , atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 1.17.03.2785-8 - CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR COMPACTO PARA EMENDAS DE FIOS 6mm² cinco polos Conector para emenda e derivação de condutores elétricos rígidos ou flexíveis, sistema de conexão a mola e alavanca, cinco entradas, fixação lateral, para condutores de 0,5 a 6mm², corrente máxima de 41A, tensão máxima de 450V, temperatura máxima de 105°, corpo isolante em policarbonato transparente, atende normas NBR 5410, NR 10 e NR12 vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 1.17.03.2786-6 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM | M | 125 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM composto pela união de dois cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 1.17.03.2787-4 - CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM | M | 125 |  |  |  |
| CORDOALHA DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X10MM Composto pela união de três cabos condutores fase e um condutor neutro nu ou isolado. |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 1.17.03.2788-2 - LAMPADA LED BULBO 15W | UN | 25 |  |  |  |
| LAMPADA LED BULBO 15 W Base E 27, Tensão 100 a 240, Temperatura da cor 6500, Vida util no minimo 25000 horas, Fluxo luminoso minimo de 1200. Certificado do INMETRO, Garantia mínima de 24 meses |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 1.17.03.2789-0 - FOTOCÉLULA 127V | UN | 3 |  |  |  |
| FOTOCÉLULA 127V |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 1.17.03.2790-4 - RELÊ FOTOELETRONICO | UN | 17 |  |  |  |
| RELÊ FOTOELETRONICO ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Base em polipropileno e tampa em policarbonato; Tampa estabilizada contra raios UV; Material dos contatos em latão estanhado; Gaxeta de encaixe com a base em PVC; Grau de proteção I.P 67; Esquema elétrico NF (liga de noite); Falha em OFF; Consumo máximo em 220V: 1,0 W; Capacidade carga com FP=1: 1000 W; Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; Temperatura de operação: -5°C à 50°C; Operação do tipo zero crossing switch. |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 1.17.03.2791-2 - SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED | UN | 17 |  |  |  |
| SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA LUMINARIA LED Suporte para topo de poste, galvanizado a fogo, para uma luminária. Topo de poste 60mm, fixação luminária de 48 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 1.17.03.2792-0 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED | UN | 17 |  |  |  |
| LUMINÁRIA PUBLICA DE LED Luminária publica de LED com Potência máxima de 100W. Bivolt; Fator de Potência = 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 14.000 lm, Eficiência Energética = 140 lm/w, base e rele em conformidade com NBR 5123 Lente ou Refrator em Vidro com espessura mínima de 4mm, Proteção contra Impacto IK 08; Estrutura em alumínio injetado a alta pressão com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Vida útil igual ou superior a 65.000 hs(L70); Temperatura de cor de 5000K. A luminária deverá possuir registro ativo junto ao Inmetro, conforme Portaria 62 de 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 1.17.03.2795-5 - FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM | UN | 25 |  |  |  |
| FOLHAS DE GELATINA COLORIDAS PARA REFLETOR 50X60 CM Dimensões- 50 X 60 cm cada folha Peso médio (kg)- 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 1.17.03.2797-1 - CONECTOR RJ 45 - MACHO | UN | 1.000 |  |  |  |
| CONECTOR RJ 45 - MACHO CONECTOR RJ 45, PARA MONTAGEM DE CABOS DE REDE DE 8 VIAS, CAT.5 Características Técnicas - RJ 45 Macho - Categoria 5e, U/UTP - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro - Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 1.17.03.2798-0 - CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E | UN | 225 |  |  |  |
| CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 5E Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED; Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação; Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 ?m de níquel e 1,27 ?m de ouro. |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 1.17.03.2799-8 - RACK 8U | UN | 6 |  |  |  |
| RACK 8U Deverá, obrigatoriamente, obedecer às seguintes características: DIMENSÕES: • Altura de 8U padrão 19”; • Profundidade mínima de 370 mm ESTRUTURA: • Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto • Possuir 1 (um) par de planos de montagem • Possuir 1 (um) par de perfis verticais traseiros • Possuir teto com flange removível • Possuir porta de aço/vidro cristal com fecho e chave. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Deve possuir laterais removíveis com fecho rápido • Deve possuir acabamento padrão 100% bege • Deve possuir régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 10A construído em chapa de aço. |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 1.17.03.2802-1 - FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A | UN | 37 |  |  |  |
| FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS 2P+T 20A |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1.17.03.2803-0 - PLUGUE MACHO 20 AMPERES | UN | 12 |  |  |  |
| PLUGUE MACHO 20 AMPERES Plugue macho 02 pinos + terra 20A, cor branca, padrão ABNT NBR 14136. O material deve conter selo de qualidade do INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 1.25.10.0129-4 - CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefô nica | UN | 50 |  |  |  |
| CONECTOR LINEAR DE EMENDA GELEADO 101-E , para linha telefônica O conector 101-E deve realizar emendas de fios de cabos telefônicos com diâmetro entre 0,40 e 0,65mm com isolamento de plástico. Corpo transparente que permita a visualização dos condutores após a conexão. Promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água. O conector é indicado para emendas diretas de redes aéreas (ventiladas ou seladas) ou subterrâneas (seladas ou pressurizadas). |  |  |  |  |  |  |

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL -  AMPLA PARTICIPAÇÃO

| Lote 1.1 | MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE |  | UN |  | 75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE Modulo tomada 10A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.2 | ADAPTADOR CONDULETE 1'' | UN |  | 128 |  |  |  |  |
| ADAPTADOR CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.3 | MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE |  | UN |  | 263 |  |  |  |
| MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE Modulo tomada com RJ45 Cat5e fêmea (Keystone), com encaixe para condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.4 | KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 263 |  |  |  |
| KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS Kit condulete com 1 modulo RJ45 dentro das normas ABNT e NBR 15645, contendo: - 1 Condulete (caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada conector RJ 45 Cat5e fêmea na cor branca ,para encaixe na tampa modular, modulo rj45 8 vias, modelo keystone. - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.5 | KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 113 |  |  |  |
| KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 10A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.6 | KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS |  | JG |  | 150 |  |  |  |
| KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 20A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.7 | MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE |  | UN |  | 75 |  |  |  |
| MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE Modulo tomada 20A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1.8 | MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  | UN |  | 75 |  |  |  |
| MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total do Lote R$ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02 - COTA RESERVADA DE ATÉ 25% - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

| Lote 2.1 | MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE | UN | 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO TOMADA 10A, COM ENCAIXE Modulo tomada 10A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.2 | ADAPTADOR CONDULETE 1'' | UN | 42 |  |  |  |
| ADAPTADOR CONDULETE 1'' em pvc na cor cinza, fabricado de acordo com a norma técnica nbr 15465 [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.3 | MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE | UN | 87 |  |  |  |
| MODULO TOMADA COM RJ45 CAT5E FEMÊA (KEYSTONE) COM ENCAIXE Modulo tomada com RJ45 Cat5e fêmea (Keystone), com encaixe para condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.4 | KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS | JG | 87 |  |  |  |
| KIT CONDULETE RJ45 COM ACESSÓRIOS Kit condulete com 1 modulo RJ45 dentro das normas ABNT e NBR 15645, contendo: - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada conector RJ 45 Cat5e fêmea na cor branca ,para encaixe na tampa modular, modulo rj45 8 vias, modelo keystone. - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.5 | KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS | JG | 37 |  |  |  |
| KIT CONDULETE TOMADA 10A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 10A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.6 | KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS | JG | 50 |  |  |  |
| KIT CONDULETE TOMADA 20A COM ACESSÓRIOS - 1 Condulete ( caixinha) único para 3 bitolas: 1/2”, 3/4” e 1”, com 4 furos e seus respectivos tampões. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Conector/Adaptador de saída 3/4” : para encaixe rápido em condulete e saída para eletroduto3/4”, Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 tampa modular para condulete para até 3 módulos. Produzido em termoplástico (PVC) na cor cinza escuro. - 1 Módulo tomada 20A na cor branca ,para encaixe na tampa modular, produto de acordo com a norma NBR 14136 - 2 módulos tampo cego na cor branca, para encaixe na tampa modular. Todos os componentes deste kit, devem ser da mesma marca, para que os encaixes sejam compatíveis. |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.7 | MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE | UN | 25 |  |  |  |
| MODULO TOMADA 20A, COM ENCAIXE Modulo tomada 20A, com encaixe para tampa condulete cinza escuro, fabricado em PVC, produto que atende as normas ABNT e NBR 15465. [ Compatível com a marca ganhadora dos itens nº 1.17.03.2650-9/ 1.17.03.2651-7/ 1.17.03.2652-5 ] |  |  |  |  |  |  |
| Lote 2.8 | MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE | UN | 25 |  |  |  |
| MODULO DE INTERRUPTOR COM ENCAIXE PARA CONDULETE |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total do Lote R$ __________________ |  |  |  |  |  |  |

...........................   , .... de ............... de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO V

Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

DECLARAÇÃO

..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

...........................   , .... de ............... de 2023.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., representante legal da firma ..........................., interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Nº 119/2023), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

..............................  , .... de ............... de 2023.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..............................  , .... de ............... de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO VIII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, e em atendimento ao item 6.1.5.3 do Edital do Pregão nº 119/2023, que a empresa,......................................., CNPJ nº........................... possui o e-mail ..................................., onde receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da licitação e consequente contratação.

Estamos cientes que em caso de alteração do endereço eletrônico acima informado, comunicaremos imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba/SP o novo endereço eletrônico.

Declaramos ainda, que estamos cientes da validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura ao endereço acima, caso não informemos formalmente a sua eventual alteração.

............................, ......... de ..................de 2023.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO IX

ANEXO X

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º XX/2023

Pregão nº 119/2023

Processo nº 11.359/2023

Aos XX dias do mês de XXXXX de 2023, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por XXXXXXXXXXX, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º XXXXX SSP/SP e do CPF/MF n.º XXXXXXXX, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo Pregão n.º 119/2023, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em XX/XX/XXXX (Data de homologação na Agenda), doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de material elétrico.

FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE: XXXXXX         ESTADO: XXXXXX      CEP: XXXXXXX

TELEFONE: XXXXXX      FAX: XXXXX               CPF/CNPJ: XXXXXX

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 DDR          PRAZO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

Itens Registrados:

| Nº Item | Material | Un. | Marca | Qtde. | Prç. Un. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | XXXXXXXX | XXX | XXXXXXX | XX | R$ XXXXXX | R$ XXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 119/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão n.º 119/2023.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua publicação.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

| _____________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXX PREFEITO MUNICIPAL _____________________________ TESTEMUNHA 1 Nome RG | _____________________________ EMPRESA VENCEDORA Responsável ______________________________ TESTEMUNHA 2 Nome RG |
| --- | --- |

# TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

PREGÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 119/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

Nome da Empresa: ___________________________________________________________

CNPJ Nº ____________________________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________

Bairro: ___________________________  Cidade: __________________________________

Telefone (    ) _________		__________    FAX: (     )

E-mail:____________

Contato:_________________________________________________

Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro.

A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. Pregão Presencial Nº 119/2023, Edital Nº 142/2023, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material elétrico. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 19 de dezembro de 2023, das 9 horas às 9h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.