CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

OBJETO

Contratação de empresa para execução e adequação de sistema de combate a incêndio nos prédios públicos escolares

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 1.173.439,07 (um milhão cento e setenta e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e sete centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA – Data 16 de setembro de 2024

Cadastro das Propostas até: 			16/09/2024		 08h50min

Abertura das Propostas:				16/09/2024		 09 horas

Início da Concorrência (fase competitiva	)	16/09/2024		 09h30min

Critério de Julgamento:

Menor Preço Global por Lote

Modo de disputa:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP

NÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6523/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

Torna-se público que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, por meio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Luca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução e adequação de sistema de combate a incêndio nos prédios públicos escolares, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos.

  - A executora deverá fornecer todos os equipamentos, veículos, ferramentas, material e mão de obra necessários à execução da obra.

  - O valor global estimado para a contratação:

- LOTE 01 – CEMEI BEIJA FLOR – R$ 123.662,30 (cento e vinte e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

- LOTE 02 – CEMEI BENEDICTO DELFORNO – R$ 80.840,30 (oitenta mil oitocentos e quarenta reais e trinta centavos)

- LOTE 03 – EMEB BASÍLIO CONSOLINE – R$ 74.687,44 (setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

- LOTE 04 – EMEB BENNO CARLOS CLAUS – R$ 127.444,31 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cum centavos)

- LOTE 05 – EMEB CEL FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA – R$ 156.289,20 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

- LOTE 06 – EMEB MARA CABRAL SIMÕES ALEGRE – R$ 114.279,06 (cento e quatorze mil duzentos e setenta e nove reais e seis centavos)

- LOTE 07 – EMEB MARIA DO CARMO PARISOTTO MOSCA – R$ 117.751,57 (cento e dezessete mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

- LOTE 08 – EMEB MARIA GEMMA RELA REINALDO – R$ 237.010,87 (duzentos e trinta e sete mil dez reais e oitenta e sete centavos)

- LOTE 09 – EMEB ANGELA LYGIA PARODI SCAVONE E CEMEI MAGDALENA BENEDETTI GIARETTA – R$ 104.231,96 (cento e quatro mil duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos)

- LOTE 10 – ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO EXISTENTE – R$ 37.243,06 (trinta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e seis centavos)

  - A obra será suportada com recursos próprios municipais.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

  - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da licitação, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

  - A participação na licitação está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

  - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

  - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

  - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

  - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.6 ou 3.8 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - Caso haja desconexão com o Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da Concorrência será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

  - Caso exista a necessidade de ser suspenso a licitação, tendo em vista a quantidade de itens, o Agente de Contratação designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

  - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor total de sua proposta, e anexar em campo próprio a planilha de formação de preços e cronograma, conforme modelo disponibilizado juntamente com o Edital.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor.

5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).

- ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL de cada LOTE.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem no mesmo intervalo, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

  - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, dentro do prazo estipulado pelo Agente de Contratação.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

    - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

    - Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

    - O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado, através do telefone 11 3183-0760, diretamente na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

    - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação.

  - A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.6.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;

    - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Procedida a classificação e o julgamento, nos termos dos critérios de avaliação deste Edital, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a quem competirá proceder à adjudicação do objeto licitado e à homologação do procedimento. O vencedor será oportunamente convocado, via correspondência eletrônica ou outro meio de comunicação equivalente, para assinar o contrato, no prazo e nas condições previstas neste Edital.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A Contratação decorrente da presente licitação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato.

  - A adjudicatária será convocada via endereço eletrônico (e-mail) ou meio equivalente para assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação. Na ocasião, ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos:

  - Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução do serviço objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

  - Indicação, por escrito, de endereço de e-mail para a realização de quaisquer comunicações sobre a execução do contrato;

  - Apresentar o(s) documento(s) de identidade, R.G. e CPF, do(s) sócio(s) ou procurador(es) que assinará(ao) o contrato com a Prefeitura do Município de Itatiba;

  - Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhe confira poderes para assinar contrato. Ou deverá trazer cópia simples acompanhada do documento original para autenticação por servidor.

  - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições ou ressalvas à época da etapa de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s) apresentado(s) e, em consequência, comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data da declaração do vencedor, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste edital.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto.

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública.

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

- 13.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência

- ANEXO II – Modelo de Procuração

- ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

- ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte

- ANEXO V – Modelo de Proposta

- ANEXO VI - Minuta de Contrato

Itatiba, 28 de agosto de 2024.

SUELI DE MORAES TUON

Secretária Municipal da Educação

ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6523/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução e adequação de sistema de combate a incêndio nos prédios públicos escolares, neste município de Itatiba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos.

II - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO

Os serviços de instalação do sistema de combate a incêndio visam proteger, a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndios e emergências; proporcionar, nas edificações e áreas de risco, os meios mínimos necessários ao controle e extinção de incêndios; evitar o início e conter a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações ou áreas de risco;

Atender ao Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros Nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018 e suas instruções técnicas.

LOTE 01

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CEMEI BEIJA FLOR |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 1,00 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 5,94 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 2,30 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 4,95 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 9,90 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 2,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 2,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 2,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 255,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 255,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 2,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 57,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 85,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 85,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 33,00 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 4,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 20,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 10,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 2,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 22,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 158,00 |
| 1.31 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 3,00 |
| 1.32 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.33 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.34 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.35 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 02

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CEMEI BENEDICTO DELFORNO |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 0,55 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 3,20 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 1,27 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 2,67 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 5,34 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 2,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 2,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 2,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 186,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 186,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 2,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 41,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 62,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 62,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 17,80 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 4,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 30,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 10,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 3,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 22,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 55,20 |
| 1.31 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 3,00 |
| 1.32 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.33 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.34 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 03

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EMEB BASILIO CONSOLINE |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 0,65 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 3,90 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 1,50 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 3,25 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 6,45 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 3,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 192,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 192,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 3,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 43,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 64,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 64,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 21,50 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 6,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 32,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 17,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 3,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 22,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 1,20 |
| 1.31 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 7,00 |
| 1.32 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.33 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.34 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.35 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 04

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EMEB BENNO CARLOS CLAUS |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 0,70 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 4,20 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 1,61 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 3,50 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 7,00 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 3,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 213,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 213,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 3,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 48,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 71,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 71,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 23,35 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 6,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 39,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 22,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 2,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 24,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 80,00 |
| 1.31 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 5,00 |
| 1.32 | CAIXA D'ÁGUA PARA RESERVA DE INCÊNDIO | CJ | 1,00 |
| 1.33 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 6,25 |
| 1.34 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – FUNDAÇÕES PROFUNDAS | M | 11,05 |
| 1.35 | CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 5,00 |
| 1.36 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3 A 20,00MM | KG | 900,00 |
| 1.37 | SUPERESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA - LAJE | M² | 6,25 |
| 1.38 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.39 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.40 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.41 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 05

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EMEB CEL FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 2,55 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 15,12 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 5,87 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 12,60 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 25,20 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 4,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 4,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 4,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 450,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 450,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 4,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 100,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 150,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 150,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 66,00 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 8,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 47,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 18,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 5,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 33,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 32,20 |
| 1.31 | GUARDA-CORPO | M | 10,20 |
| 1.32 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 7,00 |
| 1.33 | CAIXA D'ÁGUA PARA RESERVA DE INCÊNDIO | CJ | 1,00 |
| 1.34 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 6,25 |
| 1.35 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – FUNDAÇÕES PROFUNDAS | M | 11,05 |
| 1.36 | CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 5,00 |
| 1.37 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3 A 20,00MM | KG | 900,00 |
| 1.38 | SUPERESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA - LAJE | M² | 6,25 |
| 1.39 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 2,60 |
| 1.40 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 5,20 |
| 1.41 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE | M² | 5,20 |
| 1.42 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | M² | 5,20 |
| 1.43 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | M² | 5,20 |
| 1.44 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 5,20 |
| 1.45 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.46 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.47 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 06

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EMEB MARA CABRAL SIMÕES ALEGRE |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 1,20 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 7,15 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 2,80 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 5,95 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 11,90 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 2,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 300,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 300,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 2,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 61,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 91,85 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 91,85 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 39,60 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 4,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 33,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 27,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 3,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 27,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CORRIMÃO | M | 63,60 |
| 1.31 | GUARDA-CORPO | M | 6,20 |
| 1.32 | CIMENTADO DESEMPENADO | M² | 5,76 |
| 1.33 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M² | 5,76 |
| 1.34 | CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0,60 |
| 1.35 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3 A 20,00MM | KG | 108,00 |
| 1.36 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 5,00 |
| 1.37 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.38 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.39 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 25,00 |
| 1.40 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.41 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.42 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 07

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EMEB MARIA DO CARMO PARISOTTO MOSCA |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 2,40 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 14,40 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 5,52 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 12,00 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 24,00 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 3,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 315,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 315,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 3,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 70,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 105,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 105,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 77,00 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 6,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 13,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 19,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 5,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 15,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CAIXA D'ÁGUA PARA RESERVA DE INCÊNDIO | CJ | 1,00 |
| 1.31 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 6,25 |
| 1.32 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – FUNDAÇÕES PROFUNDAS | M | 11,05 |
| 1.33 | CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 5,00 |
| 1.34 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3 A 20,00MM | KG | 900,00 |
| 1.35 | SUPERESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA - LAJE | M² | 6,25 |
| 1.36 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M³ | 2,70 |
| 1.37 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 4,00 |
| 1.38 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 1.39 | TELA DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M² | 10,00 |
| 1.40 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.41 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.42 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |

LOTE 08

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - EMEB MARIA GEMMA RELA REINALDO |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 2,55 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 15,15 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA , TERRA, MADEIRA, PAPEL ,PLASTICO E METAL | M³ | 5,90 |
| 1.4 | ATERRO E APILOAMENTO | M³ | 12,60 |
| 1.5 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 25,20 |
| 1.6 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.7 | CENTRAL DE ELETRICA | UNID | 1,00 |
| 1.8 | SIRENE | UNID | 6,00 |
| 1.9 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 6,00 |
| 1.10 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 6,00 |
| 1.11 | BOMBA ELÉTRICA | UNID | 1,00 |
| 1.12 | ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID | 1,00 |
| 1.13 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.14 | DISJUNTORES | UNID | 12,00 |
| 1.15 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 300,00 |
| 1.16 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 300,00 |
| 1.17 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 4,00 |
| 1.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 100,00 |
| 1.19 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 150,00 |
| 1.20 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 150,00 |
| 1.21 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS ENTERRADOS | M | 84,00 |
| 1.22 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 6,00 |
| 1.23 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 13,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 18,00 |
| 1.25 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 3,00 |
| 1.26 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 34,00 |
| 1.27 | ABRIGO PARA VALVULAS – CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO | UNID | 1,00 |
| 1.28 | VALVULA DE RETENÇÃO | UNID | 1,00 |
| 1.29 | VALVULA GLOBO | UNID | 1,00 |
| 1.30 | CAIXA D'ÁGUA PARA RESERVA DE INCÊNDIO | CJ | 1,00 |
| 1.31 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 6,25 |
| 1.32 | INFRAESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA – FUNDAÇÕES PROFUNDAS | M | 11,05 |
| 1.33 | CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 5,00 |
| 1.34 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3 A 20,00MM | KG | 900,00 |
| 1.35 | SUPERESTRUTURA PARA BASE CAIXA D’ÁGUA - LAJE | M² | 6,25 |
| 1.36 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 4,00 |
| 1.37 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.38 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.39 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |
| 1.40 | CORRIMÃO | M | 140,00 |
| 1.41 | GUARDA-CORPO | M | 60,00 |

LOTE 09

| ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - EMEB ANGELA LYGIA PARODI SCAVONE E CEMEI MAGDALENA BENEDETTI GIARETTA |  |  |
| 1.1 | TELA DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M² | 112,00 |
| 1.2 | CENTRAL DE ALARME COM BATERIA | UNID | 1,00 |
| 1.3 | SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.4 | ACIONADOR DE SIRENE | UNID | 3,00 |
| 1.5 | BOTOEIRA DE BOMBA | UNID | 3,00 |
| 1.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID | 10,00 |
| 1.7 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | M | 100,00 |
| 1.8 | FIAÇÃO PARA ACIONAMENTO DE BOTOEIRAS | M | 100,00 |
| 1.9 | HIDRANTE COMPLETO | UNID | 1,00 |
| 1.10 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | UNID | 65,00 |
| 1.11 | TUBULAÇÃO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 100,00 |
| 1.12 | TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 100,00 |
| 1.13 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UNID | 6,00 |
| 1.14 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA, INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS, INDICAÇÃO DE ALERTA, INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO | UNID | 13,00 |
| 1.15 | MÃO FRANCESA PARA TUBULAÇÃO AÉREA | UNID | 50,00 |
| 1.16 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 4,00 |
| 1.17 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= DE 20 A 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1.18 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA - REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= DE 1/2´A 2” | UN | 5,00 |
| 1.19 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA | M | 50,00 |
| 1.20 | CORRIMÃO | M | 44,90 |
| 1.21 | GUARDA-CORPO | M | 44,90 |

LOTE 10

| ITEM | SERVIÇO - ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE | UN. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CEMEI SUZELEI MARLI MARQUES MATTEUZZO |  |  |
| 1.1 | RETIRADA, ADEQUAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA METALICAS | UNID | 3,00 |
| 2.0 | CEMEI TICO-TICO |  |  |
| 2.1 | GUARDA-CORPO | M | 15,00 |
| 2.2 | CORRIMÃO | M | 30,00 |
| 3.0 | CEMEI ELIZABETH ABRAÃO |  |  |
| 3.1 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |
| 3.2 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10,00 |
| 4.0 | CEMEI MARIA NAIR DA SILVEIRA FRANCO |  |  |
| 4.1 | LASTRO DE CONCRETO | M² | 25,20 |
| 4.2 | ABRIGO DE GÁS | UNID | 1,00 |

III. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

| ITEM | ORÇAMENTO | CUSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
|  | LOCAL | R$ |
| 1 | CEMEI BEIJA FLOR | 123.662,30 |
| 2 | CEMEI BENEDICTO DELFORNO | 80.840,30 |
| 3 | EMEB BASILIO CONSOLINE | 74.687,44 |
| 4 | EMEB BENNO CARLOS CLAUS | 127.443,31 |
| 5 | EMEB CEL FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | 156.289,20 |
| 6 | EMEB MARA CABRAL SIMÕES ALEGRE | 114.279,06 |
| 7 | EMEB MARIA DO CARMO PARISOTTO MOSCA | 117.751,57 |
| 8 | EMEB MARIA GEMMA RELA REINALDO | 237.010,87 |
| 9 | EMEB ANGELA LYGIA PARODI SCAVONE E CEMEI MAGDALENA BENEDETTI GIARETTA | 104.231,96 |
| 10 | ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE | 37.243,06 |
| TOTAL ESTIMADO |  | 1.173.439,08 |

IV – Prazo e local de entrega/ PRAZO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nos endereços:

1- CEMEI BEIJA FLOR

Rua Maria de Lourdes Pantano Scavone, Nº550 – Jardim Santo Antonio – Itatiba/S.P.

2 - CEMEI BENEDICTO DELFORNO

Rua Antonio Lazaro Pupo, nº 200- Vila Real – Itatiba/SP

3 - EMEB BASILIO CONSOLINE

Rua João Bernardo, nº50, - Bairro da Ponte – Itatiba/SP

4 - EMEB BENNO CARLOS CLAUS

Rua Teodoro Dias Aranha, nº113, - Jardim Galletto – Itatiba/SP

5 - EMEB CEL FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA

Rua Antonio Muton, 168 - Vila Mutton – Itatiba/SP

6 - EMEB MARA CABRAL SIMÕES ALEGRE

Rua Josefina fatori Padovani , nº00 – Bairro do Pinhal – Itatiba/SP

7 - EMEB MARIA DO CARMO PARISOTTO MOSCA

Rua Virgino Parisotto, nº 150 – Núcleo Residencial Pedro Fumachi- Itatiba/SP

8 - EMEB MARIA GEMMA RELA REINALDO

Rua Maria Pinto Palma, nº 22 – Jardim Vitoria- Itatiba/SP

9 - EMEB ANGELA LYGIA PARODI SCAVONE E CEMEI MAGDALENA BENEDETTI GIARETTA

Rua Rosa Lanfranchi, 50 - Nucleo Residencial Abramo Delforno

10 - ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE

CEMEI SUZELEI MARLI MARQUES MATTEUZZO - R. Benedicto José Constantino, S/N -  Bairro Do Engenho

CEMEI TICO-TICO - Rua João Rampasso, s/nº - Jardim Harmonia

CEMEI ELIZABETH ABRAÃO - Rua João Marella, 260 - Engenho D’água

CEMEI MARIA NAIR DA SILVEIRA FRANCO - Rua dos Hibiscos, 222 - Terras De São Sebastião

V - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na medição de serviço ou por lote completo ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- São obrigações do Contratante:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

- Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

- Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

- Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

  - A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

- A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

- Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

- Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

- Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

- Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

- Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

VIII - GARANTIA CONTRATUAL

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

IX – SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

- moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

- O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

- compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

X - PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL

O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses e a validade contratual será de 12 (doze) meses.

XI – INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Fica indicado como o gestor responsável pelo contrato a servidora e Encarregada do Setor de Segurança do Trabalho, Alessandra Erasto Bueno Reis Patacho e pelo acompanhamento da execução e fiscalização do objeto o servidor  Wellington Timóteo de Lima.

Endereços eletrônicos para contato e esclarecimentos de dúvidas, após contratação, serão através:

areis@obras.itatiba.sp.gov.br

wlima@adm.itatiba.sp.gov.br

XII – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIA PARA A DEVIDA CONTRATAÇÃO

Como complemento de informações, segue em anexo copia do PROJETO TÉCNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA BÁSICO.

Os detalhes construtivos devem seguir os parâmetros e instruções constantes no Projeto aprovado pelo Copo de Bombeiros.

Os trabalhos e seus respectivos detalhes deverão ser cumpridos de forma que todo o sistema de combate a incêndio de cada prédio fique em condições perfeitas de funcionamento.

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ apresentar, antes do início dos trabalhos, o cronograma executivo e detalhado da obra dentro dos prazos estipulados no cronograma básico apresentado pela municipalidade.

A EMPRESA deverá considerar a execução dos itens de trabalho estando as escolas em funcionamento, esquematizando, se necessário, finais de semana e/ou feriados, devendo sempre manter a Fiscalização do SESMT (Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho) informada sobre tais eventos.

Todos os prejuízos e retrabalhos causados pela inobservância deste item serão de inteira responsabilidade da empresa.

- XVII – OBSERVAÇÃO FINAL:

A visita técnica é facultativa.

A EMPRESA LICITANTE deverá possuir atestados compatíveis com a execução do escopo licitado (adequação e instalação do funcionamento de sistema de combate à incêndio).

O RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá ser possuidor de acervo técnico compatível com a obra, com recolhimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) pela execução. O mesmo deverá ser registrado na empresa e ter seu cadastro no CREA válido.

Que este PROFISSIONAL será o interlocutor entre Prefeitura/SESMT e empresa para assuntos técnicos e de medições por todo o prazo da obra. Que sua substituição somente poderá ser realizada mediante aprovação prévia da fiscalização, desde que o novo profissional tenha acervo técnico igual ou superior a seu antecessor.

| CRONOGRAMA BASICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
| CEMEI BEIJA FLOR |  |  |  |  |  |  |
| CEMEI BENEDICTO DELFORNO |  |  |  |  |  |  |
| EMEB BASILIO CONSOLINE |  |  |  |  |  |  |
| EMEB BENNO CARLOS CLAUS |  |  |  |  |  |  |
| EMEB CEL FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA |  |  |  |  |  |  |
| EMEB MARA CABRAL SIMÕES ALEGRE |  |  |  |  |  |  |
| EMEB MARIA DO CARMO PARISOTTO MOSCA |  |  |  |  |  |  |
| EMEB MARIA GEMMA RELA REINALDO |  |  |  |  |  |  |
| EMEB ANGELA LYGIA PARODI SCAVONE E CEMEI MAGDALENA BENEDETTI GIARETTA |  |  |  |  |  |  |
| ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

Processo nº 6523/2024

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de Concorrência n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

..........................   , .... de ............... de 2024.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

Processo nº 6523/2024

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Concorrência nº 08/2024), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

...........................   , .... de ............... de 2024.

______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024

EDITAL Nº 102/2024

Processo nº 6523/2024

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..............................  , .... de ............... de 2024.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO V

MODELO - Proposta

Concorrência Eletrônica 08/2024

Edital Nº 102/2024

Processo nº 6523/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

1.Segue nossa planilha/proposta para a execução do objeto licitado:

DEVERÁ SEGUIR COMO MODELO A PLANILHA DE CUSTO DO ANEXO I

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.  O valor global proposto para execução do objeto licitado é de R$ .................. (..............................................................................).

1.1.1- No valor proposto, foi aplicado o percentual de BDI de …........%, com a seguinte composição:

OBS.: Se houver variação de BDI, indicar o(s) item(ns), o(s) percentual(is) aplicado(s) e a respectiva composição.

OBS.: Solicitamos que a empresa participante verifique os totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).

...........................   , .... de ............... de 2024.

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  XX/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA xxxxx

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6523/2024

Concorrência Eletrônica 08/2024

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, através da SECRETARIA DA XXXXX, representada por xxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, neste ato assistido por xxxxxxxx, Secretário de xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, inscrita no CNPJ sob o nº ................., sediado (a) ..........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de .........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, conforme cronograma elaborado pela Administração, a partir do qual a contratada deverá elaborar cronograma executivo detalhado. O prazo de execução poderá ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, mediante Termo Aditivo.

  - Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de serviço.

  - A contratação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

  - Para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários reservados, onerando a dotação classificada na Natureza da nº ______. Unidade Orçamentária: __________

- CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

  - Mediante requerimentos apresentados à PREFEITURA pela CONTRATADA, serão efetuadas as MEDIÇÕES dos serviços executados, as quais serão apresentadas sob a forma de documento escrito e processadas regularmente pela área técnica da Prefeitura, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, com a juntada, inclusive, se for o caso, dos certificados, laudos e ensaios dos serviços executados ou materiais empregados. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos: (a) comprovação dos recolhimentos do FGTS; (b) comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS.

  - A área técnica da Prefeitura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para emitir manifestação sobre as medições entregues pela contratada.

  - A primeira medição poderá ser feita em prazo inferior a 30 dias; a segunda medição deverá ser feita 30 dias após a primeira; a terceira, 30 dias após a segunda; e, assim sucessivamente.

  - Em caso de não aceitação da medição, a área técnica da Prefeitura a devolverá à Contratada para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, que deverá ser reanalisada pela Prefeitura em igual prazo.

  - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de obras e serviços efetivamente executados, aplicando-se às respectivas quantidades os preços unitários contratuais correspondentes.

  - - As medições processadas e aprovadas serão encaminhadas ao Departamento Financeiro, que solicitará o faturamento da medição, sendo que o pagamento da fatura dar-se-á no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua apresentação.

  - Havendo erro na fatura ou descumprimento de condições, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua regularização. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

  - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 6.7.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. O orçamento estimado pela Administração baseou-se na planilha referencial.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice de variação do INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

  - São obrigações do Contratante:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante desse Contrato;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

  - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

  - Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

  - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

    - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

  - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

  - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

- "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

- comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

- laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

- carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

- certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

  - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

  - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

  - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

    - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

  - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis,

  - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

  - O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

  - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

  - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

  - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Fica a contratada ciente de que deverá manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de qualificação exigidas para a habilitação dessa contratação.

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

  - Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

  - Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

  - Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

  - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

  - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

  - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

  - Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

  - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

  - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

  - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade, quando necessário.

  - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável, quando necessário.

  - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

  - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

- CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

  - - Não será exigida a garantia de execução.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

      - moratória de 0,10% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

      - moratória de 0,25%  sobre o valor do contrato por descumprimento de clausula ou obrigação contratual não especifica no item anterior

      - Havendo rescisão do contrato, poderá ser aplicada multa de 10% sobre o valor remanescente do Contrato.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

  - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

    - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

  - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

  - Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

  - E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença de duas testemunhas abaixo indicadas.

- [Local], [dia] de [mês] de [ano].

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 2-

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente a Concorrência Pública nº 08/2024. Objeto: Contratação de empresa para execução e adequação de sistema de combate a incêndio nos prédios públicos escolares

Nome da Empresa:

CNPJ Nº

Endereço:

Bairro:				Cidade:

Telefone:

E-mail:

Contato:

Importante: Este documento deverá ser preenchido, digitado e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br

A Prefeitura de Itatiba não se responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (11) 3183-0655

Concorrência Pública nº 08/2024, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 102/2024. Objeto: Contratação de empresa para execução e adequação de sistema de combate a incêndio nos prédios públicos escolares, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos. O cadastro das Propostas será recebido até o dia 16 de setembro de 2024, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Informações: tel.(11)3183-0655. Adriana Stocco – Agente de Contratação.