## LISTA GERAL
PREFEITURA DE ITATIBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, A INSTALAR E/OU DESINSTALAR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
SECRETARIA | Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N) | OBSERVAÇÃO
FINANÇAS | SALA CALL CENTER | 1 | CONSUL | SPLIT | 22000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | Secretaria da Ação Social | 7 | LIT INVERTER HI- WALL CICLO FRIO - 220v | PAREDE | 12000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| Secretaria da Ação Social | 3 |  | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES PARA VÃO DE 1,20 M | 12000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| Secretaria da Ação Social | 5 |  | SPLIT PISO TETO | 36000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| Secretaria da Ação Social | 2 |  | AR CASSETE | 36000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| Auditório da Secretaria da Ação Social | 1 |  | SPLIT | 48000 | S | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| Auditório da Secretaria da Ação Social | 1 |  | SPLIT | 48000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | Secretaria de Segurança | 1 | Electrolux | Split | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Adm. Ferraz Costa | 2 | Gree | Janela | 10100 | N | N
| Sub Comando- Ferraz Costa | 1 | Gree | Janela | 10100 | N | N
| Cecom Ferraz Costa | 1 | Consul | Janela | 10000 | N | N
| Maria Penha Ferraz Costa | 1 | Consul | Split | 18000 | N | N
| Pç da Bandeira | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
| Base Ambiental- San Francisco | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
| Monitoramento | 1 | Electrolux | Split | 30000 | S | S
| Monitoramento - Sala Técnica | 1 | Samsung | Split | 18000 | S | S
| Monitoramento - Sala da Coord. | 1 | Electrolux | Split | 18000 | S | S
| Junta de Serviço Militar | 1 | LG | Split | 9000 | S | S
| Bombeiros / Telegrafia | 1 | Midea | Split | 12000 | S | S
| Bombeiros /Administração | 1 | Britania | Split | 9000 | S | S
| Bombeiros /Prontidão | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
| Bombeiros /Alojamento sgt | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N
| Bombeiros /Alojamento cb/sd | 2 | Midea | Split | 12000 | N | N
| Bombeiros /Alojamento feminino | 1 | Britania | Split | 9000 | N | N
ADMINISTRAÇÃO | SESMT ENGENHARIA | 1 | LG | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| FISIOTERAPIA | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| ANTIGA SALA DA PSICOLOGIA | 1 | LG | SPLIT | 9000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| RECEPÇÃO DO SESMT | 1 | LG | SPLIT | 9000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala da Seção de Patrimônio | 1 | Springer Midea | SPLIT | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| AUDITORIO | 2 | LG | PISO TETO | 18500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| AUDITORIO | 1 | LG | PISO TETO | 18500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| AUDITORIO | 1 | YORK | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SESMT | 8 | LG | SPLIT | 9000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SESMT | 2 | LG | SPLIT | 18000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Sala do Secretário | 1 | Eletrolux | Split- parede | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N
| OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | CONSUL / AIR MONSTER | JANELA | 30000 | N | N
| ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N
| ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | CONSUL | JANELA | 12000 | N | N
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO | DESENVOLVIMENTO | 4 |  | PISO/TETO | 60000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| DESENVOLVIMENTO | 2 |  | SPLIT | 30000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| REUNIÃO/CORREGEDORIA | 2 | LG | SPLIT | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| REUNIÃO (SECRETÁRIO) | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala Regulação 1 (Piso Superior) | 1 |  | Split | 18000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala Regulação 2 (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | UAC (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | RH (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala Gestão (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala da Coordenação (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Almoxarifado e Atendimento Alto Custo | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala Espera Alto Custo | 2 |  | Split | 24000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala 53 Central de Imunização | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala 43 Informática | 1 |  | Split | 9000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala 48 | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala 46 Farmacia Social | 1 |  | Split | 9000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | Sala Adm Transporte | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SÁUDE – CAC | Consultório Odontológico | 1 | Midea | Split | 7000 | N | N | Rua Quintino Bocaiuva 404 – Centro
SAÚDE – CCZE | Sala Administrativo | 1 | Electrolux | Split | 12000 | N | N | Av Jose Boava 1350 – Bairro da Ponte
SAÚDE – CCZE | Sala Necropsia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Jose Boava 1350 – Bairro da Ponte
SAUDE – CRF | Recepção | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | Sala Atendimento 01 | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | Sala Atendimento 02 | 1 | Brastemp | Janela | 7500 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | Sala de Eletro | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | Ginásio | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAÚDE – CISO | Consultório 01 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | Consultório 02 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | Consultório 03 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | Consultório 04 | 1 | FUJITSU | Split | 9000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | Recepção Direita | 1 | FUJITSU | Split | 24000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | Recepção Esquerda | 1 | FUJITSU | Split | 24000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CTA | Recepção | 1 | Elgin | Janela | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Consultório 1 | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Consultório 2 | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Consultório 3 | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Farmácia | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Pós Consulta | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Sala de Vacina | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Sala de coleta | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | Administração | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – UBS Cruzeiro | Consultório Odontológico | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | Sala de Vacina | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | TI | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | TI | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | Farmácia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SÁUDE – UBS Tapera Grande | Sala de Vacina | 1 | MIDEA | SPLIT | 12000 | N | N | Estrada Municipal S/N Rod. Itatiba-Louveira – Tapera Grande
SÁUDE – UBS Tapera Grande | Consultório Odontológico | 1 | MIDEA | SPLIT | 12000 | N | N | Estrada Municipal S/N Rod. Itatiba-Louveira – Tapera Grande
SÁUDE – UBS Morro Azul | Consultório Odontológico | 1 | Electrolux | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Morro Azul | Consultório médico 1 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Morro Azul | Consultório médico 2 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Pires | Consultório Odontológico | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 32 Bairro do Pires
SÁUDE – UBS Pires | Consultório Médico 01 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 32 Bairro do Pires
SAÚDE – UBS Central | Sala de Vacina | 1 | TCL | SPLIT | 9000 | N | N | Rua Professor Brito 01- Centro
SAÚDE – UBS Virginia | Sala de Vacina | 1 | TCL | Split | 9000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | Farmácia | 1 | ELGIN | Split | 9000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | Consultório Odontológico | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | Consultório Odontológico | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | TI | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | TI | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Engenho | Farmácia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – UBS Engenho | Consultório Odontológico | 2 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – UBS Engenho | TI | 2 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – VISA | Sala de Reunião | 1 | Etectrolux | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | Sala de Fiscal | 1 | Philco | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | Sala de Fiscal | 1 | Gree | Split | 24000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | Sala de Vigilância Epidemiológica | 1 | Consul | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – NOVA VISA |  | 1 |  | Split | 18000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – NOVA VISA |  | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – NOVA VISA |  | 6 |  | Split | 9000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – CAPS II | Sala Administração | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Consultório 1 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Consultório 2 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Consultório 3 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Ateliê | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Sala de Grupo | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | Farmácia | 1 | Electrolux | Split | 7000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAISMI | Consultório Odontológico | 1 |  |  | 9000 | N | N | Rua Ângelo Faccione, 84 - Centro, Itatiba - SP, 13250-531
SAÚDE – CAISMI | Consultório 04 | 1 |  |  | 9000 | N | N | Rua Ângelo Faccione, 84 - Centro, Itatiba - SP, 13250-531
SAÚDE – Antigo ACE San Francisco | Sala 21 | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av. Antonio Nardi 206 San Francisco
SAÚDE – 192 | Central De Atendimento | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua . Antônio Busca, 417 - Jardim Santo Antonio,
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | Sala A | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | Sala B | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | Sala C | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | Sala D | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
ACE | Portas do ACE | 12 |  | Cortina de AR | 12000 | S | N | Licitando
CAPS AD | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Central | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Central | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
PSF Sanfra 2 | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
PSF Zupardo | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
PSF Centenário | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Pires | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Tapera Grande | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Morro Azul | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Galetto | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Pinhal | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Sta Cruz | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | Sala Contrato | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | Sala Compras | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | Sala de Procedimento | 2 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | Consultórios Médicos | 15 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
CAC | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
CAISMI | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
PSF Harmonia | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
PSF Harmonia | Farmacia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
UBS Morro Azul | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
UBS Pinhal | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
UBS Sta Cruz | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
PSF Sanfra 1 | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
PSF Harmonia | Farmacia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
PSF Abramo – Novo Horizonte | Central de Imunização – Rede de Frios | 2 |  | Split | 18000 | S | N | Entregue
192 | 192 | 1 |  | Split | 9000 | S | N | Entregue
SAÚDE | COTA RESERVA | 10 |  | Split | 12000 | S | N
SAÚDE | COTA RESERVA | 10 |  | Split | 12000 | N | S
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Gabinete do Secretário | 1 | Springer | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| COBEMA | 1 | LG | Split (convertible) | 18000 | N | N
| Secretaria | 3 |  | TETO | 48000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Secretaria | 1 |  | Split | 9000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | Gabinete | 1 | LG | Split | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Gabinete | 1 | GREE | Split | 24000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala de Reuniões | 2 | GREE | Split | 24000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala da Denise | 2 | Elgin | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala da Mari Carla | 1 | Eletrolux | Split | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala da Mari Carla | 1 | Elgin | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Segurança Institucional | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Corregedoria | 1 | LG | Split | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10500 | S | S
| Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10100 | N | N
| Defesa Civil | 3 | LG | Split | 9000 | N | N
| Defesa Civil | 1 | GREE | Split | 30000 | N | N
| Sala de Situação | 1 | GREE | Split | 30000 | S | N
| Guarita Parque da Juventude | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N
| Defesa Civil | 3 | GREE | Split | 30000 | S | S
| Centro de Capacitação Solidária | 1 | Eletrolux | Split | 18000 | N | N
| Unidade Móvel Fundo Social | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N
| Sala da Mariana | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Contratos | 1 | - | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Licitações | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Licitações | 1 | - | Janela | 24000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala do Pregão | 1 | - | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Compras | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Comunicação | 1 | Springer Mundial | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| FATEC | 1 |  | Split | 12000 | N | N
| FATEC | 2 |  | Split | 18000 | N | N
| FATEC | 2 |  | Split | 36000 | N | N
| FATEC | 2 |  | Split | 72000 | N | N
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | Datacenter / Paço | 1 | Elgin | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Datacenter / Paço | 1 | Carrier | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Datacenter / Paço | 1 | Carrier | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Datacenter / Paço | 1 | Eletrolux | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Datacenter / Paço | 1 | Komeko | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
EDUCAÇÃO | PLANETÁRIO | 2 | IORC | SPLIT |  | N | N
| PLANETÁRIO | 2 | LG | JANELA |  | N | N
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | SILENTIA | JANELA |  | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
CULTURA | PLANETÁRIO | 1 | IORC | SPLIT |  | N | N
| PLANETÁRIO | 1 | LG | JANELA |  | N | N
| Arquivo Público | 5 | Carrier |  | 18000 | N | N | Faltou informar modelo
| Arquivo Público | 2 | Springer |  | 9000 | N | N | Faltou informar modelo
| Arquivo Público | 2 |  |  | 43000 | S | N | Faltou informar modelo
| Parque da Juventude | 1 | LG | SPLIT | 18000 | N | N
NEGÓCIOS JURÍDICOS | Secretaria | 3 |  | SPLIT | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| Sala Secretário | 1 |  | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
308
Note on F9: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on F129: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on F130: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on F137: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on F165: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on F166: Confirmar com Alessandra SESMT

## LISTA QUANTITATIVO POR SECRETAR
PREFEITURA DE ITATIBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, A INSTALAR E/OU DESINSTALAR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ANEXO I
SECRETARIA | SIGLA | Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N) | OBSERVAÇÃO
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Secretaria da Ação Social | 7 | LIT INVERTER HI- WALL CICLO FRIO - 220v | PAREDE | 12000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Secretaria da Ação Social | 3 |  | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES PARA VÃO DE 1,20 M | 12000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Secretaria da Ação Social | 5 |  | SPLIT PISO TETO | 36000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Secretaria da Ação Social | 2 |  | AR CASSETE | 36000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Auditório da Secretaria da Ação Social | 1 |  | SPLIT | 48000 | S | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | SASTRE | Auditório da Secretaria da Ação Social | 1 |  | SPLIT | 48000 | N | N | Av. Nair Soares de Macedo Fattori, nº 200
| SASTRE Soma |  | 19 |  |  |  | 1 | 0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO | SDEH | DESENVOLVIMENTO | 4 |  | PISO/TETO | 60000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO | SDEH | DESENVOLVIMENTO | 2 |  | SPLIT | 30000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO | SDEH | REUNIÃO/CORREGEDORIA | 2 | LG | SPLIT | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO | SDEH | REUNIÃO (SECRETÁRIO) | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SDEH Soma |  | 9 |  |  |  | 6 | 0
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | SESMT ENGENHARIA | 1 | LG | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | FISIOTERAPIA | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | LG | SPLIT | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | ANTIGA SALA DA PSICOLOGIA | 1 | LG | SPLIT | 9000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | RECEPÇÃO DO SESMT | 1 | LG | SPLIT | 9000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | Sala da Seção de Patrimônio | 1 | Springer Midea | SPLIT | 12000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | AUDITORIO | 2 | LG | PISO TETO | 18500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | AUDITORIO | 1 | LG | PISO TETO | 18500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | AUDITORIO | 1 | YORK | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | SESMT | 8 | LG | SPLIT | 9000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
ADMINISTRAÇÃO | SEAD | SESMT | 2 | LG | SPLIT | 18000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SEAD Soma |  | 20 |  |  |  | 13 | 3
CULTURA | SECULT | PLANETÁRIO | 1 | IORC | SPLIT | 18000 | N | N | Rua Alfredo Massareti, 286 – Vila Prudente de Moraes
CULTURA | SECULT | PLANETÁRIO | 1 | LG | JANELA | 18000 | N | N | Rua Alfredo Massareti, 286 – Vila Prudente de Moraes
CULTURA | SECULT | Arquivo Público | 5 | Carrier |  | 18000 | N | N | Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45 – 2º andar – Centro
CULTURA | SECULT | Arquivo Público | 2 | Springer |  | 9000 | N | N | Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45 – 2º andar – Centro
CULTURA | SECULT | Arquivo Público | 2 |  |  | 43000 | S | N | Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45 – 2º andar – Centro
CULTURA | SECULT | Parque da Juventude | 1 | LG | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Prefeito Erasmo Chrispim, 100 – Bairro do Engenho
| SECULT Soma |  | 12 |  |  |  | 2 | 0
EDUCAÇÃO | SEED | PLANETÁRIO | 2 | IORC | SPLIT | 18000 | N | N | Rua Alfredo Massareti, 286 – Vila Prudente de Moraes
EDUCAÇÃO | SEED | PLANETÁRIO | 2 | LG | JANELA | 18000 | N | N | Rua Alfredo Massareti, 286 – Vila Prudente de Moraes
EDUCAÇÃO | SEED | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | SILENTIA | JANELA | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SEED Soma |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
FINANÇAS | SEFI | SALA CALL CENTER | 1 | CONSUL | SPLIT | 22000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SEFI Soma |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEOSP | Sala do Secretário | 1 | Eletrolux | Split- parede | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEOSP | OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N | Rua Maria Biasotto Piobvezana, 348 – Bairro do Engenho
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEOSP | OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | CONSUL / AIR MONSTER | JANELA | 30000 | N | N | Rua Maria Biasotto Piobvezana, 348 – Bairro do Engenho
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEOSP | ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N | Rua Maria Biasotto Piobvezana, 348 – Bairro do Engenho
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEOSP | ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | CONSUL | JANELA | 12000 | N | N | Rua Maria Biasotto Piobvezana, 348 – Bairro do Engenho
| SEOSP Soma |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Gabinete | 1 | LG | Split | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Gabinete | 1 | GREE | Split | 24000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Sala de Reuniões | 2 | GREE | Split | 24000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Sala da Denise | 2 | Elgin | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Sala da Mari Carla | 1 | Eletrolux | Split | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Sala da Mari Carla | 1 | Elgin | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Segurança Institucional | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – GABINETE DO PREFEITO | SG | Corregedoria | 1 | LG | Split | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10500 | S | S
GOVERNO | SG | Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10100 | N | N
GOVERNO | SG | Defesa Civil | 3 | LG | Split | 9000 | N | N
GOVERNO | SG | Defesa Civil | 1 | GREE | Split | 30000 | N | N
GOVERNO | SG | Sala de Situação | 1 | GREE | Split | 30000 | S | S
GOVERNO | SG | Guarita Parque da Juventude | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N
GOVERNO | SG | Defesa Civil | 3 | GREE | Split | 30000 | S | S
GOVERNO | SG | Centro de Capacitação Solidária | 1 | Eletrolux | Split | 18000 | N | N | Praça XV de Novembro, s/n – Centro
GOVERNO | SG | Unidade Móvel Fundo Social | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Sala da Mariana | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Contratos | 1 | - | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Licitações | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Licitações | 1 | - | Janela | 24000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Sala do Pregão | 1 | - | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Compras | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | Comunicação | 1 | Springer Mundial | Janela | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO | SG | FATEC | 1 |  | Split | 12000 | N | N | R. Daniel Peçanha de Moraes, 220 – Jardim Salessi
GOVERNO | SG | FATEC | 2 |  | Split | 18000 | N | N | R. Daniel Peçanha de Moraes, 220 – Jardim Salessi
GOVERNO | SG | FATEC | 2 |  | Split | 36000 | N | N | R. Daniel Peçanha de Moraes, 220 – Jardim Salessi
GOVERNO | SG | FATEC | 2 |  | Split | 72000 | N | N | R. Daniel Peçanha de Moraes, 220 – Jardim Salessi
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | SG | Datacenter / Paço | 1 | Elgin | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | SG | Datacenter / Paço | 1 | Carrier | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | SG | Datacenter / Paço | 1 | Carrier | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | SG | Datacenter / Paço | 1 | Eletrolux | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
GOVERNO – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | SG | Datacenter / Paço | 1 | Komeko | SPLIT | 30000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SG Soma |  | 42 |  |  |  | 6 | 6
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | SMAA | Gabinete do Secretário | 1 | Springer | Split | 9000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | SMAA | COBEMA | 1 | LG | Split (convertible) | 18000 | N | N | Rua Francisco Biazotto, 125 – Vila Rita
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | SMAA | Secretaria | 3 |  | TETO | 48000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | SMAA | Secretaria | 1 |  | Split | 9000 | S | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SMAA Soma |  | 6 |  |  |  | 4 | 0
NEGÓCIOS JURÍDICOS | SNJ | Secretaria | 3 |  | SPLIT | 12000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
NEGÓCIOS JURÍDICOS | SNJ | Sala Secretário | 1 |  | SPLIT | 18000 | N | N | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
| SNJ Soma |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala Regulação 1 (Piso Superior) | 1 |  | Split | 18000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala Regulação 2 (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | UAC (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | RH (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala Gestão (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala da Coordenação (Piso Superior) | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Almoxarifado e Atendimento Alto Custo | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala Espera Alto Custo | 2 |  | Split | 24000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala 53 Central de Imunização | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala 43 Informática | 1 |  | Split | 9000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala 48 | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala 46 Farmacia Social | 1 |  | Split | 9000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SAÚDE – ACE | SSAU | Sala Adm Transporte | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua Marcos Dian 365 – Jd de Lucca
SÁUDE – CAC | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | Midea | Split | 7000 | N | N | Rua Quintino Bocaiuva 404 – Centro
SAÚDE – CCZE | SSAU | Sala Administrativo | 1 | Electrolux | Split | 12000 | N | N | Av Jose Boava 1350 – Bairro da Ponte
SAÚDE – CCZE | SSAU | Sala Necropsia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Jose Boava 1350 – Bairro da Ponte
SAUDE – CRF | SSAU | Recepção | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | SSAU | Sala Atendimento 01 | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | SSAU | Sala Atendimento 02 | 1 | Brastemp | Janela | 7500 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | SSAU | Sala de Eletro | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAUDE – CRF | SSAU | Ginásio | 1 | Springer | Janela | 12300 | N | N | Rua Benjamin Constant 1069 – Centro
SAÚDE – CISO | SSAU | Consultório 01 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | SSAU | Consultório 02 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | SSAU | Consultório 03 | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | SSAU | Consultório 04 | 1 | FUJITSU | Split | 9000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | SSAU | Recepção Direita | 1 | FUJITSU | Split | 24000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CISO | SSAU | Recepção Esquerda | 1 | FUJITSU | Split | 24000 | N | N | Rua Santo Antônio 642 Santo Antônio
SAÚDE – CTA | SSAU | Recepção | 1 | Elgin | Janela | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Consultório 1 | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Consultório 2 | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Consultório 3 | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Farmácia | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Pós Consulta | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Sala de Vacina | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Sala de coleta | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – CTA | SSAU | Administração | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Rua Pompeia, 45 Giardino D Italia
SAÚDE – UBS Cruzeiro | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | SSAU | Sala de Vacina | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | SSAU | TI | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | SSAU | TI | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SAÚDE – UBS Cruzeiro | SSAU | Farmácia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Av Noemia da Silveira Pupo Latorre, Villa Cruzeiro
SÁUDE – UBS Tapera Grande | SSAU | Sala de Vacina | 1 | MIDEA | SPLIT | 12000 | N | N | Estrada Municipal S/N Rod. Itatiba-Louveira – Tapera Grande
SÁUDE – UBS Tapera Grande | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | MIDEA | SPLIT | 12000 | N | N | Estrada Municipal S/N Rod. Itatiba-Louveira – Tapera Grande
SÁUDE – UBS Morro Azul | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | Electrolux | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Morro Azul | SSAU | Consultório médico 1 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Morro Azul | SSAU | Consultório médico 2 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Estrada Municipal Antenor Soranz S/N Morro Azul Ao Lado da Emef Maria Aparecida Tomazine
SÁUDE – UBS Pires | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 32 Bairro do Pires
SÁUDE – UBS Pires | SSAU | Consultório Médico 01 | 1 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 32 Bairro do Pires
SAÚDE – UBS Central | SSAU | Sala de Vacina | 1 | TCL | SPLIT | 9000 | N | N | Rua Professor Brito 01- Centro
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | Sala de Vacina | 1 | TCL | Split | 9000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | Farmácia | 1 | ELGIN | Split | 9000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | Consultório Odontológico | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | TI | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Virginia | SSAU | TI | 1 | ELGIN | Split | 12000 | N | N | Rua Eugenio Ulhano 621 – Jd Virginia
SAÚDE – UBS Engenho | SSAU | Farmácia | 1 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – UBS Engenho | SSAU | Consultório Odontológico | 2 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – UBS Engenho | SSAU | TI | 2 | Elgin | Split | 12000 | N | N | Rua Anisio Consolini n425, Engenho D Agua
SAÚDE – VISA | SSAU | Sala de Reunião | 1 | Etectrolux | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | SSAU | Sala de Fiscal | 1 | Philco | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | SSAU | Sala de Fiscal | 1 | Gree | Split | 24000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – VISA | SSAU | Sala de Vigilância Epidemiológica | 1 | Consul | Split | 12000 | N | N | R. Jundiaí, n 998 - Centro, Itatiba - SP, 13250-200
SAÚDE – NOVA VISA | SSAU |  | 1 |  | Split | 18000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – NOVA VISA | SSAU |  | 2 |  | Split | 12000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – NOVA VISA | SSAU |  | 6 |  | Split | 9000 | N | N | Av da Saudade, 252 – Centro
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Sala Administração | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Consultório 1 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Consultório 2 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Consultório 3 | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Ateliê | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Sala de Grupo | 1 | Agratto | Split | 12000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAPS II | SSAU | Farmácia | 1 | Electrolux | Split | 7000 | N | N | Travessa Frederico Junqueira, 36 - Vila Cassaro, Itatiba - SP, 13256-338
SAÚDE – CAISMI | SSAU | Consultório Odontológico | 1 |  |  | 9000 | N | N | Rua Ângelo Faccione, 84 - Centro, Itatiba - SP, 13250-531
SAÚDE – CAISMI | SSAU | Consultório 04 | 1 |  |  | 9000 | N | N | Rua Ângelo Faccione, 84 - Centro, Itatiba - SP, 13250-531
SAÚDE – Antigo ACE San Francisco | SSAU | Sala 21 | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av. Antonio Nardi 206 San Francisco
SAÚDE – 192 | SSAU | Central De Atendimento | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Rua . Antônio Busca, 417 - Jardim Santo Antonio,
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | SSAU | Sala A | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | SSAU | Sala B | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | SSAU | Sala C | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
SAÚDE – Almoxarifado da Farmácia | SSAU | Sala D | 1 |  | Split | 12000 | N | N | Av Senador Lacerda Franco 427
ACE | SSAU | Portas do ACE | 12 |  | Cortina de AR | 12000 | S | N | Licitando
CAPS AD | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando - Rua João Bueno de Aguiar, 277. Jd. Coronel Peroba.
UBS Central | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Central | SSAU | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
PSF Sanfra 2 | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Zupardo | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Centenário | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
UBS Pires | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Tapera Grande | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Morro Azul | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
UBS Galetto | SSAU | Farmácia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
UBS Pinhal | SSAU | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando - Alameda das Goiabeiras, 02 - Loteamento São Jorge - Pinhal
UBS Sta Cruz | SSAU | Sala Odonto | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | SSAU | Sala Contrato | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | SSAU | Sala Compras | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | SSAU | Sala de Procedimento | 2 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
ACE | SSAU | Consultórios Médicos | 15 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando
CAC | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
CAISMI | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Rua Ângelo Faccione, 84 - Centro, Itatiba - SP, 13250-531
PSF Harmonia | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Harmonia | SSAU | Farmacia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
UBS Morro Azul | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue
UBS Pinhal | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Entregue - Alameda das Goiabeiras, 02 - Loteamento São Jorge - Pinhal
UBS Sta Cruz | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Sanfra 1 | SSAU | Sala de Vacina | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Harmonia | SSAU | Farmacia | 1 |  | Split | 12000 | S | N | Licitando – Manutenção pela EP Fund. ABC
PSF Abramo – Novo Horizonte | SSAU | Central de Imunização – Rede de Frios | 2 |  | Split | 18000 | S | N | Entregue - R. Francisco de Palma, 40 - Jardim Novo Horizonte
192 | SSAU | 192 | 1 |  | Split | 9000 | S | N | Entregue - Rua . Antônio Busca, 417 - Jardim Santo Antonio,
SAÚDE | SSAU | COTA RESERVA | 10 |  | Split | 12000 | S | N
SAÚDE | SSAU | COTA RESERVA | 10 |  | Split | 12000 | N | S
| SSAU Soma |  | 166 | 147 |  |  | 65 | 10
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Secretaria de Segurança | 1 | Electrolux | Split | 12000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Adm. Ferraz Costa | 2 | Gree | Janela | 10100 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Sub Comando- Ferraz Costa | 1 | Gree | Janela | 10100 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Cecom Ferraz Costa | 1 | Consul | Janela | 10000 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Maria Penha Ferraz Costa | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Pç da Bandeira | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Base Ambiental- San Francisco | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Monitoramento | 1 | Electrolux | Split | 30000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Monitoramento - Sala Técnica | 1 | Samsung | Split | 18000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Monitoramento - Sala da Coord. | 1 | Electrolux | Split | 18000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Junta de Serviço Militar | 1 | LG | Split | 9000 | S | S | Av. Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros / Telegrafia | 1 | Midea | Split | 12000 | S | S | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros /Administração | 1 | Britania | Split | 9000 | S | S | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros /Prontidão | 1 | Consul | Split | 18000 | S | S | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros /Alojamento sgt | 1 | Midea | Split | 12000 | S | S | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros /Alojamento cb/sd | 2 | Midea | Split | 12000 | N | N | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | SSDC | Bombeiros /Alojamento feminino | 1 | Britania | Split | 9000 | S | S | Rua Alessandra Saccardi Giancaterino, 585
| SSDC Soma |  | 19 |  |  |  | 17 | 17
| Soma geral |  | 308 | 289 |  |  | 114 | 36
QUANTIDADE TOTAL PARA MANUTENÇÃO |  |  | 308 | 289
QUANTIDADE PARA INSTALAÇÃO |  |  | 114
QUANTIDADE PARA DESINSTALAÇÃO |  |  | 36
|  |  |  | 166 | SSAU
147
19
Note on G7: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on G163: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on G164: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on G171: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on G199: Confirmar com Alessandra SESMT
Note on G200: Confirmar com Alessandra SESMT

## QUADRO RESUMO
QUANTITATIVOS MANUTENÇÃO PARA 24 MESES
TIPO | BTU´S | SECRETARIA | QTD APARELHOS x SECRETARIA | MANUTENÇÃO MENSAL (X 24) | MANUTENÇÃO TRIMESTRAL (X8) | QTD DE MANUTENÇÃO TOTAL
DIVERSOS MODELOS | DE 7.000 A 72.000 BTU’S | ADMINISTRAÇÃO | 20 |  | 160 | 160
|  | AÇÃO SOCIAL | 19 |  | 152 | 152
|  | GOVERNO | 42 |  | 336 | 336
|  | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 |  | 72 | 72
|  | SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | 19 |  | 152 | 152
|  | FINANÇAS | 1 |  | 8 | 8
|  | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 |  | 40 | 40
|  | CULTURA E TURISMO | 12 |  | 96 | 96
|  | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 6 |  | 48 | 48
|  | NEGÓCIOS JURÍDICOS | 4 |  | 32 | 32
|  | SAÚDE | 147 | 2472 | 352 | 2824
|  | EDUCAÇÃO | 5 |  | 40 | 40
TOTAL |  |  | 289 | 2472 | 1488 | 3960
QUANTITATIVOS INSTALAÇÃO – EVENTO ÚNICO
TIPO | BTU´S | SECRETARIA | QTD APARELHOS x SECRETARIA
DIVERSOS MODELOS | DE 7.000 A 72.000 BTU’S | ADMINISTRAÇÃO | 13
|  | AÇÃO SOCIAL | 1
|  | GOVERNO | 6
|  | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6
|  | SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | 17
|  | FINANÇAS | 0
|  | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0
|  | CULTURA E TURISMO | 2
|  | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 4
|  | NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0
|  | SAÚDE | 65
|  | EDUCAÇÃO | 0
TOTAL |  |  | 114
QUANTITATIVOS DESINSTALAÇÃO – EVENTO ÚNICO
TIPO | BTU´S | SECRETARIA | QTD APARELHOS x SECRETARIA
DIVERSOS MODELOS | DE 7.000 A 72.000 BTU’S | ADMINISTRAÇÃO | 3
|  | AÇÃO SOCIAL | 0
|  | GOVERNO | 6
|  | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0
|  | SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO | 17
|  | FINANÇAS | 0
|  | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0
|  | CULTURA E TURISMO | 0
|  | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0
|  | NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0
|  | SAÚDE | 10
|  | EDUCAÇÃO | 0
TOTAL |  |  | 36

## Planilha4
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N | 20
OFICINA DE ELÉTRICA | 1 | CONSUL / AIR MONSTER | JANELA | 30000 | N | N | 19
ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | MUNDIAL / SPRINGER | JANELA | 15000 | N | N | 42
ESCRITÓRIO BOMBA VELHA | 1 | CONSUL | JANELA | 12000 | N | N | 19
Sala do Secretário | 1 | Eletrolux | Split- parede | 12 mil | N | N | 1
5
11
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N) | 4
DESENVOLVIMENTO | 4 |  | PISO/TETO | 60.000 CADA | SIM |  | 155
DESENVOLVIMENTO | 2 |  | SPLIT | 30.000 CADA | SIM |  | 5
281
REUNIÃO/CORREGEDORIA | 2 | LG | SPLIT | 12.000 TOTAL | MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO
REUNIÃO (SECRETÁRIO) | 1 | LG | SPLIT | 9000 | MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
Sala da Seção de Patrimônio | 1 | Springer Midea | split | 12000 | X | X
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
Gabinete do Secretário | 1 | Springer | Split | 9000 | N | N
COBEMA | 1 | LG | Split (convertible) | 18000 | N | N
Secretaria | 3 |  | TETO | 48000 | S | N
Secretaria | 1 |  | Split | 9000 | S | N
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
Gabinete | 1 | LG | Split | 18000 | N | N
Gabinete | 1 | GREE | Split | 24000 | N | N
Sala de Reuniões | 2 | GREE | Split | 24000 | N | N
Sala da Denise | 2 | Elgin | Split | 9000 | N | N
Sala da Mari Carla | 1 | Eletrolux | Split | 12000 | N | N
Sala da Mari Carla | 1 | Elgin | Split | 9000 | N | N
Segurança Institucional | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N
Corregedoria | 1 | LG | Split | 18000 | N | N
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10500 | S | S
Defesa Civil | 1 | GREE | Janela | 10100 | N | N
Defesa Civil | 3 | LG | Split | 9000 | N | N
Defesa Civil | 1 | GREE | Split | 30000 | N | N
Sala de Situação | 1 | GREE | Split | 30000 | S | S
Guarita Parque da Juventude | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N
Defesa Civil | 3 | GREE | Split | 30000 | S | S
Centro de Capacitação Solidária | 1 | Eletrolux | Split | 18000 | N | N
Unidade Móvel Fundo Social | 1 | TCL | Split | 18000 | N | N
Sala da Mariana | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | N
Contratos | 1 | - | Janela | 12000 | N | N
Licitações | 1 | Consul | Janela | 12000 | N | S
Licitações | 1 | - | Janela | 24000 | S | N
Sala do Pregão | 1 | - | Split | - | N | N
Compras | 1 | Consul | Janela | 7500 | N | N
Comunicação | 1 | Springer Mundial | Janela | 12000 | N | N
Comunicação | 1 | Elgin | Janela | 12000 | N | N
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
PLANETÁRIO | 3 | IORC | SPLIT |  | N | N
PLANETÁRIO | 3 | LG | JANELA |  | N | N
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | SILENTIA | JANELA |  | N | N
Sala/local | Quantidade | Marca | Modelo (split, janela, teto) | BTUS | Instalar (S/N) | Desinstalar (S/N)
AUDITORIO | 2 | LG | PISO TETO | 18500
AUDITORIO | 1 | LG | PISO TETO | 18500
AUDITORIO | 1 | YORK | SPLIT | 18000
188 | 564 | 84
94 | 94 | 28
2 | 6 | 3