## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO VIVENDAS DO ENGENHO D'ÁGUA
|  | CDHU - BOLETIM 189 SINAPI 04/2023 PMSP 01/2023 SEINFRA 01/2023 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 28727382.54
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 622664.76 |  | 622664.76
1.1 | PMSP INFRA | 101603 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 403.44 | 501.19 | 4009.52 | Considerado 01 placa com 4,00m x 2,00m = 8,00m² |  | 4009.52
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 150 | 136.18 | 169.18 | 25377 | Estimado canteiro 60,00m, tapume 2,50m altura = 150,00m² |  | 25377
1.3 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 32 | 650.23 | 807.78 | 25848.96 | Estimado refeitório 4,00m x 8,00m = 32,00m² |  | 25848.96
1.4 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 | 775.67 | 963.61 | 14454.15 | Considerado 15 meses de obra |  | 14454.15
1.5 | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 | 1215.74 | 1510.31 | 22654.65 | Considerado 15 meses de obra |  | 22654.65
1.6 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 | 1246.84 | 1548.95 | 23234.25 | Considerado 15 meses de obra |  | 23234.25
1.7 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 30 | 918.46 | 1141 | 34230 | Considerado para o trecho, 02 unid x 15 meses de obra |  | 34230
1.8 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 7044.27 | 8751.1 | 8751.1 | Para atender as intalações do canteiro |  | 8751.1
1.9 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 258.25 | 320.82 | 320.82 | Para atender as intalações do canteiro |  | 320.82
1.10 | SINAPI | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1849.68 | 2297.86 | 2297.86 | Para atender as intalações do canteiro |  | 2297.86
1.11 | PMSP EDIF | 98003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1 | 1262.59 | 1568.52 | 1568.52 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1568.52
1.12 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 1176.02 | 296.15 | 367.91 | 432669.52 | Demolição de guias existentes (adotado 50% do total de guias = 18.667m x 0,063m² = 1.176,02m³ |  | 432669.52
1.13 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1176.02 | 8.55 | 10.62 | 12489.33 | Remoção de resíduos de demolição = 1176,02m³ |  | 12489.33
1.14 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5880.11 | 2.02 | 2.51 | 14759.08 | Remoção de resíduos de demolição = 1.176,02m³ x 5km = 5.880,11m³xkm |  | 14759.08
2 | Limpeza de área e corte de árvores | [6 empty] | 334948.85 |  | 334948.85
2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 58656.3 | 0.4 | 0.5 | 29328.15 | Conforme relatório fornecido pela SMAA limpeza de lotes e abertura de ruas (37.192,60m² + 21.464,03m²) = 58.656,30m² |  | 29328.15
2.2 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 300 | 81.01 | 100.64 | 30192 | Estimado = 3.000,00 unid |  | 30192
2.3 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9770.44 | 8.55 | 10.62 | 103762.07 | Considerado (58.656,30m² x 0,15m) + (3000,00 unid x 9,00m alt x 0,03m² x 1,2) = 8.798,44m³ + 972,00m³ = 9.770,44m³ |  | 103762.07
2.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 68393.08 | 2.02 | 2.51 | 171666.63 | Coniderado 9770,44m³ x 7km = 68.393,08m³xkm |  | 171666.63
3 | Administração local | [6 empty] | 1179718.2 |  | 1179718.2
3.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1260 | 123.25 | 153.11 | 192918.6 | 15 meses x 21 dias x 4h/dia |  | 192918.6
3.2 | SINAPI-I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 2520 | 41 | 50.93 | 128343.6 | 15 meses x 21 dias x 8h/dia |  | 128343.6
3.3 | SINAPI-I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1260 | 56.87 | 70.65 | 89019 | 15 meses x 21 dias x 4h/dia |  | 89019
3.4 | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1260 | 25.57 | 31.77 | 40030.2 | 15 meses x 21 dias x 4h/dia |  | 40030.2
3.5 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 5040 | 35.15 | 43.67 | 220096.8 | 15 meses x 21 dias x 8h/dia x 2 encarregados |  | 220096.8
3.6 | SINAPI-I | 253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 2520 | 28.62 | 35.55 | 89586 | 15 meses x 21 dias x 8h/dia |  | 89586
3.7 | SINAPI-I | 34345 | VIGIA DIURNO | H | 3600 | 18.36 | 22.81 | 82116 | 15 meses x 10 dias x 12h/dia x 2 vigias |  | 82116
3.8 | SINAPI-I | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 10800 | 25.16 | 31.26 | 337608 | 15 meses x 30 dias x 12h/dia x 2 vigias |  | 337608
4 | Controle tecnológico/gerenciamento | [6 empty] | 33606.84 |  | 33606.84
4.1 | Composição | 003 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 62 | 218.74 | 271.74 | 16847.88 | Considerado 01 a cada 300,00m = 62 unid |  | 16847.88
4.2 | PMSP EDIF | 200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 8 | 1686.28 | 2094.87 | 16758.96 | Considerado para elaboração de as built = 08 unid |  | 16758.96
5 | Drenagem de águas pluviais | [6 empty] | 2524122.48 |  | 2524122.48
5.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1873.08 | 6.14 | 7.63 | 14291.6 | Conforme projeto (1.014,00m x 1,20m x 1,10m alt) + (297,00m x 1,50m x 1,20m alt) = 1.338,48m³ + 534,60m³ = 1.873,08m³ |  | 14291.6
5.2 | SINAPI | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6860.97 | 5.4 | 6.71 | 46037.11 | Conforme projeto (875,00m x 1,80m x 1,52m alt) + (248,00m x 2,00m x 1,72m alt) + (633,00m x 2,20m x 1,92m alt) + (82,50m x 2,40m x 2,12m alt) + (86,00m x 2,50m x 2,42m alt) = 2.394,00m³ + 853,12m³ + 2.673,79m³ + 419,76m³ + 520,30m³ = 6.860,97m³ |  | 46037.11
5.3 | PMSP EDIF | 10480 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 6851.07 | 13.79 | 17.13 | 117358.83 | (1.873,08m³ + 6.860,97m³) - (1.014,00m x 0,13m²) - (297,00m x 0,20m²) - (875,00m x 0,28m²) - (248,00m x 0,50m²) - (633,00m x 0,79m²) - (82,50m x 1,13m²) - (86,00m x 1,77m²) = 8.734,05m³ - (131,82m³ + 59,40m³ + 245,00m³ + 124,00m³ + 500,07m³ + 93,23m³ + 152,22m³) = 8.734,05m³ - 1.305,74m³ - 577,24m³ = 6.851,07m³ |  | 117358.83
5.4 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3012.77 | 8.55 | 10.62 | 31995.62 | Considerado para remoção de solo proveniente de escavação de valas (8.734,05m³ - 6.851,07m³) = 1.882,98m³ x 1,6 coef = 3.012,77m³ |  | 31995.62
5.5 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15063.85 | 1.74 | 2.16 | 32537.92 | Conforme item acima (3.012,77m³ x 5,00km) = 15.063,85m³xkm |  | 32537.92
5.6 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 3012.77 | 1.41 | 1.75 | 5272.35 | Conforme item acima = 3.012,77m³ |  | 5272.35
5.7 | CDHU | 08.01.060 | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 3513.12 | 22.04 | 27.38 | 96189.23 | Conforme projeto (875,00m x 1,52m alt x 2 lados) + (248,00m x 1,72m alt x 2 lados) = 2.660,00m² + 853,12m² = 3.513,12m² |  | 96189.23
5.8 | SINAPI | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 3196.76 | 52.63 | 65.38 | 209004.17 | Conforme projeto (633,00m x 1,92m alt x 2 lados) + (82,50m x 2,12m alt x 2 lados) + (86,00m x 2,42m alt x 2 lados) = 2.430,72m² + 349,80m² + 416,24m² = 3.196,76m² |  | 209004.17
5.9 | CDHU | 46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | M | 1014 | 142.93 | 177.56 | 180045.84 | Conforme projeto = 1.014,00m |  | 180045.84
5.10 | CDHU | 46.12.300 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | M | 297 | 189.43 | 235.33 | 69893.01 | Conforme projeto = 297,00m |  | 69893.01
5.11 | CDHU | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | M | 875 | 237.57 | 295.13 | 258238.75 | Conforme projeto = 875,00m |  | 258238.75
5.12 | CDHU | 46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 248 | 441.3 | 548.23 | 135961.04 | Conforme projeto = 248,00m |  | 135961.04
5.13 | CDHU | 46.12.170 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | M | 633 | 624.99 | 776.43 | 491480.19 | Conforme projeto = 633,00m |  | 491480.19
5.14 | PMSP EDIF | 10439 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM | M | 82.5 | 772.21 | 959.32 | 79143.9 | Conforme projeto = 82,50m |  | 79143.9
5.15 | CDHU | 46.12.250 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | M | 86 | 1305.09 | 1621.31 | 139432.66 | Conforme projeto = 86,00m |  | 139432.66
5.16 | PMSP INFRA | 61801 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 36 | 5034.46 | 6254.31 | 225155.16 | Conforme projeto = 36 unid |  | 225155.16
5.17 | PMSP INFRA | 61900 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M | 36 | 1026.71 | 1275.48 | 45917.28 | Estimado 1,00m para cada poço de visita = 36,00m |  | 45917.28
5.18 | SINAPI-I | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 36 | 768.83 | 955.12 | 34384.32 | Conforme projeto = 36,00 unid |  | 34384.32
5.19 | PMSP INFRA | 62203 | BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 55 | 2211.63 | 2747.51 | 151113.05 | Conforme projeto = 55 unid |  | 151113.05
5.20 | PMSP INFRA | 62204 | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 21 | 3949.1 | 4905.97 | 103025.37 | Conforme projeto = 21 unid |  | 103025.37
5.21 | CDHU | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 2 | 2718.89 | 3377.68 | 6755.36 | Conforme projeto = 02 unid |  | 6755.36
5.22 | SINAPI | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 720.2 | 894.7 | 894.7 | Conforme projeto = 01 unid |  | 894.7
5.23 | SINAPI | 102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 20420.01 | 25367.78 | 25367.78 | Conforme projeto = 01 unid |  | 25367.78
5.24 | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2 | 4548.78 | 5650.95 | 11301.9 | Conforme projeto = 02 unid |  | 11301.9
5.25 | SINAPI | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 1047.25 | 1301 | 1301 | Conforme projeto = 01 unid |  | 1301
5.26 | SINAPI | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2 | 2614.84 | 3248.42 | 6496.84 | Conforme projeto = 02 unid |  | 6496.84
5.27 | SINAPI | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 15 | 296.63 | 368.5 | 5527.5 | Estimado para muros de ala = 15,00m² |  | 5527.5
6 | Pavimentação Asfáltica e Recampeamento | [6 empty] | 22329831.96 |  | 22329831.96
6.1 | Guia e sarjeta | [6 empty] | 3450748.39
6.1.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37334 | 53.62 | 66.61 | 2486817.74 | Conforme projeto = 37.334,00m |  | 2486817.74
6.1.2 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2520.05 | 113.93 | 141.54 | 356687.88 | Conforme projeto (37.334,00m x 0,45m x 0,15m) = 2.520,05m³ |  | 356687.88
6.1.3 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1176.02 | 126.04 | 156.58 | 184141.21 | Conforme projeto (37.334,00m x 0,45m x 0,07m) = 1.176,02m³ |  | 184141.21
6.1.4 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3696.07 | 8.55 | 10.62 | 39252.26 | Considerado 2.520,05m³ + 1.176,02m³ = 3.696,07m³ |  | 39252.26
6.1.5 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 124683.6 | 1.9 | 2.36 | 294253.3 | Conforme item anterior (3.696,07m³ x 1,4667 coef x 23km) = 124.683,60txkm |  | 294253.3
6.1.6 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1300 | 55.48 | 68.92 | 89596 | Considerado dreno em volta do lago = 1300,00m |  | 89596
6.2 | Recapeamento | [6 empty] | 2551637.98
6.2.1 | PMSP INFRA | 62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 4 | 167.05 | 207.53 | 830.12 | Conforme projeto = 04 unid |  | 830.12
6.2.2 | PMSP INFRA | 52600 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 38736.92 | 7.09 | 8.81 | 341272.27 | Conforme projeto = 35.215,38m² + 10% = 38.736,92m² |  | 341272.27
6.2.3 | CDHU | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 1162.1 | 1530.49 | 1901.33 | 2209535.59 | Conforme projeto 35.215,38m² x 0,03m = 1.056,46m³; Considerado também + 10% para execução de tapa buracos = 3.521,54m² x 0,03m = 105,64m³ |  | 2209535.59
6.3 | Asfalto | [6 empty] | 16024606.5
6.3.1 | Perfil I | [6 empty] | 4258022.33
6.3.1.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 34224 | 3.79 | 4.71 | 161195.04 | Conforme projeto = 34.224,00m² |  | 161195.04
6.3.1.2 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5133 | 113.93 | 141.54 | 726524.82 | Conforme projeto (34.224,00m² x 0,15m) = 5.133,60m³ |  | 726524.82
6.3.1.3 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3422.4 | 126.04 | 156.58 | 535879.39 | Conforme projeto (34.224,00m² x 0,10m) = 3.422,40m³ |  | 535879.39
6.3.1.4 | PMSP INFRA | 52600 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 34224 | 7.09 | 8.81 | 301513.44 | Conforme projeto = 34.224,00m² |  | 301513.44
6.3.1.5 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 1026.72 | 1204.3111 | 1496.12 | 1536096.33 | Conforme projeto (34.224,00m² x 0,03m) = 1.026,72m³ |  | 1536096.33
6.3.1.6 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8556 | 8.55 | 10.62 | 90864.72 | Conforme projeto (5.133,60m³ + 3.422,40m³) = 8.556,00m³ |  | 90864.72
6.3.1.7 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 383876.52 | 1.9 | 2.36 | 905948.59 | Conforme projeto (5.133,60m³ + 3.422,40m³) x 1,330 x 23km = 383.876,52m³xkm |  | 905948.59
6.3.2 | Perfil II | [6 empty] | 11766584.17 |  |  | 0
6.3.2.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 37469.36 | 3.79 | 4.71 | 176480.69 | Conforme projeto (124.897,87m² - 30% locais onde não será necessário abertura de caixa) = 37.469,36m² |  | 176480.69
6.3.2.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 87428.51 | 24.64 | 30.61 | 2676186.69 | Conforme item 6.3.2.1 (124.897,87m² - 37.469,36m²) = 87.428,51m² |  | 2676186.69
6.3.2.3 | PMSP INFRA | 55700 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0% EM PESO | M3 | 18734.68 | 94.86 | 117.84 | 2207694.69 | Conforme projeto (124.897,87m² x 0,15m) = 18.734,68m³ |  | 2207694.69
6.3.2.4 | PMSP INFRA | 52600 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 124897.87 | 7.09 | 8.81 | 1100350.23 | Conforme projeto = 124.897,87m² |  | 1100350.23
6.3.2.5 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 3746.94 | 1204.3111 | 1496.12 | 5605871.87 | Conforme projeto (124.897,87m² x 0,03m) = 3.746,94m³ |  | 5605871.87
6.4 | Sinalização viária | [6 empty] | 302839.09
6.4.1 | Composição | 001 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 5032.91 | 21.59 | 26.82 | 134982.65 | Conforme projeto = 5.032,91m² |  | 134982.65
6.4.2 | Composição | 002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 27.9 | 578.81 | 719.06 | 20061.77 | Conforme projeto = 27,90m² |  | 20061.77
6.4.3 | Composição | 004 | COLUNA PP PADRÃO CET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 93 | 1279.23 | 1589.19 | 147794.67 | Conforme projeto = 93,00 unid |  | 147794.67
7 | Desassoreamento do Lago | [6 empty] | 1702489.45 |  | 1702489.45
7.1 | Dragagem | [6 empty] | 1503668.54
7.1.1 | SEINFRA | C4283 | DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 17959.5 | 29.28 | 36.37 | 653187.02 | Área de desassoreamento = 13815,00m2 Considerando profundidade de corte de 1,30m, temos 17.959,50 m3 |  | 653187.02
7.1.2 | SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 672 | 239.91 | 298.04 | 200282.88 | Estimado 8h dia x 21 dias x 04 meses = 672h (para apoio na dragagem e execução da pista de caminhada em volta do lago) |  | 200282.88
7.1.3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 168 | 246.12 | 305.75 | 51366 | Estimado 8h dia x 21 dias x 01 mês = 168h (para execução da pista de caminhada em volta do lago) |  | 51366
7.1.4 | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2688 | 179.33 | 222.78 | 598832.64 | Estimado 8h dia x 21 dias x 04 meses x 4 caminhões = 2688h (para apoio na dragagem e execução da pista de caminhada em volta do lago) |  | 598832.64
7.2 | Pista de caminhada | [6 empty] | 198820.91
7.2.1 | PMSP INFRA | 51600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 956 | 32.81 | 40.76 | 38966.56 | Perimetro interno = 496,00m Perimetro externo = 460,00m Total = 956,00m |  | 38966.56
7.2.2 | PMSP INFRA | 60500 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 100.73 | 217.27 | 269.91 | 27188.03 | Área da pista = 2878,00m2 considerando 3,5cm de espessura compactada = 100,73m3 |  | 27188.03
7.2.3 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 1767.63 | 2195.93 | 13175.58 | Estimado 6 unidades |  | 13175.58
7.2.4 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 24 | 75.52 | 93.82 | 2251.68 | Considerado 06 descidas da caixa até o lago com 04m cada = 24m |  | 2251.68
7.2.5 | PMSP INFRA | 64600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | M | 250 | 37.81 | 46.97 | 11742.5 | Estimado 250m de canaleta. |  | 11742.5
7.2.6 | CDHU | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 5967 | 14.23 | 17.68 | 105496.56 | Talude interno da pista = 2688,00m2 Talude externo = 3299,00m2 Total = 5967,00m2 (Conforme levantamento em projeto.) |  | 105496.56
TOTAL | [6 empty] | 28727382.54 |  |  | 28727382.54 | 28727382.54
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO VIVENDAS DO ENGENHO D'ÁGUA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO | DECIMO TERCEIRO | DECIMO QUARTO | DECIMO QUINTO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 2.167% | 46% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 3.857% | 100%
|  | 622664.76 | 286425.7896 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693 | 24017.0693
2 | Limpeza de área e corte de árvores | 1.166% | 10% | 40% | 40% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 334948.85 | 33494.885 | 133979.54 | 133979.54 | 33494.885
3 | Administração local | 4.107% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 100%
|  | 1179718.2 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88 | 78647.88
4 | Controle tecnológico/gerenciamento | 0.117% |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.2% |  |  |  | 5.3% | 100%
|  | 33606.84 |  | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3192.6498 | 3091.8293 |  |  |  | 1781.1625
5 | Drenagem de águas pluviais | 8.786% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | [9 empty] | 100%
|  | 2524122.48 | 252412.248 | 504824.496 | 504824.496 | 504824.496 | 504824.496 | 252412.248
6 | Pavimentação Asfáltica e Recampeamento | 77.73% |  |  | 10% | 10% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 8.767% | 0.55% | 0.55% | 100%
|  | 22329831.96 |  |  | 2232983.196 | 2232983.196 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 1957581.9352 | 122814.0758 | 122814.0758
7 | Desassoreamento do Lago | 5.926% | 21% | 21% | 21% | 37% | [11 empty] | 100%
|  | 1702489.45 | 357522.7845 | 357522.7845 | 357522.7845 | 629921.0965
TOTAL GERAL: |  | 28727382.54
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 1008503.5871 | 1102184.4196 | 3335167.6156 | 3507081.2726 | 2568264.0304 | 2315851.7824 | 2063439.5344 | 2063439.5344 | 2063439.5344 | 2063439.5344 | 2063338.7138 | 2060246.8846 | 2060246.8846 | 225479.0251 | 227260.1876
|  | ACUM. | 1008503.5871 | 2110688.0067 | 5445855.6223 | 8952936.895 | 11521200.9253 | 13837052.7077 | 15900492.242 | 17963931.7764 | 20027371.3107 | 22090810.8451 | 24154149.5589 | 26214396.4435 | 28274643.328 | 28500122.3531 | 28727382.5407
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 3.511% | 3.837% | 11.61% | 12.21% | 8.94% | 8.061% | 7.183% | 7.183% | 7.183% | 7.183% | 7.182% | 7.172% | 7.172% | 0.7849% | 0.7911%
|  | ACUM. | 3.511% | 7.347% | 18.96% | 31.17% | 40.11% | 48.17% | 55.35% | 62.53% | 69.72% | 76.9% | 84.08% | 91.25% | 98.42% | 99.21% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO VIVENDAS DO ENGENHO D'ÁGUA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Composições
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | UNID | QUANT
Pavimentação asfáltica | m³ | 2967.88
Base e/ou sub base para pavimentação | m³ | 15493.075
Abertura e preparo de caixa | m² | 43714.255
Guia e sarjeta conjugados extrusados | m | 18667
Rede de drenagem de águas pluviais em tubos de concreto | m | 1617.5