## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL
|  | CDHU - BOLETIM 195 08/2024 SINAPI 08/2024 PMSP 01/2024 DER 03/2024 EMBASA 05/2024 FDE 07/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 18210440.01
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 851772.33 |  | 851772.33
1.1 | PMSP INFRA | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 387.93 | 481.93 | 3855.44 | Considerado 01 placa de 4,00m x 2,00m = 8,00m² |  | 3855.44
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 150 | 90.26 | 112.13 | 16819.5 | Estimado canteiro 15,00m x 15,00m, tapume 2,50m altura = 150,00m² |  | 16819.5
1.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 907.29 | 1127.13 | 13525.56 | Considerado 12 meses de obra |  | 13525.56
1.4 | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 1356.53 | 1685.22 | 20222.64 | Considerado 12 meses de obra |  | 20222.64
1.5 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 1498.94 | 1862.13 | 22345.56 | Considerado 12 meses de obra |  | 22345.56
1.6 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 24 | 1151.16 | 1430.09 | 34322.16 | Considerado para o trecho, 02 unid x 12 meses de obra |  | 34322.16
1.7 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 720 | 321.83 | 399.81 | 287863.2 | Considerado 5x na semana 3h pelo período da obra = 720h |  | 287863.2
1.8 | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1220.49 | 1516.21 | 1516.21 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1516.21
1.9 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 24 | 32.21 | 40.01 | 960.24 | Para atender as intalações do canteiro |  | 960.24
1.10 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 47.26 | 58.71 | 704.52 | Para atender as intalações do canteiro |  | 704.52
1.11 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 624.47 | 775.78 | 775.78 | Para atender as intalações do canteiro |  | 775.78
1.12 | SINAPI | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2011.39 | 2498.75 | 2498.75 | Para atender as intalações do canteiro |  | 2498.75
1.13 | PMSP EDIF | 9080003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1 | 1316.21 | 1635.13 | 1635.13 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1635.13
1.14 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 11915.34 | 0.68 | 0.84 | 10008.89 | Conforme projeto = 11.915,34m² |  | 10008.89
1.15 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 300 | 97.88 | 121.6 | 36480 | Considerado 300 unid |  | 36480
1.16 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 300 | 149.53 | 185.76 | 55728 | Considerado 300 unid |  | 55728
1.17 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 300 | 315.02 | 391.35 | 117405 | Considerado para demolição de rampas de acesso de garagem e outras construções em via pública = 300,00m³ |  | 117405
1.18 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3095.3 | 8.78 | 10.91 | 33769.72 | Considerado para as 300 unid de árvores a serem suprimidas (300 unid x 12,00m alt x 0,28m²) = 1.008,00m³; Demolição de concreto 300,00m³; Limpeza (11.915,34m² x 0,15m) = 1.787,30m³; Total = 3.095,30m³ |  | 33769.72
1.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 60358.37 | 2.55 | 3.17 | 191336.03 | Considerado para supressão de árvores, resíduos de limpeza e demolição x 1,30% x 15km = 60.358,37m³xkm |  | 191336.03
2 | Administração Local | [6 empty] | 843687.8 |  | 843687.8
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 1320 | 119.6 | 148.58 | 196125.6 | 12 meses x 110h/mês |  | 196125.6
2.2 | SINAPI-I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1320 | 73.56 | 91.38 | 120621.6 | 12 meses x 110h/mês |  | 120621.6
2.3 | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1320 | 33.08 | 41.1 | 54252 | 12 meses x 110h/mês |  | 54252
2.4 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 2640 | 45.15 | 56.09 | 148077.6 | 12 meses x 220h/mês |  | 148077.6
2.5 | SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1332 | 31.11 | 38.65 | 51481.8 | Considerado pelo período da obra, sábado e domingo e feriados |  | 51481.8
2.6 | DER | 34.04.06 | VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO (FONTE: BEC) | postoxdia | 365 | 402.19 | 499.64 | 182368.6 | Considerado pelo período da obra, todos os dias |  | 182368.6
2.7 | Composição | 1 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 35 | 274.81 | 341.4 | 11949 | Estimado 01 ensaio a cada 200,00m = 35,00unid |  | 11949
2.8 | PMSP EDIF | 20003021 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 40 | 1586 | 1970.29 | 78811.6 | Considerado para elaboração de projeto executivo da rede de drenagem e pavimentação = 40 unid |  | 78811.6
3 | Drenagem de águas pluviais | [6 empty] | 3932759.77 |  | 3932759.77
3.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2436.64 | 6.62 | 8.22 | 20029.18 | Conforme projeto (1.450,38m x 1,40m x 1,20m) =2.436,64m³ |  | 20029.18
3.2 | SINAPI | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12462.13 | 5.83 | 7.24 | 90225.82 | Conforme projeto (3.245,70m x 1,60m x 1,80m) + (644,563m x 1,80m x 2,00m) + (25,75m x 2,00m x 2,20m) + (1,50m x 2,00m x 2,00m x 1112 unid) = 12.462,13m³ |  | 90225.82
3.3 | SINAPI | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1227.24 | 12.44 | 15.45 | 18960.86 | Conforme projeto (170,45m x 1,60m x 4,50m) = 1.227,24m³ |  | 18960.86
3.4 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 12867.5 | 7.24 | 8.99 | 115678.83 | Conforme projeto (2.436,64m³ + 11.495,85m³ + 1.227,24m³) - ((1.450,38m x 0,13m²) + (3.245,70m x 0,28m²) + (644,56m x 0,50m²) + (25,75m x 0,79m²)) - ((1.450,38m x 0,55m x 0,22m) + (3.245,70m x 0,75m x 0,22m) + (644,56m x 0,95m x 0,22m) + (25,75m x 1,15m x 0,22m)) = 12.867,50m³ |  | 115678.83
3.5 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5865.32 | 8.78 | 10.91 | 63990.64 | Conforme projeto (16.126,01m³ - 12.867,50m³) x 1,8 = 5.865,32m³ |  | 63990.64
3.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 41057.26 | 2.55 | 3.17 | 130151.51 | Conforme projeto (16.126,01m³ - 12.867,50m³) x 1,8 x 7km = 41.057,26m³xkm |  | 130151.51
3.7 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 5865.32 | 1.56 | 1.94 | 11378.72 | Conforme projeto (16.126,01m³ - 12.867,50m³) x 1,8 = 5.865,32m³ |  | 11378.72
3.8 | EMBASA | 07.93.37 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL (ESCAVAÇÃO INTERNA AO BLINDADO) | M2 | 16870.72 | 36.17 | 44.93 | 758001.45 | Conforme projeto (1.450,38m x 1,40m ) + (3.245,70m x 1,60m) + (644,56m x 1,80m) + (25,75m x 2,00m) x 2 lados = 16.870,72m² |  | 758001.45
3.9 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 852.26 | 211.23 | 262.41 | 223641.55 | Conforme projeto (1.450,38m x 0,55m x 0,22m) + (3.245,70m x 0,75m x 0,22m) + (644,56m x 0,95m x 0,22m) + (25,75m x 1,15m x 0,22m) = 852,26m³ |  | 223641.55
3.10 | PMSP INFRA | 6010001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | M | 3245.7 | 200.76 | 249.4 | 809477.58 | Conforme projeto = 3.245,70m |  | 809477.58
3.11 | PMSP INFRA | 6012001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2 | M | 644.56 | 394.7 | 490.34 | 316053.55 | Conforme projeto = 644,56m |  | 316053.55
3.12 | PMSP INFRA | 6014001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2 | M | 25.75 | 551.91 | 685.64 | 17655.23 | Conforme projeto = 25,75m |  | 17655.23
3.13 | CDHU | 46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | M | 1450.38 | 160.62 | 199.54 | 289408.83 | Conforme projeto = 1.450,38m |  | 289408.83
3.14 | PMSP INFRA | 6018002 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 60 | 6137.25 | 7624.31 | 457458.6 | Conforme projeto = 60 unid |  | 457458.6
3.15 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 120 | 712.89 | 885.62 | 106274.4 | Estimado 60 unid x 2,00m = 120,00m |  | 106274.4
3.16 | CDHU | 49.06.480 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | UN | 60 | 392.26 | 487.3 | 29238 | Conforme projeto = 60 unid |  | 29238
3.17 | PMSP INFRA | 6022003 | BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 112 | 2257.23 | 2804.16 | 314065.92 | Conforme projeto = 112 unid |  | 314065.92
3.18 | PMSP EDIF | 10011073 | HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 75 | 119.69 | 148.69 | 11151.75 | Conforme projeto = 75,00m |  | 11151.75
3.19 | PMSP EDIF | 10011097 | HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 75 | 84.52 | 105 | 7875 | Conforme projeto = 75,00m |  | 7875
3.20 | SINAPI | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8 | 2655.45 | 3298.87 | 26390.96 | Conforme projeto = 8 unid |  | 26390.96
3.21 | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 6 | 4600.2 | 5714.83 | 34288.98 | Conforme projeto = 06 unid |  | 34288.98
3.22 | SINAPI | 102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 7313.46 | 9085.51 | 9085.51 | Conforme projeto = 01 unid |  | 9085.51
3.23 | SINAPI | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 22.5 | 1702.42 | 2114.92 | 47585.7 | Considerado (75 unid de degrau x 0,30m³ estimado) = 22,50m³ |  | 47585.7
3.24 | SINAPI | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 64 | 310.55 | 385.8 | 24691.2 | Estimado 4,00m² para cada muro de ala (16 unid x 4,00m²) = 64,00m² |  | 24691.2
4 | Pavimentação Asfáltica | [6 empty] | 11038909.79 |  | 11038909.79
4.1 | Guia e sarjeta | [6 empty] | 1598255.92 |  |  | 0
4.1.1 | PMSP INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 4481.71 | 23.32 | 28.97 | 129835.14 | Conforme projeto ((13.428,05m - 3.052,73m - 709,70m) x 0,45m) + (220,30m x 0,60m) = 4.481,71m² |  | 129835.14 | aduela
4.1.2 | PMSP INFRA | 5010000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 451.55 | 30.25 | 37.58 | 16969.25 | Conforme projeto (220,30m x 0,60m) + (709,70m x 0,45m) = 451,55m² |  | 16969.25
4.1.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1373.73 | 2.69 | 3.34 | 4588.26 | Conforme projeto (3.052,73m x 0,45m) = 1.373,73m² |  | 4588.26
4.1.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1282.65 | 1.56 | 1.94 | 2488.34 | Conforme projeto (4.933,25m² x 0,20m x 1,30%) = 1.282,65m³ |  | 2488.34
4.1.5 | PMSP INFRA | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 1282.65 | 8.55 | 10.62 | 13621.74 | Conforme projeto (4.933,25m² x 0,20m x 1,30%) = 1.282,65m³ |  | 13621.74
4.1.6 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 10802.87 | 56.85 | 70.62 | 762898.68 | Conforme projeto = 10.802,87m |  | 762898.68
4.1.7 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2625.18 | 64.22 | 79.78 | 209436.86 | Conforme projeto = 2.625,18m |  | 209436.86
4.1.8 | SINAPI | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 159.84 | 80.02 | 99.41 | 15889.69 | Conforme projeto = 159,84m |  | 15889.69
4.1.9 | SINAPI | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60.46 | 90.24 | 112.11 | 6778.17 | Conforme projeto = 60,46m |  | 6778.17
4.1.10 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 930 | 59.2 | 73.54 | 68392.2 | Conforme projeto = 930,00m |  | 68392.2
4.1.11 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 926.22 | 116.12 | 144.26 | 133616.5 | Conforme projeto (13.428,05m x 0,45m x 0,15m) + (220,30m x 0,60m x 0,15m) = 926,22m³ |  | 133616.5
4.1.12 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 308.74 | 128.37 | 159.47 | 49234.77 | Conforme projeto (13.428,05m x 0,45m x 0,05m) + (220,30m x 0,60m x 0,05m) = 308,74m³ |  | 49234.77
4.1.13 | PMSP INFRA | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 180.62 | 238.82 | 296.69 | 53588.15 | Conforme projeto (709,70m x 0,45m x 0,40m) + (220,30m x 0,60m x 0,40m) = 180,62m³ |  | 53588.15
4.1.14 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1234.96 | 8.78 | 10.91 | 13473.41 | Conforme projeto (13.428,05m x 0,45m x 0,15m) + (220,30m x 0,60m x 0,15m) + (13.428,05m x 0,45m x 0,05m) + (220,30m x 0,60m x 0,05m) = 1.234,96m³ |  | 13473.41
4.1.15 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 37048.82 | 2.55 | 3.17 | 117444.76 | Conforme projeto 1.234,96m³x 30km = 37.048,82m³xkm |  | 117444.76
4.2 | Asfalto | [6 empty] | 9440653.87
4.2.1 | PMSP INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 45175.59 | 23.32 | 28.97 | 1308736.84 | Conforme projeto = 45.175,59m² |  | 1308736.84
4.2.2 | PMSP INFRA | 5010000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 3621.93 | 30.25 | 37.58 | 136112.13 | Conforme projeto = 3.621,93m² |  | 136112.13
4.2.3 | CDHU | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | M2 | 85.45 | 15.35 | 19.07 | 1629.53 | Conforme projeto = 85,45m² |  | 1629.53
4.2.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 11915.34 | 2.69 | 3.34 | 39797.24 | Conforme projeto = 11.915,34m² |  | 39797.24
4.2.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 16565.47 | 1.56 | 1.94 | 32137.01 | Conforme projeto (45.175,59m² x 0,25m x 1,30) + (3.621,93m² x 0,40m x 1,30) = 16.565,47m³ |  | 32137.01
4.2.6 | PMSP INFRA | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 16565.47 | 8.55 | 10.62 | 175925.29 | Conforme projeto (45.175,59m² x 0,25m x 1,30) + (3.621,93m² x 0,40m x 1,30) = 16.565,47m³ |  | 175925.29
4.2.7 | PMSP INFRA | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 1448.77 | 238.82 | 296.69 | 429835.57 | Conforme projeto (3.621,93m² x 0,40m) = 1.448,77m³ |  | 429835.57
4.2.8 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8563.64 | 116.12 | 144.26 | 1235390.71 | Conforme projeto (57.090,93m² x 0,15m) = 8.563,64m³ |  | 1235390.71
4.2.9 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5709.09 | 128.37 | 159.47 | 910428.58 | Conforme projeto (57.090,93m² x 0,10m) = 5.709,09m³ |  | 910428.58
4.2.10 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 57090.93 | 6.02 | 7.48 | 427040.16 | Conforme projeto = 57.090,93m² |  | 427040.16
4.2.11 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 1712.73 | 1518.32 | 1886.21 | 3230568.45 | Conforme projeto Asfalto (57.090,93m² x 0,03m) = 1.712,73m³ |  | 3230568.45
4.2.12 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14272.73 | 8.78 | 10.91 | 155715.48 | Conforme projeto (bgs + macadame) = 14.272,73m³ |  | 155715.48
4.2.13 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 428181.98 | 2.55 | 3.17 | 1357336.88 | Conforme projeto (bgs x 30km) + (macadame x 30km) = 428.181,98mxkm |  | 1357336.88
5 | Sinalização viária | [6 empty] | 515357.56 |  | 515357.56
5.1 | CDHU | 70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 1198.45 | 119.43 | 148.37 | 177814.03 | Conforme projeto = 1.198,45m² |  | 177814.03
5.2 | CDHU | 70.03.012 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 49.83 | 1760.28 | 2186.8 | 108968.24 | Conforme projeto = 49,83m² |  | 108968.24
5.3 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 98 | 1326.98 | 1648.51 | 161553.98 | Conforme projeto = 98 unid |  | 161553.98
5.4 | CDHU | 70.01.030 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento | M2 | 246.42 | 218.93 | 271.98 | 67021.31 | Conforme projeto = 246,42m² |  | 67021.31
6 | Acessibilidade | [6 empty] | 9064.17 |  | 9064.17
6.1 | PMSP INFRA | 5075000 | REBAIXAMENTO DE GUIAS | M | 30 | 17.65 | 21.93 | 657.9 | Conforme projeto (12 unid x 2,50m) = 30,00m |  | 657.9
6.2 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 4.5 | 133.15 | 165.41 | 744.35 | Conforme projeto (0,25m x 0,25m x 72unid) = 4,50m² |  | 744.35
6.3 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 2.28 | 315.02 | 391.35 | 892.28 | Conforme projeto (04 unid x 1,90m x 1,50m x 0,20m) = 2,28m³ |  | 892.28
6.4 | PMSP EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 6.75 | 807.3 | 1002.91 | 6769.64 | Conforme projeto (12 unid x 3,75m²) = 45,00m² x 0,15m = 6,75m³ |  | 6769.64
7 | Rede de água | [6 empty] | 1018888.59 |  | 1018888.59
7.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6781.8 | 6.62 | 8.22 | 55746.4 | Conforme levantamento da SABESP (9.104,23m + 1.297,90m + 270,87m) x 0,60m x 1,00m = 6.781,80m³ |  | 55746.4
7.2 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 6602.3 | 7.24 | 8.99 | 59354.68 | Escavação - tubos = 6.602,30m³ |  | 59354.68
7.3 | CDHU | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | M | 9104.23 | 45.45 | 56.46 | 514024.83 | Conforme levantamento da SABESP = 9.104,23m |  | 514024.83
7.4 | CDHU | 46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | M | 1297.9 | 66.4 | 82.49 | 107063.77 | Conforme levantamento da SABESP = 1.297,90m |  | 107063.77
7.5 | CDHU | 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | M | 270.87 | 108.17 | 134.38 | 36399.51 | Conforme levantamento da SABESP = 270,87m |  | 36399.51
7.6 | CDHU | 47.06.330 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | UN | 1 | 2027.02 | 2518.17 | 2518.17 | Conforme projeto = 01 unid |  | 2518.17
7.7 | CDHU | 47.06.030 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ | UN | 2 | 1333.88 | 1657.08 | 3314.16 | Conforme projeto = 02 unid |  | 3314.16
7.8 | SINAPI-I | 10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 1 | 5608 | 6966.82 | 6966.82 | Conforme projeto = 1unid |  | 6966.82
7.9 | Composição | 2 | VENTOSA | CJ | 3 | 5449.02 | 6769.32 | 20307.96 | Conforme projeto = 03 unid |  | 20307.96
7.10 | Composição | 3 | VRP | CJ | 4 | 23341.41 | 28997.03 | 115988.12 | Conforme projeto = 04 unid |  | 115988.12
7.11 | Composição | 4 | DESCARGA SIMPLES | CJ | 21 | 2231.8 | 2772.57 | 58223.97 | Conforme projeto = 21 unid |  | 58223.97
7.12 | Composição | 5 | VÁLVULA DE MANOBRA | CJ | 15 | 2091.83 | 2598.68 | 38980.2 | Conforme projeto = 15 unid (obs.: somatório do quantitativo dos itens 20 e 21 da folha 03/04 do projeto) |  | 38980.2
TOTAL | [6 empty] | 18210440.01 |  |  | 18210440.01 | 18210440.01
Prefeitura Municipal de Itatiba, 02 de outubro de 2024
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Cronograma FF (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 851772.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Administração Local | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 843687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
4 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF!
5 | Drenagem de águas pluviais | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 3932759.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pavimentação Asfáltica | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 11038909.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sinalização viária | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 515357.56 | [5 empty] | 0
8 | Acessibilidade | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 9064.17 | [6 empty] | 0
9 | Rede de água | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 1018888.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 07 de julho 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF 12M
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DÉCIMO | DÉCIMO PRIMEIRO | DÉCIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 4.677% | 14.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 100% | 27012243.19
|  | 851772.33 | 125636.4187 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556 | 66012.3556
2 | Administração Local | 4.633% | 15.8% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 7.47% | 9.5% | 100%
|  | 843687.8 | 133302.6724 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 63023.4787 | 80150.341
3 | Drenagem de águas pluviais | 21.6% |  | 25% | 15% | 15% | 15% | 12.5% | 12.5% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  | 3932759.77 |  | 983189.9425 | 589913.9655 | 589913.9655 | 589913.9655 | 491594.9713 | 491594.9713 | 196637.9885
4 | Pavimentação Asfáltica | 60.62% |  |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% |  |  | 100%
|  | 11038909.79 |  |  |  |  | 1655836.4685 | 2207781.958 | 2207781.958 | 2207781.958 | 1655836.4685 | 1103890.979
5 | Sinalização viária | 2.83% | [10 empty] | 52.5% | 47.5% | 100%
|  | 515357.56 | [10 empty] | 270562.719 | 244794.841
6 | Acessibilidade | 0.04977% | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 9064.17 | [9 empty] | 9064.17
7 | Rede de água | 5.595% | 15% | 25% | 25% | 25% | 10% | [7 empty] | 100%
|  | 1018888.59 | 152833.2885 | 254722.1475 | 254722.1475 | 254722.1475 | 101888.859
TOTAL GERAL: |  | 18210440.01
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 411772.3796 | 1366947.9242 | 973671.9472 | 973671.9472 | 2476675.1272 | 2828412.7635 | 2828412.7635 | 2533455.7807 | 1784872.3027 | 1241990.9832 | 399598.5532 | 390957.5376
|  | ACUM. | 411772.3796 | 1778720.3038 | 2752392.251 | 3726064.1983 | 6202739.3255 | 9031152.089 | 11859564.8525 | 14393020.6332 | 16177892.936 | 17419883.9192 | 17819482.4724 | 18210440.01
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 2.261% | 7.506% | 5.347% | 5.347% | 13.6% | 15.53% | 15.53% | 13.91% | 9.801% | 6.82% | 2.194% | 2.147%
|  | ACUM. | 2.261% | 9.768% | 15.11% | 20.46% | 34.06% | 49.59% | 65.13% | 79.04% | 88.84% | 95.66% | 97.85% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 02 de outubro de 2024
| Arq. Guilherme Zanutto Laurino | [9 empty] | Engª Amanda Costa Magalhães
| CAU A119388-0 | [9 empty] | CREA: 506.338.959-1
| Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos | [9 empty] | Setor de Orçamentos

## Cronograma FF 12M (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DÉCIMO | DÉCIMO PRIMEIRO | DÉCIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | #REF! | 38% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1.9% | 0.1% | 100% | 27012243.19
|  | 851772.33 | 323673.4854 | 68141.7864 | 68141.7864 | 68141.7864 | 68141.7864 | 68141.7864 | 68141.7864 | 68141.7864 | 17035.4466 | 17035.4466 | 16183.6743 | 851.7723
2 | Administração Local | #REF! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 843687.8 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167 | 70307.3167
3 | #REF! | #REF! | 100% | [11 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 30% | 70% | [10 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Drenagem de águas pluviais | #REF! | 5% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  | 3932759.77 | 196637.9885 | 786551.954 | 786551.954 | 589913.9655 | 589913.9655 | 393275.977 | 393275.977 | 196637.9885
6 | Pavimentação Asfáltica | #REF! |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 11038909.79 |  |  |  |  | 2207781.958 | 1655836.4685 | 1655836.4685 | 1655836.4685 | 1655836.4685 | 1103890.979 | 1103890.979
7 | Sinalização viária | #REF! |  |  |  |  | 70% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | 515357.56 |  |  |  |  | 360750.292 | 154607.268
8 | Acessibilidade | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  | 9064.17 | [8 empty] | 9064.17
9 | Rede de água | #REF! | [5 empty] | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 1018888.59 | [5 empty] | 305666.577 | 203777.718 | 203777.718 | 101888.859 | 101888.859 | 101888.859
10 | #REF! | #REF! | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | [7 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 40% | 60% | 100%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! |  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100%
|  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! |  |  |  | 40% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 18 de março de 2024
|  |  | Dr. Adilson Franco Penteado |  |  |  | Engª Amanda Costa Magalhães
|  |  | Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3 |  |  |  | CREA: 506.338.959-1
|  |  | Secretário de Obras e Serviços Públicos |  |  |  | Setor de Orçamentos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 02 de agosto de 2024
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Composições
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN |  |  | 274.81
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 42.02 | 159.68
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 60.6 | 115.14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2 | VENTOSA | CJ |  |  | 5449.02
CDHU | 47.12.350 | Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm | UN | 1 | 2593.5 | 2593.5
CDHU | 47.06.030 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ | UN | 1 | 1333.88 | 1333.88
CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 1 | 481.86 | 481.86
SINAPI-I | 6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 1 | 81.98 | 81.98
SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 34.4 | 68.8
SINAPI | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 790.89 | 790.89
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.053 | 1851.16 | 98.11
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3 | VRP | CJ |  |  | 23341.41
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 25.5 | 93.67 | 2388.59
PMSP EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 1.22 | 807.3 | 984.91
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1.1 | 1851.16 | 2036.28
CDHU | 46.26.843 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 3 | 565.45 | 1696.35
CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 2 | 481.86 | 963.72
CDHU | 45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | UN | 1 | 1806.23 | 1806.23
CDHU | 47.05.460 | Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ | UN | 1 | 7001.35 | 7001.35
FDE | 08.09.001 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | M | 8.9 | 320.08 | 2848.71
CDHU | 47.12.270 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | UN | 3 | 1205.1 | 3615.3
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4 | DESCARGA SIMPLES | CJ |  |  | 2231.8
CDHU | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | M | 6 | 45.45 | 272.7
CDHU | 47.05.310 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 1 | 419.79 | 419.79
CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 1 | 481.86 | 481.86
SINAPI | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 790.89 | 790.89
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.144 | 1851.16 | 266.57
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5 | VÁLVULA DE MANOBRA | CJ |  |  | 2091.83
CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 6 | 47.26 | 283.56
CDHU | 47.06.180 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm | UN | 1 | 1131.76 | 1131.76
CDHU | 46.26.843 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 1 | 565.45 | 565.45
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.06 | 1851.16 | 111.07

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | UNID | QUANT | m² | T
Pavimentação asfáltica | m³ | 856.365 | 28545.5 | 2055.276 | 17.74% | OK
Base e/ou sub base para pavimentação | m³ | 8568.54 |  |  | 15.17% | OK
Guia e sarjeta | m | 6824.175 |  |  | 5.464% | OK
Rede de drenagem de águas pluviais | m | 2683.195 |  |  | 7.867% | OK
Rede de água e/ou esgoto | m | 5336.5 |  |  | 3.611% | NÃO