## Planilha de custos
Item | Modelo/Fabricante | Natureza dos Trabalhos | Qtde | Unidade | Preço Unitário | Preço Total
ITEM 1 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA
1.1 |  | Entrada pimária aérea de 225 kVA, composta de transformador 225 kVA, para-raio, chave fusível, poste de concreto, disjuntor principal 3x600A, aterramento, e demais itens necessários para aprovação da CPFL | 1 | un |  | 0
1.2 |  | Elaboração de projeto de entrada de energia junto a concessionária, com demanda de 225kVA, subestação simplificada | 1 | un |  | 0
1.3 |  | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 4" com acessórios | 10 | m |  | 0
1.4 |  | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR | 40 | m |  | 0
1.5 |  | Caixa de derivação em alvenaria 60x60x60 cm | 1 | un |  | 0
1.6 |  | Escavação | 0.5 | m³ |  | 0
1.7 |  | Reaterro | 0.5 | m³ |  | 0
1.8 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 0.5 | m³ |  | 0
1.9 |  | Demolição simples | 0.5 | m³ |  | 0
1.10 |  | Remoção de poste de concreto | 1 | un |  | 0
1.11 |  | Remoção de transformador em poste | 1 | un |  | 0
1.12 |  | Remoção de isolador tipo pino | 3 | un |  | 0
1.13 |  | Remoção de chave fusível | 3 | un |  | 0
1.14 |  | Remoção de para-raio | 3 | un |  | 0
1.15 |  | Remoção de cruzeta | 3 | un |  | 0
1.16 |  | Remoção de cabos e acessórios | 30 | m |  | 0
1.17 |  | Remoção de eletroduto e acessórios | 5 | m |  | 0
1.18 |  | Limpeza final de obra | 50 | m² |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 0
Fernando Henrique Valente
Gerente de Inst. Elét. e Ilum. Pública
CREA SP 5069025963
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orçamento: EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PRIMÁRIA DE 225 KVA PARA A CER "MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI"
Local: Av. José Rodrigues dos Santos, 160, Jardim Indaiá, Araraquara-SP
Modelo de proposta