## Planilha de custos
Item | Marca/Modelo | Natureza dos Trabalhos | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (Projeto de entrada de energia para aprovação na CPFL) | un | 1 |  | 0
2 |  | Poste de concreto circular 1000 daN comprimento total 11 metros | un | 1 |  | 0
3 |  | Estrutura de ancoragem rede de distribuição | un | 1 |  | 0
4 |  | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 1 |  | 0
5 |  | Chave fusível de distribuição, isolador de porcelana 100A-15kV monopolar, capacidade de interrupção 10kA, com fusível | un | 3 |  | 0
6 |  | Para‐raio de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3 |  | 0
7 |  | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para‐raios | un | 2 |  | 0
8 |  | Mão francesa plana de aço carbono 700mm | un | 2 |  | 0
9 |  | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 3 |  | 0
10 |  | Cinta circular em aço galvanizado para fixação de transformador em poste | un | 2 |  | 0
11 |  | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C | m | 15 |  | 0
12 |  | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 1 |  | 0
13 |  | Suporte para 1 isolador em BT | un | 1 |  | 0
14 |  | Cabeçote em alumínio para entrada de energia 4" | un | 1 |  | 0
15 |  | Eletroduto em aço carbono 4" galvanizado a quente barra 3 m | un | 2 |  | 0
16 |  | Luva em aço carbono 4" para eletroduto | un | 5 |  | 0
17 |  | Disjuntor em caixa moldada trifásico 450A | un | 2 |  | 0
18 |  | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 40 |  | 0
19 |  | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 120 |  | 0
20 |  | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 60 |  | 0
21 |  | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 60 |  | 0
22 |  | Terminal de pressão 10 mm² | un | 3 |  | 0
23 |  | Terminal de compressão 240 mm² | un | 10 |  | 0
24 |  | Terminal de compressão 185 mm² | un | 14 |  | 0
25 |  | Eletroduto em aço carbono 3/4" galvanizado a quente barra 3 m | un | 1 |  | 0
26 |  | Cabo de cobre nú têmpera mole 50 mm² | m | 30 |  | 0
27 |  | Haste de aterramento aço-cobreada 2,40m X 5/8" | un | 4 |  | 0
28 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50‐50mm² a 95‐50mm² | un | 9 |  | 0
29 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 4 |  | 0
30 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 3.6 |  | 0
31 |  | Reaterro manual apiloado | m³ | 3.6 |  | 0
32 |  | Demolição de alvenaria | m³ | 0.5 |  | 0
33 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m³ | 0.5 |  | 0
34 |  | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.1 |  | 0
35 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 0.1 |  | 0
36 |  | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 30 |  | 0
37 |  | Disjuntor padrão DIN monopolar corrente de 10 até 32 A (substituição quadros internos) | un | 15 |  | 0
38 |  | Disjuntor padrão DIN bipolar corrente de 40 até 50 A (substituição quadros internos) | un | 3 |  | 0
39 |  | Disjuntor padrão DIN bipolar corrente de 63 A (substituição quadros internos) | un | 2 |  | 0
40 |  | Disjuntor padrão DIN tripolar corrente de 40 até 50 A (substituição quadros internos) | un | 3 |  | 0
41 |  | Disjuntor caixa moldada trifásico 125A | un | 2 |  | 0
42 |  | Disjuntor caixa moldada trifásico 100A | un | 1 |  | 0
43 |  | Barramento de cobre nu | kg | 3 |  | 0
44 |  | Caixa enterrada em alvenaria com tijolos cerâmicos dimensões internas de 0,8 x 0,8 m | un | 2 |  | 0
45 |  | Mureta de alvenaria | un | 1 |  | 0
46 |  | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 kva | un | 1 |  | 0
47 |  | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 3 |  | 0
48 |  | Limpeza final de obra | m² | 100 |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orçamento: READEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
Local: EMEF Rafael de Medina, Jardim Eliana, Araraquara-SP
Modelo de proposta