## Modelo de proposta
Item - 01- Praça Arthur Biagioni
Item | Modelo/ Fabricante | Etapas | Quant | Unidade | Custo unitário | Custo total
Luminárias e Refletores
1.1 |  | Luminária LED ornamental de topo com lente Assimétrica 50W, conforme item Ref 3.04 | 25 | Un |  | 0
1.2 |  | Luminária LED ornamental de topo com lente Simétrica 50W, conforme o item Ref 3.03 | 7 | Un |  | 0
1.3 |  | Luminária retangular tipo Pública Petala 60W Ref 3.02 | 4 | Un |  | 0
1.4 |  | Projetor/Refletor Led 150W Ref 3.01 | 2 | Un |  | 0
Postes e Acessórios
1.5 |  | Poste PRFV 4,8m (4,0m úteis) Ref 3.05 | 34 | Un |  | 0
1.6 |  | Poste PRFV 9,0M (8,0M úteis) Ref 3.06 | 4 | Un |  | 0
1.7 |  | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminárias tipo pétala com braço de 90° | 4 | Un |  | 0
Entrada de energia e quadro de comando
1.8 |  | Entrada de energia bifásica B1 CPFL, caixa aérea e lente | 1 | Un |  | 0
1.9 |  | Quadro de distirbuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on- 150 A sem componentes | 1 | Un |  | 0
1.10 |  | Relé de tempo eletrônico - 220V - 50/60Hz. | 1 | Un |  | 0
1.11 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A. | 5 | Un |  | 0
1.12 |  | Contator de potência 25 A - 2na+2nf. | 1 | Un |  | 0
1.13 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, in > ou =20 kA, Imax. De surto de 50 até 80kA. | 2 | Un |  | 0
1.14 |  | Barramento de cobre nu. | 1 | Kg |  | 0
1.15 |  | Conector parafuso fendido 25mm Ref 3.08 | 114 | Un |  | 0
1.16 |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 38 | Un |  | 0
Cabos e eletrodutos
1.15 |  | Cabo de aço cobreado PP 3x1,5 | 252 | M |  | 0
1.16 |  | Cabo de aço cobreado isolado 1kv / 16 mm² | 840 | M |  | 0
1.17 |  | Cabo de aço cobreado NU 16 mm² | 340 | M |  | 0
1.18 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 340 | M |  | 0
1.19 |  | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², | 30 | Un |  | 0
Remoção, escavações e reaterros
1.20 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, arg | 1 | M³ |  | 0
1.21 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 90 | M³ |  | 0
1.22 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 90 | M³ |  | 0
1.23 |  | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | 1 | M³ |  | 0
1.24 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | 32 | M³ |  | 0
1.25 |  | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | 24 | UN |  | 0
1.26 |  | Remoção de poste metálico | 6 | UN |  | 0
Itens complementares
1.27 |  | Cadeado de latão com cilindro de alta segurança Ref 3.08 | 1 | UN |  | 0
1.28 |  | Placa de identificação para obra | 6 | M² |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Gerência de Instalações Elétricas e Iluminação Pública
MODELO DE PROPOSTA
Obra: Melhoria e eficientização de Iluminação Pública com tecnologia LED
Local: Praça Artur Biagioni