## Modelo
Item | Natureza dos Trabalhos | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1. | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 0
1.2. | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m | m² | 72.16 |  | 0
1.3. | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 |  | 0
1.4. | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 |  | 0
1.5. | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 |  | 0
1.6. | Barracão provisório para depósito | m² | 20 |  | 0
1.7. | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 212.35 |  | 0
1.8. | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 297.29 |  | 0
2. | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1. | Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 38.83 |  | 0
2.2. | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 51.8 |  | 0
2.3. | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 30.84 |  | 0
2.4. | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 40.56 |  | 0
3. | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1. | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1. | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 15.09 |  | 0
3.1.2. | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 42.34 |  | 0
3.1.3. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.82 |  | 0
3.1.4. | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.09 |  | 0
3.1.5. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 57.73 |  | 0
3.1.6. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 140.09 |  | 0
3.1.7. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30.45 |  | 0
3.1.8. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.95 |  | 0
3.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1. | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala | m² | 15.74 |  | 0
3.2.2. | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 111.95 |  | 0
3.2.3. | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 195.36 |  | 0
3.2.4. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.82 |  | 0
3.2.5. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.55 |  | 0
3.2.6. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.25 |  | 0
4. | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1. | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1. | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 46.62 |  | 0
4.1.2. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.55 |  | 0
4.1.3. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 201.09 |  | 0
4.1.4. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 58.73 |  | 0
4.1.5. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.23 |  | 0
4.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1. | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 87.13 |  | 0
4.2.2. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 138.27 |  | 0
4.2.3. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14 |  | 0
4.2.4. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 71.55 |  | 0
4.2.5. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.91 |  | 0
4.3. | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1. | Montagem e desmontagem de forma para laje maciça, madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 7.34 |  | 0
4.3.2. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14 |  | 0
4.3.3. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.09 |  | 0
4.3.4. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.59 |  | 0
4.4. | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1. | Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm | m | 30 |  | 0
5. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
5.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1. | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 244.84 |  | 0
5.1.2. | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 77.1 |  | 0
5.2. | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)
5.2.1. | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 20.16 |  | 0
5.3. | DIVISÓRIAS
5.3.1. | Divisória de gesso acartonado, fornecimento e montagem | m² | 3 |  | 0
5.3.2. | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 5.1 |  | 0
6. | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
6.1. | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1. | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 |  | 0
6.1.2. | PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso marco e dobradiças | un | 3 |  | 0
6.1.3. | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso marco e dobradiças | un | 1 |  | 0
6.1.4. | PM4 - Porta em compensado de madeira, dimensões 80x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso marco e dobradiças | un | 1 |  | 0
6.1.5. | PM5 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 |  | 0
6.2. | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1. | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM1 e PM5 | un | 3 |  | 0
6.2.2. | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 0.96 |  | 0
6.3. | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1. | PA1 - Porta de correr de alumínio, dimensões 530x300cm com painel liso e veneziana | m² | 14.05 |  | 0
6.3.2. | PA2 - Porta de correr de alumínio, dimensões 400x210cm com caixilho | m² | 16.8 |  | 0
6.4. | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1. | JA-01 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 280x165cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 9.24 |  | 0
6.4.2. | JA-02 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 90x165cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.97 |  | 0
6.4.3. | JA-03 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 500x50cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.5 |  | 0
6.4.4. | JA-04 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 500x100cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5 |  | 0
6.5. | VIDROS
6.5.1. | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 4.56 |  | 0
6.5.2. | Vidro laminado de segurança incolor, espessura 8mm para marquises | m² | 8.6 |  | 0
7. | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
7.1. | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, fornecimento e montagem | un | 9 |  | 0
7.2. | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica | m² | 167.24 |  | 0
7.3. | Telha metálica termoacústica trapezoidal tipo sanduíche em PIR | m² | 162.84 |  | 0
7.4. | Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm | m | 19 |  | 0
7.5. | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 60.9 |  | 0
7.6. | Rufo em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 25cm | m | 59.6 |  | 0
7.7. | Marquise em estrutura metálica treliçada | m² | 8.6 |  | 0
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
8.1. | Impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante | m² | 111.95 |  | 0
8.2. | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 3.4 |  | 0
9. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0
9.1. | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 577.21 |  | 0
9.2. | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 364.11 |  | 0
9.3. | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 213.1 |  | 0
9.4. | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 271.71 |  | 0
9.5. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 71.45 |  | 0
9.6. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 20.96 |  | 0
9.7. | Forro de gesso acartonado estruturado | m² | 89.72 |  | 0
9.8. | "Forro em fibra mineral sobre perfil metálico ""T""" | m² | 72 |  | 0
10. | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 0
10.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1. | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 194.65 |  | 0
10.1.2. | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 194.65 |  | 0
10.1.3. | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 29.14 |  | 0
10.1.4. | Piso vinílico em manta espessura 2mm | m² | 72 |  | 0
10.1.5. | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 32.7 |  | 0
10.1.6. | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 11.6 |  | 0
10.2. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1. | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 93.51 |  | 0
10.2.2. | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm | m² | 23.3 |  | 0
11. | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
11.1. | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos | m² | 89.72 |  | 0
11.2. | Emassamento de paredes internas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 280.75 |  | 0
11.3. | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 493.85 |  | 0
11.4. | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 89.72 |  | 0
11.5. | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 15.12 |  | 0
11.6. | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 3.27 |  | 0
11.7. | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 8.6 |  | 0
11.8. | Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso | m² | 3.1 |  | 0
12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
12.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1. | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 4.48 |  | 0
12.1.2. | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 40.15 |  | 0
12.1.3. | Tubo PVC soldável Ø 40 mm | m | 1.89 |  | 0
12.1.4. | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 21.69 |  | 0
12.1.5. | "Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 20mm x ½""" | un | 2 |  | 0
12.1.6. | "Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x ¾""" | un | 8 |  | 0
12.1.7. | "Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm x 1½""" | un | 11 |  | 0
12.1.8. | Bucha de redução PVC soldável 25mm x 20mm | un | 1 |  | 0
12.1.9. | "Engate flexível plástico ½"" x 40cm" | un | 5 |  | 0
12.1.10. | Joelho PVC 45º soldável Ø 20mm | un | 2 |  | 0
12.1.11. | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm | un | 20 |  | 0
12.1.12. | Joelho PVC 45º soldável Ø 50mm | un | 14 |  | 0
12.1.13. | Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm | un | 1 |  | 0
12.1.14. | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 4 |  | 0
12.1.15. | "Joelho de redução 90º soldável com bucha latão 25mm x ½""" | un | 6 |  | 0
12.1.16. | "Luva de redução PVC soldável com bucha latão 25mm x ½""" | un | 2 |  | 0
12.1.17. | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 6 |  | 0
12.1.18. | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 4 |  | 0
12.1.19. | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 50mm x 25mm | un | 1 |  | 0
12.1.20. | "Tê de redução PVC 90º soldável com bucha latão 25mm x ½""" | un | 4 |  | 0
12.1.21. | União PVC soldável Ø 25mm | un | 1 |  | 0
12.1.22. | Caixa d'água em polietileno, capacidade 500L | un | 3 |  | 0
12.2. | REGISTROS E OUTROS
12.2.1. | "Registro de gaveta com canopla cromada ½""" | un | 1 |  | 0
12.2.2. | "Registro de gaveta com canopla cromada 1½""" | un | 2 |  | 0
12.2.3. | "Registro de gaveta com canopla cromada ¾""" | un | 4 |  | 0
12.2.4. | "Registro de pressão com canopla cromada ¾""" | un | 4 |  | 0
13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
13.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1. | Tubo PVC Ø 100mm | m | 18.7 |  | 0
13.1.2. | Tubo PVC Ø 150mm | m | 15.7 |  | 0
13.1.3. | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 2 |  | 0
13.1.4. | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 2 |  | 0
13.1.5. | Junção PVC simples 150mm x 150mm | un | 4 |  | 0
13.2. | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1. | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi) | un | 2 |  | 0
13.2.2. | Caixa de areia em alvenaria 40x40cm sem grelha | un | 4 |  | 0
14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
14.1. | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 9.7 |  | 0
14.2. | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 7.62 |  | 0
14.3. | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm | m | 15.36 |  | 0
14.4. | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 13.53 |  | 0
14.5. | Curva PVC 90º curta Ø 40mm | un | 9 |  | 0
14.6. | Curva PVC 90º curta Ø 100mm | un | 5 |  | 0
14.7. | Curva PVC 90º longa Ø 100mm | un | 1 |  | 0
14.8. | Joelho PVC 45º Ø 50mm | un | 6 |  | 0
14.9. | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 1 |  | 0
14.10. | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 9 |  | 0
14.11. | Junção PVC simples 50mm x 50mm | un | 3 |  | 0
14.12. | Junção PVC simples 100mm x 50mm | un | 1 |  | 0
14.13. | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 3 |  | 0
14.14. | Tê PVC 90º Ø 40mm | un | 2 |  | 0
14.15. | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm | un | 3 |  | 0
14.16. | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 3 |  | 0
14.17. | Caixa de gordura simples Ø 40cm | un | 1 |  | 0
14.18. | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 7 |  | 0
14.19. | Caixa de inspeção 80x80cm | un | 1 |  | 0
14.20. | Ralo seco PVC 100x40mm | un | 2 |  | 0
14.21. | Terminal de Ventilação 50mm | un | 2 |  | 0
15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0
15.1. | Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 1 |  | 0
15.2. | Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 4 |  | 0
15.3. | "Válvula de descarga 1½"" com registro e acabamento cromado" | un | 5 |  | 0
15.4. | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 4 |  | 0
15.5. | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 3 |  | 0
15.6. | Banheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.7. | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 1 |  | 0
15.8. | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 |  | 0
15.9. | Papeleira metálica, DECA ou equivalente | un | 5 |  | 0
15.10. | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 1 |  | 0
15.11. | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.12. | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 3 |  | 0
15.13. | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 2 |  | 0
15.14. | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 5 |  | 0
15.15. | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 3 |  | 0
15.16. | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.17. | "Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4""" | m | 1.75 |  | 0
15.18. | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.19. | Barra de apoio 1,60 cm, em L, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 1 |  | 0
15.20. | Cadeira articulada para banho | un | 1 |  | 0
15.21. | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 15 |  | 0
16. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0
16.1. | Extintor PQS (6kg) | un | 1 |  | 0
16.2. | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 5 |  | 0
16.3. | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 1 |  | 0
16.4. | "Caixa de passagem de PVC 4x4""" | un | 5 |  | 0
16.5. | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 2 |  | 0
17. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  | 0
17.1. | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1. | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1 |  | 0
17.2. | DISJUNTORES
17.2.1. | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 8 |  | 0
17.2.2. | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 |  | 0
17.2.3. | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 4 |  | 0
17.2.4. | Disjuntor monopolar termomagnético 25A | un | 2 |  | 0
17.2.5. | Disjuntor tripolar termomagnético 40A | un | 1 |  | 0
17.2.6. | Dispositivo residual diferencial 25A | un | 13 |  | 0
17.2.7. | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | un | 4 |  | 0
17.3. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1. | "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm (1/2""), inclusive conexões" | m | 3 |  | 0
17.3.2. | "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4""), inclusive conexões" | m | 64.9 |  | 0
17.3.3. | "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm (1""), inclusive conexões" | m | 52.2 |  | 0
17.3.4. | "Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4""), inclusive conexões" | m | 40.8 |  | 0
17.3.5. | "Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2""), inclusive conexões" | m | 6.9 |  | 0
17.3.6. | "Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2""), inclusive conexões" | m | 3.4 |  | 0
17.3.7. | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa | un | 1 |  | 0
17.3.8. | "Caixa de passagem PVC 4x2""" | un | 22 |  | 0
17.3.9. | "Caixa de passagem PVC octogonal 3""" | un | 26 |  | 0
17.4. | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1. | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 648.6 |  | 0
17.4.2. | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 90.3 |  | 0
17.4.3. | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 113.3 |  | 0
17.4.4. | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 107.7 |  | 0
17.5. | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1. | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 18 |  | 0
17.5.2. | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 4 |  | 0
17.5.3. | Interruptor duplo 10A, com suporte e placa | un | 4 |  | 0
17.5.4. | Luminária 2x16W completa | un | 3 |  | 0
17.5.5. | Luminária 2x36W completa | un | 9 |  | 0
17.5.6. | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 12 |  | 0
17.5.7. | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 2 |  | 0
18. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
18.1. | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 15.6 |  | 0
18.2. | Joelho 90º PVC Ø 25mm | un | 4 |  | 0
18.3. | Joelho 45º PVC Ø 25mm | un | 2 |  | 0
19. | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 0
19.1. | CABOS EM PAR TRANÇADOS
19.1.1. | Cabo categoria 6 UTP | m | 38.26 |  | 0
19.1.2. | Cabo coaxial | m | 37.56 |  | 0
19.2. | TOMADAS
19.2.1. | Tomada modular RJ-45 completa | un | 2 |  | 0
19.2.2. | Conector de TV Tipo F coaxial com placa | un | 2 |  | 0
19.3. | CAIXAS E ACESSÓRIOS
19.3.1. | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa de ferro fundido | un | 2 |  | 0
19.3.2. | Caixa de passagem previsão para TV 20x20x10cm | un | 1 |  | 0
19.3.3. | "Caixa de passagem PVC 4x2"", fornecimento e instalação" | un | 4 |  | 0
19.4. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
19.4.1. | "Eletroduto PVC flexível Ø 1"", inclusive conexões" | m | 40.36 |  | 0
20. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
20.1. | Vergalhão CA-25 Ø 10mm | m | 10.5 |  | 0
20.2. | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 3 |  | 0
20.3. | "Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m" | un | 3 |  | 0
20.4. | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 60 |  | 0
20.5. | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 72 |  | 0
20.6. | Escavação de vala para aterramento | m³ | 10.8 |  | 0
20.7. | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 10.8 |  | 0
20.8. | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 3 |  | 0
20.9. | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 60 |  | 0
20.10. | Solda exotermica | un | 6 |  | 0
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
21.1. | GERAIS
21.1.1. | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 9.06 |  | 0
21.1.2. | Prateleira em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 1.36 |  | 0
21.1.3. | Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm | m² | 0.35 |  | 0
21.1.4. | Prateleiras e escaninhos em MDF com revestimento em fórmica | m² | 15.8 |  | 0
21.1.5. | Roda meio em madeira boleada parafusado em parede | m | 32.7 |  | 0
21.1.6. | Banco em alvenaria com tampo de concreto | m | 3.28 |  | 0
21.1.7. | Peitoril em granito cinza andorinha, L= 17cm, espessura 2cm | m | 12.4 |  | 0
21.2. | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS
21.2.1. | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 46.79 |  | 0
21.2.2. | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 4.98 |  | 0
22. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
22.1. | Limpeza de obras | m² | 212.35 |  | 0
22.2. | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  | 0
2024-05-21
OBRA:- Ampliação de Prédio do CER "Clodoaldo Medina"
LOCAL: Rua Henrique João Batista Crisci, 1.330 - Valle Verde
- Araraquara-SP.
MODELO DE PROPOSTA