## Proposta
Item | Natureza dos Trabalhos | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1. | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 0
1.2. | Tapume com telha metálica h= 2,20m | m² | 57.2 |  | 0
1.3. | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 |  | 0
1.4. | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 |  | 0
1.5. | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 |  | 0
1.6. | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 |  | 0
1.7. | Barracão provisório para deposito | m² | 20 |  | 0
1.8. | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 918.22 |  | 0
1.9. | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1066 |  | 0
1.10. | Administração local | un | 1 |  | 0
2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 14.08 |  | 0
2.2 | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 66.28 |  | 0
2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 45.72 |  | 0
2.4 | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 42.9 |  | 0
3. | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1. | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1. | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro | m | 270 |  | 0
3.1.2. | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 27.36 |  | 0
3.1.3. | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 78.26 |  | 0
3.1.4. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 28.81 |  | 0
3.1.5. | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 216.63 |  | 0
3.1.6. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 190.34 |  | 0
3.1.7. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 75.88 |  | 0
3.1.8. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.59 |  | 0
3.1.9. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.96 |  | 0
3.2. | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1. | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 18.36 |  | 0
3.2.2. | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 4.93 |  | 0
3.2.3. | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 75.2 |  | 0
3.2.4. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.39 |  | 0
3.2.5. | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.04 |  | 0
3.2.6. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 144.45 |  | 0
3.2.7. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 71.44 |  | 0
3.2.8. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.43 |  | 0
4. | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1. | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1. | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 182.4 |  | 0
4.1.2. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 155.59 |  | 0
4.1.3. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 406.18 |  | 0
4.1.4. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 472.41 |  | 0
4.1.5. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.61 |  | 0
4.1.6. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 12.92 |  | 0
4.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1. | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 169.88 |  | 0
4.2.2. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.68 |  | 0
4.2.3. | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 163.81 |  | 0
4.2.4. | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 233.64 |  | 0
4.2.5. | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.96 |  | 0
4.2.6. | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 132.78 |  | 0
4.2.7. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.14 |  | 0
4.3. | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1. | Verga pré-moldada para porta | m | 19.1 |  | 0
4.3.2. | Contraverga pré-moldada para janela | m | 14.4 |  | 0
4.4. | CONCRETO ARMADO - LAJE
4.4.1. | Laje de vigota treliçada h=13cm | m² | 80.74 |  | 0
4.4.2. | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 9.93 |  | 0
4.4.3. | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 79.56 |  | 0
4.4.4. | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.23 |  | 0
4.5. | CONCRETO ARMADO - PISO
4.5.1. | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 6.32 |  | 0
4.5.2. | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 30.95 |  | 0
4.5.3. | Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 619 |  | 0
4.5.4. | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 619 |  | 0
4.5.5. | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) | m² | 619 |  | 0
4.6. | ESTRUTURA METÁLICA
4.6.1. | Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metalicas e pintura | kg | 16805.58 |  | 0
5. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
5.1. | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1. | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa | m² | 84.2 |  | 0
5.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1. | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa | m² | 395.31 |  | 0
5.2.2. | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 67.1 |  | 0
6. | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
6.1. | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1. | Porta de Madeira - PM1 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 |  | 0
6.1.2. | Porta de Madeira - PM2 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 2 |  | 0
6.2. | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1. | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 11 |  | 0
6.2.2. | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 | un | 2 |  | 0
6.2.3. | Chapa metalica (alumínio) 90x40 cm, e= 1mm para as portas | m² | 2.12 |  | 0
6.3. | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1. | Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.6 |  | 0
6.3.2. | Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.93 |  | 0
6.3.3. | Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.65 |  | 0
6.4. | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.4.1. | Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro | m² | 6.48 |  | 0
6.6. | VIDROS
6.6.1. | Espelho cristal e=4mm sem moldura | m² | 3.05 |  | 0
7. | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
7.1. | Telha translúcida trapezoidal | m² | 78.42 |  | 0
7.2. | Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm | m² | 712.79 |  | 0
7.3. | Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m | m² | 562.5 |  | 0
7.4. | Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m | m² | 187.5 |  | 0
7.5. | Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm | m | 30.92 |  | 0
7.6. | Cantoneira metálica 6x6cm | m | 298 |  | 0
7.7. | Cumeeira trapezoidal | m | 38.65 |  | 0
7.8. | Fechamento em chapa metálica | m² | 0.72 |  | 0
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
8.1. | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 75.2 |  | 0
8.2. | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 65.31 |  | 0
8.3. | Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 28.28 |  | 0
9. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0
9.1. | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 1032.57 |  | 0
9.2. | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm | m² | 1032.57 |  | 0
9.3. | Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm | m² | 897.78 |  | 0
9.4. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte | m² | 103.52 |  | 0
9.5. | Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela | m² | 12.02 |  | 0
9.6. | Pastilha cerâmica 5x5cm - azul | m² | 11.45 |  | 0
9.7. | Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro | m² | 7.8 |  | 0
9.8. | Revestimento com placa cimentícia e=10 mm | m² | 83.5 |  | 0
10. | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 0
10.1. | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas | m² | 6.5 |  | 0
10.2. | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas | m² | 55.45 |  | 0
10.3. | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 619 |  | 0
10.4. | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte | m² | 61.95 |  | 0
10.5. | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm | m | 9.6 |  | 0
10.6. | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 4.6 |  | 0
11. | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
11.1. | Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos | m² | 60.16 |  | 0
11.2. | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 27.51 |  | 0
11.3. | Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos | m² | 60.16 |  | 0
11.4. | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos | m² | 445.41 |  | 0
11.5. | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos | m² | 307.09 |  | 0
11.6. | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos | m² | 145.28 |  | 0
11.7. | Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face interna, 2 demãos | m² | 712.79 |  | 0
11.8. | Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos | m² | 562.5 |  | 0
11.9. | Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos | m² | 187.5 |  | 0
11.10. | Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos | m² | 19.32 |  | 0
11.11. | Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos | m² | 16.44 |  | 0
11.12. | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 18.9 |  | 0
11.13. | Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos | m² | 83.5 |  | 0
12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
12.1. | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 81.18 |  | 0
12.2. | Tubo PVC soldável Ø 40 mm | m | 0.35 |  | 0
12.3. | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 15.27 |  | 0
12.4. | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 18.48 |  | 0
12.5. | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 6.28 |  | 0
12.6. | "Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2""" | un | 1 |  | 0
12.7. | "Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2""" | un | 1 |  | 0
12.8. | "Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4""" | un | 31 |  | 0
12.9. | "Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2""" | un | 14 |  | 0
12.10. | "Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4""" | un | 7 |  | 0
12.11. | "Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2""" | un | 2 |  | 0
12.12. | Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm | un | 3 |  | 0
12.13. | Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm | un | 3 |  | 0
12.14. | Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm | un | 5 |  | 0
12.15. | Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm | un | 1 |  | 0
12.16. | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 2 |  | 0
12.17. | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 1 |  | 0
12.18. | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 46 |  | 0
12.19. | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 7 |  | 0
12.20. | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 4 |  | 0
12.21. | Luva soldável 25mm | un | 13 |  | 0
12.22. | Luva soldável 50mm | un | 4 |  | 0
12.23. | Luva soldável 60mm | un | 1 |  | 0
12.24. | "Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4"" mm" | un | 1 |  | 0
12.25. | "Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4""" | un | 10 |  | 0
12.26. | "Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2""" | un | 7 |  | 0
12.27. | Tê 90 soldável 25mm | un | 6 |  | 0
12.28. | Tê soldável 50mm | un | 2 |  | 0
12.29. | Tê soldável 60mm | un | 9 |  | 0
12.30. | Tê soldável 75mm | un | 2 |  | 0
12.31. | Tê de redução soldável 50mm - 25mm | un | 3 |  | 0
12.32. | "Engate flexivel plástico 1/2"" - 30cm" | un | 10 |  | 0
12.33. | Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm | un | 1 |  | 0
12.34. | "Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4""" | un | 3 |  | 0
12.35. | "Registro de esfera 3/4""" | un | 1 |  | 0
12.36. | "Registro bruto de gaveta 2 1/2""" | un | 1 |  | 0
12.37. | "Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2""" | un | 7 |  | 0
12.38. | "Registro de gaveta com canopla cromada 3/4""" | un | 15 |  | 0
12.39. | "Registro de pressão com canopla cromada 3/4""" | un | 8 |  | 0
12.40. | Reservatório circular de polietileno 3000L | un | 2 |  | 0
13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
13.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1. | Tubo de PVC série R Ø100mm | m | 54 |  | 0
13.1.2. | Tubo de PVC série R Ø150mm | m | 12 |  | 0
13.1.2. | Tubo de PVC série R Ø150mm | m | 15 |  | 0
13.1.3. | Joelho 45° - 100mm | un | 22 |  | 0
13.1.4. | Joelho 90° - 100mm | un | 30 |  | 0
13.1.5. | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 2 |  | 0
13.2. | ACESSÓRIOS
13.2.2. | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm | un | 10 |  | 0
14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
14.1. | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 25.09 |  | 0
14.2. | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 29.96 |  | 0
14.3. | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 25 |  | 0
14.4. | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 3.66 |  | 0
14.5. | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 2 |  | 0
14.6. | Joelho PVC 45° 100mm | un | 3 |  | 0
14.7. | Joelho PVC 45° 50mm | un | 7 |  | 0
14.8. | Joelho PVC 45° 40mm | un | 10 |  | 0
14.9. | Joelho PVC 90° 75mm | un | 2 |  | 0
14.10. | Joelho PVC 90° 50mm | un | 3 |  | 0
14.11. | Joelho PVC 90° 40mm | un | 2 |  | 0
14.12. | "Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2""" | un | 2 |  | 0
14.13. | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 1 |  | 0
14.14. | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 2 |  | 0
14.15. | Junção PVC simples 50mm-50mm | un | 4 |  | 0
14.16. | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 2 |  | 0
14.17. | Redução excêntrica PVC 100mm-75mm | un | 2 |  | 0
14.18. | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 3 |  | 0
14.19. | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 2 |  | 0
14.20. | Curva 90° curta 100 mm | un | 7 |  | 0
14.21. | Curva 90° curta 40 mm | un | 12 |  | 0
14.22. | Curva 90° longa 50 mm | un | 3 |  | 0
14.23. | Curva 90° longa 75 mm | un | 2 |  | 0
14.24. | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 6 |  | 0
14.25. | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 1 |  | 0
14.26. | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 |  | 0
14.27. | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 4 |  | 0
14.28. | Terminal de Ventilação 50mm | un | 3 |  | 0
14.29. | Terminal de Ventilação 75mm | un | 2 |  | 0
15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0
15.1. | Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 5 |  | 0
15.2. | Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.3. | Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente | un | 5 |  | 0
15.4. | Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.5. | Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.6. | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.7. | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 8 |  | 0
15.8. | Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente | un | 5 |  | 0
15.9. | Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou eqivalente | un | 2 |  | 0
15.10. | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.11. | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.12. | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
15.13. | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.14. | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 |  | 0
15.15. | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 8 |  | 0
15.16. | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.17. | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 3 |  | 0
15.18. | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 11 |  | 0
15.19. | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 0
15.20. | Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente | un | 2 |  | 0
16. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0
16.1. | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 15 |  | 0
16.2. | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, tipo refletor | un | 4 |  | 0
16.3. | Kit botoeira de emergencia | un | 2 |  | 0
16.4. | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 18 |  | 0
17. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  | 0
17.1. | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1. | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0
17.1.2. | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0
17.1.3. | Quadro de medição | un | 1 |  | 0
17.2. | DISJUNTORES
17.2.1. | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 13 |  | 0
17.2.2. | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 |  | 0
17.2.3. | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 8 |  | 0
17.2.4. | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 1 |  | 0
17.2.5. | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 1 |  | 0
17.2.6. | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 1 |  | 0
17.2.7. | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 |  | 0
17.3. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1. | "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4""), inclusive conexões" | m | 370.4 |  | 0
17.3.2. | "Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4""), inclusive conexões" | m | 11.7 |  | 0
17.3.3. | "Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3""), inclusive conexões" | m | 60 |  | 0
17.3.4. | "Luva PVC rosca 3/4""" | un | 2 |  | 0
17.3.5. | "Luva PVC rosca 1 1/4""" | un | 103 |  | 0
17.3.6. | "Luva PVC rosca 3""" | un | 13 |  | 0
17.3.7. | "Curva 90° longa 1 1/4""" | un | 1 |  | 0
17.3.8. | "Caixa de passagem PVC 4x4""" | un | 17 |  | 0
17.3.9. | Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm | un | 2 |  | 0
17.3.10. | Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm | un | 2 |  | 0
17.3.11. | Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm | un | 1 |  | 0
17.4. | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.4.1. | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 1072.5 |  | 0
17.4.2. | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 66 |  | 0
17.4.3. | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 286.75 |  | 0
17.4.4. | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 231.5 |  | 0
17.5. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.5.1. | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 7 |  | 0
17.5.2. | "Condulete PVC 5 entradas 3/4"" com tampa" | un | 6 |  | 0
17.5.3. | Condulete PVC Tipo C ou Tipo E | un | 20 |  | 0
17.5.4. | Condulete PVC Tipo X ou Tipo C | un | 6 |  | 0
17.5.5. | Interruptor 1 tecla simples | un | 6 |  | 0
17.5.6. | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 8 |  | 0
17.5.7. | Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W | un | 14 |  | 0
17.5.8. | Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W | un | 3 |  | 0
17.5.9. | Refletor LED 200W | un | 20 |  | 0
18. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
18.1. | Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm² | un | 15 |  | 0
18.2. | Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca | un | 18 |  | 0
18.3. | "Haste de Cobre 2,4 m x 5/8"" copperweld" | un | 18 |  | 0
18.4. | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 255 |  | 0
18.5. | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 4 |  | 0
18.6. | "Parafuso 5/16"" INOX cabeça sextavada com arruela" | un | 15 |  | 0
19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
19.1. | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.79 |  | 0
19.2. | Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm | m² | 25.43 |  | 0
19.3. | Banco de concreto 2x0,4x0,45cm | un | 2 |  | 0
19.4. | Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm | m² | 10.8 |  | 0
19.5. | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado | un | 1 |  | 0
19.6. | Estrutura metálica para rede de voley | cj | 1 |  | 0
19.7. | Estrutura metálica com tabelas de basquete | cj | 1 |  | 0
19.8. | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 |  | 0
20. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
20.1. | Limpeza de obra | m² | 918.22 |  | 0
20.2. | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  | 0
2024-05-22
MODELO DE PROPOSTA
OBRA:- Construção de Quadra Coberta padrão FNDE
EMEF. "OLGA FERREIRA CAMPOS"
LOCAL: Av. Romulo Lupo, 775 - Jardim Universal - Araraquara-SP.