## Planilha Orçamentaria
Item | Marca/Modelo | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário com BDI | Custo Total
1 - QGBT e ilumanação áreas comuns
Etapa 1.1 - Serviços iniciais
1.1.1 |  | Placa de identificação para obra | 6 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 1.2 - Caixa de comando e entrada de energia
1.2.1 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 125A Curva C | 2 | UN |  | 0
1.2.2 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 80A curva C | 1 | UN |  | 0
1.2.3 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 32A curva C | 1 | UN |  | 0
1.2.4 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 25A curva C | 1 | UN |  | 0
1.2.5 |  | Disjuntor termomagnético bifásico 16A curva C | 1 | UN |  | 0
1.2.6 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 12 kA, Imax. de surto de 45 kA | 3 | UN |  | 0
1.2.7 |  | Contator de potência tripolar 16A 1NA/1NF | 1 | UN |  | 0
1.2.8 |  | Temporizador digital 220V fixação em trilho DIN saída 1NA/1NF | 1 | UN |  | 0
1.2.9 |  | Barra de neutro e/ou terra | 1 | UN |  | 0
1.2.10 |  | Barramento de cobre nu (capacidade 200A) | 1 | Kg |  | 0
1.2.11 |  | Trilho DIN perfurado barra 2,00 metros | 1 | UN |  | 0
1.2.12 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes | 1 | UN |  | 0
1.2.13 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | 6 | UN |  | 0
1.2.14 |  | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 15 | M |  | 0
1.2.15 |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
1.2.16 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | 1 | UN |  | 0
1.2.17 |  | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  | 0
1.2.18 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 1 | UN |  | 0
1.2.19 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
1.2.20 |  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
1.2.21 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 6 | UN |  | 0
1.2.22 |  | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | 10 | UN |  | 0
1.2.23 |  | Porta/portão tipo gradil sob medida | 1.5 | M² |  | 0
1.2.24 |  | Cadeado de alta segurança | 1 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 1.3 - Mureta de alvenaria para caixa de comando
1.3.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 1.5 | M² |  | 0
1.3.2 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0.15 | M³ |  | 0
1.3.3 |  | Forma em madeira comum para fundação | 0.5 | M² |  | 0
1.3.4 |  | Forma em madeira comum para estrutura | 2.8 | M² |  | 0
1.3.5 |  | Concreto usinado, fck = 30 MP | 0.1 | M³ |  | 0
1.3.6 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | 0.15 | M³ |  | 0
1.3.7 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 0.15 | M³ |  | 0
1.3.8 |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 18 | Kg |  | 0
1.3.9 |  | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 0.04 | M³ |  | 0
1.3.10 |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 1 | M² |  | 0
1.3.11 |  | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | 3.5 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 1.4 - Projetores e postes
1.4.1 |  | Luminária LED potência nominal máxima 50W, temperatura de cor 4000K, Portaria 20 INMETRO, conforme item 3.05 | 10 | UN |  | 0
1.4.2 |  | Luminária LED potência nominal máxima 135W, temperatura de cor 4000K, Portaria 20 INMETRO, conforme item 3.04 | 6 | UN |  | 0
1.4.3 |  | Poste de fibra de vidro PRFV de altura útil 4,00 metros, engastado, conforme item 3.06 | 7 | UN |  | 0
1.4.4 |  | Poste de fibra de vidro PRFV de altura útil 9,00 metros, engastado, conforme item 3.07 | 2 | UN |  | 0
1.4.5 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (engastamento postes de fibra) | 1 | M³ |  | 0
1.4.6 |  | Suporte para uma luminária topo de poste 60,3 mm | 4 | UN |  | 0
1.4.7 |  | Suporte para duas luminárias topo de poste 60,3 mm | 3 | UN |  | 0
1.4.8 |  | Suporte para três luminárias topo de poste 60,3 mm | 2 | UN |  | 0
1.4.9 |  | Cabo em aço-cobreado PP 3x1,5 mm² com isolação (subida dos postes) | 70 | M |  | 0
1.4.10 |  | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 2 | UN |  | 0
1.4.11 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 2 | UN |  | 0
1.4.12 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 11 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 1.5 - Cabos e Eletrodutos
1.5.1 |  | Cabo em aço cobreado 16 mm² isolação 1 KV | 405 | M |  | 0
1.5.2 |  | Conector parafuso fendido para cabos de até 25 mm² | 33 | UN |  | 0
1.5.3 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm (1.1/4"), com acessórios | 135 | M |  | 0
1.5.4 |  | Reajuntamento de paralelepípedo com areia | 18 | M² |  | 0
1.5.5 |  | Demolição manual de concreto simples | 0.2 | M³ |  | 0
1.5.6 |  | Execução de passeio com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | 0.2 | M³ |  | 0
1.5.7 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 3 | M³ |  | 0
1.5.8 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 19 | M³ |  | 0
1.5.9 |  | Reaterro manual apiloado | 16 | M³ |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
[5 empty] | Valor total do item 1 | 0
2 - ALIMENTADORES QUADROS QD-B, QD-C E QD-D (conforme projeto)
Etapa 2.1 - Eletrodutos e cabos
2.1.1 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm (2"), com acessórios | 15 | M |  | 0
2.1.2 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm (4"), com acessórios | 200 | M |  | 0
2.1.3 |  | Cabo em aço cobreado 25 mm² isolação 1 KV (alimentador QD-C) | 255 | M |  | 0
2.1.4 |  | Cabo em aço cobreado 35 mm² isolação 1 KV (alimentador QD-B) | 80 | M |  | 0
2.1.5 |  | Cabo em aço cobreado 50 mm² isolação 1 KV (alimentador QD-D) | 315 | M |  | 0
2.1.6 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 20 | M³ |  | 0
2.1.7 |  | Reaterro manual apiloado | 17 | M³ |  | 0
2.1.8 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 3 | M³ |  | 0
2.1.9 |  | Demolição manual de concreto simples | 1 | M³ |  | 0
2.1.10 |  | Execução de passeio com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | 1 | M³ |  | 0
2.1.11 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 60 x 60 cm | 6 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
[5 empty] | Valor total do item 2 | 0
3 - ILUMINAÇÃO DAS PISCINAS
Etapa 3.1 - Quadro de comando
3.1.1 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 80A curva C | 1 | UN |  | 0
3.1.2 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 50A curva C | 1 | UN |  | 0
3.1.3 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 40A curva C | 1 | UN |  | 0
3.1.4 |  | Disjuntor termomagnético bifásico 16A curva C | 2 | UN |  | 0
3.1.5 |  | Contator de potência tripolar 50A 1NA/1NF | 2 | UN |  | 0
3.1.6 |  | Contator de potência tripolar 16A 1NA/1NF | 2 | UN |  | 0
3.1.7 |  | Temporizador digital 220V fixação em trilho DIN saída 1NA/1NF | 1 | UN |  | 0
3.1.8 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 12 kA, Imax. de surto de 45 kA | 3 | UN |  | 0
3.1.9 |  | Barra de neutro e/ou terra | 1 | UN |  | 0
3.1.10 |  | Barramento de cobre nu (capacidade 200A) | 1 | Kg |  | 0
3.1.11 |  | Trilho DIN perfurado barra 2,00 metros | 1 | UN |  | 0
3.1.12 |  | Botoeira verde 1 contato NA | 3 | UN |  | 0
3.1.13 |  | Botoeira vermelha 1 contato NF | 3 | UN |  | 0
3.1.14 |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 0.2 | M³ |  | 0
3.1.15 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | 0.2 | M³ |  | 0
3.1.16 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes | 1 | UN |  | 0
3.1.17 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | 5 | UN |  | 0
3.1.18 |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
3.1.19 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | 1 | UN |  | 0
3.1.20 |  | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  | 0
3.1.21 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 1 | UN |  | 0
3.1.22 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
3.1.23 |  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 3 | M |  | 0
3.1.24 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 6 | UN |  | 0
3.1.25 |  | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | 10 | UN |  | 0
3.1.26 |  | Porta/portão tipo gradil sob medida | 1.5 | M² |  | 0
3.1.27 |  | Cadeado de alta segurança | 1 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 3.2 - Projetores, postes e torres metálicas
3.2.1 |  | Torre metálica autoportante, 15 metros de altura útil, incluso fundação de concreto, dispositivo para escalada de um operador até o topo da torre, dispositivo para evitar a subida de terceiros. Incluso suporte para fixação de três projetores de 1000W de LED em seu topo. A torre deverá ser montada com material resistente ao tempo e ser capaz de suportar os pesos dos projetores LED e de um operador/eletricista. A montagem da torre deverá ser realizada sem a utilização de caminhão guindaste | 7 | UN |  | 0
3.2.2 |  | Projetor LED potência máxima 1000W, ângulo de abertura 40 graus, facho simétrico, temperatura de cor 5000K (torres metálicas) | 21 | UN |  | 0
3.2.3 |  | Projetor LED potência máxima 500W, ângulo de abertura 90 graus, facho simétrico, temperatura de cor 5000K (marquise) | 5 | UN |  | 0
3.2.4 |  | Luminária LED potência nominal máxima 135W, temperatura de cor 4000K, Portaria 20 INMETRO, conforme item 3.04 | 6 | UN |  | 0
3.2.5 |  | Poste de fibra de vidro PRFV de altura útil 9,00 metros, engastado, conforme item 3.07 | 2 | UN |  | 0
3.2.6 |  | Suporte para três luminárias topo de poste 60,3 mm | 2 | UN |  | 0
3.2.7 |  | Remoção de aparelho de iluminação | 5 | UN |  | 0
3.2.8 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (engastamento postes de fibra) | 0.2 | M³ |  | 0
3.2.9 |  | Cabo em aço-cobreado PP 3x1,5 mm² com isolação (subida dos postes de fibra) | 25 | M |  | 0
3.2.10 |  | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 7 | UN |  | 0
3.2.11 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 7 | UN |  | 0
3.2.12 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 10 | UN |  | 0
3.2.13 |  | Eletroduto PVC rígido 2 polegadas e acessórios - subida das torres | 105 | M |  | 0
3.2.14 |  | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | 12 | UN |  | 0
3.2.15 |  | Cabo em aço-cobreado 16 mm² com isolação 1 kV 90ºC (subida das torres) | 400 | M |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 3.3 - Eletrodutos e cabos
3.3.1 |  | Cabo em aço-cobreado 35 mm² com isolação 1 kV 90ºC | 480 | M |  | 0
3.3.2 |  | Cabo em aço-cobreado 25 mm² com isolação 1 kV 90ºC | 340 | M |  | 0
3.3.3 |  | Cabo em aço-cobreado 16 mm² com isolação 1 kV 90ºC | 320 | M |  | 0
3.3.4 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm (2"), com acessórios | 25 | M |  | 0
3.3.5 |  | Eletroduto galvanizado a quente 1" ‐ com acessórios (alimentação dos projetores sobre a marquise da arquibancada) | 80 | M |  | 0
3.3.6 |  | Demolição manual de concreto simples | 0.3 | M³ |  | 0
3.3.7 |  | Execução de passeio com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | 0.3 | M³ |  | 0
3.3.8 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 2 | M³ |  | 0
3.3.9 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 12 | M³ |  | 0
3.3.10 |  | Reaterro manual apiloado | 10 | M³ |  | 0
3.3.11 |  | Conector parafuso fendido para cabos de até 35 mm² | 28 | UN |  | 0
3.3.12 |  | Conector parafuso fendido para cabos de até 25 mm² | 21 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Valor total do item 3 | [5 empty] | 0
4 - ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS
Etapa 4.1 - Quadro de comando
4.1.1 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 32A curva C | 1 | UN |  | 0
4.1.2 |  | Disjuntor termomagnético bifásico 25A curva C | 2 | UN |  | 0
4.1.3 |  | Disjuntor termomagnético bifásico 16A curva C | 1 | UN |  | 0
4.1.4 |  | Contator de potência tripolar 16A 1NA/1NF | 3 | UN |  | 0
4.1.5 |  | Temporizador digital 220V fixação em trilho DIN saída 1NA/1NF | 1 | UN |  | 0
4.1.6 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 12 kA, Imax. de surto de 45 kA | 3 | UN |  | 0
4.1.7 |  | Barra de neutro e/ou terra | 1 | UN |  | 0
4.1.8 |  | Barramento de cobre nu (capacidade 200A) | 1 | Kg |  | 0
4.1.9 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | 1 | UN |  | 0
4.1.10 |  | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  | 0
4.1.11 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 1 | UN |  | 0
4.1.12 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 2 | M |  | 0
4.1.13 |  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 2 | M |  | 0
4.1.14 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 6 | UN |  | 0
4.1.15 |  | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | 10 | UN |  | 0
4.1.16 |  | Porta/portão tipo gradil sob medida | 1 | M² |  | 0
4.1.17 |  | Cadeado de alta segurança | 1 | UN |  | 0
4.1.18 |  | Botoeira verde 1 contato NA | 2 | UN |  | 0
4.1.19 |  | Botoeira vermelha 1 contato NF | 2 | UN |  | 0
4.1.20 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | 1 | UN |  | 0
4.1.21 |  | Remoção de disjuntor termomagnético | 5 | UN |  | 0
4.1.22 |  | Remoção de barramento de cobre | 1 | M |  | 0
4.1.23 |  | Remoção de quadro de distribuição | 1 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 4.2 - Luminárias e projetores
4.2.1 |  | Projetor LED potência máxima 250W, ângulo de abertura 90 graus, facho simétrico, temperatura de cor 5000K | 32 | UN |  | 0
4.2.2 |  | Luminária LED potência nominal máxima 50W, temperatura de cor 4000K, Portaria 20 INMETRO, conforme item 3.05 | 4 | UN |  | 0
4.2.3 |  | Suporte para uma luminária topo de poste 60,3 mm | 4 | UN |  | 0
4.2.4 |  | Cabo em aço-cobreado PP 3x1,5 mm² com isolação (subida dos postes) | 100 | M |  | 0
4.2.5 |  | Remoção de aparelho de iluminação | 32 | UN |  | 0
4.2.6 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (pintura postes metálicos) | 75 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 4.3 - Eletrodutos e cabos
4.3.1 |  | Cabo em aço-cobreado 16 mm² com isolação 1 kV 90ºC | 610 | M |  | 0
4.3.2 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 110 | M |  | 0
4.3.3 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 2 | M³ |  | 0
4.3.4 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 16 | M³ |  | 0
4.3.5 |  | Reaterro manual apiloado | 14 | M³ |  | 0
4.3.6 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | 2 | UN |  | 0
4.3.7 |  | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 2 | UN |  | 0
4.3.8 |  | Conector parafuso fendido para cabos de até 25 mm² | 30 | UN |  | 0
4.3.9 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 9 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Valor total do item 4 | [5 empty] | 0
5- ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE AREIAS
Etapa 5.1 - Quadro de comando
5.1.1 |  | Disjuntor termomagnético trifásico 25A curva C | 1 | UN |  | 0
5.1.2 |  | Disjuntor termomagnético bifásico 16A curva C | 3 | UN |  | 0
5.1.3 |  | Contator de potência tripolar 16A 1NA/1NF | 3 | UN |  | 0
5.1.4 |  | Temporizador digital 220V fixação em trilho DIN saída 1NA/1NF | 1 | UN |  | 0
5.1.5 |  | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 12 kA, Imax. de surto de 45 kA | 3 | UN |  | 0
5.1.6 |  | Barra de neutro e/ou terra | 1 | UN |  | 0
5.1.7 |  | Barramento de cobre nu | 1 | Kg |  | 0
5.1.8 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | 1 | UN |  | 0
5.1.9 |  | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  | 0
5.1.10 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 1 | UN |  | 0
5.1.11 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 2 | M |  | 0
5.1.12 |  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 2 | M |  | 0
5.1.13 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 6 | UN |  | 0
5.1.14 |  | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | 10 | UN |  | 0
5.1.15 |  | Porta/portão tipo gradil sob medida | 1 | M² |  | 0
5.1.16 |  | Cadeado de alta segurança | 1 | UN |  | 0
5.1.17 |  | Botoeira verde 1 contato NA | 2 | UN |  | 0
5.1.18 |  | Botoeira vermelha 1 contato NF | 2 | UN |  | 0
5.1.19 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | 1 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 5.2 - Mureta de alvenaria para caixa de comando
5.2.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 1.5 | M² |  | 0
5.2.2 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0.15 | M³ |  | 0
5.2.3 |  | Forma em madeira comum para fundação | 0.5 | M² |  | 0
5.2.4 |  | Forma em madeira comum para estrutura | 2.8 | M² |  | 0
5.2.5 |  | Concreto usinado, fck = 30 MP | 0.1 | M³ |  | 0
5.2.6 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | 0.15 | M³ |  | 0
5.2.7 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 0.15 | M³ |  | 0
5.2.8 |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 18 | Kg |  | 0
5.2.9 |  | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 0.04 | M³ |  | 0
5.2.10 |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 1 | M² |  | 0
5.2.11 |  | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | 3.5 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 5.3 - Projetores, luminárias e postes
5.3.1 |  | Projetor LED potência máxima 250W, ângulo de abertura 90 graus, facho simétrico, temperatura de cor 5000K | 16 | UN |  | 0
5.3.2 |  | Luminária LED potência nominal máxima 50W, temperatura de cor 4000K, Portaria 20 INMETRO, conforme item 3.05 | 14 | UN |  | 0
5.3.3 |  | Poste de fibra de vidro PRFV de altura útil 4,00 metros, engastado, conforme item 3.06 | 7 | UN |  | 0
5.3.4 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (engastamento postes de fibra) | 1 | M³ |  | 0
5.3.5 |  | Suporte para uma luminária topo de poste 60,3 mm | 8 | UN |  | 0
5.3.6 |  | Suporte para duas luminárias topo de poste 60,3 mm | 3 | UN |  | 0
5.3.7 |  | Suporte para três luminárias topo de poste 60,3 mm | 2 | UN |  | 0
5.3.8 |  | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | 4 | UN |  | 0
5.3.9 |  | Cabo em aço-cobreado PP 3x2,5 mm² com isolação (subida dos postes) | 180 | M |  | 0
5.3.10 |  | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 3 | UN |  | 0
5.3.11 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 3 | UN |  | 0
5.3.12 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | 17 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 5.4 - Eletrodutos e cabos
5.4.1 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 150 | M |  | 0
5.4.2 |  | Cabo em aço-cobreado 16 mm² com isolação 1 kV 90ºC | 570 | M |  | 0
5.4.3 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 3 | M³ |  | 0
5.4.4 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 21 | M³ |  | 0
5.4.5 |  | Reaterro manual apiloado | 18 | M³ |  | 0
5.4.6 |  | Conector parafuso fendido para cabos de até 25 mm² | 67 | UN |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Etapa 5.5 - Limpeza final
5.5.1 |  | Limpeza final da obra | 500 | M² |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Valor total do item 5 | [5 empty] | 0
6- POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO 300 KVA E ALIMENTAÇÃO GERAL DO COMPLEXO
Etapa 6.1 - Posto de transformação aéreo
6.1.1 |  | Posto de transformação aéreo completo, com poste, transformador 300 kVA, mureta de medição, caixa de medição, proteção, aterramento e demais componentes necessários para execução e aprovação junto à CPFL | 1 | UN |  | 0
6.1.2 |  | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (Projeto de entrada de energia para aprovação na CPFL) | 1 | UN |  | 0
6.1.3 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 7 | M³ |  | 0
6.1.4 |  | Reaterro manual apiloado | 6 | M³ |  | 0
6.1.5 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | 1 | M³ |  | 0
6.1.6 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm (3"), com acessórios | 75 | M |  | 0
6.1.7 |  | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | 300 | M |  | 0
6.1.8 |  | Caixa enterrada em alvenaria com tijolos cerâmicos dimensões internas de 0,8 x 0,8 m | 2 | UN |  | 0
6.1.9 |  | Remoção de transformador em cabine primária | 1 | UN |  | 0
6.1.10 |  | Remoção de para-raio em cabine primária | 3 | UN |  | 0
6.1.11 |  | Remoção de chave fusivel em cabine primária | 3 | UN |  | 0
6.1.12 |  | Remoção de cabo de média tensão | 600 | M |  | 0
[5 empty] | Valor total da etapa | 0
Valor total do item 6 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Valor total do contrato | 0
Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Gerência de Instalações Elétricas e Iluminação Pública
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Iluminação Complexo de Piscinas da Ferroviária