## Roteiro
Item | Código | Natureza dos Trabalhos | Unid | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
A |  | CER
I |  | Ampliação - (Lavanderia)
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Placa de obra no padrão PMA. | m² | 6
1.2 |  | Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários) | unxmês | 18
1.3 |  | Movimento de terra para nivelamento da base
1.3.1 |  | Raspagem mecanizada e limpeza do terreno | m² | 75
1.3.2 |  | Carregamento mecanizado de solo escavado | m³ | 21
1.3.3 |  | Botafora de solo escavado por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 21
1.3.4 |  | Fornecimento de terra | m³ | 31.5
1.3.5 |  | Espalhamento de terra | m³ | 31.5
1.3.6 |  | Compactação de aterro em camadas de 20,0 cm. | m³ | 31.5
1.4 |  | Projeto executivo estrutural. | cj | 3
1.5 |  | Locação de obra de edificação | m² | 38.5
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Infraestrutura
2.1 |  | Mobilização ou desmobilização, equipamento estaca escavada mecânicamente | un | 1
2.2 |  | Estaca escavada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm, completa | m | 144
2.3 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 20.3
2.4 |  | Lastro de brita, e= 25 mm | m³ | 0.35
2.5 |  | Aço CA 50, armadura média (estacas, blocos e baldrames) | kg | 320
2.6 |  | Forma em madeira para blocos em baldrames. | m² | 39.6
2.7 |  | Concreto usinado fck = 25,0 MPa, usinado | m³ | 4
2.8 |  | Lançamento e aplicação de concreto em fundação | m³ | 4
2.9 |  | Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m³ | 1.8
2.10 |  | Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2 cm | m² | 26.4
2.11 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 15.95
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Estrutura
3.1 |  | Forma em madeira comum para estrutura (pilares e vigas) | m² | 64
3.2 |  | Aço CA 50, armadura média (pilares e vigas) | kg | 540
3.3 |  | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (pilares e vigas) | m³ | 6
3.4 |  | Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (pilares e vigas) | m³ | 6
3.5 |  | Laje treliçada, h=12cm, inclusive escoramento, concreto e aço de distribuição/apoios/balanço | m² | 46.36
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Alvenaria
4.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 89.4
4.2 |  | Elemento vazado em concreto (Cobogó). | m² | 25.9
4.3 |  | Vergas e contravergas de concreto armado | m³ | 0.6
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Esquadrias de alumínio
5.1 |  | Janela de correr, 4 FL's, em caixilho de alumínio, perfil L25, com pintura eletrostática na cor preta para vidro temperado de 8 mm, com ferragens, completa - 3,60 x 1,20 m, conforme projeto | m² | 4.32
5.2 |  | Janela maxim-ar em caixilho de alumínio, perfil L25, com pintura eletrostática na cor preta para vidro temperado de 6 mm, com alavanca de abertura, completa - 0,80 x 0,70 m, conforme projeto | m² | 0.56
5.3 |  | Porta em lambril de alumínio, perfil L30, com pintura eletrostática na cor preta, completa - 0,90 x 2,10 m, conforme projeto | m² | 5.67
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Cobertura
6.1 |  | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 47.58
6.2 |  | Telha de barro tipo romana | m² | 51.4
6.3 |  | Cumeeira de barro emboçado tipo romana | m | 23.9
6.4 |  | Calha de beiral de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50 | m | 7.8
6.5 |  | Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 65 x 110 mm | m | 9
6.6 |  | Rufo e contra rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | m | 15.6
6.7 |  | Estrutura de madeira Peroba do Norte (certificada) aparelhada para chapa de policarbonato, conforme projeto | m² | 11.7
6.8 |  | Chapa de policarbonato cristal liso transparente 6,0 mm | m² | 11.7
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
7 |  | Impermeabilização
7.1 |  | Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica | m² | 61.55
|  |  |  | Total do item 7 |  | 0
8 |  | Instalações Hidráulicas
8.1 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 25 mm | m | 30
8.2 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 32 mm | m | 20
8.3 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 60 mm | m | 10
8.4 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 40 mm | m | 20
8.5 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 50 mm | m | 20
8.6 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 75 mm | m | 15
8.7 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 100 mm | m | 10
8.8 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 2
8.9 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 3
8.10 |  | Caixa sifonada DN 150x150x50mm com grelha metálica | un | 1
8.11 |  | Tanque de louça com coluna completo, inclusive torneira | un | 2
|  |  |  | Total do item 8 |  | 0
9 |  | Instalações Elétricas
9.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 16
9.2 |  | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 4
9.3 |  | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 4
9.4 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300
9.5 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 180
9.6 |  | Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 1KV - isolação em EPR 90ºC | m | 80
9.7 |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 50
9.8 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 40
9.9 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 4
9.10 |  | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | un | 1
9.11 |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 12
9.12 |  | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | un | 6
9.13 |  | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de led | un | 4
9.14 |  | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 28W | un | 8
|  |  |  | Total do item 9 |  | 0
10 |  | Revestimento
10.1 |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm | m² | 225.11
10.2 |  | Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm | m² | 225.11
10.3 |  | Azulejo de 1ª qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante | m² | 56.64
10.4 |  | Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m² | 56.64
10.5 |  | Reboco para paredes externas. | m² | 93.55
10.6 |  | Tampo/bancada de granito com furos para cubas de inox conforme especificação de projeto | m² | 2.6
10.7 |  | Peitoril de granito, polido, e = 2cm, até 20 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 4.4
10.8 |  | Cantoneira em alumínio branco | m | 7
|  |  |  | Total do item 10 |  | 0
11 |  | Piso
11.1 |  | Lastro de pedra britada, e=3 cm | m³ | 0.7
11.2 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 44.85
11.3 |  | Contrapiso em concreto sarrafeado fck= 20 MPa usinado, e=6cm | m³ | 1.4
11.4 |  | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm. | m² | 23.31
11.5 |  | Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70 x 70cm assentado com junta seca inclusive rejunte | m² | 17.01
11.6 |  | Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado | m | 11.4
11.7 |  | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 2.7
11.8 |  | Placa cerâmica extrudada antiderrapante, resistente ao impacto, manchamento e abrasão na cor cinza. | m² | 6.3
11.9 |  | Rejuntamento de placa cerâmica extrudada, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi. | m² | 6.3
11.10 |  | Piso externo
11.10.1 |  | Lastro de pedra britada, e=3 cm | m³ | 0.63
11.10.2 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 40.41
11.10.3 |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 1.3
|  |  |  | Total do item 11 |  | 0
12 |  | Vidro
12.1 |  | Vidro temperado de 8mm para janela de correr - 3,60 x 1,20m, conforme projeto. | m² | 4.32
12.2 |  | Vidro temperado de 6mm para janela Maxim-ar - 0,80 x 0,70m, conforme projeto. | m² | 0.56
|  |  |  | Total do item 12 |  | 0
13 |  | Pintura
13.1 |  | Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 306.81
13.2 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com três demãos | m² | 282.3
13.3 |  | Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro) | m² | 81.7
13.4 |  | Barrado impermeável com esmalte acetinado, h = 2,15m. | m² | 24.51
|  |  |  | Total do item 13 |  | 0
14 |  | Serviços Complementares
14.1 |  | Prateleira em concreto com espessura e = 3cm (4 unidades com dimensões 4,20 x 0,60m), conforme projeto. | m³ | 0.3
14.2 |  | Prateleira em granito com espessura e = 3cm (4 unidades com dimensões 2,85 x 0,50m), conforme projeto. | m² | 5.7
14.3 |  | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L = 200mm. | unid | 40
|  |  |  | Total do item 14 |  | 0
|  |  |  | TOTAL A-I |  | 0
II |  | Reforma - (Sala Estruturada e de Recursos)
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Retirada de soleira em granito. | m | 7.2
1.2 |  | Carga manual e retirada de entulho com caçamba. | m³ | 0.1
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Instalações Elétricas
2.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 4
2.2 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60
2.3 |  | Ventilador de parede, conforme projeto, inclusive instalação. | unid | 4
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Piso
3.1 |  | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia, conforme projeto. | m | 7.2
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Quiosque (7,00 x 7,00m)
4.1 |  | Infraestrutura
4.1.1 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto. | m³ | 13.2
4.1.2 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação. | m³ | 9.97
4.1.3 |  | Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm. | m | 80
4.1.4 |  | Aço CA 50, armadura média. | kg | 547.56
4.1.5 |  | Aço CA 60, armadura média. | kg | 56.55
4.1.6 |  | Forma em madeira comum para fundação. | m² | 25.6
4.1.7 |  | Concreto usinado fck = 25,0MPa. | m³ | 3
4.1.8 |  | Lançamento e aplicação de concreto em fundação. | m³ | 3
4.1.9 |  | Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. | m³ | 1.1
4.1.10 |  | Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm. | m² | 16.8
4.2 |  | Estrutura
4.2.1 |  | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm. | m | 20
4.2.2 |  | Aço CA 50, armadura média. | kg | 121
4.2.3 |  | Concreto usinado, fck = 25,0MPa. | m³ | 1.2
4.2.4 |  | Lançamento e aplicação de concreto em estrutura. | m³ | 1.2
4.3 |  | Piso, Cobertura e Instalações Elétricas
4.3.1 |  | Lastro de pedra britada, e = 5cm. | m³ | 3.53
4.3.2 |  | Lona plástica preta 200 micras. | m² | 70.56
4.3.3 |  | Piso em concreto fck = 20MPa polido com desempenadeira bambolê, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação. | m³ | 7.06
4.3.4 |  | Armadura em tela soldada de aço para piso em concreto Q92. | kg | 105.9
4.3.5 |  | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m. | m² | 70.56
4.3.6 |  | Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural. | m² | 75.43
4.3.7 |  | Cumeeira de barro emboçado. | m | 23.76
4.3.8 |  | Caixa de Passagem PVC de embutir no piso. | unid | 1
4.3.9 |  | Caixa em PVC de 4" x 2". | unid | 4
4.3.10 |  | Placa (espelho) para caixa, 4" x 2". | unid | 4
4.3.11 |  | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa. | unid | 2
4.3.12 |  | Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa. | unid | 1
4.3.13 |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa. | unid | 1
4.3.14 |  | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W. | unid | 8
4.3.15 |  | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares. | unid | 4
4.3.16 |  | Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C. | m | 135
4.3.17 |  | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C. | m | 25
4.3.18 |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm. | m | 35
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Passarela de acesso ao CER
5.1 |  | Chapa de policarbonato cristal liso transparente 6,0 mm | m² | 28.5
5.2 |  | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm entre as passarelas novas e as entradas do CER. | m | 6
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Sistema de Drenagem
6.1 |  | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8cm. | unid | 17
6.2 |  | Grelha em alumínio fundido para canaleta - linha comercial. | m² | 8.5
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL A-II |  | 0
III |  | Reforma - (Circulação, Sanitários e Vestiários, Recreação, Repouso, Multimeios, Pátio Coberto, Berçário, Cozinha, Lactário, Fraldário, Despensa, Casa de Bonecas, Parquinho)
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 9.16
1.2 |  | Carregamento mecanizado de solo escavado | m³ | 92.4
1.3 |  | Botafora de solo escavado por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 92.4
1.4 |  | Demolição manual de alvenaria de elevação. | m³ | 15.44
1.5 |  | Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta). | m³ | 11.5
1.6 |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base. | m² | 453.71
1.7 |  | Demolição de revestimento de azulejo. | m² | 200
1.8 |  | Demolição manual de paineis divisórias, inclusive montantes metálicos. | m² | 17.67
1.9 |  | Retirada de aparelhos sanitários. | unid | 13
1.10 |  | Retirada de esquadrias. | unid | 16
1.11 |  | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada. | m² | 30.16
1.12 |  | Remoção de guia pré-fabricada de concreto (Parquinho) | m | 30
1.13 |  | Retirada de areia de tanque de areia de playground. | m³ | 25.6
1.14 |  | Carga manual e retirada de entulho com caçamba. | m³ | 122.48
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Infraestrutura
2.1 |  | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 30
2.2 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15
2.3 |  | Aço CA 50, armadura média (blocos) | kg | 300
2.4 |  | Forma em madeira para blocos. | m² | 18
2.5 |  | Concreto usinado fck = 25,0 MPa, usinado | m³ | 2
2.6 |  | Lançamento e aplicação de concreto em fundação | m³ | 2
2.7 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Estrutura
3.1 |  | Forma em madeira comum para estrutura (pilares e vigas) | m² | 20
3.2 |  | Aço CA 50, armadura média (pilares e vigas) | kg | 150
3.3 |  | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (pilares e vigas) | m³ | 1
3.4 |  | Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (pilares e vigas) | m³ | 1
3.5 |  | Forro em painéis de gesso acartonado, e = 12,5mm, fixo. | m² | 21.96
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Alvenaria
4.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 66.27
4.2 |  | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B. | m² | 21.92
4.3 |  | Pilaretes, vergas e contravergas de concreto armado, conforme necessário. | m³ | 4
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Esquadrias de alumínio
5.1 |  | PA3 - Porta de correr com duas folhas, caixilho em alumínio, com pintura eletrostática, cor a definir, para vidro temperado de 10mm, completa - 2,10 x 2,10m, conforme projeto (1 unidade). | m² | 4.41
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Esquadrias metálicas
6.1 |  | FE1 - Janela basculante em ferro com pintura em cor a definir, igual à JFE existente, para vidro temperado de 8mm - 1,60 x 0,50 m, conforme projeto (1 unidade). | m² | 0.8
6.2 |  | FE3 - Porta de abrir em chapa de aço galvanizado liso feita sob medida com acabamento em duas demãos de tinta esmalte acetinada, completa - 0,90 x 2,10m, conforme projeto (5 unidades). | m² | 9.45
6.3 |  | Janela de aço 1,00 x 1,20 m de correr, com quatro folhas, sem bandeira, com vidro liso - Casa de Bonecas. | unid | 1
6.4 |  | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro. | m² | 11.51
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
7 |  | Esquadrias de madeira
7.1 |  | P1 - Porta de abrir em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco na cor branca, completa - 0,90 x 2,10m, conforme projeto. | unid | 3
7.2 |  | P2 - Porta de abrir em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco na cor branca, completa - 0,90 x 2,10m, adaptada para PcD, conforme projeto. | unid | 1
7.3 |  | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de porta PcD, altura de 40 cm. | m | 0.9
7.4 |  | P4 - Porta revestida com laminado melamínico à prova d'água com puxador e trinco. Batente metálico, cor a definir - 0,60 x 1,70m, conforme projeto. | unid | 2
7.5 |  | P6 - Porta de correr em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco na cor branca, completa - 0,90 x 2,10m (1 unidade). | m² | 1.89
7.6 |  | P8 - Porta revestida com laminado melamínico à prova d'água, vai e vem, sem trinco. Batente metálico, cor a definir - 0,60 x 1,20m, conforme projeto. | unid | 4
7.7 |  | Porta lisa, largura 80cm, altura de 105 a 200cm - Casa de Bonecas. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 7 |  | 0
8 |  | Cobertura
8.1 |  | Manutenção geral da cobertura e beirais para eliminar infiltrações, inclusive casa de bonecas. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 8 |  | 0
9 |  | Instalações Hidráulicas
9.1 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 25 mm | m | 60
9.2 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 32 mm | m | 40
9.3 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 60 mm | m | 35
9.4 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 40 mm | m | 60
9.5 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 50 mm | m | 50
9.6 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 75 mm | m | 45
9.7 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 100 mm | m | 40
9.8 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 3
9.9 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 3
9.10 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 3
9.11 |  | Registro de gaveta com canopla cromada, Ø 3/4" | un | 10
9.12 |  | Caixa sifonada DN 150x150x50mm com grelha metálica | un | 16
9.13 |  | Bacia com caixa acoplada, acessível em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento e acessórios para PCD (NBR 9050) | un | 1
9.14 |  | Bacia em louça, auto sifonada na cor branca com caixa acoplada e acessórios | un | 2
9.15 |  | Bacia em louça, auto sifonada na cor branca com caixa acoplada e acessórios - modelo infantil. | un | 6
9.16 |  | Cuba de louça de embutir oval. | un | 8
9.17 |  | Lavatório em louça com coluna suspensa na cor branca, completo | un | 1
9.18 |  | Torneira de mesa cromada para lavatório com acionamento hidromecânico | un | 8
9.19 |  | Torneira de mesa cromada para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1
9.20 |  | Assento para bacia em louça | un | 2
9.21 |  | Cabide metálico. | unid | 35
9.22 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 12
9.23 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 12
9.24 |  | Porta-papel em louça branca | un | 9
9.25 |  | Ducha higiênica com registro acoplado | un | 9
9.26 |  | Barras de apoio 1 1/2' em aço inoxidável (vaso, lavatório e porta) | m | 16.3
9.27 |  | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado. | unid | 10
9.28 |  | Assento articulado para banho em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450mm. | unid | 1
9.29 |  | Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm. | unid | 1
9.30 |  | Bebedouro refrigerado acessível com acabamento em aço inoxidável, inclusive instalação. | unid | 1
9.31 |  | Ponto de água e esgoto para bebedouro, completo | unid | 1
9.32 |  | Reforma do bebedouro existente
9.32.1 |  | Retirada de revestimento em azulejo/pastilha. | m² | 6.15
9.32.2 |  | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada. | m² | 6.15
9.32.3 |  | Ralo linear em aço inox. | unid | 12
|  |  |  | Total do item 9 |  | 0
10 |  | Instalações Elétricas
10.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 45
10.2 |  | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 15
10.3 |  | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 5
10.4 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 15
10.5 |  | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | un | 4
10.6 |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 60
10.7 |  | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | un | 10
10.8 |  | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de led | un | 25
10.9 |  | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 28W | un | 50
10.10 |  | Ventilador de parede, conforme projeto, inclusive instalação. | unid | 11
|  |  |  | Total do item 10 |  | 0
11 |  | Revestimento
11.1 |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm | m² | 132.54
11.2 |  | Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm | m² | 132.54
11.3 |  | Azulejo de 1ª qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante | m² | 256.8
11.4 |  | Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m² | 256.8
11.5 |  | Reboco para paredes externas. | m² | 43.84
11.6 |  | Tampo/bancada de granito com furos para cubas de inox ou não, conforme especificação de projeto. | m² | 5.93
11.7 |  | Divisória em placas de granito com espessura de 3cm. | m² | 23
11.8 |  | Peitoril de granito, polido, e = 2cm, até 20 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 12.53
|  |  |  | Total do item 11 |  | 0
12 |  | Piso
12.1 |  | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm. | m² | 50.4
12.2 |  | Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70 x 70cm assentado com junta seca inclusive rejunte | m² | 50.4
12.3 |  | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 30.13
12.4 |  | Revestimento em borracha sintética, cor a definir, espessura de 4 mm ‐ colado | m² | 1.02
12.5 |  | Piso externo
12.5.1 |  | Lastro de pedra britada, e=3 cm | m³ | 4.17
12.5.2 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 267.32
12.5.3 |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 8.34
|  |  |  | Total do item 12 |  | 0
13 |  | Vidro
13.1 |  | Vidro temperado de 8mm para esquadrias, conforme projeto. | m² | 0.8
13.2 |  | Vidro temperado de 10mm para esquadrias, conforme projeto. | m² | 4.41
|  |  |  | Total do item 13 |  | 0
14 |  | Pintura
14.1 |  | Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 1121.87
14.2 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com três demãos | m² | 776.36
14.3 |  | Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro) | m² | 753.64
14.4 |  | Barrado impermeável com esmalte acetinado, h = 2,15m. | m² | 345.51
14.5 |  | Verniz em superfície de madeira do pátio coberto. | m² | 189
14.6 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 25.63
14.7 |  | Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo | m² | 63.24
|  |  |  | Total do item 14 |  | 0
15 |  | Playground
15.1 |  | Lastro de areia para tanque. | m³ | 25.6
15.2 |  | Lixamento de madeira dos brinquedos. | m² | 30
15.3 |  | Aplicação de verniz nos brinquedos. | m² | 30
15.4 |  | Guia pré-moldada reta. | m | 30
15.5 |  | Manutenção geral dos brinquedos, conforme necessário. | un | 1
|  |  |  | Total do item 15 |  | 0
16 |  | Serviços Complementares
16.1 |  | Espelho cristal # 6 mm | m² | 3.8
16.2 |  | Limpeza periódica e final da obra. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 16 |  | 0
|  |  |  | TOTAL A-III |  | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM A |  | 0
B |  | Reforma - Prédio Histórico
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Demolição manual de alvenaria de elevação. | m³ | 13.36
1.2 |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base. | m² | 48.79
1.3 |  | Demolição de revestimento de azulejo. | m² | 125.16
1.4 |  | Retirada de aparelhos sanitários. | unid | 3
1.5 |  | Retirada de esquadrias. | unid | 4
1.6 |  | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada. | m² | 15.51
1.7 |  | Carga manual e retirada de entulho com caçamba. | m³ | 31.4
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Infraestrutura/Estrutura
2.1 |  | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m². | unid | 1
2.2 |  | Manutenção geral da estrutura de acordo com o parecer técnico. | unid | 1
2.3 |  | Plataforma para elevação até 2,00m, nas dimensões de 900 x 1400mm, capacidade de 250 kg‐ percurso até 1,00m de altura. | unid | 2
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Alvenaria
3.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 2.12
3.2 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 3.36
3.3 |  | Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, 12cm. | m² | 34.3
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Esquadrias de madeira
4.1 |  | P2 - Porta de abrir em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco na cor branca, completa - 0,90 x 2,10m, adaptada para PcD, conforme projeto. | unid | 3
4.2 |  | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de porta PcD, altura de 40 cm. | m | 2.7
4.3 |  | P3 - Porta de abrir em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco na cor branca, completa - 0,90 x 2,10m, conforme projeto. | unid | 4
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Cobertura
5.1 |  | Limpeza geral da cobertura | m² | 800
5.2 |  | Forro em painéis de gesso acartonado, e = 12,5mm, fixo. | m² | 340
5.3 |  | Forro em tábuas aparelhadas tipo macho e fêmea (cedrinho) acompanhando cobertura inclinada do pátio. | m² | 210
5.4 |  | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm entre as passarelas novas e as entradas do Prédio Histórico. | m | 17
5.5 |  | Manutenção geral da cobertura e da sua estrutura, inclusive substituições necessárias. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Instalações Hidráulicas
6.1 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 25 mm | m | 65
6.2 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 32 mm | m | 50
6.3 |  | Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões, Ø 60 mm | m | 40
6.4 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 40 mm | m | 55
6.5 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 50 mm | m | 55
6.6 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 75 mm | m | 45
6.7 |  | Tubo de PVC branco para esgoto, inclusive conexões, Ø 100 mm | m | 35
6.8 |  | Estrutura de apoio do reservatório em estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 150
6.9 |  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica de apoio do reservatório | kg | 150
6.10 |  | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 5
6.11 |  | Torneira de boia, Ø 3/4´ | un | 5
6.12 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 4
6.13 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4
6.14 |  | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 4
6.15 |  | Registro de gaveta com canopla cromada, Ø 3/4" | un | 4
6.16 |  | Caixa sifonada DN 150x150x50mm com grelha metálica | un | 6
6.17 |  | Bacia com caixa acoplada, acessível em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento e acessórios para PCD (NBR 9050) | un | 1
6.18 |  | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 2
6.19 |  | Lavatório em louça com coluna suspensa na cor branca, completo | un | 1
6.20 |  | Torneira de mesa cromada para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'. | un | 1
6.21 |  | Torneira de parede cromada para pia com bica móvel e arejador | un | 2
6.22 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6
6.23 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 6
6.24 |  | Porta-papel em louça branca | un | 5
6.25 |  | Ducha higiênica com registro acoplado | un | 5
6.26 |  | Barras de apoio 1 1/2' em aço inoxidável (vaso, lavatório e porta) | m | 8.7
6.27 |  | Bebedouro refrigerado acessível com acabamento em aço inoxidável, inclusive instalação. | unid | 2
6.28 |  | Ponto de água e esgoto para bebedouro, completo | unid | 2
6.29 |  | Ponto para ar condicionado completo, inclusive caixa, dreno e tubulação frigorígena para ligação das máquinas (embutidos/eletrocalhas), inclusive toda infraestrutura necessária, completo, conforme projeto | pto | 2
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
7 |  | Instalações Elétricas
7.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 7
7.2 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 105
7.3 |  | Ventilador de parede, conforme projeto, inclusive instalação. | unid | 7
|  |  |  | Total do item 7 |  | 0
8 |  | Revestimento
8.1 |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm | m² | 10.96
8.2 |  | Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm | m² | 10.96
8.3 |  | Azulejo de 1ª qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante | m² | 24.9
8.4 |  | Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m² | 24.9
|  |  |  | Total do item 8 |  | 0
9 |  | Piso
9.1 |  | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm. | m² | 48.8
9.2 |  | Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70 x 70cm assentado com junta seca inclusive rejunte | m² | 48.8
9.3 |  | Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado | m | 34.56
9.4 |  | Soalho em tábua de madeira para palco. | m² | 35
9.5 |  | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz para palco. | m² | 35
9.6 |  | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia | m | 6.3
9.7 |  | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 10.62
|  |  |  | Total do item 9 |  | 0
10 |  | Vidro
10.1 |  | Vidro temperado incolor de 6mm para proteção da janelas de prospecção estratigráficas, inclusive acessórios de fixação - 0,60 x 0,40m (4 unidades). | m² | 0.96
|  |  |  | Total do item 10 |  | 0
11 |  | Pintura
11.1 |  | Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 2409.3
11.2 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com três demãos | m² | 1377.33
11.3 |  | Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro) | m² | 1838.09
11.4 |  | Barrado impermeável com esmalte acetinado, h = 2,15m. | m² | 1031.97
11.5 |  | Verniz em superfície de madeira da cobertura sobre o palco. | m² | 49
11.6 |  | Verniz em forro sobre pátio coberto. | m² | 210
11.7 |  | Pintura especial em esmalte para lousa. | m² | 41.01
11.8 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 32.22
11.9 |  | Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo | m² | 159.44
|  |  |  | Total do item 11 |  | 0
12 |  | Serviços Complementares
12.1 |  | Espelho cristal # 6 mm | m² | 1.6
12.2 |  | Limpeza periódica e final da obra. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 12 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM B |  | 0
C |  | Reforma - EMEF - Ensino Integral
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Projeto executivo de drenagem do piso do corredor/varanda. | unid | 2
1.2 |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base. | m² | 250.85
1.3 |  | Retirada de esquadrias. | m² | 55.2
1.4 |  | Retirada de trecho de telhamento sobre a cozinha experimental. | m² | 5.75
1.5 |  | Demolição manual de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, canaleta). | m³ | 1.6
1.6 |  | Carga manual e retirada de entulho com caçamba. | m³ | 30.3
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Cobertura
2.1 |  | Telha metálica conforme padrão existente. | m² | 15.75
2.2 |  | Estrutura metálica para telha. | kg | 190
2.3 |  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica. | kg | 190
2.4 |  | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm entre as passarelas novas e as entradas do prédio. | m | 23
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Instalações Elétricas
3.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 7
3.2 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 105
3.3 |  | Ventilador de parede, conforme projeto, inclusive instalação. | unid | 7
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Piso
4.1 |  | Limpeza de superfície com hidrojateamento. | m² | 150
4.2 |  | Estucagem de superfície de concreto. | m² | 150
4.3 |  | Polimento de estuque por lixamento manual da superfície. | m² | 150
4.4 |  | Resina acrílica plastificante. | m² | 150
4.5 |  | Construção de novo trecho de canaleta, conforme projeto. | m³ | 0.3
4.6 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 10
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Serviços Complementares
5.1 |  | Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150, para adequação da drenagem. | m | 10.3
5.2 |  | Limpeza periódica e final. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM C |  | 0
D |  | Reforma - EMEF - Bloco Novo
1 |  | Alvenaria
1.1 |  | Divisória em placa de gesso acartonado na parte superior de paredes, conforme projeto. | m² | 451.53
1.2 |  | Placa cimetícia para drywall ao redor da edificação, conforme projeto. | m² | 345.12
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Esquadrias de alumínio
2.1 |  | Janela basculante em caixilho de alumínio, perfil L25, para passa prato, com pintura eletrostática na cor preta para vidro temperado de 8mm, completa, conforme projeto, (Referência Componente FDE BA10) (1 unidade) | m² | 3.4
2.2 |  | Vidro temperado de 8mm para janela, conforme projeto. | m² | 3.4
2.3 |  | Película adesiva jateada até altura de 60cm nas portas de vidro, inclusive aplicação. | m | 30.5
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Esquadrias de madeira
3.1 |  | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro. | m² | 19.58
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Cobertura
4.1 |  | Forro em painéis de gesso acartonado, e = 12,5mm, fixo. | m² | 84.41
4.2 |  | Forro ripado espaçado para passarelas, conforme projeto. | m² | 155
4.3 |  | Aplicação de stain em forro para as passarelas. | m² | 155
4.4 |  | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm entre as passarelas novas e as entradas do prédio. | m | 5.5
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Instalações Hidráulicas
5.1 |  | Bebedouro refrigerado acessível com acabamento em aço inoxidável, inclusive instalação. | unid | 3
5.2 |  | Ponto de água e esgoto para bebedouro, completo | unid | 3
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Instalações Elétricas
6.1 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 31
6.2 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 465
6.3 |  | Ventilador de parede, conforme projeto, inclusive instalação. | unid | 31
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
7 |  | Piso
7.1 |  | Limpeza de superfície com hidrojateamento. | m² | 155
7.2 |  | Estucagem de superfície de concreto. | m² | 155
7.3 |  | Polimento de estuque por lixamento manual da superfície. | m² | 155
7.4 |  | Resina acrílica plastificante. | m² | 155
|  |  |  | Total do item 7 |  | 0
8 |  | Pintura
8.1 |  | Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 987.5
8.2 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com três demãos | m² | 987.5
8.3 |  | Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro) | m² | 987.5
8.4 |  | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m para pintura. | m | 30
|  |  |  | Total do item 8 |  | 0
9 |  | Proteção e Combate a Incêndios (Inclusive Ensino Integral, Prédio Histórico e CER)
9.1 |  | Extintor de água pressurizada, 10 L | un | 6
9.2 |  | Extintor manual de pó químico seco 20 BC | unid | 8
9.3 |  | Extintor manual de pó químico seco ABC | un | 2
9.4 |  | Ponto completo para luminária, inclusive tubulação e fiação necessária | un | 12
9.5 |  | Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W, inclusive instalação | un | 12
9.6 |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 70
|  |  |  | Total do item 9 |  | 0
10 |  | Serviços Complementares
10.1 |  | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área de 3,01 até 7,50m². | m² | 6
10.2 |  | Limpeza periódica e final. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 10 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM D |  | 0
E |  | Reforma - Área Externa
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Raspagem mecanizada e limpeza do terreno | m² | 2600
1.2 |  | Carregamento mecanizado de solo escavado | m³ | 728
1.3 |  | Botafora de solo escavado por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 728
1.4 |  | Fornecimento de terra | m³ | 450
1.5 |  | Espalhamento de terra | m³ | 450
1.6 |  | Compactação de aterro em camadas de 20,0 cm. | m³ | 450
1.7 |  | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP)>60cm<100cm | unid | 3
1.8 |  | Demolição manual de forro. | m² | 66.5
1.9 |  | Demolição manual de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, canaleta). | m³ | 112.16
1.10 |  | Carga manual e retirada de entulho com caçamba. | m³ | 195.45
1.11 |  | Projeto executivo (estrutural da arquibancada nova) | cj | 3
|  |  |  | Total do item 1 |  | 0
2 |  | Esquadrias metálicas
2.1 |  | Portão de abrir automático em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática e porta cadeado (Fundo do Edifício Histórico), conforme projeto | m² | 1.9
2.2 |  | Porteiro eletrônico com um interfone. | cj | 1
2.3 |  | Fechadura elétrica de sobrepor para portão de abrir. | cj | 1
2.4 |  | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´. | m | 3.6
2.5 |  | Manutenção alambrado
2.5.1 |  | Manutenção em tela de aço galvanizado do alambrado com substituição onde necessário. | m² | 376.2
2.5.2 |  | Pintura de mureta e mourões do alambrado, com três demãos | m² | 520
|  |  |  | Total do item 2 |  | 0
3 |  | Reforma das Construções da Área Externa (Salão/Antigo Quiosque, Viveiro, Casa dos Correios, Depósito e Quadra Poliesportiva)
3.1 |  | Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70 x 70cm assentado com junta seca inclusive rejunte | m² | 66.5
3.2 |  | Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado | m | 15.3
3.3 |  | Recuperação de estrutura metálica do viveiro. | kg | 420
3.4 |  | Pintura em epóxi para estrutura metálica. | kg | 420
3.5 |  | Recuperação de telhado com substituição de telhas trincadas ou quebradas. | m² | 64
3.6 |  | Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 511.2
3.7 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos | m² | 511.2
3.8 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 9.6
3.9 |  | Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo | m² | 28.35
3.10 |  | Forro em lâminas de PVC. | m² | 66.5
3.11 |  | Instalação de tela sombrite. | m² | 104
3.12 |  | Quadra Poliesportiva
3.12.1 |  | Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento | m² | 228
3.12.2 |  | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos | m² | 228
3.12.3 |  | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m² | 600
3.12.4 |  | Acrílico para quadras e pisos cimentados. | m² | 600
3.12.5 |  | Recuperação de estrutura metálica da quadra. | kg | 1300
3.12.6 |  | Pintura em epóxi para estrutura metálica. | kg | 1300
3.12.7 |  | Recuperação de telhamento metálico da quadra. | m² | 120
3.12.8 |  | Trave oficial completa com rede para futebol de salão. | cj | 2
3.12.9 |  | Tabela completa com suporte e rede para basquete. | unid | 2
3.12.10 |  | Poste oficial completo com rede para voleibol. | cj | 1
|  |  |  | Total do item 3 |  | 0
4 |  | Arquibancada Quadra Poliesportiva
4.1 |  | Lastro de pedra britada, e=3 cm | m³ | 4.63
4.2 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 300
4.3 |  | Contrapiso em concreto sarrafeado fck= 20 MPa usinado, e=6cm | m³ | 9.26
4.4 |  | Soalho em tábua de madeira. | m² | 155
4.5 |  | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz. | m² | 155
4.6 |  | Madeira serrada para pilar em madeira, conforme projeto. | m³ | 1.77
4.7 |  | Aplicação de stain incolor em madeira. | m² | 35.5
4.8 |  | Estrutura metálica treliçada para cobertura. | kg | 3900
4.9 |  | Pintura em epóxi para estrutura metálica. | kg | 3900
4.10 |  | Telha metálica em aço galvalume. | m² | 286
4.11 |  | Canaleta em concreto, conforme indicado em projeto. | m | 62.84
4.12 |  | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8cm. | unid | 6
|  |  |  | Total do item 4 |  | 0
5 |  | Piso Externo
5.1 |  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor terracota, tipo retangular, com base e rejunte em areia | m² | 430.5
5.2 |  | Camada de bica corrida para pavimentação intertravada, e = 10cm. | m³ | 43.05
5.3 |  | Lastro de pedra britada, e=3 cm | m³ | 16.5
5.4 |  | Armadura em tela soldada de aço, Q92 | kg | 1060
5.5 |  | Piso com requadro em concreto alisado na concretagem com desempenadeira de aço bambolê até obtenção do acabamento liso com controle de fck= 20 Mpa, e = 6cm. | m³ | 32.85
5.6 |  | Guia pré-moldada reta. | m | 600
5.7 |  | Piso de concreto simples em rebaixamento de piso para acesso em calçada, conforme projeto. | m³ | 3.9
5.8 |  | Piso podotátil em ladrilho hidráulico fixado com argamassa. | m² | 21.5
5.9 |  | Plantio de grama São Carlos | m² | 1750
5.10 |  | Plantio de grama amendoim | m² | 300
|  |  |  | Total do item 5 |  | 0
6 |  | Serviços Complementares
6.1 |  | Manutenção de mobiliário em concreto armado pré-moldado, conforme necessário. | m³ | 0.31
6.2 |  | Limpeza de mobiliário em concreto com hidrojateamento. | m² | 16.5
6.3 |  | Pintura de mobiliário existente no local. | m² | 16.5
6.4 |  | Canaleta em concreto, conforme indicado em projeto. | m | 17.5
6.5 |  | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8cm. | unid | 22
6.6 |  | Forro ripado espaçado para passarelas, conforme projeto. | m² | 277.3
6.7 |  | Aplicação de stain em forro para as passarelas. | m² | 277.3
6.8 |  | Limpeza periódica e final. | unid | 1
|  |  |  | Total do item 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM E |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 0
VINICIUS DEMICIANO ORSOLON ENG. CIVIL CREA 5070500646 GERÊNCIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
OBRA:- Adequação e Ampliação da EMEF "Hermínio Pagotto"
e do CER "Waldyr Alceu Trigo" - 2ª Etapa
LOCAL: Assentamento Bela Vista - Araraquara-SP.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MODELO DE PROPOSTA