## ORC-N
| Empresa |  |  | Data-base |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Construção do CAPS Bairro Mato Queimado
Planilha Orçamentária
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[5 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | Programa de Gerenciamento de Riscos | un | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | Conjunto de construções e instalações provisórias para canteiro de obras. Incluso bebedouro, local para conservação e aquecimento de refeições, demais mobiliários, limpeza permanente, sinalização e manutenção do canteiro | un | 1
2.1.2 | Placa de obra, conforme modelo padrão da Prefeitura, dimensões 2,00 x 1,50 m | m² | 3
2.1.3 | Tapume, considerado reaproveitamento 2 vezes | m² | 289.8
2.2 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.2.1 | Locação de obra, com uso de gabarito de tábuas corridas | m | 132.9
2.3 | TERRAPLENAGEM
2.3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal, vegetação e pequenas árvores | m² | 1102.78
2.3.2 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, incluindo escavação para colocação de fôrmas. Incluso volume para cisterna e demais instalações | m³ | 288.09
2.3.3 | Escavação mecanizada para viga baldrame, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 151.48
2.3.4 | Aterro mecanizado | m³ | 404.34
2.3.5 | Execução e compactação de aterro com solo existente no local | m³ | 526.1
2.3.6 | Reaterro mecanizado | m³ | 339.03
2.3.7 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura 5 cm | m³ | 56.72
2.3.8 | Envelopamento de concreto | m³ | 1
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.1 | SAPATAS E PILARETES
3.1.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 5 cm | m² | 84.06
3.1.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, considerado 4 utilizações | m² | 242.62
3.1.3 | Concretagem de sapatas, com o uso de bomba, 30 MPa, incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 43.65
3.1.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 117.06
3.1.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | kg | 13.62
3.1.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 2.09
3.1.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 1663.31
3.1.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 258.18
3.1.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 316.7
3.1.10 | Ponteiras de proteção de vergalhões expostos em estruturas de concreto armado | m² | 667.35
3.2 | VIGAS
3.2.1 | NÍVEL -150
3.2.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, considerado 4 utilizações, incluso escoramentos | m² | 262.03
3.2.1.2 | Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 19.13
3.2.1.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 231.48
3.2.1.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 589.22
3.2.1.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 235.14
3.2.1.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 130.01
3.2.1.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 23.04
3.2.2 | NÍVEL 000
3.2.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, considerado 4 utilizações, incluso escoramentos | m² | 189.54
3.2.2.2 | Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 13.61
3.2.2.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 198.89
3.2.2.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 362.49
3.2.2.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 144.75
3.2.2.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 77.04
3.2.3 | NÍVEL 300
3.2.3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, considerado 4 utilizações, incluso escoramentos | m² | 248.98
3.2.3.2 | Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 18.13
3.2.3.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 293.72
3.2.3.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 366.01
3.2.3.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 167.82
3.2.3.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 326.84
3.2.3.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 128.61
3.2.4 | NÍVEL 450
3.2.4.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, considerado 4 utilizações, incluso escoramentos | m² | 309.34
3.2.4.2 | Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 22.87
3.2.4.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 390.17
3.2.4.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 535.38
3.2.4.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 330.34
3.2.4.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 350.82
3.2.4.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 635.62
3.2.4.8 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm | kg | 275.21
3.3 | PILARES
3.3.1 | NÍVEL - 150
3.3.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, considerado 4 utilizações | m² | 81
3.3.1.2 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 2.48
3.3.1.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 94.57
3.3.1.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | kg | 17.3
3.3.1.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | kg | 4.19
3.3.1.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 295.23
3.3.1.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 31.97
3.3.1.8 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 118.03
3.3.2 | NÍVEL 000
3.3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, considerado 4 utilizações | m² | 121.5
3.3.2.2 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 7.66
3.3.2.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 150.38
3.3.2.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | kg | 9.53
3.3.2.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 410.49
3.3.2.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 47.57
3.3.2.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 25.56
3.3.3 | NÍVEL 300
3.3.3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, considerado 4 utilizações | m² | 240
3.3.3.2 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 15.14
3.3.3.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 263.39
3.3.3.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | kg | 38.15
3.3.3.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 647.5
3.3.3.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 248.84
3.3.3.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 149.75
3.3.3.8 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm | kg | 65.6
3.3.4 | NÍVEL 450
3.3.4.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, considerado 4 utilizações | m² | 77.7
3.3.4.2 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com o uso de bomba. Incluso lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 5.02
3.3.4.3 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | kg | 73.64
3.3.4.4 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | kg | 50.96
3.3.4.5 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | kg | 154.19
3.3.4.6 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | kg | 28.31
3.3.4.7 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | kg | 218.08
3.3.4.8 | Armação de pilar ou viga de concreto armado convencional, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm | kg | 152.15
3.4 | LAJES
3.4.1 | NÍVEL -150
3.4.1.1 | Laje pré-moldada, enchimento em cerâmica e vigota treliçada, fck = 30 MPa, conforme memorial. Altura total da laje 16 cm, sendo 12 cm de enchimento e 4 cm de capa | m² | 210.79
3.4.2 | NÍVEL 000
3.4.2.1 | Laje pré-moldada, enchimento em cerâmica e vigota treliçada, fck = 30 MPa, conforme memorial. Altura total da laje 16 cm, sendo 12 cm de enchimento e 4 cm de capa | m² | 79.08
3.4.3 | NÍVEL 300
3.4.3.1 | Laje pré-moldada, enchimento em cerâmica e vigota treliçada, fck = 30 MPa, conforme memorial. Altura total da laje 16 cm, sendo 12 cm de enchimento e 4 cm de capa | m² | 240.52
3.4.4 | NÍVEL 450
3.4.4.1 | Laje pré-moldada, enchimento em cerâmica e vigota treliçada, fck = 30 MPa, conforme memorial. Altura total da laje 16 cm, sendo 12 cm de enchimento e 4 cm de capa | m² | 396.65
3.5 | ESTRUTURA METÁLICA
3.5.1 | Estrutura de cobertura, com ligações soldadas, jateamento e pintura de fundo em fábrica. Incluso perfis, cantoneiras, chapas, transporte, içamento e demais serviços auxiliares | kg | 10805.58
4 | ARQUITETURA E URBANISMO
4.1 | PAREDES
4.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, 11,5 cm, espessura final da parede 15 cm, incluso abrigo de resíduos, central de gás e cisterna | m² | 928.01
4.1.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, 14,0 cm, espessura final da parede 20 cm | m² | 494.5
4.1.3 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa, aplicada com bisnaga | m | 387.48
4.1.4 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural TS, com perfis em alumínio. Incluso ferragens para vãos de portas e demais acessórios | m² | 20.52
4.1.5 | Verga moldada in loco, para janelas com até 1,5 m de vão | m | 15.9
4.1.6 | Verga moldada in loco, para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 50.2
4.1.7 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão de até 1,5 m | m | 15.9
4.1.8 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão maior que 1,5 m | m | 50.2
4.1.9 | Verga moldada in loco, para portas com até 1,5 m de vão | m | 45.5
4.1.10 | Verga moldada in loco, para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 9.3
4.2 | ESQUADRIAS, VIDROS E PLÁSTICOS
4.2.1 | JANELAS
4.2.1.1 | Janela de alumínio, tipo J1, maxim-ar, 0,70 x 0,70 m. Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 8
4.2.1.2 | Janela de alumínio, tipo J2, maxim-ar, 0,95 x 1,70 m. Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 1
4.2.1.3 | Janela de alumínio de correr, tipo J3, 1,60 x 1,30 m . Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 4
4.2.1.4 | Janela de alumínio de correr, tipo J4, 1,90 x 1,70 m . Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 1
4.2.1.5 | Janela de alumínio de correr, tipo J5, 3,00 x 1,70 m . Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 6
4.2.1.6 | Janela de alumínio de correr, tipo J6, 4,00 x 0,80 m . Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 2
4.2.1.7 | Janela de alumínio de correr, tipo J7, 4,00 x 0,80 m . Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 1
4.2.1.8 | Contramarco de alumínio | m | 143.3
4.2.1.9 | Pingadeira em basalto polido, e = 2 cm | m | 44.85
4.2.2 | PORTAS
4.2.2.1 | Porta de alumínio de abrir, tipo PE-1, 0,90 x 2,10 m. Incluso pintura eletrostática de fábrica e todos acessórios | un | 1
4.2.2.2 | Porta de alumínio de correr, tipo PE-2, 4,00 x 2,30 m. Incluso vidros, pintura eletrostática de fábrica, batentes e demais acessórios | un | 1
4.2.2.3 | Porta de madeira de lei de abrir, tipo PI-2, 0,80 x 2,10. Completa, incluso batentes, guarnição, contramarco, dobradiças e demais acessórios | un | 10
4.2.2.4 | Porta de madeira de lei de abrir, tipo PI-3, 0,90 x 2,10. Completa, incluso batentes, guarnição, contramarco, dobradiças e demais acessórios | un | 9
4.2.2.5 | Porta de madeira de lei para pintura, tipo PI-3, de abrir para PCD. Incluso batentes, guarnição, contramarco, dobradiças, chapa de proteção, puxador e demais acessórios | un | 4
4.2.2.6 | Porta de madeira de lei de abrir, duas folhas, tipo PI-4, 1,75 x 2,10. Completa, incluso vidros, batentes, guarnição, dobradiças e todos demais acessórios | un | 2
4.2.2.7 | Porta de madeira de lei de abrir, duas folhas, tipo PI-5, 1,60 x 2,10. Completa, incluso vidros, batentes, guarnição, contramarco, dobradiças e demais acessórios | un | 2
4.2.2.8 | Porta para divisória sanitária, em laminado estrutural TS | un | 5
4.2.2.9 | Porta veneziana dupla para Central de Gás P-45 | un | 1
4.2.2.10 | Porta para central de resíduos com tela otis | un | 4
4.2.2.11 | Contramarco em alumínio | m | 13.7
4.2.2.12 | Soleira em basalto polido | m | 30.9
4.2.3 | BALCÕES E PASSA-PRATO
4.2.3.1 | Balcão com tampo em granito e caixilho de alumínio em guilhotina, 2,90 x 1,00 m | un | 1
4.2.3.2 | Balcão com tampo em granito e caixilho de alumínio em guilhotina, 1,35 x 1,00 m | un | 1
4.2.3.3 | Passa-pratos com tampo em granito e caixilho de alumínio em guilhotina, 1,40 x 1,00 m | un | 1
4.3 | COBERTURA
4.3.1 | Telhamento com telha gravilhada, modelo Shake, incluso transporte vertical | m² | 918.61
4.3.2 | Trama de metálica, composta por ripas e caibros, incluso transporte vertical | m² | 852.93
4.3.3 | Faixa em madeira de lei para beiral de telhado, dupla | m | 321.12
4.3.4 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio. Incluso transporte vertical | m² | 918.61
4.3.5 | Rufo gravilhado e acabamento para espelho de madeira, incluso transporte vertical | m | 169.46
4.3.6 | Cumeeira ou acabamento para rincão gravilhado, incluso transporte vertical | m | 295.02
4.3.7 | Execução de laje para cobertura da central de gás e resíduos | m³ | 0.95
4.4 | REVESTIMENTOS
4.4.1 | PISOS
4.4.1.1 | Contrapiso em argamassa, traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 4 cm. Incluso aditivo impermeabilizante e malha de aço | m² | 620.38
4.4.1.2 | Revestimento em porcelanato, rejunte epóxi, incluso área de rodapés | m² | 660.99
4.4.1.3 | Piso de concreto moldado in loco, 8 cm, armado | m² | 1.4
4.4.2 | PAREDES
4.4.2.1 | Chapisco em alvenarias e estruturas de concreto externas, com presença de vãos, aplicado com colher de pedreiro | m² | 544.3
4.4.2.2 | Chapisco em alvenarias e estruturas de concreto internas, aplicado com colher de pedreiro | m² | 1953.26
4.4.2.3 | Emboço para recebimento de cerâmica, espessura 10 mm | m² | 419.18
4.4.2.4 | Reboco ou massa única interna, para recebimento de pintura | m² | 1534.08
4.4.2.5 | Reboco externo, acabamento liso, com aditivo impermeabilizante | m² | 437.17
4.4.2.6 | Revestimento cerâmica para paredes, 30 x 60 cm, branco | m² | 419.18
4.4.2.7 | Revestimento em basalto, aplicado com argamassa colante AC-III, incluso rejunte | m² | 107.13
4.4.3 | TETOS
4.4.3.1 | Chapisco aplicado no teto | m² | 613.49
4.4.3.2 | Reboco ou massa única em teto, para recebimento de pintura, espessura 20 mm | m² | 613.49
4.4.3.3 | Forro em cedrinho ou equivalente, pra ambientes comerciais. Incluso estruturas de fixação em maçaranduba, angelim ou equivalente | m² | 251.26
4.4.3.4 | Acabamento com rodaforro em madeira, cedrinho ou equivalente | M | 160.56
4.5 | PINTURAS
4.5.1 | PAREDES EXTERNAS
4.5.1.1 | Fundo selador acrílico, em paredes externas | m² | 437.17
4.5.1.2 | Textura rústica em paredes | m² | 437.17
4.5.1.3 | Pintura com tinta acrílica, em paredes externas, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 437.17
4.5.1.4 | Fita protetora para pintura | M | 157
4.5.2 | PAREDES INTERNAS
4.5.2.1 | Fundo selador acrílico, em paredes internas | m² | 1534.08
4.5.2.2 | Massa látex em paredes, duas demãos, incluso lixamento | m² | 1534.08
4.5.2.3 | Pintura com tinta acrílica, em paredes internas, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 1534.08
4.5.2.4 | Fita protetora para pintura | M | 441.2
4.5.3 | TETOS
4.5.3.1 | Fundo selador acrílico em teto | m² | 613.49
4.5.3.2 | Massa látex em tetos, duas demãos, incluso lixamento | m² | 610.8
4.5.3.3 | Pintura com tinta acrílica, em tetos, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 610.8
4.5.4 | MADEIRA
4.5.4.1 | Lixamento e preparo de madeira para pintura | m² | 531.08
4.5.4.2 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos | m² | 379.7
4.5.4.3 | Pintura com verniz tipo stain impregnante, hidrorrepelente e com filtro solar, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 379.7
4.5.4.4 | Pintura com fundo nivelador alquídico branco em madeira | m² | 151.38
4.5.4.5 | Pintura com tinta esmalte acetinada em madeira, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 151.38
4.5.5 | METAIS
4.5.5.1 | Fundo tipo zarcão para elementos metálicos, uma demão | m² | 76.4
4.5.5.2 | Fundo fosfatizante para aço galvanizado, uma demão | m² | 236.52
4.5.5.3 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, duas demãos ou até perfeita cobertura | m² | 312.92
4.5.6 | PISOS
4.5.6.1 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi | M | 25
4.6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS
4.6.1 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, incluso aplicação de primer asfáltico, e = 3 mm | m² | 243.34
4.6.2 | Proteção mecânica de superfície, com camada separadora e com argamassa de cimento e areia, e = 2 cm | m² | 81.11
4.6.3 | Impermeabilização de superfícies com membrana à base de resina acrílica, três demãos | m² | 9.34
4.6.4 | Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica impermeabilizante e membrana acrílica reforçado com véu de poliéster | UN | 10
4.7 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
4.7.1 | APARELHOS E METAIS
4.7.1.1 | Bancada de granito cinza polido, 3,40 x 0,60 m, incluso rodabancada, testeira e fixações | un | 1
4.7.1.2 | Bancada de granito cinza polido, 2,40 x 0,60 m, incluso rodabancada, testeira e fixações | un | 1
4.7.1.3 | Bancada em aço inox N.18 | m² | 9.15
4.7.1.4 | Bacia sanitária com caixa acoplada para PCD, sem abertura frontal. Incluso assento, engate flexível 1/2" x 30 cm e demais acessórios | UN | 4
4.7.1.5 | Bacia sanitária com caixa acoplada. Incluso assento, engate flexível 1/2" 30 cm e demais acessórios | un | 3
4.7.1.6 | Cuba oval de embutir, em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente | UN | 3
4.7.1.7 | Cuba de embutir retangular de aço inox. 56 x 33 x 12 ou equivalente | UN | 2
4.7.1.8 | Lavatório de louça branca suspenso | UN | 4
4.7.1.9 | Lavatório de louça branca com coluna | UN | 3
4.7.1.10 | Torneira pressmatic de mesa, com alavanca, para lavatório PCD | un | 4
4.7.1.11 | Torneira hospitalar de mesa, com alavanca | un | 3
4.7.1.12 | Torneira misturador bicomando para bancada, de mesa, flexível, padrão médio | UN | 1
4.7.1.13 | Torneira pressmatic de mesa | un | 3
4.7.1.14 | Torneira de jardim | UN | 1
4.7.1.15 | Aquecedor elétrico para água de pia ou lavatório, versátil | un | 4
4.7.1.16 | Bebedouro purificador de água, de parede, temperatura natural e gelada | un | 1
4.7.1.17 | Ponto de consumo completo para bebedouro ou purificador | UN | 1
4.7.1.18 | Chuveiro elétrico plástico, tipo ducha | UN | 4
4.7.1.19 | Banco articulado em aço inox, para PCD, fixado em parede | UN | 2
4.7.1.20 | Barra de apoio reta, em aço inox, l = 80 cm, fixada na parede | UN | 12
4.7.1.21 | Barras de apoio para lavatório, em aço inox, conjunto completo | un | 4
4.7.1.22 | Espelho cristal, espessura 4 mm, sem moldura, aparafusado com botão de rosca interna | m² | 7.75
4.7.1.23 | Dispenser, em plástico, para álcool gel e sabonete líquido | UN | 20
4.7.1.24 | Dispenser para papel higiênico tipo rolão, incluso fixação | UN | 7
4.7.1.25 | Dispenser para papel toalha, incluso fixação | UN | 10
4.7.1.26 | Engate flexível em aço inox, 30 cm | UN | 14
4.7.1.27 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado | UN | 7
4.7.1.28 | Sifão do tipo garrafa em PVC | UN | 5
4.7.1.29 | Válvula para pia, lavatório ou tanque, em metal cromado | UN | 10
4.7.2 | LUMINÁRIAS
4.7.2.1 | Luminária tipo calha, de sobrepor, aletada. Incluso duas lâmpadas LED, 2 x 20 w | UN | 77
4.7.2.2 | Luminária tipo globo de vidro de sobrepor, incluso lâmpada LED | UN | 9
4.7.2.3 | Luminária arandela externa tipo tartaruga, em alumínio com grade, incluso lâmpada LED | UN | 27
4.7.3 | SERRALHERIA
4.7.3.1 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 37
4.7.3.2 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h = 1,10 m, com acabamento polido, para fixação em piso | m | 13.7
4.8 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
4.8.1 | PAVIMENTAÇÃO
4.8.1.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 100 x 15 x 13 x 30 cm | M | 210.13
4.8.1.2 | Piso intertravado com bloco retangular de concreto, espessura 8 cm | m² | 435.43
4.8.2 | CERCAMENTO
4.8.2.1 | Cercamento com mourões de concreto e tela de arame galvanizado, incluso mureta | M | 456.82
4.8.2.2 | Gradil em ferro, formado por barras chatas, incluso base e estrutura para fixação | m² | 31.9
4.8.2.3 | Portão de abrir para gradil em ferro, formado por barras chatas, incluso base e estrutura para fixação | m² | 6.3
4.8.3 | PAISAGISMO
4.8.3.1 | Grama esmeralda ou são carlos ou curitibana | m² | 86.43
4.8.3.2 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 12.96
4.8.3.3 | Supressão de vegetação com diâmetro de tronco entre 40 e 60 cm | UN | 50
4.8.3.4 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvores com diâmetro entre 40 e 60 cm | UN | 50
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | ÁGUA FRIA E REUSO
5.1.1 | Tubo de PVC soldável, água fria, 20 mm, instalado em ramal, sub-ramal ou distribuição. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 8.32
5.1.2 | Tubo de PVC soldável, água fria, 25 mm, instalado em ramal, sub-ramal, distribuição ou prumada. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 791.01
5.1.3 | Registro de gaveta bruto, 3/4" | UN | 6
5.1.4 | Registro de gaveta bruto, 1.1/2" | UN | 2
5.1.5 | Registro de gaveta bruto, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 16
5.1.6 | Registro de pressão bruto, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 4
5.1.7 | Kit cavalete para medição de água | UN | 1
5.1.8 | Abrigo para cavalete de hidrômetro | UN | 1
5.1.9 | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros | UN | 2
5.1.10 | Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros | UN | 1
5.1.11 | Conjunto motobomba 1 cv | UN | 2
5.1.12 | Estruturas de concreto armado para suporte do conjunto motobomba, tampa da cisterna e demais estruturas | m³ | 0.07
5.1.13 | Torneira de bóia para caixa d'água | UN | 3
5.1.14 | Filtro para água da chuva VF1 | un | 1
5.1.15 | Ponto de força para ligação de conjunto motobomba | UN | 2
5.1.16 | Tampa hermética em ferro fundido, diâmetro de 60 cm | UN | 1
5.1.17 | Escada de marinheiro com proteção | M | 1.5
5.1.18 | Lixamento de tubos de PVC de reuso, para aplicação de pintura | m² | 27.14
5.1.19 | Pintura sobre rede PVC de uso aparente | m² | 27.14
5.1.20 | Placa de sinalização, em PVC 15 x 15 cm | un | 6
5.2 | ESGOTO SANITÁRIO
5.2.1 | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, 40 mm, instalado em ramal de descarga ou de esgoto. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 85.87
5.2.2 | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, 50 mm, instalado em ramal de descarga ou de esgoto; Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 62.85
5.2.3 | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, 100 mm, instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto, prumada, ventilação ou subcoletor. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 108.85
5.2.4 | Ralo sifonado, 100 x 40 mm | UN | 4
5.2.5 | Caixa sifonada, DN 150 mm | UN | 6
5.2.6 | Caixa de gordura especial | UN | 1
5.2.7 | Caixa hidráulica enterrada CES, com tampa, 60 x 60 cm, para rede de esgoto sanitário conforme projeto | UN | 10
5.2.8 | Fossa séptica circular, em concreto pré-moldado, 6400 l | UN | 1
5.2.9 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, 6400 l | UN | 1
5.2.10 | Sumidouro retangular, área de infiltração 103 m³, completo | un | 1
5.3 | ESGOTO PLUVIAL
5.3.1 | Calhas e rincões em aço galvanizado, chapa 24, desenvolvimento 50 cm. Incluso transporte vertical | M | 231.18
5.3.2 | Tubo de PVC, série R, água pluvial, 100 mm, instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 156.8
5.3.3 | Tubo de PVC, série R, água pluvial, 150 mm, instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais. Incluso conexões, cortes, fixações e demais serviços auxiliares | M | 83.09
5.3.4 | Caixa hidráulica enterrada, com tampa, 60 x 60 cm, para rede de drenagem conforme projeto | UN | 13
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 | DISTRIBUIÇÃO NOVA (ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET)
6.1.1.1 | Limpeza de vegetação | m² | 150
6.1.1.2 | Fornecimento de poste de concreto duplo T (DT), 6,0 m, 150 daN | un | 5
6.1.1.3 | Assentamento de poste de concreto, até 9,0 m, 150 daN, engastamento com execução de base com 1,0 m de concreto e 0,5 m de solo, incluso cabo de cobre nu para sistema de aterramento, sem fornecimento do poste | UN | 5
6.1.1.4 | Conjunto de suporte AR11, com acessórios | UN | 19
6.1.1.5 | Cabo de alumínio, seção 4x1x120 + 70 mm², XLPE 0,6/1 kV | m | 110
6.1.1.6 | Cabo de alumínio, seção 1x1x10+10 mm², XLPE 0,6/1 kV | m | 110
6.1.1.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV (cor preta - descida rede aérea ao QD1) | M | 60
6.1.1.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV (cor azul claro - descida rede aérea ao QD1) | M | 20
6.1.1.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV (cor preta - subida do medidor) | M | 15
6.1.1.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV (cor azul claro - subida do medidor) | M | 5
6.1.1.11 | Cabo de cobre nú, 16 mm² | M | 15
6.1.1.12 | Cabo de cobre PP cordplast, 2 x 2,5 mm² | m | 15
6.1.1.13 | Eletroduto flexível corrugado PEAD, 3", para rede enterrada | M | 15
6.1.1.14 | Eletroduto flexível corrugado PEAD, 2", para rede enterrada | M | 15
6.1.1.15 | Caixa enterrada de alvenaria, fundo com brita e tampa de concreto armado, dimensões internas de 60x60x60 cm | UN | 3
6.1.1.16 | Eletroduto de PVC rígido, 50 mm | M | 10
6.1.1.17 | Curva para eletroduto, 50 mm | UN | 4
6.1.1.18 | Luva para eletroduto, 50 mm | UN | 2
6.1.1.19 | FIxação de tubos verticais, diâmetros maiores que 40 mm e menores que 75 mm, com abraçadeira metálica rígida | M | 10
6.1.1.20 | Eletroduto de PVC rígido, 40 mm | M | 11
6.1.1.21 | Curva para eletroduto, 40 mm | UN | 4
6.1.1.22 | Luva para eletroduto, 40 mm | UN | 2
6.1.1.23 | Luminária LED para iluminação pública, de 98 a 137 w de potência | UN | 5
6.1.1.24 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento 1,50 m | UN | 5
6.1.1.25 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias | UN | 5
6.1.1.26 | Conector metálico para conexão entre cabos de alumínio e cobre, até 50 mm² | UN | 14
6.1.1.27 | Conector metálico, para ligação entre cabos de alumínio e cobre, até 120 mm² | UN | 8
6.1.1.28 | Conector metálico, para ligação entre cabos de alumínio e cobre, até 10 mm² | UN | 14
6.1.1.29 | Escavação manual de vala | m³ | 6.3
6.1.1.30 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | m | 15
6.1.1.31 | Reaterro manual, apiloado com soquete | m³ | 5.65
6.1.2 | ELETRODUTOS E CAIXAS
6.1.2.1 | Eletroduto flexível reforçado, PVC antichama, 25 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 442.8
6.1.2.2 | Eletroduto flexível reforçado, PVC antichama, 25 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 338.06
6.1.2.3 | Eletroduto flexível reforçado, PVC antichama, 32 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 114.47
6.1.2.4 | Eletroduto flexível reforçado, PVC antichama, 32 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 417.56
6.1.2.5 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 40 mm, instalado em laje ou parede | M | 25.4
6.1.2.6 | Caixa retangular 4" x 2", altura baixa | UN | 79
6.1.2.7 | Caixa retangular 4" x 2", altura média | UN | 62
6.1.2.8 | Caixa retangular 4" x 2", altura alta | UN | 42
6.1.2.9 | Caixa octogonal instalada em laje, 3" x 3" | UN | 95
6.1.2.10 | Quadro ou caixa de passagem 40 x 40 cm | UN | 5
6.1.2.11 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 561.93
6.1.2.12 | Chumbamento em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 561.93
6.1.2.13 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de grande (acima de 40 cm) | UN | 2
6.1.2.14 | Quebra em alvenaria para instalação de de caixa 4"x2" ou 4"x4" | UN | 184
6.1.3 | CABOS
6.1.3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 1,5 mm², 450/750 V | M | 2313.16
6.1.3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 2,5 mm², 450/750 V | M | 3084.54
6.1.3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 4,0 mm², 450/750 V | M | 70.8
6.1.3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 6,0 mm², 450/750 V | M | 264.51
6.1.4 | QUADROS E DISJUNTORES
6.1.4.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, com barramento trifásico, para 40 disjuntores | UN | 1
6.1.4.2 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, com barramento trifásico, para 30 disjuntores | UN | 1
6.1.4.3 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição | UN | 2
6.1.4.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A | UN | 4
6.1.4.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 16 A | UN | 1
6.1.4.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20 A | UN | 37
6.1.4.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 25 A | UN | 2
6.1.4.8 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32 A | UN | 5
6.1.4.9 | Disjuntor tripolar tipo DIN, 50 A | UN | 1
6.1.4.10 | Disjuntor tripolar tipo DIN, 80 A | UN | 2
6.1.4.11 | Disjuntor termomagnético tripolar, 125 A | UN | 1
6.1.4.12 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) | UN | 8
6.1.4.13 | Dispositivo disjuntor DR bipolar, tipo DIN, 2 x 25 A, 30 mA | UNID | 11
6.1.4.14 | Dispositivo disjuntor DR bipolar, tipo DIN, 2 x 32 A, 30 mA | UN | 3
6.1.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS
6.1.5.1 | Tomada baixa (1 módulo), 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa | UN | 79
6.1.5.2 | Tomada média (1 módulo), 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa | UN | 17
6.1.5.3 | Tomada alta (1 módulo), 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa | UN | 15
6.1.5.4 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa | UN | 29
6.1.5.5 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa | UN | 16
6.1.5.6 | Interruptor ou programador horário digital | un | 1
6.1.5.7 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa | UN | 1
6.2 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA
6.2.1 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 168.6
6.2.2 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 39.56
6.2.3 | Eletroduto rígido 1", com conexões e fixações | M | 7.98
6.2.4 | Eletroduto rígido 2", com conexões e fixações | M | 10.5
6.2.5 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 2" | M | 55
6.2.6 | Cabo eletrônico categoria 5e | M | 235.58
6.2.7 | Cabo telefônico CCI-50 2 pares | M | 269.89
6.2.8 | Cabo de fibra ótica, uso interno e externo | M | 240
6.2.9 | Caixa retangular 4" x 2", altura baixa | UN | 23
6.2.10 | Tomada para rede RJ45, completa | UN | 11
6.2.11 | Tomada para telefone RJ11, completa | UN | 12
6.2.12 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 3
6.2.13 | Quadro geral para rede e telefonia, 40 x 40 cm | UN | 1
6.2.14 | Rack 19" x 12U x 450 mm | un | 1
6.2.15 | Patch panel 24 portas, categoria 5E | UN | 2
6.2.16 | Guia de cabos horizontais 19" x 1U | un | 2
6.2.17 | Patch cord 1,50 m, categoria 5E | un | 36
6.2.18 | Switch 24 portas, 10/100/1000, mínimo com duas portas para fibra ótica | un | 1
6.2.19 | Central PABX híbrida, até 6 linhas e 32 ramais TDM, 30 linhas digitais e 4 linhas IP ou equivalente | un | 1
6.2.20 | Access Point, uso interno, para acesso em rede local sem fio, referência Ubiquiti ou similar | un | 1
6.2.21 | Certificação de rede lógica até 50 pontos | un | 1
6.2.22 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos | M | 47.54
6.2.23 | Chumbamento linear de rasgos em alvenaria | M | 47.54
6.2.24 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição | UN | 1
6.2.25 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa 4" x 4" ou 4" x 2" | UN | 23
6.3 | CFTV
6.3.1 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 202.63
6.3.2 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 17.62
6.3.3 | Eletroduto rígido 2", com conexões e fixações | M | 6.65
6.3.4 | Cabo eletrônico categoria 5e | M | 401.81
6.3.5 | Caixa retangular 4" x 2", altura alta | UN | 15
6.3.6 | Tampa 4" x 2", para caixa alta | UN | 15
6.3.7 | Câmera de monitoramento com até 25 metros de alcance, para áreas internas e externas | un | 15
6.3.8 | Caixa de passagem 20x20x12cm | un | 3
6.3.9 | Quadro 60 x 60 para central de CFTV | UN | 1
6.3.10 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR), até 16 câmeras IP, armazenamento mínimo de 12 TB | UN | 1
6.3.11 | Nobreak 1,2 kVa | un | 1
6.3.12 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 17.62
6.3.13 | Chumbamento em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 17.62
6.3.14 | Quebra em alvenaria para instalação de de caixa 4"x2" ou 4"x4" | UN | 15
6.3.15 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro ou caixa de distribuição grande | UN | 1
6.3.16 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm | UN | 9
6.3.17 | Chumbamento pontual para diâmetros menores ou iguais a 40 mm | UN | 9
6.4 | ALARME
6.4.1 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 220.13
6.4.2 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 13.62
6.4.3 | Eletroduto rígido 2", com conexões e fixações | M | 10.64
6.4.4 | Cabo eletrônico categoria 5e | M | 431.72
6.4.5 | Cabo de cobre PP 2 x 1,50 mm² | M | 12.51
6.4.6 | Caixa retangular 4" x 2", altura alta | UN | 20
6.4.7 | Tampa 4" x 2", para caixa alta | UN | 20
6.4.8 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede | UN | 19
6.4.9 | Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115 dB e 120 dB | un | 1
6.4.10 | Central de alarme digital, com duas baterias, até 40 pontos | un | 1
6.4.11 | Kit de alarme sem fio para banheiro PCD, composto por botoeira e sirene audiovisual | un | 4
6.4.12 | Caixa de passagem 20x20x12cm, embutida | un | 3
6.4.13 | Quadro para central de alarme, 40 x 40 cm | UN | 1
6.4.14 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 13.62
6.4.15 | Chumbamento em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 13.62
6.4.16 | Quebra em alvenaria para instalação de de caixa 4"x2" ou 4"x4" | UN | 20
6.4.17 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de passagem | UN | 1
6.5 | TV
6.5.1 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em laje, incluso fixações | M | 100.14
6.5.2 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, instalado em parede, incluso fixações | M | 10.41
6.5.3 | Eletroduto rígido 2", com conexões e fixações | M | 12
6.5.4 | Cabo coaxial rgc 75 ohms | m | 63.44
6.5.5 | Caixa retangular 4" x 2", altura alta | UN | 7
6.5.6 | Tampa 4" x 2", para caixa alta | UN | 7
6.5.7 | Caixa de passagem 20x20x12cm | un | 3
6.5.8 | Conjunto completo com antena parabólica com captador de sinais, modulador e demais acessórios | un | 1
6.5.9 | Quadro 40 x 40 para central de televisão | UN | 1
6.5.10 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos | M | 10.41
6.5.11 | Chumbamento linear em alvenaria para dutos | M | 10.41
6.5.12 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição | UN | 1
6.5.13 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa 4" x 4" ou 4" x 2" | UN | 7
6.6 | SPDA
6.6.1 | Barra redonda em aço mecânico laminado | kg | 110.52
6.6.2 | Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8", incluso acessórios e fixações | m | 363.87
6.6.3 | Cabo de cobre nú 50 mm² | M | 76.5
6.6.4 | Solda exotérmica | un | 136
6.6.5 | Caixa de passagem 20x20x12cm, embutida | un | 1
6.6.6 | Terminal aéreo 600 mm em barra chata de alumínio | un | 51
6.6.7 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm² | un | 51
6.6.8 | Quadro de equalização para aterramento, com barramento, referência Tel-901 ou similar | un | 1
6.6.9 | Eletroduto para SPDA | UN | 7
6.6.10 | Quebra em alvenaria para quadro equalização | UN | 1
6.7 | FOTOVOLTAICO
6.7.1 | Painel solar policristalino | UN | 48
6.7.2 | Estrutura metálica de suporte para painel solar | m² | 97.7
6.7.3 | Inversor fotovoltáico 5 kW | un | 3
6.7.4 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 4,0 mm², 600/1000 V | M | 400
6.7.5 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 6,0 mm², 600/1000 V | M | 150
6.7.6 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 16,0 mm², 600/1000 V | M | 150
6.7.7 | Cabo de cobre flexível isolado, antichama, 35,0 mm², 600/1000 V | M | 50
6.7.8 | Eletroduto flexível reforçado, 32 mm, incluso fixações | M | 80
6.7.9 | Eletroduto rígido 1.1/2", com conexões e fixações | M | 100
6.7.10 | Eletroduto rígido 2.1/2", com conexões e fixações | M | 30
6.7.11 | Conjunto de quadros de proteção e seccionamento CC, CA e QD-4, completos | UN | 3
6.7.12 | Disjuntor bipolar tipo DIN, 16 A | UN | 8
6.7.13 | Disjuntor tripolar tipo DIN, 25 A | UN | 4
6.7.14 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente entre 100 e 125 A | UN | 4
6.7.15 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS), 20 kA, 275 V, 1 polo | un | 16
6.7.16 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS), 1000 VCC, 40-45 kA, 3 polos | UN | 4
6.7.17 | Caixa 4" x 4" | UN | 9
6.7.18 | Caixa de passagem, embutida | un | 2
6.7.19 | Quebra em alvenaria para instalação de de caixa 4"x2" ou 4"x4" | UN | 9
6.7.20 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição | UN | 9
6.7.21 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de passagem | UN | 2
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADE
7.1 | CLIMATIZAÇÃO
7.1.1 | EQUIPAMENTOS
7.1.1.1 | Ar condicionado split de parede (hi-wall), 9.000 BTU/h, 230 V, ciclo quente/frio, inverter | UN | 9
7.1.1.2 | Ar condicionado split de parede (hi-wall), 12.000 BTU/h, 230 V, ciclo quente/frio, inverter | UN | 2
7.1.1.3 | Ar condicionado split de parede (hi-wall), 24.000 BTU/h, 230 V, ciclo quente/frio, inverter | UN | 2
7.1.1.4 | Rasgo e chumbamento em para tubos de rede split | UN | 20
7.1.2 | LINHA FRIGORÍGENA
7.1.2.1 | Tubo de cobre flexível, 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual | M | 93.68
7.1.2.2 | Tubo de cobre flexível, 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual | M | 93.68
7.1.2.3 | Cabo de cobre PP, 3 x 2,5 mm² | M | 93.68
7.2 | GLP
7.2.1 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, 3/4", instalado em rede de gás | M | 8.07
7.2.2 | Curva 90°, em aço galvanizado, 3/4", instalado em rede de gás | UN | 1
7.2.3 | Joelho 90°, em aço galvanizado, 3/4", instalado em rede de gás | UN | 6
7.2.4 | Fita de sinalização de rede de gás enterrada | m | 4
7.2.5 | Conjunto de válvulas e conexões para cavalete e rede de gás | UN | 1
7.2.6 | Regulador de gás de 1° estágio, com manômetro | un | 1
7.2.7 | Registro ou regulador de gás de cozinha, 2° estágio | UN | 1
7.2.8 | Mangueira metálica para gás 1/2" x 120 cm | un | 3
7.2.9 | Rasgo em alvenaria para ramais e distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | M | 8.07
7.2.10 | Chumbamento em alvenaria para tubulações com diâmetro menor ou igual a 40 cm | M | 8.07
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
8.1 | Extintor de incêndio portátil, PQS, classe ABC, capacidade 4 kg | UN | 6
8.2 | Luminária de emergência, tipo bloco autônomo, com 30 LED bulbo, 30 w, 220V | UN | 28
8.3 | Placa de sinalização de emergência, fotoluminescente, em PVC | un | 28
8.4 | Placa de indicação para equipamentos, extintores e proibido fumar | un | 14
8.5 | Placa de indicação central de gás | un | 2
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL
9.1.1 | Brasão 80 x 110 cm, com chapas sólidas de alumínio composto e núcleo em polietileno, pintura coilcoating | un | 1
9.1.2 | Letra em aço inox 304, escovado ou polido, 30 x 30cm | un | 26
9.1.3 | Placa de acrílico adesivada para sinalização de ambientes, 25 x 8 cm | un | 24
9.2 | SERVIÇOS FINAIS
9.2.1 | Remoção de tapumes, fechamentos e demais chapas metálicas e de madeira | m² | 289.8
9.2.2 | Retirada das instalações provisórias de energia, água, esgoto e demais executadas | UN | 1
9.2.3 | Limpeza geral de obra | m² | 613.49
9.3 | DOCUMENTAÇÃO
9.3.1 | Projeto Asbuilt e Manual de uso e operação | un | 1
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.1 | MATERIAIS E TAXAS
10.1.1 | Anotação ou registro de responsabilidade técnica | UN | 1
10.1.2 | Prancha para permanência no canteiro de obras | un | 55
10.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.2.1 | Locação de conjunto de andaimes, com acessórios, para todo período da obra. Esforços de montagem e desmontagem são previstos nos serviços | un | 1
10.3 | TRANSPORTES
10.3.1 | Mobilização inicial da obra | UN | 1
10.3.2 | Desmobilização da obra | UN | 1
10.3.3 | Descarte de resíduos em área licenciada, incluindo caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciado | m³ | 159.96
10.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.4.1 | Composição mínima para administração local, com mestre de obras em tempo integral no canteiro de obras e acompanhamento de responsável técnico, meio turno por dia - CAPS Mato Queimado | un | 1
Totais ->
Gramado, xx de xxxxxxxxxx de xxxx
____________________________________
Responsável técnico
Registro profissional

## CFF
| Empresa | [5 empty] | B.D.I.
Construção do CAPS Bairro Mato Queimado
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 | ARQUITETURA E URBANISMO
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADE
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.1 | MATERIAIS E TAXAS
10.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.3 | TRANSPORTES
10.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Gramado, XX de XXXXXXX de XXXX
____________________________________
Responsável Técnico
CREA/CAU

## BDI-E
Empresa
Construção do CAPS Bairro Mato Queimado
Taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) conforme Acórdão 2622/2013 TCU
Tipo de Obra | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Parcela do BDI | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Administração Central (AC) | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco (R) | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro (L) | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Impostos (I) | Conforme legislação específica (PIS, COFINS, ISS)
Tipo de Obra | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Parcela do BDI | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Impostos (I) | Conforme legislação específica (PIS, COFINS, ISS)
Fórmula
BDI - Encargos sociais regime não desonerado
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 4% |  | 21%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.86%
Risco (R) | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 7.4%
Impostos (I) | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 1.35%
CPRB | 0%
BDI - Encargos sociais regime desonerado
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 4% |  | 27.01%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.86%
Risco (R) | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 7.4%
Impostos (I) | 9.5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 1.35%
CPRB | 4.5%
BDI - Mero fornecimento de materiais e equipamentos
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 3.45% |  | 15%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.48%
Risco (R) | 0.6%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 5.11%
Impostos (I) | 3.65%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 0%
CPRB | 0%
______________________________________
Responsável Técnico
CREA/CAU
BDI = ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))−𝟏

## BDI-R (hidden)
Prefeitura Municipal de Gramado
Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado
Taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) conforme Acórdão 2622/2013 TCU
Tipo de Obra | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Parcela do BDI | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Impostos (I) | Conforme legislação específica (PIS, COFINS, ISS)
Tipo de Obra | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Parcela do BDI | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil
Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Impostos (I) | Conforme legislação específica (PIS, COFINS, ISS)
Fórmula
BDI - Encargos sociais regime não desonerado
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 4% |  | 20%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.5%
Risco (R) | 0.55%
Despesas Financeiras (DF) | 1.05%
Lucro (L) | 7.4%
Impostos (I) | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 1.35% | 3% em 45% (art.57 CT)
CPRB | 0%
BDI - Encargos sociais regime desonerado
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 4% |  | 25.97%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.5%
Risco (R) | 0.55%
Despesas Financeiras (DF) | 1.05%
Lucro (L) | 7.4%
Impostos (I) | 9.5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 1.35% | 3% em 45% (art.57 CT)
CPRB | 4.5%
BDI - Mero fornecimento de materiais e equipamentos
Parcela do BDI | Valor adotado | Justificativa | BDI Geral
Administração Central (AC) | 3.45% |  | 15%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.48%
Risco (R) | 0.6%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 5.11%
Impostos (I) | 3.65%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 0%
CPRB | 0%
______________________________________
Augusto Pereira de Quadros Pinto
Engenheiro Orçamentista
BDI = ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))−𝟏