## PLANILHA
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: |  |  | Contratação de empresa especializada para construção de Pista de Skate "Big Pool"
Local: |  |  | Rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, s/n - Vila Centenário - Caçapava / SP
BDI: |  |  | 20.34%
Fonte Data Base: |  |  | SIURB - JULHO 2022, SINAPI - JANEIRO 2023, CDHU - NOVEMBRO 2022 e FDE - JANEIRO 2023 (SEM DESONERAÇÃO)
Item | Planilha | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo Unitário |  | Custo Total
[6 empty] | Sem BDI | Com BDI
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6 |  | 0 | 0
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² - Escritório | UNMES | 4 |  | 0 | 0
1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² - Almoxarifado | UNMES | 4 |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (CANTEIRO DE OBRAS) - com reaproveitamento | M2 | 139 |  | 0 | 0
2 - TERRAPLANAGEM / MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [7 empty] | 0
2.1 | SIURB | 04.11.00 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 930 |  | 0 | 0
2.2 | SIURB | 05.07.00 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (ROLO COMPACTADOR) | M2 | 2173.7 |  | 0 | 0
2.3 | SIURB | 04.01.00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 334 |  | 0 | 0
2.4 | SIURB | 04.08.00 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO (MANUAL) | M3 | 652 |  | 0 | 0
2.5 | SIURB | 05.48.00 | BASE DE BRITA GRADUADA - REGULARIZAÇÃO DE TERRENO CORTE/ATERRO | M3 | 98 |  | 0 | 0
3 - DRENAGEM | [7 empty] | 0
3.1 | SIURB | 04.01.00 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 230 |  | 0 | 0
3.2 | SIURB | 06.17.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM | M | 207 |  | 0 | 0
3.3 | SIURB | 06.29.04 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 440 |  | 0 | 0
3.4 | SIURB | 08.26.00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA – BOMBEADO | M3 | 8.6 |  | 0 | 0
3.5 | SIURB | 06.65.27 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE PLÁSTICO CL. MÍNIMA 250 - 25T - DIM.APR=810X270MM - ABNT - T. ARTICU. P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 3 |  | 0 | 0
4 - ESTRUTURAS / SERRALHERIA / ARMADURA / CONCRETO | [7 empty] | 0
4.1 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 5690 |  | 0 | 0
4.2 | SIURB | 08.26.00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA – BOMBEADO | M3 | 18 |  | 0 | 0
4.3 | SIURB | 07.09.00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < ½" | KG | 4100 |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 996 |  | 0 | 0
4.5 | SINAPI | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 990 |  | 0 | 0
4.6 | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E ¼" | KG | 890 |  | 0 | 0
4.7 | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 144 |  | 0 | 0
4.8 | SINAPI | 551 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | 750 |  | 0 | 0
4.9 | ORÇAMENTO |  | BORDA ESPECIAL EM CONCRETO - POOL COPING - 30X60X2,5 | M | 40 |  | 0 | 0
4.10 | CDHU | 18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm,assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 85 |  | 0 | 0
4.11 | SINAPI | 549 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | 82 |  | 0 | 0
4.12 | SINAPI | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 400 |  | 0 | 0
4.13 | SINAPI | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | 400 |  | 0 | 0
4.14 | SINAPI | 39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | 1 |  | 0 | 0
4.15 | SINAPI | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 70 |  | 0 | 0
4.16 | CDHU | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 1058 |  | 0 | 0
5 - FORMAS / GABARITOS | [7 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 176 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 187 |  | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 145 |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 70 |  | 0 | 0
6 - ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
6.1 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTEPU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 387 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 580 |  | 0 | 0
6.3 | SIURB | 08.48.02 | PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP | M2 | 248 |  | 0 | 0
7 - OUTROS | [7 empty] | 0
7.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 580 |  | 0 | 0
8 - ELÉTRICA | [7 empty] | 0
PADRÃO DE ENTRADA
8.1 | COMP. 01 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIADE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 |  | 0 | 0
QUADROS
8.3 | SIURB | 09.05.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 2 |  | 0 | 0
8.4 | CDHU | 37.24.045 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20μs ‐ classe 3 | UN | 7 |  | 0 | 0
8.5 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (TERMOMAGNÉTICO) | UN | 1 |  | 0 | 0
8.6 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 (TERMOMAGNÉTICO) | UN | 2 |  | 0 | 0
8.7 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
8.8 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
INFRAESTRUTURA
8.9 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/4´ com acessórios | M | 6 |  | 0 | 0
8.10 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1´ com acessórios | M | 3 |  | 0 | 0
8.11 | CDHU | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm (UMA MUFLA DE 40MM) | UN | 2 |  | 0 | 0
8.12 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 12 |  | 0 | 0
8.13 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 9 |  | 0 | 0
8.14 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 15 |  | 0 | 0
8.15 | CDHU | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | UN | 6 |  | 0 | 0
8.16 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 373.4 |  | 0 | 0
8.17 | FDE | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 37.34 |  | 0 | 0
8.18 | FDE | 08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 373.4 |  | 0 | 0
CABOS
8.19 | CDHU | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C | M | 643.6 |  | 0 | 0
8.20 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR VERMELHO/PRETO/BRANCO) | M | 6 |  | 0 | 0
8.21 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR VERDE) | M | 2 |  | 0 | 0
8.22 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - COR VERMELHO, PRETO E BRANCO (FASE) | M | 12.8 |  | 0 | 0
8.23 | CDHU | 39.05.070 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C | M | 51.2 |  | 0 | 0
ILUMINAÇÃO
8.24 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 |  | 0 | 0
8.25 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 |  | 0 | 0
8.26 | COMP.02 |  | REFLETOR DE LED 200W | UN | 36 |  | 0 | 0
SISTEMA DE ATERRAMENTO
8.27 | FDE | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3 |  | 0 | 0
8.28 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 4 |  | 0 | 0
8.29 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR VERDE) | M | 3 |  | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
ENG.º EMERSON KIOGI TANAKA |  |  |  | PÉTALA GONÇALVES LACERDA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais |  |  |  | Prefeita Municipal