## Planilha FNDE
Município de Caçapava
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais
Programa: Pró-Infância | [6 empty] | Tabela: | FDE 01/2023
Objeto: Creche Projeto Tipo 02 | [6 empty] | Não Des. | SINAPI 01/2023
Local: Rua Geraldo Francisco Rufino, n.º 150 - Bairro Guamirim / Piedade - Caçapava-SP. | [7 empty] | CDHU 11/2022
CRECHE GUAMIRIM - ATUALIZADA
PLANILHA FNDE
ITEM | PLANILHA | CÓDIGO TABELA | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1.SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | FDE | 16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 10 |  | 0 | 0
1.5 |  | COMP-001 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
2.MURO E MURETA
2.3 | FDE | 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA (muro) | M | 6.19 |  | 0 | 0
2.6 | FDE | 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO (Muro) face interna | M2 | 12.62 |  | 0 | 0
2.18 | FDE | 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO (mureta) face interna e externa | M2 | 69.87 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
4.ESTRUTURA E PLATIBANDA (EMBOÇO E REBOCO)
4.6 |  | COMP-002 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (platibanda) | M | 208.2 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
5.COBERTURA
5.1 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZH=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 800.98 |  | 0 | 0
5.2 | FDE | 07.04.041 | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 6.53 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 120 |  | 0 | 0
5.7 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLV. DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 82.07 |  | 0 | 0
5.8 | FDE | 07.04.113 | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM (SUPERIOR DENTADO) | M | 140.2 |  | 0 | 0
5.9 | FDE | 07.04.101 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM (LATERAL CALHA) | M | 26.07 |  | 0 | 0
5.10 | FDE | 07.04.102 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 83.4 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
6.INSTALACAO HIDRAULICA
6.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.5 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.4 |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.06 |  | 0 | 0
6.5 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.33 |  | 0 | 0
6.6 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.4 |  | 0 | 0
6.7 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.7 |  | 0 | 0
6.8 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.1 |  | 0 | 0
6.9 | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1 |  | 0 | 0
6.10 | SINAPI | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.4 |  | 0 | 0
6.11 | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.8 |  | 0 | 0
6.12 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.1 |  | 0 | 0
6.13 | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1 |  | 0 | 0
6.15 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.17 | SINAPI | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.18 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.19 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.55 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (águas pluviais) | M | 4.75 |  | 0 | 0
6.56 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (águas pluviais) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.57 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (águas pluviais) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.60 | FDE | 08.10.050 | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.61 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (esgoto) | M | 1.67 |  | 0 | 0
6.62 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (esgoto) | M | 3.72 |  | 0 | 0
6.63 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (esgoto) | M | 0.77 |  | 0 | 0
6.64 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (esgoto) | M | 2.88 |  | 0 | 0
6.65 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (esgoto) | M | 2.77 |  | 0 | 0
6.69 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO (esgoto) | M3 | 0.7 |  | 0 | 0
6.72 | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 2.96 |  | 0 | 0
6.73 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.74 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.75 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6,76 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.77 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.78 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.79 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.80 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.81 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.82 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.83 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.84 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.86 | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.87 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.88 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.89 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.90 | SINAPI | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
7. INSTALACOES ELETRICAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E REDE ESTRUTURADA
7.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.5 | FDE | 09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.6 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 38 |  | 0 | 0
7.7 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 26 |  | 0 | 0
7.8 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
7.9 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
7.10 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
7.11 | CDHU | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V,de 70A até 150A | UNID. | 4 |  | 0 | 0
7.12 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UNID. | 30 |  | 0 | 0
7.13 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.94 |  | 0 | 0
7.14 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6 |  | 0 | 0
7.15 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 9.38 |  | 0 | 0
7.16 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 0.33 |  | 0 | 0
7.17 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 2.76 |  | 0 | 0
7.21 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO (esgoto) | M3 | 1.23 |  | 0 | 0
7.22 | CDHU | 40.02.600 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | UNID. | 16 |  | 0 | 0
7.23 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
7.24 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
7.25 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.26 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 134 |  | 0 | 0
7.27 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5800.3 |  | 0 | 0
7.28 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1568.9 |  | 0 | 0
7.29 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201.75 |  | 0 | 0
7.30 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140.6 |  | 0 | 0
7.31 | SINAPI | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 145.6 |  | 0 | 0
7.32 | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 35.5 |  | 0 | 0
7.33 | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 141.9 |  | 0 | 0
7.34 | CDHU | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 37.3 |  | 0 | 0
7.35 | CDHU | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 58 |  | 0 | 0
7.36 | CDHU | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 0.6 |  | 0 | 0
7.37 | CDHU | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | UNID. | 21 |  | 0 | 0
7.38 | CDHU | 38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | UNID. | 33 |  | 0 | 0
7.39 | CDHU | 38.22.610 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | M | 40 |  | 0 | 0
7.40 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 15 |  | 0 | 0
7.41 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 80 |  | 0 | 0
7.42 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 34 |  | 0 | 0
7.43 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.44 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 39 |  | 0 | 0
7.45 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UNID. | 100 |  | 0 | 0
7.46 | FDE | 09.09.048 | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UNID. | 19 |  | 0 | 0
7.47 | CDHU | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UNID. | 8 |  | 0 | 0
7.48 | CDHU | 41.13.030 | Luminária blindada retangular, de embutir, para lâmpada mista de 160 W | UNID. | 9 |  | 0 | 0
7.49 | CDHU | 41.12.050 | Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W | UNID. | 5 |  | 0 | 0
7.50 | CDHU | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im ‐ 9 a 10 W | UNID. | 8 |  | 0 | 0
7.51 | FDE | 09.13.011 | PP-03 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 6,00M (SPDA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.52 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio, 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação (SPDA) | M | 290.05 |  | 0 | 0
7.53 | CDHU | 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana (SPDA) | UNID. | 238 |  | 0 | 0
7.55 | SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_ 10/2016 (SPDA) | UNID. | 10 |  | 0 | 0
7.57 | CDHU | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa (SPDA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.64 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 (Rede estruturada) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
7.65 | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps (Rede estruturada) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.66 | CDHU | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U (Rede estruturada) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
7.67 | CDHU | 69.20.220 | Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm (Rede estruturada) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
7.68 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm (Rede estruturada) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
7.69 | CDHU | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 (Rede estruturada) | M | 980.3 |  | 0 | 0
7.70 | CDHU | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 (Rede estruturada) | M | 242 |  | 0 | 0
7.71 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A (Rede estruturada) | UNID. | 19 |  | 0 | 0
7.72 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa (Rede estruturada) | UNID. | 19 |  | 0 | 0
7.73 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Rede estruturada) | M | 1.3 |  | 0 | 0
7.74 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Rede estruturada) | M | 219.8 |  | 0 | 0
7.75 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORESIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (Rede estruturada) | M | 3.05 |  | 0 | 0
7.76 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (Rede estruturada) | M | 3.05 |  | 0 | 0
7.77 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/2´ com acessórios | M | 4 |  | 0 | 0
7.78 | CDHU | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios (Rede estruturada) | M | 90.1 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
8.SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
8.1 | FDE | 08.08.051 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | UNID. | 5 |  | 0 | 0
8.2 | FDE | 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
8.4 | FDE | 08.08.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.5 | FDE | 09.05.081 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.6 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.7 | CDHU | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UNID. | 2 |  | 0 | 0
8.8 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240X120MM), com indicação de rota de evacuação e saída deemergência | UNID. | 11 |  | 0 | 0
8.9 | CDHU | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UNID. | 11 |  | 0 | 0
8.10 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UNID. | 6 |  | 0 | 0
8.11 | CDHU | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.12 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 2 |  | 0 | 0
8.13 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 20 |  | 0 | 0
8.14 | FDE | 08.14.039 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.15 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
8.16 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
8.17 | SINAPI | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1 /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
8.18 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1 /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
8.19 | SINAPI | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
8.20 | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
8.21 | SINAPI | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62 |  | 0 | 0
8.22 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M (SPCI) | M3 | 1 |  | 0 | 0
8.23 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO (SPCI) | M3 | 1 |  | 0 | 0
8.24 | FDE | 09.05.096 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UNID. | 1 |  | 0 | 0
8.25 | FDE | 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UNID. | 2 |  | 0 | 0
8.26 | FDE | 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
9.INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
9.1 | CDHU | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UNID. | 1 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29.25 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
9.4 | SINAPI | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UNID. | 2 |  | 0 | 0
9.5 | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
9.6 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
9.7 | SINAPI | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
9.8 | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 |  | 0 | 0
9.9 | CDHU | 47.20.100 | REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 1,3 KGF/CM², VAZÃO DE 50 KG GLP/HORA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
9.10 | CDHU | 47.20.070 | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN=7/16" COMPRIMENTO DE ATÉ 1,00M | UNID. | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
10. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 469.72 |  | 0 | 0
10.2 | FDE | 12.04.049 | CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL, VERDE E PRETO | M2 | 4.41 |  | 0 | 0
10.3 | FDE | 12.04.048 | CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA, VERMELHO E AMARELO | M2 | 77.71 |  | 0 | 0
10.4 | FDE | 12.04.050 | CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO, AREIA, BEGE, OCRE E CINZA | M2 | 8.36 |  | 0 | 0
10.5 | SINAPI | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-MEIO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 144.7 |  | 0 | 0
10.6 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 291.1 |  | 0 | 0
10.7 | CDHU | 22.03.140 | FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM | M2 | 400.28 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
11. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
11.1 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 35.4 |  | 0 | 0
11.2 | FDE | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 35.4 |  | 0 | 0
11.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (H=7,0cm) | M3 | 2.48 |  | 0 | 0
11.4 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 226.55 |  | 0 | 0
11.5 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 403.54 |  | 0 | 0
11.6 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 148.3 |  | 0 | 0
11.7 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 42.9 |  | 0 | 0
11.8 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 216.4 |  | 0 | 0
11.9 | FDE | 13.05.068 | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 146.45 |  | 0 | 0
11.10 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 53.36 |  | 0 | 0
11.11 | CDHU | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30cm, acabamento polido | M | 1.77 |  | 0 | 0
11.12 | FDE | 16.02.061 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 22.32 |  | 0 | 0
11.13 | FDE | 16.02.062 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 21.6 |  | 0 | 0
11.14 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 27.49 |  | 0 | 0
11.15 | FDE | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 14.2 |  | 0 | 0
11.16 | CDHU | 11.18.180 | COLCHÃO DE AREIA (E=10CM) | M3 | 6 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
12. PINTURA
12.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 2 DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes internas) | M2 | 1289.09 |  | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 916.24 |  | 0 | 0
12.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDOS SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (Paredes internas e externas) | M2 | 1191.84 |  | 0 | 0
12.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes internas e externas) | M2 | 1191.84 |  | 0 | 0
12.5 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (Teto) | M2 | 260.45 |  | 0 | 0
12.6 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Teto) | M2 | 260.45 |  | 0 | 0
12.7 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 78.12 |  | 0 | 0
12.8 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 78.12 |  | 0 | 0
12.9 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 14.47 |  | 0 | 0
12.10 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.47 |  | 0 | 0
12.11 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 97.25 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
13.LOUÇAS E METAIS
13.1 | FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UNID. | 4 |  | 0 | 0
13.2 | FDE | 08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UNID. | 10 |  | 0 | 0
13.3 | FDE | 08.04.054 | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.4 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 13 |  | 0 | 0
13.5 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.6 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
13.7 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DE CANTO) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.8 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.9 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
13.10 | FDE | 08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UNID. | 10 |  | 0 | 0
13.11 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 14 |  | 0 | 0
13.12 | CDHU | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.13 | CDHU | 43.04.020 | Torneira elétrica | UNID. | 4 |  | 0 | 0
13.14 | FDE | 08.80.010 | CANOPLA PARA REGISTROS | UNID. | 10 |  | 0 | 0
13.15 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 12 |  | 0 | 0
13.16 | CDHU | 44.03.420 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 11 |  | 0 | 0
13.17 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 | UNID. | 19 |  | 0 | 0
13.18 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 17 |  | 0 | 0
13.19 | CDHU | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UNID. | 13 |  | 0 | 0
13.20 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
13.21 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNID. | 3 |  | 0 | 0
13.22 | CDHU | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.23 | CDHU | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | UNID. | 10 |  | 0 | 0
13.24 | CDHU | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.25 | CDHU | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado - Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao | UNID. | 94 |  | 0 | 0
13.26 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de açoinoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | M | 9.9 |  | 0 | 0
13.27 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
13.28 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
14.PORTAS E ESQUADRIAS
14.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (0,80x2,10)(PA1 E PA2) | M2 | 9.36 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
14.3 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial - Porta de correr de vidro PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (PA4) | M2 | 66.15 |  | 0 | 0
14.4 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PM1) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PM2, PM3,PM4 E PM5) | UNID. | 17 |  | 0 | 0
14.6 | FDE | 08.16.092 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL (PM5) | UNID. | 5 |  | 0 | 0
14.7 | CDHU | 23.04.580 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm (PM6) | UNID. | 8 |  | 0 | 0
14.8 | FDE | 05.80.015 | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA (Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalação (PM6)) | M2 | 15.4 |  | 0 | 0
14.9 | SINAPI | 94569 | 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 | M2 | 5.75 |  | 0 | 0
14.10 | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 9.42 |  | 0 | 0
14.11 | SINAPI | 94569 | 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 | M2 | 55.65 |  | 0 | 0
14.12 | CDHU | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 10.48 |  | 0 | 0
14.13 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (PO1,PO2,PO3) | M2 | 19.12 |  | 0 | 0
14.14 | FDE | 16.01.046 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | M2 | 5.26 |  | 0 | 0
14.15 | FDE | 06.03.036 | CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF48% | M2 | 112.15 |  | 0 | 0
14.16 | CDHU | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática (GR1,GR2,GR3,GR4) | M2 | 99.9 |  | 0 | 0
14.17 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 262.54 |  | 0 | 0
14.18 | FDE | 14.80.001 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 12 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
15.GERAIS
15.1 | FDE | 16.06.022 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1 |  | 0 | 0
15.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 30.12 |  | 0 | 0
15.3 | FDE | 05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 110.45 |  | 0 | 0
15.4 | CDHU | 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (LARGURA DE 40CM) | M2 | 24.03 |  | 0 | 0
15.5 | CDHU | 35.04.140 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, DIMENSÕES 200X42X47CM | UNID. | 4 |  | 0 | 0
15.6 | CDHU | 35.04.150 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM 3 PÉS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300X42X47CM | UNID. | 3 |  | 0 | 0
15.7 | FDE | 08.16.073 | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M | 3.35 |  | 0 | 0
15.8 | CDHU | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATÉ 20CM | M | 71.7 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
16.SERVIÇOS ESPECIAIS
16.1 | SINAPI | 98504 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 308.38 |  | 0 | 0
16.2 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 1023 |  | 0 | 0
16.3 | FDE | 04.02.014 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETASINCLINADAS 39X39X10CM | M2 | 5.17 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0
CAÇAPAVA, 07 DE MARÇO DE 2023