ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:______________________________________________________________________

CNPJ nº ______________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: ________________________________________________________________________

Telefone(s):_______________________________________________________________________

E-mail(s):_________________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 074/2025 – Proposta Comercial

| Item | Descrição do produto | Unid. | Qtde. | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ | UND | 30 |  |  |
| 02 | BARRA DE CONDULETE 3/4 GALVANIZADO | UND | 30 |  |  |
| 03 | BIMETÁLICOISOLADO - 70 MM X 50 MM – VAMPIRO | UND | 30 |  |  |
| 04 | BRAQUETE COMPLETO PESADO 1 POLO | UND | 100 |  |  |
| 05 | CABO CCI 2 PARES 4 VIAS | M | 150 |  |  |
| 06 | CABO FLEX 50MM² - AZUL | M | 50 |  |  |
| 07 | CABO FLEX 50MM² - PRETO | M | 50 |  |  |
| 08 | CAIXA CONDULETE 3/4 COM ESPELHO CEGO | UND | 50 |  |  |
| 09 | CAIXA CONDULETE 3/4 COM INTERRUPTOR E ESPELHO | UND | 40 |  |  |
| 10 | CONTATOR 12 A - CWL12 1NA 220V | UND | 05 |  |  |
| 11 | CONTATOR 25 A - CWL25 1NA 220V | UND | 05 |  |  |
| 12 | CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 5500W, 30A E 4MM²; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 1 A 40M.C.A.; POTÊNCIA: 5500W; TENSÃO: 220V; DISJUNTOR: 30ª; FIOS: 4MM²; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 24; SISTEMA DE ATERRAMENTO: SIM; MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL: SIM; ACOMPANHA CANO PARA INSTALAÇÃO: NÃO; COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR: SIM | UND | 07 |  |  |
| 13 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 A | UND | 20 |  |  |
| 14 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A | UND | 20 |  |  |
| 15 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS), FORMATO ADAPTADOR DE TOMADA, 10A; DE USO PORTÁTIL, EM FORMATO DE ADAPTADOR PARA CONEXÃO DIRETA EM TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIRO "PLUG-AND-PLAY"; DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE III, PARA PROTEÇÃO FINA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LIGADOS DIRETAMENTE À TOMADA; CONFORME A NORMA ABNT NBR 5410; CONEXÃO: PLUGUE DE ENTRADA MACHO 2P+T E TOMADA DE SAÍDA FÊMEA 2P+T, AMBOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136; BIVOLT, COMPATÍVEL COM REDES DE 127V E 220V (50/60 HZ); POTÊNCIA SUPORTADA: MÍNIMO DE 1200W EM 127V E 2200W EM 220V; TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: BASEADO EM VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (MOV) DE ALTA CAPACIDADE; DEVE POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL (LED) INDICANDO O STATUS DE FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO. | UND | 20 |  |  |
| 16 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS), FORMATO ADAPTADOR DE TOMADA, 20A; DE USO PORTÁTIL, EM FORMATO DE ADAPTADOR PARA CONEXÃO DIRETA EM TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIRO "PLUG-AND-PLAY"; DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE III, PARA PROTEÇÃO FINA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LIGADOS DIRETAMENTE À TOMADA; CONFORME A NORMA ABNT NBR 5410; CONEXÃO: PLUGUE DE ENTRADA MACHO 2P+T E TOMADA DE SAÍDA FÊMEA 2P+T, AMBOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136; BIVOLT, COMPATÍVEL COM REDES DE 127V E 220V (50/60 HZ); POTÊNCIA SUPORTADA: MÍNIMO DE 1200W EM 127V E 2200W EM 220V; TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: BASEADO EM VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (MOV) DE ALTA CAPACIDADE; DEVE POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL (LED) INDICANDO O STATUS DE FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO. | UND | 10 |  |  |
| 17 | FILTRO DE LINHA, 5 TOMADAS, BIVOLT | UND | 05 |  |  |
| 18 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, COM PLACA | UND | 20 |  |  |
| 19 | KIT 08 LEDS 18W - RGB MINI COMANDO 150W | KIT | 08 |  |  |
| 20 | LÂMPADA LED 30 W - BULBO, COR 6500K, E27 | UND | 20 |  |  |
| 21 | LÂMPADA LED 7W -G9 BIVOLT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -POTÊNCIA: 7W -COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000K) -VOLTAGEM: BIVOLT (FUNCIONA EM 110V E 220V) -FLUXO LUMINOSO: -APROXIMADAMENTE 550-750 LM -ÂNGULO DE ABERTURA: 360° -VIDA ÚTIL: 25.000H - -GRADO DE PROTEÇÃO: IP20 | UND | 20 |  |  |
| 22 | LÂMPADA LED BULBO 9W 3000K BRANCO QUENTE E27 BIVOLT LÂMPADA BULBO LED 9W 3000K BRANCO QUENTE E27 BIVOLT ECONÔMICA DADOS TÉCNICOS: - POTÊNCIA: 9W; - TENSÃO: 100 / 240V; - BASE: E27 - TEMPERATURA DE COR: 3000K - IRC: > 80; - FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60HZ - FATOR DE POTÊNCIA: >0.7; - TEMP. DE OPERAÇÃO: -10°C A 40°C; - DIMENSÕES (APROX): Ø6 X 10,8CM; - PESO (APROX): 50G | UND | 50 |  |  |
| 23 | LÂMPADA LED 20W - BULBO A65, 6500K LUZ BRANCA, E27 – BIVOLT | UND | 50 |  |  |
| 24 | LAMPADA LED BULBO, 09 A 12W, SOQUETE E27; 6500K, BIVOLT, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UND | 50 |  |  |
| 25 | LUMINÁRIA SOBREPOR 2 X E27 DE 9W LED - BRANCO FRIO – COM ALETA BRANCA E CROMADA | UND | 30 |  |  |
| 26 | PARAFUSO SEXTAVADO 10" COM BUCHA FISCHER E ARRUELAS | UND | 100 |  |  |
| 27 | PARAFUSO SEXTAVADO 8" COM BUCHA FISCHER E ARRUELAS | UND | 100 |  |  |
| 28 | PEVEDUTO FLEXÍVEL Ø 1 1/2” | M. | 20 |  |  |
| 29 | PROGRAMADOR DIGITAL - RTST/20 BIVOLT | UND | 08 |  |  |
| 30 | RECEPTÁCULO DE LOUÇA | UND | 50 |  |  |
| 31 | REFLETOR LED 100W BRANCO – BIVOLT | UND | 10 |  |  |
| 32 | REFLETOR LED 200W BRANCO – BIVOLT | UND | 10 |  |  |
| 33 | TOMADA DE EMBUTIR - COM ESPELHO | UND | 20 |  |  |
| 34 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO 4 SPOT GU10 DICROICA + LED INCLUSO COR PRETO QUENTE | UND | 10 |  |  |
| 35 | UNIDUT CÔNICO 3/4' | UND | 30 |  |  |
| 36 | UNIDUTE RETO 3/4' | UND | 30 |  |  |
| 37 | VARAL DE LUZES 30M USO EXTERNO 30 LAMPADAS - COMPRIMENTO: 30 METROS - SOQUETE E27: COM ESPAÇO DE 1 METRO ENTRE AS LÂMPADAS - VOLTAGEM DO CABO: BI-VOLT (LEMBRANDO QUE O QUE DETERMINA A VOLTAGEM SÃO AS LÂMPADAS SENDO 127V OU 220V) - CAPACIDADE DE WATTS NO 220V: 1500W - CAPACIDADE DE WATTS NO 127V: 750W - LÂMPADAS COMPATÍVEIS: ELETRÔNICA, INCANDESCENTE OU LED. – PLUG MACHO JÁ INCLUSO. | UND | 4 |  |  |
| 38 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM; COM HÉLICE 3 PÁS; DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 190 WATTS; BIVOLT; COM PROTETOR TÉRMICO; CONTROLE DE VELOCIDADE; ROLAMENTADO, COM NO MÍNIMO 02 ROLAMENTOS; GRADE EM AÇO; COR PRETA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 225 |  |  |
| 39 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM; COM HÉLICE 3 PÁS; DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 190 WATTS; BIVOLT; COM PROTETOR TÉRMICO; CONTROLE DE VELOCIDADE; ROLAMENTADO, COM NO MÍNIMO 02 ROLAMENTOS; GRADE EM AÇO; COR PRETA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 75 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta. (Opcional)

Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a todas as regras do presente edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2025.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador etc.):_____________________________________

CPF: ____________________________	              	RG:___________________________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP_____________________

E-mail institucional:_________________________________________________________________

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________

Telefone: (________) _____________________________

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2025

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Eletrônico nº 074/2025, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inc. VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

b) Está ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga.

c) A empresa não foi declarada inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração Pública e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.

e) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

..............................., ............ de ............................ de 2025.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

## (Em papel timbrado ou com identificação do licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE ESTEJAM ENQUADRADOS CONFORME ACIMA, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu,___________________________________________________________, portador do RG nº ________________________e do CPF nº____________________________, representante do licitante____________________________________________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 074/2025, Processo n° 6205/2025, DECLARO, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa na condição de ____________________________, nos critérios previstos no art. 3º, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, bem como não está inclusa nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)