ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:______________________________________________________________________

CNPJ nº ______________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: ________________________________________________________________________

Telefone(s):_______________________________________________________________________

E-mail(s):_________________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 046/2025 – Proposta Comercial

| Item | Descrição do produto | Unid. | Qtde. | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 35MM. | M | 300 |  |  |
| 2 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 10MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. (COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO) | M | 7.500 |  |  |
| 3 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 10MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. (COTA RESERVADA – EXCLUSIVO MEI, ME E EPP) | M | 2.500 |  |  |
| 4 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 16MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. | M | 4.000 |  |  |
| 5 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 25MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. | M | 1.000 |  |  |
| 6 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 35MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. | M | 500 |  |  |
| 7 | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 70MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. | M | 500 |  |  |
| 8 | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – AZUL. | M | 1.500 |  |  |
| 9 | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – PRETO. | M | 3.500 |  |  |
| 10 | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – VERMELHO. | M | 2.800 |  |  |
| 11 | CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – AZUL. | M | 1.700 |  |  |
| 12 | CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – PRETO. | M | 3.900 |  |  |
| 13 | CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – VERMELHO. | M | 1.000 |  |  |
| 14 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – AZUL. | M | 2.000 |  |  |
| 15 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – PRETO. | M | 2.000 |  |  |
| 16 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – VERDE. | M | 1.300 |  |  |
| 17 | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – VERMELHO. | M | 1.100 |  |  |
| 18 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM – AZUL. | M | 1.200 |  |  |
| 19 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM – PRETO. | M | 1.200 |  |  |
| 20 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM – VERMELHO. | M | 1.200 |  |  |
| 21 | CABO FLEXÍVEL 95,00 MM – AZUL. | M | 50 |  |  |
| 22 | CABO FLEXÍVEL 95,00 MM – PRETO. | M | 150 |  |  |
| 23 | CABO PARALELO 2,00 X 1,50 MM. | M | 4.000 |  |  |
| 24 | CABO PARALELO 2 X 2,50 MM. | M | 1.900 |  |  |
| 25 | CABO PARALELO 2 X 2,50 MM, MARROM. | M | 5.600 |  |  |
| 26 | CABO PARALELO 2 X 4,00 MM. | M | 3.200 |  |  |
| 27 | CABO PP 2 X 1,50 MM. | M | 400 |  |  |
| 28 | CABO PP 2 X 2,50 MM. | M | 1.100 |  |  |
| 29 | CABO PP 2 X 4,00 MM. | M | 600 |  |  |
| 30 | CABO PP 3 X 2,50MM. | M | 500 |  |  |
| 31 | CABO RÍGIDO 6,00 MM. | M | 1.600 |  |  |
| 32 | CAIXA MEDIÇÃO COM LENTE PADRÃO CPFL. | UND | 10 |  |  |
| 33 | CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 X 60A X 220V – COM RELÊ FOTOCÉLULA E BASE. | CJ | 5 |  |  |
| 34 | CONECTOR BIMETÁLICO ISOLADO COM DERIVAÇÃO – 10 A 95 MM. | UND | 300 |  |  |
| 35 | CONECTOR BIMETÁLICO ISOLADO COM DERIVAÇÃO – 70 MM. | UND | 150 |  |  |
| 36 | CONECTOR BIMETÁLICO ISOLADO COM DERIVAÇÃO – 95 MM. | UND | 150 |  |  |
| 37 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE ISOLADO 150-35MM. | UND | 1.500 |  |  |
| 38 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DIMENSÕES: CONECTOR PERFURANTE 16-120MM; CONECTOR DERIVAÇÃO 4-35MM. | UND | 1.500 |  |  |
| 39 | CONECTOR RJ 45. | UND | 5.000 |  |  |
| 40 | CONECTOR SINDAL PARA CABO 04MM. | UND | 100 |  |  |
| 41 | CONECTOR SINDAL PARA CABO 06MM. | UND | 100 |  |  |
| 42 | CONECTOR SINDAL PARA CABO 10MM. | UND | 100 |  |  |
| 43 | DISJUNTOR BIPOLAR 70A, 220V; TIPO REF. NEMA. | UND | 50 |  |  |
| 44 | DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR. | UND | 40 |  |  |
| 45 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A CURVA C. | UND | 200 |  |  |
| 46 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 100A, CURVA C. | UND | 200 |  |  |
| 47 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 63A, CURVA C. | UND | 340 |  |  |
| 48 | DISJUNTOR DIN, BIPOLAR, 63A, CURVA C. | UND | 580 |  |  |
| 49 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60A. | UND | 50 |  |  |
| 50 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A. | UND | 10 |  |  |
| 51 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN. | UND | 20 |  |  |
| 52 | FECHADURA ELETRÔNICA CONTROLE DE ACESSO – COM SISTEMA DE CONTROLE POR SENHA INDIVIDUAL. | UND | 30 |  |  |
| 53 | FIO DE TELEFONE FE-80; PARA USO EXTERNO. | M | 100 |  |  |
| 54 | KIT INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO. | UND | 30 |  |  |
| 55 | LÂMPADA LED 10W, 6500K, BIVOLT, TUBULAR. | UND | 40 |  |  |
| 56 | LÂMPADA LED 12W BIVOLT – POTÊNCIA MÁXIMA: 12W, TENSÃO: 100-240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1200LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA: 100LM/W, COR DA LUZ: 6500K, BASE: E27, FORMATO: BULBO (PÊRA). | UND | 60 |  |  |
| 57 | LÂMPADA LED 18W, 6000K, T8, BIVOLT, TUBULAR. | UND | 820 |  |  |
| 58 | LÂMPADA LED 50W, BIVOLT, 6500K, E27, BULBO (COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO) | UND | 2.484 |  |  |
| 59 | LÂMPADA LED 50W, BIVOLT, 6500K, E27, BULBO (COTA RESERVADA – EXCLUSIVO MEI, ME E EPP) | UND | 828 |  |  |
| 60 | LÂMPADA LED BULBO, 15W BIVOLT; POTÊNCIA MÁXIMA: 15W, TENSÃO: 100-240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1350LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA: 90LM/W, COR DA LUZ: 6500K, BASE: E27, FORMATO: BULBO (PÊRA). | UND | 1.000 |  |  |
| 61 | LÂMPADA TUBULAR, LED, 120 CM, 32W (BIVOLT). | UND | 500 |  |  |
| 62 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM CORPO DE METAL E ACRÍLICO – COM SOQUETE E LÂMPADA DE LED DE 9W OU SUPERIOR. | UND | 10 |  |  |
| 63 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 120W; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA MÁXIMA: 120W; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 135LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 16.200LM; TEMPERATURA DE COR: 5.000K ±500; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 OU SUPERIOR; TENSÃO DE ENTRADA: INTERVALO DE 110V (OU MENOS) E 250V (OU MAIS); VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO OU EXTRUDADO; LENTE(S) EM VIDRO ESPECIAL OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE(S) E APROPRIADO(S) PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA; TRANSPARÊNCIA MÍNIMA INICIAL DAS LENTES DEVE SER DE 85%; RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK- 08; FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,92 (CONSIDERANDO THD); TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE (THD)<10%; ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO: TIPO II, CURTA OU MÉDIA; DRIVER E PROTETOR DE SURTO INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA, SEM CABOS OU CONEXÕES APARENTES; PROTETOR DE SURTO (DPS): MÍNIMO 10KV/10KA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): MÍNIMO 70%; ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO: MÍNIMO L70 (PERDA MÁXIMA DE 30% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL APÓS 50.000 HORAS); COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø 60MM; GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE PRONTA PARA INSTALAÇÃO E USO: COM RELÊ FOTOCÉLULA EMBUTIDO OU ACOPLADO E TOTALMENTE MONTADA; POSSUIR HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO ATIVO NO INMETRO, E O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT NBR) VIGENTES. | UND | 10 |  |  |
| 64 | LUMINÁRIA PÉTALA LED DE 150W (COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO) | UND | 600 |  |  |
| 65 | LUMINÁRIA PÉTALA LED DE 150W (COTA RESERVADA – EXCLUSIVO MEI, ME E EPP) | UND | 200 |  |  |
| 66 | PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO FL. 12 X 1. | UND | 50 |  |  |
| 67 | PEVEDUTO 1.1/4" X 40MM. | M | 50 |  |  |
| 68 | PLUG FÊMEA 20A. | UND | 1.000 |  |  |
| 69 | PLUG MACHO 10A MACIÇO. | UND | 1.000 |  |  |
| 70 | POSTE DE FERRO CURVO GALVANIZADO A FOGO; DUPLO, COM 09 METROS DE ALTURA REFLETOR LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO. | UND | 20 |  |  |
| 71 | POSTE RETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA MARGARIDA – POSTE RETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 09 METROS DE ALTURA LIVRE, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO COM JANELA DE INSPEÇÃO E EQUIPADO COM ALOJAMENTO TIPO MARGARIDA EM ALUMÍNIO FUNDIDO SOQUETE E 40 PARA LÂMPADAS 250W. | UND | 7 |  |  |
| 72 | RECEPTÁCULO REFORÇADO E-27. | UND | 30 |  |  |
| 73 | REFLETOR DE LED 400 W; HOLOFOTE PROVA D ÁGUA; COR: BRANCO; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL, PLÁSTICO OU ABS; TIPO DE ACABAMENTO: BLINDADO; ESPECIFICAÇÃO ATENDIDAS: IP6500K; VOLTAGEM: BIVOLT; COMPONENTES INCLUÍDOS: FERRAGENS DE MONTAGEM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 34,6 X 28,8 X 4,4 CM. | UND | 510 |  |  |
| 74 | REFLETOR HOLOFOTE LED 1000W 90000LM IP65. | UND | 20 |  |  |
| 75 | REFLETOR LED 200W DE POT., BRANCO FRIO 6500K, - BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO. | UND | 550 |  |  |
| 76 | RELE FOTOCÉLULA BIVOLT AUTOMÁTICO; - DE FÁCIL INSTALAÇÃO. | UND | 240 |  |  |
| 77 | ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS. | RL | 3.560 |  |  |
| 78 | SOQUETE E-27 COM RABICHO. | UND | 30 |  |  |
| 79 | TERMINAL TUBULAR PARA CABO 4MM. | UND | 300 |  |  |
| 80 | TERMINAL TUBULAR PARA CABO 6MM. | UND | 300 |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |

Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta. (Opcional)

Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a todas as regras do presente edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

### ..............................., ............ de ............................ de 2025.

### ____________________________________

### Nome e assinatura do representante legal

### RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador etc.):_____________________________________

CPF: ____________________________	              	RG:___________________________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP_____________________

E-mail institucional:_________________________________________________________________

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________

Telefone: (________) _____________________________

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 046/2025, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inc. VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

b) Está ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga.

c) Não foi declarada inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração Pública e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Que não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

e) Atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.

f) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

..............................., ............ de ............................ de 2025.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO IV

1. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis serão dirimidas na Comarca de Ibitinga.

1.2. Para os casos de inadimplemento da contratação:

1.2.1.  Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 as seguintes sanções:

1.2.1.1. ADVERTÊNCIA: Quando o contratado dar causa à inexecução parcial do contrato;

1.2.1.2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA: Será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando:

a. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b. Dar causa à inexecução total do contrato;

c. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

d. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

1.2.1.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: Será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção impedimento de licitar e contratar com o Município de Ibitinga, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de TODOS os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando:

a. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

1.2.1.4. MULTAS: As sanções de que tratam os subitens anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no instrumento convocatório, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

1.2.1.4.1. No caso de não entregar o objeto ou de recusa na assinatura do contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o seu valor global.

1.2.1.4.2. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará o licitante vencedor às seguintes multas, calculadas sobre o material/serviço não entregue/executado no prazo avençado:

a. De 1 (um) a 3 (três) dias – 5% sobre o valor do material/serviço não entregue;

b. De 4 (quatro) a 6 (seis) dias – 10% sobre o valor do material/serviço não entregue;

c. De 7 (sete) a 10 (dez) dias – 15% sobre o valor do material/serviço não entregue.

1.2.1.4.2.1. Atrasos superiores a 10 (dez) dias serão considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa constante do item 1.2.1.4.1.

ANEXO V

- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI, ME, EPP OU COOPERATIVA

(Em papel timbrado ou com identificação do licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE ESTEJAM ENQUADRADOS CONFORME ACIMA, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/______, Processo n° ___/______, DECLARO, sob as penas da lei, o seu enquadramento na condição de _________________________, nos critérios previstos no art. 3º, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)