ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s): __________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 030/2023 – Proposta Comercial

OFERTA DE COMPRA Nº. 834400801002023OC00036

| Item | Especificação | Quant | Unid. | Marca/ Procedência | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo em alumínio, quadruplex, 10mm, baixa tensão; com 04 condutores em alumínio, isolados/encapados, tensão 0.6/1KV | 10.000 | Metro |  |  |  |
| 2 | Cabo em alumínio, quadruplex, 16mm, baixa tensão; com 04 condutores em alumínio, isolados/encapados, tensão 0.6/1KV | 4.000 | Metro |  |  |  |
| 3 | Cabo em alumínio, quadruplex, 25mm, baixa tensão; com 04 condutores em alumínio, isolados/encapados, tensão 0.6/1KV | 1.000 | Metro |  |  |  |
| 4 | Cabo em alumínio, quadruplex, 35mm, baixa tensão; com 04 condutores em alumínio, isolados/encapados, tensão 0.6/1KV | 500 | Metro |  |  |  |
| 5 | Cabo em alumínio, quadruplex, 70mm, baixa tensão; com 04 condutores em alumínio, isolados/encapados, tensão 0.6/1KV | 500 | Metro |  |  |  |
| 6 | Caixa de cabo de rede CAT-5e, com 305 metros, azul; compatível com os padrões de rede 10Base-t/100Base-tx/1000Base-tx; com suporte de tráfego de rede gigabit 10/100/1000Mps; construção: U/UTP 4 pares trançados composto de condutores sólidos 100% de cobre nu, 24 AWG, isolados, em polietileno especial; capa externa PVC – CMX, cor azul; marcação sequencial métrica decrescente de 305 a 0 metros, para facilitação da visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; diâmetro nominal mínimo de 4,5mm; peso aproximado de 8 kg/305m; velocidade nominal de propagação aproximada de 68%. Homologado pela ANATEL. | 10 | Caixa |  |  |  |
| 7 | Caixa de medição polifásica, para poste; em policarbonato, com acesso e suporte para disjuntor, medidas mínimas: 520 x 260 x 170mm. Padrão CPFL. | 10 | Und |  |  |  |
| 8 | Caixa de passagem de sobrepor 100x100x50mm, IP56, cor cinza | 10 | Und |  |  |  |
| 9 | Contator 40A, 220V, tripolar, 1NA + 1NF | 30 | Und |  |  |  |
| 10 | Dispositivo protetor de surto, 1 polo, 20KA | 50 | Und |  |  |  |
| 11 | Quadro de comando 500 x 400 x 200 | 05 | Und |  |  |  |
| 12 | Refletor led 200W, 6500K, bivolt, garantia de 1 ano | 200 | Und |  |  |  |
| 13 | Refletor led 400W, 6500K, bivolt, garantia de 1 ano | 400 | Und |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2023.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo:

Cargo (Sócio Administrador, Procurador etc.)

CPF: RG:

Endereço residencial completo:

Cidade e estado:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone: ( )

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2023

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter os contatos (telefone(s) e e-mail(s)) e endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

..............................., ............ de ............................ de 2023.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº _______________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/_____, Processo n° ___/_____, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)