ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 110/2022 - Proposta Comercial

OFERTA DE COMPRA Nº. 834400801002022OC00126

| ITEM | QNT | UND | PRODUTO | MARCA | UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | M | CABO FLEX 50MM - AZUL |  |  |  |
| 2 | 220 | M | CABO FLEX 50MM - PRETO |  |  |  |
| 3 | 375 | UNID | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇAO PÚBLICA 120 W - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA MÁXIMA: 120W; - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 135 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 16.200 LM; - TEMPERATURA DE COR: 5.000K ±500; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 OU SUPERIOR; - TENSÃO DE ENTRADA: INTERVALO DE 110V (OU MENOS) E 250V (OU MAIS); - VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; - CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO OU EXTRUDADO; - LENTE(S) EM VIDRO ESPECIAL OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE(S) E APROPRIADO(S) PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA; - TRANSPARÊNCIA MÍNIMA INICIAL DAS LENTES DEVE SER DE 85%; - RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK- 08; - FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,92 (CONSIDERANDO THD); - TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE (THD)<10%; - ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO: TIPO II, CURTA OU MÉDIA; - DRIVER E PROTETOR DE SURTO INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA, SEM CABOS OU CONEXÕES APARENTES; - PROTETOR DE SURTO (DPS): MÍNIMO 10KV/10KA; - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): MÍNIMO 70%; - ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO: MÍNIMO L70 (PERDA MÁXIMA DE 30% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL APÓS 50.000 HORAS); - COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø 60MM; - GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE PRONTA PARA INSTALAÇÃO E USO: COM RELÊ FOTOCÉLULA EMBUTIDO OU ACOPLADO E TOTALMENTE MONTADA; - POSSUIR HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO ATIVO NO INMETRO, E - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT NBR) VIGENTES. |  |  |  |
| 4 | 125 | Unid | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇAO PÚBLICA 120 W - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA MÁXIMA: 120W; - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 135 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 16.200 LM; - TEMPERATURA DE COR: 5.000K ±500; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 OU SUPERIOR; - TENSÃO DE ENTRADA: INTERVALO DE 110V (OU MENOS) E 250V (OU MAIS); - VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; - CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO OU EXTRUDADO; - LENTE(S) EM VIDRO ESPECIAL OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE(S) E APROPRIADO(S) PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA; - TRANSPARÊNCIA MÍNIMA INICIAL DAS LENTES DEVE SER DE 85%; - RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK- 08; - FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,92 (CONSIDERANDO THD); - TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE (THD)<10%; - ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO: TIPO II, CURTA OU MÉDIA; - DRIVER E PROTETOR DE SURTO INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA, SEM CABOS OU CONEXÕES APARENTES; - PROTETOR DE SURTO (DPS): MÍNIMO 10KV/10KA; - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): MÍNIMO 70%; - ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO: MÍNIMO L70 (PERDA MÁXIMA DE 30% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL APÓS 50.000 HORAS); - COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø 60MM; - GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE PRONTA PARA INSTALAÇÃO E USO: COM RELÊ FOTOCÉLULA EMBUTIDO OU ACOPLADO E TOTALMENTE MONTADA; - POSSUIR HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO ATIVO NO INMETRO, E - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT NBR) VIGENTES. |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | R$ |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2022.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ____________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ______________________________

CPF: ________________________________	RG: ______________________________

Data de Nascimento: ____/____/___________

Endereço residencial completo: ________________________________________________

Cidade e estado: _________________________________ CEP ______________________

E-mail institucional: _________________________________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________________________________

Telefone: (________)  _____________________________

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2022

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2022, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

h) DECLARO que todos os itens cotados atendem exatamente o disposto no edital.

..............................., ............ de ............................ de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

- ANEXO V

- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)