ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 036/2024 - Proposta Comercial

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E CLIMATIZADOR PORTÁTIL.

| Item | Unid. | Qtd. | Especificação | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 02 | APARELHO DE AR-CONDICIONADO FRIO TIPO SPLIT COM MINIMO DE 18.000 BTUS - TECNOLOGIA INVERTER TIPO "SPLIT" FRIO, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO, MANUAL E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 02 | Unid. | 04 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 03 | Unid. | 01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS, FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |  |  |  |
| 04 | Unid. | 02 | CORTINA DE AR 1,50M COMPRIMENTO – 220V COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE AR, COM CONTROLE REMOTO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS E NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA. |  |  |  |
| 05 | Unid. | 01 | CORTINA DE AR 0,90M COMPRIMENTO – 220V COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE AR, COM CONTROLE REMOTO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS E NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA. |  |  |  |
| 06 | Unid. | 02 | CLIMATIMAZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL - 110V - 100LITROS SISTEMA EVAPORATIVO TIPO COLMEIA - RESFRIA E UMIDIFICA O AR NO AMBIENTE ECONÔMINO - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FACIL TRANSPORTE - COM QUATRO RODAS, COM TRAVAS NAS DUAS FRONTAIS CONTROLE DE VENTILAÇÃO - COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE RESERVATÓRIO DE 100 LITROS - OPÇÃO DE ABASTECIMENTO CONTÍNUO PODE SER CONECTADO DIRETO Á REDE HIDRÁULICA PROTEÇÃO PARA BOMBA - CASO FALTE ÁGUA NO RESERVATÓRIO A BOMBA DESLIGA AUTOMATICAMENTE INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA - NA PARTE FRONTAL DO APARELHO ALETAS OSCILANTES - OSCILAÇÃO AUTOMATICA DAS ALETAS INTERNAS E REGULAGEM MANUALL DAS ALETAS EXTERNAS PESO BRUTO - 23KG, PESO LIQUIDO 20,5KG DIMENSOES DA EMBALAGEM - CxLxA - 69CM X 44CM X 129CM DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO - CxLxA - 68CM X 42CM X 136,5CM VOLTAGEM - 127V POTÊNCIA - 210W AREA - 30-60M² MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA. |  |  |  |

Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta.

Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Declaramos que na proposta estão inclusos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza, inclusive as despesas com transportes, hospedagem, alimentação e quaisquer taxas incidentes para execução do objeto.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2024.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): _____________________________________

CPF: ____________________________	             	RG: __________________________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP ____________________

E-mail institucional: ________________________________________________________________

E-mail pessoal: ____________________________________________________________________

Telefone: (________)  _____________________________

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2024

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2024, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga.

f) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

g) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

h) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: seu enquadramento atende a condição de MEI, ME ou EPP, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, e

i) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: a licitante não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

j) DECLARO atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.

..............................., ............ de ............................ de 2024.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)