## TERMO DE REFERÊNCIA

# Restauração de contenção de solo na ponte do Córrego Taquara do Reino, próxima ao acesso do bairro Angelo de Rosa

- APRESENTAÇÃO

# Este termo de referência é pertinente à contratação de empresa especializada para execução do objeto “Restauração de contenção de solo na ponte do Córrego Taquara do Reino, próxima ao acesso do bairro Angelo de Rosa”, localizada no município de Ibitinga/SP, conforme detalhado a seguir.

- OBJETO E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

  - OBJETO

Contratação de serviços necessários para a Restauração de contenção de solo na ponte do Córrego Taquara do Reino, próxima ao acesso do bairro Angelo de Rosa, localizados na Ponte do Córrego Taquara do Reino - Avenida Romão Fernando/Avenida Anchieta - Acesso ao bairro Angelo de Rosa, contemplando a execução dos serviços listados abaixo a fim de tornar os locais funcionais, conforme projeto anexo.

- Serviços Preliminares / Remoções

- Contenção SISTEMAS DE PISOS

2.2. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

    - Dotação Orçamentária

Foi criada dotação orçamentária específica para a contratação deste convênio:

FICHA 493 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

01 MUNICÍPIO DE IBITINGA

02 PODER EXECUTIVO

02 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

02 21 00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

15 451 0003 1281 0000 – OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

R$ 32.785,41 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

    - Regime de Execução: A obra deverá ser contratada por empreitada por preço global, utilizando-se a modalidade pertinente conforme determina a Lei 14.133/21. Não será permitida a subcontratação, sob pena de conduzir à rescisão do contrato.

    - Orçamento estimado: Conforme planilha orçamentária anexa, o valor previsto para a obra está estimado em R$ 32.785,41 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), para a realização de totalidade da obra, sendo este o teto do preço global máximo admitido.

    - Referência de Preços: Para o orçamento foi utilizado o Boletim CDHU, 196 com desoneração.

    - Tipo de licitação: Menor preço.

    - Prazo de execução da obra: 2 meses.

    - Endereço: Ponte do Córrego Taquara do Reino - Avenida Romão Fernando/Avenida Anchieta - Acesso ao bairro Angelo de Rosa.

    - Coordenadas Geográficas: Latitude -21.763835 / Longitude 
-48.813796.

    - Na licitação deverão ser concedidos os benefícios diferenciados às Micro e Pequenas Empresas, conforme previsto nos artigos nºs. 47, 48 e 49 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, e regulamentado pelos artigos nºs. 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei Complementar Municipal nº. 71/2013.

    - Poderá ser agendada vistoria prévia, que será acompanhada pelo setor técnico da Secretaria de Obras Públicas, devendo-se prever no Edital o agendamento com antecedência através do telefone (16) 3352-7000 (Ramal 7253 com o Secretário de Obras Públicas Henrique Faustino do Nascimento Silva). A vistoria técnica deverá ser feita por profissional devidamente autorizado pela empresa interessada ou representante devidamente credenciado.

3. JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária, uma vez que devido ao período de grandes precipitações nos últimos meses, principalmente em dias de alto índice pluviométrico que causam o aumento do volume do Córrego Taquara do Reino, a contenção de solo da ponte localizada próxima ao acesso do bairro Angelo de Rosa, na Avenida Anchieta/Av. Romão Fernando cedeu.

Com isso, será necessário realizar nova contenção para estabilizar a estrutura da ponte e calçamento. Trata-se de serviços para os quais a Prefeitura não dispõe de quadro funcional, tampouco estrutura necessária para a execução, sendo usual, nestas situações, a execução de forma indireta mediante contratação de empresa especializada.

Assim, embora a execução fique a cargo de empresa contratada através da presente licitação, a fiscalização dos serviços será de responsabilidade de nosso corpo técnico, constituído por profissionais de engenharia e arquitetura do quadro de servidores lotados na Secretaria de Obras Públicas.

4. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

a. Projeto básico;

b. Orçamento Estimado, detalhado em planilhas de custos unitários e totais;

c. Memorial Descritivo;

d. Cronograma físico-financeiro;

5. PROPOSTA

A proposta, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências:

- Descrição dos materiais ou serviços observados as mesmas especificações constantes do Termo de Referência e anexos, de forma clara e específica, bem como preços unitários e total detalhados em planilha, incluindo especificação e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do material.

6. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Deverão ser comprovados, para fins de licitação, os seguintes requisitos:

- a) Operacional:

- a1) Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

- b) Profissional:

- b1) Certidões de registro vigente, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25(*) do Tribunal de Contas, Resolução nº 10/2016, na data fixada para a apresentação das propostas.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução de 02 meses.

# 8. DAS OBRIGAÇÕES

# Serão exigidas, do contratado e da contratante, o cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação da Obra, elaborado pelo Setor de Licitações, vinculado à Secretaria Municipal de Administração.

8.1 Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

8.2. Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora.

8.3. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

8.4. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim;

8.5. Aceitar a fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído;

8.6. Atender prontamente todas as solicitações do PM Ibitinga previstas, neste Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;

# 8.8. Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios em empresa devidamente credenciada na INMETRO e a apresentação da respectiva ART/RRT do responsável pelo ensaio, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, transporte, alimentação, hospedagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outras decorrentes de sua execução.

# Será exigido, ao iniciar a obra:

- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços executados.

9. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

Na execução do objeto a CONTRATADA deverá observar o que estabelece os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação, e em especial:

- Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)

- NBR 9050/2020 e suas atualizações, que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo.

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA.

- Manual de Identificação Visual do Governo do Estado de São Paulo - Módulo IV – Placa de Obras.

- RE nº 9/2003, que apresenta orientação técnica revisada contendo padrões referenciais de qualidade de ar interior em ambientes de uso público e coletivo, climatizados artificialmente.

- Decretos Estaduais 56.819/2011 e 62.416/2017 do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;

- Módulo IV – Placa de Obras;

- NR nº18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

- ABNT NBR 6118:2003 – Projeto de estruturas de concreto armado;

- ABNT NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

- Demais normalizações contidas no Memorial Descritivo e Critério de Medição.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, durante a execução do contrato, serão efetuados somente após a apresentação de planilha de medição, acompanhada de documentos constantes em contrato (CRF, CND e GFIP).

11. FISCALIZAÇÃO

Para a fiscalização da obra será sugerido os servidores da Secretaria de Obras Públicas, os quais registrarão todas as ocorrências e deficiências em relatório, nos termos da legislação vigente, sendo que os laudos deverão ser conferidos por outro Servidor da mesma Secretaria nos termos da Lei n.º 14.133/21.

11.1. FICAM NOMEADOS COMO GESTOR E FISCAL OS SEGUINTES PROFISSIONAIS

- Gestor – Henrique Faustino do Nascimento Silva – Secretário Municipal de Obras Públicas

- Fiscal – João Guilherme Hirabahasi – Diretor de Obras Públicas

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Edital, contrato e demais documentos deverão ser elaborados nos moldes padronizados pela Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitações, observando-se as informações contidas neste Termo de Referência.

Todo o processo licitatório, inclusive o presente documento, deverá ser submetido à apreciação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

Opinamos para que o Termo de Referência e demais documentos anexados sejam remetidos à Secretaria de Administração para as providências cabíveis.

Estância Turística de Ibitinga, 26 de março de 2025.

HENRIQUE FAUSTINO DO NASCIMENTO SILVA

Secretário Municipal de Obras Públicas