ANEXO II

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: OC nº 834400801002022OC00159 - Pregão Eletrônico nº 138/2022 - Proposta Comercial.

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRITIVO | MARCA/PROCEDENCIA | UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unid | Reservatório de água tubular, 10 m³ (10.000 litros) para armazenamento de água potável - consumo humano. Deverá estar inclusa a instalação do reservatório. EXCLUSIVA ME E EPP |  |  |  |
| 02 | 01 | Unid | Reservatório de água tubular, 12 m³ (12.000 litros) para reserva em caso de incêndio. Deverá estar inclusa a instalação do reservatório. |  |  |  |
| 03 | 04 | Unid | Reservatório de água tubular, 18 m³ (18.000 litros) para reserva em caso de incêndio. Deverá estar inclusa a instalação do reservatório. |  |  |  |
| 04 | 01 | Unid | Reservatório de água tubular, 30 m³ (30.000 litros) Para armazenamento de água potável - consumo humano. Deverá estar inclusa a instalação do reservatório. |  |  |  |
| Reservatórios metálicos verticais tipo tubular, com base de concreto armado, com capacidade para 10.000, 12.000, 18.000 ou 30.000L, para armazenamento de água potável ou reserva de incêndio: Material: Chapas ASTM A-36 de alta resistência à corrosão, que garantem integridade estrutural do reservatório; - Soldas interna e externa: sistema semiautomático (MAG), utilizando arames sólidos e acobreados, conforme norma AWS A5.18; - Preparação das superfícies interna e externa: Jateamento e/ou decapagem química; - Revestimento interno: Tinta epóxi poliamida (atóxico); - Revestimento externo: Tinta primer, tinta esmalte e/ou tinta poliuretano (auto motiva) na cor branca. Os Reservatórios deverão conter os seguintes acessórios: - Boca de visita e guarda-corpo de proteção no teto; - Escada interna fixa tipo marinheiro; - Escada externa fixa tipo marinheiro com guarda-corpo de acordo com NR12; - Luvas de entrada e saída (conforme a necessidade do projeto); - Extravasor; - Dreno; - Suporte para fixação de luz piloto; - Suporte para fixação de para raio; - Suporte para fixação de boia. A entrada de água dos reservatórios deverá ser de ¾” e a saída de 2 ½ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R$ |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2022.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): _____________________________________

CPF: ____________________________	             	RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/___________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP ____________________

E-mail institucional: ________________________________________________________________

E-mail pessoal: ____________________________________________________________________

Telefone: (________)  _____________________________

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 138/2022

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 138/2022, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

h) DECLARO que todos os itens cotados atendem exatamente o disposto no edital.

..............................., ............ de ............................ de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO IV

1 – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO

1.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do município de Ibitinga, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição, à pessoa, física ou jurídica, que:

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

b) após recebimento do pedido, dentro do prazo de validade da sua proposta, não entregar o item dentro do prazo de entrega;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;

e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato.

1.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas neste edital, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

1.3. No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o seu valor global.

1.3.1. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas sobre o material não entregue no prazo avençado:

a) de 01 (um) a 10 (dez) dias - 5% sobre o valor do material não entregue;

b) de 11 (onze) a 20 (vinte) dias - 10 % sobre o valor do material não entregue;

c) de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias - 15 % sobre o valor do material não entregue

1.3.2 - Atrasos superiores a 30 dias serão considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa constante do item 1.3 acima.

## ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJA ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)