ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s): __________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 010/2023 – Proposta Comercial

OFERTA DE COMPRA Nº. 834400801002023OC00010

| Item | Especificação | Quant | Unid. | Marca/ Procedência | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira de nylon 250 mm; com no mínimo 250 mm de comprimento e 3 mm de largura; pacote com 100 unidades | 20 | Pct |  |  |  |
| 2 | Base para relê | 100 | Und |  |  |  |
| 3 | Braquete 1 polo e isolador | 50 | Und |  |  |  |
| 4 | Bucha SX 6mm, com parafuso Philips, pacote com 100 unidades | 10 | Pct |  |  |  |
| 5 | Cabo de cobre NU 10mm, rolo com 100 metros, com certificado ativo INMETRO | 1 | Rolo |  |  |  |
| 6 | Cabo flexível 1,50mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 7 | Cabo flexível 1,50mm – branco, com certificado ativo INMETRO | 400 | M |  |  |  |
| 8 | Cabo flexível 1,50mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 9 | Cabo flexível 1,50mm – verde, com certificado ativo INMETRO | 500 | M |  |  |  |
| 10 | Cabo flexível 1,50mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 400 | M |  |  |  |
| 11 | Cabo flexível 10,00mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 500 | M |  |  |  |
| 12 | Cabo flexível 10,00mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1500 | M |  |  |  |
| 13 | Cabo flexível 10,00mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 14 | Cabo flexível 16,00mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 15 | Cabo flexível 16,00mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 16 | Cabo flexível 16,00mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 17 | Cabo flexível 2,50mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 18 | Cabo flexível 2,50mm – branco, com certificado ativo INMETRO | 600 | M |  |  |  |
| 19 | Cabo flexível 2,50mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 20 | Cabo flexível 2,50mm – verde, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 21 | Cabo flexível 2,50mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 22 | Cabo flexível 4,00mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 1100 | M |  |  |  |
| 23 | Cabo flexível 4,00mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1100 | M |  |  |  |
| 24 | Cabo flexível 4,00mm – verde, com certificado ativo INMETRO | 600 | M |  |  |  |
| 25 | Cabo flexível 4,00mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 1100 | M |  |  |  |
| 26 | Cabo flexível 6,00mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 27 | Cabo flexível 6,00mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 28 | Cabo flexível 6,00mm – vermelho, com certificado ativo INMETRO | 1200 | M |  |  |  |
| 29 | Cabo flexível 95,00mm – azul, com certificado ativo INMETRO | 50 | M |  |  |  |
| 30 | Cabo flexível 95,00mm – preto, com certificado ativo INMETRO | 150 | M |  |  |  |
| 31 | Cabo paralelo 2x1,50mm, com certificado ativo INMETRO | 2000 | M |  |  |  |
| 32 | Cabo paralelo 2x2,50mm, com certificado ativo INMETRO | 2.600 | M |  |  |  |
| 33 | Cabo paralelo 2x2,50mm, marrom, com certificado ativo INMETRO | 3.000 | M |  |  |  |
| 34 | Cabo paralelo 2x4,00mm, com certificado ativo INMETRO | 1600 | M |  |  |  |
| 35 | Cabo PP 2X2,50mm, com certificado ativo INMETRO | 900 | M |  |  |  |
| 36 | Cabo PP 2X4,00mm, com certificado ativo INMETRO | 600 | M |  |  |  |
| 37 | Cabo PP 3X2,50mm, com certificado ativo INMETRO | 500 | M |  |  |  |
| 38 | Cabo quadruplex 16mm, com certificado ativo INMETRO | 4000 | M |  |  |  |
| 39 | Cabo quadruplex 25mm, com certificado ativo INMETRO | 1000 | M |  |  |  |
| 40 | Cabo quadruplex 35mm, com certificado ativo INMETRO | 500 | M |  |  |  |
| 41 | Cabo quadruplex alumínio, 10mm, neutro nu, com certificado ativo INMETRO | 10000 | M |  |  |  |
| 42 | Cabo rígido 6mm, com certificado ativo INMETRO | 800 | M |  |  |  |
| 43 | Canaleta 10x10 – 2 metros; com fita dupla face de alta aderência | 100 | Barra |  |  |  |
| 44 | Canaleta sem divisória 20x12 – 2 metros; com fita dupla face de alta aderência | 740 | Barra |  |  |  |
| 45 | Conduíte corrugado, diâmetro 2 polegadas, rolo com 100 metros | 10 | Rolo |  |  |  |
| 46 | Conector de derivação perfurante; dimensões: conector perfurante 10-95mm; derivação 1,50-10mm | 800 | Und |  |  |  |
| 47 | Conector de derivação perfurante; dimensões: conector perfurante 16-120mm; conector derivação 4-35mm | 800 | Und |  |  |  |
| 48 | Conector de torção de 1,0 a 6,0mm | 300 | Und |  |  |  |
| 49 | Conector derivação perfurante isolado 150-35mm | 800 | Und |  |  |  |
| 50 | Conector em barra, para cabos de até 25mm²; barra com 12 bornes; modelo Sindal ou similar | 100 | Barra |  |  |  |
| 51 | Conector em barra, para cabos de até 10mm²; barra com 12 bornes; modelo Sindal ou similar | 200 | Barra |  |  |  |
| 52 | Conector Split Bolt 35mm | 100 | Und |  |  |  |
| 53 | Conector Split Bolt 50mm | 30 | Und |  |  |  |
| 54 | Conector Split Bolt 70mm | 20 | Und |  |  |  |
| 55 | Conector torção rosca isolado 2,5 a 10mm, para cabos de 2,5 a 10mm (soma dos cabos); 50A; temperatura: 105º C; 600V; reutilizável; isolamento elétrico e anti corrosão | 2000 | Und |  |  |  |
| 56 | Contator 80A 220V, tripolar com bobina | 50 | Und |  |  |  |
| 57 | Contator 60A 220V, tripolar, 1 NA + 1 NF | 100 | Und |  |  |  |
| 58 | Disjuntor DIN, bipolar, 63A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 260 | Und |  |  |  |
| 59 | Disjuntor DIN, bipolar, 70A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 20 | Und |  |  |  |
| 60 | Disjuntor DIN, tripolar, 100A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 100 | Und |  |  |  |
| 61 | Disjuntor DIN, tripolar, 40A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 100 | Und |  |  |  |
| 62 | Disjuntor DIN, tripolar, 63A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 180 | Und |  |  |  |
| 63 | Disjuntor DIN, tripolar, 80A, curva C, com certificado ativo INMETRO | 100 | Und |  |  |  |
| 64 | Elo fusível 10K | 500 | Und |  |  |  |
| 65 | Haste de aterramento 5/8" x 2 metros, sem rosca | 200 | Und |  |  |  |
| 66 | Lâmpada led 10W, 6500K, bivolt, tubular | 40 | Und |  |  |  |
| 67 | Lâmpada led 18W, 6000K, T8, bivolt, tubular | 450 | Und |  |  |  |
| 68 | Lâmpada led bulbo, 9 a 12W, E-27, 6500K, bivolt, garantia de 1 ano | 150 | Und |  |  |  |
| 69 | Lâmpada led bulbo, 15W, bivolt; potência máxima 15W, tensão 100-240v, fluxo luminoso mínimo 1350Lm, eficiência luminosa mínima 90Lm/W, cor da luz 6500K, base E-27, formato bulbo (pera) | 500 | Und |  |  |  |
| 70 | Lâmpada led bulbo, 28 a 30W, E-27, 6500K, bivolt, branca, garantia de 1 ano | 600 | Und |  |  |  |
| 71 | Lâmpada led bulbo, 45 a 50W, E-27, 6500K, bivolt, garantia de 1 ano | 1000 | Und |  |  |  |
| 72 | Lâmpada Ultraled 40W, 6500k bivolt | 400 | Und |  |  |  |
| 73 | Luminária LED tipo tartaruga; 15W, bivolt, 6500K. | 100 | Und |  |  |  |
| 74 | Luminária sobrepor para lâmpadas tubo led e fluorescentes; cod. ref. DS-510-2X28-54W ou similar | 115 | Und |  |  |  |
| 75 | Luminária tartaruga arame branca com bocal E-27 | 60 | Und |  |  |  |
| 76 | Parafunel plástico, E-27, branca | 200 | Und |  |  |  |
| 77 | Pino fêmea 10A, padrão novo, reforçado | 300 | Und |  |  |  |
| 78 | Pino fêmea 20A, padrão novo, reforçado | 300 | Und |  |  |  |
| 79 | Pinho macho 10A, padrão novo, reforçado | 300 | Und |  |  |  |
| 80 | Pinho macho 20A, padrão novo, reforçado | 300 | Und |  |  |  |
| 81 | Poste de ferro curvo galvanizado a fogo; duplo, com 9 metros de altura | 20 | Und |  |  |  |
| 82 | Quadro de comando 300x200x200 | 10 | Und |  |  |  |
| 83 | Quadro de distribuição sobrepor 16 Disjuntores DIN, PVC branco | 20 | Und |  |  |  |
| 84 | Quadro de distribuição sobrepor 8 Disjuntores DIN, PVC branco | 10 | Und |  |  |  |
| 85 | Receptáculo porcelana E-27 | 400 | Und |  |  |  |
| 86 | Refletor led 200W, 6500K, bivolt, garantia de 1 ano | 800 | Und |  |  |  |
| 87 | Relê fotoelétrico instantâneo 105-305V: fabricado c/ tampa em policarbonato, c/ proteção UV; fundo em copolímero polipropileno e gaxeta em PVC, índice de proteção IP65 | 600 | Und |  |  |  |
| 88 | Rolo de fita isolante de 20 metros | 2000 | Rolo |  |  |  |
| 89 | Terminal de compressão 16mm | 150 | Und |  |  |  |
| 90 | Terminal de compressão 25mm | 100 | Und |  |  |  |
| 91 | Terminal de compressão 35mm | 200 | Und |  |  |  |
| 92 | Terminal de compressão 50mm | 100 | Und |  |  |  |
| 93 | Terminal de compressão 70mm | 100 | Und |  |  |  |
| 94 | Terminal de compressão 95mm | 100 | Und |  |  |  |
| 95 | Terminal tubular para cabo 10mm | 100 | Und |  |  |  |
| 96 | Terminal tubular para cabo 16mm | 50 | Und |  |  |  |
| 97 | Terminal tubular para cabo 4mm | 100 | Und |  |  |  |
| 98 | Terminal tubular para cabo 6mm | 100 | Und |  |  |  |
| 99 | Timer digital com bateria para sustentação no caso de falta de energia elétrica | 60 | Und |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2023.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo:

Cargo (Sócio Administrador, Procurador etc.)

CPF: RG:

Endereço residencial completo:

Cidade e estado:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone: ( )

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2023

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter os contatos (telefone(s) e e-mail(s)) e endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

..............................., ............ de ............................ de 2023.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº _______________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/_____, Processo n° ___/_____, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)