ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar proposta para a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com foco no reparo de cobertura da área administrativa da usina de reciclagem e compostagem de lixo da Prefeitura.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação emergencial se faz necessária em razão da demanda por melhorias na infraestrutura do local, visando garantir maior segurança, funcionalidade e conservação do ambiente. A cobertura existente foi arrancada devido aos fortes ventos que atingiram o município, deixando a área exposta em dias de chuva e ocasionando infiltrações. Além disso, duas folhas de portas atualmente instaladas apresentam sinais de deterioração e comprometimento estrutural, o que pode afetar a segurança e o bom funcionamento das instalações. A substituição das mesmas é imprescindível para garantir o adequado fechamento dos ambientes, bem como para atender às normas técnicas de segurança e acessibilidade.

Diante disso, torna-se essencial a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a execução da nova cobertura e substituição das folhas de portas, garantindo que os serviços sejam realizados com qualidade, segurança e dentro dos parâmetros técnicos exigidos.

II-	DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A referida obra não se encontra no PAC de 2025, visto que tal incidente foi posterior a elaboração do mesmo.

III-	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos da contratação serão expostos no Termo de Referência em anexo.

IV-	ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estimativa das quantidades (planilha orçamentária) e memória de cálculo, segue anexo.

V-	O LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não se aplica, pois não há variação nos serviços a serem executados, e todos os serviços terão como base o Boletim CDHU.

VI-	ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços da contratação será compatível com a Planilha Orçamentária, que foi realizada tendo como referência o Boletim CDHU 198 com desoneração. Estimamos em R$ 23.388,45 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) o valor de referência da contratação ora pretendida.

VII-	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E EXIGÊNCIAS RELACIONADAS

Após finalizado o contrato e a administração pública tendo dado o recebimento definitivo, as manutenções prediais serão de responsabilidade dessa administração, bem como o zelo pelo prédio, porem se houver vícios ocultos e problemas de execução, esses deverão ser de responsabilidade da empresa responsável pela execução.

VIII-	JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da solução é recomendável, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que os serviços que serão executados necessita de empresas especializadas de ramos de atuação diferentes, sendo assim não é viável o gerenciamento dos serviços permanecer a cargo de um único contratado, entretanto para que possa resultar num maior nível de controle dos serviços por parte da administração, o ideal é a centralização da responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Ressalte-se que em serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa poderá implicar em atraso nas demais, mas devido as frentes de serviços com ramos e especialidades necessárias e diferentes a melhor opção é o parcelamento da execução, bem como o pagamento, devido ao montante de serviços e tempo estimado para conclusão conforme será demonstrado no cronograma físico-financeiro. Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

IX- DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação dos serviços de engenharia, pretende-se restabelecer as condições adequadas de segurança, proteção e funcionalidade do local por meio da execução de nova cobertura e da substituição de duas folhas de portas danificadas. Os serviços visam eliminar infiltrações, preservar a infraestrutura existente e assegurar o fechamento correto dos ambientes, atendendo às normas técnicas de segurança

X-	PROVIDENCIA A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Os servidores que serão sugeridos para gestão e fiscalização do contrato serão técnicos já aptos para os serviços.

XI-	CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica, pois em alguns serviços elas são correlatas e outros são interdependes, mas todos os serviços serão executados de forma global de acordo com planilha orçamentaria e cronograma.

XII-	DESCRIÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Não se aplica

XIII-	CONCLUSÃO

Diante da necessidade emergencial de restabelecimento da infraestrutura afetada por eventos climáticos, e considerando os critérios técnicos, legais e administrativos apresentados, conclui-se pela viabilidade e pertinência da contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de engenharia propostos.

Estância Turística de Ibitinga, 22 de setembro de 2025.

Henrique Faustino do Nascimento Silva

Secretário Municipal de Obras Públicas

João Guilherme Hirabahasi

Diretor de Obras Públicas