## Plan1
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
PROTOCOLO Nº:
|  |  | ENDEREÇO: | CURITIBA, 1.381 |  |  |  | ORGÃO: | FRG
|  | REF. E AMP. UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA | MUNICIPIO: | FAZENDA RIO GRANDE |  |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA
|  | xxxxxxxxxx | LEVANTAMENTO Nº: |  |  |  |  | ART N°:
|  | 2023-04-11 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | REG. CREA: | xxxxxxxxxxxxx
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 1740.25 | 541.53 |  | 2281.78
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 4.5 | 314.68 | 39.42 | 354.1 | 1416.06 | 177.39 | 1593.45 |  |  | #VALUE! | 0
1.2 | COMP 041 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 114.15 | 2.84 | 3.19 | 6.03 | 324.19 | 364.14 | 688.32 |  |  | #VALUE! | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1319.17 | 2192.13 |  | 3511.3
2.1 |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11.595 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 298.69 | 608.51 | 907.19
2.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.4785 | 15.62 | 31.82 | 47.44 | 54.33 | 110.69 | 165.02
2.1.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 24 | 5.84 | 0.86 | 6.7 | 140.16 | 20.64 | 160.8
2.1.4 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.2 | 196.42 | 361.42 | 557.84 | 235.7 | 433.7 | 669.41
2.1.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.6 | 16.61 | 35.08 | 51.69 | 59.8 | 126.29 | 186.08
2.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS
2.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9 | 25.76 | 52.48 | 78.24 | 231.84 | 472.32 | 704.16
2.2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.6 | 15.62 | 31.82 | 47.44 | 40.61 | 82.73 | 123.34
2.2.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13.914 | 5.84 | 0.86 | 6.7 | 81.26 | 11.97 | 93.22
2.2.4 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.9 | 196.42 | 361.42 | 557.84 | 176.78 | 325.28 | 502.06
3 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 67710.65 | 18086.85 |  | 85797.5
3.1 |  | FUNDAÇÃO - ESTACAS CRAVADAS | [10 empty] | 0 | 0
3.1.1 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 96 | 52.88 | 20.76 | 73.64 | 5076.48 | 1992.96 | 7069.44 |  |  | 100899 | 0
3.2 |  | FUNDAÇÃO - BLOCOS | [10 empty] | 0 | 0
3.2.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.576 | 92.03 | 78.75 | 170.78 | 53.01 | 45.36 | 98.37
3.2.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14.4 | 58.11 | 35.6 | 93.71 | 836.78 | 512.64 | 1349.42 |  |  | 96534 | 0
3.2.3 | COMP 002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.728 | 422.42 | 14.02 | 436.44 | 729.94 | 24.23 | 754.17 |  |  | #VALUE! | 0
3.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.56 | 13.11 | 6.04 | 19.15 | 453.08 | 208.74 | 661.82 |  |  | 96543 | 0
3.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 60.48 | 13.49 | 3.09 | 16.58 | 815.88 | 186.88 | 1002.76 |  |  | 96545 | 0
3.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.84 | 12.48 | 2.28 | 14.76 | 646.96 | 118.2 | 765.16 |  |  | 96546 | 0
3.2 |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME | [10 empty] | 0 | 0
3.2.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.4785 | 92.03 | 78.75 | 170.78 | 320.13 | 273.93 | 594.06 |  |  | 96621 | 0
3.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 46.38 | 52.99 | 28.84 | 81.83 | 2457.68 | 1337.6 | 3795.28 |  |  | 96536 | 0
3.2.3 | COMP 002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3.735 | 422.42 | 14.02 | 436.44 | 1577.74 | 52.36 | 1630.1 |  |  | #VALUE! | 0
3.2.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3.735 | 61.74 | 142.54 | 204.28 | 230.6 | 532.39 | 762.99 |  |  | 92873 | 0
3.3 |  | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | [10 empty] | 0 | 0
3.3.1 | COMP 132 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 30 | 40.71 | 24.8 | 65.51 | 1221.3 | 744 | 1965.3 |  |  | #VALUE! | 0
3.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 582 | 13.04 | 6.24 | 19.28 | 7589.28 | 3631.68 | 11220.96 |  |  | 92775 | 0
3.3.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 220.05 | 13.5 | 4.4 | 17.9 | 2970.68 | 968.22 | 3938.9 |  |  | 92776 | 0
3.3.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 890 | 13.45 | 3.11 | 16.56 | 11970.5 | 2767.9 | 14738.4 |  |  | 92777 | 0
3.3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 789 | 12.44 | 2.23 | 14.67 | 9815.16 | 1759.47 | 11574.63 |  |  | 92778 | 0
3.3.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 10.73 | 1.57 | 12.3 | 128.76 | 18.84 | 147.6 |  |  | 92779 | 0
3.3.7 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 14.67 | 409.81 | 23.23 | 433.04 | 6011.91 | 340.78 | 6352.7 |  |  | 92720 | 0
3.3.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 102.6 | 141.41 | 23.43 | 164.84 | 14508.67 | 2403.92 | 16912.58 |  |  | 101964 | 0
3.3.10 | COMP 023 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 27.7 | 10.69 | 6.02 | 16.71 | 296.11 | 166.75 | 462.87 |  |  | #VALUE! | 0
4 |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 11115.29 | 8460.61 |  | 19575.9
4.1 | COMP 026 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 202.91 | 33.22 | 26.31 | 59.53 | 6740.67 | 5338.56 | 12079.23 |  |  | #VALUE! | 0
4.2 | COMP 027 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 60 | 66.76 | 49.99 | 116.75 | 4005.6 | 2999.4 | 7005 |  |  | #VALUE! | 0
4.3 | COMP 133 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO | M2 | 1 | 369.02 | 122.65 | 491.67 | 369.02 | 122.65 | 491.67 |  |  | #VALUE! | 0
5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2798.37 | 967.32 |  | 3765.69
5.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 19.325 | 70.57 | 20.53 | 91.1 | 1363.77 | 396.74 | 1760.51 |  |  | 98546 | 0
5.2 | COMP 028 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 12.9 | 8.48 | 7.51 | 15.99 | 109.39 | 96.88 | 206.27 |  |  | #VALUE! | 0
5.3 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 13.63 | 70.57 | 20.53 | 91.1 | 961.87 | 279.82 | 1241.69 |  |  | 98546 | 0
5.4 | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 9.43 | 38.53 | 20.56 | 59.09 | 363.34 | 193.88 | 557.22 |  |  | 98566 | 0
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 33926.68 | 2946.73 |  | 36873.41
6.1 | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | 2162.24 | 195.58 | 2357.82 | 17297.92 | 1564.64 | 18862.56
6.2 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 120.84 | 71.43 | 4.95 | 76.38 | 8631.6 | 598.16 | 9229.76 |  |  | 92581 | 0
6.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 120.84 | 42 | 4.15 | 46.15 | 5075.28 | 501.49 | 5576.77 |  |  | 94207 | 0
6.4 | COMP 046 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 12.2 | 56.57 | 3.65 | 60.22 | 690.15 | 44.53 | 734.68 |  |  | #VALUE! | 0
6.5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.4 | 67.94 | 7.5 | 75.44 | 1657.74 | 183 | 1840.74 |  |  | 94227 | 0
6.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.6 | 54.15 | 5.18 | 59.33 | 573.99 | 54.91 | 628.9 |  |  | 94231 | 0
7 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 77560.38 | 31274.49 |  | 108834.87
7.1 |  | PISO | [10 empty] | 0 | 0
7.1.2 | COMP 029 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 115.5 | 12.06 | 9.68 | 21.74 | 1392.93 | 1118.04 | 2510.97 |  |  | #VALUE! | 0
7.1.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 116.4 | 112.55 | 10.85 | 123.4 | 13100.82 | 1262.94 | 14363.76 |  |  | 87263 | 0
7.1.4 | COMP 134 | RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM | M | 120.85 | 13.59 | 17.35 | 30.94 | 1642.35 | 2096.75 | 3739.1 |  |  | #VALUE! | 0
7.1.5 | COMP 032 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA | M2 | 43.1 | 59.79 | 38.66 | 98.45 | 2576.95 | 1666.25 | 4243.2 |  |  | #VALUE! | 0
7.1.6 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 247.21 | 38.71 | 4.63 | 43.34 | 9569.5 | 1144.58 | 10714.08 |  |  | 92397 | 0
7.1.7 | COMP 050 | PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT. | UN | 10 | 13.64 | 5.07 | 18.71 | 136.4 | 50.7 | 187.1 |  |  | #VALUE! | 0
7.1.8 | COMP 049 | PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE | M2 | 12 | 6.91 | 9.86 | 16.77 | 82.92 | 118.32 | 201.24 |  |  | #VALUE! | 0
7.1.9 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 15 | 26.52 | 12.85 | 39.37 | 397.8 | 192.75 | 590.55 |  |  | 94273 | 0
7.1.10 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 200 | 7.88 | 2.61 | 10.49 | 1576 | 522 | 2098 |  |  | 98504 | 0
7.2 |  | PAREDES | [10 empty] | 0 | 0
7.2.1 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 486.984 | 5.23 | 2.85 | 8.08 | 2546.93 | 1387.9 | 3934.83 |  |  | 87900 | 0
7.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 486.984 | 20.63 | 17.14 | 37.77 | 10046.48 | 8346.91 | 18393.39 |  |  | 87794 | 0
7.2.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 486.984 | 10.18 | 7.33 | 17.51 | 4957.5 | 3569.59 | 8527.09 |  |  | 88497 | 0
7.2.4 | COMP 135 | PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS | M2 | 486.984 | 10.81 | 11.45 | 22.26 | 5264.3 | 5575.97 | 10840.26 |  |  | #VALUE! | 0
7.2.5 | COMP 136 | REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI | M2 | 51.35 | 51.03 | 9.9 | 60.93 | 2620.39 | 508.37 | 3128.76 |  |  | #VALUE! | 0
7.2.6 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 136.54 | 11.99 | 3.85 | 15.84 | 1637.11 | 525.68 | 2162.79 |  |  | 88423 | 0
7.2.7 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 88.15 | 149.4 | 25.99 | 175.39 | 13169.61 | 2291.02 | 15460.63 |  |  | 87243 | 0
7.3 |  | TETO | [10 empty] | 0 | 0
7.3.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 102.6 | 66.69 | 8.74 | 75.43 | 6842.39 | 896.72 | 7739.12 |  |  | 96116 | 0
8 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 27601.82 | 9659.61 |  | 37261.43
8.1 |  | MADEIRA | [10 empty] | 0 | 0
8.1.2 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 687.72 | 162.77 | 850.49 | 3438.6 | 813.85 | 4252.45 |  | FALTOU PORTA DE 80 | 91016 | 0
8.1.3 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 119.57 | 17.03 | 136.6 | 836.99 | 119.21 | 956.2 |  |  | 91306 | 0
8.1.4 | COMP 008 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | 1 | 180.44 | 51.97 | 232.41 | 180.44 | 51.97 | 232.41 |  |  | #VALUE! | 0
8.1.5 | COMP 045 | PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE | UN | 5 | 160.06 | 85.31 | 245.37 | 800.3 | 426.55 | 1226.85 |  |  | #VALUE! | 0
8.2 |  | ALUMÍNIO/AÇO | [10 empty] | 0 | 0
8.2.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 26.74 | 407.16 | 24.36 | 431.52 | 10887.46 | 651.39 | 11538.84 |  |  | 94573 | 0
8.2.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.64 | 673.58 | 43.33 | 716.91 | 431.09 | 27.73 | 458.82 |  |  | 94569 | 0
8.2.7 | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 24.55 | 320.22 | 268.16 | 588.38 | 7861.4 | 6583.33 | 14444.73
8.2.8 | COMP 146 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 12.48 | 43.77 | 23.09 | 66.86 | 546.25 | 288.16 | 834.41 |  |  | #VALUE! | 0
8.3 |  | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
8.3.1 | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15.04 | 11.77 | 10.66 | 22.43 | 177.02 | 160.33 | 337.35 |  |  | 102229 | 0
8.4 |  | VIDROS | [10 empty] | 0 | 0
8.4.1 | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 2.36 | 380.85 | 24.92 | 405.77 | 898.81 | 58.81 | 957.62 |  |  | 102162 | 0
8.5 |  | SOLEIRA/PEITORIL | [10 empty] | 0 | 0
8.5.1 | COMP 053 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC. | M | 30.6 | 50.44 | 15.63 | 66.07 | 1543.46 | 478.28 | 2021.74 |  |  | #VALUE! | 0
9 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 18901.51 | 6047.55 |  | 24949.06
9.1 |  | QD | [10 empty] | 0 | 0
9.1.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 734.12 | 19.41 | 753.53 | 734.12 | 19.41 | 753.53 |  |  | 101879 | 0
9.1.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.29 | 1.51 | 13.8 | 24.58 | 3.02 | 27.6 |  |  | 93654 | 0
9.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.8 | 2.13 | 14.93 | 25.6 | 4.26 | 29.86 |  |  | 93655 | 0
9.1.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.66 | 4.27 | 69.93 | 65.66 | 4.27 | 69.93 |  |  | 93662 | 0
9.1.5 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.75 | 5.89 | 72.64 | 66.75 | 5.89 | 72.64 |  |  | 93664 | 0
9.1.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 85.34 | 13.12 | 98.46 | 85.34 | 13.12 | 98.46 |  |  | 93672 | 0
9.1.7 | COMP 009 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 215.41 | 24.29 | 239.7 | 215.41 | 24.29 | 239.7 |  |  | #VALUE! | 0
9.1.8 | COMP 010 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 131.55 | 19.43 | 150.98 | 131.55 | 19.43 | 150.98 |  |  | #VALUE! | 0
9.1.9 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 | 7.5 | 3.06 | 10.56 | 262.5 | 107.1 | 369.6 |  |  | 97668 | 0
9.1.10 | COMP 011 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 35.6 | 3.24 | 38.84 | 106.8 | 9.72 | 116.52 |  |  | #VALUE! | 0
9.1.11 | COMP 060 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 126.73 | 99.79 | 226.52 | 253.46 | 199.58 | 453.04 |  |  | #VALUE! | 0
9.1.12 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 140 | 25.02 | 0.05 | 25.07 | 3502.8 | 7 | 3509.8 |  |  | 101562 | 0
9.2 |  | EQUIPAMENTOS - QD | [10 empty] | 0 | 0
9.2.1 | COMP 062 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL. | UN | 15 | 246.45 | 35.62 | 282.07 | 3696.75 | 534.3 | 4231.05 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.2 | COMP 063 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT). | UN | 1 | 130.69 | 35.62 | 166.31 | 130.69 | 35.62 | 166.31 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.3 | COMP 064 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W | UN | 6 | 103.98 | 25.91 | 129.89 | 623.88 | 155.46 | 779.34 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.4 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 22.85 | 4.39 | 27.24 | 274.2 | 52.68 | 326.88 |  |  | 97599 | 0
9.2.5 | COMP 065 | PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO | UN | 3 | 216.79 | 48.58 | 265.37 | 650.37 | 145.74 | 796.11 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 18.93 | 9.64 | 28.57 | 132.51 | 67.48 | 199.99 |  |  | 91953 | 0
9.2.7 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 53.38 | 28.33 | 81.71 | 106.76 | 56.66 | 163.42 |  |  | 91969 | 0
9.2.8 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 32.69 | 17.64 | 50.33 | 32.69 | 17.64 | 50.33 |  |  | 92023 | 0
9.2.9 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 38.99 | 15.59 | 54.58 | 1403.64 | 561.24 | 1964.88 |  |  | 92009 | 0
9.2.10 | COMP 066 | PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. | PT | 2 | 9.35 | 6.47 | 15.82 | 18.7 | 12.94 | 31.64 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.11 | COMP 067 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 5.61 | 4.86 | 10.47 | 201.96 | 174.96 | 376.92 |  |  | #VALUE! | 0
9.2.12 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 5.19 | 4.66 | 9.85 | 1297.5 | 1165 | 2462.5 |  | CONSIDERADO 60% PARADES | 91854 | 0
9.2.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.08 | 0.96 | 4.04 | 1848 | 576 | 2424 |  |  | 91926 | 0
9.2.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 7.32 | 1.66 | 8.98 | 585.6 | 132.8 | 718.4 |  |  | 91930 | 0
9.3 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [10 empty] | 0 | 0
9.3.1 | COMP 081 | PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 5 | 35.74 | 5.18 | 40.92 | 178.7 | 25.9 | 204.6 |  |  | #VALUE! | 0
9.3.2 | COMP 082 | PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 2 | 36.8 | 7.77 | 44.57 | 73.6 | 15.54 | 89.14 |  |  | #VALUE! | 0
9.3.3 | COMP 083 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 1 | 8.21 | 3.24 | 11.45 | 8.21 | 3.24 | 11.45 |  |  | #VALUE! | 0
9.3.4 | COMP 068 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.18 | 4.86 | 14.04 | 9.18 | 4.86 | 14.04 |  |  | #VALUE! | 0
9.3.5 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 4.75 | 2.81 | 7.56 | 570 | 337.2 | 907.2 |  | 40% NA LAJE
9.3.6 | COMP 085 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | M | 320 | 4.95 | 4.86 | 9.81 | 1584 | 1555.2 | 3139.2 |  |  | #VALUE! | 0
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 21513.24 | 4987.06 |  | 26500.3
10.1 |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO | [10 empty] | 0 | 0
10.1.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 80.76 | 7.06 | 87.82 | 565.32 | 49.42 | 614.74 |  |  | 89987 | 0
10.1.4 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 2.91 | 2.76 | 5.67 | 23.28 | 22.08 | 45.36 |  |  | 89371 | 0
10.2 |  | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
10.2.1 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 95.46 | 2.18 | 97.64 | 668.22 | 15.26 | 683.48 |  |  | 86915 | 0
10.2.2 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 85.51 | 3.8 | 89.31 | 85.51 | 3.8 | 89.31 |  |  | 86909 | 0
10.2.3 | COMP 109 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO | UN | 1 | 54.44 | 12.79 | 67.23 | 54.44 | 12.79 | 67.23 |  |  | #VALUE! | 0
10.2.4 | COMP 110 | BEBEDOURO | UN | 1 | 876.65 | 31.98 | 908.63 | 876.65 | 31.98 | 908.63 |  |  | #VALUE! | 0
10.2.5 | COMP 111 | DUCHA HIGIENICA | UN | 1 | 105.66 | 15.99 | 121.65 | 105.66 | 15.99 | 121.65 |  |  | #VALUE! | 0
10.3 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA | [10 empty] | 0 | 0
10.3.1 | COMP 149 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 12.95 | 12.79 | 25.74 | 777 | 767.4 | 1544.4 |  |  | #VALUE! | 0
10.3.2 | COMP 152 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32 | 33.68 | 19.19 | 52.87 | 1077.76 | 614.08 | 1691.84 |  |  | #VALUE! | 0
10.4 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO | [10 empty] | 0 | 0
10.4.1 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 19.03 | 12.15 | 31.18 | 456.72 | 291.6 | 748.32 |  |  | 89712 | 0
10.4.2 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 48 | 36.67 | 23.69 | 60.36 | 1760.16 | 1137.12 | 2897.28 |  |  | 89714 | 0
10.5 |  | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO | [10 empty] | 0 | 0
10.5.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 10.86 | 9.6 | 20.46 | 130.32 | 115.2 | 245.52 |  |  | 89711 | 0
10.5.2 | COMP 013 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 50.67 | 15.99 | 66.66 | 354.69 | 111.93 | 466.62 |  |  | #VALUE! | 0
10.5.3 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 66.83 | 12.14 | 78.97 | 133.66 | 24.28 | 157.94 |  |  | 89708 | 0
10.6 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS | [10 empty] | 0 | 0
10.6.1 | COMP 014 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.86 | 12.79 | 28.65 | 15.86 | 12.79 | 28.65 |  |  | #VALUE! | 0
10.6.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 26 | 58.44 | 11.83 | 70.27 | 1519.44 | 307.58 | 1827.02 |  |  | 89849 | 0
10.6.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25 | 36.67 | 23.69 | 60.36 | 916.75 | 592.25 | 1509 |  |  | 89714 | 0
10.6.4 | COMP 112 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM | UN | 12 | 107.2 | 3.44 | 110.64 | 1286.4 | 41.28 | 1327.68 |  |  | #VALUE! | 0
10.7 |  | APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO) | [10 empty] | 0 | 0
10.7.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 510.48 | 23.85 | 534.33 | 1020.96 | 47.7 | 1068.66 |  |  | 86931 | 0
10.7.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 376.5 | 32.7 | 409.2 | 2635.5 | 228.9 | 2864.4 |  |  | 86939 | 0
10.7.3 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 780.13 | 50.71 | 830.84 | 780.13 | 50.71 | 830.84 |  |  | 86920 | 0
10.7.4 | COMP 114 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 1011 | 31.98 | 1042.98 | 1011 | 31.98 | 1042.98 |  |  | #VALUE! | 0
10.7.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 48.07 | 7.23 | 55.3 | 384.56 | 57.84 | 442.4 |  |  | 95547 | 0
10.7.6 | COMP 012 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 50.69 | 6.59 | 57.28 | 405.52 | 52.72 | 458.24 |  |  | #VALUE! | 0
10.7.7 | COMP 115 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX | M | 5 | 279.44 | 10.56 | 290 | 1397.2 | 52.8 | 1450 |  |  | #VALUE! | 0
10.7.8 | COMP 116 | BANCADA EM INOX | M | 2 | 1170.78 | 16.02 | 1186.8 | 2341.56 | 32.04 | 2373.6 |  |  | #VALUE! | 0
10.7.9 | COMP 117 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) | M | 1 | 612.02 | 96.04 | 708.06 | 612.02 | 96.04 | 708.06 |  |  | #VALUE! | 0
10.8 |  | SERVIÇOS | [10 empty] | 0 | 0
10.8.1 | COMP 144 | CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM | UN | 5 | 23.39 | 33.9 | 57.29 | 116.95 | 169.5 | 286.45 |  |  | #VALUE! | 0
11 |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | [5 empty] | 516.79 | 624.18 |  | 1140.97
11.1 | COMP 033 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 335.58 | 1.54 | 1.86 | 3.4 | 516.79 | 624.18 | 1140.97 |  |  | #VALUE! | 0
[8 empty] | 264704.15 | 85788.06 | 350492.18 | 350492.21
350492.21
Note on L8: Incluir Subtotal em cada Subitem

## Plan2
| ENDEREÇO: | CURITIBA, 1.381 |  |  | DATA: | 2023-04-11
| MUNICÍPIO: | FAZENDA RIO GRANDE |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA
| OBRA: | REF. E AMP. UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA |  |  | RESP. TÉCNICO: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| ÓRGÃO PROP.: | FRG |  |  | BDI: | 20.68%
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | SEM BDI |  |  | TOTAL COM BDI | %
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1740.25 | 541.53 | 2281.78 | 2753.63 | 0.651%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1319.17 | 2192.13 | 3511.3 | 4237.41 | 1.002%
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  | 67710.65 | 18086.85 | 85797.5 | 103539.67 | 24.48%
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  | 11115.29 | 8460.61 | 19575.9 | 23624.03 | 5.585%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 2798.37 | 967.32 | 3765.69 | 4544.4 | 1.074%
6 | COBERTURA |  |  | 33926.68 | 2946.73 | 36873.41 | 44498.51 | 10.52%
7 | REVESTIMENTOS |  |  | 77560.38 | 31274.49 | 108834.87 | 131340.97 | 31.05%
8 | ESQUADRIAS |  |  | 27601.82 | 9659.61 | 37261.43 | 44966.77 | 10.63%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 18901.51 | 6047.55 | 24949.06 | 30108.31 | 7.118%
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 21513.24 | 4987.06 | 26500.3 | 31980.33 | 7.561%
11 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 516.79 | 624.18 | 1140.97 | 1376.91 | 0.3255%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  |  |  | 264704.15 | 85788.06 | 350492.21 | 422970.94 | 100%
PERCENTAGEM (%) |  |  |  | 75.52% | 24.48% | 100% | - | -
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): |  |  | 180
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ass. Responsável pelo Orçamento
CREA-PR xxxxxxxxxxxx/D

## Plan4
[12 empty] | PRÓPRIO: | REF. E AMP. UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA |  | DATA: | 2023-04-11
[12 empty] | MUNICÍPIO: | FAZENDA RIO GRANDE |  | TIPO OBRA: | REFORMA
[12 empty] | EMPRESA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENTA RIO GRANDE - PR |  | PROTOCOLO:
[15 empty] | PRAZO EXECUÇÃO | 180
[15 empty] | BDI | 20.68%
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | VALOR | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [12 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[15 empty] | C/ BDI | S/ BDI
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 0.651% | 2753.6322 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2753.6322 | 2281.78
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.002% | 4237.4062 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4237.4062 | 3511.3
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 24.48% | 62123.804 | 60% | 41415.8693 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103539.6734 | 85797.5
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 5.585% | 4724.805 | 20% | 7087.2075 | 30% | 7087.2075 | 30% | 4724.805 | 20% | 0 |  | 0 |  | 23624.0251 | 19575.9
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.074% | 454.4402 | 10% | 3635.5214 | 80% | 454.4402 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4544.4018 | 3765.69
6 | COBERTURA | 10.52% | 0 |  | 8899.7018 | 20% | 35598.8072 | 80% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44498.509 | 36873.41
7 | REVESTIMENTOS | 31.05% | 0 |  | 0 |  | 13134.097 | 10% | 52536.3881 | 40% | 45969.3396 | 35% | 19701.1455 | 15% | 131340.9702 | 108834.87
8 | ESQUADRIAS | 10.63% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4496.6768 | 10% | 22483.3841 | 50% | 17986.7073 | 40% | 44966.7682 | 37261.43
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7.118% | 0 |  | 1505.4154 | 5% | 3010.8308 | 10% | 9032.4923 | 30% | 9032.4923 | 30% | 7527.0769 | 25% | 30108.3076 | 24949.06
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 7.561% | 1599.0165 | 5% | 3198.033 | 10% | 4797.0496 | 15% | 4797.0496 | 15% | 9594.0991 | 30% | 7995.0826 | 25% | 31980.3305 | 26500.3
11 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0.3255% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1376.9126 | 100% | 1376.9126 | 1140.97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 75893.1041 | 17.94% | 65741.7485 | 15.54% | 64082.4323 | 15.15% | 75587.4118 | 17.87% | 87079.3151 | 20.59% | 54586.9249 | 12.91% | 422970.9367 | 350492.21
VALOR PROPOSTO |  |  |  | 17.94% |  | 15.54% |  | 15.15% |  | 17.87% |  | 20.59% |  | 12.91%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 75893.1041 | 17.94% | 141634.8526 | 33.49% | 205717.2849 | 48.64% | 281304.6966 | 66.51% | 368384.0117 | 87.09% | 422970.9367 | 100%